                     黄山市屯溪二中高清网上巡查系统及考务广播系统建设项目

黄山市屯溪第二中学标准化考点高清网上巡查系统及考务广播系统升级改造采购项目采购需求
项目概况
屯溪二中始建于1951年，前身是清宣统年间（1909年）茶商吴俊德创办的“茶商崇正学堂”，是一所有着悠久历史的老学校。学校曾数易其名，1972年改名“屯溪第二中学”。1993年学校开始走综合办学的道路，试办职业中专班；1998年省教委批准我校招收体艺特色班；2001年我校又经市教委验收，确定为市级示范性完全中学。

该校位于风景秀丽的新安江畔，学校坚持科学的教育理念，采取先进的校园管理，营造严谨的校风学风。建校数以来，为社会培养各类人才2万多名。荣获黄山市社会力量办学先进集体和示范学校称号。学校在人才培养上为社会的发展和国家的进步做出了巨大贡献，学校在加强教学质量的同时也在积极完善与教学考试相关的巡考系统的建设，根据教育部考试中心提出的建立"国家教育考试网上巡查系统"要求，对承担国家教育考试的考点进行标准化建设和改造，本次采用网络化信息化技术手段进行标准化升级改造。
建设原则
国家教育考试由国务院教育行政部门确定实施，由经批准的实施教育考试的机构承办，面向社会公开、统一举行，其结果作为招收学历教育学生或者取得国家承认学历、学位证书的重要依据。
本项目建设必须统筹规划，统一标准，即坚持全国、全省统一管理规定、统一功能要求、统一信息技术标准。平台建设采用“分级建设、分级管理”的模式。平台的软硬件设备购置等，要严格按照和遵循《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术指标，坚持规范安全，保质保量原则。
互通性
网上巡查系统内各级巡查中心之间能够有效地进行通信和共享数据。
实用性
设计合理，结构简单，切合实际，能有效地提高工作效率，满足教育监考业务工作需求。
拓展性
采用模块化设计，系统规模和功能易于扩充，系统配套软件具有升级能力。
规范性
控制协议、视频编解码、接口协议、视频文件格式、传输协议等应符合国际、国家相关标准和规范。
易操作性
提供清晰、简洁、友好的中文人机交互界面，操控简便、灵活、易学易用，便于管理和维护。
安全性
对系统采取必要的安全保护措施，防止非法接入、非法访问、病毒感染和黑客攻击，防雷击、过载、断电和人为破坏等。
可靠性
采用成熟、稳定、通用的技术和设备，关键部分应有备份、冗余措施，能够保证系统长期稳定运行，有较强的容错和系统恢复能力。
可维护性
系统应具备自检、故障诊断及故障弱化功能，在出现故障时，应能得到及时有效、快速的修复。
建设目标
整个系统的建设是利用数据通讯技术、网络技术、视音频压缩处理技术、数据库技术、存储技术、系统工程、管理技术等高科技手段，提升了重大国家考试管理的标准化、规范化程度，提高了考务管理水平和综合治理能力，有效遏制了考试违规行为，对维护考试公平和诚信体系建设起到了积极的促进作用。
系统建设成功后可在各类不同的考试时间中，实时通过视频影像对全校的考点考点进行实时监控。对考试情况进行全面掌控，在突发事件发生时，辅助进行决策指挥和应急处置。同时能够满足市级考试中心、省级考试院和教育部考试管理中心，当需要调取、控制相关的考点的视频、音频、数据信息时，可作为特殊权限及功能的用户实现。
《安徽省教育招生考试院关于进一步做好标准化考点高清升级工作有关事项的通知皖招考》（[2019]47号）明确要求提高建设标准，需要高清摄像机、流媒体存储服务器、网上巡查软件等设备必须满足三个标准。即《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》(（JY/T-KS-JS-2017-1）)、《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求(GB/T28181-2016）》和《公共安全视频监控联网信息安全技术要求（GB 35114-2017）》。
《安徽省教育招生考试院关于加快我省标准化考点高清升级，推进五大系统综合应用的通知》（皖招考【2018】33号）中明确要求信息安全是教育招生考试院信息化建设的重中之重。同时《构建安全可控的信息技术体系》（2016年10月9日，习近平总书记在中共中央政治局第三十六次集体学习）中明确提出“加快推进国产自主可控替代计划，构建安全可控的信息技术体系”。即网上巡查系统的设备，需要满足采用国产操作系统或国外开源操作系统，采用国产嵌入式CPU以及国密（中华人民共和国）算法的芯片的要求；
本次项目建设要求必须满足，否则将导致此次项目建设毫无意义，不满足做无效标处理。具体内容如下：
投标人须承诺建设后能够满校-区县-市级-省级-教育部考试主管部门，五级互联互通。能够做到多级网上巡查功能，同时与已建市、区县网上巡查系统做无缝对接。否则该项目建设完成将无法进入实际运行的需要以及无法满足省和部的要求；
项目的摄像机、流媒体存储服务器、SIP服务器等设备必须满足采用国产操作系统或国外开源操作系统，采用国产嵌入式CPU以及国密（中华人民共和国）算法的芯片的要求。以提供第三方权威机构的检测报告为准。
流媒体存储服务器必须满足设备身份认证性能：在符合GB/T28181-2016中5.5网络传输质量要求前提下，受测FDWSF设备双方双向认证时间延迟不超过320ms。双向认证时间延迟，不包括穿越安全边界平台及设备等实际网络中其他必须存在的设备延时。以提供第三方权威机构的检测报告为准。

建设依据
符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》；
符合《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T 28181-2016；
符合《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》GB35114-2017；
符合《国家教育考试综合管理平台建设指南》的通知（教试中心函[2017]115号）要求；
符合《国家教育考试标准化考点建设视频会议系统技术暂行规范》；
符合《安徽省教育招生考试院关于加快我省标准化考点高清升级，推进五大系统综合应用的通知》要求；
符合《构建安全可控的信息技术体系》的要求；
《音频、视频及类似电子设备安全要求》GB8898-2011；
《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007；
《安全防范工程技术规范》GB50348-2018；
《安全防范系统验收规则》GA/308—2016；
《视频安防监控系统技术要求》GA-T-367-2016；
《综合布线系统工程验收规范》GB50312-2016；
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2018。
包括但不限于上述国家标准，但必须满足国家强制性标准。其它相关国标及部标，相关规定等。
建设内容
依据《安徽省教育招生考试院关于加快我省标准化考点高清升级，推进五大系统综合应用的通知》要求。
本次项目建设，依据省考试院的建设情况要求，结合学校实际业务需求，此次建设以下内容：
高清网上巡查系统
标准化可视化指挥系统
综合布线系统
UPS不间断电源系统
视频显示系统
信号屏蔽系统
考务广播系统
考点具体设计内容如下：
屯溪二中新建一套标准化考点系统，本次共需建设25间教室，主要包括教学楼一至五层25间教室。本次项目根据省、市级主管单位的要求，新建一套标准化考场系统，系统包含高清网上巡查系统、标准化可视化指挥系统、视频显示系统、UPS不间断电源系统、综合布线系统、信号屏蔽系统及考务广播系统。
系统建设方案
高清网上巡查系统
系统概述
高清网上巡查系统是标准化考点建设工程的核心系统，该系统承载了普通高考、学考等工作的全方位指挥、管理和监控，是标准化考点建设的重中之重，通过高清网上巡查系统的建设，从而保障了学校考试工作的高效运转和提升了国家教育考试管理水平。
本次屯溪二中共需新建25间标准化考场网上巡查系统。
高清网上巡查系统可实现全省、全市、全县（区）考点考场巡查监控，满足各级各类教育考试远程巡查功能。能满足多种网络的接入要求，能适应多种考试类型的要求，包括高考、中考、会考等；同时向管理人员提供音视频、考试信息等。这些信息自动保持同步功能。为管理人员提供方便地数据录入、查询、管理方法，在考试结束后，管理人员可以方便的查询定位录像文件。
高清网上巡查系统是以考场为基础、以考点为独立单位、多级考试中心（包括多个考点）统一管理的结构，该结构与现行考试体制完全适应。为保障系统的安全保密性，系统的逻辑结构为五级单向树型结构，考试巡查按授予的权限进行巡查。
高清网上巡查系统是包括了监控技术、通讯技术、音视频技术和教育考试管理技术的一套综合性业务应用系统。从系统应用构成的主体类型上可分成监控资源、传输网络、监控中心和用户终端四个组成部分，监控资源是系统监控信息的来源，传输网络是连接监控资源、监控中心和用户终端的媒介，监控中心是系统的信息管理和共享平台，用户终端是系统的信息服务对象。
各级教育系统用户和其他社会用户通过认证和权限，访问各级的教育系统。
[image: image1.jpg]U2

g %

i





监控资源
具体体现为信息采集前端，既可以是前端设备，也可以是区域性监控系统。支持图像采集、声音采集等功能。
传输网络
传输网络可以是专网、公共通信网络，也可以是专为网上巡查系统建设的独立网络；是建立在通讯设备之上的IP网络，系统骨干传输网络采用公共通信网络，各考点系统采用局域网传输或采用模拟和局域网传输相结合。
监控中心
高清网上巡查系统各级考务指挥中心（监控中心）是指由教育考试部门管理和使用的、具有显示、存储、报警处理、指挥能力的考务指挥中心。指挥中心分级设置，依据行政隶属关系及工作相关性，教育考试监控中心管理体系主要划分为五级，在国家教育部考试中心设置一级监控中心、在省考试中心或考务部门设置二级监控中心，在市考试中心或考务部门设置三级监控中心，区县校级招考办或考务部门设置四级监控中心，各学校考点监控中心设置五级监控中心，监控重点在考点级监控中心。
用户终端
用户终端包括各级考务工作人员和其他职能部门所使用的终端设备，用户通过用户终端实现对监控资源的访问和控制，用户的行为受到监控中心管理和授权。
教育部、省市教育厅当需要调取、控制相关的考点的视频、音频、数据信息时，可作为特殊权限及功能的用户实现。
系统结构
从传统的区域视频监控概念上系在设备及技术可以分成前端、传输/变换、控制/管理、处理/显示四个部分。
前端实现信息采集和显示功能，是监控资源的具体体现，指需要接入到各级监控中心的前端设备。根据需要可以是图像采集和显示设备、声音采集设备、入侵探测设备等。图像采集和显示设备主要是各种摄像机、监视器及其附属配套设备、前置传输设备；声音采集设备主要指拾音器、扬声器及其配套前置传输设备，在有视频会议、现场广播、双向对讲等需求情况下采用，也可为考前培训等应用提供设备基础。入侵报警设备主要是现场设置的各类探测器、报警控制器等。
传输/变换实现视频、音频、报警、数据等信息在模拟或IP网络上的有效传递和交换。主要设备包括传输设备、视频编解码设备。
控制/管理实现监控资源的控制、管理和监视等功能，主要在监控中心集中实现。通过授权也可在用户终端对监控资源进行访问和控制。控制管理的主体主要包括视频矩阵、服务器等设备，以及监控管理系统软件平台。控制/管理的对象设计系统的所有设备。
处理/显示是网上巡查系统对图像、声音、报警、数据等采集信息的最终应用。具体方式可以是通过显示设备、用户终端将信息直接反馈到用户，也可以是将信息进行记录留待用户日后查阅，或对信息进行智能化加工分析、触发其他相关系统联动等。主要设备包括视频编解码设备、存储设备、显示设备、用户终端等。
[image: image2.png]RIE RS BARE  NEANT  WEE

Gans HEARE GRAE

G RRANE AR

Snn MEARE (M

LR

-=A

oo q

s msan e Wk s
[ ] pre]
i wm ww lam wom wn wmm gw |
8 15 LS IR ,%L i mi; Lo
W e 1 @
b i \? ? ' ‘}
|

* \?\ T T > T

wikn LS (VU Ve )

anx e s | s W
Pl S®BP | uin s | nen man

g s sk | G Rk . AT

[





高清网上巡查系统建设系统软件平台具有多级多域的逻辑结构。级数的设置和每一级所设域的数量根据实际应用情况灵活设置。
高清网上巡查系统建设系统的技术框架结构由系统协议层、服务层、应用层、应用集成层、运行管理保障体系及网络和信息安全保障体系组成。
[image: image3.png]N " " BTEE FIEEFIER
R weis |wonmuen| sawd | wese | .. [eceifesiin
ETFwebMIBEMNA (M2, HiT. RE. X, §1) mrgR Ste
R 55
EEEEE RRIRIEEE REEE EEEE REEE —
BETRE
REEE 2
SOAL S a4 BEEE BESME
webif) WAL SERYARHE SRIAE BFEEE H—INE R/ R .
TR = = — nELe
prsetl] [Seqnls] FEBOAE EEF it MERE EHBIISRE =8|
RERDEL
SR RERE RETH Nt wERG B4 RESBHIEE
BEE HIRERS BT gkfE BN EEn GPSIZE BEhEL EERYG
Gls’f FREE | REmE SR THEE RIS rr—
GPSIES
SIPR)J%}H‘;E EBIUEEE | JEREAE FEEGPSEEREE  EEESE FEEMENN  BRESLERS
SR NERR Jvztisis H—1ES AERIEI  HUREREISHT  EnERERRs
EAliRS REE R {EEERBhIE SRR EhEE HIRFERR
EomMELEE MEIRRIEIE
MPEG4/H.264/H.265 MPEG LAYER2/G.711/AAC
sip
REHINUE PS/TS/RTP/RTCP
Tcp uoP




系统设计
前端点位设计
本次前端共设计40个监控点位。其中高清网络半球摄像机25台，高清网络枪式摄像机15台。另在室内的共配置27台拾音器。
	楼   层
	高清网络半球摄像机
	高清网络枪式摄像机
	拾音器

	1
	5
	5
	6

	2
	7
	6
	7

	3
	4
	1
	5

	4
	4
	1
	4

	5
	5
	2
	5

	合计
	28
	12
	27


各功能点建设
学校考务监控室建设
考务监控室位于一楼，根据用户的建设要求在考务监控室内设置4台55吋液晶拼接单元用来显示前端摄像机图像,42路监控画面分三台3*3画面，一台4*4画面显示。

在主控室内放置一台2联的操作控制台，用于放置电视墙控制主机，方便操作人员对系统的操作管理、维护，以及对解码设备输出图像的控制。在考务监控室安装1台1080P的高清网络半球摄像机和1台拾音器。放置2台服务器机柜，设备可以放置在考务监控室内的服务器机柜内，这些主要设备包括SIP路由服务器、分发与转发服务器、数字画面分割器、解码设备、流媒体存储服务器等。
核心交换机采用1000M三层交换机，满足大流量网络数据传输。流媒体存储服务器对前端的网络摄像机图像进行集中存储。SIP路由服务器完成与上级平台之间的互联互通，同时对本系统的所有设备进行管理和设置。
学校考场建设
本次屯溪二中共需建设25间标准化考场，考场监控共计25个点位，根据考场的面积及座位数，每个考场需要安装一台1080P的高清网络半球摄像机和一台拾音器。在教室内安装的巡查系统的摄像机一般要求能将整个教室无死角的监控，以及参照《摄像机照射范围示意图》，在教室内安装摄像机要注意以下几个方面：
1、要无死角监控整个教室，一般要采用照射角度接近90度的2.8MM及以下的定焦广角镜头。
2、在教室内安装摄像机时，其高度一般要在2.5米左右，才能将距离摄像机最近的部分进行监控。
3、摄像机安装时不能正对强光（即不能正对教室窗户），安装在讲台或者教室后方靠近窗户一侧就可以（即前后位置都可以安装，只要镜头不正对教室的窗户即可）。
将摄像机安装在D墙（即讲台一方），其示意图如下：
[image: image4.jpg]7.0m

AR B

5532 8mmLL 1
~GHE B2 S KL |
B A )





一般安装在D墙（即讲台一方），靠近A墙（窗户）一侧，让摄像机镜头对着教室后门一侧（避免摄像机镜头正对强光源（窗户）），其摄像机安装高度要求在2.5米以上，镜头在2.8mm以下（即摄像机镜头≤2.8mm）。当考试的时候学生按上课时候正面讲台而坐，即面对摄像机头。
建议摄像机安装位置与侧墙（有窗户一面的墙）之间的距离在0.5米以内，因为当摄像机距离A墙越远时，其形成的夹角就越大，反之则夹角越小（接近90℃）。
如果在教室讲台一方学校已经安装了电视，则可将摄像机向教室中线方向靠近，以便饶过电视机的遮挡。
考务室/试卷分发室二合一建设
屯溪二中考务室/试卷分发室位于二楼，考务室/试卷分发室二合一建设，考务室内采用2台1080P的高清网络半球摄像机和1台拾音器。
试卷流转通道建设
从考务室到考场设立“封闭式”专用通道，监考人员必须通过专用通道携带试卷直接进入考场，实行全程监控，本次试卷流转通道从综合楼的考务室到各监考教室的试卷流转通道全程采用12个高清网络枪式摄像机进行视频采集。

广播室建设
标准化考点建成后学校每年都会举行普通高考、学考考试，为了保证听力考试的公平公正及在听力考试期间为学校领导远程指挥提供途径，在学校广播室安装2台1080P的高清网络半球摄像机和1台拾音器进行音视频采集。
传输网络建设
本次高清网上巡查系统传输网络采用的是二级网络架构设计，千兆骨干、千兆到桌面。
核心层：核心层是整个网络的核心，负责处理整个网络各个子网间的数据转发，并且是整个巡考系统应用的中心，因此它的性能和可靠性对整个巡考系统的影响巨大。本次采用携带千兆上联口的千兆可管理交换机，通过光模块和核心交换机互联，且支持三层交换技术和VLAN，以达到网络隔离和分段的目的。
接入层：接入层采用千兆可管理交换机，通过光模块和汇聚交换机互联，以达到千兆到桌面的建设，保障了用户巡考业务系统运行所需带宽的充足。

数据存储建设
存储容量的计算
符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》中规定的视频分辨率为1080P和720P可调；本次按分辨率720设置，720P图像一路占用的带宽为4M（最小可设置成2M）左右，每小时存储占用空间：4M/8*3600=1800M≈1.8G,即存储一路720P图像，1小时约占用1.8G左右存储空间，1天约43.2G。
存储方式的选择
在考务监控中心部署2台流媒体存储服务器，并配置4T监控级硬盘13块，可实现考务系统视频资源的集中存储，按720P图像一路占用的带宽为4M计算，本次共配置了硬盘52T，摄像机的数量共40台，1台摄像机1天约43.2G，可满足在学校举行的国家级各类考试存储时间要求（仅在国家重大考试时才存储录像资料），且考试结束后学校必须把考试音视频进行下载备份。
系统功能
高清网上巡查系统应能实现不同设备及系统的直联直控，实现音视频及报警信息的采集、传输/转换、显示/存储、控制；进行身份认证和权限管理，保证信息的安全；应能与报警系统联动，宜提供与其他业务系统的数据接口。
本次项目建成后能满足学校、区县、市、省以及国家进行无缝对接互联测试，上级平台可随时获取下级平台相关信息，如音频、视频等。
实时音视频流点播
应能按照指定设备、指定通道进行音视频流的实时点播，支持点播音视频流的无级播放、音视频帧提取。
远程控制
应能通过手动或自动操作，对前端设备的各种动作进行遥控；应能够设定控制优先级，对级别高的用户请求应有相应措施保证优先响应。
存储和备份
系统应能存储下列信息并保持一定时间，可配置专用存储设备备份需要长期保存的信息。
a)
报警发生前后一段时间内的音视频信息。
b)
巡查中心操作员人工指定或通过编程定时指定的现场音视频信息。
c)
用户操作、设备巡检等系统日志信息。
历史音视频流的检索和回放
应能按照指定设备、通道、时间、报警信息等要素检索历史音视频流文件并回放；回放应支持正常播放、快速播放、慢速播放、逐帧进退、画面暂停、视频帧提取等；支持回放音视频流的无级播放。
报警联动
当监控点存在报警设备时系统应具有与报警设备联动的接口，报警发生时能切换出相应部位的音视频及报警信息，并进行记录；对某些特定监控点，可实现视频移动侦测功能；系统宜支持与其它业务系统进行报警联动接口。
与其它系统的数据接口
系统提供与其它信息系统的直联接口。作为系统扩展考虑，网上巡查系统宜能与应急指挥系统（包括视频会议系统）、GIS地理信息系统、GPS定位系统等相互集成。

建设中所使用的数据库连接信息（数据库的用户名、密码、数据库IP、端口等关键信息）使用加密配置的形式进行存储，不得以静态方式实现（如在代码中固定账号密码）。

系统开发和运维过程中，做好数据安全和保密工作，防范数据安全风险，承建单位需签订保密协议。
音视频实时数据流的双向编解码
作为系统的扩展，可在监控点和各巡查中心之间实现音视频数据实时流的双向编解码的功能，为图像声音复核提供手段。
系统的人机交互
a)
系统应具有直观、友好、简洁的人机交互界面。
b)
系统应具有视频画面分割显示、字幕叠加等处理功能。
c)
系统应能反映自身的运行情况，对下列状态给出指示：

正常状态；

报警状态；

故障状态。
用户与权限管理
巡查中心应具有对接入的用户进行授权和认证的功能。用户及权限管理可由各级巡查中心独立执行，也可集中执行。用户及权限管理模块应定义用户对设备的操作权限、访问数据的权限和使用程序的权限。
各巡查中心的用户应有权限获取所辖范围内的历史音视频流和实时监视音视频流，当需要获取非管辖范围内的历史音视频流和实时音视频流时，需要获得有效授权。
用户享有对前端设备进行独占性控制的锁定及解锁功能，锁定和解锁方式可设定。
网络与设备管理
需要对网上巡查系统范围内的系统设备、网络进行管理，收集、监测系统范围内的监控设备、相关服务器的运行情况；对有权限调用访问本级巡查中心系统的用户进行监控。
需要对网上巡查系统范围内的监控设备实现时钟同步。
网络信息安全管理
网上巡查系统应具备保证信息安全的各项措施，包括音视频录像、前端设备和其它巡查中心的接入安全、移动巡查系统的接入和传输安全、音视频流信息的防篡改等。具体要求见《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》的1.9.3、1.9.4节。
统一命名规则
对系统中的设备、用户进行统一代码；以数字字典的方式将学校（考点）、区县、市、省等考试管理机构进行统一命名编码并保存在数据库中，省、市、区县等编码由教育部考试中心来定义并发放给各级考试管理机构及学校。学校编码由上级考试管理机构来根据教育部考试中心规定来定义，并逐级上传直至到达教育部考试中心。
标准化可视化指挥系统
系统概述
《国家教育考试综合管理平台建设指南（2017版）》中对于考务指挥、保密室值守、应急处置、视频会议等提出了明确的建设方案。而我市目前建设只是针对于视频会议做了建设。此次建设可视化指挥系统既要考虑与原有的视频会议兼容，有要满足考务指挥、应急处置等要求。
系统结构
[image: image5.png]SREEE, S, WEIN1080P60fpsTHLISIERIE




系统设计
系统所需可视化指挥服务器和可视化指挥存储服务器在黄山市考试院均已建成，本次主要为屯溪二中在监控室内新建1台可视化指挥终端设备，并与黄山市考试院无缝对接、互联互通。
系统功能
可视化指挥系统按照用户计划，对于省辖市、县指挥中心、考点进行建设，建设需要能够和现有以建各级高清视频会议系统互联互通，同时满足省、市、县高清视频会议平台的统一调度管理的要求。可视化指挥系统既能够实现国家、省、市、县、考点五级的高清视频会议召开，能够将上级的各类会议下达到市、全部区县指挥中心。有能够各自独立，实现本辖区内的考务指挥、应急处置和保密室值守的监督等要求。
可视化指挥系统包括可视化指挥终端、可视化指挥服务器和可视化指挥存储服务器，在考点监控室各布置一台可视化指挥终端，终端支持H.264/H.265等编码格式，分辨率支持1080P、720P、D1、CIF、QCIF等多种格式，支持主席模式、自由模式等多种指挥模式；支持点对点指挥。在市、区县平台部署一台可视化指挥服务器，指挥服务器应满足市已建各级视频会议终端和新建的可视化终端的接入数量，支持多级管理模式，具备分级权限。
综合布线系统
系统概述
综合布线系统是为适国家标准化考试系统的需求的一种特别设计的布线方式。它将语言、数据、图像等设备彼此相连,使建筑物或建筑群内设备与外部通信数据网络相连接。一个设计良好的布线系统应具有开放性、灵活性和扩展性,对其服务的设备有一定的独立性，并为智能建筑或建筑群中的信息设施提供了多厂家产品兼容，模块化扩展、更新与系统灵活重组的可能性，是实现智能建筑系统集成的统一中央平台。
校园的综合布线系统以安全性、完整性、先进性、实用性、经济性、可靠性为设计原则,选用灵活的星型拓扑结构,每个信息通道通过简单跳线,可以灵活组网,充分体现综合布线的灵活性、扩展性。校园弱电建设中的综合布线系统，除了一些共性特征外，还具有一些校园个性特征。
系统功能
（1）系统特点
本系统具有先进性、开放性、灵活性、冗余性，达到使用灵活、扩充方便、管理简便、维护容易的特点。
（2）系统功能
系统采用开放式结构，为星型网络拓扑结构，能适应不断发展的网络技术的需求，能支持综合信息传输和连接。
（3）系统设计
水平配线均采用六类非平屏蔽线缆，采用芯线4对0.58MM(23AWG)单芯裸铜线C3十字骨架技术，链路可支持10Mbps，16Mbps，100Mbps，155Mbps，622Mbps，1000Mbps，1.2Gbps和未来数据通信的应用。
（4）系统性能
综合布线系统要求符合ISO/IEC 11801:2002 EC2.0 6类非屏蔽最新的国际标准,全系统整体信道带宽性能要能支持千兆以上的数据传输。其应用能充分保证高速、可靠的信息传输要求，适应现在和将来的技术发展。
网络系统主干采用单模光纤布线标准进行设计，符合基于光缆的10G以太网标准IEEE802.3ae。
能够适应较复杂的空间使用环境，保证不受高频电气设备、空间电磁波辐射干扰，并保证在系统中传输的各类信号之间互不干扰。
视频显示系统
系统概述
显示系统作为重要的图像输出终端设备，为了更好提供考点、考场及各考务工作的各类信息和内容，将考场纪律、考务巡查及管理工作内容以数字化的方式呈现出来，将视频、音频、图片信息和滚动字幕等各类组合的音视频信息通过网络传输到指挥中心的显示系统上，为管理层领导、督察领导及考务组各成员提供各类信息的有效平台，成为本项目的一个展示的窗口。
系统结构
[image: image6.jpg]DVI/HDMIE&#5

——

DVI/HDMIg#
PCIRSERSES

DVI/HDMIZE
TRUIEERSES LEDREHHER





系统设计
本系统采用TCP/IP传输协议的网络架构，由拼接控制器、LED液晶拼接屏及配套设备所构成，构建一个通过集中管理实时多路播出的具有统一调度信息发布平台，操作人员通过调取各考点、考场及公共环境的音视频信息，再通过网络信息传输，能够实现图像实时上墙、轮巡和任意拼接融合等功能能。
本次屯溪二中采用55寸LED液晶拼接屏作为图像输出，安装于教科楼二楼考务监控室内，设计采用4块55寸LED液晶拼接屏，规格2行2列，系统支持DVI/HDMI等高清数据接口，能够满足将考点内所有音视频图像实时浏览、本地PC端桌面同步、可视化指挥系统同步接入等功能。常规全部画面监控上墙时对于40路视频监控信号，进行合理分配显示，其中三台液晶屏进行3*3,9画面显示共占用27路画面，余下一台进行4*4,16画面显示，满足余下13路画面显示。
系统功能
单屏显示
组合大屏的每个单元单独显示一路视频画面，每个单元的视频信号可以任意切换。
整屏显示
整个大屏显示一路完整的视频图像，显示的图像可以是复合视频（PAL或NTSC）、VGA、S-Video、Ypbpr/YCbCr、DVI、HDCVI等。
任意分割显示
以一个屏为单元可任意1、4、9、16、32路画面分割显示。
叠加显示
可以将任意一个或者多个信号叠加到其他信号之上显示。
任意组合显示
可以任意几个大屏组合显示一路画面。
图像漫游
将任意一个信号在整个大屏上进行随意移动。
图像拉伸
可将一个信号在整个屏幕墙上随意缩放。
UPS不间断电源系统
系统概述
在不断前进的信息社会中,通信、交通、新闻媒体、金融和电力等关系到国计民生的关键性行业一天天更加依赖于信息系统,而供电系统的稳定性和可靠性直接关系到信息系统数据存储和信息设备的稳定性和可靠性,离开了稳定可靠的供电系统的支持和保证,整个信息系统的可用性和信息网络系统建立的必要性都要大打折扣。
随着科技的发展，信息处理技术日益完善，对供电电源可靠性和供电质量的要求越来越高，像计算机、通信系统、检测及保护装置等，一旦发生供电中断，所造成的的损失将是巨大的。
作为国家教育考试标准化考场系统，在考试期间所有设备的稳定运行是保证教育考试的公平公正。
系统设计
UPS不间断电源系统是标准化考场系统的基础设施，UPS电源系统的设计必须满足当前各项需求应用，又面向未来快速增长的发展需求，因此必须是高质量的、高安全可靠的。
UPS系统是连接在输入电源和负载之间，为重要负载提供不受电网干扰、稳压、稳频的电力供应的电源设备，在市电掉电后，UPS设备依靠配置的电池可继续给负载提供正常供电。本次高清网上巡查系统和考务广播系统分别各采用1台10KW的UPS不间断电源系统。
1）UPS主机
本次高清网上巡查系统和考务广播系统设备功率约均为7KW左右，以下是不间断电源系统的容量计算方式：
计算公式：UPS容量KVA＝负载功率KW÷功率因数；
本项目按7KW负载，计算所需要UPS容量步骤如下：
第一步：套用公式，UPS容量KVA＝7KW÷0.8=8.75KVA；
第二步：选用合适的UPS，根据以上结果实际可选用10KVA的UPS满足要求；
由上负荷计算结果可知，考虑到前期机房网络设备负载、UPS主机及电池使用寿命，本次选择容量为10KVA的UPS，满足当前及今后一段时间考务设备UPS电源负载需求。
2）每台UPS后备电池使用时间
理论时间= 每组电池数量×12V × 100AH ×电池组数÷负载功率（W）=16×12V × 100AH × 2组÷7000W=5.49小时。
实际时间= 5.49小时×0.875=4.80小时。
信号屏蔽系统
本次共25间教室加试卷分发室共需要26套信号屏蔽设备，信号屏蔽设备可有效屏蔽 CDMA、GSM、DCS、TD-SCDMA、WCDMA、4G/E、4G/D、2.4WIFI/2.4蓝牙、5G屏蔽信号；机器带有双LED液晶显示自动检测系统，开机自动侦测信号，检测机器电压、电流、温度、信号正常与否；塑料外壳，内置天线，电源内置，主机后留有凹槽，方便手拿移动，也可以固定使用；有效屏蔽距离：1～30 米（视使用场所信号强弱情况）仪器需带指示灯，显示十二个频段；完成屏蔽时间≤30 秒；环境温度：-25～+60℃；相对温度：25～95%。
考务广播系统
项目概况
屯溪二中新建一套考务广播系统，本次共需建设25间教室，学校承担每年的高考听力考试任务，根据国家考试中心对考务广播系统的要求，新建设一套新型的智能考务广播系统，以适应当前高考听力考试的需求，同时满足学校日常教学的需求。

需求分析

考务广播系统作为学校的一项重要基础设施，肩负着日常广播工作及教学广播功能，在高考期间广播系统的效果及稳定性倍受学校重视，此时广播系统是不允许出现任何故障的，考务广播系统具体要求如下：
   1) 时间准确：考试期间打铃系统要求分秒不差。
   2) 全力保障：听力考试过程中，要求广播系统能万无一失的保障到位。
   3) 人声还原：考务广播的音箱音质要求播放的音频文件要达到真人发声效果，让考生能听清楚，保障听力考试及广播通知注意事项可及时清晰传达。
   4) 线路标准：考务广播系统线路系统、电力系统、设备质量要确保达到较高标准，能长期运行。

设计思路
分析考务广播系统需求，在广播系统选型上首先需考虑设备的稳定性和系统的稳定性，考务广播系统架构采用数字IP广播与模拟广播双系统备份设计，对于系统架构主要核心设备需采用备份机制，使系统的稳定性加强，对考务广播系统确保万无一失，同时在扬声器和线路设计中同样也考虑备份设计，教室需采用双扬声器设置和线路双备份设计；保证每个教室在单个扬声器和单条线路出现故障时，保证听力广播系统能正常运行；机房广播系统电源考虑双电源机制，考虑UPS紧急备用电源，确定停电设备能正常工作不间断。
功能方面：可独立控制每个终端播放不同的声音。不仅能够完全实现传统广播系统的基本功能，如定时打铃、分区播放、喊操、消防报警等基本要求，而且还具备音频自由点播、教师安排节目播放等功能；
传输方面：音频传输距离无限延伸，轻松实现分校区广播和领导校外远程广播。即使远在国外，声音也能清晰流畅，犹如现场亲听。非传统模拟广播系统所企及，具有绝对优势；
音质方面：达到立体声和CD级，适合于教室里的日常外语听力训练，每个发音都可以清晰可辨。特别是应用在高考听力播放中，可以有效提高学生听力部分成绩，不再为含混不清的声音所困扰；
节目播放方面：各个区域要求能同时播放不同的节目，采用传统广播系统很难满足实际使用需要，IP网络广播系统内置强大的服务器，服务器可以存储上万首歌曲，可满足至少上千套节目同时播放。
系统设计
广播中心配置
考务广播室设置于学校教学楼一楼，学校项目广播系统广播机房设备主要由服务器、音源设备、话筒、消防联动设备以及周边设备组成：
1.把软件安装在工控机上组成服务器，服务器是整个广播系统的核心部分，用于所有网络数据交换和处理；系统服务器主要对整个系统进行广播寻呼控制，背景音乐播放控制，支持广播系统数据和音频的传输，支持系统定时播放、终端点播、临时插播、消防紧急广播等系统服务器功能，通过控制软件进行文件播放、临时广播、设置定时广播、建立音乐节目库、设置日常背景音乐播放等功能，软件采用密码登陆，确保系统安全。
[image: image7.png]



2.音源设备主要有CD播放器、收音机组成，作为系统辅助音源，CD播放器、收音机通过软件的采播，可以播放到每个楼层或所有楼层，采集器用于音频信号放大和混合，把音频信号输出给系统服务器，用于采集播放节目。
[image: image8.png]



3.话筒设备主要由寻呼话筒、广播专用鹅颈式话筒组成,桌面式IP网络寻呼站可以进行对各个区域进行对讲和广播，广播方式可以采用单个区域或多个区域的广播，广播专用鹅颈式话筒用于紧急广播，在紧急情况下进行广播讲话。
[image: image9.jpg]


        [image: image10.jpg]



4.周边其他设备主要由IP网络音箱、节目定时器、机柜等组成，配置节目定时器，用于定时控制设备电源打开和关闭，可以定时给音乐设备供电，用定时采集节目到指定区域播放，给其他设备定时上电和断电。配置IP网络有源监听音箱，通过服务器软件的控制，可以利用有源监听音箱监听到前端各个区域的节目播放内容和播放音量大小。
[image: image11.png]



5.消防联动设备主要由消防智能接口、IP终端组成，系统配置消防智能接口，消防智能接口连动消防系统，紧急情况下，停止背景音乐播放，启动紧急广播。
[image: image12.png]



校园广播站
在校园设计校园广播站，主要设计分控软件、PC、调音台、话筒等设备，设计两只话筒用于学生做校园广播使用，设计1台调音台用于给话筒进行供电、提供音频接口、调音效果等，设计PC和分控软件用于音源信号采集。
 [image: image13.png]Mm@
P RUKS, BEEPEENE
————>|
cnm
-y | ,\ i
éé.

SEDNMH, [EEE —





教学楼
在学校教学楼的教室区域设计独立的IP有源音箱，足校园日常多媒体教学、英语听力考试等使用功能。
[image: image14.png]IPRIEEIREE





校园室外区域
在教学楼走廊及教室内设计广播扬声器，设计39只10W防水音柱用于走廊区域，音箱采用立杆或建筑物上壁挂安装，引2根RVV2*2.5喇叭线引到弱电间，根据校园广播室外面积定位和布线。
听力备份系统
广播室机房听力备份设备部署：智能控制主机、主备切换器、模拟备份主功放、备用功放、UPS不间断电源等。
[image: image15.png]



1、主设备配置：
系统配置广播智能广播主机一台，作为广播系统的控制中心，主要对整个系统进行广播寻呼控制，背景音乐播放控制， 配置远程话筒一只，为广播系统提供紧急喊话功能；
2、音源配置：
听力广播系统音源主要考虑配置专业级光驱，用于听力光盘播放；广播服务器自带U盘接口，可播U盘内容；
3、功放配置：
系统根据年段进行分区，每个年段为一个广播分区，每个分区配置一台定压主用功放，用于驱动分区扬声器设备，在功放设计同时考虑备份机制，功放采用多主1备机制进行设计，当主用功放出现故障，系统能自动切换至备用功放进行工作，保证系统正常运行，功率设计考虑1.5备余量，保证功放功率充足；
4、电源配置：
广播系统供电正常采用220V进行供电，为保证设备稳定性，在机房设备考虑紧急备用电源，配置一套UPS紧急电源；
5、扬声器配置：
在前端教室音箱配置主要考虑音箱的音质效果和备用两个方面，在教室选用2只IP网络音箱，确保音箱音质效果，使学生能清晰听到听力广播。
分区设计
考务广播系统设计覆盖学校项目的教学楼区域；广播系统按楼层，结合不同的功能区域对公共广播系统的使用区别，进行划分校园广播分区，具体点位详见点位表。
	序号
	安装区域
	广播分区
	IP网络音箱（套）
	音柱（台）

	1
	教室及走廊
	一层
	5
	9

	2
	教室及走廊
	二层
	7
	9

	3
	教室及走廊
	三层
	4
	9

	4
	教室及走廊
	四层
	4
	6

	5
	教室及走廊
	五层
	5
	6

	
	合计
	25
	39


系统功能
学校的考务广播系统主要作用是能够胜任高考听力考试的需求和学校考试的需求，能够达到省考试院的要求并通过相应的检查，同时还能满足学校上下课铃声播放、开展多媒体教学、开展学校节目等使用，满足学校开展校园广播、多媒体教学等，课余时间播放校园节目，丰富学生课外活动；整个听力广播设系统计满足以下功能：
点对点广播
每个教室安装一套IP有源音箱，每个教室可以单独播放本地的音源，本地讲话，还可进行远距离翻页、标注及听力的练习播放，各个教室之间互不干扰； 
[image: image16.png]



领导网上讲话（直播）
系统支持各级领导网上讲话,领导无需到专门的广播中心，只需要通过办公电脑，便可使用麦克风对全校或对权限范围内任何一个年级、班级、教师办公室进行远程寻呼、开会、讲课等。
[image: image17.png]



背景音乐播放，上下课打铃
不同分区的网络适配器，通过系统软件设置，可以实现无人值守、设定不同分区播放不同音乐。如：可通过系统设置实现不同时间播放不同的上下课音乐打铃，让学生在课间不同的区域听到轻松的音乐，不仅可以放松紧张的情绪，并可陶冶情操，使学生德、智、体全面发展，大大丰富学生校园文化生活。
[image: image18.png]



校园宣传广播站
在校园广播站设置分控点，方便学生、校领导就近操作，无需每次到机房，大大的提高工作效率。校园广播站负责学校的广播宣传工作，宣传报道学校的重大活动，全面反映校园生活，充分发挥舆论导向作用。
[image: image19.png]



本地教学
考务广播终端内置2.4G无线音频模块，头戴式话筒扩声匹配，方便老师教学说话，让学生听得清；集成有PPT翻页、激光笔功能，让学生看得见。校园数字广播终端有音频线路输入接口，教室的教学电脑信号直接接上，可共用一套音响设备
[image: image20.jpg]]

(5 e

IiERSE [





高考听力备份
IP广播备份终端内置100V定压信号备份模块，当网络异常时或设备断电时，自动从数字网络广播切换到模拟定压广播，模拟信号输出到喇叭，切换无卡顿、无延时，整个过程不掉字，符合高考听力考试备份系统需求，保证英语听力考试以及教学的正常运行。
[image: image21.jpg]WTIEREE
>

PESE

B




广播系统应急备份
考试备份系统功能，应现今高考考试系统的备份需求，在考试期间如出现教室断电或者断网的情况下，自动切换至“考试备份系统”，解除考试期间断网断电，无法收听到考试内容的情况。在原来校园数字IP网络广播系统的基础上，增加一套模拟应急备份系统，如果学校出现断网的情况下，能够确保校园广播系统能正常运行（前提所有的设备需要提供UPS集中供电，确保不能出现断电的问题。）
[image: image22.png]R i B





系统备份功能
服务器备份：服务器支持备份功能，增加备用服务器，通过网络与主用服务器对接，实时同步共享主用服务器数据，主服务器出现故障时能及时检测到并自动顶替备份，有效提升系统可靠。
终端备份：内置100V定压信号备份模块，当网络异常时或设备断电时，自动从数字网络广播切换到模拟定压广播，模拟信号输出到喇叭，符合学校听力考试备份系统需求。
[image: image23.jpg]PrERSE ERsE

PriERSE





手机WIFI点播功能
手机安装专用播放软件，通过无线WIFI可将节目播放到任意一个终端或多个终端，远程操作节目播放暂停/恢复、停止、上一曲、下一曲、音量加、音量减等。
[image: image24.png]BEENERER

BEEN IR




离线节目播放
网络适配器内置大容量存储器和定时时钟芯片，节目可通过网络远程推送到存贮器储存，可实现终端断线自动播功能。
[image: image25.png]



网络广播
将外接音频（CD、收音机、话筒等）信号接入采播工作站实时压缩成高音质数据流，通过校园网络发送广播数据，传送到安装在不同教室的以及校园不同的区域进行广播。
[image: image26.png]



支持PSTN广播
内置人性化中文语音，支持手机、座机、小灵通、远洋电话广播，兼容全球电信系统接入，实现与网络寻呼话筒的对讲功能。
[image: image27.png]



移动客户端管理功能
电脑、智能手机及平板等终端专用客户端，界面清晰简单、即学即用。全面支持Android、IOS、Windows三大操作系统平台客户端。
[image: image28.png]SREHTEERE SRS SREHTEERE SRS
ASK. 2K FET ASK. 2K FET




多音源播放
学校可根据实际需要对指定区域同时播放不同的音乐或广播通知，比如同一时间，在教学区播放眼保键操，在运动场区域播放广播体操，在相应教室播放英语听力测试等，可以灵活设置要播放的区域。
[image: image29.png]712345678 22345
22305673 4224507 wRER 122050




分控控制功能
在学生广播站设置分控点，方便学生、校领导就近操作，无需每次到机房，大大的提供工作效率。
[image: image30.png]oxeg, aeau, AT





支持短信语音广播
支持移动或联动的指定号码或公用号码信息发送,把文字信息转为语音信息通过广播播放出去。
[image: image31.png]



消防报警联动功能
与消防系统对接，实现消防联动功能，当发生火灾的时候，自动切断背景音乐，优先播放消防广播，可以最大限度的避免人员伤亡及财产损失。
[image: image32.png]z.\ L\ z_x

i





方案实施注意事项
平台网络环境要求
教育考试网上巡查系统作为一个全国性质的联网系统，它主要是利用数据通讯技术、网络技术、数据库技术、视频技术、系统工程、管理技术等高科技手段，建立全方位发挥作用的安全、可信、实时、高效的数字化、信息化的国家教育考试指挥、管理、监控、服务体系。因此对于网络运行环境有相当高的要求。
独立外网IP
教育考试网上巡查指挥系统都需要作为一个独立的平台进行运行以及与上级平台进行联网，所以每个平台都需要一个独立的外网（公网）IP地址。当每级的教育考试网上巡查指挥系统作为一个独立的系统运行时，有合法帐号以及权限的用户可能需要通过网络对其系统进行访问，这时还需要这个独立的外网（公网）是固定的。比如：213.22.34.236。
路由器端口映射
通常情况下教育考试网上巡查指挥系统中所用的SIP服务器、媒体转发服务器及巡查指挥中心管理平台、视频指挥服务器等设备都部署在内网中，只有通过网络地址转换，外部网络的计算机才能访问这些服务、网上巡查指挥系统才能正常工作。广义上的网络地址转换是指路由器修改IP包的IP地址和端口使之能够正确达到目的地的过程，下图详细描述了两个内网计算机通讯过程中的地址转换过程。
[image: image33.png]BITEAL REEE BBt BEnEN
100111 222119 2221318 1920.1.10
20000 40000 50000 6000

b 10.0.1.11 E 2221.1.9 B 2221.1.9

Bf [ 2221318 Bf [ 2221318 Bf | 1920110

B | 300 40000 i 40000

B | 50000 50000 60000

Data Data Data





NAT（网络地址转换)有三种类型：静态NAT(Static NAT)、动态地址NAT(Pooled NAT)、网络地址端口转换NAPT（Port－Level NAT），目前市场面上大部分路由器、防火墙均支持该功能。
静态NAT可以将一个外网IP完全分配给内网的一台计算机，如果外网IP地址比较富裕（如：省/市巡查中心）可以采用这种策略，假设SIP服务器、转发服务、管理服务器内网IP地址分别为：192.168.1.100、192.168.1.101、192、192.168.1.102，可用的外网IP地址分别为213.22.34.234、213.22.34.235、213.22.34.236，可做下列静态NAT:
	服务器
	外网IP
	内网IP

	SIP服务器
	213.22.34.234
	192.168.1.101

	转发服务器
	213.22.34.235
	192.168.1.102

	管理服务器
	213.22.34.236
	192.168.1.103


如果只有一个外网IP地址则需要用到网络地址端口转换（NAPT）,NAPT通过IP地址端口去定位内部计算机，假设外网IP为213.22.34.234，可做下列NAPT:
	服务类型
	外网IP
	端口
	内网IP
	端口
	端口类型

	WEB服务
	213.22.34.234
	80
	192.168.1.101
	80
	TCP

	SIP服务
	213.22.34.234
	9902
	192.168.1.102
	9902
	UDP

	国标拉流服务
	213.22.34.234
	30000-31000
	192.168.1.103
	30000-31000
	UDP


如果作为学校级的二合一服务器（即将管理平台、SIP服务模块、媒体转发模块安装在同一机器上）则内网IP只需要一个，所有端口都映射到二合一服务器的内网IP上即可。
不同网络互联
不同网络运营商之间的网络问题：由于目前中国网络存储电信、联通、教育网等等不同的运营商，这些运营商之间的网络互联会极大的影响网络质量，尤其是电信、联通与教育网之间的网络联接相当差。所以建议上下级间尽量选用同一运营商的网络，以保证上下级网络能够运行畅通。
各级网络带宽要求
符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》中规定的视频分辨为1080P和720P可调，在向上级传输视频图像时，可以选择1080P和720P；1080P图像占用带宽一般设置为8M（最小可设置成4M），720P图像占用带宽一般设置为4M（最小可设置成2M），根据上传的视频图像分辨率及同时上传视频数量（路数）来确定各级教育考试网上巡查系统的外网带宽（在此需要考虑网络带宽的实际利用率，以及稳定性，一般带宽的实际利用率一般只有50%左右。如：30M的带宽实际带宽可能只有15M）。
学校内部网络带宽要求：摄像机接入层可选用100M网络，楼层之间选用1000M网络，楼宇之间选用不小于1000M的网络。
学校外部网络带宽要求：根据上传的视频图像分辨率以同时上传的图像数量确定其带宽要求，比如以上传4路为例，那么每个学校的上传带宽为：
720P：4M*4=16M；学校上传四路720P格式图像，带宽需要至少为16M，考虑实际带宽利用率，要求外网带宽为30~50M
1080P：8M*4=32M，学校上传四路1080P格式图像，带宽需要至少为32M，考虑实际带宽利用率，要求外风带宽为50~100M.

学校多是上传图像为主。所以学校的带宽以上传为标准。满足《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》要求的高清巡查系统建议学校至少要开通50M的外网带宽。
存储空间占用计算
符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》中规定的视频分辨率为1080P和720P可调；720P图像一路占用的带宽为4M（最小可设置成2M）左右，每小时存储占用空间：4M/8*3600=1800M≈1.8G,即存储一路720P图像，1小时约占用1.8G左右存储空间。
1080P图像一路占用的带宽为8M（最小可设置成4M）左右，每小时存储占用空间：8M/8*3600=3600M≈3.6G，即存储一路1080P图像，1小时约占用3.6G左右存储空间。

视频存储时间：满足公安部门对监控视频的保存时间要求。
摄像机选择
一般情况，在教室内和保密室内建议选择镜头为2.7～12mm的半球摄像机，它的照摄角度在105゜～36゜之间，安装高清在2.5米以上，则可以完全覆盖7X9米的标准教室。
走廊等地方选择带走廊模式的枪式摄像机，其镜头一般为3.6～13mm。可视角度在60゜左右。可以很清晰的看到到较远的地方。摄像机镜头与角度范围关系表如下：
[image: image34.jpg]BHRHL





	镜头焦距
	搭配1/3" CCD
	搭配1/4" CCD
	二者差的异性

	2.8 mm
	89.9°
	75.6°
	14.3°

	3.6 mm
	75.7 °
	62.2°
	13.5°

	4 mm
	69.9 °
	57.0°
	12.9°

	6 mm
	50.0 °
	39.8°
	10.2°

	8 mm
	38.5 °
	30.4°
	8.1°

	12 mm
	26.2 °
	20.5°
	5.7°


维保方案
维保年限要求
提供至少五年的维保服务（包括本次项目所有的软硬件设备及设备间的连接调试），所有质保费用均已包含在投标报价中，质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。软件终身升级服务。
维保服务设备
（1）高清网上巡查系统：高清摄像机、流媒体存储服务器、SIP路由服务器、分发与转发服务器、数字画面分割器及校级网上巡查软件等。
（2）标准化可视化指挥系统：可视化指挥硬终端、可视化指挥麦克风及可视化指挥电视机等。
（3）综合布线系统：核心层交换机、接入层交换机及配件等。
（4）UPS不间断电源系统：UPS主机（10KVA）、蓄电池及配件等。
（5）视频显示系统：液晶显示单元、视频管理平台及配件等。
（6）考务广播系统：
主机服务器
IP网络控制主机、数字化IP网络广播客户端管理软件及服务器。
音源设备
话筒、合并式播放器、前置放大器、寻呼话筒、话筒呼叫控制嵌入软件及IP音频采集器。
其它配套设备
IP网络音箱、数字化IP网络终端嵌入软件及电源时序器。
消防联动
采集器、数字IP网络平台终端嵌入软件。
远程遥控
遥控器、IP数据转换器。
模拟备份系统设备
智能控制主机、智能广播系统、寻呼器、话筒呼叫控制嵌入软件、前置放大器、数字功放、主备切换器、功率放大器智能分区控制嵌入软件、数字功放、专业CD机及音量控制器。
前端设备
IP终端、数字IP网络平台终端嵌入软件及音柱。
交换机、前端机柜等设备
核心交换机、24口接入交换机及千兆单模光模块。
备注：具体维保的设备详见采购需求。
维保服务内容
网上巡查系统
（1）摄像机电源线、网线、音频线线路的检测、故障排除、隐患排查。
（2）所有接口、线路节点的焊接检测、视频头的更换等。
（3）系统前端摄像机的镜头清理、设备除尘、位置调整、设备维修及更换、故障排除等。
（4）SIP路由服务器、分发与转发服务器、流媒体存储服务器、数字画面分割器及校级网上巡查软件等设备的清理、维护、检修、配件更换及软硬件故障的排除。
（5）定期巡检过程中及时处理潜在的风险，对已经出现故障设备及时向校方汇报，并及时进行维修或者更换，保系统的正常使用。

标准化可视化指挥系统
（1）定期检查网络链路接触是否良好，进行远端环回测试，判断链路是否正常。
（2）定期查看终端各项配置及状态是否正常，检查软件版本是否正常。
（3）定期检查终端是否可以连接上会议主控设备。
（4）定期检查会议质量，图象是否有马塞克，声音是否有延迟，码速是否达到标准，有无误码等。（需远端配合）。
（5）重大考试前，模拟召开可视化指挥会议，检查会议召集，会议控制等各项功能是否正常。（需远端配合）。
（6）日常进行设备巡检服务，定期对设备运行环境进行清理灰尘服务。良好的设备运行环境能够延长设备的使用寿命。

（7）建设中所使用的数据库连接信息（数据库的用户名、密码、数据库IP、端口等关键信息）使用加密配置的形式进行存储，不得以静态方式实现（如在代码中固定账号密码）。

（8）系统开发和运维过程中，做好数据安全和保密工作，防范数据安全风险，承建单位需签订保密协议。
网络设备维护
交换机
（1）定期检查交换机外部各种指示灯的工作情况，根据故障情况去判别交换机内部相关部件是否存在问题，有问题的进行专业的处理，排除故障。 
（2）定期检查机房的环境温度和湿度的情况，确保交换机工作在合适的环境里，并作好记录。
（3）通过远程登录或者机房通过console线登录交换机，通过命令行来查看交换机各项参数是否正常，并作好记录。
（4）专业人员进行护理和维修，擦拭灰尘，防止灰层杂物进入到交换机的里面，导致短路的出现，引发系统故障。

防火墙
（1）定期记录防火墙的端口是否可以正常使用，网络的转发和路由是否正常进行。
（2）定期进行安全设备的运行状态的监控，对各种安全设备的日志检查，对重点事件进行记录，对安全事件的产生原因进行判断和解决，及时发现问题，防患于未然。
（3）定期对设备的运行数据进行记录，形成报表进行统计分析，便于进行网络系统的分析和故障的提前预知。具体记录的数据包括：配置数据、性能数据和故障数据。
（4）可对业主提供重大考试期间的专人现场值守支持，保证设备稳定运行。
UPS主机及电池维护 
（1）测试及记录主机运行参数；
（2）根据实际情况进行电池核对性容量测试；  
（3）用专用仪器对后备用蓄电池组逐个测量，进行充放电维护及调整充电电流，确保电 池正常工作； 
（4）检查风机及风道情况并清洁，主机外观清洁、内部除尘； 
（5）检查记录输出波形、谐波含量、零地电压等；
（6）清洁系统主设备及电池等；
（7）查清各参数是否正确或切合实际，能及时发现事故隐患；
（8）UPS各项功能测试，如检查逆变器、整流器等启停、电池管理功能，有条件进行UPS 同市电的切换试验；
（9）检查主机、电池及相关配电引线及端子的接触情况是否可靠，并测量记录压降及温 升，有条件地进行相关紧固工作等；
（10）观察可能出现的元件老化或损坏现象、电容是否有膨胀或漏液迹象、磁性元件是否过热或分层迹象；
（11）并机系统进行单机运行测试，热备份系统负荷切换测试等。
视频显示系统
（1）定期将液晶拼接屏光学设备放置在通风良好的环境中，以提高液晶拼接大屏幕光学设备的使用寿命。
（2）定期清洗液晶拼接屏的光学设备，可以提高液晶拼接屏闪烁系统的亮度和对比度（提高10%-30%）。
（3）当温度过低时，会影响室外大屏幕的正常使用。一般情况下，建议在-30℃以下暂时停止使用。当然，其他的方法，比如在盒子里安装空调，也可以保证正常使用。
（4）注意光学元件（色轮、液晶面板、偏光镜、透镜等）的日常维护保养，防止过早老化和碰撞。
信号屏蔽系统
（1）定期对考场信号屏蔽仪设备的运行情况进行巡检，及时发现故障；
（2）定期对考场信号屏蔽仪进行设备清灰等服务。
考务广播系统
（1）定期检查考务广播系统接地是否牢靠，各接插件接触是否良好，并定期清扫接地线。
（2）定期对考务广播系统进行测试，通过播放音乐，维护人员巡视各考务广播点，确认个考务广播点是否正常。
（3）考务广播系统运行环境，以防止灰尘、油、水、潮气和其它污物进入机柜内部。
（4）定期检测音频分区矩阵各输出端口电压是否正常，输出线缆连接是否牢固。
（5）定期检查各类声源设备按钮及指示灯工作正常，功能良好。
（6）检查话筒切换正常，连接牢固。
（7）扬声器声音清晰，无沙哑或无声等不正常现象。 

维保服务响应要求
提供全年365天 7*24 小时无休假响应支持服务，及时接收并处理维保类故障申告。维保范围内的软硬件系统发生故障时，电话响应无法解决，在接报修电话4小时到现场并提出有效的解决方案。
维保巡检要求
1)季度巡检 

系统中的设备按每季度一次的频率进行巡检，各系统巡检结束应制作巡检报告，指出巡检中出现的问题，并提出解决办法。 

2)专业保养 

每年至少集中组织一次对各个系统设备的清洁除尘和保养，包括但不仅限于高清网上巡查系统、标准化可视化指挥系统、综合布线系统、UPS不间断电源系统、显示系统及考务广播系统的设备除尘、清洁、润滑等工作。每年度需要组织对所有显示设备进行一次专业巡检保养服务，包括功能性、健康性检查，隐患排查，大屏保养，设备除尘、清洁等。开展除尘、清洁工作前，应制定详细的工作方案，经业主同意后，方可实施；实施完成后，提交设备除尘、清洁报告。 

3) 巡检发现的故障及隐患处理巡检中发现的故障隐患需及时告知业主，并在巡检结束后1周内处理完毕。

重大考试现场保障
在维保服务期内，在各类重大教育招生考试时，提前按排至少一名专业技术人员到现场进行保障服务，并对所投设备进行维护、调试，确保招生考试顺利进行。

验收程序
验收标准
符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》；
符合《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T 28181-2016；
符合《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》GB35114-2017；
符合《国家教育考试综合管理平台建设指南》的通知（教试中心函[2017]115号）要求；
符合《国家教育考试标准化考点建设视频会议系统技术暂行规范》；
符合《安徽省教育招生考试院关于加快我省标准化考点高清升级，推进五大系统综合应用的通知》要求；
符合《构建安全可控的信息技术体系》的要求；
《音频、视频及类似电子设备安全要求》GB8898-2011；
《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007；
《安全防范工程技术规范》GB50348-2018；
《安全防范系统验收规则》GA/308—2016；
《视频安防监控系统技术要求》GA-T-367-2016；
《综合布线系统工程验收规范》GB50312-2016；
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2018；
《计算机软件文档编制规范》GB/T 8567-2006；
《安徽省信息化验收标准》DB34-T-3059-2017。
包括但不限于上述国家标准，但必须满足国家强制性标准。其它相关国标及部标，相关规定等。
竣工验收的依据
竣工验收依据主要有:

设计文件
施工图纸
主要设备说明书
工程协议
图纸会审记录
设计修改签证和技术核定单
单项产品验收
对于单项产品的验收包括产品设备外观验收、性能验收。其验收标准为所提供的产品全部为全新的产品，并达到标书列出的全部功能，满足用户需求。
外观验收
外观验收是中标单位将产品运达用户指定地点后进行，中标单位的技术人员在招标人监督下进行开箱检查，按照合同清单，依标书要求对全部产品设备检查设备的外观是否完好无损，数量是否正确，检查所附配件是否齐全，产品与标出是否相符。
对于硬件设备，对产品设备的型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如产地证明、装箱单、保修单、随箱介质等）等进行检查，查看外型、外观是否完好无损，数量是否齐全.
检查完毕后，填写一式两份的验收表，并由双方经办人签字。
在外观检查时，出现的损坏、数量不全或产品的标称要求不符等严重问题时，立即书面记录，由中标单位负责与供货商协商解决。若因此造成项目实施的延期而影响招标单位的工作所造成的损失，按合同有关条款处理。所涉及的费用由中标单位负担。
性能验收
对产品设备性能的验收是在产品的外观验收合格并且进行了测试之后进行。在产品测试后，有一份中标单位与用户方双方签字认可的测试表，记录了产品设备的详细的实际性能测试结果数据，在对产品性能进行验收时，对照标书要求的性能指标表和测试结果表。如果测试结果中有一项指标达不到所要求的指标，则该产品将被视为性能不合格；如果所有实际测试指标均达到或超出标书所要求的性能指标时，则该产品是合格产品。
检查完毕后，填写一式两份的验收表，并由双方经办人签字。
在性能验收时，出现实际性能指标不符合标书和合同要求的不合格产品时，招标人有拒收和保留索赔的权利。若因此造成项目实施的延期而影响用户单位的工作所造成的损失，则由招标人负责赔偿。
系统验收
各个单项产品的测试的联机测试均达到招标文件要求的性能和产品技术规格中的性能之后，对于整个系统的综合验收并在通过一个试运行阶段之后实现系统的正常运行后进行。
中标单位在安装调试、测试验收过程中，对于每项设备产品都有开箱验收记录、安装调试记录以及最终性能检测记录，并且所有的记录都有双方的签字。根据这些记录中标单位提供详细的产品设备及系统的综合验收报告。
按照标书中所提到的全部功能进行试运行，系统运行正常，不再出现任何硬、软件及硬件故障，达到招标人需求，则移交给用户。招标人认为验收合格后，双方在一式两份的验收报告上签字。
验收相关资料
项目建设的文档资料齐全、规范，资料内容包括但不限于∶系统需求说明书、系统设计说明书、程序设计说明书、数据库设计说明书（含数据字典）、系统使用手册（一般用户）、系统维护手册（管理员）、系统功能和性能测试报告、系统安装部署手册（含系统运行环境说明）、网络结构图、系统框架图、终验前系统适应性维护记录和系统运行情况记录、硬件设备清单、第三方软件授权及维保、关于数据库内容的相关承诺函。
工程实施文档
工程实施文档包括工程记录文档及工程验收文档两类：
工程记录文档用于记录工程实施的具体过程、货物管理和运输、人力资源的分配和管理以及其它与工程相关的其他信息等。包括《项目人员联络表》、《工程任务分配表》、《现场勘探记录表》、《施工日工作报告》、《问题记录表》、《布线系统工程检验项目及结果》等。
工程验收文档用于在工程实施结束时中标单位与招标人对该工程项目的验收确认，工程验收文档主要包括《系统项目项目结项确认书》、《设备及软件验收报告》等。
工程维护文档
包括系统文档，系统记录的主要内包括设备接线与安装图、安装记录、软硬件安装及配置信息、软件版权所有人签发的使用许可证、设备使用手册与设备维修保养手册等。主要有以下表格：《系统设计拓扑图》、《设备安装记录表》《配置文件记录表》《系统测试报告》等。上述工程文档，需提供电子文档，以方便用户系统维护。

高清网上巡查系统
	序号
	设备材料名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	高清摄像机（考场）
	1.必须符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）（JY/T-KS-JS-2017-1）》、《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求(GB/T 28181-2016）》和《公共安全视频监控联网信息安全技术要求（GB 35114-2017）》。

2.200万像素，低照度效果好，图像清晰度高。

3.采用高效红外灯，使用寿命长；防止夜间红外过曝。

4.摄像机接口：具备1路10/100M以太网接口（RJ45接口）、1路报警输入接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、1个SD卡插口等。

5.高清摄像机、流媒体存储服务器、数字画面分割器为同一品牌。

6.★高清摄像机满足控制信令认证、视频数据签名、启动视频数据签名控制、停止视频数据签名控制等音视频流信息的防篡改要求；投标时须提供具有国家授权认可的检测机构出具的第三方检测报告。同时提供检测机构在国家认证认可监督管理委员会（http://www.cnca.gov.cn/）官网截图

7.★图像传输满足：网络直联情况下，在只输出主码流、分辨率设置为1920X1080帧率设置为25fps、码率2Mbps时，视频图像传输至客户端延时时间不大于250ms。 投标时须提供具有国家授权认可的检测机构出具的第三方检测报告。同时提供检测机构在国家认证认可监督管理委员会（http://www.cnca.gov.cn/）官网截图。

8.★高清摄像机必须满足采用国产操作系统或国外开源操作系统，采用国产嵌入式CPU以及国密（中华人民共和国）算法的芯片的要求；以提供具有国家授权认可的检测机构出具的第三方权威机构的检测报告为准。同时提供检测机构在国家认证认可监督管理委员会（http://www.cnca.gov.cn/）官网截图
	台
	25

	2
	高清摄像机（通道）
	
	台
	12

	3
	高清摄像机（考务）
	
	台
	3

	4
	电源适配器
	国标，12V 2A，与摄像机统一品牌。
	个
	40

	5
	摄像机支架
	定制支架。
	个
	40

	6
	拾音器
	用于各种中小型场所监听录音。采用高灵敏度低噪声全指向电容型咪头，低噪声高增益放大器，声学及电场环境噪声抑制、话音清晰度增强设计。ABS阻燃塑料外壳、特氟龙PTFE高温阻燃引线。监听面积可达110平方米，音量大小可调。普通电话线传输距离大于1000米。
	只
	27

	7
	流媒体存储服务器
	1.★必须符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》（JY/T-KS-JS-2017-1）规范、《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181－2016）标准和《公共安全视频监控联网信息安全技术要求（GB35114-2017）》标准。投标时须提供具有国家授权认可的检测机构出具的第三方检测报告。同时提供检测机构在国家认证认可监督管理委员会（http://www.cnca.gov.cn/）官网截图。

2.具备符合规定的H.264视频编码标准，图像分辨率应支持720P和1080P并可调。应能根据需要扩展支持G.711和AAC音频编码标准。

3.在录像文件中加入防篡改的特征信息。

4.应支持按图像的来源、记录时间、报警事件类别等多种方式对存储的图像数据进行检索，以支持多用户同时访问相同数据；

5.32路高清接入总带宽256Mbps；

6.高清摄像机、流媒体存储服务器、SIP服务器、数字画面分割器为同一品牌。

7.★该设备必须采用国产操作系统或国外开源操作系统，使用国产嵌入式CPU，自主可控，必须符合国密（中华人民共和国）算法的芯片的要求；以提供具有国家授权认可的检测机构出具的第三方权威机构的检测报告为准。同时提供检测机构在国家认证认可监督管理委员会（http://www.cnca.gov.cn/）官网截图。

8.★设备身份认证性能：在符合GB/T28181-2016中5.5网络传输质量要求前提下，受测FDWSF设备双方双向认证时间延迟不超过320ms。双向认证时间延迟，不包括穿越安全边界平台及设备等实际网络中其他必须存在的设备延时。投标时须提供具有国家授权认可的检测机构出具的第三方检测报告。同时提供检测机构在国家认证认可监督管理委员会（http://www.cnca.gov.cn/）官网截图。
	台
	2

	8
	硬盘
	4T，监控级硬盘。

满足公安部门对监控视频的保存时间要求参数，支持视频存储30天。
	块
	12

	9
	SIP路由服务器
	1.必须符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017 版）》（JY/T-KS-JS-2017-1）规范、《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181－2016）标准；

2.具备符合规定的 H.264 视频编码标准，图像分辨率应支持 720P 和 1080P 并可调。应能根据需要扩展支持 G.711 和 AAC 音频编码标准；

3.嵌入式设备，具备实时操作系统（非 Windows操作系统），本身具有抗病毒和抗攻击能力。

4.★具有双机热备功能；投标时以提供具有国家授权认可的检测机构（国家认证认可监督管理委员会（http://www.cnca.gov.cn/）官网截图为准）出具的检测报告。

5.高清摄像机、流媒体存储服务器、SIP 服务器、数字画面分割器为同一品牌。
	台
	1

	10
	分发与转发服务器
	6.★该设备必须采用国产操作系统或国外开源操作系统，使用国产嵌入式 CPU，自主可控，必须符合国密（中华人民共和国）算法的芯片的要求；投标时以提供具有国家授权认可的检测机构（国家认证认可监督管理委员会（http://www.cnca.gov.cn/）官网截图为准）出具的检测报告。
	
	

	11
	数字画面分割器（4路）
	1.必须符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》（JY/T-KS-JS-2017-1）规范、《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181－2016）标准和《公共安全视频监控联网信息安全技术要求（GB35114-2017）》标准。

2.具备符合规定的H.264视频编码标准，图像分辨率应支持720P和1080P并可调。应能根据需要扩展支持G.711和AAC音频编码标准；

3.嵌入式设备，具备实时操作系统（非Windows操作系统），本身具有抗病毒和抗攻击能力。

4.4路DVI或HDMI等音视频输出接口，支持多种输出方式选择；视频为1080P 格式下，支持4*1画面解码；

5.★该设备必须采用国产操作系统或国外开源操作系统，使用国产嵌入式CPU，自主可控，必须符合国密（中华人民共和国）算法的芯片的要求；以提供具有国家授权认可的检测机构出具的第三方权威机构的检测报告为准。同时提供检测机构在国家认证认可监督管理委员会（http://www.cnca.gov.cn/）官网截图。
	台
	1

	12
	校级网上巡查软件
	1.必须符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017 版）》（JY/T-KS-JS-2017-1）规范、《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181－2016）标准和《公共安全视频监控联网信息安全技术要求（GB35114-2017）》标准。

2.网上巡查系统应能实现不同设备及系统的互通直联直控，实现音视频及报警信息的采集、传输/转换、显示/存储、控制；进行身份认证和权限管理，保证信息的安全；应能与报警系统联动，宜提供与其他业务系统的数据接口。

3.实时音视频流点播功能；远程控制、存储和备份功能；

4.历史音视频流的检索和回放功能；

5.报警联动功能；音视频实时数据流的双向编解码；
	套
	1

	13
	电脑
	第八代英特尔酷睿i5，台式电脑整机（I5  8G 1T Win10 ）21.5英寸
	台
	1

	14
	机柜
	1.规格尺寸：600*800*2000mm（不含脚轮高度）  ，容量42U，标准19"机柜；

2.单个柜体落地承重1000KG，带脚轮承重600KG；

3.前后门为网口门，开启角度：＞180度，前  门：长柄锁、后门小圆锁；

4.柜体承重部件采用SPCC 2.0mm厚优质冷轧钢板，其他板材1.2--1.5mm厚优质冷轧钢板；

5.表面采用脱脂、陶化、静电喷塑工艺；

6.前后门标配门锁为机械锁；  

7.配两侧板，顶底板； 

8.配4只风扇外，固定板部件3块，配2个6位万用PDU。
	台
	1

	15
	集成服务费
	网上巡查系统安装、调试，将各个分离的软硬件集成成为一个完整可靠经济和有效的整体。
	项
	1


标准化可视化指挥系统
	序号
	设备材料名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	可视化指挥硬终端
	1.为确保可视化巡查指挥一致性，必须提供与原有可视化指挥服务器兼容，满足统一管理和统一维护的要求；

2.采用一体化集成架构，嵌入式操作系统，非 PC 架构、非工控机架构；

3.集成高清摄像机、编解码器于一体；

4.采用不低于210万1/2.8英寸HD CMOS传感器，不低于12倍及以上光学变焦；

5.视频编解码协议：支持H.264、MPEG4等主流视频编解码协议

6.音频编解码协议：支持G.711、G.722、G.728、G.729、G.719 音频协议,可达到 20KHz 以上的宽频语音效果；

7.双流性能：支持双流收发，主流视频图像和辅流 PC 桌面数据输 入输出都能达到 1080P 分辨率。

8.网络适应性：应具有良好的网络适应性，支持丢包恢复功能，在IP网络发生 20%丢包时仍能够进行流畅的音视频沟通，图像无马赛克、停顿；

9.具备不少于2路高清视频输入接口（含1路内置摄像机输入）和2路高清视频输出接口；

10.提供不少于1路音频输入接口和1路音频输出接口；

11.应急指挥：可不通过本级同意，直接接入上级，与上级进行会议；

★12.投标人必须提供与原有可视化指挥服务器无缝对接的承诺函。
	台
	1

	2
	可视化指挥硬终端支架
	配套支架；
	套
	1

	3
	可视化指挥麦克风
	360°全向话筒,抗射频干扰,频响30Hz～20KHz,灵敏度-20dB,信噪比≥74dB,工作电压9V～54V,幻象供电。
	台
	1

	4
	可视化指挥电视机
	55寸液晶电视机。
	台
	1

	5
	辅助材料
	配线、跳线、插排、接插件等全部辅助材料。
	批
	1


综合布线系统
	序号
	设备材料名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	12芯室外光纤
	1.标准：YD/T769，ISO/IEC11801，ANSI/TIA -568-C.3；

2.全截面阻水结构，松套管填充纤膏，松套管和钢带之间填充缆膏，确保良好的阻水防潮性能；

3.光纤规格：B1.3，A1b（OM1）；

4.衰减＠20℃（dB/Km）：＠1310nm≤0.36，＠1550nm≤0.22/＠850nm≤3.0，＠1300nm≤1.0；

5.光纤芯数：12芯；

6.护套：夹带钢丝的钢-聚乙烯粘结护套，MDPE，黑色；

7.允许拉伸力：长期：600N，短期：1500N；

8.允许压扁力：长期：300N/100mm，短期：1000N/100mm；

9.最小弯曲半径：动态：20D，静态：10D；

10.敷设方式：管道、非自承架空；

11.安装温度：＞-20℃，工作温度：-40℃～+60℃。
	米
	500

	2
	六类网线
	1.标准：YD/T1019

2.通过标准最高传输频率250MHz测试

3.额定传输速率(NVP)：68%

4.单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m

5.导体规格：4×2×0.57，导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE

6.屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离

7.护套材料：PVC，护套外径：6.3±0.3mm

8.最小内弯曲半径：安装时：8倍电缆外径，安装后：4倍电缆外径，敷设方式：钢管或阻燃硬质PVC管内
	305米/箱
	11

	3
	主干电源线
	国标，RVV 2*4.0mm²。
	米
	500

	4
	支干电源线
	国标，RVV 2*1.0mm²。
	米
	3500

	5
	音频线
	国标，RVVP2*0.3mm²。
	米
	300

	6
	核心层交换机
	1.固化千兆光接口≥24个，千兆光电复用接口≥8个，固化8个1G/10G SFP+光口，在满足上述接口的同时另外提供扩展槽数≥2个；

2.★支持可拔插双模块化电源，支持电源1+1冗余；

3.支持在64Bytes-1518Bytes下线速转发，投标时提供具有 CMA或CAL或 CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明；

4.★要求所投设备MAC地址≥196K，路由表项≥64K，投标时提供具有 CMA或CAL或 CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明；

5.★交换容量≥7.92Tbps，包转发率≥600Mpps，提供厂商官网全屏截图及链接证明；

6.整机采用节能设计，满负荷时功耗≤77W；

7.★支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+

8.★支持IGMP v1/v2/v3，IGMP

v1/v2/v3 Snooping，支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM，PIM for IPv6 

9. ★支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离, 提供官网全屏截图及链接；

10.配备150W交流电源模块2块，支持1+1电源冗余

资质要求：

1.提供国家强制性3C认证证书复印件；
	台
	1

	7
	24口接入层交换机
	1.★固化千兆电接口≥24个，SFP千兆光接口≥4个，提供官网截图证明和官网链接；

2.交换容量≥3.36Tbps，包转发率≥126Mpps；

3.要求所投设备MAC地址≥16K；

4.要求设备采用静音无风扇节能设计；

5.★支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。提供厂商官网截图及链接证明；

6.★设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯。提供厂商官网截图及链接证明；

7.★为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供国家认可的检测机构出具的IK防护等级测试报告;

8.★支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。提供厂商官网截图及链接证明；

9.★考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌；

资质要求：

1. 提供国家强制性3C认证证书复印件；
	台
	2

	8
	8口接入层交换机
	1.★固化10/100/1000M以太网电口≥8个，100/1000M SFP千兆光接口≥2个；

2.交换容量≥250Gbps，包转发率≥30Mpps；

3.要求设备采用静音无风扇节能设计，提供官网截图；

4.★为保证设备稳定运行，接口防浪涌能力≥10kv，提供厂商官网全屏截图和链接证明；

5. ★支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作，提供厂商官网全屏截图和链接证明；

6.工作温度-5°-55°，提供官网截图。

7.符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术；

8.支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web；

9.★考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌；

资质要求：

1.提供国家强制性3C认证证书复印件；
	台
	3

	9
	千兆单模光模块
	1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km，单模
	块
	10

	10
	防火墙
	1.标准2U机箱，多核硬件架构，网络层吞吐量8G，并发连接≥210万，每秒新建连接数10万， 配置6个10/100/1000M自适应电口，2个SFP插槽，支持1个扩展槽，1个Console口，支持液晶屏（方便技术维护），含五年标准维保服务。

2.支持手工指定、802.3ad协议等方式将多个物理口绑定为一个逻辑接口，实现接口级的冗余，并可根据：源目的MAC组合、MAC和IP组合或TCP/UDP端口组合等方式实现负载和备份；

3.支持基于IP、应用、服务的策略路由进行智能选路，支持源地址目的地址哈希、源地址哈希、时延负载、最优链路带宽负载、最优链路带宽备份、跳数等不少于12种路由负载均衡方式；

4.支持基于源安全域、目的安全域、源用户、源地址、源地区、目的地址、目的地区、服务、应用、隧道、时间、VLAN等多种方式进行访问控制，并支持地理区域对象的导入以及重复策略的检查；

5.支持多调度类相互嵌套最大5级的带宽管理设置；支持设置每IP最大、最小带宽及带宽配额管理，可通过优先级实现多应用的差分服务，并支持对剩余带宽进行基于优先级的动态分配（提供截图证明）；

6.支持针对FTP、HTTP、IMAP、OTHER_APP、POP3、SMB、SMTP等应用协议的漏洞攻击防护功能，至少可防御缓冲区溢出、跨站脚本、拒绝服务、恶意扫描、SQL注入、WEB攻击等类型的攻击（提供截图证明）；

7. ★产品应内置高质量漏洞攻击特征，应能够防御“永恒之蓝”、“震网三代”、“暗云3”、“Struts”、“Struts2”、“Xshell后门代码”等高危流行漏洞；漏洞特征应具备丰富的描述信息，至少包括对应的攻击的名称、CVEID、CNNVDID、严重性、影响的平台、类型、描述等详细信息（提供截图证明）；

8.支持威胁情报联动，可基于主机或威胁情报维度统计网络中确认被入侵的主机数量，同时可记录主机被入侵、攻破的时间、威胁类别、情报来源、威胁简介、被入侵、攻破的主机IP、用户名、资产等信息；并对威胁情报发现的恶意主机执行自动阻断；并可在产品本地显示威胁情报详情；

9.支持将特定用户、应用、URL分类标记为重点关注。支持单独呈现重点关注对象的流量、访问次数等统计信息。并可基于用户/IP地址、应用、URL分类执行筛选、关联式分析，快速挖掘异常用户及异常网络行为；

10. ★提供关联的威胁事件日志，系统可自动将产生威胁事件的连接经过防病毒、防漏洞、防间谍软件、URL过滤、文件过滤等安全模块检查的日志集中显示，并支持对全部类型的日志模糊或精确检索。(提供截图证明)；

11. ★支持与云端联动，至少实现病毒云查杀、URL云识别、应用云识别、云沙箱、威胁情报云检测等功能（提供截图证明）；

12. ★提供产品销售许可证（增强级）、语境关联分析引擎著作权证书、中国信息安全测评中心颁发的信息安全服务资质（云计算安全类一级）证书、厂商至少连续五年为互联网安全研发中心和OWASP组织的应用安全联盟成员单位，提供证书（提供以上证书影印件）。
	台
	1

	11
	光纤辅助材料
	LC单模千兆光纤尾纤、LC-LC双芯单模千兆光纤跳线、LC-SC双芯单模千兆光纤跳线、LC双工单模耦合器、终端盒及光纤熔接等。
	批
	1

	12
	220V电源防雷模块
	1.单模块放电电流40KA，最大持续电压 Uc：385V，最大放电电流 Imax(8/20)： 40KA，标称放电电流 In(8/20)：20KA；

2.内置瞬间过流过热断路装置， 电压保护级别 Up≤1.4KV；

3.高速ns级反应(1～25ns)， 响应时间≤25ns；

4.高能电涌保护；

5.失效检测指示；

6.标准模块化安装；

7.可插拔更换防雷模块；

8.工作温度：﹣40～﹢85℃。
	台
	1

	13
	前端设备机柜
	12U标准机柜，钢化玻璃前门，顶部、底部均可走线。
	台
	5

	14
	管材和辅料
	含施工所需管材、五金配件、室外防水盒、端子排、管材安装固定件、水晶头、扎带、绝缘胶布等。
	批
	1


UPS不间断电源系统
	序号
	设备材料名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	UPS主机（10KVA）
	1、双变换纯在线单进单出高频主机10KVA。

2、输入指标应符合YD/T 1095-2018《通信用交流不间断电源（UPS）》一类UPS标准，输入功率 PF大于>0.99；输入电流谐波≤5%，提供检验报告扫描件。

3、★交流输出电压精度≤1％ ，输出波形失真度≤3%（提供检验报告扫描件，并在检验报告中体现以上性能）。

4、三段式可扩展充电设计以确保电池更优越的表现，具备超强的冷启动功能，在无市电情况下，可满载进行冷启动，满足用户的应急需求。缺相状态下能正常工作，兼容发动机供电。

5、显示方式: 大型屏幕LCD参数显示+LED状态显示。

6、★整机效率≥94%，输出功率因素1（提供检验报告扫描件，并在检验报告中体现以上性能）。

7、具有SNMP+USB+RS-232 多重监控，支持  Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux, Unix, and MAC系统监控。

8、★所投UPS具有充电保护监测控制系统功能和蓄电池短路和蓄电池接反保护功能以及具有直流系统防纠正装置处理技术功能（响应文件中提供充电保护监测控制系统、直流系统防纠正装置处理技术软件、蓄电池短路和蓄电池接反保护软件的计算机软件著作权登记证书扫描件）。

9、★防护等级≥IP21(响应文件中提供第三方有权检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或影印件）。

10、★所投品牌防止为侵权产品，必须有自己的控制软件，响应文件中提供UPS主机监测控制系统计算机软件著作权登记证书扫描件。

11、★为确保UPS运输安全，UPS应具有减震结构设计，需提供针对UPS减震结构的国家级证明文件。

12、★制造商售后服务体系：为保障产品良好的售后服务能力，制造商需通过五星级售后服务体系认证，提供证书复印件加盖原厂公章。 

13、★投标人所投的UPS须提供生产厂家授权书和五年服务承诺书。

14、★产品通过泰尔认证、节能认证，提供证书扫描件。
	台
	2

	2
	蓄电池
	12V100Ah蓄电池，要求与UPS主机同品牌，方便后期维护及整体兼容性。

1、蓄电池外观不应有裂纹、污迹及明显变形。

2、10h率容量不低于100AH。

3、具备耐高电流能力、抗机械破损能力。

4、★蓄电池按 GB/T 19638.1-2014 第6.14 条试验，蓄电池槽、盖应符合GB/T2408-2008 中 HB 级(水平级)和 V-0 级（垂直级）的要求（响应文件中提供对应品牌、对应型号的第三方权威检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或影印件。不接受同系列非同型号检验报告。）

5、★低温敏感性：完全充电的蓄电池以10A电流放电至单体蓄电池电压为1.80V时终止。蓄电池不经再充电置于-18℃±2℃的冷冻机中静置72h±1h，取出后在室温下开路静置24h，然后以恒压连续充电168h后，3小时率放电容量应≥60Ah；（响应文件中提供对应品牌、对应型号的第三方权威检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或影印件，报告应满足GB/T19638.1-2014最新标准。不接受同系列非同型号检验报告。）

6、短路电流与直流内阻：蓄电池的短路电流≥2000A，蓄电池内阻≤5.5mΩ，内阻供货时验证。

7、★深放电循环：蓄电池以15V限流0.25C10(25A)充电7h，再以I3电流（25A)电压0V后静置0.5h，以上为一个循环，在循环放电时，放电容量低于0.85C3（63.75AH)时终止，循环次数不低于150次；（响应文件中提供对应品牌、对应型号的第三方权威检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或影印件，报告应满足GB/T19638.1-2014最新标准。不接受同系列非同型号检验报告。）

★投标需提供针对本项目原厂产品授权和五年质保承诺函，泰尔认证、五星级服务体系认证加盖原厂公章，供应商交货时必须提交以上产品的质量检验合格证书
	块
	32

	3
	电池箱
	★UPS专用电池箱，要求与主机，电池同品牌。                                     

1、整机经磷化喷塑，耐磨防蚀；                                                                                                                                                       

2、★必须满足GB/T2423.17-2008盐雾试验要求(响应文件中提供第三方有权检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或影印件）；                            

3、★侧面板厚度≥0.7mm，底部安装板厚度为≥2.0mm(响应文件中提供第三方有权检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或影印件)；

4、★静负载：负载以150KG的1.25倍分别均匀地布置各安装板上，加载1h，试验后负载仍保留在原位置，壳体应没有裂痕和永久变形，满足GB/T20641-2014标准要求（响应文件中提供第三方有权检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件或影印件) ；

5、可拆装式全开放式结构，安装检修方便，造型美观，曲线流畅，拆装方便； 柜机采用优质金属成型，受力均匀；                      

★投标需提供针对本项目原厂产品授权和五年质保承诺函。
	套
	2

	4
	辅助材料
	电池连线及辅材。
	套
	1


视频显示系统
	序号
	设备材料名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	55寸超窄边液晶拼接单元
	1.采用55吋工业级LED背光液晶面板；单屏物理分辨率1920×1080，亮度≥500cd/㎡，物理拼缝≤3.5mm，静态对比度≥4000:1,响应时间≤5ms，待机功耗≤0.5W；

2.★输入接口满足：复合视频输入接口≥6路（BNC接口，至少2路环通输出），S端子输入≥1路，色差分量输入≥1路（BNC接口），VGA输入≥1路，DVI输入≥1路，HDMI输入≥1路，USB输入≥2路，可选配DVI、VGA信号环出功能，无需分配器即可实现：拼接墙显示图像实时录制及DVI、VGA通道图像全屏拼接显示，（提供实物接口照片证明） ；

3.稳定性：设备在正常工作条件下，连续工作168h,不出现电、机械或操作系统的故障。MTBF时间≥60000h,MTTR＜15分钟；

4.具有RC智能自适应数字处理技术，采用DLC(动态场景控制)、WLE(白电平延伸)、BLE（黑电平延伸）自适应控制技术，提高图像的对比度，改善图像的景深效果。对比度不低于4500:1，静态对比度可提升至100000：1以上。
	块
	4

	2
	显示底座与支架
	2mm喷塑钢制支架，专利设计，上下左右前后可调，2(行)×2(列)，拼接墙架采用单元支架安装，积木式结构，材质采用 2mm 冷轧钢板，拼接单元采用挂式安装，表面通过酸洗磷化形成防锈保护膜后喷塑，安装支架具有微调功能，上下前后进行微调。
	套
	1

	3
	拼接控制器
	1.采用大容量高速FPGA阵列和CrossPoint数字多总线数据路由交换的处理机制；

2.2U插卡式机箱，支持输入2槽，输出2槽，具备≥2个RS232外部控制接口，具备≥1个RJ45网口通讯端口；配置8路高清输入信号，6路高清输出信号。

3.★可接入信号类型包括DVI、HDMI、DisplayPort、SDI、VGA、YPbPr、HDBaseT、网络视频，可输出信号类型包括DVI、HDMI、HDBaseT、SDI、网络视频，输出分辨率可设置最高可达3840×2400并向下兼容；（提供第三方权威机构认可的检测报告）                                                                                                                                                                                                                                                                             4.通过绝缘电阻试验，电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻湿热条件下应≥2MΩ；

5.支持在输出通道开启一个或多个窗口并显示图像；

6.支持多个窗口叠加显示功能，支持窗口在多个输出通道间的任意位置移动并显示图像功能；

7.支持保存和读取保存窗口布局方案，支持截取输入信号的局部图像进行显示功能；

8.单台设备应支持4套拼接方案设置，每组拼接方案可设置不同的屏幕组合方式和分辨率，画面拼接时，各拼接单元的显示画面应同步显示。输出画面快速变化时，不应有撕裂、错位等现象，画面拼接时，各拼接单元的显示画面不应有明显的色差；（提供第三方权威机构认可的检测报告）

9.支持信号预监功能，可浏览所有输入通道的图像实时画面；

10.支持EDID功能，可通过客户端更新DVI、DisplayPort、HDMI、VGA等接口的EDID信息，包括分辨率等信息

11.★支持预置模式，支持不影响大屏信号显示的前提下，可以在软件上对信号源进行位置、大小、布局的调整，在确认无误后，直接推送上屏显示。（提供软件功能截图）

12.设备支持故障检测功能，当输入信号丢失时，可给出离线提示；

13.支持风扇板热插拔功能；输入卡支持热插拔更换，插回至图像信号输出的恢复时间≤2s；输出卡支持热插拔更换，插回至图像信号输出的恢复时间≤8s；（提供第三方权威机构认可的检测报告扫描件并加盖厂家公章）

14.★输出帧率可调，最高可达75帧/秒；（提供第三方权威机构认可的检测报告）

15.★产品生产厂家需提供HDMI联盟及HDbase-T联盟成员证书。
	台
	1

	4
	线缆配件
	HDMI电缆,控制线缆，电源线缆，视频管理平台到大屏之间的所需其他线缆，长度适合，可满足前维护。
	套
	1

	5
	主控制台
	2操作位；材质：≥1.2mm优质冷轧钢板；表面处理：静电喷塑，放置校级巡查服务器、客户端主机；内置强、若电接口及接地螺栓；开敞式设计；免工具操作设计；预留LCD安装位置，含2把椅子。
	套
	1


信号屏蔽系统
	序号
	设备材料名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	考场信号屏蔽仪
	1、有效屏蔽 CDMA、GSM、DCS、TD-SCDMA、WCDMA、4G/E、4G/D、2.4WIFI/2.4蓝牙、5G屏蔽信号；

2、机器带有双LED液晶显示自动检测系统，开机自动侦测信号，检测机器电压、电流、温度、信号正常与否；

3、塑料外壳，内置天线，电源内置，主机后留有凹槽，方便手拿移动，也可以固定使用；有效屏蔽距离：1～30 米（视使用场所信号强弱情况）；

4、仪器需带指示灯，显示十二个频段；

5、完成屏蔽时间≤30 秒；环境温度：-25～+60℃；相对温度：25～95%；                   6、厂家通过ISO9001、ISO14001认证（提供复印件）

7、产品通过公安部检测（提供复印件）

8、产品通过微波辐射检测（提供复印件）

9、为保证产品质量及售后服务，需要提供厂家授权书、售后承诺书、原厂供货证明。
	台
	26


考务广播系统
	序号
	设备材料名称
	技术参数
	单位
	数量

	一、广播中心机房主控设备
	
	
	
	

	
	主机服务器
	
	
	

	1
	控制主机
	1.采用工控机机箱设计，具有17.3英寸LED液晶显示屏，支持触摸控制屏；服务器运载windows server 2008或以上操作系统。

2.支持1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行。

3.具有≥8×USB接口、≥6×串口接口、≥2×千兆网。 

4.配置不低于四核/i5处理器。

5.设备支持1路VGA、1路HDMI输出接口，可将画面输出至大屏放大显示。

6.支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能。

7.内置抽拉键盘、内置触控鼠标面板+左右按键设计，支持通过USB接口外接鼠标键盘。

8.支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径。
	台
	1

	2
	数字化IP网络广播客户端管理软件
	1.软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。

2.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。

3.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。

4.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。

5.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。

6.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。

7.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。

8.支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。

9.支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。

▲10.支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。（提供配置界面截图，并盖设备生产厂商公章）

11.支持今日任务列表查看，轻松管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。

12.日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录

▲13.支持对8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可设置分区。（提供功能界面截图佐证）

▲14.支持对终端设置时间显示配置，可设置0-6级别亮度值，可设置离线后不显示时间等模式。（提供功能界面截图佐证）

▲15.支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间0.1S-10S。（提供功能界面截图佐证）

16.支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务，适用于考试或休息等场景。

17.支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。

18.支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题。

19.支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情。支持批量修改定时任务的时间、执行终端。
	套
	1

	3
	控制器
	1.设备采用机柜式设计，自动实现卫星自动校时，使用地球同步卫星作为校时基准，与格林威治时间误差小于0.1秒。

▲2.液晶显示屏可显示时间；自动实现卫星自动校时，自适应全球时区，根据时区自动切换显示语音。（需提供第三方检测结构出具的检验报告，并盖生产厂商公章）

▲3.支持与公共广播系统对接作为校时系统。
	台
	1

	
	音源设备
	
	
	

	1
	话筒
	1.换能方式：驻极体

2.钟声提示：带钟声提示功能

3.线材配备：10米（卡农母头转6.35音频线）

4.咪杆长度 ：420mm

5.具备有灯环提示功能
	套
	1

	2
	CD播放器
	1.吸入式机芯；

2.自动播放控制，全数码伺服；

3.可播放：CD/VCD/MP3/DVD碟片；

4.内置宽频监听扬声器；

5.内置MP3播放器，可读USB和SD卡；

6.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。
	台
	1

	3
	多功能音源控制嵌入软件
	1.软件内嵌于终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。

2.支持系统+ESS解码方案，超强纠错功能。

3.支持播放CD等碟片。

4.支持读取U盘或SD卡，并且播放媒体文件。
	套
	1

	4
	调谐器
	1.调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储可达99个；

2.电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能；

3.采用石英锁相环路频率合成器式调谐回路技术；

4.两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入；

5.1路音频信号左右声道（L /R）输出；

6.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。
	台
	1

	5
	收音机控制嵌入软件
	1.软件内嵌于终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。

2.支持选择调频、调幅（FM/AM）二波段接收。

3.支持FM接收频率范围76MHz~108MHz。

4.支持电台频率自动搜索及存储功能，存储电台可达99个。

5.支持断电记忆功能。
	套
	1

	6
	前置放大器
	1.具有≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准信号线路（AUX）输入，≥2路紧急线路（EMC）输入；

2.MIC 5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC 5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择；

3.4路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能；

4.MIC1.2.3.4.5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能；

5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。
	台
	1

	7
	寻呼话筒
	1.采用话筒桌面式设计，带有7英寸显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持10个按键自定义一键呼叫广播功能。

2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。

3.支持监听任意终端功能，内置2W全频扬声器，实现双向通话和网络监听。

▲4.支持1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有1路音频线路输出，可外接功率放大器。（提供设备线路输入与输出接口佐证图，并盖生产厂商公章）

5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒。

6.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。

7.具有1个3.5耳机接口、1路3.5话筒输入接口。

▲8.具有1路短路输出接口、1路短路输入接口。（提供设备短路输入与输出接口佐证图，并盖生产厂商公章）
	台
	1

	8
	话筒呼叫控制嵌入软件
	1.软件内嵌于话筒设备，实现话筒呼叫控制功能，支撑设备各项基本功能的运行。

2.授权操作管理功能，支持服务器统一配置管理用户及密码。

3.支持新配置注册智能语音提示功能。

4.支持多种呼叫策略，包括呼叫转移、呼叫等待、无人接听提醒等。

5.支持双向对讲功能，可与另一方对讲终端实现双向语音传输功能。

6.可实现分区/全区进行喊话/广播功能。

7.支持单独调节音量。
	套
	1

	9
	IP音频采集器
	1.采集设备支持将模拟音频采集编码成数字音频，具有1路RJ45网络接口，支持定时采播任务、临时采播任务功能。

2.具有≥2组RCA音频输入接口，支持音量调节功能。

▲3.采播任务支持3种采集音质可选，支持普通、中级、高级音质选择模式。（提供设置3种采集音质界面图佐证，并盖生产厂商公章）
	台
	1

	
	消防联动
	
	
	

	1
	采集器
	1.机柜式设计，拉丝铝合金面板。

2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。

▲3.支持16路消防短路信号输入接口（提供后台设置16路短路端口功能界面图佐证，并盖生产厂商公章）

4.面板支持一键取消任务。

5.支持后台设置报警策略，可为每路短路信号输入端口配置报警策略，关联联动的终端及播放曲目等功能。

6.标配网络接口，全速率连接最高可达100M。

7.短路接口：标准压线接线端子。
	台
	1

	2
	数字IP网络平台终端嵌入软件
	1.软件内嵌于数字化IP网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。

2.支持采集短路信号接口，设定触发任务。

3.支持触发分区/全区广播功能。
	套
	1

	
	其它配套设备
	
	
	

	1
	IP网络音箱
	1.网络接口：标准RJ45输入，音频格式：MP3，保护电路：过载、短路保护电路

2.内置≥2x20W（MAX）的双通道数字功率放大器，一路接主音箱，一路外接到副音箱；具有网络音量设置。

3.具备≥1路线路（AUX）输入接口，具有独立的音量电位器控制，可扩展2.4G无线音频模块，实现2.4G无线麦克风进行本地扩音；支持断网本地寻呼功能；同时支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能。
	套
	1

	2
	数字化IP网络终端嵌入软件
	1.软件内嵌于数字化IP网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。

2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。

3.支持新配置注册智能语音提示功能。

4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。

5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。
	套
	1

	3
	网络节目定时器
	1.机柜式设计，设有十路可编辑定时控制电源，最大用电量2500W。

▲2.大屏幕液晶显示屏，图形化界面。可显示10路电源状态指示、日期、星期、时间、下一步程序的信息等。（提供界面截图佐证此功能，并盖生产厂商公章）

3.具备≥1路钟声输出接口，≥1路报警短路信号输入接口。

4.具备≥1路触发控制短路信号输出接口，可触发报警器等设备。

5.设有短路触发输出接口，可控制十六位电源时序器开关，扩展定时电源插座。

6.支持将一星期内某一天的程序拷贝到其它的某一天或某几天。

7.断电程序不丢失，来电自动恢复运行。

8.可进行多步编程定时控制电源。
	台
	1

	4
	数字音频控制嵌入软件
	1.软件内嵌于终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。

2.支持定时开启和关闭电源的设备进行编程控制。

3.支持受控于其他设备触发上电或断电。

4.断电程序不丢失，来电自动恢复运行；
	套
	1

	5
	机柜
	1.规格尺寸：600*800*2000mm（不含脚轮高度），容量42U，标准19"机柜；

2.单个柜体落地承重1000KG，带脚轮承重600KG；

3.前后门为网口门，开启角度：＞180度，前  门：长柄锁、后门小圆锁；

4.柜体承重部件采用SPCC 2.0mm厚优质冷轧钢板，其他板材1.2--1.5mm厚优质冷轧钢板；

5.表面采用脱脂、陶化、静电喷塑工艺；

6.前后门标配门锁为机械锁；  

7.配两侧板，顶底板； 

8.配4只风扇外，固定板部件3块，配2个6位万用PDU。
	台
	1

	
	模拟备份系统设备
	
	
	

	1
	控制主机
	1.支持编程自动控制，每天可多达200步，并设有晴天、雨天运行模式；

2.内置音频矩阵，8路输入，16路输出，可手动或自动任意切换；各区可同时播放不同节目；

3.内置可编程控制的MP3音源；采用SD卡存储，随机附送读卡器；

4.外控各种音源设备，实现在规定时间、指定地点（区域），播放对应的节目（音乐）；

5.支持电源管理，内置6路可编程控制的电源，并可外控电源时序器进行扩充；

6.多模式的消防报警功能，包括全区独立报警、分区独立报警、相邻（1.2.3.4）分区6种报警模式；

7.本地广播寻呼功能，可实现全区，分区广播寻呼； 

8.配合呼叫站可进行远程寻呼广播；通过呼叫站的音频接入口；

9.与电话寻呼器连接则可实现电话远程全区，分区寻呼广播。
	台
	1

	2
	智能控制中心嵌入软件
	1.软件内嵌于智能广播系统主机设备，支撑设备各项基本功能的运行。

2.支持系统设置、按键管理、时间设置、编辑程序等功能。

3.支持主程序+备程序自动控制功能。

4.支持分区/全区广播功能，支持与消防设备联动紧急广播。
	套
	1

	3
	寻呼器
	1. 桌面式设计，黑色氧化铝拉丝面板；

2. 液晶屏和分区指示灯配合显示每个分区工作状态，16个数字键和功能键；

3.带有钟声提示音提醒及音量调节；

4. 1路话筒（MIC）以及独立的音量调节；一路辅助线路输入；一路音频辅助输出，外扩有源音箱；

5.可扩展到16台远程呼叫话筒进行寻呼广播，最大接线距离1Km。
	台
	1

	4
	话筒呼叫控制嵌入软件
	1.软件内嵌于话筒设备，实现话筒呼叫控制功能，支撑设备各项基本功能的运行。

2.支持单独调节音量。

3.可实现分区/全区进行喊话/广播功能。

4.支持任务优先级设定。

5.支持钟声提示音提醒功能。
	套
	1

	5
	前置放大器
	1.1组MIC话筒输入，有自动和手动选择呼叫功能开关。在自动呼叫状态由MIC通道调校音调和音量。具有第一优先。

2.在手动呼叫状态可由各自通道自由选择。优先权大于EMC，当强插信号中断时，自动恢复各路对应输入；2组紧急输入具有第二优先

3.当有紧急信号输入时便自动切入播放紧急音频信号，当紧急信号中断时，自动恢复各路对应输入。

4.八路LINE输入，独立控制,话筒/LINE具有独立高/低音调节,2路EMC输入，可以切换八路LINE信号,MIC输入可切断EMC输入信号,八路非平衡输出。
	台
	1

	6
	纯后级功放
	1.采用D类数字功放技术，功率放大电路设计

2.额定输出功率：≥1000W

3.具有管道式散热结构，内置自动温度控制风扇冷却系统。

4.具有≥1通道LINE不平衡TRS/XLR高品质多功能输入接口，≥1通道LINE平衡XLR级联输出。

5.内置PFC电路和软开关电源技术，开关机自动软启动控制。

6.功放电路，零交越失真。

7.内置智能削顶失真和过流压限系统，能保护扬声器单元。

8.具有过温、过压、欠压、过流、短路多重智能检测保护系统。

9.具有2种定阻和定压输出模式:4-16Ω/100V可选择。
	台
	1

	7
	主备切换器
	1.同时支持8路非平衡音频输入输出，8路功率信号输入输出。

2.实时功放状态检测，并且以不同的LED颜色指示。

3.设备可选择工作在单机或网络模式，默认为单机模式，网络模式优先，具备掉电模式记忆功能。

4.具有以太网联机接口，配置PC软件，可集成第3方系统，实现集中监管，分散控制。

5.主备功放切换时间小于0.2S，音源无间断切换。

6.功放通道切换能力最大支持100V,20A。

7.8个主功放通道可设置启用或关闭检测功能，通道设置立即生效，不必重启设备。
	台
	1

	8
	功率放大器智能分区控制嵌入软件
	1.软件内嵌于功率放大器智能分区控制系统设备，支撑设备各项基本功能的运行。

2.支持实时功放状态检测，并且以不同的LED颜色指示。
	套
	1

	9
	控制器
	1.机柜式设计，支持四路功率信号输入，四路功率信号输出。

2.四个独立通道，带有开关按钮控制。
	台
	1

	10
	纯后级功放
	1.采用D类数字功放技术，功率放大电路设计

2.额定输出功率：≥1000W

3.具有管道式散热结构，内置自动温度控制风扇冷却系统。

4.具有≥1通道LINE不平衡TRS/XLR高品质多功能输入接口，≥1通道LINE平衡XLR级联输出。

5.内置PFC电路和软开关电源技术，开关机自动软启动控制。

6.功放电路，零交越失真。

7.内置智能削顶失真和过流压限系统，能保护扬声器单元。

8.具有过温、过压、欠压、过流、短路多重智能检测保护系统。

9.具有2种定阻和定压输出模式:4-16Ω/100V可选择。
	台
	1

	11
	专业CD机
	CD机 高保真 HIFI 发烧级 支持CD/USB播放 黑色 

支持碟片格式：CD、CD-R及CD-RW 

USB支持音频格式：WAV、MP3、AAC、WMA

USB：USB输入1个；遥控输入1个

最大功率输出：总功率 功耗32瓦（无功率输出）

信噪比：110dB 

同轴输出1个；光纤输出1个；模拟音频输出1对；遥控输出1个；耳机输出1个
	台
	1

	二、校园广播站
	
	
	
	

	1
	电脑
	第八代英特尔酷睿i5，台式电脑整机（I5  8G 1T Win10 ）21.5英寸
	台
	1

	2
	IP网络广播系统分控软件
	1.数字客户端分控软件运行于Windows操作系统的台式电脑或笔记本电脑（兼容(win7-win10、server2008或更高版本)），用户登陆通过系统服务器的权限验证即可进行对广播系统的控制。。

2.客户端软件利用网络（局域网、广域网）远程登录到服务器，支持多套客户端软件同时登录到服务器，各套客户端软件独立工作。

3.可实现终端状态查看、音频播放、监听、广播及对讲、会话状态监控等功能。

4.支持实时查看终端工作状态、音量、任务，并且可在终端状态界面设置终端音量。

5.支持创建文本广播任务，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。

6.支持创建终端采集任务，可设置普通、中级的采集音质类型。

7.支持创建声卡采集任务，可通过分控客户端所在电脑的声卡进行实时采播，并且支持将采播的内容进行录音存储。

8.支持创建音乐播放任务，可进行本地文件播放，可选择多首歌曲进行顺序播放或循环播放或随机播放。

9.支持进行发起监听功能，在会话状态选择监听终端，可监听某任务播放的内容。

10.支持远程对某终端/分区或全区进行实时的寻呼广播，支持选择网络寻呼话筒进行实时对讲。

▲11.支持分控端查看终端上下线记录，可设置终端掉线弹窗提示。（提供功能界面截图佐证）
	套
	1

	3
	寻呼话筒
	1.采用话筒桌面式设计，带有7英寸显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持10个按键自定义一键呼叫广播功能。

2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。

3.支持监听任意终端功能，内置2W全频扬声器，实现双向通话和网络监听。

▲4.支持1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有1路音频线路输出，可外接功率放大器。（提供设备线路输入与输出接口佐证图，并盖生产厂商公章）

5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒。

6.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。

7.具有1个3.5耳机接口、1路3.5话筒输入接口。

▲8.具有1路短路输出接口、1路短路输入接口。（提供设备短路输入与输出接口佐证图，并盖生产厂商公章）
	台
	1

	4
	话筒呼叫控制嵌入软件
	1.软件内嵌于话筒设备，实现话筒呼叫控制功能，支撑设备各项基本功能的运行。

2.授权操作管理功能，支持服务器统一配置管理用户及密码。

3.支持新配置注册智能语音提示功能。

4.支持多种呼叫策略，包括呼叫转移、呼叫等待、无人接听提醒等。

5.支持双向对讲功能，可与另一方对讲终端实现双向语音传输功能。

6.可实现分区/全区进行喊话/广播功能。

7.支持单独调节音量。
	套
	1

	5
	IP网络音箱
	1.网络接口：标准RJ45输入，音频格式：MP3，保护电路：过载、短路保护电路

2.内置≥2x20W（MAX）的双通道数字功率放大器，一路接主音箱，一路外接到副音箱；具有网络音量设置。

3.具备≥1路线路（AUX）输入接口，具有独立的音量电位器控制，可扩展2.4G无线音频模块，实现2.4G无线麦克风进行本地扩音；支持断网本地寻呼功能；同时支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能。
	套
	1

	6
	数字化IP网络终端嵌入软件
	1.软件内嵌于数字化IP网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。

2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。

3.支持新配置注册智能语音提示功能。

4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。

5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。
	套
	1

	7
	调音台
	1.16ZX系列调音台支持≥4路Mic输入兼容4路线路输入接口，话筒接口幻象电源：+48V，≥4组立体线性输入。

2.具有≥1组立体声主输出、≥1组辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1路耳机监听输出、≥1组CD/Tape输出。

3.每路单声道输入通道设有3段EQ，设有峰值LED指示灯。

4.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。
	台
	1

	8
	话筒
	1.指向性：心形指向性

2.信噪比：65dB SPL 1KHz at 1Pa

3.频率响应：20-18KHz

4.输出阻抗：75Ω

5.灵敏度：-40dB±2dB
	只
	2

	9
	CD播放器
	1.吸入式机芯；

2.自动播放控制，全数码伺服；

3.可播放：CD/VCD/MP3/DVD碟片；

4.内置宽频监听扬声器；

5.内置MP3播放器，可读USB和SD卡；

6.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。
	台
	1

	10
	多功能音源控制嵌入软件
	1.软件内嵌于终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。

2.支持系统+ESS解码方案，超强纠错功能。

3.支持播放CD等碟片。

4.支持读取U盘或SD卡，并且播放媒体文件。
	套
	1

	11
	IP音频采集器
	1.采集设备支持将模拟音频采集编码成数字音频，具有1路RJ45网络接口，支持定时采播任务、临时采播任务功能。

2.具有≥2组RCA音频输入接口，支持音量调节功能。

▲3.采播任务支持3种采集音质可选，支持普通、中级、高级音质选择模式。（提供设置3种采集音质界面图佐证，并盖生产厂商公章）
	台
	1

	三、前端设备
	
	
	
	

	
	教学楼点对点设备
	
	
	

	1
	IP网络音箱
	1.内置1路网络硬件音频解码模块,具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。

2.支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。

3.设备集成有数字功放，功率≥2×20W，具有1个主音箱和1个副音箱。

▲4.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字；在通网或通电情况下，恢复主通道。（提供功能演示视频供评标查证，要求终端设备断电或断网情况下主备切换过程声音无停顿、不掉字，未提供本项演示的视为非实质性响应）

5.设备内置2.4G无线音频模块，配备头戴式话筒，支持音量调节。
	套
	25

	2
	数字IP网络平台终端嵌入软件
	1.软件内嵌于数字化IP网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。

2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。

3.支持新配置注册智能语音提示功能。

4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。

5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。
	套
	25

	
	教学楼公共走廊设备
	
	
	

	1
	IP网络功放终端
	1.设备采用标准19英寸机架设计，带有3.4英寸LCD显示屏。

2.内置1路网络硬件音频解码模块。

3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量。

4.支持高低音调节电位器控制。

5.具有1路EMC输入接口，具有最高优先级。

6.具有1路音频输出接口。

7.具有1路三线制强切输出接口，无需强切电源。

8.集成数字功放，功率≥120W；支持定压方式输出。

9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。

10.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。

11.频率响应范围80Hz～16KHz。

12.信噪比＞65dB

▲13.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字。（提供功能演示视频供评标查证，未提供本项演示的视为非实质性响应）
	台
	2

	2
	数字IP网络平台终端嵌入软件
	技术参数：

1.软件内嵌于数字IP网络平台终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。

2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。

3.支持新配置注册智能语音提示功能。

4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。

5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。
	套
	2

	3
	IP网络功放终端
	1.设备采用标准19英寸机架设计，带有3.4英寸LCD显示屏。

2.内置1路网络硬件音频解码模块。

3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量。

4.支持高低音调节电位器控制。

5.具有1路EMC输入接口，具有最高优先级。

6.具有1路音频输出接口。

7.具有1路三线制强切输出接口，无需强切电源。

8.集成数字功放，功率≥240W；支持定压方式输出。

9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。

10.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。

11.频率响应范围80Hz～16KHz。

12.信噪比＞65dB

▲13.设备内置有主备切换检测模块，在断网或断电的故障情况下，实现自动切换到100V定压备份通道，主备切换过程无卡顿、不掉字。（提供功能演示视频供评标查证，未提供本项演示的视为非实质性响应）
	台
	3

	4
	数字IP网络平台终端嵌入软件
	技术参数：

1.软件内嵌于数字IP网络平台终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。

2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。

3.支持新配置注册智能语音提示功能。

4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。

5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。
	套
	3

	5
	壁挂音箱
	1．额定功率（100V）：3W,6W,10W

2．额定功率（70V）：1.5W,3W,5W

3．灵敏度：91dB±3dB

4．频率响应：130-18KHz

5．喇叭单元：6.5"×1

6．防护等级：IP×5
	只
	39

	
	交换机、前端机柜等设备
	
	
	

	1
	核心交换机
	1.固化100/1000M以太网SFP光端口≥28，复用千兆电口≥8个，固化1G/10G SFP+光接口≥4个；

2.★支持可拔插双模块化电源，支持电源1+1冗余，实配双电源

3.要求所投设备MAC地址≥32K

3.★交换容量≥5.98Tbps，包转发率≥222Mpps，提供厂商官网全屏截图及链接证明；

4.整机采用节能设计，满负荷时功耗≤60W；4.★支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+

5.★支持IGMP v1/v2/v3，IGMP v1/v2/v3 Snooping，支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM，PIM for IPv6 

6.★支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗，提供官网全屏截图及链接；

7. ★支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离, 提供官网全屏截图及链接；

8. ★支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供官网全屏截图及链接；

9.★设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯，提供官网全屏截图及链接；

10.配备70W交流电源模块2块，支持1+1电源冗余

资质要求：

1.提供国家强制性3C认证证书复印件；
	台
	1

	2
	接入交换机
	1.★固化10/100/1000M以太网电口≥24，100/1000M SFP千兆光接口≥4个，10/100/1000M复用电口≥2个；

2.交换容量≥250Gbps，包转发率≥30Mpps；

3.要求设备采用静音无风扇节能设计，提供官网截图；

4.★为保证设备稳定运行，接口防浪涌能力≥10kv，提供厂商官网全屏截图和链接证明；

5. ★支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作，提供厂商官网全屏截图和链接证明；

6.工作温度-5°-55°，提供官网截图。

7.符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术；

8.支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web；

9.★考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌；

资质要求：

1.提供国家强制性3C认证证书复印件；
	台
	4

	四、辅助材料
	
	
	
	

	1
	音频Y型连接线
	1.8米音频Y型连接线：莲花（RCA）-莲花（RCA）
	根
	6

	2
	音频Y型连接线
	1.8米音频Y型连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头
	根
	4

	3
	音频Y型连接线
	1.8米音频Y型连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA）
	根
	2

	4
	音频Y型连接线
	1.8米音频Y型连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头
	根
	2

	5
	五孔插座
	孔位数 5个，额定电流 10A
	套
	25

	6
	水晶头
	六类网络水晶头6类8芯Cat6电脑网线RJ45连接器8P8C可搭配安普网线 工程级六类水晶头（100个/盒）1盒
	盒
	1

	7
	网线
	六类网线 非屏蔽 纯铜线芯 千兆网线 工程家装专用网线 灰色 100米
	箱
	9

	8
	喇叭线（室内）
	RVV2*1.5，200米/卷，黑色
	米
	2000

	9
	电源线
	电源线RVVP电线电缆 国标纯铜环保 RVV3*1.5 200米
	米
	1500

	10
	镀锌线管
	DN=25mm，厚度：1.8mm，每支钢管通常定尺长度为3000mm
	米
	500

	11
	辅材
	其它辅助材料（绝缘胶布、排插等）
	项
	1


备注：中标单位须承诺签订合同前提供所投产品满足招标文件要求的各项资料证明文件。如若不能提供或提供不满足，视为虚假响应招标文件，并自愿接受公管局的相关处罚。
二、商务要求
	序号
	内容
	要求

	1
	合同签订地点
	 黄山市屯溪第二中学 

	2
	供货完成时限
	合同签订后20日历天内完成采购及安装

	3
	货物包装运输要求
	除合同另有规定外，成交人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，涉及木质制品及木制包装材料的（含铺垫、支撑、加固设施设备等），禁止使用和调入松木及其制品。该包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由中标人承担。

	4
	货物质保期
	中标人须提供至少五年的维保服务，所有质保费用均已包含在投标报价中，质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等，软件终身升级服务。

	5
	货物售后服务
	质保期五年，包含提供质保期内的“三包”服务，（按国家相关规定执行，自验收合格之日起计算），所有费用均已包含在总报价中，质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中清单所报价格供应原厂零配件、易损件等。

出现故障需在1小时做出答复，4小时内到现场维修、24小时内解决故障，如未能解决每次扣除500元/次。

	6
	验收
	   合格 

	7
	付款
	付款人： 黄山市屯溪第二中学 
付款方式：  项目通过初步验收后付至合同价款的60%；审计后付至经审计的决算价款的90%；余款10%作为质保金，按投标人承诺的质保期满一个月内按考核条款核付（无息）。       

	8
	履约保证金
	中标人在签订合同时应按照招标文件规定向采购人提交合同金额的10% 
可采用转账、电汇、支票、汇票、本票、保险、保函等非现金形式。

中标单位按投标承诺履约完成后给予退还。


1

