## 1
农科院办公家具配置清单
序号 |  | 名称 | 图片 | 规格 | 数量 | 备注
1 | 办公室 | 办公桌 |  | 1400*700*750 | 40 | 1.面材：采用天然实木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，甲醛释放量≤0.07mg/L，木材含水率≤9.0%； 2、基材：采用带水性涂料涂层的“福人”或同等级E0级中密度纤维板，符合GB/T 11718-2009《中密度纤维板》GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》检测标准，静曲强度≥37.8MPA，弹性模量≥3910MPA，内结合强度≥0.81MPA，吸水厚度膨胀率≤3.4%，表面结合强度≥1.81MPA，甲醛释放量≤0.041mg/m³。 3、油漆：采用环保无毒害油漆，符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》检测标准，挥发性有机化合物（VOC）含量 ≤570g/L，苯：未检出，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤1.7%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和未检出，卤代烃含量未检出，可溶性重金属含量铅≤1.6mg/kg，镉未检出，铬≤0.04mg/kg，汞≤0.0006mg/kg。 4、五金：采用优质五金件，道轨，内铰，抽屉，抽拉，开关十万次以上无故障，所有五金配件全部经过防锈，防腐处理。
2 | 办公室 | 普通椅 |  | 中背 | 40 | 1、框架：采用优质橡木实木方，采用经过特殊干燥处理的实木框架，木材含水率符合国家标准，并经防腐，防虫处理，拼接严密牢固，不易变形，不开裂。 2、饰面：采用优质西皮，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》检测标准，涂层粘着牢度≥10.8N/10mm，耐折牢度（50000次）无裂纹，撕裂力≥34.6N，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）≤25mg/kg。 3、海绵：靠背及坐垫下层密度高回弹切割原生态新棉，表观密度≥35kg/m³，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥48%，拉伸强度≥100KPa，伸长率≥185%，撕裂强度≥2N/cm，干热老化后拉伸强度≥94 Kpa，符合泡沫塑料燃烧性能(B₂级)。
3 | 办公室 | 文件柜档案柜 |  | 850*380*1850 | 8 | 1、采用经优质环氧树脂粉末静电喷涂，环保无毒害，无气味。美观大方，光亮平整，表面无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。 2、全0.8mm优质冷轧钢板，冷轧钢板：符合GB/T 3325-2017、GB/T 10125-2012、QB/T3832-1999检测标准，涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀,色泽一致,无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，硬度≥2H，附着力≥1级，冲击高度400mm，无剥落、裂纹、皱纹，耐腐蚀：乙酸盐雾试验（AASS试验）连续喷雾300小时达到10级。各部件经除锈、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序，高频焊接，焊接表面均匀一致，无飞溅、脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有表面无明显焊接痕迹。所有部位钢板纯厚度为0.68mm，不包含外表涂层；。
4 | 报告厅 | 会议室条形桌 |  | 1200*400*760 | 2 | 1.面材：采用天然实木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，甲醛释放量≤0.07mg/L，木材含水率≤9.0%； 2、基材：采用带水性涂料涂层的E0级中密度纤维板，符合GB/T 11718-2009《中密度纤维板》GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》检测标准，静曲强度≥37.8MPA，弹性模量≥3910MPA，内结合强度≥0.81MPA，吸水厚度膨胀率≤3.4%，表面结合强度≥1.81MPA，甲醛释放量≤0.041mg/m³。 3、油漆：采用环保无毒害油漆，符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》检测标准，挥发性有机化合物（VOC）含量 ≤570g/L，苯：未检出，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤1.7%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和未检出，卤代烃含量未检出，可溶性重金属含量铅≤1.6mg/kg，镉未检出，铬≤0.04mg/kg，汞≤0.0006mg/kg。
5 |  | 会议室条形桌 |  | 1800*400*760 | 64
6 |  | 会议室条形桌 |  | 1200*600*760 | 1
7 |  | 会议室条形桌 |  | 1800*600*760 | 5
8 | 报告厅 | 会议室普通椅子 |  | 中背 | 213 | 1、框架：采用优质橡木实木方，采用经过特殊干燥处理的实木框架，木材含水率符合国家标准，并经防腐，防虫处理，拼接严密牢固，不易变形，不开裂。 2、饰面：采用优质西皮，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》检测标准，涂层粘着牢度≥10.8N/10mm，耐折牢度（50000次）无裂纹，撕裂力≥34.6N，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）≤25mg/kg。 3、海绵：靠背及坐垫下层密度高回弹切割原生态新棉，表观密度≥35kg/m³，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥48%，拉伸强度≥100KPa，伸长率≥185%，撕裂强度≥2N/cm，干热老化后拉伸强度≥94 Kpa，符合泡沫塑料燃烧性能(B₂级)。
9 |  | 主席台条形桌 |  | 1400*600*760 | 8 | 1.面材：采用天然实木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，甲醛释放量≤0.07mg/L，木材含水率≤9.0%； 2、基材：采用带水性涂料涂层的E0级中密度纤维板，符合GB/T 11718-2009《中密度纤维板》GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》检测标准，静曲强度≥37.8MPA，弹性模量≥3910MPA，内结合强度≥0.81MPA，吸水厚度膨胀率≤3.4%，表面结合强度≥1.81MPA，甲醛释放量≤0.041mg/m³。 3、油漆：采用环保无毒害油漆，符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》检测标准，挥发性有机化合物（VOC）含量 ≤570g/L，苯：未检出，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤1.7%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和未检出，卤代烃含量未检出，可溶性重金属含量铅≤1.6mg/kg，镉未检出，铬≤0.04mg/kg，汞≤0.0006mg/kg。
10 |  | 主席台条形桌 |  | 700*600*760 | 2
11 | 报告厅 | 主席椅 |  | 高背 | 9 | 1、框架：采用优质橡木实木方，采用经过特殊干燥处理的实木框架，木材含水率符合国家标准，并经防腐，防虫处理，拼接严密牢固，不易变形，不开裂。 2、饰面：采用优质西皮，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》检测标准，涂层粘着牢度≥10.8N/10mm，耐折牢度（50000次）无裂纹，撕裂力≥34.6N，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）≤25mg/kg。 3、海绵：靠背及坐垫下层密度高回弹切割原生态新棉，表观密度≥35kg/m³，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥48%，拉伸强度≥100KPa，伸长率≥185%，撕裂强度≥2N/cm，干热老化后拉伸强度≥94 Kpa，符合泡沫塑料燃烧性能(B₂级)。
12 |  | 茶水柜 |  | 1200*400*820 | 1 | 1.面材：采用天然实木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，甲醛释放量≤0.07mg/L，木材含水率≤9.0%； 2、基材：采用带水性涂料涂层的E0级中密度纤维板，符合GB/T 11718-2009《中密度纤维板》GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》检测标准，静曲强度≥37.8MPA，弹性模量≥3910MPA，内结合强度≥0.81MPA，吸水厚度膨胀率≤3.4%，表面结合强度≥1.81MPA，甲醛释放量≤0.041mg/m³。 3、油漆：采用环保无毒害油漆，符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》检测标准，挥发性有机化合物（VOC）含量 ≤570g/L，苯：未检出，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤1.7%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和未检出，卤代烃含量未检出，可溶性重金属含量铅≤1.6mg/kg，镉未检出，铬≤0.04mg/kg，汞≤0.0006mg/kg。 4、五金配件：采用国产优质五金配件，拉手符合GB/T 10125-2012、QB/T 3832-1999检测标准，耐腐蚀：乙酸盐雾试验（AASS试验）连续喷雾300小时达到10级。
13 | 报告厅 | 单人茶几 |  | 600*600*420 | 2 | 1.面材：采用天然实木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，甲醛释放量≤0.07mg/L，木材含水率≤9.0%； 2、基材：采用带水性涂料涂层的E0级中密度纤维板，符合GB/T 11718-2009《中密度纤维板》GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》检测标准，静曲强度≥37.8MPA，弹性模量≥3910MPA，内结合强度≥0.81MPA，吸水厚度膨胀率≤3.4%，表面结合强度≥1.81MPA，甲醛释放量≤0.041mg/m³。 3、油漆：采用环保无毒害油漆，符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》检测标准，挥发性有机化合物（VOC）含量 ≤570g/L，苯：未检出，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤1.7%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和未检出，卤代烃含量未检出，可溶性重金属含量铅≤1.6mg/kg，镉未检出，铬≤0.04mg/kg，汞≤0.0006mg/kg。
14 |  | 演讲台 |  | 常规 | 1 | 1.面材：采用天然实木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，甲醛释放量≤0.07mg/L，木材含水率≤9.0%； 2、基材：采用带水性涂料涂层的E0级中密度纤维板，符合GB/T 11718-2009《中密度纤维板》GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》检测标准，静曲强度≥37.8MPA，弹性模量≥3910MPA，内结合强度≥0.81MPA，吸水厚度膨胀率≤3.4%，表面结合强度≥1.81MPA，甲醛释放量≤0.041mg/m³。 3、油漆：采用环保无毒害油漆，符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》检测标准，挥发性有机化合物（VOC）含量 ≤570g/L，苯：未检出，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤1.7%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和未检出，卤代烃含量未检出，可溶性重金属含量铅≤1.6mg/kg，镉未检出，铬≤0.04mg/kg，汞≤0.0006mg/kg。
15 | 大会议室 | 会议室条形桌 |  | 1800*400*760 | 22
16 |  | 会议室条形桌 |  | 1800*600*760 | 3
17 | 大会议室 | 会议室普通椅子 |  | 中背 | 74 | 1、框架：采用优质橡木实木方，采用经过特殊干燥处理的实木框架，木材含水率符合国家标准，并经防腐，防虫处理，拼接严密牢固，不易变形，不开裂。 2、饰面：采用优质西皮，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》检测标准，涂层粘着牢度≥10.8N/10mm，耐折牢度（50000次）无裂纹，撕裂力≥34.6N，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）≤25mg/kg。 3、海绵：靠背及坐垫下层密度高回弹切割原生态新棉，表观密度≥35kg/m³，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥48%，拉伸强度≥100KPa，伸长率≥185%，撕裂强度≥2N/cm，干热老化后拉伸强度≥94 Kpa，符合泡沫塑料燃烧性能(B₂级)。
18 |  | 主席台条形桌 |  | 1400*600*760 | 3 | 1.面材：采用天然实木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，甲醛释放量≤0.07mg/L，木材含水率≤9.0%； 2、基材：采用带水性涂料涂层的E0级中密度纤维板，符合GB/T 11718-2009《中密度纤维板》GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》检测标准，静曲强度≥37.8MPA，弹性模量≥3910MPA，内结合强度≥0.81MPA，吸水厚度膨胀率≤3.4%，表面结合强度≥1.81MPA，甲醛释放量≤0.041mg/m³。 3、油漆：采用环保无毒害油漆，符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》检测标准，挥发性有机化合物（VOC）含量 ≤570g/L，苯：未检出，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤1.7%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和未检出，卤代烃含量未检出，可溶性重金属含量铅≤1.6mg/kg，镉未检出，铬≤0.04mg/kg，汞≤0.0006mg/kg。
19 | 大会议室 | 主席台椅子 |  | 高背 | 5 | 1、框架：采用优质橡木实木方，采用经过特殊干燥处理的实木框架，木材含水率符合国家标准，并经防腐，防虫处理，拼接严密牢固，不易变形，不开裂。 2、饰面：采用优质西皮，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》检测标准，涂层粘着牢度≥10.8N/10mm，耐折牢度（50000次）无裂纹，撕裂力≥34.6N，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）≤25mg/kg。 3、海绵：靠背及坐垫下层密度高回弹切割原生态新棉，表观密度≥35kg/m³，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥48%，拉伸强度≥100KPa，伸长率≥185%，撕裂强度≥2N/cm，干热老化后拉伸强度≥94 Kpa，符合泡沫塑料燃烧性能(B₂级)。
20 | 大会议室 | 演讲台 |  | 常规 | 1 | 1.面材：采用天然实木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，甲醛释放量≤0.07mg/L，木材含水率≤9.0%； 2、基材：采用带水性涂料涂层的E0级中密度纤维板，符合GB/T 11718-2009《中密度纤维板》GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》检测标准，静曲强度≥37.8MPA，弹性模量≥3910MPA，内结合强度≥0.81MPA，吸水厚度膨胀率≤3.4%，表面结合强度≥1.81MPA，甲醛释放量≤0.041mg/m³。 3、油漆：采用环保无毒害油漆，符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》检测标准，挥发性有机化合物（VOC）含量 ≤570g/L，苯：未检出，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤1.7%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和未检出，卤代烃含量未检出，可溶性重金属含量铅≤1.6mg/kg，镉未检出，铬≤0.04mg/kg，汞≤0.0006mg/kg。
21 |  | 茶水柜 |  | 1200*400*820 | 1 | 1.面材：采用天然实木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，甲醛释放量≤0.07mg/L，木材含水率≤9.0%； 2、基材：采用带水性涂料涂层的E0级中密度纤维板，符合GB/T 11718-2009《中密度纤维板》GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》检测标准，静曲强度≥37.8MPA，弹性模量≥3910MPA，内结合强度≥0.81MPA，吸水厚度膨胀率≤3.4%，表面结合强度≥1.81MPA，甲醛释放量≤0.041mg/m³。 3、油漆：采用环保无毒害油漆，符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》检测标准，挥发性有机化合物（VOC）含量 ≤570g/L，苯：未检出，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤1.7%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和未检出，卤代烃含量未检出，可溶性重金属含量铅≤1.6mg/kg，镉未检出，铬≤0.04mg/kg，汞≤0.0006mg/kg。 4、五金配件：采用国产优质五金配件，拉手符合GB/T 10125-2012、QB/T 3832-1999检测标准，耐腐蚀：乙酸盐雾试验（AASS试验）连续喷雾300小时达到10级。
22 | 会议室 | 会议室椭圆会议桌 |  | 4800*1800*760 | 2 | 1.面材：采用天然实木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，甲醛释放量≤0.07mg/L，木材含水率≤9.0%； 2、基材：采用带水性涂料涂层的E0级中密度纤维板，符合GB/T 11718-2009《中密度纤维板》GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》检测标准，静曲强度≥37.8MPA，弹性模量≥3910MPA，内结合强度≥0.81MPA，吸水厚度膨胀率≤3.4%，表面结合强度≥1.81MPA，甲醛释放量≤0.041mg/m³。 3、油漆：采用环保无毒害油漆，符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》检测标准，挥发性有机化合物（VOC）含量 ≤570g/L，苯：未检出，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤1.7%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和未检出，卤代烃含量未检出，可溶性重金属含量铅≤1.6mg/kg，镉未检出，铬≤0.04mg/kg，汞≤0.0006mg/kg。
23 |  | 会议室条形桌 |  | 1800*400*760 | 4 | 1.面材：采用天然实木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，甲醛释放量≤0.07mg/L，木材含水率≤9.0%； 2、基材：采用带水性涂料涂层的E0级中密度纤维板，符合GB/T 11718-2009《中密度纤维板》GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》检测标准，静曲强度≥37.8MPA，弹性模量≥3910MPA，内结合强度≥0.81MPA，吸水厚度膨胀率≤3.4%，表面结合强度≥1.81MPA，甲醛释放量≤0.041mg/m³。 3、油漆：采用环保无毒害油漆，符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》检测标准，挥发性有机化合物（VOC）含量 ≤570g/L，苯：未检出，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤1.7%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和未检出，卤代烃含量未检出，可溶性重金属含量铅≤1.6mg/kg，镉未检出，铬≤0.04mg/kg，汞≤0.0006mg/kg。
24 |  | 会议室条形桌 |  | 1200*400*760 | 4
25 | 会议室 | 会议室普通椅子 |  | 中背 | 34 | 1、框架：采用优质橡木实木方，采用经过特殊干燥处理的实木框架，木材含水率符合国家标准，并经防腐，防虫处理，拼接严密牢固，不易变形，不开裂。 2、饰面：采用优质西皮，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》检测标准，涂层粘着牢度≥10.8N/10mm，耐折牢度（50000次）无裂纹，撕裂力≥34.6N，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）≤25mg/kg。 3、海绵：靠背及坐垫下层密度高回弹切割原生态新棉，表观密度≥35kg/m³，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥48%，拉伸强度≥100KPa，伸长率≥185%，撕裂强度≥2N/cm，干热老化后拉伸强度≥94 Kpa，符合泡沫塑料燃烧性能(B₂级)。
26 |  | 茶水柜 |  | 1200*400*820 | 1 | 1.面材：采用天然实木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，甲醛释放量≤0.07mg/L，木材含水率≤9.0%； 2、基材：采用带水性涂料涂层的E0级中密度纤维板，符合GB/T 11718-2009《中密度纤维板》GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》检测标准，静曲强度≥37.8MPA，弹性模量≥3910MPA，内结合强度≥0.81MPA，吸水厚度膨胀率≤3.4%，表面结合强度≥1.81MPA，甲醛释放量≤0.041mg/m³。 3、油漆：采用环保无毒害油漆，符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》检测标准，挥发性有机化合物（VOC）含量 ≤570g/L，苯：未检出，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤1.7%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和未检出，卤代烃含量未检出，可溶性重金属含量铅≤1.6mg/kg，镉未检出，铬≤0.04mg/kg，汞≤0.0006mg/kg。 4、五金配件：采用国产优质五金配件，拉手符合GB/T 10125-2012、QB/T 3832-1999检测标准，耐腐蚀：乙酸盐雾试验（AASS试验）连续喷雾300小时达到10级。
27 | 党支部 | 办公桌 |  | 1400*700*750 | 2 | 1.面材：采用天然实木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，甲醛释放量≤0.07mg/L，木材含水率≤9.0%； 2、基材：采用带水性涂料涂层的“福人”或同等级E0级中密度纤维板，符合GB/T 11718-2009《中密度纤维板》GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》检测标准，静曲强度≥37.8MPA，弹性模量≥3910MPA，内结合强度≥0.81MPA，吸水厚度膨胀率≤3.4%，表面结合强度≥1.81MPA，甲醛释放量≤0.041mg/m³。 3、油漆：采用环保无毒害油漆，符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》检测标准，挥发性有机化合物（VOC）含量 ≤570g/L，苯：未检出，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤1.7%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和未检出，卤代烃含量未检出，可溶性重金属含量铅≤1.6mg/kg，镉未检出，铬≤0.04mg/kg，汞≤0.0006mg/kg。 4、五金：采用优质五金件，道轨，内铰，抽屉，抽拉，开关十万次以上无故障，所有五金配件全部经过防锈，防腐处理。
28 |  | 会议桌 |  | 3200*1400*760 | 1 | 1.面材：采用天然实木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，甲醛释放量≤0.07mg/L，木材含水率≤9.0%； 2、基材：采用带水性涂料涂层的E0级中密度纤维板，符合GB/T 11718-2009《中密度纤维板》GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》检测标准，静曲强度≥37.8MPA，弹性模量≥3910MPA，内结合强度≥0.81MPA，吸水厚度膨胀率≤3.4%，表面结合强度≥1.81MPA，甲醛释放量≤0.041mg/m³。 3、油漆：采用环保无毒害油漆，符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》检测标准，挥发性有机化合物（VOC）含量 ≤570g/L，苯：未检出，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤1.7%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和未检出，卤代烃含量未检出，可溶性重金属含量铅≤1.6mg/kg，镉未检出，铬≤0.04mg/kg，汞≤0.0006mg/kg。
29 |  | 办公椅 |  | 中背 | 12 | 1、框架：采用优质橡木实木方，采用经过特殊干燥处理的实木框架，木材含水率符合国家标准，并经防腐，防虫处理，拼接严密牢固，不易变形，不开裂。 2、饰面：采用优质西皮，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》检测标准，涂层粘着牢度≥10.8N/10mm，耐折牢度（50000次）无裂纹，撕裂力≥34.6N，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）≤25mg/kg。 3、海绵：靠背及坐垫下层密度高回弹切割原生态新棉，表观密度≥35kg/m³，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥48%，拉伸强度≥100KPa，伸长率≥185%，撕裂强度≥2N/cm，干热老化后拉伸强度≥94 Kpa，符合泡沫塑料燃烧性能(B₂级)。
30 | 阅览室 | 办公椅 |  | 中背 | 5 | 1、框架：采用优质橡木实木方，采用经过特殊干燥处理的实木框架，木材含水率符合国家标准，并经防腐，防虫处理，拼接严密牢固，不易变形，不开裂。 2、饰面：采用优质西皮，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》检测标准，涂层粘着牢度≥10.8N/10mm，耐折牢度（50000次）无裂纹，撕裂力≥34.6N，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）≤25mg/kg。 3、海绵：靠背及坐垫下层密度高回弹切割原生态新棉，表观密度≥35kg/m³，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥48%，拉伸强度≥100KPa，伸长率≥185%，撕裂强度≥2N/cm，干热老化后拉伸强度≥94 Kpa，符合泡沫塑料燃烧性能(B₂级)。
31 | 书吧 | 木质沙发 |  | 1800*750 | 2 | 主框架为优质硬质实木打造，采用人体工程学设计，圆边打磨工艺，承重力、稳固性强，包含中档沙发垫。
32 |  | 茶几 |  | 1200*600*420 | 1 | 1.面材：采用天然实木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，甲醛释放量≤0.07mg/L，木材含水率≤9.0%； 2、基材：采用带水性涂料涂层的E0级中密度纤维板，符合GB/T 11718-2009《中密度纤维板》GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》检测标准，静曲强度≥37.8MPA，弹性模量≥3910MPA，内结合强度≥0.81MPA，吸水厚度膨胀率≤3.4%，表面结合强度≥1.81MPA，甲醛释放量≤0.041mg/m³。 3、油漆：采用环保无毒害油漆，符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》检测标准，挥发性有机化合物（VOC）含量 ≤570g/L，苯：未检出，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤1.7%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和未检出，卤代烃含量未检出，可溶性重金属含量铅≤1.6mg/kg，镉未检出，铬≤0.04mg/kg，汞≤0.0006mg/kg。
33 | 书吧 | 桌子 |  | 1400*700*750 | 2 | 1、基材：采用E0级优质环保刨花板，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 29899-2013《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法小型释放舱法》检测标准，含水率≤6%，2h吸水厚度膨胀率≤4.5%，静曲强度≥16Mpa，弹性模量≥3100 Mpa，内结合强度≥0.5 Mpa，表面胶合强度≥1.4 Mpa，握螺钉力板面≥1280N，甲醛释放量＜0.005mg/m³，苯、甲苯、二甲苯＜2μg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC) ≤14μg/m³； 2、工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐；板材连接方式为三合一扣件拼装，坚固结实耐用。
34 |  | 椅子 |  | 中背 | 4 | 1、框架：采用优质橡木实木方，采用经过特殊干燥处理的实木框架，木材含水率符合国家标准，并经防腐，防虫处理，拼接严密牢固，不易变形，不开裂。 2、饰面：采用优质西皮，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》检测标准，涂层粘着牢度≥10.8N/10mm，耐折牢度（50000次）无裂纹，撕裂力≥34.6N，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）≤25mg/kg。 3、海绵：靠背及坐垫下层密度高回弹切割原生态新棉，表观密度≥35kg/m³，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥48%，拉伸强度≥100KPa，伸长率≥185%，撕裂强度≥2N/cm，干热老化后拉伸强度≥94 Kpa，符合泡沫塑料燃烧性能(B₂级)。
35 | 书吧 | 书柜两侧都可以取书 |  | 1000*450*1800 | 8 | 1、基材：采用E0级优质环保刨花板，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 29899-2013《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法小型释放舱法》检测标准，含水率≤6%，2h吸水厚度膨胀率≤4.5%，静曲强度≥16Mpa，弹性模量≥3100 Mpa，内结合强度≥0.5 Mpa，表面胶合强度≥1.4 Mpa，握螺钉力板面≥1280N，甲醛释放量＜0.005mg/m³，苯、甲苯、二甲苯＜2μg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC) ≤14μg/m³； 2、工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐；板材连接方式为三合一扣件拼装，坚固结实耐用。
36 | 接待室 | 三人沙发 |  | 2000*850 | 2 | 1、内框架:使用经烘干除虫及四面刨光的硬杂木方框架配多层夹板装钉而成； 2、海绵：靠背及坐垫下层密度高回弹切割原生态新棉，表观密度≥35kg/m³，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥48%，拉伸强度≥100KPa，伸长率≥185%，撕裂强度≥2N/cm，干热老化后拉伸强度≥94 Kpa，符合泡沫塑料燃烧性能(B₂级)。 3、承重弹力结构:靠背装钉进口多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡进口橡筋+面网； 4、饰面：采用优质西皮，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》检测标准，涂层粘着牢度≥10.8N/10mm，耐折牢度（50000次）无裂纹，撕裂力≥34.6N，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）≤25mg/kg。
37 | 接待室 | 茶几 |  | 1200*600*420 | 2 | 1.面材：采用天然实木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，甲醛释放量≤0.07mg/L，木材含水率≤9.0%； 2、基材：采用带水性涂料涂层的E0级中密度纤维板，符合GB/T 11718-2009《中密度纤维板》GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》检测标准，静曲强度≥37.8MPA，弹性模量≥3910MPA，内结合强度≥0.81MPA，吸水厚度膨胀率≤3.4%，表面结合强度≥1.81MPA，甲醛释放量≤0.041mg/m³。 3、油漆：采用环保无毒害油漆，符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》检测标准，挥发性有机化合物（VOC）含量 ≤570g/L，苯：未检出，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤1.7%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和未检出，卤代烃含量未检出，可溶性重金属含量铅≤1.6mg/kg，镉未检出，铬≤0.04mg/kg，汞≤0.0006mg/kg。
38 |  | 单人沙发 |  | 1100*850 | 2 | 1、内框架:使用经烘干除虫及四面刨光的硬杂木方框架配多层夹板装钉而成； 2、海绵：靠背及坐垫下层密度高回弹切割原生态新棉，表观密度≥35kg/m³，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥48%，拉伸强度≥100KPa，伸长率≥185%，撕裂强度≥2N/cm，干热老化后拉伸强度≥94 Kpa，符合泡沫塑料燃烧性能(B₂级)。 3、承重弹力结构:靠背装钉进口多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡进口橡筋+面网； 4、饰面：采用优质西皮，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》检测标准，涂层粘着牢度≥10.8N/10mm，耐折牢度（50000次）无裂纹，撕裂力≥34.6N，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）≤25mg/kg。
39 | 接待室 | 单人茶几 |  | 600*600*420 | 1 | 1.面材：采用天然实木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，甲醛释放量≤0.07mg/L，木材含水率≤9.0%； 2、基材：采用带水性涂料涂层的E0级中密度纤维板，符合GB/T 11718-2009《中密度纤维板》GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》检测标准，静曲强度≥37.8MPA，弹性模量≥3910MPA，内结合强度≥0.81MPA，吸水厚度膨胀率≤3.4%，表面结合强度≥1.81MPA，甲醛释放量≤0.041mg/m³。 3、油漆：采用环保无毒害油漆，符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》检测标准，挥发性有机化合物（VOC）含量 ≤570g/L，苯：未检出，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤1.7%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和未检出，卤代烃含量未检出，可溶性重金属含量铅≤1.6mg/kg，镉未检出，铬≤0.04mg/kg，汞≤0.0006mg/kg。
40 |  | 茶水柜 |  | 800*400*820 | 1 | 1.面材：采用天然实木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，甲醛释放量≤0.07mg/L，木材含水率≤9.0%； 2、基材：采用带水性涂料涂层的E0级中密度纤维板，符合GB/T 11718-2009《中密度纤维板》GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》检测标准，静曲强度≥37.8MPA，弹性模量≥3910MPA，内结合强度≥0.81MPA，吸水厚度膨胀率≤3.4%，表面结合强度≥1.81MPA，甲醛释放量≤0.041mg/m³。 3、油漆：采用环保无毒害油漆，符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》检测标准，挥发性有机化合物（VOC）含量 ≤570g/L，苯：未检出，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤1.7%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和未检出，卤代烃含量未检出，可溶性重金属含量铅≤1.6mg/kg，镉未检出，铬≤0.04mg/kg，汞≤0.0006mg/kg。 4、五金配件：采用国产优质五金配件，拉手符合GB/T 10125-2012、QB/T 3832-1999检测标准，耐腐蚀：乙酸盐雾试验（AASS试验）连续喷雾300小时达到10级。
41 | 餐厅 | 餐桌椅分体 |  | 1400*700*750 | 24 | 台面：E0级三聚氰胺板（浸渍胶膜纸饰面刨花板）。 封边：优质PVC封边，厚度2mm，分体。 钢脚：选用一级冷轧钢板，拉丝不锈钢底盘 金属表面耐腐蚀≥10级。表面光滑，具有各种优越的机械性能，不易变形，强度较高，带防滑垫。 座椅：采用优质钢管转印成型，坚固耐用 椅面：采用优质西皮。（一桌四椅子。）
42 |  | 餐桌 |  | 直径2000 | 2 | 1.面材：采用天然实木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，甲醛释放量≤0.07mg/L，木材含水率≤9.0%； 2、基材：采用带水性涂料涂层的E0级中密度纤维板，符合GB/T 11718-2009《中密度纤维板》GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》检测标准，静曲强度≥37.8MPA，弹性模量≥3910MPA，内结合强度≥0.81MPA，吸水厚度膨胀率≤3.4%，表面结合强度≥1.81MPA，甲醛释放量≤0.041mg/m³。 3、油漆：采用环保无毒害油漆，符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》检测标准，挥发性有机化合物（VOC）含量 ≤570g/L，苯：未检出，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤1.7%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和未检出，卤代烃含量未检出，可溶性重金属含量铅≤1.6mg/kg，镉未检出，铬≤0.04mg/kg，汞≤0.0006mg/kg。
43 |  | 电动餐桌 |  | 直径3000 | 1
44 | 餐厅 | 茶几 |  | 600*600*420 | 1 | 1.面材：采用天然实木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，甲醛释放量≤0.07mg/L，木材含水率≤9.0%； 2、基材：采用带水性涂料涂层的E0级中密度纤维板，符合GB/T 11718-2009《中密度纤维板》GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》检测标准，静曲强度≥37.8MPA，弹性模量≥3910MPA，内结合强度≥0.81MPA，吸水厚度膨胀率≤3.4%，表面结合强度≥1.81MPA，甲醛释放量≤0.041mg/m³。 3、油漆：采用环保无毒害油漆，符合GB 18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》检测标准，挥发性有机化合物（VOC）含量 ≤570g/L，苯：未检出，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤1.7%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和未检出，卤代烃含量未检出，可溶性重金属含量铅≤1.6mg/kg，镉未检出，铬≤0.04mg/kg，汞≤0.0006mg/kg。
45 |  | 单人沙发 |  | 1100*850 | 2 | 1、内框架:使用经烘干除虫及四面刨光的硬杂木方框架配多层夹板装钉而成； 2、海绵：靠背及坐垫下层密度高回弹切割原生态新棉，表观密度≥35kg/m³，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥48%，拉伸强度≥100KPa，伸长率≥185%，撕裂强度≥2N/cm，干热老化后拉伸强度≥94 Kpa，符合泡沫塑料燃烧性能(B₂级)。 3、承重弹力结构:靠背装钉进口多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡进口橡筋+面网； 4、饰面：采用优质西皮，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》检测标准，涂层粘着牢度≥10.8N/10mm，耐折牢度（50000次）无裂纹，撕裂力≥34.6N，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）≤25mg/kg。
46 | 餐厅 | 椅子 |  | 常规 | 20 | 座椅：采用优质钢管转印成型，坚固耐用 椅面：采用优质西皮
47 |  | 餐椅 |  | 常规 | 40 | 椅子：优质天然橡木实木，采用经过特殊干燥处理的实木架，木材含水率符合国家标准，并经防腐，防虫处理，拼接严密牢固，不易变形，不开裂。环保油漆
48 | 套房 | 床靠 |  | 3000*800 | 2 | 1、基材：采用国家级优质环保刨花板，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 29899-2013《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法小型释放舱法》检测标准，含水率≤6%，2h吸水厚度膨胀率≤4.5%，静曲强度≥16Mpa，弹性模量≥3100 Mpa，内结合强度≥0.5 Mpa，表面胶合强度≥1.4 Mpa，握螺钉力板面≥1280N，甲醛释放量＜0.005mg/m³，苯、甲苯、二甲苯＜2μg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC) ≤14μg/m³； 2、工艺要求：贴面平整，不起浪纹、疙瘩。封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐；板材连接方式为三合一扣件拼装，坚固结实耐用。
49 |  | 床靠 |  | 2000*800 | 2
50 |  | 实木床体 |  | 1200*2000 | 4
51 |  | 实木床体 |  | 1500*2000 | 2
52 |  | 床头柜 |  | 400*400 | 6
53 |  | 床垫 |  | 1200*2000 | 4 | 床垫厚度≥200mm。独立袋装弹簧，主材料正面采用厚度≥20mm乳胶，反面采用山棕或椰棕，高弹阻燃海绵填充，床垫采用抑菌防螨面料。一面软，一面硬。
54 |  |  |  | 1500*2000 | 2
55 | 套房 | 写字台、电视台、行李架 |  | 2400*400 | 4 | 基材：采用优质MFC板，板材甲醛释放量符合国家级环保标准，具耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱等优点，经防虫、防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准 封边：PVC 2.0封边； 胶水：颗料热熔胶，符合国家级环保标准； 配件：优质品牌五金配件。
56 |  | 椅子 |  | 常规 | 6 | （1）基材：优质颐达网布覆面，良好透气耐污 （2）海绵：采用优质阻燃海绵，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚性聚氨酯泡沫塑料》检测标准，拉伸强度≥159kpa，伸长率≥144%；回弹率≥51%；干热老化后拉伸强度≥137kpa；75%压缩永久变形≤6.7%。
57 |  | 椅子 |  | 常规 | 16 | 座椅：采用优质钢管转印成型，坚固耐用 椅面：采用优质西皮
58 |  | 衣柜 |  | 1800*550*2000 | 4 | 基材：采用优质MFC板，板材甲醛释放量符合国家级环保标准，具耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁、耐酸碱等优点，经防虫、防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准 封边：PVC 2.0封边； 胶水：颗料热熔胶，符合国家级环保标准； 配件：优质品牌五金配件。
所有家具均达到RO级标准，中标单位供货后经第三方检测机构检测合格，我院才予以支付货款，检测费用供货方支付，检测点4-5个。图片及颜色只是参考，最终以房间实际需求和我院确定为准，所有质保期为3年。会议室条形桌下面挡板离地面要有30-40cm空间。潜在中标人中标后提供样品，我院确定颜色、样式后才可以送货。