# 宿州学院2022年二级学院实验室改造项目更正公告

一、项目基本情况

项目编号：ZB202205320-FSSD34000120224488号

项目名称：宿州学院2022年二级学院实验室改造项目

首次公告日期：2022年05月20日

二、更正信息

更正事项：采购公告 采购文件 □采购结果

更正内容：

| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第三章“采购需求”中“二、采购需求清单”2包水污染控制工程实验室改造的序号20技术参数部分 | 约1540mm*900mm*800mm（长*宽*高），要求采用12.7mm厚优质实芯理化板台面，表面抗菌处理，边缘用相应的台面板双层加厚至25.4mm，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸强碱，耐干热，更具有良好的承重性能。台面材料必须符合以下技术参数及要求： ★①.台面理化性能参照GB/T17657-2013进行化学性能测试，通过实验室常用化学试剂浓度且在室温24h测试条件下覆盖及不覆盖玻板进行测试，其中测试项目包括无水甲醇、无水乙醇、甲醇、乙酸乙酯、乙酸丁酯、乳酸、盐酸37%、硝酸50%、硫酸98%、过氧化氢、氨水等100项以上，检验结果均为“无明显变化”，分级结果为“5级”；同时需提供常规49种化学试剂的检测报告，检测方法参照：SEFA3-2010第2.1节；（投标文件中提供第三方有权检测机构出具的检验报告扫描件。） ★②.理化板台面需检验报告（委托抽样型）；报告中检验项目包含有：甲醛释放量、物理性能、压划痕性能、耐沸水性能、 耐干热性能等。经GB18580-2001标准检测，甲醛释放量（气候箱法）检测结果≤0.053；经GB/T7911-2013标准检测，表面耐磨性能大于三级，耐污染性能不低于1级，耐香烟灼烧性能不低于1级；抗拉强度≥74Mpa，燃烧性能符合 GB8624-2012标准中B1级建筑材料要求；（投标文件中提供第三方有权检测机构出具的检验报告扫描件。） ★③.抗菌性能测试报告（2017年最新版本）经ISO22196：2011标准测试，报告中测试项目至少包含有：肺炎克雷伯氏菌抗菌活性值达到5.7，金黄色葡萄球菌抗菌活性值达到5.4，大肠杆菌抗菌活性值达到6.0，粪链球菌抗菌活性值达到2.6，肠沙门氏菌肠亚种抗菌活性值达到4.1；（响应文件中提供第三方有权检测机构出具的检验报告扫描件。） ★④.提供理化板台面化学物排放测试报告，目标化合物14天的释放量结果，TVOC总挥发性有机化合物≤0.068mg/m³，苯，甲苯，二甲苯未检出；（响应文件中提供第三方有权检测机构出具的检验报告扫描件） | ​一、台面 约1540mm*900mm*800mm（长*宽*高），要求采用12.7mm厚优质实芯理化板台面，表面抗菌处理，边缘用相应的台面板双层加厚至25.4mm，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸强碱，耐干热，更具有良好的承重性能。台面材料必须符合以下技术参数及要求： ★①台面理化性能参照GB/T17657-2013进行化学性能测试，通过实验室常用化学试剂浓度且在室温24h测试条件下覆盖及不覆盖玻板进行测试，其中测试项目包括无水甲醇、无水乙醇、甲醇、乙酸乙酯、乙酸丁酯、乳酸、盐酸37%、硝酸50%、硫酸98%、过氧化氢、氨水等100项以上，检验结果均为“无明显变化”，分级结果为“5级”；同时需提供常规49种化学试剂的检测报告，检测方法参照：SEFA3-2010第2.1节；（响应文件中提供第三方有权检测机构出具的检验报告扫描件。） ★②理化板台面需检验报告（委托抽样型）；报告中检验项目包含有：甲醛释放量、物理性能、压划痕性能、耐沸水性能、 耐干热性能等。经GB18580-2001标准检测，甲醛释放量（气候箱法）检测结果≤0.053；经GB/T7911-2013标准检测，表面耐磨性能大于三级，耐污染性能不低于1级，耐香烟灼烧性能不低于1级；抗拉强度≥74Mpa，燃烧性能符合 GB8624-2012标准中B1级建筑材料要求；（响应文件中提供第三方有权检测机构出具的检验报告扫描件。） ★③抗菌性能测试报告（2017年最新版本）经ISO22196：2011标准测试，报告中测试项目至少包含有：肺炎克雷伯氏菌抗菌活性值达到5.7，金黄色葡萄球菌抗菌活性值达到5.4，大肠杆菌抗菌活性值达到6.0，粪链球菌抗菌活性值达到2.6，肠沙门氏菌肠亚种抗菌活性值达到4.1；（响应文件中提供第三方有权检测机构出具的检验报告扫描件。） ★④提供理化板台面化学物排放测试报告，目标化合物14天的释放量结果，TVOC总挥发性有机化合物≤0.068mg/m³，苯，甲苯，二甲苯未检出；（响应文件中提供第三方有权检测机构出具的检验报告扫描件） 二、柜体 ★（1）钢材：采用60mm*40mm*1.5mm（不含涂层）方钢，“C”型结构，满焊接而成，连接处一体成型，模具冲压标准化专用连接件连接；表面均需经过严格的酸洗磷化处理后，再进行环氧树脂静电粉末喷涂耐腐蚀处理。连接件选用90度固定片，2mm厚钢板制作，经折弯、焊接、打磨制成，经过严格的酸洗、磷化处理后，再进行环氧树脂静电喷涂耐腐蚀处理。每个柜体下有两根钢管托底，承重性能大于300Kg/平方米。前后梁：采用1.5mm厚优质冷轧钢板折弯成型为60mm*40mm，表面喷涂纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐酸耐腐蚀，底柜托梁：采用40mm*20mm*2.0mm优质方钢，表面喷涂纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐酸耐腐蚀，主体支撑框架根据人性化设计。 （2）柜体部分： ★①柜体、门板及抽屉:主体采用优质AAA级18mm三聚氰氨板，所用板材的甲醛含量均达到环保E1级标准。所有截面厚度不低于1mm硬质PVC机械高温热压封边（门板、斗面为2mm厚PVC四边封边处理；在有水管、电线连接的部位，背板设活动挡板，以便维修；中央实验台柜体内背板间安置有水管、电线管路等）。 ②活动背板:优质AAA级18mm三聚氰氨板，所用板材的甲醛含量均达到环保E1级标准，所有断面经优质1.0mmPVC封边防水处理，三节式连接结构，中间背板活动可拆卸式，便于使用过程中检修水、电、气等管道等。 （3）五金辅件： ①滑轨：选用三节式钢珠静音承重导轨，颜色为黑色，耐腐蚀，承重达到45公斤以上，开合次数达10万次以上。 ②铰链：耐酸碱及有机溶。外形美观、无噪音，经久耐用。铰链为缓冲自吸式，采用钛镍钢板杯状暗铰链，与柜体面水平角小于15度时柜门缓慢无声自行关闭，弹性好，门板开启后承重＞75kg。寿命高达10万次。 ③可调脚：采用设计人性化专用ABS注塑可调脚，优质不锈钢螺丝，ABS注塑一体成型，可根据室内地坪适当调整柜体高度；调节范围为30-50mm。 ④把手：不锈钢U型亚光拉手或采用铝合金C型一体式拉手，表面喷塑防腐处理，安装工艺：抽屉斗面或门板先用专业的设备（加工中心）铣槽，然后带胶嵌入，由专业设备加固。” |
| 2 | 响应文件的提交时间、开启时间和解密时间 | 时间：2022年6月1日 10:00（北京时间） | 时间：2022年6月7日 14:00（北京时间） |

更正日期：2022年05月30日

三、其他补充事宜

1、第三章“采购需求”中“二、采购需求清单”2包水污染控制工程实验室改造的序号21-29的技术参数部分，除台面尺寸、数量外，其他参数均参照更正内容序号1修改。

2.此公告视同磋商文件的组成部分，与磋商文件具有同等法律效力。请供应商及时下载。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：宿州学院

地    址：安徽省宿州市东二铺宿州学院东校区

联系方式：0557-2875997

2.采购代理机构信息

名    称：安徽鼎信项目管理股份有限公司

地    址：合肥市经济技术开发区翡翠路188号港澳广场A座17-20层

联系方式：13966067221

3.项目联系方式

项目联系人：陈老师（采购人）、郑靖（采购代理机构）

电      话：0557-2875997（采购人）、13966067221（采购代理机构）

邮      箱：zj@ahdxpm.com.cn