关于2026年度安徽省党政机关、事业单位及团体组织空调机框架协议采购（第一批次）采购需求公示公告（第一次）

各相关供应商：

安徽省政府采购中心现就2026年度安徽省党政机关、事业单位及团体组织空调机框架协议采购（第一批次）采购需求（附件1）进行公示。

如对公示内容有任何意见或建议，请于2025年10月23日17:30前，将反馈意见或建议（一式两份，一份加盖公章、一份电子档）和相关证明文件（包括技术标准、产品彩页、检测报告等）加盖公章后通过电子邮件发送至huk@ahggzyjt.com。我中心将对意见或建议进行汇总，进一步修订完善采购需求。

安徽省政府采购中心感谢您的参与、支持和配合。

项目联系人：李工、胡工、朱工

联系电话：0551-66223645、0551-66223282、66223947（工作日时间：上午9:00-12:00，下午13:30-17:30）

# 附件：1.2026年度安徽省党政机关、事业单位及团体组织空调机框架协议采购（第一批次）采购需求

# 附件1：

# 2026年度安徽省党政机关、事业单位及团体组织空调机框架协议采购（第一批次）

# 一、供应商的资格条件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：供应商为响应产品生产厂家或者针对本项目的生产厂家唯一授权供应商；

# 二、采购需求

| 包段 | 匹数 | 能效等级 | 冷暖类型 | 额定制冷量（W） | 额定制热量（W）（不含电辅加热功率） | 全年能源消耗效率（APF） | 噪声（dB) | 最高限制单价（含标准配件及服务）（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 壁挂式空调 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1P | 1级 | 冷暖 | ≥2500 | ≥3400 | ≥5.00 | / | 2550 |
| 2 |  |  |  | ≥2500 | ≥3400 | ≥5.10 | 室外机噪声≤52 室内机噪声≤41 | 3250 |
| 3 |  |  |  | ≥2500 | ≥3500 | ≥5.20 | 室外机噪声≤52 室内机噪声≤41 | 3950 |
| 4 |  | 2级 |  | ≥2500 | ≥3300 | ≥4.50 | / | 2250 |
| 5 |  |  |  | ≥2500 | ≥3300 | ≥4.55 | 室外机噪声≤52 室内机噪声≤41 | 2950 |
| 6 |  |  |  | ≥2500 | ≥3400 | ≥4.60 | 室外机噪声≤52 室内机噪声≤41 | 3650 |
| 7 | 1.5P | 1级 | 冷暖 | ≥3500 | ≥4500 | ≥5.00 | / | 2850 |
| 8 |  |  |  | ≥3500 | ≥4500 | ≥5.10 | 室外机噪声≤53 室内机噪声≤43 | 3550 |
| 9 |  |  |  | ≥3500 | ≥4500 | ≥5.20 | 室外机噪声≤53 室内机噪声≤43 | 4250 |
| 10 |  | 2级 | 冷暖 | ≥3500 | ≥4400 | ≥4.50 | / | 2550 |
| 11 |  |  |  | ≥3500 | ≥4500 | ≥4.55 | 室外机噪声≤53 室内机噪声≤44 | 3250 |
| 12 |  |  |  | ≥3500 | ≥4500 | ≥4.60 | 室外机噪声≤53 室内机噪声≤44 | 3950 |
| 13 | 2P | 1级 | 冷暖 | ≥5000 | ≥6400 | ≥4.50 | / | 5350 |
| 14 |  |  |  | ≥5000 | ≥6600 | ≥4.60 | 室外机噪声≤55 室内机噪声≤47 | 6050 |
| 15 |  |  |  | ≥5000 | ≥6600 | ≥4.70 | 室外机噪声≤55 室内机噪声≤47 | 6550 |
| 16 |  | 2级 | 冷暖 | ≥5000 | ≥5700 | ≥4.00 | / | 4750 |
| 17 |  |  |  | ≥5000 | ≥5700 | ≥4.05 | 室外机噪声≤55 室内机噪声≤47 | 5550 |
| 18 |  |  |  | ≥5000 | ≥5700 | ≥4.10 | 室外机噪声≤55 室内机噪声≤47 | 6050 |
| 19 | 3P | 1级 | 冷暖 | ≥7000 | ≥9000 | ≥4.20 | / | 7250 |
| 20 |  |  |  | ≥7000 | ≥9000 | ≥4.30 | 室外机噪声≤57室内机噪声≤49 | 7750 |
| 21 |  |  |  | ≥7000 | ≥9000 | ≥4.40 | 室外机噪声≤57室内机噪声≤49 | 8250 |
| 22 |  | 2级 | 冷暖 | ≥7000 | ≥8000 | ≥3.70 | / | 6250 |
| 23 |  |  | 冷暖 | ≥7000 | ≥8000 | ≥3.80 | 室外机噪声≤57室内机噪声≤49 | 6750 |
| 24 |  |  | 冷暖 | ≥7000 | ≥8000 | ≥3.90 | 室外机噪声≤57室内机噪声≤49 | 7250 |
| 柜式空调 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2P | 1级 | 冷暖 | ≥5000 | ≥6000 | ≥4.50 | / | 4750 |
| 26 |  |  | 冷暖 | ≥5000 | ≥6000 | ≥4.60 | 室外机噪声≤56 室内机噪声≤47 | 5750 |
| 27 |  |  | 冷暖 | ≥5000 | ≥6000 | ≥4.70 | 室外机噪声≤56 室内机噪声≤47 | 6750 |
| 28 |  | 2级 | 冷暖 | ≥5000 | ≥5800 | ≥4.00 | / | 4250 |
| 29 |  |  | 冷暖 | ≥5000 | ≥5800 | ≥4.10 | 室外机噪声≤56 室内机噪声≤47 | 5250 |
| 30 |  |  | 冷暖 | ≥5000 | ≥5800 | ≥4.20 | 室外机噪声≤56 室内机噪声≤47 | 6250 |
| 31 | 3P | 1级 | 冷暖 | ≥7000 | ≥8000 | ≥4.20 | / | 6750 |
| 32 |  |  |  | ≥7000 | ≥8400 | ≥4.25 | 室外机噪声≤58室内机噪声≤50 | 7750 |
| 33 |  |  |  | ≥7000 | ≥8800 | ≥4.30 | 室外机噪声≤58室内机噪声≤50 | 8750 |
| 34 |  | 2级 | 冷暖 | ≥7000 | ≥8000 | ≥3.70 | / | 5750 |
| 35 |  |  |  | ≥7000 | ≥8200 | ≥3.75 | 室外机噪声≤58室内机噪声≤50 | 6750 |
| 36 |  |  |  | ≥7000 | ≥8400 | ≥3.80 | 室外机噪声≤58室内机噪声≤50 | 7750 |
| 37 | 5P | 1级 | 冷暖 | ≥12000 | ≥13000 | ≥3.50 | 室外机噪声≤61室内机噪声≤53 | 13750 |
| 38 |  | 2级 | 冷暖 | ≥12000 | ≥13000 | ≥3.10 | 室外机噪声≤61室内机噪声≤53 | 11750 |

- 注：1.供应商所投产品（不包括配件）须符合国家标准，属于实行强制认证的产品必须具有处于有效期内的3C认证，响应文件中提供承诺（格式自拟），未提供的响应无效。

- 2.供应商所投产品（不包括配件）须具有国家指定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书，响应文件中提供承诺（格式自拟），未提供的响应无效。

- 3.供应商可参与响应多个包段但每个包段只可用一款型号产品参与响应，且每个型号的产品只能投一个包段，不可用同一款型号产品响应多个包段。供应商用多款型号产品响应同一包段，或用同一款型号产品响应多个包段的，其对相应包段的响应都将被拒绝。

- 4.供应商为响应产品生产厂家或者针对本项目的生产厂家唯一授权供应商；由唯一授权供应商参与本次征集的，供应商须提供由空调机生产厂家出具的针对本项目的唯一授权书【授权书格式要求详见征集文件第六章响应文件格式“生产厂家授权书”】。

- 三、产品更新

- 入围供应商协议期内，原入围产品因停产、升级换代等客观原因须更替为新款产品，入围供应商可向征集人递交申请。在新款产品技术指标和服务标准不低于老款产品响应标准、价格不高于老款产品响应报价的前提下，可申请产品更新。

- 注：（1）入围供应商提交入围空调机产品更新承诺书（无需在响应文件中提供）经征集人审核通过后，新产品替代原入围产品并生效，原入围产品将不再服务本次征集的框架协议，但已成交的原入围产品，供应商需按合同继续履约。

- （2）如发现入围供应商存在虚假承诺，征集人有权解除框架协议，同时报请监管部门予以处理，入围供应商承担一切责任。

- 四、报价要求

- 1.响应报价包括产品费用、安装调试费、测试费、培训费、运行维护费用、税费、标准配件和质保服务，以及其他有关的为完成采购合同发生的所有费用。

- 2.供应商所响应的价格应不高于同时期销售给任何使用方的价格以及向任何其他集采机构协议供货提供的优惠后的价格。供应商应承诺入围后在框架协议有效期内，确保销售给安徽省党政机关、事业单位及团体组织的空调机价格不高于同时期销售给任何使用方的价格以及向任何其他集采机构协议供货提供的优惠后的价格。

- 3.入围供应商的响应报价是采购人确定第二阶段成交供应商的最高限价，不含附加配件及服务的费用。采购人可以与成交供应商在限价范围内协商确定最终成交价格。最终成交价不受最低限价限制。

4.响应产品（不包括配件）具有环境标志产品认证证书（有效期内）的，需提供环境标志产品认证证书（有效期内）扫描件，对响应价格给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。