安徽省政府采购项目

公开招标文件示范文本（货物类）

项目名称：安徽国际商务职业学院风雨操场内部功能一期建设项目第二批

项目编号：FS34000120258010号

采 购 人：安徽国际商务职业学院

采购代理机构：安徽广电项目管理有限公司

2025 年 11 月

目  录

第一章  投标邀请	7

第二章  投标人须知	9

第三章  采购需求	29

第四章  评标方法和标准（综合评分法）	59

第五章  政府采购合同	66

第六章  投标文件格式	76

第七章  政府采购供应商询问函和质疑函范本	91

安徽国际商务职业学院风雨操场内部功能一期建设项目第二批公开招标公告

项目概况：

安徽国际商务职业学院风雨操场内部功能一期建设项目第二批招标项目的潜在投标人应在安徽广电电子交易平台（http://www.ahgdxg.com/TPBidder）获取招标文件，并于2025年12月2日 09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：FS34000120258010号

项目名称：安徽国际商务职业学院风雨操场内部功能一期建设项目第二批

预算金额：4,489,754.00元

最高限价（如有）：4,489,754.00元

采购需求：详见招标文件。

包别名称：安徽国际商务职业学院风雨操场内部功能一期建设项目第二批

预算金额：4,489,754.00元

数量：1

简要描述规格或项目基本概况介绍、用途：本项目为安徽国际商务职业学院风雨操场内部功能一期建设项目第二批采购，为满足校体育教学、训练、大型活动和赛事开展，同步推进场馆内部功能建设，对风雨操场内规划的5个综合类场馆、1个实训中心的设备设施进行采购。详见招标文件

合同履行期限：合同签订生效后，90日历日内交货安装调试完毕。

本包别（ 不接受 ）联合体投标

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

包别1：无

3. 本项目的特定资格要求：

包别1：无；

三、获取招标文件

时间：2025年11月11日至2025年11月19日，每天上午09:00至12:00，下午12:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：安徽广电电子交易平台（http://www.ahgdxg.com/TPBidder）

方式：供应商登录“安徽广电电子交易平台”在线获取采购文件

售价（元）：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间（开标时间）：2025年12月2日 09点30分（北京时间）

提交投标文件地点（开标地点）：安徽广电电子交易平台

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目落实节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策。

2.本次公告同时在安徽省政府采购网、安徽省招标投标信息网、安徽国际商务职业学院官网、安徽广电电子交易平台上发布。

3.投标人应合理安排招标文件获取时间，特别是网络速度慢的地区防止在系统关闭前网络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障造成无法完成招标文件获取，责任自负。

4.本项目实施全流程电子化交易，投标文件实施网上远程解密，投标人无需前往开标现场。

5.本项目符合财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条第3款之规定，为非专门面向中小企业采购项目。具体原因如下：按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。如对此项内容有疑问，可按采购文件约定提出询问或质疑。

6.投标人（供应商）注册链接：http://www.ahgdxg.com/qydt/004001/20241018/d69707cb-633a-4ffe-b3f8-50faf5c7b0c6.html

7.投标人（供应商）电子标投标详见链接：http://www.ahgdxg.com/qydt/004001/20221014/d8ce1ee7-4cc3-41b3-8932-809f337dca6b.html

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：安徽国际商务职业学院

地址：合肥市双凤开发区魏武路001号

联系方式：0551-66319873

2.采购代理机构信息

名称：安徽广电项目管理有限公司

地址：安徽省合肥市望江西路766号广电大厦5层

联系方式：0551-65603993

3. 项目联系方式

项目联系人：胡工、李工

电话：13349138921

# 第一章  投标邀请

## 一、项目基本情况

1.项目编号：FS34000120258010号

2.项目名称：安徽国际商务职业学院风雨操场内部功能一期建设项目第二批

3.预算金额： 4,489,754.00元

4.最高限价： 4,489,754.00元

5.采购需求：为满足校体育教学、训练、大型活动和赛事开展，同步推进场馆内部功能建设，对风雨操场内规划的5个综合类场馆、1个实训中心的设备设施进行采购。详见招标文件。

6.合同履行期限：合同签订生效后，90日历日内交货安装调试完毕。

7.本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

2.1中小企业政策

2.1.1☑本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

2.2其他落实政府采购政策的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。

## 三、招标文件的获取

1.获取时间：详见招标公告

2.获取方式：详见招标公告

## 四、开标时间及地点

1.开标时间：详见招标公告

2.开标地点：详见招标公告

## 五、投标截止时间

同开标时间

## 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

## 七、联系方式

### 1.采购人

名称：安徽国际商务职业学院

地址：合肥市双凤开发区魏武路001号

电  话：0551-66319873

### 2.采购代理机构

名  称：安徽广电项目管理有限公司

地  址：安徽省合肥市望江西路766号广电大厦5层

联系人：胡工

电  话：0551-65603993

### 3.电子交易平台

名  称：安徽广电电子交易平台

电  话：0551-65603993

### 4.政府采购监督管理部门

名  称：安徽省财政厅

地  址：安徽省合肥市阜南西路238号

电  话：0551-68150413

## 八、其他事项说明

1.本次公告同时在安徽省政府采购网、安徽省招标投标信息网、安徽国际商务职业学院官网、安徽广电电子交易平台上发布。

2.投标人应合理安排招标文件获取时间，特别是网络速度慢的地区防止在系统关闭前网络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障造成无法完成招标文件获取，责任自负。

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知前附表

注：本表是本项目的具体要求，是对投标人须知的具体补充和修改，如有不一致，以本表为准。

| 条款号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | 采购人 | 安徽国际商务职业学院 |
| 3.2 | 采购代理机构 | 安徽广电项目管理有限公司 |
| 3.3 | 政府采购监督管理部门 | 安徽省财政厅 |
| 3.4.3 | 是否允许采购进口产品 | 详见采购需求 |
| 7.2 | 现场考察或标前答疑会 | ☑不组织或不召开 □统一组织或统一召开 时间： 年 月 日 时 分 地点： 联系人及联系电话：杨老师 0551-66319873 注：如投标人未参加采购人统一组织的现场考察或采购人统一召开的标前答疑会，视同放弃现场考察或标前答疑会，由此引起的一切责任由投标人自行承担。 |
| 8.1 | 网上询问截止时间 | 2025年11月22日09时30分 形式：供应商可通过邮件（同时电话告知）发送其单位盖章的疑问扫描件至采购代理机构，也可以其他书面形式递交至采购代理机构。 逾期不再接受答疑，且视为供应商完全接受竞争性磋商文件所有条款。 电子邮件：1229780841@qq.com |
| 9.1 | 包别划分 | ☑不分包 □分为 个包 投标人对多个包进行投标的中标包数规定： / |
| 12.1 | 投标保证金 | 不收取 |
| 13.1 | 投标有效期 | 120 日历日 |
| 14.1 | 投标文件要求（全流程电子标） | 1.加密的电子投标文件： 使用安徽广电电子交易平台“投标文件制作工具”制作生成的加密电子投标文件（新点安徽广电版格式），应在投标文件提交截止时间前通过电子交易平台上传。 2.未加密的电子投标文件（建议提交）： 生成加密电子投标文件时同时生成未加密的电子投标文件。未加密电子投标文件是否提交由投标人自行决定。如提交，可通过压缩包设置密码的形式在投标文件提交截止时间前发送至项目联系人邮箱：1229780841@qq.com。若因解密不成功确需使用该未加密电子投标文件，项目负责人将主动联系投标人获取“加密压缩包”的密码，解密压缩包后导入未加密电子投标文件继续开启。 3.纸质投标文件（加盖单位印章）： 中标（成交）供应商在领取中标通知书时，按要求提交纸质投标文件。纸质投标文件为加密电子投标文件的打印版。 |
| 16.3 | 投标文件解密时间 | 投标截止时间后30分钟内（以电子交易平台解密倒计时为准） |
| 18.1 | 资格审查 | 采购人审查或采购人出具委托函委托采购代理机构进行审查。 |
| 19.3 | 核心产品 | 详见采购需求 |
| 21.2 | 评标方法 | □最低评标价法 ☑综合评分法 |
| 21.3 | 报价扣除 | （1）小型和微型企业价格扣除：10%。 （2）监狱企业价格扣除：同小型和微型企业。 （3）残疾人福利性单位价格扣除：同小型和微型企业。 （4）符合条件的联合体价格扣除： / 。 （5）符合条件的向小微企业分包的大中型企业价格扣除： / 。 |
| 25.1 | 评标委员会推荐中标候选人的数量 | 1-3名 |
| 25.2 | 确定中标人 | 采购人委托评标委员会确定 □采购人确定 |
| 27.3 | 随中标结果公告同时公告的中标人的投标文件内容 | （1）投标业绩承诺函；（如有） （2）中小企业声明函；（如有） （3）残疾人福利性单位声明函；（如有） （4）因落实政府采购政策等原因进行价格扣除后中标（成交）供应商的评审报价（适用最低评标价法） （5）中标（成交）供应商的评审总得分（适用综合评分法） （6）招标文件中规定进行公示的其他内容。（如有） |
| 28.1 | 中标通知书发出的形式 | □书面 数据电文 特别提醒：本项目发布中标结果公告的同时，通过电子交易平台向中标人发出中标通知书。中标通知书发出视为已送达，投标人应主动登录电子交易平台查询，采购人和采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。 |
| 29.1 | 告知招标结果的形式 | 投标人自行登录电子交易平台查看 评标现场告知 |
| 30.1 | 履约保证金 | （1）金额： □免收 ☑合同价的2.5% □定额收取：人民币/元 （2）支付方式： 转账/电汇 支票 汇票 本票 保险 保函 （3）收取单位：安徽国际商务职业学院 （4）收取账号：中标人向采购人获取 （5）退还时间：验收合格且无违约情形后及时退还。 注意事项： （1）以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。 （2）以担保函、保证保险形式缴纳履约保证金的，受益人和收取单位须为采购人。 （3）缴纳时间：合同协议书签署前或成交通知书发出之日起7个工作日内。 |
| 31.1 | 签订合同和合同公开时间 | 采购人与中标人应当自发出中标通知书之日起7个工作日内签订合同，自采购合同签订之日起2个工作日内完成政府采购合同公开。 |
| 32.1 | 招标（采购）代理费 | （1）收费对象：采购人 中标人 （2）收取方式：转账/电汇 （3）收费标准：以项目中标价和合肥市物价局《关于调整产权交易服务收费标准的通知》（合价服〔2009〕216号）文件的规定收费标准计算出的价格作为基准价和中标费率（90%）计算取整确定（四舍五入取整）。项目代理服务费不足叁仟伍佰元的，按保底收费叁仟伍佰元。 （4）收取单位：安徽广电项目管理有限公司 （5）缴纳时间：领取中标成交通知书前 （6）开户名称：安徽广电项目管理有限公司 开户银行：交通银行合肥三里庵支行 银行账号：341316000013000792127 |
| 35.3 | 质疑函递交方式、接收部门、联系电话和通讯地址 | 递交方式：书面形式 接收部门：安徽广电项目管理有限公司 联系电话：0551-65603993 通讯地址：合肥市望江西路766号广电大厦5层 |
| 36 | 其他内容 | / |
| 36.1 | 关于联合体投标的相关约定（本项目不采用） | （1）联合体投标的，招标文件获取手续由联合体中任一成员单位办理均可。 （2）联合体投标的须提供联合协议（见投标文件格式），相关证明材料由投标人根据联合协议分工情况及招标文件要求提供。 （3）联合体各成员单位均须提供营业执照等证明文件和投标人资格声明书。 |
| 36.2 | 社保证明材料（如有） | 本项目招标文件中要求提供的社保证明材料为下述形式之一（投标文件中须提供扫描件）： （1）社保局官方网站查询的缴费记录截图； （2）其他经评标委员会认可的证明材料。 注：社保证明材料至少含养老保险。 |
| 36.3 | 本项目提供的其他资料 | ☑无 □图纸 □光盘 □ 获取方式： 上述资料请投标人在获取招标文件后，自行登录电子交易平台下载本项目附件。 |
| 36.4 | 重要提示 | （1）中标人应在规定期限内与采购人签订合同，若中标人未能在规定期限内签订合同，采购人有权取消中标人中标资格，并将相关违约行为报送监管部门，实施信用惩戒； （2）合同签订后，中标人存在规定时间内不组织人员进场开工，不履行供货、安装或服务义务等情况，采购人有权解除合同，并追究违约责任，同时将相关违约行为报送监管部门，记不良行为记录，实施信用惩戒； （3）中标人中标后被监管部门查实存在违法行为，不满足中标条件的，由采购人取消中标资格，并做好项目后续工作； （4）中标人在中标项目发生投诉、信访举报案件、履约存在争议时，拒绝协助配合执法部门调查案件的，采购人可以取消其中标资格或解除合同，并追究其违约责任。 |
| 36.5 | 解释权 | （1）构成本招标文件的各个章节应互为解释，互为说明； （2）同一章节中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准； （3）如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； （4）除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标邀请、投标人须知、评标方法和标准、投标文件格式的先后顺序解释； （5）按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 36.6 | 特别提醒 | （1）本项目评审时将查询投标文件制作机器码，如不同投标文件的制作机器码相同，相关投标将被认定为投标无效，并报政府采购监督管理部门处理。 （2）因电子交易平台出现软件设计或功能缺陷、运行异常等情况，影响政府采购活动正常进行的，政府采购各方当事人免责。 |
| 36.7 | 其他补充说明 | “政采贷”融资指引：有融资需求的供应商在取得政府采购中标或成交通知书后，可访问安徽省政府采购网“政采贷”栏目，查看和联系第三方平台或者金融机构，商洽融资事项，确定融资意向。 供应商签署政府采购中标（成交）合同后，登录“徽采云”金融服务模块，选择意向产品进行申请，并填写相关信息，“徽采云”金融服务模块将供应商融资申请信息推送第三方平台、意向金融机构。 |

## 二、投标人须知正文

### 1.适用范围

1.1本招标（采购）文件仅适用于本次公开招标所述的货物项目采购。

### 2.定义

2.1货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

### 3.采购人、采购代理机构及投标人

3.1采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人见投标人须知前附表。

3.2采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知前附表。

3.3政府采购监督管理部门：各级人民政府指定的有关部门依法履行与政府采购活动有关的监督管理职责。本项目的政府采购监督管理部门见投标人须知前附表。

3.4投标人（供应商）：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。分支机构不得参加政府采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：

3.4.1具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

3.4.2以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

3.4.3若采购需求中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若采购需求中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

3.5若招标公告中允许联合体投标，对联合体规定如下：

3.5.1两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

3.5.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

3.5.3采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

3.5.4联合体各方应签订联合协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合协议作为投标文件的一部分提交。

3.5.5大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，联合协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到联合协议投标总金额的比例。

3.5.6联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3.5.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

3.5.8对联合体投标的其他资格要求见投标人资格要求。

### 4.资金落实情况

4.1本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金。

### 5.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

### 6.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

### 7.招标文件构成

7.1招标文件包括下列内容：

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  采购需求

第四章  评标方法和标准

第五章  政府采购合同

第六章  投标文件格式

第七章  政府采购供应商询问函和质疑函范本

7.2现场考察（标前答疑会）及相关事项见投标人须知前附表。

7.3原则上采购人、采购代理机构不要求投标人提供样品。除仅凭书面方式不能准确描述采购需求，或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

如需提供样品，对样品相关要求见采购需求，对样品的评审方法及评审标准见招标文件第四章。

7.4投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。

### 8.招标文件的澄清与修改

8.1投标人如对招标文件内容有疑问，必须在投标人须知前附表规定的网上询问截止时间前以网上提问形式（电子交易平台）提交给采购代理机构。

8.2采购人可主动地或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行澄清与修改。采购代理机构将在安徽省政府采购网发布更正公告的方式，澄清或修改招标文件，更正公告的内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。投标人应主动上网查询。采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

8.3任何人或任何组织向投标人提供的任何书面或口头资料，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。采购代理机构对投标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

8.4对于没有提出疑问又参与了本项目投标的投标人将被视为完全认同本招标文件（含更正公告的内容）。

### 9.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

9.1项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个或几个分包货物进行投标，除非在投标人须知前附表中另有规定。

9.2投标人应当对所投分包招标文件中“采购需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应所投包别中的部分内容，其所投包别的投标将被认定为投标无效。

9.3无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。对于实施强制性产品认证的产品，如存在委托生产制造模式，则该产品应获得委托方作为生产者（制造商）、被委托方作为生产企业（生产厂）的CCC认证证书。

9.4投标人与采购代理机构之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均用中文表述。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其他语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料出现差异时，以中文为准。

9.5除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 10.投标文件构成

10.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，具体内容详见本项目第六章投标文件格式的相关内容。

10.2投标人应提交招标文件要求的证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。证明文件形式，可以是文字资料、图纸和数据。

10.3为保证公平公正，除非另有规定或说明，投标人对同一项目投标时，不得同时提供备选投标方案。

### 11.投标报价

11.1投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的服务和工程。所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

11.2投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价，其投标将被认定为投标无效。

11.3投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价。未标明的视同包含在投标报价中。

11.4投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

11.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，其投标将被认定为投标无效。

11.6采购人不接受具有附加条件的报价。

### 12.投标保证金

12.1本项目投标保证金详见投标人须知前附表。

### 13.投标有效期

13.1投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数，投标有效期详见投标人须知前附表。

13.2在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.3因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 14.投标文件的制作

14.1本项目要求提供加密电子投标文件，投标文件的制作应满足以下规定：

（1）投标文件由投标人使用安徽广电电子交易平台提供的“投标文件制作工具”制作生成。“投标文件制作工具”可以通过电子交易平台中下载。投标人应当在互联网络通畅状态下启用最新版投标文件制作工具制作投标文件。

（2）在第六章“投标文件格式”中要求加盖投标人电子签章处，投标人均应加盖投标人电子签章。联合体投标的，除联合协议及联合体各成员单位提供的本单位证明材料外，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子签章。

（3）投标文件制作完成后，投标人应对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。采用数字证书加密的，加密时投标文件的所有内容均只能使用同一把数字证书进行加密，否则引起的解密失败责任由投标人自行承担。

（4）投标文件制作的具体方法详见附件安徽广电电子交易平台《新点标证通2.1.2产品说明书》。

14.2因投标人自身原因而导致投标文件无法导入电子交易平台电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。（该投标文件是指解密后的投标文件）。

14.3具体详见附件以《新点标证通2.1.2产品说明书》为准。

### 15.投标截止

15.1投标人应当在投标邀请中规定的投标截止时间前，在网上提交加密电子投标文件。

15.2投标人在招标文件规定的投标截止时间前上传了网上加密电子投标文件，但未在规定时间内进行解密的，投标无效。

15.3采购人和采购代理机构有权按本招标文件的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

### 16.投标文件的递交、修改与撤回

16.1投标人应当在投标邀请中规定的投标截止时间前，将加密的投标文件在安徽广电电子交易平台上传。

16.2投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交（以接收到电子签收凭证为准），并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。未按规定加密或投标截止时间后送达的投标文件，电子交易平台应当拒收。

16.3投标人在投标人须知前附表规定的解密时间（以电子交易平台解密倒计时为准）内完成电子投标文件的解密工作。

### 17.开标

17.1采购人和采购代理机构将按投标邀请中规定的开标时间和地点组织公开开标。

17.2开标时，各投标人应在规定时间（以电子交易平台解密倒计时为准）内对其投标文件进行在线解密，无须现场进行开标。

17.3开标时，采购代理机构将通过网上开标系统公布开标结果，公布内容包括投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。

17.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

### 18.资格审查及组建评标委员会

18.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标。

18.2采购人或采购代理机构将在投标截止时间后至评审结束前通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关投标人信用记录，并对投标人信用记录进行甄别，对列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标将被认定为投标无效。

以联合体形式参加投标的，联合体成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

以上信用查询记录，采购人或采购代理机构将下载查询结果页面后与其他采购文件一并保存。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

18.3按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责本项目评标工作。

### 19.投标文件符合性审查与澄清

19.1符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

19.2如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

19.2.1如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标方法和标准规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为投标无效。

19.2.2如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标方法和标准规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

19.3如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知前附表中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第19.2款规定处理。

19.4投标文件的澄清

19.4.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，在评标期间，评标委员会将以书面方式（询标）要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况做必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

如有询标，投标人授权代表（或法定代表人）可通过远程登录的方式接受网上询标。因投标人授权代表联系不上、没有及时登录系统等情形而无法接受评标委员会询标的，投标人自行承担相关风险。

19.4.2投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

19.4.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

19.5投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第19.4条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

### 20.投标无效

20.1根据本招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

无论何种原因，即使投标人投标时携带了证书材料的原件，但投标文件中未提供与之内容完全一致的扫描件的，评标委员会视同其未提供。

20.2如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

（1）投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

### 21.比较与评价

21.1经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其投标文件作进一步的比较与评价。

21.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标方法和标准见招标文件第四章：

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

21.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）和《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价按照投标人须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体或者大中型企业的投标报价按照投标人须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

### 22.废标、重新招标与变更采购方式

22.1出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足规定数量的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

22.2公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报政府采购监督管理部门批准。

### 23.保密要求

23.1评标将在严格保密的情况下进行。

23.2有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

### 24.中标候选人的确定原则及标准

24.1评标委员会依据本项目招标文件所约定的评标方法，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。修正和扣除后的投标报价出现两家或两家以上相同者，则所投产品为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品者优先；若报价相同且所投产品同为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品的，则采取评标委员会随机抽取的方式确定中标候选顺序。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的，则所投产品为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品者优先；若得分与投标报价均相同且所投产品同为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品的，则采取评标委员会随机抽取的方式确定中标候选顺序。

### 25.确定中标候选人和中标人

25.1评标委员会将根据评标标准，按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

25.2按投标人须知前附表中规定，由评标委员会或采购人确定中标人。

25.3因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

### 26.编写评标报告

评标报告是根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。

### 27.中标结果公告

27.1除投标人须知前附表规定由评标委员会直接确定中标人外，在评标结束后2个工作日内，采购代理机构将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

27.2自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构将在安徽省政府采购网、安徽省招标投标信息网、安徽广电电子交易平台上发布中标结果公告。

27.3中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限、评审专家名单以及投标人须知前附表中约定进行公告的内容。中标公告期限为1个工作日。

### 28.中标通知书

28.1采购代理机构发布中标结果公告的同时以投标人须知前附表规定的形式向中标人发出中标通知书。

28.2中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

28.3中标通知书是合同的组成部分。

### 29.告知招标结果

29.1在公告中标结果的同时，采购代理机构同时以投标人须知前附表规定的形式告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

### 30.履约保证金

30.1本项目履约保证金详见投标人须知前附表。

### 31.签订合同

31.1采购人与中标人应当按照投标人须知前附表规定的时间内完成政府采购合同签订及合同公开。

31.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

31.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

31.4当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可依法与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

31.5依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

### 32.代理费用

32.1本项目专家论证费另计，同代理费用收取方式按投标人须知前附表的规定执行。

### 33.廉洁自律规定

33.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。

33.2采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

### 34.人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

### 35.质疑的提出与接收

35.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

35.2质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购供应商质疑函范本》格式（详见招标文件第七章）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

35.3采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见投标人须知前附表。

注：上述条款中所要求的书面形式包含通过电子交易平台或邮件递交方式。

### 36.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容，见投标人须知前附表。

# 第三章  采购需求

前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.下列采购需求中：标注▲的产品为核心产品。

4. 如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 货物安装完毕验收合格并正常使用运行后付至合同价款的100%。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽国际商务职业学院，采购人指定地点 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订生效后，90日历日内交货安装调试完毕。 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格之日起3年，如采购需求中另有要求的，按货物需求表执行。 |

## 二、货物需求

（一）货物指标重要性描述

| 标识重要性 | 标识符号 | 符号说明 |
| --- | --- | --- |
| 指标项 | ▲ | 核心产品项目 |
| 重要指标项 | ■ | 评分项，详见评分标准 |
| 无标识项 |  | 为基础指标，以投标响应表作为评审依据，有5条及以上不响应或负偏离的，投标无效。 |

（二）货物需求表

| 序号 | 品名 | 数量 | 单位 | 技术要求 | 所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、篮球综合馆 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电动隔离网 | 504 | 平方 | 1.结构：由减速电机、轴承座、传动主轴、过渡轴、配重管、编织带及绳网、皮革组成。 2.上升/下降时间≤10分钟。 3.减速电机WPA100 I=225:1，电机750W/220V、光电行程开关。 4.预埋件连接管不小于 100x70x3mm 方管，为保障使用安全，螺丝抗压承载力符合国家相关要求。 5.传动主轴、过渡轴、配重管均为≥φ40x3mm圆管；连接管≥φ32x2mm圆管；吊装编织带25mm合成纤维编织带；绳网PVC（网孔5×5）1kg/㎡。 6.选用的PVC分隔幕材料应具有阻燃性能。 | 工业 | 非进口产品 |
| 2 | ▲电动液压篮球架 | 3 | 副 | 1.产品规格 ：篮架伸臂为2.55m（可支持定制），篮圈上沿离地面高3.05m。 2.产品材料规格：篮球架底座铁板厚度≥6mm。底座前立柱支撑架采用≥12#槽钢制作，后立柱和油缸支撑架采用≥20#槽钢制作。篮架立柱采用不小于□120×70×3mm方管和□70×70×3mm方管拼焊。篮架伸臂采用不小于□140×70×3mm方管和□70×50mm 方管拼焊。 3.电动液压篮球架采用电动控制系统，设有篮架升降系统、走轮伸缩机构、走轮前进或后退、电器、液压系统。单相750W,220V/50Hz 。可手机APP和微电脑控制篮球架升降、走轮升降，以便人力推动篮球架前后移动。 ■4.玻璃篮板符合GB/T23176-2008《篮球架》篮板对角线之差≤6mm。（投标文件中承诺合同签订后按采购人要求提供第三方检测机构出具符合该指标带CMA或CNAS标识的检测报告供采购人核查） 5.篮圈：篮圈采用φ19实心圆钢制作，在篮圈最远点的圈顶上施加静载荷1050N时，篮圈向下转动角度不小于 10度也不大于30度，保证投篮时篮圈的稳定性和运动员扣篮时的安全性。 6.防护措施：篮架前立柱、底座、伸臂配备有专用护套，保护运动员安全，前立柱与伸臂间装有专用保险机构，能有效保证使用时的安全。 ■7.表面质量符合：GB/T23176-2008《篮球架》涂层附着力一级，涂层硬度2H，耐腐蚀性能≥6级。（投标文件中承诺合同签订后按采购人要求提供第三方检测机构出具符合该指标带CMA或CNAS标识的检测报告供采购人核查） ■8.产品具有责任险和质量险（投标文件中承诺合同签订后按采购人要求提供保单证明文件） | 工业 | 非进口产品 |
| 3 | 计时二十四秒 | 3 | 副 | 1.计时钟精确到0.1秒，时间终了时能发出长达3秒钟红色灯光信号及蜂鸣声音。 2.二十四秒控制器可任意预制时间，采用倒计时方式，能任意暂停，复位；计时完毕，也能发出灯光信号及蜂鸣声。 3.比赛时间暂停时，24秒也自动停止，比赛继续时则24秒要手动启动；24秒违例时，比赛时间则继续计时。 4.计时器提供2个串行口，使比赛时间和24秒能与计算机和电视转播同步。 5.显示屏尺寸：≥60×50×5cm。 6.发光管：Φ5mm高亮白发红、白发绿发光管。 7.功率：≥150W。 | 工业 | 非进口产品 |
| 4 | 篮球发球权显示器 | 1 | 套 | 1.显示屏尺寸≥340*220*40（mm）； 2.光 源：SMD高亮白发红 3.显示器外框：采用铝合金型材。 4.控制器外壳PE材质：面板装有方向指示灯及3档开关。 | 工业 | 非进口产品 |
| 5 | 篮球赛全队犯规显示器 | 1 | 套 | 1.控制电缆线：5 米。 2.电源线： 1.8米。 3.电源交流：220V 50Hz。 4.功率：100W。 | 工业 | 非进口产品 |
| 6 | 讯响器 | 1 | 套 | 1.控制电缆长：≥5m 2.电源线长：≥1.7m 3.电源：交流 220V 50HZ 4.功率：50W | 工业 | 非进口产品 |
| 7 | 篮球队员犯规次数牌 | 1 | 套 | 1.材质：EVA 2.黑色1号到5号5块，红色5号6号各一块。暂停、换人各一块 3.包装：铝合金航空箱 | 工业 | 非进口产品 |
| 8 | 篮球赛计分器 | 1 | 台 | 1.篮球赛记分器为立式记分器，主要由支架、记分方框和记分牌组成。 2.记分器下支架主要由25×25mm的方管与φ32×2mm焊管拼焊而成，上支架主要由25×25mm的方管和40×25mm的方管拼焊而成，记分方框采用20x20mm的方管拼焊而成。 3.记分牌为手推式记分，采用PVC板制作。 | 工业 | 非进口产品 |
| 9 | 折叠式球类推车 | 12 | 台 | 1.推车外形基本尺寸：长×宽×高≥900×720×720（㎜）。 2.推车主要采用圆管在专用弯管机上弯曲成形后拼焊而成，推车整体可折叠，存放时可减少空间。 3.推车支脚底部装有万向滚轮，移动方便。 | 工业 | 非进口产品 |
| 10 | 三分投篮置球架 | 6 | 台 | 1.三层，最上层最低可放置5只7号篮球，物理式倾斜喂球，下面两层每层最低可放置4只7号篮球。 2.主要采用钢管拼焊而成。 3.底部装有万向滚轮，移动方便。 | 工业 | 非进口产品 |
| 11 | 训练篮球 | 120 | 只 | 1.圆周：750～760mm；材质：PU+橡胶；规格：标准 7 号球；气压：7-9PSI；室内外通用篮球。 2.产品执行标准：GB/T22868-2008《篮球》 | 工业 | 非进口产品 |
| 12 | 比赛篮球 | 20 | 只 | 1.高级超纤革材料，标准7号球； 2.产品执行标准：GB/T22868-2008《篮球》。 3.球体表面厚度不低于1.4mm。 4.内胆绕线包胶成为一体，绕线应采用一根尼龙线和两根腈纶线合绕，不能用棉纱线，重量不低于55g，含胶量不低于35%。中胎用橡胶材料制成，对内胆和表皮之间成支撑结构。 5.性能要求：充气气压0.048Mpa.充气后常温停放36h后，气压下降率≤12%。球嘴朝上，置于球底离回弹高度仪底板（硬质木板）1800mm处，使其自由落下，以球的顶部为基准，测量其回弹高度，需达到1200～1400mm。 6.外观质量要求：图案商标字迹清晰、图案端正；污渍、颜色不均匀0.5m视距不明显。不能有露线和球面气泡杂质。 | 工业 | 非进口产品 |
| 13 | 场地胶带 | 50 | 卷 | 1.规格0.05×20m，白色，11卷可贴一片标准篮球场线。 | 工业 | 非进口产品 |
| 14 | 电动气泵 | 1 | 台 | 1.电压220V，满足篮足排球充气使用 | 工业 | 非进口产品 |
| 15 | 羽毛球地胶 | 4 | 片 | 1.厚度≥5.0mm，面层为草绿色，水晶砂纹路，单片7.2×15米 2.面质量偏差≤±1 3.加热尺寸变化率（纵向，横向）≤0.4% 4.耐磨性T级，体积损失≤2.0mm³ 5.焊接强度，平均值≥500N/50mm；最小值≥400N/50mm 6.防滑性（湿法）≥0.6 7.阻燃性：Ⅰ级 8.可溶性重金属镉含量≤20mg/㎡ 9.拉断伸长率≥120% 10.灰分含量≤0.2% 11.氯乙烯含量：未检出 ■12.厚度不低于5.0mm的PVC运动地胶依据GB 18586-2001标准氯乙烯单体≤5mg/kg、可溶性铅≤20mg/m2、可溶性镉≤20mg/m2、挥发物≤35g/m2（投标文件中承诺合同签订后按采购人要求提供第三方检测机构出具符合该指标带CMA或CNAS标识的检测报告供采购人核查） ■13.依据GB/T1842-2008标准，耐环境应力开裂破裂率0%。（投标文件中承诺合同签订后按采购人要求提供第三方检测机构出具符合该指标带CMA或CNAS标识的检测报告供采购人核查）。 | 工业 | 非进口产品 |
| 16 | 移动式羽毛球柱 | 4 | 副 | 1.底座外壳材料：高密度聚乙烯材料（HDPE），工艺：中空吹塑制造一次加工成型。 2.底座铁板材料：10mm钢板，材质：Q235B，工艺：激光切割一次成型。 3.走轮：适用运动木地板和PVC地胶场地的软性宽幅PU轮，邵氏硬度≥80HA。转动性能：滚动摩擦：u1≤0.045 4.防震垫：每只底座设6块防震垫，满足底座摩擦力要求。 5.配重：单只不小于45kg。 6.立柱总高度：1550mm 7.立柱规格：φ40*4mm圆管，材质：Q345。 ■8.产品符合：GB/T19851.13-2007《羽毛球网柱》技术要求。（投标文件中承诺合同签订后按采购人要求提供第三方检测机构出具符合该指标带CMA或CNAS标识的检测报告供采购人核查） - 网片规格：长6100mm，宽760mm，网眼为正方形，边长15～20mm网片：12股网片包边：坛白布，75mm宽对折包边网绳：φ5硬绳线棱边：采用12股网线拷。 | 工业 | 非进口产品 |
| 17 | 羽毛球裁判椅 | 4 | 张 | 1.基本尺寸：长*宽*高*椅面高≥900*685*1880*1550（mm）。 2.羽毛球裁判椅主要由底座、支架和座椅三大部分组成。 3.裁判椅底座、支架均采用≥φ32x2mm圆管制作，支架上部设有搁手板，搁手板为成压板，采用铰链与支架连接，可灵活翻转。 4.裁判椅座椅采用PE中空吹塑座椅，通过螺栓等紧固件与支架连接。 | 工业 | 非进口产品 |
| 18 | 羽毛球赛记分牌 | 4 | 套 | 1.羽毛球赛记分牌为立式记分器，主要由底座、立柱和记分牌组成，外形尺寸：宽×高≥600×2000（mm）。 2.记分牌底座选用δ4mm铁板冲压成型，底部设有PU滚轮。底座底部设有微调机构，通过调节微调机构可满足场地不平整使用。 3.记分牌立柱采用≥φ30×1.5mm圆管制作，记分牌挂杠采用≥φ14×2.5mm无缝管制作。 4.记分牌为手动翻分式，号码牌和队名牌采用PVC板制作，队名板和冠名板均采用≥1.2mm铁板折边制成，指向标为红色，采用≥2mm铁板制作。 | 工业 | 非进口产品 |
| 19 | 羽毛球发球机 | 2 | 台 | 1.可智能遥控器或连接手机APP操控，一键启动运行。 2.智能感应发球，高低可自由设置，自定义发球速度、频率、角度等。 3.14个智能落点编程（每个点最多设置5个球）。 4.2种交叉球模式可选。 5.左右垂直可调节不低于60个档位。 | 工业 | 非进口产品 |
| 20 | 羽毛球地胶收卷器 | 4 | 副 | 1.材质：PPR 2.规格：长度≥720cm，直径≥16cm，壁厚≥10mm（卡扣式两根组装） | 工业 | 非进口产品 |
| 21 | 羽毛球 | 150 | 筒 | 1.级别：高级训练用球 2.产品材质：精选鸭毛 球头：复合软木球头 飞行：A 耐打：A+（1筒12只） | 工业 | 非进口产品 |
| 22 | 羽毛球拍 | 100 | 副 | 1.产品整体铝合金制一体拍，全套+平头。 2.长度≥630mm，球拍宽度≥200mm，球拍弦面长度≥230mm。 3.整体重量：≤97g。 4.拍弦直径：≥0.9mm。 5.握柄直径：≤25mm。 | 工业 | 非进口产品 |
| 23 | 配重拆卸式排球柱 | 1 | 副 | 1.二立柱选用直径≥φ76×5毫米的无缝钢管制作，内置齿轮，配梯形螺纹的螺杆升降机构，使钢管内立柱上下移动，实现网高调节范围：2150～2550mm。 2.二立柱中，一立柱上置有网钩，另一立柱上置有棘爪紧线锁紧机构，通过调节手柄调节钢丝绳的松紧实现网的高度要求。 3.排球柱底座外壳采用PE中空吹塑。 4.底部配有防滑、防震垫，增强底座的稳定性，单只配置配重228kg。 ■5.产品符合：GB/T19851.13-2007《排球网柱》技术要求（投标文件中承诺合同签订后按采购人要求提供第三方检测机构出具符合该指标带CMA或CNAS标识的检测报告供采购人核查） | 工业 | 非进口产品 |
| 24 | 排球标志杆 | 2 | 副 | 1.玻璃钢材质、红白相间。 | 工业 | 非进口产品 |
| 25 | 排球标志带 | 2 | 副 | 1.白色、长1m，宽5cm | 工业 | 非进口产品 |
| 26 | 排球换人牌 | 1 | 套 | 1.排球换人牌由换人牌和箱体组成。 2.箱体主要用铝合金，每个箱体配备18个换人牌。 3.换人牌采用EVA一次成型。正反两面印有1~18数字号码。 4.换人牌每套两组，一组号码为黑色，一组号码为红色。 | 工业 | 非进口产品 |
| 27 | 排球讯响器 | 1 | 套 | 1.排球讯响器由2个指示灯、2个立杆和1个控制箱组成。 2.排球讯响器采用220V电。 | 工业 | 非进口产品 |
| 28 | 排球记分器 | 1 | 套 | 1.排球记分器为立式记分器，主要由支架、记分方框和记分牌组成。 2.记分器下支架主要由25×25的方管与φ32×2焊管拼焊而成，上支架主要由25×25的方管和40×25的方管拼焊而成，记分方框采用20x20的方管拼焊而成。 3.记分牌为手推式记分，采用PVC板制作。 | 工业 | 非进口产品 |
| 29 | 排球备球架 | 2 | 只 | 1.排球备球架整体高1米，主要由底座、立柱和球托架组成； 2.备球架底座主要采用椭圆管制作，底部设有万向轮，移动灵活方便； 3.备球架立柱主要采用φ60x3圆管制作； 4.球托架分上下两层，每层放置排球3只，主要采用δ5铁板成形制作。 | 工业 | 非进口产品 |
| 30 | 训练用排球 | 80 | 只 | 1.规格5号。产品执行标准：GB/T22882-2008《排球》。 2.圆周长650～670mm，质量235～300g，圆周差≤5mm。 3.外层为合成皮革或橡胶，内胆为橡胶气囊，表面需防水、耐磨 | 工业 | 非进口产品 |
| 31 | 比赛用排球 | 15 | 只 | 1.规格5号。产品执行标准：GB/T22882-2008《排球》。 2.圆周长650～670mm，质量260～280g，圆周差≤3mm。 3.球体表面选用高级合成皮革。 4.反弹高度：1100～1400mm。 5.外表面以目测为主，商标、图案、色泽等字迹清晰、图案端正、色彩鲜艳，球片粘接无缝隙，表面无破损、脱落等现象。 | 工业 | 非进口产品 |
| 32 | 气排球PVC地胶 | 2 | 片 | 1.厚度≥5.0mm，面层为绿色，单片7.0×15米 2.面质量偏差≤±1 3.加热尺寸变化率（纵向，横向）≤0.4% 4.耐磨性T级，体积损失≤2.0mm³ 5.焊接强度，平均值≥500N/50mm；最小值≥400N/50mm 6.防滑性（湿法）≥0.6 7.阻燃性：Ⅰ级 8.可溶性重金属镉含量≤20mg/㎡ 9.拉断伸长率≥120% 10.灰分含量≤0.2% 11.氯乙烯含量：未检出 ■12.依据GB36246-2018标准：抗滑值80-110，可溶性铅≤50mg/kg，可溶性镉≤10mg/kg，可溶性铬≤10mg/kg，可溶性汞≤2mg/kg。（投标文件中承诺合同签订后按采购人要求提供第三方检测机构出具符合该指标带CMA或CNAS标识的检测报告供采购人核查）。 | 工业 | 非进口产品 |
| 33 | 移动式气排球柱 | 2 | 副 | 1.排球柱两用柱由底座、立柱、紧线机装置组成。底座方管≥140×140×3mm, 底座圆管≥φ89×5mm无缝管。 2.外立柱≥φ89×4mm，内立柱≥φ76×3mm钢管，立柱配有网钩，棘爪式紧线锁紧机构，锁定可靠，不会出现卡滞或自动返松现象，弹簧助推，手柄锁紧，高度调节升降灵活，无卡滞现象，并实现网的高度要求：1800～2430mm 3.球网被拉紧时，网柱能稳固地与地面保持垂直，立柱轴线对水平面的垂直公差≤1/500，且网柱各部位均不侵入场地内边线的垂直线内， 网柱能承受≥600N的外力，球柱不产生永久变形，无倾倒现象， 网片规格：长7000mm，高800mm，网眼为正方形，80×80mm（±5）。上包边：白色PVC布，双层，宽为50mm，下包边：白色坛白布，双层，宽为50mm。 4.两用柱底座采用铸件，底部配有防滑、防震垫，增强底座的稳定性。 | 工业 | 非进口产品 |
| 34 | 气排球柱移动推车 | 1 | 台 | 1.移动小车即可移走排球柱至存放地点，拆装移动方便。 | 工业 | 非进口产品 |
| 35 | 气排球 | 40 | 只 | 1.规格：7号球 重量：125～130克 周长：740-745mm | 工业 | 非进口产品 |
| 36 | ▲电动活动看台 | 640 | 座 | 一、规格要求： 1.看台层宽840±5mm，层高310±5mm，坐高405±5mm. 2.座椅宽440±5mm，背长：540±5mm，座椅安装间距：500mm。椅面采用中空吹塑制造工艺，选用高密度聚乙烯材料（HDPE）一次加工成型，具有座椅表面棱角圆滑、分子量较集中、汇合缝处黏结强度高，较高的刚性及韧性，良好的力学性能及较高的使用温度，抗老化、抗冲击性、耐高低温、耐油性较好，前置式安装翻板座椅。 二、材料要求： ■1.脚轮：采用宽幅软质PU轮，直径≥Φ125mm，轮辐为B≥35mm，载荷符合GB/T 14687-2011《工业脚轮和车轮》标准（投标文件中承诺合同签订后按采购人要求提供第三方检测机构出具符合该指标带CMA或CNAS标识的检测报告供采购人核查） 2.伸缩脚：每排伸缩脚的数量可根据场地的大小及要求设置。每只伸缩脚下装有4个脚轮。在地板上滚动时，不伤害地板且不会留下滚动痕迹。 3.骨架：采用组合件结构，主、副梁结构材料采用≥2mm合金钢通过高强度定拉型材冷拉而成，规格为190×50、66×50（mm）。所有荷载主、副梁结构件中间不得有焊接，采用高强螺栓连接。承重主支撑部件采用尺寸为口50×40×3mm、口100×50×3mm钢管和60×40×4mm梯形导向支撑杆，承重辅支撑件采用尺寸60×40×19×2 mmC型钢。承重主、辅支撑被安装在主梁和副梁之间，采用高强螺栓联接固定。辅支撑件安装的最大中心距离约700mm，作为所有木支撑臂以及行走表面的结束元件。支撑构架之间的支撑臂，通过增加尼龙等组件消除之间的刚性滑动摩擦，减少看台伸缩摩擦阻力。主材力学性能：拉伸强度Rm≥390Mpa, 规定塑性延伸强度Rp0.2≥330Mpa 断后伸长率A约38%。 4.床架前沿及踏步采用80×60mm特制铝钛合金包边，并在型材表面附有特制防滑线条 （加强摩擦力，防止观众走动时滑倒），并采用85×85mm角封头将边角包覆，以增加安全性。 5.同步伸缩装置：采用双层导向设计，上端采用同步导向轮机构，通过支撑滑轮传递减少摩擦阻力，保证导向轮沿直线运动。下端采用导轨机构，看台支脚型材采用精密模压设计，通过锁扣式导向滑槽与导轨连接，保证看台沿直线运动，同时增加侧向稳定力。 6.阻燃性能：通道板阻燃按照标准GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》铺地材料阻燃B1级的要求。 - 技术指标 ■1.结构安全性能符合QB/T2601-2013标准：结构强度≥5kN/㎡均布静载荷，持续时间30分钟。永久变形量≤20mm，台面应无开裂。护栏性能：水平≥2000N/m的均布静载荷；垂直≥3000N/m的均布静载荷；前排承受力≥1500N/m的均布静载荷；侧护栏≥1000N/m的均布静载荷；后排护栏≥2000N/m的均布静载荷。所有试验持续时间1分钟，卸载后护栏无明显变形和失效现象。（投标文件中承诺合同签订后按采购人要求提供第三方检测机构出具符合该指标带CMA或CNAS标识的检测报告供采购人核查） ■2.力学性能：依据QB/T2601-2013《体育场馆公共座椅》标准，座椅静载荷1600N，10次，椅背静载荷760N，10次，座椅翻转噪声≤60dB，座椅零部件无断裂或豁裂现象，加载部位无明显变形，座椅结构无松动，翻转机构翻转灵活自如。（投标文件中承诺合同签订后按采购人要求提供第三方检测机构出具符合该指标带CMA或CNAS标识的检测报告供采购人核查） ■3.耐老化性能：依据QB/T2601-2013《体育场馆公共座椅》老化试验≥500h，冲击强度的保持率不应小于60%，外观颜色变色评级不小于3级。（投标文件中承诺合同签订后按采购人要求提供第三方检测机构出具符合该指标带CMA或CNAS标识的检测报告供采购人核查） ■4.环保性能：活动看台胶合板（层压板）依据GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准检测，达到E0级。（投标文件中承诺合同签订后按采购人要求提供第三方检测机构出具符合该指标带CMA或CNAS标识的检测报告供采购人核查） 四、动力系统 1.活动看台电动系统采用电动控制式。在操作时，通过一个活动式控制开关进行前进、后退。操纵控制灵活方便。 2.采用小型减速马达带动齿轮传动，通过特制宽幅PU摩擦轮与地板摩擦运动，推动看台运动。马达通过刚性连接轴的一系列传动，保证在遇到地面缺陷和障碍时，提供充足动力，运动不跑偏，使看台自由伸出或缩进。 3.看台电气控制系统包含电机控制系统、行程限位系统、漏电保护系统和动力输出系统。所有电器元件采用通过3C认证的电器，输入线路为三相五线制电缆线。应符合GB4706.1相关要求。 五、钢构件： 所有钢制件均在全自动喷涂流水线上作业，经抛丸、脱脂、水洗、无磷转化、水洗、烘干、静电粉末—固化等过程。 | 工业 | 非进口产品 |
| 37 | 看台台阶 | 40 | 只 | 1.采用18mm厚黑色防水防滑层压板。 2.钢架结构，厚度≥2.0mm 3.铝合金包边 4.塑料封头 5.前面中间铝合金标牌号。 | 工业 | 非进口产品 |
| 38 | 篮球馆专用照明 | 84 | 盏 | 1.灯具额定功率240W，输入功率240W±6%，灯具光效≥120lm/W，功率因数≥0.97；色温5000K～6000K，色容差SDCM≤5，显色指数Ra≥80，R9≥0；输入电压： AC220V±5％；频率：50Hz±2％。 2.灯具采用防眩光设计，光源采用SMD封装工艺，一体散热非模组式结构设计。 3.灯具散热器使用铝型材。 4.灯具产品使用的稳定性好。 ■5.灯具符合GB/T38539-2020：LED体育照明应用技术要求，（投标文件中承诺合同签订后按采购人要求提供第三方检测机构出具符合该指标带CMA或CNAS标识的检测报告供采购人核查） 6.灯具产品使用的耐腐蚀性好，灯具采用强耐腐蚀材料。 7.含安装所需国标线缆、线管等所有辅材。 | 工业 | 非进口产品 |
| 39 | 配电柜 | 1 | 套 | 定制，满足篮球综合馆照明使用要求。 | 工业 | 非进口产品 |
| 40 | 照明智能控 | 1 | 项 | 1.6路16A智能模块1个 2.4路16A智能模块3个 3.系统电源模块2个 4.7寸有线真彩色触屏2个 5.智能照明控制系统通讯软件1套 | 工业 | 非进口产品 |
| 二、乒乓球综合馆 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单折式乒乓球台 | 26 | 张 | 1.台面尺寸：2740*1525mm. 2.台高：760mm。 3.弹性：220～250mm。 4.弹性均匀度：≤10mm。 5.台面光泽度：≤0.4。 6.平面度：≤3mm。 7.球台稳定性：≤7mm。 8.台腿40mm金属方管，表面喷塑。内脚装脚轮，单只球台可一次折叠完成，推移方便。外脚带高度微调装置。 9.产品执行标准GB/T32597-2016。 | 工业 | 非进口产品 |
| 2 | 乒乓球裁判桌 | 8 | 张 | 1.外形尺寸：长×宽×高≥700×400×800（mm）。 2.裁判桌主要有桌面、抽屉、脚等组成。 3.裁判桌桌面和抽屉板采用δ25防火板贴面，前面封板采用δ18防火板贴面。 | 工业 | 非进口产品 |
| 3 | 乒乓球裁判椅 | 8 | 张 | 1.座椅采用双面扶手、全软包、翻板座椅。 2.座椅基本外形尺寸：座高≥550mm，背高≥1150mm，座深≥700mm，座宽≥620mm。 3.所有油漆正面采用“三底两面”，光度为50度、表面硬度为约2H级，无邹皮、发粘，无明显颗粒，无划痕，无雾光，无夹渣，手感光滑，漆膜附着力不低于3级，耐磨性不低于3级，经“三底两面”磨退工艺处理，做成全封闭漆（颜色符合内装风格，颜色可选）。不可见面采用高磨砂光，“三底一面”。 4.扶手支架采用重力设计，椅脚方管采用≥70*25*2mm的焊方管，底脚板采用不低于T1.5mm冷轧板一次冲压成型，内配置不低于T2mm加强铁板焊接而成。支架焊接完成后，表面都需精细打磨，保证所有座椅零件表面光滑，无毛刺。 | 工业 | 非进口产品 |
| 4 | 乒乓球翻分牌 | 8 | 只 | 1.基本尺寸 ：长×高=460×250（mm） 2.翻分牌为台式，主要由翻分牌框架和翻分牌组成。 3.翻分牌框架采用硬纸板外复PVC基材制成。 4.翻分牌记分牌采用深蓝色PVC板制作，共2组，每组共32张，号码0-30号，为白色。 5.翻分牌局分牌为深蓝色PVC板，共2组，每组7张，号码0-5号，为白色。 | 工业 | 非进口产品 |
| 5 | 乒乓球场地挡板 | 120 | 块 | 1.尺寸 ：长×高=1.40×0.75（米）； 2.底部横杆采用≥□25×25×1.5方管制作，立杆和上部横杆采用≥Φ22×1.5铝管焊接制作，挡板两侧设有围布。 3.挡板底部横杆两端设有防震垫及拨转机构，使用挡板时，拨转机构与挡板垂直，存放挡板时，拨转机与挡板底边重合。 | 工业 | 非进口产品 |
| 6 | 乒乓球运动地胶 | 931 | 平方 | 1.厚度≥5.0mm，面层为深红色，纹路为小石纹 2.面质量偏差≤±1 3.加热尺寸变化率（纵向，横向）≤0.4% 4.耐磨性T级，体积损失≤2.0mm³ 5.焊接强度，平均值≥500N/50mm；最小值≥400N/50mm 6.阻燃性：Ⅰ级 7.可溶性重金属镉含量≤20mg/㎡ 8.灰分含量≤0.2% 9.氯乙烯含量：未检出 | 工业 | 非进口产品 |
| 7 | 乒乓球发球机 | 3 | 台 | 1.出球旋转：9种不同旋转。 2.出球频率：25～95次/分钟，分18档调节/球数调节。 3.出球速度：4～50米/秒，双轮18档调节。 4.出球弧度：可调范围40度。 5.出球落点：长短球各1～11个，落点自编。 6.组合球：自编组合球9套、考试模拟3组，可自编速度旋转/频率/次数/落点、内置初中高共30套组合球、顺序组合球，一键1-30套内置组合顺序出球、自编顺序组合球，可在30套中选取6套组合循环、无规律组合球，一键1-30套中随机抽取6套循环出球。 7.带功能语音提示。 | 工业 | 非进口产品 |
| 8 | 乒乓球拍 | 120 | 只 | 1.直横拍各半，正反双胶，鲜红色或黑色，拍面平整； 2.拍柄、拍面、拍身边缘均光滑无光泽，拍身边缘不呈白色； 3.胶粒分布均匀，高度不低于0.5mm； 4.5层纯木底板，攻守平衡，胶合部位牢固，不开裂。 | 工业 | 非进口产品 |
| 9 | 训练用乒乓球 | 2880 | 只 | 1.白色，D40+一星训练用球，ABS材质。 | 工业 | 非进口产品 |
| 10 | 比赛用乒乓球 | 1440 | 只 | 1.白色，D40+三星比赛用球，ABS材质。 | 工业 | 非进口产品 |
| 11 | 乒乓球专用照明 | 60 | 盏 | 1.灯具额定功率100W，输入功率100W±3%，灯具光效≥110lm/W；功率因数≥0.97；5000K≤色温≤6000K；Ra≥80，R9≥0，色容差≤5；输入电压： AC220V±5％；频率：50Hz±2％。 2.LED灯具为长条形结构设计，光源采用SMD封装工艺。 3.LED灯具散热器使用铝合金型材。 4.灯具产品使用的耐腐蚀性好，灯具采用强耐腐蚀材料。 5.灯具符合GB/T38539-2020:LED 体育照明应用技术要求。 6.含安装所需国标线缆、线管等所有辅材。 | 工业 | 非进口产品 |
| 12 | 配电柜 | 1 | 套 | 定制，满足乒乓球综合馆照明使用要求。 | 工业 | 非进口产品 |
| 三、体能竞赛训练馆 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 预制型橡胶跑道 | 494.4 | 平方 | 一、颜色为蓝色，产品规格：预制型橡胶跑道面层采用天然橡胶主材耐磨层，上层为高韧性耐磨面层，底层采用橡胶弹性材料，（不得采用黑色再生胶），幅宽≥1.22m；厚度≥13mm，在任何弯折情况下不得出现结构开裂的情况。 二、性能指标： ■1.预制型橡胶跑道的物理及化学性能须符合新国标GB 36246-2018要求。（投标文件中承诺合同签订后按采购人要求提供第三方检测机构出具符合该指标带CMA或CNAS标识的检测报告供采购人核查） | 工业 | 非进口产品 |
| 2 | 径赛电动计时仪 | 1 | 套 | 一、系统包含： 1.彩色高速摄像机1套：集成了高速图像数据采集单元、高精度定时单元，内置变焦镜头 2.信号线1条：六类网线 3.拍摄控制器1条 4.三脚架1副 5.三维微动云台1个 6.手持式电子无线发令传感器及其部件1套：发令传感器套件，含1台电子发令传感器 7.收纳箱1个 8.透明防雨罩1个 9.电动计时管理软件1套 10.航空箱1个 11.自动发令音响1个：铝合金箱体 二、技术参数： 1.拍摄帧率：支持100、200、500帧 2.计时精度：2/1000秒 3.零时刻标定：误差≤2/1000秒 4.时间标定：误差≤2/1000秒 5.电调清晰度调节/电调曝光亮度 6.GPS精准校时 三、功能要求： 1.一体式设计，方便架设 2.支持100、200、500帧高精度计时 3.实时监控发令信号，支持多次接收发令时间 4.支持镜头光圈电动调节 5.支持镜头清晰度电动调节 6.支持GPS时间同步 7.支持面阵画面与线阵画面拍摄和判读时同时显示 8.具备实时判读功能，可以拍摄和判读同时进行 9.具备零时刻标定功能 10.具备图像自动裁剪功能，可去掉拍摄空白区，提高判读速度及准确性 11.具备图像后处理功能，能够对已拍摄的图像进行局部放大 12.具备拍摄过程实时动态图像显示功能 13.具备停表拍摄功能，在停止计时后实现软件自动计时，可再次启动拍摄 14.可打印比赛成绩和终点摄影图像 15.图像及成绩存储，方便查询 16.支持数据一键备份和还原的功能 | 工业 | 非进口产品 |
| 3 | 起跑器 | 8 | 副 | 1.产品结构：由底座和蹬脚座组成，全掌起跑器 2.外形尺寸：长≥935mm，宽≥350mm 3.重量：≥15kg 4.底座：铝槽铸铝、前后板6*75mm扁铁、把手φ19*0.8不锈钢管、地钉专用地钉，前板配4只，后板配8只，防止移位且不伤塑胶层 5.脚蹬：铸铝件前后距离调整范围：0-540mm、角度调整：45度-65度，分5个档位。 | 工业 | 非进口产品 |
| 4 | 抱石墙 | 35 | 平方 | 1.场地尺寸：抱石：7米（宽）×5米（高） 2.岩道设置：几何形难度道根据攀岩训练标准设计，由专业定线员通过调节攀岩点的数量、距离，确定攀爬线路。线路可以随时调整，自由度高。 3.钢架使用国标Q235热镀锌≥80×80×2.75mm方钢、40×60×2.75mm扁钢、40×2mm角钢 4.岩点采用纯树脂材料，国际最新岩点，选用国内的岩点专用联接系统；增设防滑系统，一般不规则彩色岩点。 5.性能符合GB19079.4-2014《中国体育场所开放条件与技术要求标准》。 | 工业 | 非进口产品 |
| 5 | 落地保护垫 | 24 | 平方 | 1.规格2000×3000×400mm（4块）内芯压缩海绵。 | 工业 | 非进口产品 |
| 6 | 综合力量训练架 | 8 | 套 | 1 .外形尺寸：≥3500mm×3000mm×2500mm 2 .最大人体质量：不低于 200 kg 3 .最大训练载荷：不低于 300 kg 4 .主立管规格：≥80mm×80mm×3.0方管 5.器材功能模块包括：引体向上架、TRX 训练架、深蹲训练架、杠杆硬拉、T 杆划船、360°抗阻力训练器 、攀爬云梯 、体能训练绳挂件等； 6 .主要训练部位：股四头肌 、背阔肌 、臀大肌核心肌群； 7.每套配备2400*920*30MM 的减震木地板和两块 1000*1000*30MM 的缓冲橡胶垫。 | 工业 | 非进口产品 |
| 7 | 可调式训练椅 | 8 | 台 | 1 .产品尺寸：不小于 1540*740*1340mm 2 .产品净重：≥48KG 3 .最大人体质量：不低于200KG 4 .主架管采用≥50*120*3mm平椭圆管。 5 .座椅和靠背：采用多角度调节座垫和靠背，便捷式调节系统。 6 .脚垫：PVC 一次成型。 7 .移动轮：PU 轮。 | 工业 | 非进口产品 |
| 8 | 平凳 | 4 | 台 | 1 .产品尺寸：不小于1450*740*480mm 2 .产品净重：不低于25KG 3 .最大人体质量：不低于200KG 4 .主架管采用 ≥50*120*3mm平椭圆管。 5 .脚垫： PVC一次成型。 6 .移动轮：PU轮。 | 工业 | 非进口产品 |
| 9 | 推肩椅 | 2 | 台 | 1 .整机尺寸（mm） : 不小于1150×600×1100 2 .产品净重：≥21KG 3 .最大人体质量：不低于200KG 4 .主架管采用≥50*120*3mm平椭圆管。 | 工业 | 非进口产品 |
| 10 | 杠铃片拖车 | 7 | 台 | 1.规格：≥1410mm*340mm*285mm 2.可放置常规片和竞技片，净重不低于22KG，颜色：磨砂黑 | 工业 | 非进口产品 |
| 11 | 双层哑铃架 | 2 | 台 | 1.主框架采用≥50*100*t3.0mm平椭圆管制造； 2.倾斜角度设计，换取哑铃时对腕部不产生压力； 3.哑铃独立储存位，提升铃架安全性； 4.全尺寸铃架可避免哑铃掉落； 5.双层设置，储存量为10对，哑铃尺寸不限； 6.铃座材料为高密度耐磨聚乙烯塑料； 7.尺寸：≥2400*560*800mm； 8.最大承重：≥500kg。 | 工业 | 非进口产品 |
| 12 | 2.5～25KG组合哑铃 | 2 | 套 | 1.黑色包胶哑铃； 2.每套2.5～25kg计十对； 3.哑铃片带工具锁紧装置，徒手不可拆卸。 | 工业 | 非进口产品 |
| 13 | 手抓大孔杠铃片 | 1200 | 公斤 | 1.规格20、15、10、5、2.5KG组合； 2.黑色包胶手抓大孔片。 | 工业 | 非进口产品 |
| 14 | 奥林匹克杆 | 12 | 根 | 1.材质：握杆采用45钢，两头套筒采用精密无缝钢管。 2.轴承数量：4pcs（单边2pcs）。铜套数量：2pcs（单边1pcs）。 3.工艺：整体镀装饰铬。净重：20KG±1%。承重：1000磅。含一对弹簧卡扣。 整体长度：2200mm；握杆长度：1310mm；套筒长度：445mm；握杆直径：28mm；套筒直径：50mm。 | 工业 | 非进口产品 |
| 15 | 4～20KG实心壶铃 | 2 | 套 | 1.每套9只，4、6、8、10～20KG，每2KG一档； 2.不同的重量，不同的规格大小，烤漆把手，钢制铁芯，表面PU浇筑成型，可进行任何物体的冲击，每个规格不同颜色。 | 工业 | 非进口产品 |
| 16 | 双层壶铃架 | 1 | 台 | 1.长度≥150CM，可放置不低于18支不同规格壶铃。 2.主要用于放置不同重量级别的壶铃，表面配有防滑贴片。 | 工业 | 非进口产品 |
| 17 | 2cm厚橡胶地垫 | 160 | 平方 | 1.高弹性 EPDM/SBR 聚合物，具有缓冲减震与隔音功能。 2.规格：50cm*50cm*2mm。 3.20mm厚地垫冲击衰减－临界跌落高度，测试9次临界跌落高度CFH最低值≥0.58m。 | 工业 | 非进口产品 |
| 18 | 10～20KG牛角包 | 5 | 套 | 1.每套4只，10、12、15、20KG。 2.表面碳素材料，整体丝线缝纫，填塞物均为PP棉，配重填塞物为均匀细沙，每个规格不同颜色。 | 工业 | 非进口产品 |
| 19 | 80KG训练轮胎 | 2 | 只 | 1.厚430*直径1000mm 2.全新轮胎，没有灰尘，没有铁刺，不脏衣服。体能训练健身轮胎大力士爆发力耐力锤击翻转力量综合。 | 工业 | 非进口产品 |
| 20 | 120KG训练轮胎 | 2 | 只 | 1.厚460*直径1260mm 2.全新轮胎，没有灰尘，没有铁刺，不脏衣服。体能训练健身轮胎大力士爆发力耐力锤击翻转力量综合。 | 工业 | 非进口产品 |
| 21 | 四级跳箱 | 4 | 套 | 1.四种不同高度15cm,30cm,45cm,60cm。 2.外包PVC夹网革。 3.内芯再生棉+EPE。 | 工业 | 非进口产品 |
| 22 | 战绳 | 8 | 根 | 1.规格：长度12m。 2.承载 ≥5000KG。 3.材质：高强涤纶。 4.直径：38mm。 5.颜色：黑色。 | 工业 | 非进口产品 |
| 23 | 10米敏捷梯 | 6 | 副 | 1.10米20栏 2.防滑横格+高密度尼龙织带。 | 工业 | 非进口产品 |
| 24 | 敏捷栏 | 10 | 套 | 1.每套5只 2.高度，最高320mm，最低200mm | 工业 | 非进口产品 |
| 25 | 标志桶 | 10 | 套 | 1.18只/套，9英寸、12英寸、15英寸 2.主要是为运动员训练敏捷性和速度必备的器材 | 工业 | 非进口产品 |
| 26 | 双格肋木 | 6 | 副 | 1.肋木基本尺寸：长×高=2100×2700（mm）。 2.肋木由3根立柱，1根横梁和12根横杆组成，立柱和横梁采用水曲柳，通过特制M10螺栓连接，横杆采用Φ38水曲柳杠面，三根立柱两根侧立柱打单边孔，一根中立柱打双边通孔。 3.立柱采用≥95×42mm水曲柳，通过专用连接板膨胀螺栓与墙体连接 。 | 工业 | 非进口产品 |
| 27 | 柱体软包 | 12 | 个 | 1.12±1mm厚阻燃底板，汽钉与墙面固定，高度2.4米； 2.15±1mm厚玻纤板，PVC革蒙面，环保胶水与底板粘接，可有效起到防撞作用，同时具备较好吸声效果； 3.含消防箱活动暗门制作安装（如有），柱子消防箱暗门颜色区分。 | 工业 | 非进口产品 |
| 28 | 跑道终点墙面防冲击垫 | 23.75 | 平方 | 1.硬质海绵厚度11cm，高度2.4米。 2.PVC罩面，可有效起到防撞作用。 | 工业 | 非进口产品 |
| 29 | 运动PVC地胶 | 424 | 平方 | 1.厚度≥4.5mm，面层为亮橙色 2.邵氏硬度70-90度（邵A） 3.拉伸强度≥1.5MPa 4.拉断伸长率≥120% 5.面质量偏差≤±3% 6.加热尺寸变化率（纵向，横向）≤0.4% 7.耐磨性T级，体积损失≤2.0mm³ 8.焊接强度，平均值≥500N/50mm；最小值≥400N/50mm 9.防滑性（湿法）≥0.6 10.阻燃性：Ⅰ级 11.可溶性重金属铅含量≤20mg/㎡ 12.可溶性重金属镉含量≤20mg/㎡ 13.灰分含量≤0.2% 14.氯乙烯含量：未检出 | 工业 | 非进口产品 |
| 30 | 体育专用照明 | 60 | 盏 | 1.灯具额定功率100W，输入功率100W±3%，灯具光效≥110lm/W；功率因数≥0.97；5000K≤色温≤6000K；Ra≥80，R9≥0，色容差≤5；输入电压： AC220V±5％；频率：50Hz±2％。 2.LED灯具为长条形结构设计，光源采用SMD封装工艺。 3.LED灯具散热器使用铝合金型材。 4.灯具产品使用的耐腐蚀性好，灯具采用强耐腐蚀材料。 5.灯具符合 GB/T38539-2020:LED 体育照明应用技术要求。 6.含安装所需国标线缆、线管等所有辅材。 | 工业 | 非进口产品 |
| 31 | 配电柜 | 1 | 套 | 定制，满足体能竞赛训练馆照明使用要求。 | 工业 | 非进口产品 |
| 四、武术综合馆 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 武术地毯 | 120 | 平方 | 1.产品配置：毯面、地垫，8*15米，厚度4cm 2.主要材质：XPE地垫、毯面聚酯纤维拉绒地毯 3.功能用途：武术套路比赛、训练使用，有效保护运动员安全。 4.毯面尼龙编织，耐磨、防滑、防静电，拼接处公母粘扣手工缝制固定，防止毯面起皱、移位； 5.地垫高效吸能XPE泡沫双面复合拉绒地垫，切割折叠工艺，安装简单，贮存方便； ■6.依据GB/T3920-2008色牢度耐干摩擦合格，GB/T2910.1-2009毯面聚酯纤维含量100%（投标文件中承诺合同签订后按采购人要求提供第三方检测机构出具符合该指标带CMA或CNAS标识的检测报告供采购人核查） | 工业 | 非进口产品 |
| 2 | 落地式压腿把杆 | 4 | 组 | 1.杠面水曲柳材质，内芯实心钢，每组长3米，高度可调。 | 工业 | 非进口产品 |
| 3 | 全身墙面镜 | 17 | 平方 | 1.5mm超清银镜，高度2米。 2.高透光浮法玻璃，背部防爆膜处理，镜边磨边处理。 | 工业 | 非进口产品 |
| 4 | 武术枪 | 30 | 根 | 1.枪头材质：不锈钢一次成型。枪杆材质：铝合金/厚度：≥0.2cm。直径：≥2.5cm。枪樱材质：尼龙编织。 2.武术套路对练枪。 | 工业 | 非进口产品 |
| 5 | 竞赛枪 | 2 | 根 | 1.规格：1600mm～1750mm多种规格可选。 | 工业 | 非进口产品 |
| 6 | 南棍 | 30 | 根 | 1.男子：1450mm～1800mm 多种规格可选；女子：1400mm～1700mm多种规格可选 | 工业 | 非进口产品 |
| 7 | 竞赛南棍 | 2 | 根 | 1.男子：1450mm～1800mm 多种规格可选；女子：1400mm～1700mm多种规格可选。 | 工业 | 非进口产品 |
| 8 | 武术棍 | 30 | 根 | 1.白腊木，多种规格可选。 | 工业 | 非进口产品 |
| 9 | 竞赛棍 | 2 | 根 | 1.男子：1550mm～1800mm 多种规格可选；女子：1500mm～1700mm多种规格可选。 | 工业 | 非进口产品 |
| 10 | 竞赛刀 | 2 | 把 | 1.规格：560mm～760mm 多种规格可选。 2.刀身材质：65硅二锰钢制/有刀背。刀柄材质：铝合金配防滑手胶，护手材质：不锈钢。刀身采用：手工磨制/抛光；刀身弯度：大于90度且回弹不变形。 3.功能：武术套路南刀。 | 工业 | 非进口产品 |
| 11 | 竞赛剑 | 2 | 把 | 1.男子：M1-M9 规格可选；女子：F1-F9规格可选。 | 工业 | 非进口产品 |
| 12 | 对刺剑 | 4 | 副 | 1.规格：500mm～700mm多种规格可选。 | 工业 | 非进口产品 |
| 13 | 对练双刀 | 4 | 副 | 1.规格：480mm、500mm。 | 工业 | 非进口产品 |
| 14 | 训练剑 | 20 | 把 | 1.规格：560～800mm 多种规格可选。 | 工业 | 非进口产品 |
| 15 | 开放式器械架 | 5 | 组 | 1.规格：不小于1200mm×500mm×1000mm。 2.材质：桦木多层板。 3.可用于摆放兵器，插槽光滑无毛刺，保护兵器，避免擦伤、划痕；抗压、防腐、承重能力强；底座三角支撑，受力均匀稳固。 | 工业 | 非进口产品 |
| 16 | 双格肋木 | 3 | 副 | 1.肋木基本尺寸：长×高=2100×2700（mm）。 2.肋木由3根立柱，1根横梁和12根横杆组成，立柱和横梁采用水曲柳，通过特制M10螺栓连接，横杆采用Φ38水曲柳杠面，三根立柱两根侧立柱打单边孔，一根中立柱打双边通孔。 3.立柱采用≥95×42mm水曲柳，通过专用连接板膨胀螺栓与墙体连接 。 | 工业 | 非进口产品 |
| 17 | 柱体软包 | 10 | 个 | 1.12±1mm厚阻燃底板，汽钉与墙面固定，高度2.4米； 2.15±1mm厚玻纤板，PVC革蒙面，环保胶水与底板粘接，可有效起到防撞作用，同时具备较好吸声效果； 3.含消防箱活动暗门制作安装（如有），柱子消防箱暗门颜色区分。 | 工业 | 非进口产品 |
| 18 | 音响 | 1 | 套 | 一、全频扬声器4只： 1.单元配置：低频单元：15"×1 高频单元：2"×1 2.组件： Components LF 1×10" (250mm)HF 1×1" (34mm) 3.额定功率：200W 4.频率响应： 60Hz-20kHz±3dB 5.标称阻抗： 8Ω 6.灵敏度（dB/1m/1w）：97 dB 7.连续声压级 （dB/1m/1w）：120dB 8.最大声压级 (dB/1m/1w): 125dB 9.辐射角度 (H×V):90×70 二、壁装支架4只：音箱专用壁装支架 三、功率放大器1台： 1.输出功率（单声道测试）（EIA 1KHz,1%THD） 8Ω 650W 4Ω 950W 2.Class AB/H阻尼系数（8Ω，100Hz） ≥400 3.频率响应20Hz-20KHz（±0.5dB,1Vrms输入信号，1%输出功率） 4.输入阻抗 20KΩ（平衡输入，立体声模式）/100KΩ（平衡输入，并联模式） 5.输入灵敏度 44DB 0.775V 35DB 1.442V 6.信噪比（A计权）≥100dB 7.总谐波失真（THD+N）≤0.06%(8Ω，1KHz,1%输出功率) 8.互调失真（IMD）≤0.05%(8Ω，1%输出功率) 9.转换速率（8Ω，10KHz）≥20V/μs 10.通道隔离 ≥80dB 11.输入共模抑制比（CMR）≥70dB(20Hz-1KHz) 12.电源电压和频率 ～220V（±10%） 四、数字音频处理器1台： 1.音箱管理器支持多路模拟信号输入输出，用于多扬声器场景信号分配管理； 2.内置高性能DSP处理芯片，24bit,48kHz处理能力，高性能A/D及D/A转换器； 3.自带TFT交互液晶屏，快捷调参嵌入式GUI界面； 4.产品通过3C认证； 5.输入通道包含：静音、增益、延迟器（0-180ms）、31段图示均衡器、扩展器、压缩器、音器、增益功能； 6.输出通道包含：延时器（0-60ms）、分频器（巴特沃斯/贝塞尔/林克威治滤波器类型12dB/24dB/36dB/48dB滤波器斜率、FIR滤波器）、15段参量均衡器、增益、限幅器功能； 7.专业PC端控制软件，通过USB或RJ45线进行连接，实现PC软件控制设置； 8.软件可添加、路由管理多台在线设备； 9.面板配置旋转编码器选择菜单的开关，操作便捷。 五、一拖二无线手持话筒1台： 接收机 1.频率范围：UHF500-900MHz(2 Channel) 2.信噪比：＞100dB 3.频率稳定度：±0.03% 4.工作温度：-20℃-+50℃ 5.额定工作电流：150mA 6.音频响应：±40Hz-16KHz 7.接收机AC电压：100-240∨ 发射器 1.频率范围：UHF500-900MHz(1 Channel) 2.信噪比：＞100dB 3.频率稳定度：±0.03% 4.动态范围：＞100dB | 工业 | 非进口产品 |
| 五、操舞表演馆 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 落地式压腿把杆 | 4 | 组 | 1.杠面水曲柳材质，内芯实心钢，每组长3米，高度可调。 | 工业 | 非进口产品 |
| 2 | 全身墙面镜 | 17 | 平方 | 1.5mm超清银镜，高度2米。 2.高透光浮法玻璃，背部防爆膜处理，镜边磨边处理。 | 工业 | 非进口产品 |
| 3 | 柱体软包 | 10 | 个 | 1.12±1mm厚阻燃底板，汽钉与墙面固定，高度2.4米； 2.15±1mm厚玻纤板，PVC革蒙面，环保胶水与底板粘接，可有效起到防撞作用，同时具备较好吸声效果； 3.含消防箱活动暗门制作安装（如有），柱子消防箱暗门颜色区分。 | 工业 | 非进口产品 |
| 4 | 双格肋木 | 4 | 副 | 1.肋木基本尺寸：长×高=2100×2700（mm）。 2.肋木由3根立柱，1根横梁和12根横杆组成，立柱和横梁采用水曲柳，通过特制M10螺栓连接，横杆采用Φ38水曲柳杠面，三根立柱两根侧立柱打单边孔，一根中立柱打双边通孔。 3.立柱采用≥95×42mm水曲柳，通过专用连接板膨胀螺栓与墙体连接 。 | 工业 | 非进口产品 |
| 5 | 吊屏 | 1 | 块 | 1.运行内存/RAM：2GB 2.WIFI 频段：2.4G 3.存储内存：16GB 4.GPU：4 核 5.CPU 架构：四核 A35 6.CPU 核心数：四核 7.屏占比：≥97% 8.屏幕比例：16:9 9.屏幕分辨率：超高清 4K 10.对比度≥200:1 11.屏幕尺寸：55英寸 12.支持 HDR 13.显示类型：LED 显示 14.连接方式：无线/有线 15.达到3级能效，含遥控器、电源线等、吊装挂架、含安装 | 工业 | 非进口产品 |
| 6 | 音响 | 1 | 套 | 一、全频扬声器4只： 1.单元配置：低频单元：15"×1 高频单元：2"×1 2.组件： Components LF 1×10" (250mm)HF 1×1" (34mm) 3.额定功率：200W 4.频率响应： 60Hz-20kHz±3dB 5.标称阻抗： 8Ω 6.灵敏度（dB/1m/1w）：97 dB 7.连续声压级 （dB/1m/1w）：120 dB 8.最大声压级 (dB/1m/1w): 125dB 9.辐射角度 (H×V):90×70 二、壁装支架4只：音箱专用壁装支架 三、功率放大器1台： 1.输出功率（单声道测试）（EIA 1KHz,1%THD） 8Ω 650W 4Ω 950W 2.Class AB/H阻尼系数（8Ω，100Hz） ≥400 3.频率响应20Hz-20KHz（±0.5dB,1Vrms输入信号，1%输出功率） 4.输入阻抗 20KΩ（平衡输入，立体声模式）/100KΩ（平衡输入，并联模式） 5.输入灵敏度 44DB 0.775V 35DB 1.442V 6.信噪比（A计权）≥100dB 7.总谐波失真（THD+N）≤0.06%(8Ω，1KHz,1%输出功率) 8.互调失真（IMD）≤0.05%(8Ω，1%输出功率) 9.转换速率（8Ω，10KHz） ≥20V/μs 10.通道隔离 ≥80dB 11.输入共模抑制比（CMR）≥70dB(20Hz-1KHz) 12.电源电压和频率～220V（±10%） 四、数字音频处理器1台： 1.音箱管理器支持多路模拟信号输入输出，用于多扬声器场景信号分配管理； 2.内置高性能DSP处理芯片，24bit,48kHz处理能力，高性能A/D及D/A转换器； 3.自带TFT交互液晶屏，快捷调参嵌入式GUI界面； 4.产品通过3C认证； 5.输入通道包含：静音、增益、延迟器（0-180ms）、31段图示均衡器、扩展器、压缩器、音器、增益功能； 6.输出通道包含：延时器（0-60ms）、分频器（巴特沃斯/贝塞尔/林克威治滤波器类型12dB/24dB/36dB/48dB滤波器斜率、FIR滤波器）、15段参量均衡器、增益、限幅器功能； 7.专业PC端控制软件，通过USB或RJ45线进行连接，实现PC软件控制设置； 8.软件可添加、路由管理多台在线设备； 9.面板配置旋转编码器选择菜单的开关，操作便捷。 五、一拖二无线手持话筒1台： 接收机 1.频率范围：UHF500-900MHz(2 Channel) 2.信噪比：＞100dB 3.频率稳定度：±0.03% 4.工作温度：-20℃-+50℃ 5.额定工作电流：150mA 6.音频响应：±40Hz-16KHz 7.接收机AC电压：100-240∨ 发射器 1.频率范围：UHF500-900MHz(1 Channel) 2.信噪比：＞100dB 3.频率稳定度：±0.03% 4.动态范围：＞100dB | 工业 | 非进口产品 |
| 7 | 健身踏板 | 30 | 块 | 1.材质：ABS工程塑料 2.尺寸：不小于110*41*20cm 3.配件：面板1块 踏板托4个 4.重量：约9kg | 工业 | 非进口产品 |
| 8 | 瑜伽垫 | 40 | 条 | 1.规格：不小于1830*610*6mm，TPE材质，双色双面，无任何异味。 | 工业 | 非进口产品 |
| 9 | 瑜伽球 | 30 | 个 | 1.材质：环保PVC材质 2.直径：65cm | 工业 | 非进口产品 |
| 六、运动处方实训室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 体成分仪 | 1 | 台 | 1.生物电阻抗（BIA）、生物电阻抗（Z） 通过2种不同频率（20kHz, 100kHz）分别在5个节段部分（右上肢、左上肢、躯干、右测量项目、下肢、左下肢）进行10种电阻抗测量； 2.电极方法：4极8点接触式电极 3.测量方法：直接节段多频率生物电阻抗分析方法、同时多频率生物电阻抗分析法） 4.输出值： 人体成分分析（身体总水分、蛋白质、无机盐、体脂肪、体重）， 肌肉脂肪分析（体重、骨骼肌、体脂肪）， 肥胖分析（身体质量指数BMI、体脂百分比）， 肌肉均衡（右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢），肌肉均衡（右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢）， 节段脂肪分析（右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢）， 人体成分测试历史记录（体重、骨骼肌、体脂百分比）， 评分， 体重控制（目标体重、体重控制、脂肪控制、肌肉控制）， 肥胖评估（BMI、体脂百分比）， 腰臀比，内脏脂肪等级，研究项目（去脂体重、基础代谢率、肥胖度、SMI、建议的热量摄入）， 运动热量消耗，生物电阻抗（每个节段和每个频率） 5.输出值（热敏报告纸） ：体重、骨骼肌、体脂肪、体脂百分比、BMI、基础代谢率、腰臀比、内脏脂肪等级，肌肉均衡（右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢）、节段脂肪分析（右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢）、评分、脂肪控制、肌肉控制、生物电阻抗（每个节段和每个频率） 6.显示屏：480×800 7英寸彩色LCD液晶显示屏 7.内部接口：触摸屏、键盘按键 8.外部接口RS-232C 1个， USB主机接口2个，USB从接口1个，LAN接口（10T）1个， 蓝牙接口1个、无线接口1个。 | 工业 | 非进口产品 |
| 2 | 折叠式按摩床 | 2 | 张 | 1.长1850mm*宽600mm，加固6腿型，可折叠。 | 工业 | 非进口产品 |
| 3 | 瑜伽垫 | 10 | 条 | 1.规格：不小于1830*610*6mm，TPE材质，双色双面，无任何异味。 | 工业 | 非进口产品 |
| 4 | 浮点泡沫轴 | 5 | 套 | 1.长度：45cm/60cm/90cm 每套3根 2.材质：EPE | 工业 | 非进口产品 |
| 5 | 体姿态评估图 | 1 | 副 | 1.高约2100mm，宽约85mm | 工业 | 非进口产品 |
| 6 | 角度尺 | 1 | 套 | 活动度测量仪工具，尺子5把，带铝合金收纳箱 | 工业 | 非进口产品 |

备注：

- 中标人需要负责所有产品的安装调试，满足使用标准要求，并由采购人验收通过。

（三）相应说明

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，上述采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.上述采购需求中：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及的商品包装和快递包装，则投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.上述采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

4.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

## 三、报价要求

本项目报总价及分项报价。报价包含本项目需求的全部货物。报价包含购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。采购人将不再支付报价以外的任何费用。请投标人自行考虑后谨慎报价。

## 四、其他要求

1.上述“（二）货物需求表”中产品如为工程、服务，无需列明所属行业，投标人在填写《中小企业声明函》时，无需填写工程、服务品目。

2.主要标的前标注“▲”符号。

## 五、样品要求（如有）

# 第四章  评标方法和标准（综合评分法）

## 一、总则

本项目将按照招标文件第二章 投标人须知的相关要求及本章的规定评标。

## 二、评标方法

### 2.1资格审查

| 资格审查表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| 1 | 营业执照等证明文件 | （1）投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的营业执照； （2）投标人为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书； （3）投标人是非企业机构的，应提供有效的执业许可证或登记证书等证明文件； （4）投标人是个体工商户的，应提供有效的个体工商户营业执照； （5）投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 | 提供材料扫描件或电子证照，应完整地体现出材料或电子证照全部内容。联合体投标的联合体各方均须提供。 |
| 2 | 投标人资格声明书 | 提供符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。 | 详见第六章投标文件格式。 |
| 3 | 投标人信用记录 | 投标人不得存在投标人须知正文第14.2条中的不良信用记录情形 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |

资格审查指标通过标准：投标人必须通过资格审查表中的全部评审指标。

### 2.2符合性审查

评标委员会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查表如下：

| 符合性审查表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 审查指标 | 审查标准 | 格式要求 |
| 1 | 开标一览表 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章 | 详见第六章投标文件格式。 |
| 2 | 投标函 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章 | 详见第六章投标文件格式。 |
| 3 | 授权书 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章 | 法定代表人参加投标的无需此件，提供身份证明即可。详见第六章投标文件格式。 |
| 4 | 投标报价 | 符合招标文件投标人须知正文第9条要求 | 详见第六章投标文件格式。 |
| 5 | 商务响应情况 | 符合招标文件采购需求中对付款方式、供货及安装期限、供货及安装地点、免费质保期等实质性要求 | 详见第六章投标文件格式。 |
| 6 | 技术响应情况 | 符合招标文件采购需求中货物技术参数等实质性要求 | 详见第六章投标文件格式。 |
| 7 | 投标文件制作机器码查询 | 不同投标人的投标文件制作机器码不得相同 |  |
| 8 | 其他要求 | 符合法律、行政法规规定的其他条件或招标文件列明的其他实质性要求 |  |

符合性审查指标通过标准：投标人必须通过符合性审查表中的全部评审指标。

### 2.3详细审查

2.3.1评标委员会按照下表对投标文件进行详细审查和评分。

2.3.2本项目综合评分满分为100分，其中：技术资信分值占总分值的权重为70%，价格分值占总分值的权重为30%。具体评分细则如下：

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术资信分 （ 70 分） | 满足货物指标要求情况 | ■代表重要指标，每满足一项得 2分，共 16项， 共计 32分； 注：一、（1）如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 （2）标注■号项：以投标响应表和“技术参数及要求”中要求提供的证明材料作为评审依据。 （3）无标识项：以投标响应表响应情况作为评审依据，无需提供证明材料。 二、投标人须在投标文件中进行如下承诺（格式自拟）：如若中标，针对招标文件采购需求中“■”项的检测报告、产品投保保单等相关要求材料原件，在合同签订后、验收前，提供至采购人处核查。如无法提供或提供不全或提供的资料不符合招标文件要求的，视为验收不合格。 | 0-32分 |
|  | 投标人资信 | 具有经国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效期内的： （1）质量管理体系认证证书，得1分； （2）环境管理体系认证证书，得1分； （3）职业健康安全管理体系认证证书，得 1分。 注：投标文件中提供第三方认证机构颁发的在有效期内的证书复印件及证书编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询结果截图作为证明材料。 | 0-3分 |
|  | 供货安装方案 | 评标委员会根据投标人对本项目的供货安装方案进行综合评分：（1）方案完善、针对性强，措施详尽、可行性强，能够充分满足、切合项目需求的，得5分； - 方案基本完善、有一定的针对性，措施方案基本详尽、具有一定的可行性，能够基本满足项目需求的，得3分； - 方案有待完善的，得 1 分； （4）方案不可行或未提供任何内容的，不得分。 | 0-5分 |
|  | 售后服务及维保方案 | 评标委员会根据投标人提供的售后服务与维保方案，进行综合评分： - 售后服务与维保方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得5分； - 售后服务与维保方案适合本项目采购需求，较完整详细，具有一定的可行性、实用性和针对性，得3分； - 售后服务与维保方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得 1 分； （4）方案不可行或者未提供任何内容的，不得分。 | 0-5分 |
|  | 质量控制方案 | 评标委员会根据投标人提供的所投产品质量控制方案，进行综合评分： （1）方案内容完整、措施具体、流程清晰、可操作性强的，得 5 分； （2）内容较为完整，措施较为具体、流程较为清晰，具有一定的可操作性，得 3 分； （3）提供了方案但内容有待完善的，得 1 分； （4）方案不可行或未提供任何内容的，不得分。 | 0-5分 |
|  | 应急响应与协调能力 | 评标委员会根据投标人提供的应急预案，进行综合评分，内容包括但不限于针对安装延期、设备故障、验收不合格等情况的应急预案、应急响应联系人及联系方式、响应时间等： - 预案完善、响应机制清晰、可行性、针对性、实用性强的，得5分； - 预案详细，具有基本应急思路，具备一定的可行性、针对性、实用性，得3分； - 有预案但具体措施有待完善的，得1分； - 未提及的得0分。 | 0-5分 |
|  | 技术培训方案 | 评标委员会根据投标人提供的技术培训方案进行综合评分，内容包括但不限于针对体育教师或后勤人员的现场培训计划、培训内容包括电动设备操作、日常维护、简单故障处理等、培训形式、培训资料等： - 方案内容完整、形式多样、实际操作性强、针对性强的，得5分； - 培训计划基本满足本项目采购需求，具备一定的可行性和操作性，得3分； - 有培训计划，但内容较为简单有待完善的，得1分； - 未提供的得0分。 | 0-5分 |
|  | 免费质保期 | 在满足招标文件要求的免费质保期的基础上，投标人承诺针对所有产品每增加一年免费质保期加1分，增加不足1年的不加分，本项最高得 2分。 注：以投标响应表中投标人承诺的免费质保期作为评审依据。仅针对部分产品增加的，不得分。 | 0-2分 |
|  | 投标人业绩 | 自 2021 年 1月 1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有体育设施或体育器材类的供货安装业绩，每提供1个业绩得2分，满分8分。 注：投标文件中提供业绩合同及验收证明材料（如验收报告等）扫描件，如上述材料中无法体现项目内容、合同签订时间等评审内容，须另附业主证明等相关证明材料扫描件，否则评标委员会不予以认可。 | 0-8分 |
| 价格分 （30分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30％×100 |  |  |

2.3.3分值汇总

（1）评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评分，并汇总每个投标人的得分。取各位评委评分之平均值，四舍五入保留至小数点后两位数，得到该投标人的技术资信分。

（2）将投标人的技术资信分加上根据上述标准计算出的价格分，即为该投标人的综合总得分。

# 第五章  政府采购合同

（合同范本仅供参考，以实际签约为准）

## 政府采购合同参考范本

## （货物类）

## 第一部分 合同书

项目名称：安徽国际商务职业学院风雨操场内部功能一期建设项目第二批

项目编号：FS34000120258010号

甲方（采购人）：安徽国际商务职业学院

乙方（中标人）：

签订地：

签订日期：               年       月       日

安徽国际商务职业学院（以下简称：甲方）通过安徽广电项目管理有限公司 组织的公开招标方式采购活动，经评标委员会评定，（中标人名称）（以下简称：乙方）为本项目中标人，现按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

### 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2中标通知书；

1.1.3投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5其他相关采购文件。

### 1.2 货物

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 生产厂商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

### 1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：人民币                 元）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |
| 注：上述产品报价含产品生产、运输〈送达至买方指定地点并下货>安装、调试、检验及售后服务、税金、劳保基金等全部费用。 |  |  |  |  |

### 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：                                                ；

1.4.2发票开具方式：                                            。

### 1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1交付期限：                                                ；

1.5.2交付地点：                                                ；

1.5.3交付方式：                                                。

### 1.6 违约责任

1.6.1除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的0.1%计算，最高限额为本合同总价的2.5%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的0.1%计算，最高限额为本合同总价的2.5%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.6.7因甲方未按合同约定支付价款、未按合同约定受领标的物、擅自解除合同导致乙方遭受的直接损失，乙方可向甲方申请赔偿，赔偿金额由双方协商一致；针对因政策变化等原因不能签订合同或解除合同时，造成乙方合法利益受损的情形，可以给予乙方合理补偿，补偿金额不得超过乙方的直接损失。

### 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2向                        人民法院起诉。

### 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章时生效。

甲    方：    （单位盖章）               乙方：    （单位盖章）

法定代表人                               法定代表人

或授权代表（签字）：                      或授权代表（签字）：

时间：      年    月    日               时间：      年    月    日

乙方账户信息

户名：

账号：

开户银行：

## 第二部分 合同一般条款

### 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1“合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2“合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3“货物”系指中标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4“甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5“乙方”系指根据合同约定交付货物的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6“现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

### 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其技术规范偏差表（如果被甲方接受的话）相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

### 2.3 知识产权

2.3.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

### 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外，乙方交付的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

### 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

### 2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

### 2.7 技术资料和保密义务

2.7.1乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

### 2.8 质量保证

2.8.1乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

### 2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

### 2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

### 2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项；

2.11.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

### 2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

### 2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

### 2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

### 2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

### 2.16 合同中止、终止

2.16.1双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

### 2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面地检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

### 2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

### 2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2合同适用中华人民共和国法律。

### 2.20合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

## 第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |

# 第六章  投标文件格式

## 投

## 标

## 文

## 件

项目名称：

项目编号：

投 标 人：

## 年  月  日

目录

## 一、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人全称 |  |
| 投标范围 | 全部/第 包 |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 其他 |  |

投标人电子签章：

日          期：

注：

1.此表用于开标唱标之用。

2.表中投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的投标报价，或者表中某一包别填写多个报价，均为无效报价。

3.表中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

## 二、投标函

致：安徽国际商务职业学院

根据贵方的招标公告和投标邀请，我方兹宣布同意如下：

1.我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于买方要求的日期内完成，并通过买方验收。

2.我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件附件及更正公告（如有），我方正式认可并遵守本次招标文件，并对招标文件各项条款、规定及要求均无异议。

3.我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本招标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

4.我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效，企业运营正常。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

投标人电子签章：

日          期：

## 三、投标人资格声明书

致：安徽国际商务职业学院

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

（五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

（六）与我单位存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人电子签章：

日          期：

## 四、授权书

本授权书声明：           （投标人名称）授权       （投标人授权代表姓名）代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证明扫描件：

授权代表联系方式：          （请填写手机号码）

特此声明。

投标人电子签章：

日          期：

注：

1.本项目只允许有唯一的投标人授权代表，提供身份证明扫描件；

2.法定代表人参加投标的无需提供授权书，提供身份证明扫描件。

## 五、投标分项报价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型 号 | 原产地及 生产厂商 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 小计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人电子签章：

日          期：

注：

1.表中所列货物为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。

2.表中须明确列出所投产品的货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商，否则可能导致投标无效。

## 六、投标响应表

### 6.1商务响应表

| 序号 | 商务条款 | 招标文件要求 | 投标人承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 货物安装完毕验收合格并正常使用运行后付至合同价款的100%。 |  |  |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽国际商务职业学院，采购人指定地点 |  |  |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订生效后，90日历日内交货安装调试完毕。 |  |  |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格之日起3年，如采购需求中另有要求的，按货物需求表执行。 | 根据投标人承诺据实填写 |  |
| … |  |  |  |  |

### 6.2技术响应表

### 特别提示：应按第三章采购需求，货物指标（技术参数及要求）逐一完整响应）

| 序号 | 货物名称 | 招标文件规定的技术参数及要求 | 所投产品的品牌、型号及技术参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人电子签章：

日          期：

## 七、投标业绩承诺函

我单位同意中标结果公告中公示以下业绩并承诺：投标文件中所提供的业绩均真实有效，且不属于与关联公司（如母公司、控股公司、分公司、子公司、同一法定代表人的公司）之间的业绩，若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我单位承担由此产生的一切后果。

投标人电子签章：

日          期：

| 序号 | 项目名称 | 供货范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.表中所列业绩应为投标人满足招标文件要求的业绩；

2.中标人提供的以上业绩情况，如招标文件《投标人须知前附表》有约定的，将按约定随中标结果公告同时公告。

## 八、中小企业声明函

（非中小企业投标，不需此件，请删去“中小企业声明函”）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人电子签章：

日          期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

2.投标人应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）相关规定，如实填写中小企业声明函。如有虚假，将依法承担相应责任。投标人自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测（查询网址https://www.miit.gov.cn）。

3.上述“标的名称”，详见第三章采购需求中明确的“货物名称”。

4.上述“采购文件中明确的所属行业”，详见第三章采购需求中明确的“所属行业”。

5.填写示例：某设备，属于（填写第三章采购需求中对应货物的“所属行业”，如工业）行业；承接企业为某企业，从业人员100人，营业收入为10000万元，资产总额为5000万元，属于小型企业[投标人自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测（查询网址https://www.miit.gov.cn）]。

## 九、残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位投标，请删去“残疾人福利性单位声明函”）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人电子签章：

日          期：

## 十、诚信履约承诺函

致：安徽国际商务职业学院

如我单位被确定为本项目中标人，我单位承诺在合同签订及履约过程中将严格执行《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目采购文件中关于合同签订及履约的相关规定，不出现以下情形：

（1）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（2）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（3）将政府采购合同转包；

（4）提供假冒伪劣产品；

（5）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

本单位知悉如出现上述情形，将会被依法追究法律责任，可能的处理结果有：处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

投标人电子签章：

日          期：

## 十一、有关承诺函

致：安徽国际商务职业学院

我单位参加本次招投标活动，郑重承诺如下：

如我单位被确定为本项目中标人，履约验收期间所投产品及服务不满足采购文件要求，采购人有权追究违约责任，我单位承担由此产生的一切后果及责任。

投标人电子签章：

日          期：

## 十二、其他相关证明材料

提供符合投标邀请、采购需求及评标方法和标准规定的相关证明文件。

特别提示：

投标人在投标文件制作时可在此栏内上传招标文件要求上传的证明资料，如营业执照、证书、采购需求货物指标要求的证明材料等，应将上述证明材料制作成扫描件上传。

# 第七章  政府采购供应商询问函和质疑函范本

## 询问函范本

（如为对采购文件或采购程序的询问或疑问，请按询问函范本或电子交易系统中网上询问格式附件进行提交）

致：采购人

我单位拟参与           （项目名称、编号）的采购活动，现有以下内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、（事项一）

1.（内容或条款）

2.（说明疑问或无法理解原因）

3.（建议）

二、（事项二）

...

随附相关证明材料如下：

联 系 人：

联系电话：

日    期：

## 质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

# 质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

报价扣除根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号规定的报价扣除填写。如有最新规定，按照最新规定执行。

合同签订及公开时间根据（1）关于转发安徽省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境的通知合财购〔2022〕573号及（2）关于印发《合肥市政府采购营商环境提升专项行动方案》的通知合财购〔2022〕184号规定的时间填写。如有最新规定，按照最新规定执行。

政府采购合同参考范本也可采用财政部制定的《政府采购货物买卖合同（试行）》。