淮南师范学院泉山校区8单元学生宿舍楼结构加固工程竞争性磋商文件

项目编号：FSSD34000120233784号001/ZF2023-09-0155

| 采购人： | 淮南师范学院 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 安徽省招标集团股份有限公司 |

2023年5月

目  录

第一章  竞争性磋商公告	1

第二章  供应商须知	4

第三章  评审办法	28

第四章  合同条款及格式	37

第五章  工程量清单	66

第六章  图  纸	67

第七章  技术标准和要求	68

第八章  响应文件组成	70

第一章  竞争性磋商公告

淮南师范学院泉山校区8单元学生宿舍楼结构加固工程竞争性磋商公告

项目概况

淮南师范学院泉山校区8单元学生宿舍楼结构加固工程的潜在供应商应在“优质采云采购平台”（www.youzhicai.com）获取采购文件，并于2023年5月24日10点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：FSSD34000120233784号001/ZF2023-09-0155

项目名称：淮南师范学院泉山校区8单元学生宿舍楼结构加固工程

采购方式：竞争性磋商

预算金额(元)：6000000.00

最高限价(元)：5807250.45（包别1：2826376.65；包别2：2980873.80）

采购需求：

包名称：淮南师范学院泉山校区8单元学生宿舍楼结构加固工程1标段

预算金额（元）：3000000

数量：不限

简要规格描述：本项目为淮南师范学院泉山校区8单元学生宿舍楼进行维修加固，本项目分为两个标段，1标段为南楼（A-R轴），主要工程内容为：①房屋建筑维修加固；②房间内床铺及卫生间设施等拆除及恢复；③楼体内装饰及附属设施改造工程。具体详见第七章技术标准和要求、施工图纸、工程量清单及补充答疑等。

包名称：淮南师范学院泉山校区8单元学生宿舍楼结构加固工程2标段

预算金额（元）：3000000

数量：不限

简要规格描述：本项目为淮南师范学院泉山校区8单元学生宿舍楼进行维修加固，本项目分为两个标段，2标段为北楼（W-J轴），主要工程内容为：①房屋建筑维修加固；②房间内床铺及卫生间设施等拆除及恢复；③楼体内装饰及附属设施改造工程。具体详见第七章技术标准和要求、施工图纸、工程量清单及补充答疑等。

合同履约期限：包别 1、2，70日历天

本项目是否接受联合体：否。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：按照财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》，本项目专门面向中小企业进行采购。

3.本项目的特定资格要求：

【包别1、2】

3.1资质要求：

（1）有效的特种工程专业承包（结构补强）资质及建筑装修装饰工程二级（及以上）资质；

（2）供应商须具有有效的安全生产许可证。

3.2 拟派项目经理须具有：

（1）房屋建筑工程专业二级（及以上）注册建造师资格；

（2）有效的安全生产考核合格证（B 类）；

（3）提供供应商为其缴纳的2023年以来截止磋商时间前连续3个月的社保证明；

（4）目前未在其他项目上任职或虽在其他项目上任职但本项目成交后能够从该项目撤离。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

5.截至提交首次响应文件截止时间，供应商（不含其不具有独立法人资格的分支机构）存在下列有效情形之一的，其响应文件按无效处理。

（1）被人民法院列入失信被执行人名单的；

（2）被税务机关列入重大税收违法案件当事人名单的；

（3）被财政部门列入政府采购严重违法失信名单的；

（4）被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名单的。

注：“有效”是指“情形”规定的程度、起止期间处于有效状态。

三、获取采购文件

时间：2023年05月12日至2023年05月23日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59(北京时间，法定节假日除外)

地点：“优质采云采购平台”（http://www.youzhicai.com/）

方式：网上下载

售价(元)：免费

四、响应文件提交

截止时间：2023年05月24日10:00（北京时间)

地点：“优质采云采购平台”（www.youzhicai.com），网上在线递交

五、开启

时间：2023年05月24日10:00 (北京时间)

地点：“优质采云采购平台”（www.youzhicai.com），网上在线递交

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1. 公告发布媒介：安徽省政府采购网、优质采云采购平台、安徽省招标投标信息网媒介上发布；

2.本项目需落实的节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策详见竞争性磋商文件；

3.电子化交易要求：

（1）潜在投标人/供应商须登录“优质采云采购平台”（网址：www.youzhicai.com，以下称“优质采平台”）参与本项目招标采购活动。首次登录须办理注册手续，请务必选择注册为“投标人角色”类型。注册流程见优质采平台“用户注册”栏目，咨询电话：400-0099-555。因未及时办理注册手续影响参加招标采购活动的，责任自负。

（2）已注册的潜在投标人/供应商可登录优质采平台获取招标采购文件，本项目的招标采购文件及其他资料（含澄清、答疑及相关补充文件）通过优质采平台发布，招标人/代理机构不再另行书面通知，潜在投标人/供应商应及时关注、查阅优质采平台。因未及时查看导致不利后果的，责任自负。

（3）已注册的潜在投标人/供应商若注册信息发生变更（如：与初始注册信息不一致），应及时网上提交变更申请。因未及时变更导致不利后果的，责任自负。

（4）本项目采用全流程电子化招标采购方式，潜在投标人/供应商须办理CA数字证书（以下简称CA），CA用于电子投标/响应文件的签章及上传（上传投标/响应文件需使用CA进行加密）；CA办理详见《关于优质采平台数字证书办理的须知》（http://www.youzhicai.com/ActivityTopic/AdviceDetail/8f80a7ec-911f-4c4d-a123-f8849880f045）；咨询热线：400-0099-555。

（5）电子投标/响应文件必须使用“优质采投标文件制作工具”制作生成并上传。下载地址：http://toolcdn.youzhicai.com/tools/BidderTools.zip，使用说明书及视频教程下载地址: http://file.youzhicai.com/files/BidderHelp.rar。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：淮南师范学院

地    址：安徽省淮南市淮南师范学院泉山校区

电       话：0554-6863618、0554-6862986

2.采购代理机构信息

名    称：安徽省招标集团股份有限公司

地    址：安徽省合肥市包河区包河大道236号

联系方式：0551-62220121

3.项目联系方式

项目联系人：曾宽宽、李楠楠

电    话：18726866881/18756920053

第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 淮南师范学院 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 安徽省招标集团股份有限公司 |
| 1.1.4 | 采购项目名称 | 淮南师范学院泉山校区8单元学生宿舍楼结构加固工程 |
| 1.1.5 | 标段（包别）划分 | 2个标段，1标段为南楼（A-R轴），2标段为北楼（W-J轴），供应商可以同时就本项目一标段和二标段进行竞标，但是同一供应商限中1个标段。 |
| 1.1.6 | 采购预算 | 见竞争性磋商文件 |
| 1.1.7 | 专门面向中小企业采购 | R是，详见本章第11.2款 ¨否，详见本章第11.2款 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 财政资金，100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 采购需求 | 具体采购需求详见工程量清单、图纸及技术标准和要求。 |
| 1.3.2 | 工期 | 1标段： 合同履约期限：见磋商公告； 计划开竣工日期：2023年6月20日至2023年9月1日（具体开工日期以开工令为准）。 2标段： 合同履约期限：见磋商公告； 计划开竣工日期：2023年6月20日至2023年9月1日（具体开工日期以开工令为准）。 是否接受负偏离：不接受 |
| 1.3.3 | 施工地点 | 淮南师范学院泉山校区内。 |
| 1.3.4 | 质量要求 | 达到验收合格标准，按国家现行的《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定执行。 |
| 1.3.5 | 免费质保期 | 质量保证期：自竣工验收合格之日起，24个月。 是否接受负偏离：不接受 |
| 1.3.6 | 付款方式 | 付款方式：转账。 预付款：合同签订后10个工作日内，采购人支付合同款的40%作为预付款（成交供应商需提供等额预付款的银行预付款保函，不提供不预付）； 竣工验收合格达到承包人承诺的质量等级后，付至合同款的80%；经审计部门审计后支付至工程审计结算价款的97%，扣留工程审计结算价款的3%作为质量保证金，在缺陷责任期满无异议后退还（无息）。 是否接受负偏离：不接受 |
| 1.4.1 | 供应商资格条件、能力和信誉 | 见竞争性磋商公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体响应 | R不接受 ¨接受，应当满足下列要求: |
| 1.4.3 | 供应商不得存在的其他情形 | / |
| 1.9.1 | 是否组织现场考察 | 不组织。本项目是对在用学生宿舍进行维修加固，供应商务必自行考察现场，以充分了解工地位置、宿舍情况、道路、施工限制及任何其他足以影响承包价的情况，熟悉施工中的重点、难点，预估施工过程中可能存在的各项风险和不确定因素，重点应落在工期、现有建筑保护、安全文明施工等，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。 |
| 1.10.1 | 磋商前答疑会 | 不召开 |
| 1.10.3 | 竞争性磋商文件澄清发出的形式 | 发出时间：如澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，应当在提交首次响应文件截止之日至少3个工作日前发布澄清或修改。 发出形式：在优质采云采购平台发布，供应商自行查看、下载，无需确认。其他方式发布的，供应商应书面确认。 |
| 1.11.1 | 分包 | 不允许 |
| 2.1 | 构成竞争性磋商文件的其他材料 | 图纸，另行发放（如有）。 |
| 2.2.1 | 供应商要求澄清竞争性磋商文件 | 时间：在2023年5月19日17时前（以收到日期为准），逾期提出采购人可不予受理，且视为供应商认可磋商文件所有条款。 形式：在优质采云采购平台提交疑问。 |
| 2.2.2 | 竞争性磋商文件澄清发出的形式 | 形式：对竞争性磋商文件进行的澄清，将在优质采云采购平台会员系统发布。 |
| 2.2.3 | 供应商确认收到竞争性磋商文件澄清 | 在优质采云采购平台发布，供应商应主动上网查询，无需供应商书面确认。供应商未及时关注相关信息的，其责任自负。 对竞争性磋商文件进行的澄清或修改，通过其他方式发布的，供应商收到澄清、修改通知后 24小时内书面确认（以发出时间为准），逾期未确认的，视为供应商完整收到。 |
| 2.3.1 | 竞争性磋商文件修改发出的形式 | 同澄清发出形式的规定。 |
| 2.3.2 | 供应商确认收到竞争性磋商文件修改 | 同确认收到澄清的规定。 |
| 2.4.1 | 供应商对竞争性磋商文件提出质疑的时间和形式 | 时间：自收到竞争性磋商文件之日起7个工作日内 形式：见本章第9.2款规定 |
| 3.1.1 | 构成响应文件的其他资料 | 图纸等。 |
| 3.2.1 | 响应报价包括的内容 | 响应报价包括采购文件、图纸及工程量清单范围内要求的所有工作内容、管理费、利润和税金，以及采购合同中明示或暗示的所有责任、义务和风险。 |
| 3.2.5 | 最高限价 | 见竞争性磋商公告 |
| 3.2.6 | 响应报价的其他要求 | 除竞争性磋商文件另有规定外，供应商所报的价格在合同执行过程中固定不变,不得以任何理由予以变更。 |
| 3.3.1 | 响应文件有效期 | 90 日历天（从提交首次响应文件截止之日算起） |
| 3.4.1 | 磋商保证金 | 本项目不要求。 |
| 3.4.5 | 其他可以不予退还磋商保证金的情形 | / |
| 3.5.2 | 近年财务状况的要求 | 按第三章评审办法规定 |
| 3.5.3 | 近年类似项目的要求 | 按第三章评审办法规定 |
| 3.6.4（1） | 响应文件编制 | 本项目采用全流程电子化招标采购方式，供应商须制作电子响应文件；响应文件制作工具下载地址： http://toolcdn.youzhicai.com/tools/BidderTools.zip 响应文件制作工具使用说明书及视频教程下载地址: http://file.youzhicai.com/files/BidderHelp.rar |
| 3.6.4（3） | 响应文件所附证书证件要求 | 电子响应文件所附证书证件均应为供应商证书证件的原件扫描件 |
| 3.6.4（5） | 响应文件份数及其他要求 | 供应商应提交的响应文件： 使用优质采云采购平台电子标书制作工具软件制作生成的加密响应文件，应在响应文件递交截止时间前通过优质采云采购平台会员系统上传。 备注： （1）供应商无须到开标现场递交未加密的电子响应文件和纸质响应文件，本项目采用全流程电子化招投标，要求供应商远程在线解密。如果供应商在规定的解密时长内未进行远程解密操作或远程解密失败，均视为供应商放弃投标。 （2）成交供应商在领取成交通知书时须补交两份纸质响应文件。 |
| 4.1.1 | 响应文件加密要求 | 加密的电子响应文件需使用数字证书进行加密，详见http://www.youzhicai.com/HelpCenter/HelpCenterIndex |
| 4.2.1 | 提交首次响应文件截止时间 | 见竞争性磋商公告。 |
| 4.2.2 | 提交响应文件的电子交易平台 | 优质采云采购平台（网址： www.youzhicai.com） |
| 4.2.3 | 是否退还响应文件 | 否 □是，退还安排： |
| 5.2 | 开启程序 | 解密时间要求：30分钟以内，以电子交易平台时间为准 其他要求： 1、采购人或采购代理机构工作人员（以下称工作人员）根据有关规定登录系统开启。开启时由供应商使用数字证书先行解密，然后工作人员对响应文件进行解密，系统自动记录开启过程，并在解密完成后公布相关信息； 2、供应商在响应文件递交截止时间后按竞争性磋商文件规定的解密时间完成响应文件解密，加密和解密须用同一数字证书。供应商未在竞争性磋商文件规定的时间内完成解密的视为其放弃参与竞争性磋商； 3、供应商须按照竞争性磋商文件的要求在响应文件递交截止时间以前登录优质采投标工具客户端并保持在线，直到项目评审结束。 |
| 6.1.1 | 磋商小组的组建 | 磋商小组的组成：由采购人代表及专家库中抽取的专家组成 磋商小组的人数：3人及以上单数组成 |
| 6.2.1 | 磋商顺序 | 随机顺序 |
| 6.2.2 | 参与磋商供应商的数量 | 递交响应文件的供应商数量不得少于 3 家。 |
| 6.2.3 | 竞争性磋商文件可能变动的内容 | / |
| 6.3.1 | 确定提交最后报价的供应商 | 提交最后报价的供应商家数不得少于3家，否则应当终止本次采购。 |
| 6.3.3 | 报价轮次 | 所有实质性响应竞争性磋商文件要求的供应商按磋商小组要求提交第二轮报价，第二轮报价即作为最终报价。 备注： 1、第二轮报价为响应文件的有效组成部分，供应商报价一经报出即不可撤回。 2、在采购需求没有发生重大调整的情况下，供应商的第二轮报价不得高于第一轮报价，否则磋商小组有权不接受，视为无效响应文件。 3、供应商填写的最后报价由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。 ☛友情提醒：请各供应商提前准备好第二轮报价，以便线上填写第二轮报价表。如供应商未在规定的时间（30分钟）内进行第二轮报价，供应商的第一轮报价则视为最终报价。 |
| 6.3.4 | 最后报价的公布 | 在发布采购结果公告时公布成交供应商最后报价 |
| 6.5.3 | 磋商小组推荐成交候选人的人数 | 磋商小组推荐的成交候选供应商数量：1标段： 3名 ；2标段：3名。 供应商可以同时就本项目一标段和二标段进行竞标，但是同一供应商限中1个标段。当某一供应商同时在两个标段内排名第一，则按标段自然顺序成交一个标段，其他标段由排名第二的候选人替补。 |
| 7.1.1 | 是否授权磋商小组确定成交供应商 | ¨否 R是 |
| 7.1.2 | 成交结果公告 | 公告方式：在发布竞争性磋商公告的媒介上发布本项目成交结果公告； 公告内容：采购人及采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，以及评审专家名单。 成交公告期限：1个工作日。 |
| 7.2 | 成交结果质疑 | 时间：成交结果公告期满之日起7个工作日内 形式：见本章第9.2款规定 联系方式： 采购代理机构：安徽省招标集团股份有限公司 地址：安徽省招标集团大厦10楼（法务办公室） 联系电话：0551-62220110 联系人：张怀远 |
| 7.3.2 | 采购代理服务费及造价咨询费 | 1、采购代理服务费：参照计价格[2002]1980号文件规定收费标准的80%收取，由成交供应商在领取成交通知书前，向采购代理机构支付。 账号： 开户名：安徽省招标集团股份有限公司 开户银行：中国建设银行合肥市滨湖新区支行 账 号：34001474708050043497. |
| 7.4.1 | 履约保证金 | 履约保证金： （1）形式：银行转账 þ银行电汇 þ银行保函 þ担保机构担保 þ保证保险 （2）金额：签约合同价的2％； （3）交款时间：合同签订前，未按规定提交履约保证金，采购人可取消其成交资格，并按磋商小组推荐的次序依次确定成交供应商，或者重新开展采购活动。 （4）退还时间：竣工验收合格后无息退还。 （5）交款账号：采购人指定账号。 （6）如采用银行保函，银行保函应为国有银行出具的见索即付无条件银行保函。 （7）如采用担保机构出具的保函（担保机构担保），应为经安徽省地方金融监督管理局审查批准，依法取得融资担保业务经营许可证的融资担保机构出具的无条件保函。 （8）以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。 |
| 11.2.3 | 中小企业认定标准 | 中小企业认定标准：根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照 建筑业 行业认定企业类型标准。 |
| 12 | 需要补充的其他内容 |  |
| 12.1 | 原则规定与定义 | 1、供应商须知前附表是对供应商须知正文部分对应条款的补充、细化，供应商阅读时应与正文部分一并阅读，供应商须知前附表与正文部分不一致处，应以供应商须知前附表为准。 2、“”符号表示本竞争性磋商文件选定的内容；“□”符号表示本竞争性磋商文件未选定的内容；空格中的“/”表示没有具体内容。供应商请按“符号”选定的内容和要求参加采购活动。 3、与合同履行有关条款中注明的“甲方”、“买方”，在招标采购阶段按“采购人”理解；注明的“乙方”、“卖方”，按“供应商”理解。 |
| 12.2 | 知识产权 | 1、构成本竞争性磋商文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印和用于非本招标采购项目所需的其他目的。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。 2、采购人在中华人民共和国境内使用成交货物（服务）、资料、技术、服务或其任何一部分时，履行合同义务后，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在响应报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。 |
| 12.3 | 投标专用章、业务专用章等效力规定 | 竞争性磋商文件中明确要求加盖公章的，供应商必须加盖供应商公章。在有授权文件(原件)表明投标专用章、业务专用章等法律效力等同于供应商公章的情况下，可以加盖投标专用章或业务专用章，否则将导致响应文件无效。 |
| 12.4 | 相关提示 | 1、竞争性磋商文件中所称时间均指北京时间，采用电子采购时，以交易平台时间为准。 2、供应商应注意规定的开启响应文件的地点和提交首次响应文件截止时间，为了使政府采购工作有条不紊进行，避免响应文件迟交的情况发生，建议供应商提前30分钟到达开启响应文件现场，做好响应文件提交和其它准备工作。 3、本项目保证金账户采用虚拟账号，每个项目均不同，同一个项目不同标包也不同。参与磋商的标包应与磋商保证金相匹配。如项目采购失败再次采购时，保证金账号也会发生变化。请供应商仔细核对账户信息。 |
| 12.5 | 竞争性磋商文件的解释 | 构成本竞争性磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，除竞争性磋商文件中有特别规定外，仅适用于竞争性磋商阶段规定的，按竞争性磋商公告、供应商须知、评审办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人和采购代理机构负责解释。 |
| 12.6 | 材料的检验要求 | 1、本工程所需的所有材料，成交供应商除应按国家相关规定报相关部门送检合格外（费用自理），还需无条件接受采购人对本工程任何材料、在施工过程中任何时间提出的检验要求，若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用和损失由供应商承担。采购人保留施工时根据实际需要调整部分材料的权利。 2、对于采购人推荐品牌的材料（如有），供应商可选用推荐品牌或不低于推荐品牌质量标准的其它品牌；采用其它品牌的应在响应文件中注明并提供相关资料；供应商如采用的推荐品牌以外的材料，在实际施工过程中如不能满足施工质量要求，采购人有权要求承包人从推荐品牌中进行选择，价格不予调整。如本项目采购需求中出现特定性、唯一性品牌的表述，该品牌仅作为参考，不具有限定性。供应商在响应文件中需注明所使用材料的品牌。 |
| 12.7 | 证书相关说明 | 自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。拟委任项目经理为一级注册建造师的，须执行《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》中电子证书的有关使用要求，一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。 |
| 12.8 | 合同形式 | ☑总价合同。 |
| 12.9 | 响应报价的其他要求 | 1、本工程合同价款形式为总价合同。除因符合本合同约定的设计变更、工程变更、经济签证以及按合同约定可以调价的内容外，其余均不得调整合同价格。 2、供应商应自行先到项目所在地踏勘，以充分了解项目位置、工程现状及任何其他足以影响其提交投标价的情况。任何因供应商忽视或误解项目基本情况，而使采购人在项目实施过程中蒙受的损失，将由供应商对采购人进行赔偿。 |
| 12.10 | 重要提醒 | 本磋商文件及相关资料的补充、澄清、修改、答疑等均通过优质采云采购平台系统中发布，发布同时以电话通知或系统短信形式提醒。但电话通知或系统短信并非必要程序，且可能出现因电话未接通或网络原因造成供应商未接收到电话或短信的情形，采购人及代理机构不承担供应商未接收到电话或短信的责任，供应商应当及时登录优质采云采购平台系统查看有无相关上述相关内容。 （注：优质采平台下载磋商文件的联系人须保持手机畅通，且不要设置短信拦截系统，否则由此造成不能及时收到优质采系统发出的短信而引起的后果由供应商自行承担。） |
| 12.11 | “政采贷”融资指引 | 有融资需求的供应商在取得政府采购中标或成交通知书后，可访问安徽省政府采购网“政采贷”栏目，查看和联系第三方平台或者金融机构，商洽融资事项，确定融资意向。 供应商签署政府采购中标（成交）合同后，登录“徽采云”金融服务模块，选择意向产品进行申请，并填写相关信息，“徽采云”金融服务模块将供应商融资申请信息推送第三方平台、意向金融机构。 |
| 12.12 | 工程量清单与核实 | 1、本次招标采用标前核量方式。 2、由采购人或其委托的造价咨询单位编制的工程量清单，作为本次招标的基础依据，工程量清单的项目名称、项目特征及工作内容的描述、是按图纸、招标文件、答疑等相关资料编制，供应商应认真核对，供应商如发现工程量清单中有清单描述错误的、工程量少算、多算、计算有误的须在答疑期内以书面形式提出，如分部分项的工程量与经过核对的工程量清单误差在-3%~3%之内（包括±3%），不予调整；超出-3%~3%以外的，经双方共同核对确认后，调整工程量清单，若不提出，中标人应按图纸、招标文件、施工方案等相关资料要求内容完成施工任务。 3、若中标人未在规定的时间内进行核对，或因中标人原因未在规定时间内完成核对，视同中标人认可采购人所提供的工程量清单。 |
| 12.13 | 标后约谈 | 确定成交供应商后，在公示期内，接到采购人通知，应由企业副总经理级别以上负责人与拟派本工程项目经理持单位介绍信参加标后约谈，否则视为放弃成交资格，采购人有权对其造成的一切损失进行追偿。 |

##### 附件

##### 全流程电子招标采购具体要求

说明：当采用非招标方式进行全流程电子采购活动时，本说明中“投标人”按“供应商”理解，“投标文件”按“响应文件”理解，“招标文件”按“采购文件”理解，“投标文件递交截止时间”按“首次递交响应文件截止时间”理解，“开标”按“开启响应文件”理解，“评标委员会”按“评审小组”理解，“投标无效”按“响应文件无效”理解。

一、CA证书办理和注意事项

1.本项目采用全流程电子招标采购方式，潜在投标人应及时办理CA证书，用于对投标文件进行电子签章及加、解密。

2.CA证书办理详见《优质采平台CA数字证书办理说明》：

http://www.youzhicai.com/ActivityTopic/AdviceDetail/8f80a7ec-911f-4c4d-a123-f8849880f045。

3.CA证书到期或即将到期，须在递交投标文件前办理续期。

4.CA锁遗失、损坏等无法使用，须在递交投标文件前补办CA锁。

5.企业信息（包括但不限于企业名称和法定代表人信息）发生变更的，须在递交投标文件前变更CA证书。

6.投标人由于CA证书遗失、损坏、更换、续期、企业信息变更等情况导致投标文件无法解密的，由投标人自行承担责任；

7.加密和解密投标文件必须使用同一个CA证书。

二、制作、签章、加密、上传电子投标文件

8.本项目采用全流程电子化招标采购方式，潜在投标人需使用“优质采投标工具客户端”（以下简称“投标工具”）制作电子投标文件，投标工具及操作说明下载地址：https://toolcdn.youzhicai.com/tools/BidderTools.zip。

8.1.投标工具建议在window7或windows10操作系统下使用；

8.2.电子投标文件编制建议使用office2010版本。

9.潜在投标人制作电子投标文件后，需在投标工具对电子投标文件进行电子签章（项目有特殊说明的除外），并使用CA证书进行加密。在投标工具使用CA证书时需安装“优质采数字证书助手” （即数字证书驱动），下载地址：https://toolcdn.youzhicai.com/ca.zip。

10.潜在投标人完成制作、签章、加密投标文件后，需在招标文件规定的投标截止时间前在投标工具完成上传。投标截止时间以优质采云采购平台（www.youzhicai.com）系统的时间为准，如未在投标截止时间前完成电子投标文件上传，系统将自动关闭上传通道。潜在投标人未完成电子投标文件上传的，视为没有递交投标文件。

11.潜在投标人在投标文件递交截止时间前，可以对其所递交的电子投标文件进行撤回，修改后重新上传。

12.潜在投标人在制作、签章、加密、上传电子投标文件过程中，若存在技术操作问题，请及时联系优质采云采购平台客服人员，客服电话：400-0099-555，0551-62220164。

三、开标和解密

13.招标人或招标代理机构工作人员（以下简称工作人员）根据有关规定登录系统组织开标。投标文件递交截止时间后由投标人使用CA证书解密投标文件，工作人员导入已解密投标文件并公布开标结果。

14.投标文件可远程解密，投标人无需到达开标现场。招标文件“投标人须知”中另有规定的，从其规定。

15.潜在投标人须按照招标文件的要求在投标文件递交截止时间前登录投标工具并保持在线，关注开标互动大厅消息直到项目评审结束。

16.投标文件解密时限为投标文件递交截止时间后30分钟（招标文件“投标人须知”中另有规定的，从其规定）。潜在投标人须在投标文件解密时限内完成投标文件解密，未能成功解密的视为放弃投标。招标文件“投标人须知”中对投标文件解密设有线下补救方案的，执行该补救方案。

四、评标和询标

17.评标委员会通过优质采电子评标工具将需要澄清、说明或补正的内容以询标函的形式发送给投标人，投标人/供应商应登录投标工具并保持在线状态，以便及时接收评标委员会可能发出的询标函，并在询标函载明的时间内回复，若投标人未及时回复，视为放弃澄清。

五、异常情形

18.出现下列情形导致电子交易系统无法正常运行，影响招投标过程的公平、公正和信息安全，经第三方机构认定后，各方当事人免责：

(1)网络、服务器、数据库发生故障造成无法访问或使用的；

(2)电力系统发生故障导致电子服务系统或电子交易系统无法运行；

(3)出现网络攻击、病毒入侵以及电子服务系统或电子交易系统安全漏洞导致无法正常提供服务的；

(4)其他无法保证招投标过程公平、公正和信息安全的情形。

六、异常情形处理

19.出现上述情形，优质采平台及时组织相关方查明原因，排除故障。若能保证在开标前恢复系统运行的，招投标程序继续进行；若导致开评标程序无法按时开展，但能在原开标时间后2小时内恢复系统运行的，招投标程序继续进行；若导致开评标程序无法按时开展，在原开标时间后2小时内无法恢复系统运行的，按以下程序操作：

（1）项目中止，中止期限由招标人或招标代理机构根据项目具体情况确定。中止期限届满后中止情形尚未消除的，招标人或代理机构可以根据实际情况决定延长中止期限。决定延长中止期限的，应向投标人发出延长中止期限通知，并发布公布。

（2）项目恢复，导致项目中止的情形消除后，招标人或代理机构应当尽快恢复招投标程序，向投标人发出恢复交易通知，并发布公布；已发出延长中止期限通知的，按通知执行。

##### 供应商须知正文

- 1. 总则

- 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备政府采购条件，现以竞争性磋商方式进行政府采购。

1.1.2 采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 采购项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 标段（包别）划分：见供应商须知前附表。

1.1.6 采购预算：见供应商须知前附表。

1.1.7 专门面向中小企业采购：见供应商须知前附表。

- 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见供应商须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见供应商须知前附表。

- 1.3 采购需求、施工地点、工期和质量要求

1.3.1 采购需求：见供应商须知前附表。

1.3.2工期：见供应商须知前附表。

1.3.3 施工地点：见供应商须知前附表。

1.3.4 质量要求：见供应商须知前附表。

1.3.5 质量保证期：见供应商须知前附表。

1.3.6 付款方式：见供应商须知前附表。

- 1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备承担本采购项目的资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见供应商须知前附表；

（2）财务要求：见供应商须知前附表；

（3）业绩要求：见供应商须知前附表；

（4）信誉要求：见供应商须知前附表；

（5）其他要求：见供应商须知前附表。

1.4.2 供应商须知前附表规定接受联合体响应的，除应符合本章第1.4.1项和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按竞争性磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就成交项目向采购人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一标包的政府采购活动；

（4）联合体各方应分别按照本竞争性磋商文件的要求，填写响应文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给采购人；联合体牵头人所提交的响应文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；

（5）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在参加采购活动、签订合同与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

1.4.3 供应商（包括联合体各成员）不得存在下列情形之一：

（1）为本采购项目的采购代理机构的；

（2）为采购人不具有独立承担民事责任能力的附属机构的；

（3）与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性的；

（4）由本采购项目采购代理机构代理参加政府采购活动，或者接受过本采购项目的采购代理机构为本采购项目提供咨询的；

（5）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的；

（6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形的；

（7）与本项目其他供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商的；

（8）被依法禁止参加政府采购活动并在有效期内的；

（9）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，具体按财政部财办库〔2015〕295号文件规定；

（10）截至提交首次响应文件截止时间，被列入失信被执行人名单的（以信用中国https://www.creditchina.gov.cn/、中国执行信息公开网http://zxgk.court.gov.cn/shixin/查询为准）；

（11）截至提交首次响应文件截止时间，被列入重大税收违法案件当事人名单的（以信用中国网站https://www.creditchina.gov.cn/查询为准）；

（12）截至提交首次响应文件截止时间，被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（以中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/查询为准）；

（13）截至提交首次响应文件截止时间，在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单的（以国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn/查询为准）；

（14）法律法规规定的其他情形；

（15）供应商须知前附表规定的其他情形。

以联合体方式参加采购活动的，联合体任一成员不得存在以上情形。

- 1.5 费用承担

供应商准备和参加采购活动发生的费用自理。

- 1.6 保密

参与竞争性磋商的各方应当对竞争性磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应当承担相应的法律责任。

- 1.7 语言文字

除专用术语外，与竞争性磋商有关的语言均应当使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

- 1.8 计量单位

除竞争性磋商文件另有规定外，所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.9 现场考察

1.9.1 供应商须知前附表规定组织现场考察的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商现场考察。采购人不组织统一现场考察的，由供应商自行考察现场。

1.9.2 供应商现场考察发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在现场考察中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在现场考察中介绍的现场情况和周边相关的环境情况，仅作为供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.9.5 除非有特殊要求，竞争性磋商文件不单独提供供货使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

- 1.10 磋商前答疑会

1.10.1 供应商须知前附表规定召开磋商前答疑会（以下简称答疑会）的，采购人按照供应商须知前附表规定的时间和地点召开答疑会，澄清供应商提出的问题。

1.10.2 供应商应当在供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 答疑会后，采购人应当在供应商须知前附表规定的时间内，对供应商所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买竞争性磋商文件的供应商。该澄清内容为竞争性磋商文件的组成部分。

- 1.11 分包

1.11.1 供应商拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，除供应商须知前附表规定的非主体、非关键性工作外，其他工作不得分包。

1.11.2 成交供应商不得向他人转让成交项目。成交供应商应当就分包项目向采购人负责，分包承担主体就分包项目承担连带责任。

1.11.3 成交供应商享受政府采购扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 2. 竞争性磋商文件

- 2.1 竞争性磋商文件的组成

本竞争性磋商文件包括：

（1）竞争性磋商公告

（2）供应商须知

（3）评审办法

（4）合同条款及格式

（5）工程量清单

（6）图纸

（7）技术标准和要求

（8） 响应文件组成

（9）供应商须知前附表规定的其他材料。

对竞争性磋商文件所作的澄清、修改、补充通知，构成竞争性磋商文件的组成部分。当竞争性磋商文件、竞争性磋商文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 2.2 竞争性磋商文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，要求采购人对竞争性磋商文件予以澄清。

2.2.2 竞争性磋商文件的澄清将以供应商须知前附表规定的形式发给所有购买竞争性磋商文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的提交首次响应文件截止之日不足3个工作日的，并且澄清内容可能影响响应文件编制，将相应顺延提交首次响应文件截止时间。

2.2.3 供应商在收到澄清后，除供应商须知前附表另有规定外，应当在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

- 2.3 竞争性磋商文件的修改

2.3.1 采购人供应商须知前附表规定的形式修改竞争性磋商文件，并通知所有购买竞争性磋商文件的供应商。如果修改竞争性磋商文件的时间距本章第4.2.1项规定的提交首次响应文件截止时间不足3个工作日的，且修改内容影响响应文件编制，将相应顺延提交首次响应文件截止时间。

2.3.2 供应商收到修改内容后，除供应商须知前附表另有规定外，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

- 2.4 竞争性磋商文件的质疑

2.4.1 供应商认为竞争性磋商文件（包括对竞争性磋商文件澄清和修改的内容）使自己的权益受到损害时，应当按供应商须知前附表规定的时间和形式向采购人提出质疑。

2.4.2 采购人自收到质疑之日起在7个工作日内作出答复。逾期提出的，采购人可不予受理。质疑与答复应采取书面形式。

2.4.3 采购人对质疑的答复构成对竞争性磋商文件澄清或者修改的，采购人将按照本章第2.2款、第2.3款规定办理。

- 3. 响应文件

- 3.1 响应文件的组成

3.1.1 响应文件应包括下列内容：

3.1.1.1商务标响应文件主要包括下列内容：

（1）法定代表人身份证明书及授权委托书及联合体协议书；

（2）磋商响应声明；

（3）响应报价表；

（4）中小企业投标声明函；

（5）价格清单；

（6）主要材料品牌表（如有）

（7）报价需要的其他资料。

3.1.1.2技术标响应文件主要包括下列内容：

（1）涉及初步评审的相关证明材料；

（2）书面承诺书；

（3）涉及详细评审（综合评分）的证明资料；

（4）品牌选择一览表；

（5）供应商认为需提供的其他资料。

供应商在磋商、评审过程中作出的符合法律法规和竞争性磋商文件规定的澄清确认，构成响应文件的组成部分。

3.1.2 供应商须知前附表规定不接受联合体响应的，或供应商没有组成联合体的，响应文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 供应商须知前附表未要求提交磋商保证金的，响应文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的磋商保证金。

3.1.4 供应商须知前附表规定不要求提交样品的，响应文件不包括本章第3.1.1（12）目所指的样品，否则供应商应按照供应商须知前附表规定的内容、数量、时间、地点等要求提供样品。

- 3.2 响应报价

3.2.1 响应报价应当包括的内容见供应商须知前附表规定。供应商应当按竞争性磋商文件规定进行响应报价，并按给定格式填写响应报价表格。

3.2.2 供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响报价的其他要素。

3.2.3 提交两个或两个以上的响应报价，或者任何有选择性的报价或者有附加条件的报价的响应文件将按无效处理，供应商须知前附表允许提交备选方案的除外。

3.2.4响应报价为各分项报价之和。如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。供应商在提交首次响应文件截止时间前修改响应报价一览表中的响应报价总额，应同时修改响应文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.5 采购人设有最高限价的，响应报价不得超过最高限价，否则响应文件无效，最高限价在供应商须知前附表中载明。

3.2.6 响应报价的其他要求见供应商须知前附表。

- 3.3 响应文件有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定中的响应文件有效期内，响应文件保持有效，供应商不得要求撤销或修改其响应文件，否则应承担竞争性磋商文件和法律法规规定的责任。

3.3.2 出现特殊情况需要延长响应文件有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长响应文件有效期。供应商同意延长的，应当相应延长其磋商保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件失效，但供应商有权收回其磋商保证金。

- 3.4 磋商保证金

3.4.1 供应商在提交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定提交磋商保证金，并作为其响应文件的组成部分。联合体响应的，其磋商保证金可以由牵头人提交，并应符合供应商须知前附表的规定。

3.4.2 磋商保证金用于保护免受因供应商的行为而引起的风险。

3.4.3 供应商不按本章第3.4.1项要求提交磋商保证金的，其响应文件无效。

3.4.4 自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内并支付采购代理服务费用后，退还成交供应商的磋商保证金。

3.4.5 有下列情形之一的，磋商保证金不予退还，供应商还应承担法律法规规定的其他责任：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）成交供应商在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金；

（6）法律法规规定其他情形；

（7）供应商须知前附表规定的其他情形。

- 3.5 资格审查资料

3.5.1 “供应商基本情况表”应按规定格式填写，并提供符合要求的相关证明材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求等见供应商须知前附表规定。供应商成立时间少于供应商须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年类似项目表”应附符合竞争性磋商文件规定的证明材料，具体年份要求见供应商须知前附表。

3.5.4 供应商须知前附表规定接受联合体响应的，本章第3.5.1项至第3.5.3项规定的表格和资料包括联合体各方成员相关情况。

- 3.6 响应文件的编制

3.6.1 响应文件应按竞争性磋商文件规定格式进行编写，如有必要，可以增加附页、扩展表格，作为响应文件的组成部分。

3.6.2 响应文件应当对竞争性磋商文件有关不可磋商的实质性内容做出响应。响应文件在满足竞争性磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比竞争性磋商文件要求更有利于采购人的承诺。

3.6.3 供应商必须对其提交的资料的真实性负责，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。

3.6.4响应文件的制作应满足以下规定：

（1）响应文件由供应商使用“电子交易平台”的“招标采购工具”制作生成，详见供应商须知前附表规定。

（2）供应商在编制响应文件时应建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容。

（3）除供应商须知前附表另有规定外，响应文件中证明资料的“复印件”均为原件扫描件。

（4）“响应文件格式”中要求盖单位章和（或）签字的地方，供应商均应使用CA数字证书加盖供应商的单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。联合体响应的，响应文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。

（5）响应文件制作完成后，供应商应使用CA数字证书对响应文件进行文件加密，形成加密的响应文件、非加密的响应文件，以及打印形成的纸质响应文件，非加密的响应文件及纸质响应文件的份数和形式见供应商须知前附表规定。

（6）响应文件制作的具体方法详见电子交易平台的帮助文档。

3.6.5因供应商自身原因而导致响应文件无法导入“电子交易平台”电子系统的，该响应文件视按无效处理，供应商自行承担由此导致的全部责任。

- 4. 响应文件的提交

- 4.1 响应文件的加密

4.1.1供应商应当按照竞争性磋商文件和电子交易平台的要求加密响应文件，具体要求见供应商须知前附表。

4.1.2未按照上述要求加密的响应文件，电子交易平台将予以拒收。

- 4.2 响应文件的提交

4.2.1 供应商应在供应商须知前附表规定的提交首次响应文件截止时间前提交响应文件。

4.2.2供应商应当通过电子交易平台提交响应文件。供应商应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在提交首次响应文件截止时间前完成上传的，视为逾期送达，采购人（“电子交易平台”）将拒绝接收。详见供应商须知前附表规定。

4.2.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。

4.2.4逾期送达的响应文件，电子交易平台将予以拒收。

- 4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1 在规定的提交首次响应文件截止时间前，供应商可以补充、修改或撤回已提交的响应文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2供应商修改或撤回已提交响应文件的通知，应按照本章第3.6.4（B）项的要求加盖电子印章。电子交易平台收到通知后，即时向供应商发出确认回执通知。

4.3.3 供应商撤回响应文件的，采购人自收到供应商书面撤回通知之日起5日内退还已收取的磋商保证金。

4.3.4 补充、修改的内容为响应文件的组成部分，只需提供一份。补充、修改的响应文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、标记和提交，并标明“补充”或“修改”字样。

- 5. 响应文件的开启

- 5.1开启时间和地点

采购人在本章第4.2.1项规定的提交首次响应文件截止时间（响应文件开启时间），通过电子交易平台开启响应文件，所有供应商的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应当准时参加。

- 5.2 开启程序

按供应商须知前附表规定的流程进行。

- 5.3 开启会议的疑义

供应商代表对开启过程有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

- 6. 磋商与评审

- 6.1竞争性磋商小组

6.1.1磋商与评审由采购人依法组建的竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）负责。磋商小组人数为3人以上单数，由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。磋商小组成员技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）参与本项目进口产品论证的专家；

（4）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

6.1.3磋商与评审过程中，磋商小组成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续磋商与评审的，采购人有权更换。被更换的磋商小组成员作出的评审结论无效，由更换后的磋商小组成员重新进行磋商与评审。

- 6.2磋商

6.2.1磋商小组按供应商须知前附表规定的顺序分别与供应商进行磋商，给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

6.2.2递交响应文件的供应商数量应当符合供应商须知前附表规定，否则应当终止本次采购。

6.2.3在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况，实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。可能实质性变动内容见供应商须知前附表。

6.2.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或作出变动说明。

- 6.3最后报价

6.3.1磋商结束后，磋商小组按照供应商须知前附表规定的方式确定提交最后报价的供应商。

6.3.2已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，采购人将退还其的磋商保证金。

6.3.3除供应商前附表另有规定外，最后报价轮次为两轮，磋商响应文件中报价即为首轮报价，第二轮报价即为磋商最后报价。

6.3.4采购人按照供应商须知前附表规定的方式公布供应商最后报价。

- 6.4评审原则

磋商小组应该按照客观、公正、审慎的原则，根据竞争性磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

- 6.5评审办法

6.5.1磋商小组按照竞争性磋商文件规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。竞争性磋商文件没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

6.5.2评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

6.5.3评审完成后，磋商小组应当向采购人提交书面评审报告和成交候选供应商名单。磋商小组推荐成交候选供应商的家数见供应商须知前附表。

- 7. 合同授予

- 7.1 确定成交供应商

7.1.1 按照供应商须知前附表规定，采购人或采购人委托的评审委员在评审报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照竞争性磋商文件规定的方式确定成交供应商；竞争性磋商文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

7.1.2 采购人确定成交供应商后，按供应商须知前附表规定的公告成交结果，公告内容和期限符合供应商须知前附表规定。

- 7.2 成交结果质疑

供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的，应当在按供应商须知前附表规定的时间和形式向采购人或采购代理机构提出书面质疑。以联合体形式参加政府采购活动的，质疑应当由联合体所有成员共同提出。

- 7.3 成交通知

7.3.1 成交结果确定后，采购人以书面形式向成交供应商发出成交通知书。

7.3.2 成交供应商须按供应商须知前附表规定向采购代理机构支付采购代理服务费，其计取标准见供应商须知前附表。

- 7.4 履约保证金

7.4.1 在签订合同前，成交供应商应按供应商须知前附表规定的金额、形式向采购人提交履约保证金。除供应商须知前附表另有规定外，履约保证金为成交合同金额的2%。联合体成交的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.4.2 除供应商须知前附表另有规定外，成交供应商不能按要求提交履约保证金的，视为放弃成交资格，其磋商保证金不予退还；给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

- 7.5 签订合同

7.5.1 采购人和成交供应商应当在成交通知书发出之日起7个工作日内，根据竞争性磋商文件和成交供应商的响应文件订立书面合同，所签订的合同不得对竞争性磋商文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。成交供应商无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金的，采购人有权取消其成交资格，其磋商保证金不予退还；给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 因成交供应商原因未签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

7.5.3 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，按照相关规定予以处理。

7.5.4 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

- 8. 重新采购、变更采购方式与终止采购

- 8.1 重新采购

8.1.1 出现下列情形之一的，采购人将终止竞争性磋商，发布终止公告并说明原因，按原采购方式或变更采购方式重新采购：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除本章第6.2.2项规定可以为2家供应商的情形外，在提交响应文件的供应商不足3家，或者采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算或最高限价的供应商不足3家的。

8.1.2 除采购任务取消情形外，应当重新组织采购活动；需要采取其他方式采购的，需要批准的应当在采购活动开始前获得批准。

- 8.2终止采购

在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商。已经发售竞争性磋商文件或者已经收取磋商保证金的，采购人将及时退还所收取的竞争性磋商文件的费用，以及所收取的磋商保证金。

- 9. 询问与质疑

- 9.1 询问与质疑的提出

9.1.1 供应商对竞争性磋商文件、采购过程、成交结果有相关疑问的，可以向采购代理机构提出询问。认为其权益受到损害的，可以提出书面质疑。质疑材料应当采用中文，有关材料是外文的，应当同时提供其中文译本。

9.1.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的竞争性磋商文件的，可以对竞争性磋商文件提出质疑。

9.1.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑应当有具体的事项及根据，不得进行虚假、恶意质疑，扰乱政府采购活动正常的工作秩序。

- 9.2 质疑材料的要求

9.2.1 书面质疑材料应当包括以下内容：

（1）提起质疑的供应商名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）项目名称、项目编号及分包号（如有）；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）有效线索和相关证明材料等事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当加盖供应商单位公章，并由法定代表人（单位负责人）或者其授权代表签字或者盖章，并附法定代表人（单位负责人）及其委托联系人的有效身份证复印件。

9.2.2 质疑材料存在以下情形的，采购代理机构不予受理。

（1）提起质疑的主体不是参与该政府采购项目活动的供应商；

（2）提起质疑的时间超过规定时限的；

（3）质疑材料不完整的；

（4）质疑事项含有主观猜测等内容且未提供充分有效线索、难以查证的；

（5）质疑事项缺乏事实依据，质疑事项不成立的；

（6）捏造事实或者提供虚假材料；

（7）以非法手段取得证明材料。证明材料来源的合法性存在明显疑问，供应商无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料；

（8）对其他供应商的响应文件详细内容异议，无法提供合法来源渠道的。

- 9.3 质疑处理

9.3.1 供应商对评审过程或者成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原磋商小组协助答复质疑。

9.3.2 质疑答复以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。但答复的内容不得涉及商业秘密。

9.3.3 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（1）对竞争性磋商文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改竞争性磋商文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

9.3.4 供应商在答复期满前撤回质疑的，应由法定代表人或授权代表人签字确认。供应商不得以同一理由再次提出质疑。

9.3.5 因处理质疑发生的检验、检测、鉴定等费用，由提出申请的供应商先行垫付。质疑处理决定各方无异议后，按照“谁过错谁负担”的原则由承担责任的一方负担；双方都有责任的，由双方合理分担。

9.3.6 供应商不得以质疑为名进行虚假、恶意质疑，扰乱政府采购正常的工作秩序。供应商有下列情形之一的，属于虚假、恶意质疑，被质疑人应当驳回质疑，并向同级政府采购监督管理部门报告，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

（1）一年内三次以上质疑均查无实据的；

（2）捏造事实或者提供虚假质疑材料的；

（3）以非法手段取得证明材料。证明材料来源的合法性存在明显疑问，供应商无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

- 10. 纪律和监督

- 10.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏政府采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

- 10.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取中标（成交），不得以他人名义参加采购活动或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

- 10.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

- 10.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

- 11. 政府采购政策

- 11.1 节能与环保

11.1.1 本项目是否强制采购节能产品见供应商须知前附表。如属于强制采购节能产品的，供应商所投产品必须在供应商须知前附表规定的节能产品政府采购清单内。

11.1.2 如供应商提供的产品属于优先采购的节能产品或环境标志产品的，如采用综合评分法时，出现供应商总得分且响应报价均相同的，则所投产品为节能或环保产品优先。对于同时列入环保清单和节能产品政府采购清单的产品，优先于只列入其中一个清单的产品。

- 11.2 促进中小企业发展

11.2.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财政部文件财库〔2020〕46号）规定，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本条规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本条规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动（如接受联合体投标时），联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业应当在投标文件中提供招标文件规定格式的《中小企业声明函》，并对其真实性负责。

11.2.2供应商须知前附表第1.1.7项规定本项目属于专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）采购的，供应商应符合本章第11.2.1项规定外，还应符合本项目的资格要求。

11.2.3供应商须知前附表第1.1.7项规定本项目属于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购时，对小微企业的投标报价按照供应商须知前附表规定的比例给予扣除；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价按照供应商须知前附表规定的比例给予报价扣除。用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

11.2.4 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，无需提供《中小企业声明函》。

11.2.5 按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，在政府采购活动中，符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供招标文件规定格式的《残疾人福利性单位声明函》，无需提供《中小企业声明函》。

- 12. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

第三章  评审办法

评审办法前附表

1.符合性审查标准

| 条款号 | 评审项 | 评审因素 | 评审标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | 形式评审 | 供应商名称 | 与营业执照或事业单位法人证书一致； |  |
|  |  | 授权委托书 | 按格式要求提供授权委托书； |  |
|  |  | 其它 | 磋商文件其他实质性规定。 |  |
| 3.1.2 | 资格评审 | 供应商资格要求 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（提供书面承诺）； 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供书面承诺）。 |  |
|  |  | 供应商资质 | 符合磋商公告要求，提供相关资质证书扫描件。 |  |
|  |  | 项目经理要求 | 符合磋商公告要求，提供相关资格证书及社保证明材料扫描件。 |  |
|  |  | 信用要求 | 符合第二章“供应商须知正文”第1.4款规定（提供书面承诺或相关网站截图） 注： 是否有不良信用记录仅以供应商提供的承诺为准。 |  |
|  |  | 联合体 | 本项目不接受联合体响应。 |  |
|  |  | 中小企业声明 | 面向中小企业采购的，相关供应商及其响应内容应当符合第二章“供应商须知”第 1.1.7 项规定 |  |
| 3.1.3 | 响应性评审 | 响应报价 | 符合磋商文件规定且不超过最高限价 |  |
|  |  | 响应有效期 | 应符合磋商文件的要求。 |  |
|  |  | 工期 | 应符合磋商文件的要求。 |  |
|  |  | 质量保证期 | 应符合磋商文件的要求。 |  |
|  |  | 工程质量 | 应符合磋商文件的要求。 |  |
|  |  | 付款方式 | 应符合磋商文件的要求。 |  |
|  |  | 履约保证金 | 应符合磋商文件的要求。 |  |
|  |  | 其他要求 | 所有证明材料保证真实有效，提供加盖公章的相关承诺。 |  |

2.详细评审标准

| 条款号 | 评审项 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | 技术资信分 （50 分） | 供应商业绩 | 2018年1月1日以来： 供应商具有类似房屋建筑结构加固施工业绩，每提供一个得3分，最多得9分。 备注： ①响应文件中同时提供：业绩合同（时间以合同签订时间为准）、中标（成交）通知书、竣工验收相关证明文件。 ②如上述证明材料无法体现评审因素的，须另提供加盖业主单位公章的证明材料。 | 0-9分 |
|  |  | 项目经理业绩 | 2018年1月1日以来： 拟派项目经理以项目经理身份承担过类似房屋建筑结构加固施工业绩，每提供一个得3分，最多得6分。 备注： ①响应文件中同时提供：业绩合同（时间以合同签订时间为准）、中标（成交）通知书、竣工验收相关证明文件。 ②如上述证明材料无法评审因素的，须另提供加盖业主单位公章的证明材料。 ③与供应商业绩可重复计分。 | 0-6分 |
|  |  | 技术负责人 | ①具有建筑工程及相关专业中级及以上职称的得2分； ②具有土建结构工程师中级职称的得3分。 备注： ①提供证书扫描件，否则本评审项不得分； ②提供2023年1月以来供应商为拟派工程技术负责人缴纳的不少于3个月的社保证明材料，否则本评审项不得分。 ③技术负责人不可由项目经理兼任。 | 0-5分 |
|  |  | 项目班子成员实力 | 项目班子除项目经理及技术负责人之外的其他人员具有建筑工程及相关专业中级及以上职称的(一个人具有多个职称的不重复计分)，每具有一个得1分，此项满分2分。 | 0-2分 |
|  |  | 施工组织设计 | 1、工程实际情况说明：熟悉施工现场情况、熟悉本工程施工重难点、对本项目定位理解准确，了解采购人项目需求。 （1）对项目现场理解深刻，重难点突出的，得2分； （2）对项目现场理解较深，重难点较突出的，得1分； （3）对项目理解一般，有重难点分析内容的，得0.5分； （4）较差或未提供不得分。 备注：供应商可提供施工现场情况说明及分析、施工现场照片等。 | 0-2分 |
|  |  |  | 2、施工方案与技术措施：从各主要分部施工方法、施工技术方案，工艺、方法的科学合理性，实际应用的可行性等方面考虑，由磋商小组进行综合评审： （1）方案科学、内容全面详实、工作安排合理，具有很强针对性，完全满足或优于磋商文件的要求得4分； （2）方案较科学、内容较全面、工作安排可行，能够较好满足磋商文件的要求得2分； （3）方案一般、内容基本涵盖、工作安排有一定的可行性，基本满足磋商文件的要求得1分； （4）较差或未提供不得分。 | 0-4分 |
|  |  |  | 3、工程施工重难点分析及解决措施：从工程施工重点和难点分析，具体应对办法和措施考虑的科学、可行性等方面考虑，由磋商小组进行综合评审： （1）方案科学、内容全面详实、工作安排合理，具有很强针对性，完全满足或优于磋商文件的要求得4分； （2）方案较科学、内容较全面、工作安排可行，能够较好满足磋商文件的要求得2分； （3）方案一般、内容基本涵盖、工作安排有一定的可行性，基本满足磋商文件的要求得1分； （4）较差或未提供不得分。 | 0-4分 |
|  |  |  | 4、质量管理体系与措施：从质量技术管理班子和制度，人员配备，各主要工序有专门的质量保证措施和手段，自控体系、施工质量保障措施等方面考虑，由磋商小组进行综合评审： （1）方案科学、内容全面详实、工作安排合理，具有很强针对性，完全满足或优于磋商文件的要求得4分； （2）方案较科学、内容较全面、工作安排可行，能够较好满足磋商文件的要求得2分； （3）方案一般、内容基本涵盖、工作安排有一定的可行性，基本满足磋商文件的要求得1分； （4）较差或未提供不得分。 | 0-4分 |
|  |  |  | 5、安全管理体系与措施：从安全管理人员和制度，人员配备的合理性，各道工序安全技术措施针对性，是否满足有关安全技术标准要求，现场防火、社会治安安全措施得当性等方面考虑，由磋商小组进行综合评审： （1）方案科学、内容全面详实、工作安排合理，具有很强针对性，完全满足或优于磋商文件的要求得4分； （2）方案较科学、内容较全面、工作安排可行，能够较好满足磋商文件的要求得2分； （3）方案一般、内容基本涵盖、工作安排有一定的可行性，基本满足磋商文件的要求得1分； （4）较差或未提供不得分。 | 0-4分 |
|  |  |  | 6、工程进度计划与措施：为不影响学生住宿，本项目必须确保在磋商文件要求的工期内完工。从施工工艺、方法、材料采购、劳动力安排、保证工程进度的具体措施是否得当，控制工期的施工进度计划及进度表或施工网络图、各项计划图标编制是否完善，安排是否科学合理，是否符合项目施工实际要求等方面考虑，由磋商小组进行综合评审： （1）方案科学、内容全面详实、工作安排合理，具有很强针对性，完全满足或优于磋商文件的要求得6分； （2）方案较科学、内容较全面、工作安排可行，能够较好满足磋商文件的要求得4分； （3）方案一般、内容基本涵盖、工作安排有一定的可行性，基本满足磋商文件的要求得2分； （4）较差或未提供不得分。 | 0-6分 |
|  |  |  | 7、校园施工专项措施：校园安全、设施保护及疫情防控等专项施工措施，针对本项目，提出校园专项安全文明施工措施，疫情防控措施，确保校园正常教学、科研、生活秩序不受施工干扰，对校园设施加强防护，防范因施工对师生生命财产安全产生的隐患。从各项措施是否周全、具体、有效，是否具有针对性，能实现校园安全文明施工的目标等方面考虑，由磋商小组进行综合评审： （1）方案科学、内容全面详实、专项措施安排合理，具有很强针对性，完全满足或优于磋商文件的要求得4分； （2）方案较科学、内容较全面、专项措施安排可行，能够较好满足磋商文件的要求得2分； （3）方案一般、内容基本涵盖、专项措施安排有一定的可行性，基本满足磋商文件的要求得1分； （4）较差或未提供不得分。 | 0-4分 |
|  | 价格分（ 50 分） | 最后报价（ 50 分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足磋商文件要求且价格最低的最后报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 最后报价得分=（评审基准价/最后报价）× 50 ％×100 磋商小组发现供应商的最后报价明显低于其他通过初步评审单位的最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价，其响应文件按无效处理。 | 0-50分 |

- 1. 磋商与评审方法

本次评审采用综合评分法。磋商小组与供应商磋商后，对响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，按照本节第3.2款规定的评审标准进行打分，并按得分由高到低的顺序推荐成交候选供应商。综合评分相等时，以最后报价低的优先；最后报价也相等的，由磋商小组投票表决确定。

- 2. 磋商小组的组成和职责

- 2.1 磋商小组的组成

磋商小组由采购人依法组建。磋商小组应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。

- 2.2 磋商小组的职责

根据竞争性磋商文件规定的磋商程序、评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。磋商小组成员应当在评审报告上签字，对自己的磋商与评审意见承担法律责任。对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意评审报告。

- 3. 评审标准

- 3.1 符合性审查标准

3.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。

3.1.2 资格评审标准：见评审办法前附表。

3.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。

- 3.2 详细评审

详细评审标准：见评审办法前附表。

- 4. 磋商与评审程序

- 4.1 初步评审

4.1.1 磋商小组依据本章第3.1款规定的标准对响应文件进行初步评审，以确定其是否满足采购文件规定的资格要求和实质性要求。有一项不符合评审标准的，其响应文件按无效响应处理。

4.1.2 供应商有下列情形之一的，其响应文件按无效响应处理：

（1）响应文件未对竞争性磋商文件的实质性条款做出响应，或者对竞争性磋商文件的偏差超过规定的偏差范围或最高项数；

（2）有恶意串通、弄虚作假、行贿等行为。

4.1.3 响应报价有算术错误的，磋商小组按以下原则对响应报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其响应文件按无效响应处理。

（1）响应文件中响应报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以响应报价一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以响应报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效处理。

成交后，以成交价为基准，同比例修正分项单价。

4.1.4 磋商小组按照规定的原则对响应报价进行校核时，发现响应报价存在多处算术错误或漏项的，使得响应报价校核无法进行的，其响应文件按无效处理。

- 4.2 磋商

4.2.1 磋商小组按照第二章第6.2.1项确定的顺序分别与通过初步评审的供应商进行磋商。磋商时，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，供应商的委托代理人应按照磋商小组通知的时间和地点参加磋商。磋商轮次及每个供应商的磋商时间将由磋商小组根据磋商情况确定。

4.2.2 磋商小组就技术方案、服务要求、合同条款等竞争性磋商文件规定的磋商内容与供应商进行磋商。磋商小组可要求供应商就磋商中的技术响应、服务承诺、报价范围、不可竞争费用报价标准、合同条款响应等具体问题作出书面答复或承诺，书面答复或承诺应由供应商法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章，并将作为其响应文件的一部分。

4.2.3 在磋商过程中，磋商小组可以按照第二章第6.2.3项规定的内容变动竞争性磋商文件，并要求供应商重新提交响应文件或作出变动说明。

4.2.4 经磋商，供应商有下列情形之一的，其响应文件按无效响应处理：

（1）响应文件未对变动后的竞争性磋商文件的实质性条款做出响应，或者对竞争性磋商的偏差超过规定的偏差范围或最高项数；

（2）有恶意串通、弄虚作假、行贿等行为。

- 4.3 最后报价

4.3.1 磋商小组按照第二章第6.3.1项规定确定提交最后报价的供应商。

4.3.2 磋商小组按照第二章第6.3.3项规定确定最后报价轮次。

4.3.3 在采购内容不做实质性变更及重大调整的前提下，供应商下轮报价不得高于上一轮报价，否则按无效响应处理。

4.3.4 最后报价有算术错误及其他错误的，磋商小组依据本章第4.1.3款进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其响应文件按无效响应处理。

4.3.5 修正后的最后报价若超过最高限价（如有）或修正后的单价若超过竞争性磋商文件设定的单价最高限价（如有），其响应文件按无效响应处理。

- 4.4 详细评审

4.4.1磋商小组按本章第3.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合得分。

4.4.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

4.4.3 取磋商小组对各供应商评审得分的算术平均值作为供应商得分，其中响应报价得分按规定进行计算。

4.4.4 磋商小组发现供应商的最后报价明显低于其他通过初步评审单位的最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价，其响应文件按无效处理。

- 4.5 响应文件的澄清

4.5.1 评审过程中，磋商小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

4.5.2 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人（单位负责人）授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.5.3 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

4.5.4磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

- 4.6 评审结果

4.6.1 除第二章“供应商须知前附表”委托直接确定成交供应商外，磋商小组按照得分由高到低的顺序推荐成交候选人，并标明排序。

4.6.2 完成评审后，磋商小组根据全体磋商成员签字的原始磋商与评审记录和评审结果编写评审报告。评审报告应当包括以下内容：

（1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

（2）响应文件开启日期和地点；

（3）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

（4）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、磋商情况、报价情况等；

（5）提出的成交候选供应商的排序名单及理由；

（6）其他需要说明的情况，包括评审过程中供应商根据磋商小组要求进行的澄清、说明或者补正，磋商小组成员的更换等。

- 5. 其他

5.1 供应商提供的与采购活动有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性、合法性由供应商负全责。磋商小组一律不负责进行核查确认。磋商小组发现供应商存在弄虚作假嫌疑的，或者由其他供应商和其他利害关系人投诉举报发现供应商存在弄虚作假行为的,提请有关监督部门另行立案调查，磋商与评审工作正常进行；有关监督部门调查确认弄虚作假情况属实的，如果该供应商已被确定为成交候选供应商的，由采购人按照法律法规相关规定取消其成交资格，并从其他成交侯选人中依照推荐次序确定成交供应商。

5.2 供应商提供业绩、荣誉证书、各种资质、资格证书以及证明材料等文件级资料均须在响应文件中提供，电子响应文件中提供扫描件，如未在响应文件中提供，则初审项目视为不通过，评分项视为不得分。

# 第四章  合同条款及格式

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同

（示范文本）

住 房 城 乡 建 设 部

国家工商行政管理总局

- 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：淮南师范学院               

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 一、工程概况

1.工程名称：淮南师范学院泉山校区8单元学生宿舍楼结构加固工程。

2.工程地点：淮南师范学院泉山校区    。

3.工程立项批准文号：       。

4.资金来源：财政资金       。

5.工程内容：       。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

磋商文件、施工图纸和工程量清单内的全部内容          。

- 二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

- 三、质量标准

工程质量符合标准。

- 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：   总价合同。除因符合本合同约定的设计变更、工程变更、经济签证以及按合同约定可以调价的内容外，其余均不得调整合同价格   。

- 五、项目经理

承包人项目经理：                     。

- 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书（如果有）；

（2）响应函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

- 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

- 九、签订时间

本合同于       年      月      日签订。

- 十、签订地点

本合同在  安徽省淮南市      签订。

- 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

- 十二、合同生效

本合同自  发包方和承包方的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

- 十三、合同份数

本合同一式 捌   份，均具有同等法律效力，发包人执  肆   份，承包人执  肆   份。

发包人：              (公章)            承包人：                (公章)

法定代表人或其委托代理人：                  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                    （签字）

组织机构代码：                        组织机构代码：  

地  址：                      地  址：  

邮政编码：                      邮政编码：

法定代表人：                            法定代表人：      

委托代理人：                            委托代理人：

电  话：                    电  话：

传  真：                    传  真：  

电子信箱：                                  电子信箱：

开户银行：                    开户银行：

账  号：                        账  号：

#### 第二部分 通用合同条款

执行GF-2017-0201合同文本的通用条款（略）

第三部分  专用合同条款

##### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：有关本工程设计变更，现场技术经济签证、会议记录、监理纪要、影像图片、工程竣工资料、行业主管部门颁发的政策性文件 。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：           ；

资质类别和等级：；

联系电话：           ；

电子信箱：   /      ；

通信地址：       。

1.1.2.5 设计人：

名    称：              /                         ；

资质类别和等级：       /        ；

联系电话：             /               ；

电子信箱：              /                         ；

通信地址：              /                            。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：     /      。

1.1.3.9 永久占地包括：           /              。

1.1.3.10 临时占地包括：    按通用合同条款执行     。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等国家及工程所在地现行有效的法律法规和规章。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等。上述标准并存的，按照最高标准执行。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：      /          ；

发包人提供国外标准、规范的份数：          /            ；

发包人提供国外标准、规范的名称：         /             。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/     。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为： ①本合同协议书、②成交通知书、③磋商采购文件及答疑文件、④本合同专用条款、⑤图纸、⑥工程量清单、⑦响应文件及其附件、⑧本合同通用条款、⑨标准、规范及有关技术文件、⑩双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。前述文件应认为是互为补充和解释的，但如有模棱两可或互相矛盾之处，以前述所列顺序在前者为准。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后7日内，提供相关施工方案、技术图纸；

发包人向承包人提供图纸的数量：/  ；

发包人向承包人提供图纸的内容：图纸、答疑及变更文件。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：开工前5日提供施工组织设计（须经监理审批、发包人同意后，方可实施），每月25日前提交下月进度计划。

承包人提供的文件的期限为：施工前一周；

承包人提供的文件的数量为：4套   ；

承包人提供的文件的形式为：书面文件及电子版（一套）；

发包人审批承包人文件的期限：接到承包人报告10日内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：施工现场保留一套完整图纸供发包人、监理人及有关人员使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：  驻地办公室        ；

发包人指定的接收人为：      /       。

承包人接收文件的地点：    驻地办公室       ；

承包人指定的接收人为：      /         。

监理人接收文件的地点：  驻地办公室        ；

监理人指定的接收人为：        /             。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：与工程有关的人员方可进场，进场前须经施工方同意。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：现场交接指定，场内和场外的交通安全均由承包人负责。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：按现有场地移交 。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由   承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款    。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：   执行通用条款    。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  执行通用条款。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：   执行通用条款   。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款 。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  标前核量时提出，中标后不予调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：     /     。

##### 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：         /             ；

身份证号：/     ；

职    务：      /    ；

联系电话：        /           ；

电子信箱：  /  ；

通信地址：/    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：外部工作协调，参加工程验收，对工程进度、质量、安全文明施工等进行监督管理事宜。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：/  。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人提供一路临时用电以供施工使用，承包人在发包人指定取电处自费安装电表接出电缆至现场供应施工用电，同时承包人具有防备市政临时断电措施，在临时断电时能够提供施工电力，费用承包人在投标报价时已予以充分考虑。

施工临时给排水：发包人提供一个供水口，承包人在发包人指定供水处自费安装水表接出管线至现场供应施工用水，如水量不能满足，由承包人自费解决。发包人提供一个市政排水出口，排水管线接驳由承包人自行解决，如排水容量不能满足，由承包人自费解决，费用承包人在投标报价时已予以充分考虑。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：    /           。

发包人是否提供支付担保：         不提供         。

发包人提供支付担保的形式：       /              。

##### 3.承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：按当地档案管理部门的要求进行提供。

承包人需要提交的竣工资料套数：    提交3套完整、规范、合格的书面工程竣工资料及1套完整、规范、合格的电子版竣工资料。

承包人提交的竣工资料的费用承担：   工程完工后一个月内，承包人提供 3 套符合相关标准的竣工图及相关验收资料（包括电子档），费用已在投标报价时充分考虑。承包人必须严格按照国家规定及发包人要求收集、整理、归档工程各环节的技术、管理资料。承包人工程竣工资料不齐全、不规范，并在规定时间内仍未整改完善按时提交的，将向发包人承担5万元的违约金，并承担因此而造成的一切后果。

承包人提交的竣工资料移交时间：    工程竣工验收合格后20日内   。

承包人提交的竣工资料形式要求：   按当地档案管理部门的要求进行提供。

承包人应履行的其他义务：

- 积极配合建筑业管理部门、当地卫生防疫部门、派出所等相关部门做好施工人员的计划生育、卫生防疫、办理暂住证等，费用自理。

- 承包人必须遵守淮南地方的法规，服从行业主管部门的管理，凡涉及到承包单位的施工备案、车辆准运等有关证、照，包括外地施工单位进淮施工备案费用、排污管理费、噪声管理费、垃圾管理费、外运渣土处置费等，均由承包人自行办理，发包人给予配合，发生的费用全部由承包人承担。

- 高（中）考、节假日、市内重大活动期间以及业主需要的时间段内，可能对施工作出某些限制和配合要求，承包人应按照要求作出必要的配合，并承担有可能因此而引起工效降低需增加的费用。

- 废弃建筑垃圾清运工作由承包人负责，费用由承包人承担。

- 在校园内严格遵照《淮南师范学院基建工程安全文明施工管理办法》执行。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：               ；

身份证号：                     ；

建造师执业资格等级：             ；

建造师注册证书号：                 ；

建造师执业印章号：       ；

安全生产考核合格证书号：               ；

联系电话：                     ；

电子信箱：             ；

通信地址：             ；

承包人对项目经理的授权范围如下：  全权负责项目管理的全部工作  。

关于项目经理、技术负责人每月在施工现场的时间要求：驻场时间每月不少于 22天，每天在岗工作时间不得少于8小时。 

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：  承担由此造成的经济及工期损失。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人须支付发包人1000元/次违约金。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：  处以3万元的违约金，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失，且发包人有权解除合同

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：处以3万元的违约金，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失，且发包人有权解除合同。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  工程开工前7天。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：处以5000元/人/次的违约金（直接从工程进度款中扣除），承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：   须提前一天向发包人负责人请假。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：  处以5000元/人/次的违约金（直接从工程进度款中扣除），承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处以500元/人/次的违约金（直接从工程进度款中扣除），承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本项目不允许分包。

主体结构、关键性工作的范围：全部工程    。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：    不允许分包      。

其他关于分包的约定：              /              。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：   执行通用条款                   。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：          提供        。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：  履约保证金，金额为签约合同价的2%（可采用银行转账、银行电汇、银行保函等形式缴纳），承包人收到成交通知书后，合同正式签订前，以上述形式递交至发包人指定账户。逾期递交或未足额递交的，视为放弃成交资格，采购人有权另行确定成交人并与其商签合同，或以其他方式选择承包单位。工程竣工验收合格后15日内一次性返还履约保证金。

##### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：

（1）工程质量控制：审查承包人的质量保证体系和控制措施，依据施工承包合同、设计文件、技术规范与质量检验验收标准，对施工质量进行全面控制和检查。按有关规定对工程质量进行检查、签证和验收。协助发包人调查处理工程质量事故等  。

（2）工程进度控制：审查承包人提交的工程进度计划，并以此作为工程进度控制的依据，督促承包人采取切实措施实现合同工期要求 。

（3）工程投资控制：审核承包人完成的工程量和价款，签署付款建议；对合同变更或增加项目，提出初审意见，报发包人审批确定。受理索赔申请，进行索赔调查，提出处理意见等  。

（4）施工安全监督：督促并检查承包人建立施工安全体系，完善安全措施、劳动防护和环境保护设施等，整个施工过程中定期和不定期检查、突击抽查安全施工和设备安全运行，发现安全事故隐患时有权直接下达停工令等  。

（5）合同管理：协助、配合发包人管理各种合同  。

（6）档案资料管理：对工程资料及档案及时进行整编，并在工程竣工验收时移交发包人。资料的归档和备案必须按照当地建设行政主管部门的规定执行，并承担此规定中的所有权力、义务和责任（包括处罚） 。

（7）现场文明施工管理、协调工作：全方位监督管理施工现场，协调发包人与承包人的相互配合关系，编发会议纪要并检查落实等。

（8）督促发包人按施工承包合同的规定落实必须提供的施工条件，检查工程承包人的开工准备工作（包括施工安全体系），具备开工条件后，征得发包人同意，签发开工通知  。

（9）审查承包人递交的施工组织设计、计划、临建工程布置等 。

（10）研究、讨论、答复承包人提出的建议和意见  。

（11）按有关规定进行验收，核查、签证承包人编制的竣工图纸和资料等  。

关于监理人的监理权限：

监理人无权单方面确定合同变更、增加项目、增加项目的合同价款、索赔费用、签发开工通知，须经过发包人同意。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：   在施工现场为监理单位准备1间办公用房  。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：     ；

身份证号码：                     ；

职    务：                     ；

监理工程师执业资格证书注册号：           ；

联系电话：                   ；

电子信箱：     ；

通信地址：                     ；

关于监理人的其他约定：   执行监理合同    。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）   执行监理合同    ；

##### 5. 工程质量

5.1 质量要求：达到验收合格标准，按国家现行的《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定执行。

5.1.1 特殊质量标准和要求：按国家现行的装修装饰专业《施工及验收规范》的规定执行。

关于工程奖项的约定： /

5.3 隐蔽工程检查

5.3.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：执行通用条款。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

5.3.2 关于延期最长不得超过：    48  小时。

##### 6.安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：   按照国家及当地法律法规执行。

6.1.2 关于治安保卫的特别约定：    遵守国家和工程所在地及淮南师范学院有关治安保卫的管理规定。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  遵守国家和工程所在地及淮南师范学院有关治安保卫的要求。

6.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。在工程移交之前，承包人必须从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程（包括搭建的生活临设），并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按淮南市有关文件执行。

##### 7.工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：（1）施工方案；（2）施工现场平面布置图；（3）施工进度计划和保证措施； （4）劳动力及材料供应计划；（5）施工机械设备的选用；（6）质量保证体系及措施；（7）安全生产、文明施工措施；（8）环境保护、成本控制措施；（9）对工程施工的重点难点提出相应技术保证措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 合同签定后5个日历天内，提供工程施工组织设计及总进度计划6份，并经建设单位审批后实施；开工后每月25日前提供当月完成工程形象进度报表及下月施工作业计划报表。进度计划要与总体进度计划相一致，并报建设单位审批。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：   收到施工组织设计后7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  收到修订的施工进度计划后7天内   。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 开工前7天内   。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：    开工前7天内     。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：      开工前7天内     。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起   执行通用条款   天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  承包人在开工前3日内进行书面移交并进行现场交验；承包人有义务对发包人提交的原始数据进行复核；若承包人未尽复核义务而造成不良后果的，其责任由承包人承担。  。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：     / ；

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：  每延期竣工一天，承包人支付发包人5000元的违约金；工程延期14天以上的，每天按10000元向发包人支付违约金；延期竣工28天以上的，发包人有权解除合同，未付工程款不予支付，并追究连带损失。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：签约合同价（不含暂列金额）的5% （不包含赔偿发包人的损失）

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：     执行通用条款     。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）     30年一遇的极端天气                   ；

（2）    连续降大雨、大雪7天及以上            ；

（3）      /     。

7.8暂停施工

承包人原因引起的暂停施工，发包人不予工期和费用补偿，同时承包人对发包人造成的损失要进行赔偿。

发包人原因造成的暂停施工，给予工期顺延，工程价款调整方式为  （1）  方式。

（1） 不因工程暂停施工进行工程价款调整。

（2） 同意对人工单价进行调整。具体为：按经确认的实际复工期当地造价主管部门发布的定额人工费单价文件与招标期当地造价主管部门发布的定额人工费单价文件相比，进行定额人工费单价价差的调整；调整的人工价差只计税金，不取费。调整范围仅限于复工后的工程量。

（3） 同意对主要材料价格给予以调整。具体为：仅对可调材料价格按经确认的实际复工期当地造价主管部门发布的信息价与招标时采用的该地区信息价相比进行价差调整（具体日期为2023年3月）。调整的材料价差只计税金，不取费。但仅限于暂停施工（90天及以上）复工后的工程量。

（4） 同意对人工和材料价格均进行调整，调整方法为（2）+（3）。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：               /                 。

##### 8.材料与设备

8.2承包人采购材料与工程设备

满足设计和有关规范、标准要求，质量保证资料齐全；其厂家、规格、型号、质量采购前应先由发包人和监理人书面签字确定，否则视为不合格，必须无条件退场，造成的一切损失由承包人自行承担。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：  按发包人需求确定，选用前须经发包人和监理人书面签字确定。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

##### 9.试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：    由承包人根据施工需要配置试验场所，并承担相关费用   。

施工现场需要配备的试验设备：    由承包人根据施工需要自备试验设备，并承担相关费用   。

施工现场需要具备的其他试验条件：     按国家、地方相关规范          。

9.4现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：    按国家、地方相关规范  。

##### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：

（1）根据工程需要发生的设计变更；

（2）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

（3）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

（4）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（5）暂定工作量的项目实际验收时增加或减少的数量；

以上变更须经发包人认可方为有效。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：

①合同中有相同或类似工程项目单价的，可以参照合同中相同或类似项目的综合单价计算确定，并按照承包人最终成交价(扣除暂列金)与首次报价(扣除暂列金)的下浮幅度同等下浮。

②合同中没有类似工程项目综合单价的，由承包人根据合同中约定的组价原则或参考“计价依据”提出适当的单价（《安徽省建设工程工程量清单计价办法》、《安徽省建设工程费用定额》、《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》、《安徽省建设工程计价定额(共用册）》、《安徽省建筑工程计价定额》、《安徽省市政工程计价定额》、《安徽省安装工程计价定额》等相关配套计价依据进行计价，并按照承包人最终中标价(扣除暂列金)与招标控制价(扣除暂列金)的下浮幅度同等下浮，（供应商应充分知悉并严格按照磋商文件规定执行），经发包人确认并经规定的审核程序审核后，作为结算的依据。

③由于清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子目调整综合单价，并按照承包人最终成交价(扣除暂列金)与首次报价(扣除暂列金)的下浮幅度同等下浮。

以上重新组价的综合单价不能高于按安徽省和淮南市现行工程造价计价规则和计价依据规定计算的价格。如果施工单位采用不平衡报价法，结算以不利于施工单位结算方式实行。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：监理人应在收到承包人提交的合理化建议后5天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。

发包人审批承包人合理化建议的期限：发包人应在收到监理人报送的合理化建议后5天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照合同约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：执行通用条款   。

##### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  不予调整   。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  /  种方式对合同价格进行调整

##### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：      不采用                    。

风险费用的计算方法：           /                      。

风险范围以外合同价格的调整方法：     /                 。

- 总价合同。

风险范围以内合同价格的调整方法：

1）成交后的工程量作为结算依据，承包人如有少算、漏算或错项，视为承包人的自行优惠让利，一律不予调整合同价款。

2）施工期间各类建材市场风险已包含在合同价款内，现场施工多余土方清运、场地堆土、挖土放坡、施工排水、土方二次转运等现场实况因素，一律不予调整合同价款。

3)因报价时采用的技术措施或组织措施考虑不足，不能满足施工要求需要调整方案，造成费用增加的一律不得调整合同价款。

4)因天气、地形、施工环境等条件发生变化，采取临时措施增加的费用，根据实际情况双方另行商定。

5)为保证工程质量采取的技术和组织措施所增加的费用，除因国家法规要求及经双方商定需要增加的外，其它不得调整合同价款。

6）施工机械进出场、安装拆卸、移机等不论实际情况如何，均不得调整合同价款。

7）为使本工程达到竣工验收条件，参考图纸、施工方案不明确或遗漏的地方，承包人必须对施工方案、图纸进一步深化、细化，并满足规范要求。

风险费用的计算方法：风险费用应综合上述各项风险并结合自身及工程实际情况考虑，风险费用必须包括在工程综合单价内。合同签订后（工程竣工结算时）均不得调整  。

风险范围以外合同价格的调整方法：

1）设计变更、工程变更

工程量清单中已列的项目，按实际工程数量调整总价，综合单价不变。

工程量清单中未列的项目，承包人响应报价中有相同或类似单价的，按照相同或类似单价计量；承包人响应报价中无相同或无类似单价的，按照承包人响应报价编制依据，其中工程量计算规则、人工和机械台班单价执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB-50500-2013）、《2018版安徽省建筑工程计价定额》、《2018版安徽省安装工程计价定额综合单价》（2018）等相关配套计价依据进行重新测算；其中材料价格按原商务标的材料价格，商务标中有让利的，按让利后的单价执行，原商务标没有的按2023年3月淮南市材料价格信息执行；若2023年3月淮南市材料价格信息中也没有的参照同期周边地市信息价或市场询价列入执行。

2）如果施工单位采用不平衡报价法，结算以不利于施工单位结算方式实行。

双方约定合同价款的其他调整因素：

（1）增加或减少本协议约定工程量按响应报价及合同专用条款 12.1 条约定调整合同价格。

（2）设计变更、经济签证引起的工程价款的变动，必须在相应部位施工完毕并合格后，14 日内上报发包人审批（逾期视为此项变更不涉及合同价款的调整或视为承包人放弃此部分工程价款支付要求），审批后工程竣工时结算。

（3）所有工程价款的变更必须和响应报价中的优惠条件（如有）一致。

（4）暂定材料价格部分计入采购范围，对采购文件中质控材料表规定的暂定价材料的，最终结算价按甲方采购定价（或业主方、监理方、施工方三方询价确定）计入（不含税金）；实行暂定价的材料的价差在结算时，仅计取税金，不再计取其他费用（如措施费、管理费等），辅材及摊销材料不计价差。

3、其他价格方式：    不采用   。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：  采购人支付至合同价款的40%作为预付款， (供应商需提供等额预付款的银行预付款保函，不提供不预付)      。

预付款支付期限：         合同签订后10个工作日内              。

预付款扣回的方式：            /                        。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：  在发包人支付预付款7天前提供预付款担保           。

预付款担保的形式为：         银行保函                        。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按磋商文件要求 。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：      /         。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：      /        。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：    按磋商文件要求   。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：执行通用条款。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：    不采用      。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：合同签订后10个工作日内，采购人支付合同款的40%作为预付款（成交供应商需提供等额预付款的银行预付款保函，不提供不预付）；竣工验收合格达到承包人承诺的质量等级后，付至合同款的80%；经审计部门审计后支付至工程审计结算价款的97%，扣留工程审计结算价款的3%作为质量保证金，在缺陷责任期满无异议后退还（无息）。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：  执行通用条款           。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：        /       。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：执行通用条款    。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /    。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：  执行通用条款  。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：执行通用条款     。

（2）发包人支付进度款的期限：  执行通用条款  。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 执行通用条款    。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：       执行通用条款       。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：执行通用条款   。

##### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前   24    小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    48   小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  执行通用条款                 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：   /     。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  执行通用条款     。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/     。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 执行通用条款    。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：     执行合同通用条款    。

（1）单机无负荷试车费用由  / 承担；

（2）无负荷联动试车费用由  /  承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： /   。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：      移交后3天内清场    。

##### 14.竣工结算

14.1竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格后7天内。

竣工付款申请单应包括的内容：工程量清单及附件等涉及工程总价的相关文件。

14.2竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：执行国家关于工程竣工结算的相关规定。

发包人完成竣工付款的期限： 	按付款节点执行 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 	按规范程序执行。。

14.3承包人必须在验收合格后 28 天内提交完整的结算资料，逾期视为违约，每天按结算价的万分之三扣除违约金。竣工结算资料的提交时间以采购人成本合约部门签字确认接收的时间为准。成交人未在约定的时间内提交竣工结算文件，经采购人催告后 7 天内仍未提交的，采购人有权根据已有的资料编制竣工结算文件，作为办理竣工结算和支付结算款的依据，成交人须予以认可。 审核开始后发包人将不再接受新的结算资料，因资料不全造成的后果由承包人承担；承包人提交的结算资料包括但不限于以下内容：

1、工程结算资料（纸质版、软件版光盘）

2、图纸会审记录（纸质版）

3、有审批流程的设计变更单、工程技术联系单、现场签证单（纸质版）；

4、甲供材、直供材供货清单（含实际供应数量、规格、单价）(纸质版)；

5、材料设备进场验收单(纸质版)；

6、询比采购文件、答疑文件、成交通知书、合同(纸质版)；

7、商务标（纸质版、软件版光盘）、技术标（纸质版）；

8、单体工程开、竣工报告资料(纸质版)；

9、经批准的施工组织设计、专项技术方案；形象进度计划，实际形象进度。

10、其他与工程结算相关的双方确认的协议等(纸质版)；

11、合同违约执行情况说明（工期、质量等违约处理）(纸质版)；

12、工程竣工图纸(纸质版)；

13、经现场签字盖章确认由施工单位自行绘制的设计图纸(纸质版)；

14、隐蔽工程验收检查记录；

15、承诺书纸质版（发包人提供模板）；

16、工程竣工交付财务付款明细表纸质版（发包人提供模板）；

17、授权委托书纸质版（发包人提供模板）； 以上资料须为原件。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：     4份       。

承包人提交最终结算申请单的期限：  7天内   。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请28天内   。

（2）发包人完成支付的期限：  申请签发后28天内    。

##### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  从竣工验收合格之日起24个月   。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：   不扣留  。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  /     种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：          /         ；

（2） 3 %的工程款；

（3）其他方式:               /           。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  （3）  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金

（3）其他扣留方式:  质量保证金比例为审计结算工程总价的3%；质量保证金可通过银行保函、保证保险等方式提供  。

关于质量保证金的补充约定：工程的质量保证金退付按附件1《建筑工程质量保修书》规定执行。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：   执行《建筑工程质量保修书》规定     。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  2个日历天    。

##### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  按合同通用条款执行    。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期可顺延，承包人不得提出其它异议和索赔。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：不采用。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 无 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：    无     。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  发包人同意承包人工期顺延，涉及的费用不予补偿。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：发包人同意承包人工期顺延，涉及的费用不予补偿。

（7）其他：   /  。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满   60  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：执行合同通用条款和国家规定承包人违约的其他情形。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关法律责任 。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用条款。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  由使用者支付实际发生的费用。

##### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：国家规定属于不可抗力的情形。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  28（执行通用条款）  天内完成款项的支付。

##### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：包人应按照国家强制性规定和自身需要，以承包人或承包人和发包人共同名义投保有关险种，所需费用由承包人承担。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：   无       。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人确定，并自担风险。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。

##### 20. 争议解决

因合同及合同有关事项发生的争议，双方协商解决，协商不成，按下列第(2)种方式解决：

（1）向 / 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向淮南市中级人民法院起诉。

##### 21.补充条款：

21.1承包人不得挂靠，不得转包或非法分包工程。一经发现，发包人有权取消其中标资格或解除已签订的建设工程施工合同，由此造成的一切损失承包人自负，同时履约保证金不再返还，未付工程款不再支付。

21.2承包人在工程投标文件中承诺的项目经理、技术负责人、各专业工程师及其他主要专业人员在工程施工期间不得随意更换，否则将承担合同约定的违约金及其相关法律责任。且必须每月有不少于20个日历天在其工程施工现场。

21.3 承包人应严格按照国家有关法律、法规和磋商文件、建设工程施工合同、设计图纸及施工标准、规范、强制性条文进行施工。因施工原因造成工程质量问题的，承包人必须负责无偿返工。造成重大质量问题，承包人除无偿返工、承担给发包人造成的损失及建设主管部门处罚外，承包人将向发包人承担10000～20000元/次的违约金，同时发包人有权要求撤换建造师，并有权解除施工合同，未付工程款不再支付，造成的损失由承包人自行承担。

21.4 承包人出现下列情况之一的，发包人有权单方面解除施工合同，或切割其承包的工程内容，解除合同或切割工程造成的损失由承包人承担。

(1)承包人将承包的工程进行转包或非法分包；

(2)未经批准擅自更换项目经理或技术负责人；

(3)项目经理或技术负责人连续7日未按合同要求时间有效到位；

(4)工程具备开工条件后，因承包人原因造成开工时间超过发包人要求开工时间一周以上的；

(5)项目管理人员不到位、现场管理不力，造成工地施工管理混乱，文明施工达不到建设工程施工合同及规范要求，且不按要求整改的；

(6)工期严重滞后，无法按期完成合同工期的；

(7)工程施工中存在重大安全、质量隐患且不按要求及时整改到位的；

21.5 工程结算承诺书

（1）承包人保证所报送的本项目工程结算资料真实、合法、完整、无漏报。如果漏报承包人自身承担责任，不再补报。结算资料中不合格(变更内容不明确、签字单位不齐等)的变更签证，承包人同意按照无效签证处理。所报资料如有伪造，愿意接受我校、审计部门及行政主管部门依法作出的有关处罚。

（2）为规范结算报审的严肃性，工程结算的审减率 (误差率=审减额/施工方送审额）控制在5%以内。如审减率超过5%，承包人同意承担超出部分的审计费用，如审减率超过10% ，承包人同意承担全部审计费用；工程审增额部分的审计费用由发包人承担。承包人承担的审计费用从工程款中扣除。

21.6需要补充的其他内容

（1）本工程工期紧，承包人必须合理安排施工，严禁无故停工。

（2）本项目产生的所有建筑和生活垃圾必须外运出校园进行定点处理，垃圾处理必须符合淮南市相关规定。

（3）承包人承担施工期间现场所有用水、用电及附加损耗发生的费用。施工用水、用电装表计量，按淮南当地施工供水、供电实际收缴单价，按表计算用量和施工用水、用电费用，在支付工程结算尾款前，由施工单位缴纳至发包人指定账户。如不具备安表条件，则施工用水、用电费用按工程结算价的5‰在支付工程结算尾款前，由施工单位缴纳至发包人指定账户。

附件

##### 附件1：工程质量保修书

##### 附件2：承包人主要施工管理人员表

##### 附件3：分包人主要施工管理人员表

附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就  淮南师范学院泉山校区8单元学生宿舍楼结构加固工程  签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

本次招标范围内的承包人施工的全部工程内容；其他执行建设部现行有关质量保修文件、规定   。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为    5    年；

3．装修工程为     2    年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为    2     年；

5．供热与供冷系统为    2     个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为      2   年；

7．其他项目保修期限约定如下：  按国家及地方规定执行但不低于2年   。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为     24    个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金（无息）。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 3天 内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

1．本工程约定的质量保修金按本合同专用条款15.2条的相关规定执行。

2．保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

3．发包人在质量保修期满无异议后14天内将剩余保修金（扣除因承包人未按第四条保修而由发包人委托维修的费用），无息返还承包人。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：其他按建设行政主管部门有关规定执行。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                              承包人(公章)：

地  址：                                    地  址：

法定代表人(签字)：                          法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                          委托代理人(签字)：

电  话：                                    电  话：

传  真：   /                                传  真：   /

开户银行：                                  开户银行：

淮南分行

账  号：                                    账  号：

邮政编码：                                  邮政编码：

附件2：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  | 项目经理 | / |  |
| 项目副经理 | / | / | / |  |
| 技术负责人 |  | 技术负责人 | 工程师 |  |
| 造价管理 |  | 造价员 | / |  |
| 质量管理 |  | 质量员 | / |  |
| 材料管理 |  | 材料员 | / |  |
| 计划管理 | / | / | / |  |
| 安全管理 |  | 安全员 | / |  |
| 其他人员 |  | 施工员 | / |  |

附件3：

分包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

- 第五章  工程量清单

- 另附

- 第六章  图  纸

另附

- 第七章  技术标准和要求

一、项目概况：

本项目为淮南师范学院泉山校区8单元学生宿舍楼进行维修加固，本项目分为两个标段，1标段为南楼（A-R轴），2标段为北楼（W-J轴），主要工程内容为：①房屋建筑维修加固；②房间内床铺及卫生间设施等拆除及恢复；③楼体内装饰及附属设施改造工程。以上改造内容具体实施详见施工图纸及相关答疑、澄清。

- 附件：施工图纸、工程量清单、答疑及相关补充文件

三、质控品牌

## 质控材料（设备）品牌推荐表

| 序号 | 材料品种 规格、型号 | 单价 (元) | 质控规格及品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 空开箱 | 自行报价 | 德力西、正泰、公牛 |
|  | 插座 | 自行报价 | 公牛、施耐德、西门子 |
|  | 电线、电缆 | 自行报价 | 远东、绿宝、贵派 |
|  | 钢材 | 自行报价 | 马钢、武钢、首钢、宝钢 |
|  | 水泥 | 自行报价 | “八公山”牌水泥、“巢湖”牌水泥、“芜湖海螺”牌水泥 |
|  | 墙、地砖（瓷砖） | 自行报价 | 马可波罗、东鹏、冠珠、诺贝尔 |
|  | 内、外墙乳胶漆及涂料 | 自行报价 | 立邦、多乐士、嘉宝莉、华润 |
|  | 涂膜防水 | 自行报价 | 东方雨虹、德高、禹王、大禹神工 |
|  | 管材 | 自行报价 | 武汉金牛、联塑、佛山日丰、浙江中财、华亚 |

注：

- 质控材料（设备）推荐表中的规格、型号和质量等级等性能指标参照设计图纸和国家现行规范标准要求。

- 2、对于采购人推荐品牌的材料、设备，供应商可响应推荐品牌或选用不低于推荐品牌技术性能指标的其他品牌；采用其他品牌的应在响应文件《采购人推荐的材料品牌响应表》（详见第八章响应文件格式第六条）中注明并提供相关技术性能指标、业绩等供磋商小组评审，未在《采购人推荐的材料品牌响应表》中注明或未提供相关技术性能指标、业绩，或经磋商小组评审未通过的，中标后中标人只能从采购人推荐品牌中进行选择，合同价格不予调整。

- 3、供应商响应质控材料（设备）推荐表，项目成交后质控材料采购之前，承包人必须在《采购人推荐的材料品牌响应表》中列出的品牌中选用其中一种并报送发包人审核同意，不得随意更换其它品牌；如自行选择未经发包人同意的材料（设备），发包人有权不予认可并拒绝支付承包人相关费用，同时保留处罚的权力。

四、人员到岗及履约要求

- 供应商拟派的项目管理人员应符合安徽省住房城乡建设厅关于《进一步明确建设工程施工现场关键岗位人员配备标准和岗位职责的通知》（建市〔2014〕186号）的最低要求：其中：项目经理1人、技术负责人1人、施工员1人、质检员（或质量员）1人、安全员1人、资料员1人。

- 供应商一旦成交，所报的本项目的项目经理（注册建造师）、施工现场技术负责人、各专业负责工程师及施工机械等在整个项目施工期内必须在位。未经采购人书面同意，成交供应商不得更换项目经理（或注册建造师）、施工现场技术负责人，否则采购人有权终止合同。由此造成的损失，成交供应商自行承担并赔偿可能给采购人造成的损失。

第八章 响应文件组成

注：供应商可以按给定格式编制响应文件，相关格式可以扩展。评审办法、答疑等磋商文件要求提供的相关材料，此处未给出格式、章节的，请供应商自定格式，编制在响应文件内。响应文件包括商务标响应文件、技术标响应文件。

响应文件-商务标响应文件格式

（磋商项目名称）  /  标段采购

响  应  文  件

供应商名称：

法定代表人或其委托代理人：

2023年        月        日

目录

（供应商自行编制）

一、法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年   月    日

经营期限：

姓名：        性别：    年龄：   职务：

系                                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：        （单位盖章）

年     月     日

法定代表人授权委托书

本人       （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人：               性别：     年龄：

身份证号码：                    职务：

供应商：                            （单位盖章）

法定代表人：                      （签字或盖章）

授权委托日期：            年        月       日

附：

法定代表人身份证扫描件

| 身份证扫描件 | 身份证扫描件 |
| --- | --- |

委托代理人身份证扫描件

| 身份证扫描件 | 身份证扫描件 |
| --- | --- |

### 联合体协议书（本项目不适用）

（所有成员单位名称）自愿组成        （联合体名称）联合体，共同参加                 （项目名称）采购项目响应。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.                                     （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加响应活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本采购项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照采购文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工、合同份额占比等如下：                     。

5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式    份，联合体成员和采购人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

联合体成员名称：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

……

年       月       日

##### 二、磋商响应声明

致：                       （采购人名称)

安徽省招标集团股份有限公司  （采购代理名称)

1、我方已仔细研究了编号为                        （项目编号）的                   （项目名称）磋商文件的全部内容，接受你方在采购文件中对供应商的约束条件。我方愿意以我方提出的最后报价，按照采购文件和合同的约定，履行合同义务。

2、我方承诺在采购文件规定的响应有效期内不修改、撤销响应文件，且随时准备接受你方发出的成交通知书。

3、随同本响应函提交响应保证金一份，金额为人民币¥   /   元。

4、我方已详细审查全部采购文件，包括全部澄清、修改、答疑补充文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在采购文件规定的任何一种情形。

6、如我方被确定为成交供应商：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照采购文件规定向你方递交履约保证金。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成规定的服务内容，履行合同规定的各项义务。

（4）我方承诺工程质量达到合格标准。

（5）我方承诺响应文件中承诺的项目管理班子及施工机械设备到位。

（6）我方承诺用于本项目的主要材料、设备，不低于磋商文件规定和响应文件承诺的合格产品，并在使用之前经建设单位确认后使用。

（7）我方拟派项目经理目前未在其他项目上任职或虽在其他项目上任职但本项目成交后能够从该项目撤离。

7、我方同意所提交的响应文件在磋商文件的磋商须知前附表规定的响应有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

8、我方对响应文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性、合法性和有效性负责。

9、其他补充说明：

供应商：                                （盖单位章）

法定代表人（或负责人等）或其委托代理人：        （签字或盖章）

地址                     邮编

电话                      传真

电子邮箱                  网址：

年  月  日

##### 三、响应报价表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 |  |
|  | 项目编号 |  |
|  | 报价 | 大写： 元 小写： 元 |
|  | 响应有效期 | 我方完全响应采购文件要求。 |
|  | 工期 | 我方完全响应采购文件要求。 |
|  | 质保期 | 我方完全响应采购文件要求。 |
|  | 工程质量 | 我方完全响应采购文件要求。 |
|  | 付款方式 | 我方完全响应采购文件要求。 |
|  | 合同形式 | 我方完全响应采购文件要求。 |
|  | 履约保证金 | 我方完全响应采购文件要求。 |
|  | 备注 |  |

供应商名称：               盖章

法人或委托代理人：      签字或盖章

日期：           年    月    日

附件1：

第二轮报价表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 |  |
| 2 | 项目编号 |  |
| 3 | 首轮报价 | 大写： 元 小写： 元 |
| 4 | 第二轮报价 | 大写： 元 小写： 元 |
| 5 | 备注 | 各分项报价同比下浮 |

供应商名称：                       盖章

法人或委托代理人：              签字或盖章

日期：     年    月    日

注：本页《第二轮报价表》由供应商在磋商当天线上填写并提交，不需装订在响应文件内。

##### 四、中小企业声明函

（该部分内容将随成交结果一起公告）

4.1中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加           （采购人名称）的                       （项目名称） 活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 建筑业 行业；承建企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于 建筑业 行业；承建企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商盖章：

日    期：

- 4.2残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位投标，不需此件）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为□符合/□不符合条件（供应商自行勾选）的残疾人福利性单位，且本单位参加           （采购人名称）的                       （项目名称） 活动，提供本单位施工，或者提供其他残疾人福利性单位施工。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商盖章：

日    期：

##### 五、已标价工程量清单（按所发布工程量清单格式进行报价）

### 六、采购人推荐的材料品牌响应表（如有）

| 序号 | 材料/设备名称 | 响应品牌（仅填写一个品牌） | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

备注：

本表仅针对不采用采购人推荐品牌，采用其他品牌的供应商填写，并注明并提供相关技术参数、业绩等供评审委员会评审，未在上表中注明或未提供相关技术参数、业绩，或经评审委员会评审未通过的，成交后只能从采购人推荐品牌中进行选择，价格不予调整。

##### 七、 报价需要的其他资料

##### 响应文件-技术标响应文件格式

（磋商项目名称）  /  标段采购

响  应  文  件

供应商名称：

法定代表人或其委托代理人：

2023年        月        日

目录

（供应商自行编制）

##### 一、涉及初步评审的证明材料

（注意对照采购公告及评审办法中相关规定，提供相关证明材料）

##### 二、书面承诺函

致：   淮南师范学院/安徽省招标集团股份有限公司

就贵方项目编号为{项目编号：           }的               （项目名称）磋商文件，做出以下承诺：

1、我方已明确本项目采用总价合同，我方所报总价，在合同执行过程中保持不变，不以任何理由向采购人要求增加费用。

2、我方报价已经包含磋商文件规定的采购代理服务费，我方承诺在成交后5个工作日内向代理机构全额缴纳，否则采购人有权取消我方成交资格。

3、我方承诺满足《政府采购法》第二十二条各项规定。

4、我方无“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动”情形；

5、参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额违约金等行政处罚，且未在被禁止参加政府采购活动的处罚期限内。

6、我方完全具备履行本项目标的能力（含技术、财务等各方面）。

7、我方承诺：至提交首次响应文件截止时间，我方（不含不具有独立法人资格的分支机构）不存在下列有效情形：

（1）被人民法院列入失信被执行人名单的；

（2）被税务机关列入重大税收违法案件当事人名单的；

（3）被列入政府采购严重违法失信名单的；

（4）被市场监督管理部门（或工商行政管理部门）列入严重违法失信企业名单的。

8、我方承诺，提供的所有证明材料真实有效。

若上述承诺任何一条不能兑现，采购人有权取消我方成交资格。

特此承诺

如未能实现上述承诺，所造成的一切后果皆由我公司承担。

供应商： 	名称	（盖章）

法定代表人或其委托代理人： 	（签字或盖章）

日期：       年    月  	日

##### 三、涉及详细评审（综合评分）的证明资料

##### 供应商认为需提供的其他资料