# 采购需求

一、项目概况

安徽省审计厅高压配电设备扩容改造，具体详见图纸、工程量清单。

二、工程建设标准及依据

按照图纸、工程量清单要求及最新国家相关标准、规范要求执行。

三、材料要求

1、本工程所需的所有材料，成交供应商除应按国家相关规定报相关部门送检合格外（费用自理），还需无条件接受采购人对本工程任何材料、在施工过程中任何时间提出的检验要求，若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用和损失由供应商承担。采购人保留施工时根据实际需要调整部分材料的权利。

2、对于采购人推荐品牌的材料，供应商可选用推荐品牌或不低于推荐品牌质量标准的其它品牌；采用其它品牌的应在《材料品牌选择表》中注明并提供相关技术性能指标、业绩等供磋商小组评审；未在《材料品牌选择表》中注明且未提供相关技术性能指标、业绩，或经磋商小组评审未通过，成交后只能从采购人推荐品牌中进行选择，合同价格不予调整。

3、材料品牌推荐表：

| 序号 | 材料、设备名称 | 推荐品牌、厂家 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高压开关柜 |  |  |  |
| 1 | 高压柜（原厂柜） | ABB：ZS-SG、施耐德：PIX-12、西门子NxairS、 |  |
| 2 | 10kV真空断路器 | 施耐德 HVX系列、西门子3AE系列、ABB VD4系列 |  |
| 3 | 微机测控保护装置 | 深圳中电、南京天溯、北京德威特 | LCD大屏显示，带故障指示灯 |
| 4 | 弧光保护装置 | 保定市华异特电气有限公司、北京华电恒瑞电气有限公司、保定市新海电气有限公司 |  |
| 5 | 过电压保护器、智能操控 | 安徽天庆、安徽同想、安徽力欧 |  |
| 6 | 消弧消谐柜 | 安徽天庆、安徽同想、安徽力欧、徽开电力 |  |
| 7 | 直流屏 | 许继电气、国电南瑞、北京四方 |  |
| 低压开关柜 |  |  |  |
| 1 | 低压柜（授权柜） | ABB MDmax、施耐德：Blokset、西门子8PT |  |
| 2 | 无功补偿 | 阿珂法(ISKRA)、开能达电气（KAHNUSA）、博瑞尼电气（Brilliant）、爱斯坦AST |  |
| 3 | 高低压多功能仪表 | 珠海派诺PMAC770系列、上海艾临科QP系列、江苏斯菲尔LNF96EY-C系列、合肥双禾KB3E系列 |  |
| 4 | 0.4kV智能断路器 | 施耐德MT系列、西门子3WL系列、ABB Emax2系列 |  |
| 5 | 塑壳断路器 | 施耐德 NSX系列、西门子 3VA系列、ABB Tmax系列 |  |
| 6 | 浪涌保护器 | ABB、施耐德、西门子 |  |
| 其他电气设备 |  |  |  |
| 1 | 变压器 | 施耐德、西门子、ABB |  |
| 2 | 电线电缆 | 江苏远东；中航宝胜；江苏上上；绿宝 |  |

四、人员及履约要求

1、供应商一旦成交，磋商时所报的本项目的项目经理、施工现场技术负责人、各专业负责工程师及施工机械等在整个项目施工期内必须在位，否则采购人有权终止合同。由此造成的损失，成交供应商自行承担并赔偿可能给采购人造成的损失。

2、成交供应商不得擅自更换参加磋商时所报项目经理及项目部主要管理人员，否则采购人有权终止合同，由此造成的损失，成交供应商自行承担并赔偿全部损失。确需更换时，须报经采购人同意，更换后人员不得低于成交供应商参加磋商时所报人员资质和技术水平。采购人如认为有必要，可要求对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

3、成交供应商未能按照承诺到岗尽职的，采购人将视情况严重程度对其作出相应处理，给予警告并发出整改通知。如仍未及时整改，采购人有权责令其停工整改、直至终止合同，引进新的承包商。采购人还将停止支付工程款项，扣留任何未付的工程进度款项补偿采购人的有关损失或工期延误的损失，并就此向成交供应商索赔。

## 五、现场条件及安全文明施工要求

1、现场具备开工条件，施工水电已接入施工现场周围，临时水电接入点由采购人配合成交供应商确定，确定临时水电接入点及由临时水电接入点内接入施工场地所需产生的一切费用增加和工期延误等风险均由成交供应商承担并包含在报价中。所有水电费用自理，并考虑进报价中。

2、施工现场涉及各类管网管线的开挖及保护，需成交供应商自行与自来水、电力、电信、煤气等主管单位协调，采购人予以配合，并由成交供应商在施工过程中做好保护工作。由此产生的一切费用增加和工期延误等风险均由成交供应商自行考虑并包含在报价中。

3、成交供应商的临时设施必须在采购人指定的区域内自行搭设，所有费用自理，并考虑在报价中。如需要另外寻找场地解决临时住宿、材料及设备堆放，由此所产生的费用应包含在报价范围内，采购人不再承担该费用。

4、成交供应商必须确保安全文明施工，必须严格执行《合肥市创建文明城市责任考评办法（试行）》、《合肥市建设系统创文明城市工作实施细则》和采购人针对本工程所作出的安全、文明措施和规定，确保符合合肥市创建文明卫生城市要求。

5、施工期间必须重视环境污染、噪声控制及对原建筑物的保护工作，并有相应控制措施及切实可行的施工组织设计方案，工程完毕后应做到场清。

## 六、合同形式和报价要求

1、合同形式

本项目为固定总价合同。本项目招标文件（含图纸、工程量清单、答疑文件）中所列明的工程量为完成本项目所有工作内容，投标人对以上工程量有异议（或疑义）的，须在招标文件规定的时间内向招标代理机构提出，否则漏项部分视为投标人的优惠。如招标文件（含图纸、工程量清单、答疑文件）中所列工程量未发生，将根据结算审计审定工程量据实扣减。

2、报价要求

（1）本项目供应商报总价，供应商须根据采购需求、工程量清单及图纸（如有）要求，自行踏勘现场，综合考虑所有因素，满足采购人及图纸、工程量清单和采购文件要求，最终结算费用不超过成交价。任何因成交供应商忽视或误解项目基本情况，而使采购人在项目实施过程中蒙受的损失，将由成交供应商按一定比例对采购人进行赔偿。

（2）旧设备设施的拆除、新旧设备设施的搬运、临时供电等所涉及的一切费用，均由供应商充分考虑在投标总报价中，后期成交供应商在合同履行过程中一律不得要求采购人追加任何费用。