采购需求
一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	合同签订后支付70%合同价款（须提供等额保函），项目验收合格后据实支付剩余款项（不计息）。

	2
	服务地点
	安徽省，具体按采购人指定地点。

	3
	服务期限
	自签订合同之日10个月内完成样品库建设工作。

	4
	服务要求
	详见本章“三、服务需求”。


二、项目概况
按照《安徽省第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发安徽省第三次全国土壤普查工作方案的通知》（皖土三普办〔2022〕4号）、《安徽省第三次全国土壤普查领导小组办公室关于全面启动安徽省第三次全国土壤普查工作的通知》（皖土三普办〔2022〕12号）要求，2025年完成样品库展示、储存等工作。
三、服务需求
（一）任务目标

按照国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室发布的《第三次全国土壤普查工作方案》和《第三次全国土壤普查技术规程》，依托科研和教学单位，构建省级土壤剖面标本、土壤样品储存展示库。样品库主要存放安徽省典型土属的整段剖面标本、全省剖面土壤纸盒标本与分层原状样品及全省表层原状样品。按照第三次全国土壤普查相关规定和要求，2025年前完成样品库建设、展示、储存等工作，完成全省所有土类和主要耕地土壤亚类、重点土属整段剖面样品、全部采样点土壤表层样品的入库及信息管理平台建立工作，完成样品采集时间、地点、理化性状等信息的录入，实现土壤样品和信息快速定位。土壤样品库需保证样品性质安全、样品信息安全、设备运行安全，确保样品信息准确、样品存取位置准确、人为操作准确，做到工作流程便捷、系统操作便捷、信息交流便捷。同时样品库具备存储、展示、宣传、科教等功能，土壤样品库光照、温度、湿度等应能满足土壤样品长期保存要求。
（二）服务内容和要求

1. 土壤样品库的选址要求

根据JGJ 25-2010，土壤样品库的选址应选在工程地质和水文地质条件较好、不受返潮影响、无淹水风险、远离污染源、无人为破坏的安全生态环境中。 
　　2. 整段标本样品库
整段标本样品库建议独立建造，并符合抗震、防火、防盗、防尘、远离污染、远离易燃易爆场所、单位面积承重等方面的要求。土壤样品库应位于一楼（首层），地面承重力800kg/㎡以上，面积250㎡以上，具备通风及除湿设施，环境干燥、通风、无阳光直射、无污染、具备防霉变、防鼠疫、防火灾等设施。对于整段剖面标本的存放，要选择带有合适尺寸抽屉的样品储备装置（抽屉储备装置），确保可完整放置整段剖面标本。保障样品安全存放50年以上。可容纳全省所有土类和主要耕地土壤亚类、重点土属整段剖面样品。 
　　3. 表层样品、纸盒标本样品库
土壤样品库应位于一楼（首层），地面承重力800kg/㎡以上，面积500㎡以上，具备通风及除湿设施，环境干燥、通风、无阳光直射、无污染、具备防霉变、防鼠疫、防火灾等设施。纸盒标本也可使用相应的抽屉储备装置。表层样品存放在容量1kg的棕色玻璃瓶中，瓶口处蜡封，填写样品信息生成标签（至少包括样品编号、采样时间、采样地点、经纬度、海拔高度、土壤类型、采样深度、取样人等信息）贴在玻璃瓶表面，同时瓶内放置内标签。推荐密集样品储备装置存放瓶装土样，不同类型样品分别存放于不同储备装置体，且具备样品数量弹性存储空间，以便于土壤样品的长期稳定存放。

样品库设计、样品储备装置排列以及样品瓶的摆放要方便取用。普通样品架之间要留有足够空间的过道，密集储备装置之间空间较小，但是在轨道两头也要留有足够的活动空间。
　　4. 信息化管理设备及数字化展示平台
信息化管理设备可准确完成样品采集时间、地点、理化性状等信息的录入，实现土壤样品和信息快速定位。确保样品性质安全、样品信息安全、设备运行安全。数字化展示平台具备所有样品的展示、宣传、科教等功能。

5.管理智能化、标准化

通过智能管理系统应用智能化、自动化设备，将智能化收样室、智能化样品转移工作站、智能化密集存储库链接起来形成一个有机整体，建设标准化的土壤样品接收、转移和存储系统，实现智能土壤样品瓶的自动接收、转移、存储和调取，有效提高样品收样、出入库、存储和流转的效率和安全性。

6.整段标本制作

国家三普办下发的整段标本样品除去送交国家样品库的所需数量外，外业采样中标单位根据省三普办要求，额外采集一份相同点位和数量的整段标本样品，样品库承建单位负责该整段标本样品的制作。
（三）技术要求

1.基础设施

根据全省所有土类和主要耕地土壤亚类、重点土属整段剖面样品、所有纸盒标本及全部采样点的土壤表层样品数量，确定土壤样品库容量。

2.设施环境

合理设置空调及除湿设施，确保入库保存样品存放温度不高于25℃，相对湿度不高于70%，避免日光、潮湿、高温和酸碱气体等的影响。确保样品性质安全。

3.不同类别样品存放设备确认

整段土壤剖面重量大、存放要求高，采用不锈钢+玻璃方式进行单层排列存放。土壤纸盒标本采用抽屉储备装置进行存放展示。土壤表层样品存放在容量1kg的棕色玻璃瓶中，瓶口处蜡封，按地区或土壤类别存放样品密集储备装置。

4.信息化管理设备及管理平台

按照入库要求进行样品采集时间、地点、理化性状等信息的录入，确保能够实现土壤样品和信息快速定位。统一样品标识，按照文件要求完成样品信息标识。确保样品信息安全、设备运行安全。

5.管理智能化、标准化

通过智能管理系统应用智能化、自动化设备，将智能化收样室、智能化样品转移工作站、智能化密集存储库链接起来形成一个有机整体，建设标准化的土壤样品接收、转移和存储系统，实现智能土壤样品瓶的自动接收、转移、存储和调取，有效提高样品收样、出入库、存储和流转的效率和安全性。

6.样品库日常管理及维护

由专业人员负责进行样品入库、信息录入、日常管理及维护等工作，确保样品库能长期有效运行。

7.整段标本样品制作

整段标本样品制作应当满足相关标准或规定或与国家样品库整段标本样品要求一致。
（四）质量要求

1.面积750㎡以上，可容纳全省所有土类和主要耕地土壤亚类、重点土属的土壤剖面样品、土壤纸盒标本、全部采样点土壤表层样品的土壤样品库。

2.样品库环境条件稳定安全，样品存放温度不高于25℃，相对湿度不高于70%，避免日光、潮湿、高温和酸碱气体等的影响。

3.能实现不同类别土壤样品分类分区分层存放。

4.统一样品标识、样品库信息管理平台，能够准确进行样品信息录入及样品定位。

（五）成果提交要求

1. 样品库建设

容量750㎡的基础设施，满足要求的土壤剖面陈列装具、纸盒标本抽屉储备装置、表层样品密集储备装置。具备智能化、标准化的土壤样品接收、转移和存储系统，实现智能化样品接收、转移、存储和调取功能。

2.设施环境条件

通过空调及除湿设施，实现存放温度不高于25℃，相对湿度不高于70%，避免日光、潮湿、高温和酸碱气体等的影响。

3.样品库信息管理平台

按要求统一样品标识，信息管理平台能够准确进行样品信息录入及样品定位，同时确保数据、设备运行安全，可远程。

4.整段标本样品

制作完成的整段标本样品应当满足相关标准或规定或与国家样品库整段标本样品要求一致。
（六）项目工期

自签订合同之日10个月内完成样品库建设工作。2025年完成土壤普查数据库和样品入库工作。

（七）样品库宣传、科教效果

样品库自建成之后每年接待5000人次的参观、学习，以实现其展示、宣传、科教等功能。

（八）样品库运行维护

基础设施成交供应商负责样品库后期运行维护工作，样品使用等活动需按照国家三普办或省级相关部门的要求执行。

四、报价要求
本项目报总价，报价包含完成本项目所涉及的一切费用，包括且不限于所投服务、各阶段培训及成果审查、成果汇总以及其他完成本项目各项内容与要求所发生的一切应有费用，采购人不再追加任何费用，投标人在投标报价时应考虑各种风险因素，相关风险因素费用包含在投标报价中，风险因素包括但不限于遇重大活动、检查、突发情况、税费调整等。

五、其他要求
1.按照国家土壤普查办下发的最新第三次全国土壤普查技术规程中相关规定和要求执行项目质量要求执行。

2. 中标人须按照相关规范和标准要求完成采购任务，达到验收合格要求。

3. 中标人对服务方案负全部责任，中标人对方案（含成果）不断完善，并根据采购人具体要求进行修改，中途由于验收等原因造成的方案修改及调整，所产生的费用由中标人自行承担，直至通过验收为止。
4.中标人需保证所提供的成果不侵犯任何有关部门专利、商标、行业设计、版权及其它知识产权，所有因此引起的法律行为均由中标人负责，中标人应对任何以上知识产权或所有权引发的有关诉讼提供赔偿。
5.未经采购人和中标人许可，双方都不得将投标文件中关于采购人的需求情况、建设情况提供给任何第三方。
6.中标人必须接受采购人对项目执行情况、服务质量等的监督、检查和验收，并有权查看与项目直接相关的凭证和资料，中标人应予以配合。

7.中标人投标文件中提供的所有证书、合同、检测报告等证明性材料原件备查，如果逾期不能按要求提供或经审查、验证不能通过，采购人将有权取消其中标资格，并追究其一切法律责任。

8.本项目由安徽省农业综合开发局负责解释。
