安徽中医药大学

2023年中药学一流学科平台建设项目

招标文件

招标编号：ZF2023-36-0572

采   购   人：安徽中医药大学

采购代理机构：安徽省招标集团股份有限公司

2023年07月 13 日

目  录

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	6

第三章  采购需求	34

第四章  资格审查和评标办法（综合评分法）	60

第五章  合同条款及格式	67

第六章  投标文件格式	78

# 第一章  招标公告

安徽中医药大学2023年中药学一流学科平台建设项目招标公告

项目概况

安徽中医药大学2023年中药学一流学科平台建设项目招标项目的潜在投标人应在优质采云采购平台（http://www.youzhicai.com/）获取招标文件，并于2023年08月07日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

招标编号：ZF2023-36-0572

项目名称：安徽中医药大学2023年中药学一流学科平台建设项目

预算金额：01包激光共聚焦显微镜：300万元；02包高分辨质谱成像系统等：445万元；03包味觉和嗅觉仿生系统：180万元；04包原子力显微镜等：182万元；

最高限价：01包激光共聚焦显微镜：300万元；02包高分辨质谱成像系统等：445万元；03包味觉和嗅觉仿生系统：180万元；04包原子力显微镜等：182万元；

采购需求：2023年中药学一流学科平台建设，具体详见采购文件；

合同履行期限：合同签订之日起120天内将货物送到买方指定的地点，完成供货安装；

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/

3.本项目的特定资格要求：

3.1资质要求：/

3.2业绩要求：/

3.3信誉要求

截至提交投标文件截止时间，供应商（不含其不具有独立法人资格的分支机构）存在下列有效情形之一的，其投标文件按无效处理。

（1）被人民法院列入失信被执行人名单的；

（2）被税务机关列入重大税收违法案件当事人名单的；

（3）被财政部门列入政府采购严重违法失信名单的；

（4）被市场监督管理部门（或工商行政管理部门）列入经营异常名录或者严重违法失信企业名单的（未按照《企业信息公示暂行条例》（国务院令第654号）第八条规定的期限公示年度报告被列入经营异常名录的除外）。

注：“有效”是指“情形”规定的程度、起止期间处于有效状态。供应商为联合体的，对供应商的要求视同对联合体成员的要求。

3.5其他要求：/

## 三、获取招标文件

时间：2023年07月13日至2023 年07月21日，每天上午08:00至11:30，下午12:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

地点：“优质采云采购平台”（http://www.youzhicai.com/）

方式：在线下载

售价：0元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2023年08月07日14点30分（北京时间）

地点：线上开标：“优质采云采购平台”（http://www.youzhicai.com/）；

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目相关信息同时在“安徽省政府采购网、安徽省招标投标信息网”等媒介上发布；

2.本项目需落实的节能环保、中小企业扶持等相关政府采购政策详见招标文件。

3.政府采购电子化交易要求：

（1）潜在投标人/供应商须登录“优质采云采购平台”（网址：www.youzhicai.com，以下称“优质采平台”）参与本项目招标采购活动。首次登录须办理注册手续，请务必选择注册为“投标人角色”类型。注册流程见优质采平台“用户注册”栏目，咨询电话：400-0099-555。因未及时办理注册手续影响参加招标采购活动的，责任自负。

（2）已注册的潜在投标人/供应商可登录优质采平台获取招标采购文件，本项目的招标采购文件及其他资料（含澄清、答疑及相关补充文件）通过优质采平台发布，招标人/代理机构不再另行书面通知，潜在投标人/供应商应及时关注、查阅优质采平台。因未及时查看导致不利后果的，责任自负。

（3）已注册的潜在投标人/供应商若注册信息发生变更（如：与初始注册信息不一致），应及时网上提交变更申请。因未及时变更导致不利后果的，责任自负。

（4）本项目采用全流程电子化招标采购方式，潜在投标人/供应商须办理CA数字证书（以下简称CA），CA用于电子投标/响应文件的签章及上传（上传投标/响应文件需使用CA进行加密）；CA办理详见《关于优质采平台数字证书办理的须知》（http://www.youzhicai.com/nd/a_8f80a7ec-911f-4c4d-a123-f8849880f045.html）；咨询热线：400-0099-555。

（5）电子投标/响应文件必须使用“优质采投标文件制作工具”制作生成并上传。下载地址：http://toolcdn.youzhicai.com/tools/BidderTools.zip，使用说明书及视频教程下载地址: http://file.youzhicai.com/files/BidderHelp.rar。

4.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第六条规定，本次采购符合不专门面向中小企业预留采购份额的情形：因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购。投标人如有异议，可按招标文件约定提出询问或质疑。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：安徽中医药大学

地 址：合肥市新站高新区前江路1号

联系方式：赵宏苏18355131949

2.采购代理机构信息

名 称：安徽省招标集团股份有限公司

地 址：合肥市包河大道236号

联系方式：应急客服电话：0551-62220153（接听时间：8:30-12:00,13:30-17:30，节假日除外。潜在投标人应优先拨打项目联系人联系电话，无人接听时再拨打该“应急客服电话”）

3.项目联系方式

项目联系人：杨婉莹、方梦茹

电　话：0551-62220214、62220212、18715688316（无人接听可短信留言）

附件：招标文件

# 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

本《投标人须知前附表》是对本章《投标人须知》的具体补充和修改，如有不一致，以本《投标人须知前附表》为准。

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 见招标公告 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 见招标公告 |
| 1.1.4 | 采购项目名称 | 见招标公告 |
| 1.1.5 | 标段（包别）划分 | 本项目共分为 4个包 |
| 1.1.6 | 采购预算 | 见招标公告 |
| 1.1.7 | 专门面向中小企业采购 | 见招标公告 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 100%财政资金 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 采购需求 | 2023年中药学一流学科平台建设，具体采购需求详见第三章采购需求。 |
| 1.3.2 | 进口产品采购 | (本项目不采购进口产品，拒绝进口产品参加投标 (本采购项目已经财政部门审核同意购买进口产品，同时不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标 □本项目为科研仪器设备采购，接受进口产品投标，同时不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标 进口产品按照财政部文件《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248号）认定，整机设备内元器件不做限制。 |
| 1.3.3 | 交货期 | 交货期： (合同签订之日起150天内将货物送到买方指定的地点，完成供货安装。 □合同签订之日起 日历天货到现场，货到验收合格之日起 日历天完成安装调试。 是否接受负偏离：(不接受 □接受：允许偏离的幅度： |
| 1.3.4 | 交货地点 | 安徽中医药大学少荃湖校区，采购人指定地点 |
| 1.3.5 | 质量要求 | 合格 |
| 1.3.6 | 质量保证期 | 质量保证期：详见第三章采购需求。 是否接受负偏离：(不接受 □接受：允许偏离的幅度： |
| 1.3.7 | 付款方式 | 付款方式：合同签订后，采购人将在合同生效后向成交人支付合同总价的70%作为预付款，（注：成交人须向采购人提交国有商业银行或全国性股份制商业银行等金融机构出具的金额为合同总价30%的余款保函作为担保（担保期限不得低于合同履行期限），采购人将在合同、担保措施生效以及具备实施条件后5个工作日内向成交人支付合同总价的70%）。在成交人提供与外贸公司的电汇单或者信用证底单复印件，加盖国有商业银行或全国性股份制商业银行等金融机构盖章水单（并提供金融机构的联系人电话验证用）作为凭证后，采购人支付剩余30%的合同价款。 注：履约期间担保函由校方保管，项目验收合格后退还成交人。 备注： 1.所有款项均以人民币支付。 2.乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后退还担保函： （1）经甲方确认的发票； （2）经甲乙双方确认签订的《验收报告》（或按项目进度阶段性《验收报告》）； （3）采购人要求的其他材料。 是否接受负偏离：(不接受 □接受：允许偏离的幅度： |
| 1.4.1 | 投标人资格条件、能力和信誉 | 见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | (不接受 □接受，应当满足下列要求： |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | / |
| 1.4.4 | 核心产品 | 详见第三章采购需求各标包“▲”号项设备 |
| 1.9.1 | 是否组织现场考察 | (不组织，由投标人自行考察现场。 □组织，时间： 集中地点： 联系方式： |
| 1.10.1 | 开标前答疑会 | (不召开 □召开，召开时间： 召开地点： 联系方式： |
| 1.10.2 | 投标人在答疑会前提出问题 | 时间：在答疑会召开前/天前（以收到日期为准） 形式：在优质采云采购平台提交疑问 |
| 1.10.3 | 招标文件澄清发出的形式 | 发出时间：如澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前发布澄清或修改； 发出形式：在优质采云采购平台发布，投标人自行查看、下载，无需确认。其他方式发布的，投标人应书面确认。 |
| 1.11.1 | 分包 | (不允许 □允许： （1）允许分包的范围和内容： （2）分包的金额和对分包人资质要求： （3）根据政府采购支持中小企业发展政策规定，经采购人同意，获得政府采购合同的大型企业可根据招标文件和投标文件向中小企业分包。 （4）除上述情形外，本项目不允许分包。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 图纸，另行发放（如有）。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：在投标截止时间15日前（以收到日期为准） 形式：在优质采云采购平台提交疑问 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 形式： 对招标文件进行的澄清、修改或答疑，将在优质采云采购平台会员系统发布 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 在优质采云采购平台发布，投标人应主动上网查询，无需投标人书面确认。投标人未及时关注相关信息的，其责任自负。 对招标文件进行的澄清或修改，通过其他方式发布的，投标人收到澄清、修改通知后 24小时 内书面确认（以发出时间为准），逾期未确认的，视为投标人完整收到。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 同澄清发出形式的规定 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 同确认收到澄清的规定 |
| 2.4.1 | 投标人对招标文件提出质疑的时间和形式 | 时间：收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内 形式：见本章第9.2款规定 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | / |
| 3.1.4 | 样品 | 是否要求投标人提交样品： (否 □是，提交样品的具体要求： |
| 3.2.1 | 投标报价包括的内容 | 投标报价包括货物从设计、采购、制造、交货（包括运输至采购人指定地点卸车就位）至验收和售后服务的一切费用（如设计费、采购费、制造费、试验检测费、包装费、运输保险费、运输费、装卸费、验收费、其他技术服务及质保期服务费等）、管理费、利润和税金，以及采购合同中明示或暗示的所有责任、义务和风险。 |
| 3.2.5 | 最高限价 | 采购包最高限价：01包激光共聚焦显微镜：300万元；02包高分辨质谱成像系统等：445万元；03包味觉和嗅觉仿生系统：180万元；04包原子力显微镜等：182万元； |
| 3.2.6 | 投标报价的其他要求 | (除招标文件另有规定外，投标人所报的价格在合同执行过程中固定不变,不得以任何理由予以变更。 □采购人在“采购需求”中所提供的各种货物的数量是计划采购数量，仅作为投标报价的依据，不作为最终结算与支付的依据。在合同实施期间，采购人可以按照政府采购政策规定对货物数量适当增减。投标人不得以货物的实际供货数量有变化为理由要求对各种货物的单价进行变更。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90 日历天（从投标截止之日算起） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人提交投标保证金：不要求。 |
| 3.4.5 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | / |
| 3.5.2 | 近年财务状况的要求 | 按第四章资格审查和评标办法规定 |
| 3.5.3 | 近年类似项目的要求 | 按第四章资格审查和评标办法规定 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | (不允许 □允许，并满足以下条件： |
| 3.7.4（1） | 投标文件编制 | 本招标项目采用全流程电子化招投标方式，须投标人制作电子投标文件；投标文件制作工具下载地址： http://toolcdn.youzhicai.com/tools/BidderTools.zip， 投标文件制作工具使用说明书及视频教程下载地址: http://file.youzhicai.com/files/BidderHelp.rar。 |
| 3.7.4（3） | 投标文件所附证书证件要求 | 电子投标文件所附证书证件均应为投标人证书证件的原件扫描件 |
| 3.7.4（5） | 投标文件份数及其他要求 | 投标人应提交的投标文件： （1）加密的电子投标文件：使用优质采云采购平台电子标书制作工具制作生成的加密投标文件，应在投标截止时间前通过优质采云采购平台会员系统上传； （2）未加密的电子投标文件：生成加密投标文件时同时生成的版本，提供1份（光盘或U盘介质，格式为bzc格式），可密封提交（投标人自行确定是否提交）； 投标文件如不一致时，按以下顺序确定其投标文件效力： （1）加密的电子投标文件； （2）未加密的电子投标文件； |
| 4.1.1 | 投标文件加密要求 | 加密的电子投标文件需使用数字证书进行加密，详见http://www.youzhicai.com/HelpCenter/HelpCenterIndex |
| 4.1.2 | 投标文件封套应载明的信息 | 项目名称： （多包投标的，还应注明包名称及包号） 投标人名称： （联合体投标的，注明牵头人名称） |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2023年08月07日14时30分 |
| 4.2.2 | 递交投标文件的电子交易平台 | 优质采云采购平台（网址：https://www.youzhicai.com/） 投标截止时间前没有提交未加密的电子投标文件，视同放弃使用未加密的电子投标文件；投标截止时间前未提交纸质投标文件的，视同放弃使用纸质投标文件。 如未在招标文件规定的投标时间截止前网上上传加密的电子投标文件，而只递交了未加密的电子投标文件或纸质投标文件的，投标无效。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | (否，其中样品的退还规定按招标文件 □是，退还安排： |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同投标文件递交地点 |
| 5.2（4） | 开标程序 | 解密时间要求： 30分钟以内，以电子交易平台时间为准 其他要求： 投标文件解密可以采用网上远程方式，无需到开标现场进行解密。解密的CA锁必须与投标文件加密的CA锁一致，否则造成的后果由投标人自行承担 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会的组成：评标委员会由采购人代表及专家库中抽取的专家组成 评标委员会的人数：7人。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 评标委员会推荐的中标候选人数量： 1-2名 |
| 7.1.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | (否 □是 |
| 7.1.2 | 中标结果公告 | 公告方式：在发布招标公告的媒介上发布本项目中标结果公告 公告内容：按照财政部《政府采购公告和公示信息格式规范（2020年版）》中的“中标（成交）结果公告”格式及内容编制。 |
| 7.2 | 中标结果质疑 | 时间：中标结果公告期满之日起7个工作日内 形式：见本章第9.2款规定 联系方式： 采购代理机构：安徽省招标集团股份有限公司 地址：安徽省招标集团大厦10楼（法务办公室） 联系电话：0551-62220155 联系人：张怀远 |
| 7.3.2 | 招标代理服务费 | 参照国家发展改革委发改价格[2011]534号文件、发改办价格[2003]857号文件、计价格[2002]1980号文件规定收费标准的64%计取，由中标人在领取中标通知书时，向采购代理机构支付（最低3000元）。 |
| 7.4.1 | 履约保证金 | 履约保证金的形式：保函（格式：见本招标文件）、转账/电汇、支票、汇票、本票、保险 履约保证金的金额：合同金额的2.5% 履约保证金提交时间：合同协议书签署前7个日历天内。中标通知书发出之日起 14 个日历天内。 履约保证金退还时间：验收合格后退还 未按规定提交履约保证金，采购人可取消其中标资格，并按评标委员会推荐的次序依次确定中标人，或者重新开展采购活动。 |
| 7.5.1 | 合同签订时间 | 中标通知书发出之日起7个工作日内 |
| 11.1.1 | 是否有强制采购节能产品 | (没有 □有，具体要求强制采购的节能产品指： 。 根据《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号、《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（市场监管总局2019年第16号），投标人提供拟投产品在规定认证机构范围内的节字标志认证证书，方予以认定其所投产品为节能产品。 |
| 11.1.2 | 环境标志产品政府采购清单 | 根据《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（市场监管总局2019年第16号），在规定的认证机构范围内，投标人提供拟投产品环境标志认证证书的，方予以认定其所投产品为环境标志产品。 |
| 11.2.1 | 中小企业认定标准 | 根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照 工业 行业认定企业类型标准。 |
| 11.2.3 | 价格扣除标准 | 未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包采购时，小微企业报价扣除比例： （1）小型和微型企业： 10 %（10%-20%） （2）对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%时，对联合体或者大中型企业的报价的扣除比例 4 %（4%-6%） 注：1.价格扣除举例说明：某残疾人福利单位符合财库〔2017〕141号规定的政策支持单位，属于小微企业，其投标报价为100万元，“扣除后的价格”为：100万元-100万元×扣除比例，用扣除后的价格参与评审。 2.本项目将对中标人提供的《中小企业声明函》，随中标结果一并公布。如提供虚假材料，将取消中标资格并报相关部门按有关规定处理，并计入不良记录。 |
| 12 |  | 需要补充的其他内容 |
| 12.1 | 电子招标投标 | □不采用电子招标投标 (采用电子招标投标，除招标文件另有规定外，电子招标投标操作要求详见本章附件《全流程电子招标采购具体要求》。 |
| 12.2 | 原则规定与定义 | （1）投标人须知前附表是对投标人须知正文部分对应条款的补充、细化，投标人阅读时应与正文部分一并阅读，投标人须知前附表与正文部分不一致处，应以投标人须知前附表为准。 （2）“(”符号表示本招标文件选定的内容；“□”符号表示本招标文件未选定的内容；空格中的“/”表示没有具体内容。投标人投标时请按“(符号”选定的内容和要求参加投标。 （3）与合同履行有关条款中注明的“甲方”、“买方”，在招标投标阶段按“采购人”理解；注明的“乙方”、“卖方”，按“投标人”理解。 |
| 12.3 | 知识产权 | （1）构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。 （2）采购人在中华人民共和国境内使用中标货物（服务）、资料、技术、服务或其任何一部分时，履行合同义务后，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。 |
| 12.4 | 投标专用章、业务专用章等效力规定 | 招标文件中明确要求加盖公章的，投标人必须加盖投标人公章。在有授权文件(原件)表明投标专用章、业务专用章等法律效力等同于投标人公章的情况下，可以加盖投标专用章或业务专用章，否则将导致投标无效。 |
| 12.5 | 多包投标、多包中标的规定 | (投标人可对本项目一个或多个包进行投标，也可中多个包。 □投标人可对本项目一个或多个包进行投标，但只能中一个包。如一个投标人在多个包评审中均排序第一，则以投标人在投标函中自行选择优先顺序确定中标标包。 |
| 12.6 | 相关提示 | （1）招标文件中所称时间均指北京时间，采用电子招标投标时，以交易平台时间为准。 （2）投标人应注意规定的开标地点和投标截止时间，为了使招标投标工作有条不紊进行，避免标投文件迟交的情况发生，建议投标人提前30分钟到达开标现场，做好投标文件递交和其它准备工作。 （3）本项目保证金账户采用虚拟账号，每个项目均不同，同一个项目不同标包也不同。投标标包应与投标保证金相匹配。如项目招标失败再次招标时，保证金账号也会发生变化。请投标人仔细核对账户信息。 |
| 12.7 | 招标文件的解释 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段规定的，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人和采购代理机构负责解释。 |

## 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备政府采购条件，现以招标方式进行政府采购。

1.1.2 采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 采购项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 标段（包别）划分：见投标人须知前附表。

1.1.6 采购预算：见投标人须知前附表。

1.1.7 专门面向中小企业采购：见投标人须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 采购需求、交货地点、交货期和质量要求等

1.3.1 采购需求：见投标人须知前附表。

1.3.2 进口产品采购：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货期：见投标人须知前附表。

1.3.4 交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.5 质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.6 质量保证期：见投标人须知前附表。

1.3.7 付款方式：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本采购项目的资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本项目中投标，否则各相关投标均无效；

（4）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给采购人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；

（5）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签订合同与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

1.4.3 投标人（包括联合体各成员）不得存在下列情形之一：

（1）为本采购项目的采购代理机构的；

（2）为采购人不具有独立承担民事责任能力的附属机构的；

（3）与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性的；

（4）由本采购项目采购代理机构代理投标，或者接受过本采购项目的采购代理机构为本采购项目提供咨询的；

（5）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的；

（6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形的；

（7）与本项目其他投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人的；

（8）被依法禁止参加政府采购活动并在有效期内的；

（9）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动，具体按财政部财办库〔2015〕295号文件规定；

（10）截至投标截止时间，被人民法院列入失信被执行人名单的（以信用中国www.creditchina.gov.cn、中国执行信息公开网http://zxgk.court.gov.cn/查询为准）；

（11）截至投标截止时间，被列入重大税收违法案件当事人名单的（以信用中国网站www.creditchina.gov.cn查询为准）；

（12）截至投标截止时间，被列入政府采购严重违法失信名单的（以信用中国网站www.creditchina.gov.cn、中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/查询为准）；

（13）截至投标截止时间，被市场监督管理部门（或工商行政管理部门）列入经营异常名录或者严重违法失信企业名单的（未按照《企业信息公示暂行条例》（国务院令第654号）第八条规定的期限公示年度报告被列入经营异常名录的除外）（以国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn/查询为准）；

（14）法律法规规定的其他情形；

（15）投标人须知前附表规定的其他情形。

以联合体方式参加采购活动的，联合体任一成员不得存在以上情形。

1.4.4 相同品牌产品参加投标时，按以下要求确定投标人投标资格和中标人推荐资格：

（1）采用最低评标价法时：

单一产品采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由投标人抽签确定；其他投标无效。

非单一产品采购项目，核心产品提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由投标人抽签确定；其他投标无效。

（2）采用综合评分法时：

单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由投标人抽签确定；其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由投标人抽签确定；其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（3）核心产品：见投标人须知前附表。

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应当对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应当承担相应的法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均应当使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

除招标文件另有规定外，所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 现场考察

1.9.1 投标人须知前附表规定组织现场考察的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人现场考察。采购人不组织统一现场考察的，由投标人自行考察现场。

1.9.2 投标人现场考察发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在现场考察中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在现场考察中介绍的现场情况和周边相关的环境情况，仅作为投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5 除非有特殊要求，招标文件不单独提供供货使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

### 1.10 开标前答疑会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开开标前答疑会（以下简称答疑会）的，采购人按照投标人须知前附表规定的时间和地点召开答疑会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应当在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 答疑会后，采购人应当在投标人须知前附表规定的时间内，对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 1.11 分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，除投标人须知前附表规定的非主体、非关键性工作外，其他工作不得分包。

1.11.2 中标人不得向他人转让中标项目。中标人应当就分包项目向采购人负责，分包承担主体就分包项目承担连带责任。

1.11.3 中标人享受政府采购扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）采购需求及技术规格要求；

（4）资格审查与评标办法；

（5）合同条款及格式；

（6）投标文件格式。

对招标文件所作的澄清、修改、补充通知，构成招标文件的组成部分。当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制，将相应顺延投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，除投标人须知前附表另有规定外，应当在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 采购人投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，且修改内容影响投标文件编制，将相应顺延投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，除投标人须知前附表另有规定外，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

### 2.4 招标文件的质疑

2.4.1 投标人认为招标文件（包括对招标文件澄清和修改的内容）使自己的权益受到损害时，应当按投标人须知前附表规定的时间和形式向采购人提出质疑。

2.4.2 采购人自收到质疑之日起在7个工作日内作出答复。逾期提出的，采购人可不予受理。质疑与答复应采取书面形式。

2.4.3 采购人对质疑的答复构成对招标文件澄清或者修改的，采购人将按照本章第2.2款、第2.3款规定办理。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）分项报价表；

（4）中小企业声明函（货物）

（5）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（6）联合体协议书；

（7）投标保证金；

（8）资格证明文件；

（9）商务条款偏离表；

（10）技术规格偏离表；

（11）技术响应资料；

（12）样品；

（13）投标人须知前附表规定的其他材料；

（14）投标人认为应该提供的其他材料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（6）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（7）目所指的投标保证金。

3.1.4 投标人须知前附表规定不要求递交投标货物样品的，投标文件不包括本章第3.1.1（12）目所指的样品，否则投标人应按照投标人须知前附表的规定提供投标货物样品。

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应当包括的内容见投标人须知前附表规定。投标人应当按招标文件规定进行投标报价，并按给定格式填写投标报价表格。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响报价的其他要素。

3.2.3 提交两个或两个以上的投标报价，或者任何有选择性的报价或者有附加条件的报价的投标将按无效处理，投标人须知前附表允许递交备选方案的除外。

3.2.4投标报价为各分项报价之和。如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改开标一览表中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.5 采购人设有最高限价的，投标报价不得超过最高限价，否则投标无效，最高限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.6 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定中的投标有效期内，投标文件保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件，否则应承担招标文件和法律法规规定的责任。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应当相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人提交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标保证金用于保护免采购人受因投标人的行为而引起的风险。

3.4.3 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标无效。

3.4.4 自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内并支付代理服务费用后，退还中标人的投标保证金。

3.4.5 有下列情形之一的，投标保证金不予退还，投标人还应承担法律法规规定的其他责任。

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（4）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（5）经相关部门依法认定的其他违反法律、法规、规章和规范性文件的行为，应不予退还投标保证金的；

（6）法律法规规定其他情形；

（7）投标人须知前附表规定的其他情形。

### 3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

3.5.1 投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求。

3.5.2 投标人是代理商或经销商的，通过资格预审后如确定了拟投标货物（服务）的制造商（提供商）的，投标时不得更换，否则其投标将按无效处理。

3.5.3 如本招标文件“评标办法”中涉及到对相关投标人资格进行评审的，投标人应在投标文件相应的“资格审查资料”中提供证明文件。

### 3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

3.5.1 “投标人基本情况表”应按规定格式填写，并提供符合要求的相关证明材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求等见投标人须知前附表规定。投标人成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年类似项目表”应附符合招标文件规定的证明材料，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.4 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.3项规定的表格和资料包括联合体各方成员相关情况。

### 3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将按无效处理。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

3.6.3  投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按招标文件规定格式进行编写，如有必要，可以增加附页、扩展表格，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关采购需求、交货期、质保期、技术与服务要求、投标报价要求、投标有效期、付款方式、合同条款等实质性内容做出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.3 投标人必须对其提交的资料的真实性负责，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。

3.7.4投标文件的制作应满足以下规定：

（1）投标文件由投标人使用“电子交易平台”自带的“投标文件制作工具”制作生成，详见投标人须知前附表规定。

（2）投标人在编制投标文件时应建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容。

（3）除投标人须知前附表另有规定外，投标文件中证明资料的“复印件”均为原件扫描件。

（4）“投标文件格式”中要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。

（5）投标文件制作完成后，投标人应使用CA 数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件、非加密的投标文件，以及打印形成的纸质投标文件，非加密的投标文件及纸质投标文件的份数和形式见投标人须知前附表规定。

（6）投标文件制作的具体方法详见“投标文件制作工具”中的帮助文档。

3.7.5 因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“电子交易平台”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的密封和标识

4.1.1投标人应当按照招标文件和电子交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 如投标文件由专人送交，投标人应将投标文件按第4.1.1项-第4.1.2项的规定进行密封和标记后，按时送达指定地点。

4.1.4 如果投标文件通过邮寄等物流方式递交，投标人应将投标文件用内、外两层信封密封，并符合以下要求：

（1）内层信封的封装与标记同第4.1.1项-第4.1.2项规定。

（2）外层信封注明招标编号、项目名称、采购代理机构收件人姓名、地址、邮政编码。同时应写明投标人的名称、地址、邮政编码、邮寄人，以便将迟交的投标文件原封退还。

4.1.5 未按照上述要求加密的投标文件，电子交易平台将予以拒收。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人应当通过电子交易平台递交投标文件。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，采购人（“电子交易平台”）将拒绝接收。详见投标人须知前附表规定。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的投标文件，电子交易平台将予以拒收。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在规定的投标截止时间前，投标人可以补充、修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第3.7.4（B）项的要求加盖电子印章。电子交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，采购人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 补充、修改的内容为投标文件的组成部分，只需提供一份。补充、修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“补充”或“修改”字样。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

采购人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间），通过电子招标投标交易平台公开开标，所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应当准时参加。

### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

（4）除投标人须知前附表另有规定外，投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标报价及其他内容，并记录在案；

（5）开标结束。

### 5.3 开标疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。评审专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内，与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）参与本项目进口产品论证的专家；

（4）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

### 6.2 评标原则

评标委员会应该按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

### 6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照招标文件第四章“资格审查和评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

## 7. 合同授予

### 7.1 确定中标人

7.1.1 按照投标人须知前附表规定，采购人或采购人委托的评标委员在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

7.1.2 采购人确定中标人后，按投标人须知前附表规定的公告中标结果，公告内容和期限符合投标人须知前附表规定。

### 7.2 中标结果质疑

投标人认为中标结果使自己的权益受到损害的，应当在按投标人须知前附表规定的时间和形式向采购人或采购代理机构提出书面质疑。以联合体形式参加政府采购活动的，质疑应当由联合体所有成员共同提出。

### 7.3 中标通知

7.3.1 中标结果确定后，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.3.2 中标人须按投标人须知前附表规定向采购代理机构支付招标代理服务费，其计取标准见投标人须知前附表。

### 7.4 履约保证金

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式向采购人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的2.5%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.4.2 除投标人须知前附表另有规定外，中标人不能按要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.5 签订合同

7.5.1 除投标人须知前附表另有规定外，采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，采购人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 因中标人原因未签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

7.5.3 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，按照相关规定予以处理。

7.5.4 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

## 8. 废标、变更采购方式与终止招标

### 8.1 废标

8.1.1 出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价（多包的采购的，指调节后的采购预算），采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

8.1.2 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

8.1.3 废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，需要批准的应当在采购活动开始前获得批准。

### 8.2 重新招标与变更采购方式

8.2.1 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

8.2.2 公开招标数额标准以上的采购项目，出现本章8.2.1项情形或者重新招标未能成立的，采购人拟申请采用其他方式采购的，应由评标委员会或者3名以上评审专家出具招标文件没有不合理条款的论证意见。

### 8.3 终止招标

因不可抗力等原因，采购人终止招标的，将及时发布公告，或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件或者已经收取投标保证金的，采购人将及时退还所收取的招标文件的费用，以及所收取的投标保证金。

## 9. 询问与质疑

### 9.1 询问与质疑的提出

9.1.1 投标人对招标文件、采购过程、中标结果有相关疑问的，可以向采购代理机构提出询问。认为其权益受到损害的，可以提出书面质疑。质疑材料应当采用中文，有关材料是外文的，应当同时提供其中文译本。

9.1.2 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

9.1.3 投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑应当有具体的事项及根据，不得进行虚假、恶意质疑，扰乱政府采购活动正常的工作秩序。

### 9.2 质疑材料的要求

9.2.1 书面质疑材料应当包括以下内容：

（1）提起质疑的投标人名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）项目名称、项目编号及分包号（如有）；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）有效线索和相关证明材料等事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当加盖投标人单位公章，并由法定代表人（单位负责人）或者其授权代表签字或者盖章，并附法定代表人（单位负责人）及其委托联系人的有效身份证复印件。

9.2.2 质疑材料存在以下情形的，采购代理机构不予受理。

（1）提起质疑的主体不是参与该政府采购项目活动的供应商；

（2）提起质疑的时间超过规定时限的；

（3）质疑材料不完整的；

（4）质疑事项含有主观猜测等内容且未提供充分有效线索、难以查证的；

（5）质疑事项缺乏事实依据，质疑事项不成立的；

（6）捏造事实或者提供虚假材料；

（7）以非法手段取得证明材料。证明材料来源的合法性存在明显疑问，质疑人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料；

（8）对其他投标人的投标文件详细内容质疑，无法提供合法来源渠道的。

### 9.3 质疑处理

9.3.1 投标人对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

9.3.2 质疑答复以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。但答复的内容不得涉及商业秘密。

9.3.3 采购人、采购代理机构认为投标人质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为投标人质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

9.3.4 质疑人在答复期满前撤回质疑的，应由法定代表人或授权代表人签字确认。质疑人不得以同一理由再次提出质疑。

9.3.5 因处理质疑发生的检验、检测、鉴定等费用，由提出申请的投标人先行垫付。质疑处理决定各方无异议后，按照“谁过错谁负担”的原则由承担责任的一方负担；双方都有责任的，由双方合理分担。

9.3.6 投标人不得以质疑为名进行虚假、恶意质疑，扰乱政府采购正常的工作秩序。投标人有下列情形之一的，属于虚假、恶意质疑，被质疑人应当驳回质疑，并向同级政府采购监督管理部门报告，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

（1）一年内三次以上质疑均查无实据的；

（2）捏造事实或者提供虚假质疑材料的；

（3）以非法手段取得证明材料。证明材料来源的合法性存在明显疑问，质疑人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

## 10. 纪律和监督

### 10.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 10.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 10.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 10.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

## 11. 政府采购政策

### 11.1 节能与环保

11.1.1 采购标的在《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）清单内的，应当实行强制采购或优先采购。本次招标实行政府强制采购的节能产品详见投标人须知前附表，投标人所投该产品如不具备国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，其投标将被认定为投标无效。

11.1.2 采购标的在《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）清单内的，应当实行优先采购。投标人所投该产品如不具备国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，其投标不具有优先采购的条件。

### 11.2 促进中小企业发展

11.2.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财政部文件财库〔2020〕46号）规定，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本条规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本条规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动（如接受联合体投标时），联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业应当在投标文件中提供招标文件规定格式的《中小企业声明函》，并对其真实性负责。

中小企业认定标准见投标人须知前附表。

11.2.2投标人须知前附表第1.1.7项规定本项目属于专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）采购的，投标人应符合本章第11.2.1项规定外，还应符合本项目的资格要求。

11.2.3投标人须知前附表第1.1.7项规定本项目属于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购时，对小微企业的投标报价按照投标人须知前附表规定的比例给予扣除；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价按照投标人须知前附表规定的比例给予报价扣除。用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

11.2.4 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，无需提供《中小企业声明函》。

11.2.5 按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，在政府采购活动中，符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供招标文件规定格式的《残疾人福利性单位声明函》，无需提供《中小企业声明函》。

11.2.6 监狱企业、残疾人福利性单位属于小微企业的，不重复享受中小企业价格评审优惠政策。

### 11.3 支持绿色建筑和绿色建材

11.3.1 根据《关于政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作的通知》（财库〔2020〕31号），政府采购工程选取建材产品应当符合《绿色建筑和绿色建材政府采购基本要求》（试行，以下简称《基本要求》）的规定。本次采购实行强制采购的绿色建材及具体要求详见供应商须知前附表，供应商所投该建材产品不符合具体要求的，其投标将被认定为投标无效。

11.3.2 对于尚未纳入《基本要求》的建材产品，应参考绿色建筑、绿色建材等相关标准要求。

## 12. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 附件：全流程电子招标采购具体要求

说明：当采用非招标方式进行全流程电子采购活动时，按照本规定执行，其中本要求“投标人”按“供应商”理解，“投标文件”按“响应文件”理解，“招标文件”按“采购文件”理解，“投标文件递交截止时间”按“首次递交响应文件截止时间”理解，“开标”按“开启响应文件”理解，“评标委员会”按“评审小组”理解，“投标无效”按“响应文件无效”理解。

一、CA证书办理和注意事项

1.本项目采用全流程电子招标采购方式，潜在投标人应及时办理CA证书，用于对投标文件进行电子签章及加、解密。

2.CA证书办理详见《优质采平台CA数字证书办理说明》：

http://www.youzhicai.com/ActivityTopic/AdviceDetail/8f80a7ec-911f-4c4d-a123-f8849880f045。

3.CA证书到期或即将到期，须在递交投标文件前办理续期。

4.CA锁遗失、损坏等无法使用，须在递交投标文件前补办CA锁。

5.企业信息（包括但不限于企业名称和法定代表人信息）发生变更的，须在递交投标文件前变更CA证书。

6.投标人由于CA证书遗失、损坏、更换、续期、企业信息变更等情况导致投标文件无法解密的，由投标人自行承担责任；

7.加密和解密投标文件必须使用同一个CA证书。

二、制作、签章、加密、上传电子投标文件

8.本项目采用全流程电子化招标采购方式，潜在投标人需使用“优质采投标工具客户端”（以下简称“投标工具”）制作电子投标文件，投标工具及操作说明下载地址：https://toolcdn.youzhicai.com/tools/BidderTools.zip。

8.1.投标工具建议在window7或windows10操作系统下使用；

8.2.电子投标文件编制建议使用office2010版本。

9.潜在投标人制作电子投标文件后，需在投标工具对电子投标文件进行电子签章（项目有特殊说明的除外），并使用CA证书进行加密。在投标工具使用CA证书时需安装“优质采数字证书助手” （即数字证书驱动），下载地址：https://toolcdn.youzhicai.com/ca.zip。

10.潜在投标人完成制作、签章、加密投标文件后，需在招标文件规定的投标截止时间前在投标工具完成上传。投标截止时间以优质采云采购平台（www.youzhicai.com）系统的时间为准，如未在投标截止时间前完成电子投标文件上传，系统将自动关闭上传通道。潜在投标人未完成电子投标文件上传的，视为没有递交投标文件。

11.潜在投标人在投标文件递交截止时间前，可以对其所递交的电子投标文件进行撤回，修改后重新上传。

12.潜在投标人在制作、签章、加密、上传电子投标文件过程中，若存在技术操作问题，请及时联系优质采云采购平台客服人员，客服电话：400-0099-555，0551-62220164。

三、开标和解密

13.招标人或招标代理机构工作人员（以下简称工作人员）根据有关规定登录系统组织开标。投标文件递交截止时间后由投标人使用CA证书解密投标文件，工作人员导入已解密投标文件并公布开标结果。

14.投标文件可远程解密，投标人无需到达开标现场。招标文件“投标人须知”中另有规定的，从其规定。

15.潜在投标人须按照招标文件的要求在投标文件递交截止时间前登录投标工具并保持在线，关注开标互动大厅消息直到项目评审结束。

16.投标文件解密时限为投标文件递交截止时间后30分钟（招标文件“投标人须知”中另有规定的，从其规定）。潜在投标人须在投标文件解密时限内完成投标文件解密，未能成功解密的视为放弃投标。招标文件“投标人须知”中对投标文件解密设有线下补救方案的，执行该补救方案。

四、评标和询标

17.评标委员会通过优质采电子评标工具将需要澄清、说明或补正的内容以询标函的形式发送给投标人，投标人/供应商应登录投标工具并保持在线状态，以便及时接收评标委员会可能发出的询标函，并在询标函载明的时间内回复，若投标人未及时回复，视为放弃澄清。

五、异常情形

18.出现下列情形导致电子交易系统无法正常运行，影响招投标过程的公平、公正和信息安全，经第三方机构认定后，各方当事人免责：

(1)网络、服务器、数据库发生故障造成无法访问或使用的；

(2)电力系统发生故障导致电子服务系统或电子交易系统无法运行；

(3)出现网络攻击、病毒入侵以及电子服务系统或电子交易系统安全漏洞导致无法正常提供服务的；

(4)其他无法保证招投标过程公平、公正和信息安全的情形。

六、异常情形处理

19.出现上述情形，优质采平台及时组织相关方查明原因，排除故障。若能保证在开标前恢复系统运行的，招投标程序继续进行；若导致开评标程序无法按时开展，但能在原开标时间后2小时内恢复系统运行的，招投标程序继续进行；若导致开评标程序无法按时开展，在原开标时间后2小时内无法恢复系统运行的，按以下程序操作：

（1）项目中止，中止期限由招标人或招标代理机构根据项目具体情况确定。中止期限届满后中止情形尚未消除的，招标人或代理机构可以根据实际情况决定延长中止期限。决定延长中止期限的，应向投标人发出延长中止期限通知，并发布公布。

（2）项目恢复，导致项目中止的情形消除后，招标人或代理机构应当尽快恢复招投标程序，向投标人发出恢复交易通知，并发布公布；已发出延长中止期限通知的，按通知执行。

# 第三章  采购需求

一、采购需求一览表

（1）01包激光共聚焦显微镜

| 类别 | 名 称 | 主要技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 | 1.▲超高分辨激光共聚焦显微镜 | 设备用途 ： 该设备用于获取清晰的高质量的以及超高分辨率的共聚焦荧光图像，可用于观测固定细胞，活细胞，动植物组织的深层结构， 得到清晰锐利的多层Z 平面结构 （光学切片）。 技术规格 激光器部分 ★ 激光器：采用单模保偏光纤，典型动态范围 10000:1；直接调制 500:1，低的激光功率可以对实验样品有一个很好的保护，防止光漂白。 － 固态激光器405nm：功率≤5mW； － 固态激光器488nm：功率≤10mW； － 固态激光器561nm：功率≤10mW； － 固态激光器640nm：功率≤5mW； 软件可以直接调节所有激光器开关以及强度，并具有实验中未使用自动进入关闭状态（Switch off）功能。 扫描模块 扫描器与显微镜一体化设计，一体化像差及色差校正。所有扫描器组件都直接耦合，无光纤连接。 共聚焦针孔采用复消色差校正，调节范围0-10AU（Airy Unit）。 检测器数量4个：荧光检测器：3个，透射光检测器1个。透射光检测器可在样品导航时用作透射荧光检测器。 荧光检测器类型： 荧光检测器全部为光谱型检测器，检测范围调节精度1nm；荧光检测器全部为超高灵敏度检测器。 ★主分光镜：小角度入射，10°，提供更好的激光压制效率，OD值6-7。 ★光谱分光：利用VSD分光或光栅分光或棱镜分光，分光精度1nm。 X、Y轴独立的检流计（Galvo）双扫描镜，采用超快线扫及帧飞回技术。 ★扫描头绝对线性扫描运动，回转时间短，>85%的帧时间（frame time）有效地用于图像采样。 扫描方式：xy，xyz，xyt，xyzt，xz，xt，xzt， x(，xy(，xyz(，xyt(，xyzt(，xz(，xt(，xzt(，直线扫描，剪切扫描、旋转扫描及变倍扫描。 ★在所有成像模式下，均可以进行360°任意旋转扫描线的方向，同时可以变倍以及在XY方向移动扫描区域。旋转、变倍、移动中心均可以实时（扫描过程中）进行。 ★扫描光学变倍：在所有成像模式下，变倍范围都包括0.5 x– 40x，连续调节，调节精度0.1x。 最大扫描分辨率6144 x 6144。 在常规线性扫描模式下，可同时满足以下扫描速度指标：8幅/秒（512x512像素，16位）；64幅/秒（512x64像素，16位）；250幅/秒（512x16像素，16位）。 一次实验中单次扫描可以实现三个荧光检测通道同时成像，如果一次实验设置分次扫描，分次扫描次数不限。 光谱成像：全部荧光检测器均可用于光谱成像，扫描过程无荧光信号损失；光谱分辨率精度1nm。 中间像平面视野 18mm。 透射光检测器：用于明场或DIC等非共聚焦图像的检测通道，自动切换透射光照明及透射光成像。 具有实时电子组件：控制显微镜、激光器、扫描模块和其他附件；通过实时电路进行数据采集和同步管理；过量采样读取逻辑电路，用以获得最佳灵敏度；数据在实时电路与用户计算机之间通过 LVDS 进行交换，在采集图像的同时可进行数据在线分析。 ★硬件超高分辨率部分 超高分辨率检测器：采用由不少于30个GaAsP-PMT（磷酸砷化镓）组成的高灵敏度面阵列探测器。 超高成像分辨率： 共聚焦物理针孔1.25AU情况下，XY方向上120nm；Z方向上350nm。 超高分辨率模式成像速度：不低于18幅/秒（512x512像素，16位） 超高分辨率多通道成像：可以灵活选择荧光收集波段，调节精度1nm。 超高分辨率成像可使用激光器波段：405nm， 488nm， 561nm 和640nm。 荧光样品制备：无需选择特定的荧光标记物，常规的激光共聚焦样品都可以进行超高分辨率成像。 超高分辨率成像深度：同一样品具有与共聚焦相同的超高分辨率成像深度。 环境稳定装置： 显微镜上含大型防漂移外罩和完美聚焦系统，显微镜聚光镜、载物台、物镜等光路都在防漂移外罩中。 显微镜主机 ★研究型全自动倒置显微镜，高效率V型光路设计。 显微镜内置电动调焦驱动马达，最小步进10nm。 配置全电动扫描台，扫描台面积325mm x 144mm，行程130 mm x 100 mm，精度 0.1 µm，最大速度 25 mm/s，具有独立的控制器及操控手柄。 显微镜透射光源： LED光源，与透射光检测器一体化设计，通过电子控制方式切换。 荧光附件：复消色差荧光光路，六位电动滤色镜转盘，电动光闸，含UV、B、G激发滤色镜组件和长寿命荧光光源。 全套微分干涉部件（DIC），有与不同数值孔径的物镜一一对应的棱镜。 多功能长工作距离电动聚光镜，NA为0.55。 目镜一对：10X，视场数23。 6孔位电动物镜转盘，具有自动识别功能。 物镜： 10x干镜，数值孔径0.45； 20x干镜，数值孔径0.8； 40x油镜，数值孔径1.2 ； 63x油镜，数值孔径1.4； 通过TFT电子触控屏系统控制显微镜并显示工作状态，TFT触摸屏可以远离显微镜机身实现远程控制。 配有专业共聚焦显微镜系统防震装置。 软件部分及图像工作站 智能化光路设置：通过选择样品的染料标记，提供3种光路配置模式，一键自动设置所有的光路。 自动预扫描功能，可以自动、快速设定扫描参数，减少荧光淬灭。 透射荧光样品检测器器， PMT成像。 自动聚焦，可以实现自动寻找样品焦平面的功能。 多维获取图像获取：包括多通道荧光、Z轴序列扫描、时间序列扫描、区域扫描、旋转扫描、变倍扫描、光谱扫描、多点扫描和大视野拼图扫描等。 Z轴深度补偿功能，自动补偿由于样品深度增加造成的信号衰减。 交互式漂白，在进行图像采集的同时（包括连续扫描和时间序列实验），通过鼠标点击对指定任意区域进行漂白。适用于主动光活化实验、光转化实验或者快速光漂白实验等。 REUSE功能：它可以再次调用存储在每张图像里的所有的拍照参数来重现实验。 可以根据用户的需要和应用由软件存储特定用户的工作空间设置。 可以通过软件实验管理器存储和加载不同实验的设置。 图像分析功能：用各个参数做共定位和直方图分析，任意线的序列测量，长度、角度、表面、强度等的测量。 图像操作：加减乘除、比例、位移、滤波（低通滤波、中值滤波、高通滤波） 三维图像渲染与重构：多种图像渲染与显示模式，包括但不限于最大、透明化、正交、投影等。 自动图像分析模块：可以根据要求编辑测量程序，批量进行图像分析。 离线软件：处理，分析和多种模式显示图像，使用文件浏览器管理图像数据，图像和视频的导入和输出等。 图像连用功能：可处理多种来源（包括但不限于SEM、X射线、光学显微、数码相机）的图像：从样品的全部宏观视图放大到纳米级的细节，实现管理、纠正、对齐和导出图像。 ★系统可以升级加装精确定位样品坐标的软硬件装置，升级后能够实现超分辨率系统与扫描电镜的精确坐标传输与转换，实现相关显微镜学中超分辨率荧光图像与电镜图像的快速、精确共定位叠加。 多位点及大视野拼图成像：可对任意形状的预设区域进行拼图扫描以及根据位点列表进行多点成像，支持聚焦校正地图、拼接以及阴影校正；支持自定义多孔板及各种样品载具规格，多种模式设定获取图像的多个位点。 高级三维图像处理：3D和4D图像的渲染及分析，有四种渲染方式（阴影、透明、表面、及最大强度投影）并可进行不同渲染方式的结合（如透明结合表面渲染）；可做Z轴颜色编码视图及浮雕立体视图；可实现三维空间的距离和角度测量； 自定义式的3D视频以及4D视频制作与导出。 硬件配置不低于以下要求： 双CPU 8核处理器，主频3.0 GHz，64GB内存， 4个2TB硬盘，4GB独立显卡，DVD刻录机，Windows 7 Ultimate x64操作系统；32英寸液晶显示器 2台，16：9，对角线80cm，分辨率3840 × 2160。 6 配套附件（1）： 6.1光学系统：无限远色差反差双重校正系统，得到图像具高亮度、高对比度和极好的色差校正。 6.2主机带磷光阻挡片，采用国际标准物镜齐焦距离45mm，具备明场，相差，荧光， PlasDIC功能，适合塑料皿内活细胞样品的观察。 6.3集成节能和为了延长照明寿命的Eco-mode，当显微镜在空闲15分钟后会自动进入待机状态。 6.4 目镜：10×，视野数≥23。 6.5相机接口：主机左侧出口，100%:0 / 0:100% 分光。 6.6 ≥6位编码物镜转换器：国际标准的M27物镜安装口，内置精确定位。 6.7物镜： 5×长工作距离平场相差物镜，数值孔径≥0.12 10×长工作距离平场相差物镜，数值孔径≥0.25 20×长工作距离平场相差物镜，数值孔径≥0.35 40×长工作距离平场相差物镜，数值孔径≥0.55 6.8采用复消色差荧光光路设计，红、绿、蓝三组荧光滤光块。 6.9长寿命LED荧光光源，寿命可达15000小时，可瞬间开启或关闭，无须预热或冷却。配4色LED 荧光光源（385nm, 470nm, 565nm, 625nm）。 6.10 ≥6位编码荧光滤光块转盘。 6.12 高精度手动载物台：耐磨表面，防滑设计；移动范围≥130×85 mm。配通用样品夹（适用于玻片及平皿）。 原厂同品牌成像系统 6.13高级彩色CMOS芯片，芯片尺寸：≥2/3英寸；物理像素：≥500万，像素大小：≥3.45μm x 3.45 μm；8.3 动态范围：≥5000：1 7 配套附件（2）：活细胞工作站一套 7.1可控制温度、CO2浓度以及湿度； 7.2细胞培养在独立空间内，培养皿底部可加热，上部也可同时加热；多孔板培养时顶部和底部均可被加热。 7.3控温系统可同时控制至少4个独立的通道温度设定，温度控制范围：＋5℃至60℃，精度≤0.1℃，可进行CO2浓度控制，范围：0至8%，精度为≤0.1%。 7.4湿度控制，加湿装置同时也可控温保湿 。 7.5配有独立培养皿孵育装置，适用于35mm及60mm培养皿，以及多孔板培养皿孵育装置，针对6孔板或12孔板或24孔板使用 其他要求： 1.UPS电源10KVA/H 1套：国产一线品牌，电池断电保护时间不小于1小时； 2. 除湿机1套：除湿量要求大于等于25升/天，空气循环量大于等于240m3/h，湿度可调范围：RH30%-95%。 3.智能管理终端及智能电源控制模块1套：与药学院仪器共享管理平台兼容，有5寸及以上液晶触摸显示屏，可以显示仪器信息、实时状态、管理员信息、当前使用者信息、使用计时、最近预约等信息；可以将实验的数据上传到服务器。 4.质保期：3年，从验收合格之日起算。 5.售后服务：安装机器的一年内有两次的免费培训，之后有需要的话安排每年免费的上门培训，线上24小时售后服务响应，并提供免费的空中教室供师生学习培训，熟练掌握机器的操作和制样前处理的方法。 6.若仪器设备环境需小型局部改造（包括水、电以及实验台、环境温湿度控制等），所需费用由中标方负责。要求提供加盖公章的原厂彩页和授权证明文件。 | 1套 |

（2）02包 高分辨质谱成像系统等：

| 类别 | 名 称 | 主要技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技 术 要 求 | ▲分子成像高分辨质谱仪 | 一、技术要求 1.1 质谱硬件部分 1.1.1 大气压离子源是双正交设计，有效防止大量复杂样品对仪器的污染。 1.1.2离子源和质谱间有隔断阀，待机时及清洗离子源时均可真空隔断，清洗时不必放空真空系统。 1.1.3 待机过程时，离子源不消耗氮气。 1.1.4 ★离子源配置多功能离子源，同时实现电喷雾源(ESI)和大气压化学源(APCI)检测，ESI和APCI切换速度≤20 ms。 1.1.5可以升级配置适合于固体及液体样品快速分析的大气压固体分析探头（ASAP源），无需色谱分离及样品前处理。且所有离子源必须同一厂家生产，无需第三方。离子源更换无需工具。投标时提供实物工作流程图 1.1.6可以升级配置大气压气相离子源。除了连接LC外还具备GC接口，可以GC及LC轻松互换，做到一机两用（LC/GC-MS/MS），投标时提供官网可查的应用文献； 1.1.7★离子传输部分采用锥孔设计。离子传输任意部分均不得使用毛细管接口（包括金属或石英等各种材料），防止热裂解、冷凝而导致的样品分解和堵塞，维护简单，无需卸真空，使用成本低。（投标时须在投标文件中提供硬件结构图） 1.1.8★离子源具有双控温区域，脱溶剂气温度设置≥650度，且需满足离子源接口作为另一控温区域，温度设置≥150度离子源可加热，ESI及APCI模式下均650度或以上（以工作站所设温度为准），提高脱溶剂化效果。（投标时提供软件设置界面截图） 1.1.9质量校正技术采用双进样口设计，一针进样进行实时采集校正，而且样品谱图与校正试剂谱图两个通道采集，即最终获取到的样品数据中不包含质量校正标准品的信息。且双喷针之间有隔板切换，防止样品与校准液接触，避免样品与校准液之间相互干扰，提高校准准确性。软件能够自动根据同一样品数据中校正试剂的质量信息对样品数据进行校正。 1.1.10偏轴式离子传输系统技术设计大幅度提升可电离组分的信号，同时“离轴”设计可有效排除中性干扰基质所带来的基质效应，降低噪声，大幅提高检测灵敏度，同时也能提高仪器耐污染能力。 1.1.11碰撞室采用分段式四极杆设计，有效提高分辨率及灵敏度。碰撞气采用氩气，不得使用氮气。氩气相对于氮气分子量更大，惰性更高，碰撞效果更好。 1.1.12检测器：复合式ADC，采样频率>6G Hz，检测器能够提供出色的灵敏度及定量分析性能。 1.2软件 用于控制LC-MS/MS系统，包括LC-MS/MS仪器调节、数据采集、数据处理、分析和报告，同时需配备小分子筛查软件。 1.3主要性能指标 1.3.1 ★四极杆选择质量范围： m/z 20-16，000，TOF质量范围：m/z 20-100,000。 （提供软件截图证明，并承诺必要时可到第三方实验室所投型号现场验证，承诺函格式自拟。） 1.3.2分辨率：在仪器可实现的最大采样速率下，在V型管路下可以保证分辨率≥60,000 FWHM，即分辨率不受采样速率影响。 1.3.3质量精确度，内标法MS及MS/MS模式达到<1 ppm。 1.3.4灵敏度： 1 pg利血平柱上进样，MS/MS模式下，S/N ≥ 10000:1，且原始数据，无平滑。 1.3.5谱图内动态范围及定量线性范围大于5个数量级。 1.3.6采样速率：MS和MS/MS全质量扫描范围，每秒30张谱图。 1.3.7同位素分布：能够准确获取化合物不同同位素峰的丰度比，具有同位素丰度筛选功能，筛选基于真实同位素比例分布的元素分析功能，减少假阳性。结合精确质量以及串联质谱MS/MS的三维信息，可靠预测未知物分子式。 1.3.8 具备多种数据采集模式 1.3.8.1样品分析一次进样中，对全质量数范围自动进行MS和MS/MS数据采集，MS和MS/MS操作为同时进行，无质量数分段切换过程，且方法编辑只需设定一个高能量以及一个低能量就可得到全质量范围MS及MS/MS谱图，极大提高分析速度和结果报告效率，有效避免低丰度信号丢失；MS及MS/MS谱图质量范围可高达16,000 m/z。 1.3.8.2 具备超快速数据非依赖扫描方式（DIA），一级MS及二级MS/MS均采用质量数分段数据采集，四极杆质量数分辨窗口分段可设置在5-50Da，扫描速度≥200谱图/次，最大限度提高选择性，减少谱图干扰，避免假阴性或假阳性。MS及MS/MS谱图质量数范围可高达16,000 m/z； 1.3.8.3具有TOF-MRM靶向定量模式，特定质量目标离子利用率100%功能，提高对于痕量化合物的检测灵敏度。 2.超高效液相色谱仪 2.1 ★最大流速范围：<2.5mL/min，以 0.001ml/min 为增量； 2.2 二元泵，最高操作压力：＞15000psi； 2.3 梯度延迟体积：<95µL，含50uL混合器，不随反压变化； 2.4 五通道在线脱气机：在线真空脱气，其中一通道对进样清洗液脱气； 2.5 进样针双溶剂（强、弱极性）洗脱体系； 2.6 流量精度：＜0.075%RSD； 2.7 梯度精度：±0.15%，不随反压变化； 2.8 梯度准确度：± 0.5%，不随反压变化； 2.9 样品管理系统 2.9.1样品数量：96x2ml； 2.9.2进样范围：0.1-10µL； 2.9.3 进样次数：每个样品1—99次进样； 2.9.4 进样精度：≤0.5%RSD； 2.9.5 进样线性度：>0.999； 2.9.6 样品控制温度：4-40℃； 2.9.7 样品污染度：典型≤0.002%； 2.9.8 具有三种进样功能： 针溢出部分定量环进样 压力辅助部分定量环进样 满定量环进样 2.9.9 进样器有内部观察灯，方便样品拿取。灯可被软件控制开/关； 2.10 柱温箱 2.10.1控温范围：室温-90℃； 2.10.2 控温精度：±0.3℃； 2.10.3★色谱柱追踪：智能芯片技术利用色谱柱信息管理功能追踪并存档色谱柱的使用历史（内容包括色谱柱测试报告及填料特性、使用过程中最小最大柱压力、温度、操作者、进样次数等信息）投标时提供软件截图； 2.10.4 色谱柱容量：可放置1根150mm 超高效色谱柱； 2.11二极管阵列检测器 2.11.1波长范围 ：190~800nm 2.11.2 带宽 ：1.2 nm 2.11.3 二极管数 ：≤512 2.11.4 数字分辨率：1.2 nm（0.6nm，190~500nm） 2.11.5 光源 ：经预校准的智能技术单一光源氘灯 2.11.6 流通池：光导全反射流动池, 可选HPS技术流通池或钛合金流通池 2.12★整机高性能表面技术，完全惰性材料，不仅能降低表面相互作用导致的变异性和样品损失，还省去了耗时的钝化操作，并且/或者无需使用添加剂 3数据管理系统功能要求： 3.1软件：Microsoft Windows操作环境, 质谱系统软件能对整套系统进行控制, 进行数据采集、数据处理、定性分析和定量分析、建立数据库功能，谱库检索功能，GLP认证、自动校正和全自动分析功能 3.2数据处理软件安装程序超过3GB 3.3具有源代码中文版、英文版和日文版 3.4非数据依赖数据处理 3.5质谱图去卷积化处理模式 3.6分子式的计算：分子式确定算法含括3个方位的计算，准确分子量，同位素分布测定和碎片全部参与分子式的计算，最精准的计算得到分子式信息。 3.7具有专利的结构式确认软件，系统自动对化合物碎片结构进行匹配和确认。具有独立的变化位点确认软件，能够确认同分异构体的反应位点。 3.8可以批量化自动进行结构式匹配 3.9数据处理软件中内嵌大型在线数据库，含有超过500个在线数据库支持，可以一键进行未知化合物的搜索 3.10数据库具有独立的关系型数据库管理系统 3.11可以对数据库进行扩充、自定义、化合物结构式编辑等自定义功能 3.12单一软件同时具备以下功能，而非将数据分别导入多个应用软件分别处理：代谢产物（有关物质）鉴定、代谢产物关系判断、未知物筛查、组分分析、数据挖掘、含量测定和计算等功能；有实时的质量缺失过滤器和去烷基化工具；能够自动生成代谢产物鉴定结果的组分图，在色谱峰上自动标记化合物结构式； 3.13具有二元比较功能，能够镜像比较两个样品的差异并自动进行分析； 3.14具有网状结果查看图，结果查看图中每种化合物嵌合结构信息； 3.15内嵌工作流程管理系统，可以对视窗进行保存，管理和自定义； 3.16同一代谢组学数据处理软件具有以下功能: 自动或人为干预下，以m/z和液相保留时间为基准对齐数据； 自动归属同一化合物产生的不同加合信号； 对所有或选定的潜在组分，可批量进行元素组成分析，并可批量的进行本地数据库和在线数据库的批量检索； 独立的专业数据库，分别包括血、尿、脂质、HMDB和Lipidmaps全库； 可以自建带有保留时间判定和子离子数据的数据库； 自动、批处理子离子通道数据（MSE,DDA等）同时进行结构确证； 主成份分析(PCA)的统计功能； 偏最小二乘法判别分析(OPLS-DA)； 变量重要性图（VIP) 4全谱图分子影像系统 4.1离子源与质谱联用可实现可对组织切片中的化合物进行成像分析或其他快速的表面分析。 4.2离子源采用常压敞开式设计，易于安装和拆卸，无需泄真空即可实现不同离子源之间的切换。 4.3 离子源的步长、行动路径可由软件控制，装置运动速度 10um/s-15mm/s，步长2.5um，空间分辨率50μm。 4.4待检测样品无需事先进行衍生化或使用基质处理，可直接切片后放置离子源处进行检测 4.5可与高分辨质谱相连，使用10ng/ul 二肉豆蔻酰磷脂酰胆碱（DMPC）进行检测，灵敏度指标正离子模式下信号强度(m/z 678和 700)大于300 counts。 4.6离子源及其软件与所相连的高分辨质谱为同一厂家产品，确保整个设备的兼容性和售后服务统一性。 4.7离子源加装摄像机以便更好的调节喷针位置。 4.8软件可控制成像的离子源，可自动化设置采集步长、行动路径、频率等，且操作简单 4.9可使用多种采集模式进行采集，如MS，MS/MS，HDMS等 4.10可通过不同颜色标识显示不同强度的目标离子，成像谱图直观，使用方便；同时可与一些图片进行对比研究；可自定义多个区域进行对比研究；同时可实现多种模式的成像数据分析。 4.11可把某些离子识别为内标，进而对这个数据进行统一校准。 4.12可与质谱控制软件进行一同使用。 二、配置要求 超高效液相梯度色谱泵（1套）； 自动进样器（1套）； 超高效柱温箱（1套）； 二极管阵列检测器（1套）； 分子成像系统（1套）； 四极杆飞行时间质谱仪（1套）； 原装质谱软件及相关应用数据库软件包（1套）； 原装进口氮气发生器（30L/min 含空压机）； 碰撞气瓶1个； 电脑2台（配置要求符合仪器应用需求）； STK 10千瓦以上使用1小时UPS电源； 三、相关耗材 UPLC BEH C18色谱柱 1.7µm 2.1mm*50mm（1根） UPLC HSS T3色谱柱 1.8µm 2.1mm*100mm（1根） 超高效液相专用溶剂瓶（7个） 预开口进样瓶2ml，包括瓶盖，瓶垫（500套）、样品盘4个 仪器安装调试所必备的管路，接头，过滤头等配件 四、售后服务要求（提供承诺函，格式自拟）： 合同签订后120天之内供货。安装：仪器到达后，由合格工程师前往设备使用现场，免费安装调试设备。 免费质保期：厂家提供一年的整机免费保修服务。制造商在省内有维修工程师，且技术服务中心（包括维修中心）应当提供所有的服务，包括备有零件及易耗品。第二年第三年免收上门费工时费。 要求厂家在中国境内有固定的办事处、维修部及零配件保存仓库。 仪器公司协助我单位进行安装前的准备工作，提供相关的布局图和设计要求，提供液质联用仪实验室建设安装资料并作相应的指导。 到货后，仪器公司免费提供全面安装工具、并由仪器工程师免费安装。 仪器公司提供不短于一周的免费培训名额：2个。或用户现场定制培训不少于10个工作日。 仪器安装后，仪器公司安装工程师为用户提供为期一周现场培训。 公司应不定期的邀请（每年1-2次）液质相关领域专家到用户处进行学术交流，共同探讨液质仪新技术及新方法，特别是液用仪技术在相关领域的应用成果。 公司向我单位免费提供安装调试仪器所需的标准样品；提供配套的调试工具和其他专用工具，提供全套仪器操作说明书。 若仪器设备环境需小型局部改造（包括水、电以及实验台、环境温湿度控制等），此部分费用投标人可在报价时综合考虑，不单独报价，后期不再另行支付. | 1台 |
|  | 2. 四元梯度高效液相色谱仪 | 工作条件： 工作电压：220V±10%，50Hz 温度：4.0~40.0 °C （39.2~104.0 °F） 湿度：20%~80%，无冷凝 技术指标： 四元溶剂管理系统 ★色谱泵：一体式独立柱塞，数控直线驱动色谱泵技术，双压力传感器反馈回路，无需阻尼器 投标时提供泵设计图，并标注双压力传感器位置 集成式漏液管理：漏液传感器（标配）与安全漏液处理 pH范围：1~12 泵压力传感器反馈回路：2路 压缩补偿：自动、连续 梯度模式：低压混合，四元梯度，1~4路溶剂任意混合，可升级扩展到9路溶剂 流量范围：≤5.000 mL/min，增量为0.001 mL 脱气：集成式真空脱气，4个排气仓 最大操作压力：9500 psi（全流量范围） 梯度延迟体积：< 1000 μL，不随反压变化 柱塞清洗：自动，可编辑 流速准确度：流速为0.5、3.0和5.0 mL/min时，准确度为±1.0% 混合准确度：± 0.5%，5%~95%范围内；0.5∼5.0 mL/min，不随反压变化 混合精度：±0.15% RSD或0.04 min SD（取较大者），基于6次重复进样的结果，不随反压变化 混合波动（基线噪音）：≤ 0.5 mAU 梯度变化模式：预编11种梯度曲线，分为1线性、2步进、4凹线、4凸线四种类型，由色谱软件实现准确控制 ★内置自动缓冲盐配置功能：可实现自动配置缓冲盐浓度和pH值梯度变化，增量为0.1；内置缓冲盐配置体系数量：≥8；梯度种类：3种（流动相组成变化，流速变化，pH值变化）投标时提供可提现此功能的软件截图 智能梯度起始模式：≥3（进样前，进样后，进样同步）,以模拟任意HPLC系统体积 自动进样器管理系统 流通针式进样模式 定量同步：泵和进样器之间可实现进样同步，提高保留时间重现性 样品容量：≥95（2 mL样品瓶架） 进样精度：<0.26% RSD 进样准确度：±0.2 μL 样品交叉污染/样品残留：<0.002%（咖啡因），UV条件下 进样针清洗：集成、主动、可设置 进样体积：0.1~50 μL（标配），增量：0.1 μL；可使用扩展定量环最大扩到1000.0 μL 最小样品量需求：3 μL，使用2 mL全回收样品瓶 进样线性度：>0.999，0.2~50.0 μL 进样精度： < 1.0% RSD，0.5~0.9 μL < 0.5% RSD，1.0~4.9 μL < 0.25% RSD，5.0~1000.0 μL 准确度（吸取）：+/- 0.2 μL 自动进样循环时间：<30 s（进样之间） 样品室温度范围：4℃~40℃，增量：0.1℃ 温度准确度：传感器处为+/- 0.5℃ 稳定稳定性：传感器处为+/- 1.0℃ 进样次数：每个样品1~99次进样 色谱柱管理器 色谱柱容量： 单根色谱柱，最大内径7.8 mm；最长300 mm（带过滤器或保护柱） 温度范围： 30 cm CH：20.0℃（或者高于环境温度5.0℃，取大值）~65.0℃ 温度准确度 +/- 0.5 °C 温度稳定度 +/- 0.3 °C 加热模式：空气循环 紫外/可见光检测器 波长范围：190~700 nm 带宽：≤5 nm 波长准确度：±1 nm （使用专利型铒过滤器） 波长重现性：±0.1 nm 测量范围：0.0001~4.0000 AU 检测通道：2个 基线噪音 单通道：< 5.0×10-6 AU 基线噪音 双通道：< 35 ×10-6 AU 漂移: ≤ 1.0x10-4AU/hr 线性范围：≤ 5% （2.5 AU），对羟基苯甲酸丙酯，257 nm 吸收范围：0.0001~4.0000 AU 光源：氘灯，无需使用其他光源 内置灯优化软件：减少可见光波长噪音，补偿等损耗能量 采样频率：≥70 Hz 流通池：梯形狭缝池，消除示差折光效应 内置比色池，实现紫外光谱扫描功能 池长：10 mm（分析池）；池体积：16.3 µL（分析池） 流通池耐压：1000 psi（分析池） 固定狭缝：保持良好线性和光谱分辨率，简化操作 色谱数据管理系统 是在最新Windows 10，64中文版操作系统下编写和测试。 原厂源代码级全中文版，其中包括在线帮助采用简体中文。 内置ORACLE® 11版图文数据库。为保证数据库的稳定性，安装的一致性和可靠性，软件安装的时候数据库同时安装。数据库和软件不得分开安装。具有数据安全性：符合cGMP/GLP和21 CFR Part 11法规的要求，具有电子记录，电子签名之功能。具有分配用户使用权限之功能。为避免使用过程中的版权纠纷，投标时需提供ORACLE授权文件 登录时输入用户名和密码，每个使用者可以使用各自的用户名，密码和权限，相互之间的数据互相独立，互不干扰。 操作向导模式和在线帮助功能：只需按照指南要求进行操作即可执行相应的功能。 ≥16种校正拟合定量计算方式，适应不同分析及不同检测器应用。 ≥10种数据检索模式，适应大量数据管理和检索。 报告格式的编辑和排版：结果可以有单个报告和综合报告。 原始数据和结果可通过多种方式输出到其它软件中（如Excel）。 ★用户可自定义样品信息和编辑计算公式实现特殊的计算：样品信息类型 ≥6；数据类型≥6。投标时提供可提现此功能的软件截图 基本配置： 高效液相色谱四元泵 在线脱气机 自动进样器 柱温箱 样品冷却装置 检测器 数据处理系统： 硬件要求：i7处理器，12G内存，500G 硬盘，独立显卡、21寸液晶显示屏，DVD-RW，激光快速打印机 中英文软件：包括仪器控制、数据处理等软件；定量分析软件；整体控制液相色谱及检测器的软件和相应接口 色谱柱（3.5μm，1根） 4.9 UPS电源3KVA/H 1套：国产一线品牌； 技术资料 免费提供全套、完整的技术资料，包括详细的仪器中英文说明书、操作手册和仪器维护等有关资料及质量认证书。 提供相关应用技术资料。 技术服务和培训 卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常并验收，为2名以上仪器操作人员提供免费的上机操作及日常维护培训。 提供两名仪器操作人员到国内生产商或销售商组织的操作及维护技术培训。 仪器故障响应时间不超过2个工作日，维修日程不超过7个工作日。 及时提供技术咨询和软件升级服务。 提供不定期的仪器应用技术培训服务。 质量保证 免费质保期：自测试验收合格起3年，免费上门维修服务。若仪器设备环境需小型局部改造（包括水、电以及实验台、环境温湿度控制等），此部分费用投标人可在报价时综合考虑，不单独报价，后期不再另行支付。 | 2台 |

（3）03包 味觉和嗅觉仿生系统：

| 类别 | 名 称 | 主要技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技 术 要 求 | 便携式气味分析系统（电子鼻） | 1、主要技术指标 ★1.1 电子鼻主机面板须具有液晶显示屏，主机内置高灵敏金属氧化物传感器组,能实时显示实验进程。可在野外工作，配备12v直流便携电源即可连续工作4小时以上，能够与吸附接吸附装置直接连用，无需再配其他连接配件（需提供使用移动电源连接设备使用的实物彩色照片）。 1.2 内置自动进样系统，可在线进样分析 1.3 主机内置存储系统，可自动存储1000组以上实验数据并可连接电脑进行数据的上传与下载 1.4 具有自动调整检测范围功能（自动稀释样品功能）和自动校正功能 1.5 传感器反应时间：≤5秒 1.6 进样流量：10～400毫升/分钟，可调，内置流量控制系统 ★1.7 检测精度：PPB，接浓缩吸附解吸附装置后达PPT级 ★1.8 设备必须采用内置可调节气泵进行气体进样，无需接气瓶或气体发生器，可以不接自动进样器或任何手动进样器可单独操作，不接受手动注射式进样，外接气泵进样以及其他进样方式。（需提供相关设备运行及实验操作过程中的实物彩色图片） 1.9 测量循环时间：≤10 分钟 1.10 内置采样系统：2 个内置泵（采样和零气），且不需外接气瓶。 1.11传感器技术：加热型传感器，工作温度200---500 度 2、基于化学计量学的气味分析指纹分析软件： ★2.1 软件主要功能：控制吸附解析附装置，设置方法参数、自动进行数据采集，系统自动检测和校准，软件分析功能：可得到气味指标雷达图，气味二维坐标图，气味多元回归分析，气味指标响应趋势，软件可根据数据源，进行PCA主成分分析、线性判别分析LDA、偏最小二乘回归分析PLS、可根据欧氏距离EUCLID、马氏距离MAHALANOBIS、相关系数分析CORRELATION、DFA等分析方法，从而得出未知样品的定性判定，传感器贡献率分析方法： LOADING. （需提供软件可同时控制电子鼻及吸附解析附装置软件彩色截图及分析功能的软件截图） 3、基本配置 3.1 电子鼻分析主机1 台，主机内置十个金属氧化物传感器组、流量控制系统、内置自动进样系统、零气系统、储存单元、液晶显示器。 3.2 专业分析软件：含全套的多功能多变量分析及升级应用功能。 ★3.3 配备备件包一套：含顶空进样瓶和盖8个，顶空进样针8个，活性炭过滤装置4个，便携运输箱1个,12v移动电源1套（可在野外给电子鼻持续供电4小时）， 3.4软件控制系统1套：配置不低于酷睿I5处理器，内存8G，512G固态硬盘) 3.5 UPS电源3KVA/H 1套：国产一线品牌； 3.6智能管理终端及智能电源控制模块1套：与药学院仪器共享管理平台兼容，有5寸及以上液晶触摸显示屏，可以显示仪器信息、实时状态、管理员信息、当前使用者信息、使用计时、最近预约等信息；可以将实验的数据上传到服务器。 4、技术服务 4.1、供应商必须提供仪器的现场安装调试并达到相应的技术性能。供应商在国内必须设有分析仪器教育中心为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，为用户提供用户现场免费上机培训。 4.2、供应商为用户提供长期的技术支持:用户在实验过程中的所有相关技术疑难和实际问题可直接咨询供应商应用技术专家，供应商技术专家应为用户的技术问题免费提供指导和帮助；供应商应免费为用户提供已开发的分析方法和数据库资料，免费为用户提供仪器操作软件版本升级服务和其它相关服务。 4.3、主机免费保修1年（12月）以上 4.4 现场培训：安装调试合格后, 供应商工程师应为用户操作人员做现场基本操作培 4.5、投标必须提供厂家盖章授权及盖章售后服务承诺书原件。 | 1个/台/套 |
|  | ▲味觉指纹分析系统（电子舌） | 应用范围： 对中草药，西药，食品、农产品等进行味觉感观指标分析。应用于食品、药品等产品质量控制、新品研发、投诉处理、产品打假、市场预测、产品评估等各种对味觉评估有要求的场合。 1、性能要求 1.1、采用了同人舌头味觉细胞工作原理相类似的人工脂膜传感器技术，可以客观数字化的评价食品或药品等样品的苦味、涩味、酸味、咸味、鲜味、甜味等基本味觉感观指标，同时还可以分析苦的回味、涩的回味和鲜的回味（丰富度）等参数。 1.2、分别含有苦味传感器、涩味传感器、鲜味传感器、咸味传感器、酸味传感器，每一种传感器检测一种味觉指标，每支传感器可以单独使用检测相应的味觉指标，且传感器无需训练，直接可测未知样品。 ★1.3、采用生物人工脂膜传感器。从而达到味觉的定性定量分析，且与人感官评价匹配，含自动进样器，自动进样器内含水浴系统,通过软件全自动控制进样、分析等全过程，可以实现无人值守工作。（需提供人工脂质膜的实物彩色照片，自动进样器内含水浴系统工作流程彩色照片及设备相关连接水浴接头示意图。） 1.4、放入样品，无需任何人工数学建模处理，在15分钟内得出样品的苦味值、涩味值、酸味值、咸味值、鲜味值、甜味值、苦的回味值、涩的回味值和鲜的回味（丰富度）值。 1.5、通过回味及先味测试可以检测样品的尖锐度，持久度等指标。 1.6、可以检测样品各味觉指标随时间变化的变化趋势，所有的味觉指标与人的味觉阈值相一致，可以充分反映不同味觉物质之间相互作用的结果。 1.7、内置自我诊断功能，监测传感器工作的稳定性。 2、软件功能 2.1、软件全自动控制主机工作全过程，设置进样顺序、分析和清洗时间、分析次数等 ★2.2、含有强大的数据分析功能，可以直接获得味觉指标雷达图、二维味觉指标坐标图等，软件可配合Excel工具得到多样化的图形，1.味觉指标雷达图，2.味觉指标二维坐标图， 2.3.味觉指标等高曲线图，4.味觉指标二位折线图，5.多元回归分析，6.PCA主成分分析，7.味觉指标三维坐标立体图，8.味觉指标三维气泡图，9.味觉指标响应趋势，10.味觉指标测量数值显示图等。（需提供详细的软件截图彩色照片及证明材料） 3、硬件技术要求 ★3.1、测试味道全阈范围：±25 Ins,精度0.01Ins。 3.2、传感器稳定性：稳定样品，重复分析4次以上，标准方差RSD<3;化学配置的味觉标准溶液4次重复实验的标准方差RSD<1 ★3.3、味觉测试玻璃电极：总长≤8cm，其中玻璃管长≤4.5cm，玻璃管外径≤7mm，味觉传感器：总长≤7cm，传感器外径≤7mm（需提供相关实物彩色照片） ★3.4、仪器主机装有正负极两组味觉传感器安装头，独立测试相应的味觉指标，具有防电磁干扰技术，确保分析过程不受外界磁场的干扰，提供EMC第三方权威机构检测报告。（需提供正负极传感器连接头安装在主机的实物彩色照片及EMC第三方权威机构检测报告） 3.5、样品槽个数：36个； 测量样品数量：不少于10个，样品杯所需样品体积：35ml 3.6、响应原理：人工脂膜电势测量，传感器类型：人工脂膜传感器 3.7、自动进样器内含水浴系统，可对样品温度进行有效控制 4、标准配置 4.1 味觉分析系统主机（内置两组味觉传感器的自动进样器） 1套 4.2 采用双层人工脂质膜技术，可定量分析酸味的酸味味觉分析系统单元2套 4.3 采用双层人工脂质膜技术，可定量分析苦味的苦味味觉分析系统单元2套（通用类苦味传感器） 4.4 采用双层人工脂质膜技术，可定量分析苦味的苦味味觉分析系统单元2套（药品类苦味传感器） 4.5 采用双层人工脂质膜技术，可定量分析鲜味的鲜味味觉分析系统单元2套 4.6 采用双层人工脂质膜技术，可定量分析咸味的咸味味觉分析系统单元2套 4.7 采用双层人工脂质膜技术，可定量分析甜味的甜味味觉分析系统单元2套 4.8 采用双层人工脂质膜技术，可定量分析涩味的涩味味觉分析系统单元2套 4.9 味觉分析系统单元配套使用的正参比电极 1套 4.10 味觉分析系统单元配套使用的负参比电极 1套 4.11 采用韦伯-费希纳定律味觉定量分析体系的分析测试软件1套 4.12 味觉测试配套样品进样杯 1000个 4.13 味觉测试配套操作手册1套 4.14 味觉测试配套工控台式电脑 1套 4.15 UPS电源3KVA/H 1套：国产一线品牌； 4.16智能管理终端及智能电源控制模块1套：与药学院仪器共享管理平台兼容，有5寸及以上液晶触摸显示屏，可以显示仪器信息、实时状态、管理员信息、当前使用者信息、使用计时、最近预约等信息；可以将实验的数据上传到服务器。 5、 售后服务及相关文件： 5.1主机免费保修1年（12月）以上（以安装调试结束开始计算）； 5.2、现场安装、参数调试报告:1套（含现场完成酸味、甜味、苦味、咸味、鲜味、涩味等指标项目的测试数据 5.3、投标必须提供厂家盖章授权及盖章售后服务承诺书原件。 | 1个/台/套 |

（4）04包 原子力显微镜等：

| 类别 | 名 称 | 主要技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技 术 要 求 | ▲原子力显微镜 | 一、技术要求 1.系统工作模式 1.1自动扫描模式(Smart Scan mode) 1.2轻敲模式（Tapping mode） 1.3非接触模式(True Non-contact mode) 1.4接触模式（Contact mode） 1.5快速扫描模式（Fast Scan） 1.6磁力显微镜（MFM） 1.7静电力显微镜（EFM） 1.8横向力显微镜（LFM） 1.9力学模式（Force curve mode） 1.10力阵列模式（Force volume） 1.11相位成像（Phase imaging） 1.12表面电势显微镜（SKPM） 1.13压电力显微镜（PFM） 1.14纳米统计力学成像（PinPoint） 1.15扫描离子电导显微镜（SICM） 2. 硬件系统 ★2.1配备高端主流扫描器，扫描器为三轴分离的平板式扫描器，三个轴分别由三根独立的压电陶瓷管驱动，（不接受单根压电陶瓷管控制三个运动方向的管式扫描）保证三轴运动方向正交，避免扫描器弧形扫描。Z扫描器在样品上方，XY扫描器在样品下方。 2.2 探针快速安装设计，扫描原子力显微镜使用的探针，可以手持式安装，无需借助任何辅助工具，减少人为损耗。 2.3 同轴光源设计，光学镜头最小分辨率1um。 ★2.4 XY扫描器范围不小于100μm×100μm；Z扫描范围不小于15μm；三个扫描轴上都带有独立的闭环传感器，XY轴闭环传感器噪音小于0.15nm，Z轴闭环传感器噪音小于0.03nm； ★2.5扫描离子电导显微镜（SICM），利用纳米玻璃管探针的离子电流，非接触式的扫描样品表面，可用于直接在液体环境下扫描样品形貌像，研究生理条件下的活体细胞。 3. 机械系统 3.1控制器为一个全数字、高速电子单元，能够确保成像精度和速度。具有低噪声设计和高速处理单元. 3.2嵌入式数字信号处理功能，三通道灵活数字锁相，弹簧常数校正（热测法），数字Q控制 3.3集成式信号端口，专用可编程信号输入/输出端口，20个信号输入/输出端口。 ★3.4 电动XY样品台，样品台程序控制自动移动范围20mm*20mm，定位精度优于0.8um；自动进针系统，Z向马达程序控制；电动位移行程: 25mm。 3.5可放样品最大尺寸，X*Y*Z：100mm*100mm*20mm。 4. 软件系统 4.1 具有智能测量模式，可智能自动设制实验参数，方便初学者或有大量样品情况下进行操作实验。 4.2具有下针声音系统，利于快速下针，且避免撞针。 5．防震隔音装置 5.1配备原厂隔音罩，可起到防风，防噪音等控制。 ★5.2 配备主动电磁减震台，非被动气浮减震台，无需压缩空气。 二、其他要求 投标商需提供产品生产厂商或国内总代理针对本项目的授权书及原厂售后服务授权承诺函，格式自拟。 1、配置要求 1.1 原子力显微镜主机 1.2 XY 平板扫描器 1.3 独立 Z 向扫描器 1.4 电动样品台 1.5 电动Z向进针马达 1.6 同轴光学显微镜带 CCD镜头 1.7 控制器 1.8 成像、力学及各功能模式 1.9 多点自动扫描功能 1.10 工作站及双液晶显示器 1.11 桌面式防风隔音罩 1.12 桌面式主动减震台 2、原厂探针 2.1 轻敲模式探针 30根 2.2 接触模式探针 20根 2.3 非接触模式探针 10根 2.4 SICM纳米玻璃管 50根 3. UPS电源3KVA/H 1套：国产一线品牌； 4.智能管理终端及智能电源控制模块1套：与药学院仪器共享管理平台兼容，有5寸及以上液晶触摸显示屏，可以显示仪器信息、实时状态、管理员信息、当前使用者信息、使用计时、最近预约等信息；可以将实验的数据上传到服务器。 三、售后服务要求（提供承诺函，格式自拟）： 3.1合同签订后5个月内供货。安装：仪器到达后，由合格工程师前往设备使用现场，免费安装调试设备。 3.2保修：厂家提供一年的整机免费保修服务，制造商在省内有维修工程师，且技术服务中心（包括维修中心）应当提供所有的服务，包括备有零件及易耗品。 3.3要求厂家在中国境内有固定的办事处、维修部及零配件保存仓库。 3.4仪器公司协助我单位进行安装前的准备工作，提供相关的布局图和设计要求，提供原子力显微镜实验室建设安装资料并作相应的指导。 3.5到货后，仪器公司免费提供全面安装工具、并由仪器工程师免费安装。 3.6仪器公司提供不短于一周的免费培训名额：2个。 3.7仪器安装后，仪器公司安装工程师为用户提供为期一周现场培训。 3.8公司应不定期的邀请（每年1-2次）原子力显微镜相关领域专家到用户处进行学术交流，共同探讨原子力显微镜新技术及新方法，特别是原子力显微镜技术在相关领域的应用成果。 3.9公司向我单位免费提供安装调试仪器所需的标准样品；提供配套的调试工具和其他专用工具，提供全套仪器操作说明书。 注：需求中一般应当包含（但不限于）：性能、材料、结构、外观、安全、服务内容和标准、其他要求等。 | 1个/台/套 |
|  | 接触角测定仪 | 1.性能要求： 1.1精确测量静态、动态接触角和滚动角 1.2测量固体表面能，分析固体极性和非极性组成、路易斯酸碱、和氢键力构成 1.3悬滴法测量液体表面张力/界面张力 1.4配备专用的样品滴定系统 1.5配备高温腔 2.技术要求及主要指标： 2.1最大可测样品体积：320 x ∞ x 275 mm（L×W×H） 2.2接触角测量范围：0 to 180 °，分辨率：+/- 0.01 ° 2.3表面张力测量范围：1x10-2 to 2000 mN/m，分辨率：0.01 mN/m 2.4光源及光强：采用400-500nm单色高亮度LED光源，并进行绝热和均一化处理。光强两档硬件可调，软件连续可调，有遮光栅格，可调节光源宽度。 2.5相机：相机速度大于2100帧/秒，最高分辨率不低于 1900×1200pixel；采用高分辨率1/1.2''CMOS传感器，大小11×7mm，USB3.0接口，颞暗噪声不高于7e-,动态范围高于30000e-；数据获取速度：5G 字节/秒；150帧的时候，像素为1200*1200 pixel。 2.6测试角度：正负3度数字可调，角度误差可自动带入软件矫正。 2.7光学系统：物镜光学6.5倍连续放大，数码24倍放大，视野范围3.2×3.2 - 18.5x18.5 mm 2.8样品台位移系统：样品台可以三维方向手动控制移动，x,y,z三轴方向，x轴最大位移距离为170mm，y轴最大位移距离为100mm，垂直方向最大位移为38mm，位移精度为0.1mm 2.9滴定系统：配备液体自动滴定系统，必须可更换各类针头（不锈钢、PP、PTFE等材质）滴定，可更换不同液体，滴定速度10-1400μl/min，最高精度0.001ul； ★2.10滴定定位系统：样品滴定系统具有自动定位系统，软件控制上下位移至少100mm以上，升降速度5-400mm/分连续可调，前后位移50mm，具有滴定后回复定位功能。 ★2.11滚动角测试模块：软件控制的定位驱动器，0-180度转动，分辨率为0.01°，精度为±1°，最低速度：0.1°/秒，最高速度：9.0°/秒；切换为手动控制可0-360°转动。 ★2.12高粘，高污，超疏水样品测量模块：微恒压双液体滴定系统，无需针头，无需递液过程，一秒钟可滴定出水和二碘甲烷双液滴，并测量其接触角和固体表面自由能，精度0.1ul。 2.13仪器操作：通过蓝牙外接接触角测量仪专用控制器。 2.14中英文软件：性能要求中的全部测量功能 2.15软件具备强大的背景抗干扰能力，能在背景昏暗和视野内多液滴情况下准确识别液滴，计算接触角。 2.16软件: 具有智能测量功能，可预设和存储程序，测量方法可存储和选择，并可一键式按照序列测量；并能智能识别同一图片中多个液滴中的待测液滴，拍照必须有实时回放500帧以上照片和实时计算功能。 a)接触角测量：测量静态、动态接触角（前进角和后退角）和滚动角，测量过程可以拍摄存储或实时分析，提供多种多种自动拟合方法（杨普拉斯方程法，圆法，椭圆法，切线法，手动高宽法，自动高宽法），并可自动测定粘附功，基线调整自动、手动、水平、曲面等方法。 b)表面能计算：提供九种计算方程，可以给出浸润性分析图谱，可计算固体表面的极性力、色散力和氢键组成。 c)表面张力测量：悬滴法（杨氏方程）测量液体表面/界面张力 2.17其它配件：针头：表面张力测量针头（外径0.5,1.0,2.0,3.0mm）一套;接触角测量针头（外径0.5,07,1.0.1.8.2.0mm）一套;进样器：玻璃500ul精密注射器1套 2.19仪器尺寸: 外形体积：660 x 240 x 610 mm(WxDxH), 重量：35Kg，防震效果好, 电压：110 to 240 VAC 3. UPS电源3KVA/H 1套：国产一线品牌； 4.智能管理终端及智能电源控制模块1套：与药学院仪器共享管理平台兼容，有5寸及以上液晶触摸显示屏，可以显示仪器信息、实时状态、管理员信息、当前使用者信息、使用计时、最近预约等信息；可以将实验的数据上传到服务器。 | 1个/台/套 |
|  | 微量紫外可见光光度计 | 1.用途： 主要可以进行准确可重复的蛋白、核酸定量。 2.技术指标： 2.1.光吸收范围：基座0－550A（10mm光路径）； 2.2.检测浓度范围：检测上限：基座27,500ng/ul（dsDNA） 检测下限：基座2ng/ul（dsDNA）；（提供生产厂家盖章彩页或官网截图核对参数，否则视为该参数不满足招标文件要求） 2.3.波长范围：190－850nm，可进行连续波长全光谱分析； ★2.4.光程：内含0.03,0.05,0.1,0.2,1mm 5个光程，根据样品浓度进行自动匹配最佳光程，无需手工设置；（提供生产厂家盖章彩页或官网截图核对参数，否则视为该参数不满足招标文件要求） 2.5.检测重复性：0.002A(1.0mm光程) 或1%CV； 2.6.最小样品体积（基座）≤1ul； 2.7.OD600检测时，输入系数，可直接将OD600值转换成cells/ml； ★2.8.具备智能样本检测技术可进行至少4种污染物鉴定和结果校正，保证样本精确的浓度和样本的质量；（提供生产厂家盖章彩页或官网截图核对参数，否则视为该参数不满足招标文件要求） 2.9具有检测可疑样品进行上样液柱中气泡，保证样本检测时无杂散光干扰，排除样本液柱塌陷等带来的检测不准确； 2.10.仪器操作：7英寸高分辨率彩色触摸屏，触摸屏可调整角度，操作系统支持8种以上语言； 2.11.可免费下载电脑软件，用于分析和管理从仪器种导出的结果； 2.12.连接方式：3个USB插口，以太网，蓝牙，Wi-Fi 2.13.仪器内置传感器，具有摄像头，检测前对样品上样液柱进行数码成像，保证检测的准确性； 2.14投标文件中须提供授权书（如所投产品为进口产品时，须提供授权书；所投产品为国产品牌时，须提供承诺函，承诺在中标后7天内提供授权，否则视为自动放弃中标资格。）和售后服务承诺书； 配置清单 主机三台，电源线三根，设备说明书等，其中一台加配合规软件以及合规认证，电脑一台（不低于酷睿i5-4590/4G内存/1T以上硬盘/ 19英寸液晶显示） 技术支持及售后服务 4.1安装调试：仪器到达采购人所在地后，在接到采购人通知后两周内执行安装调试； 4.2 人员培训：为 2 名以上仪器操作人员提供免费的上机操作及日常维护培训； 4.3售后服务与质量保证：免费质保期1年，终身维护。 | 1个/台/套 |

# 第四章  资格审查和评标办法（综合评分法）

## 第一节  评标办法

评标办法前附表

本《评标办法前附表》是对本节《评标办法》的具体补充和修改，如有不一致，以本《评标办法前附表》为准。

1. 符合性审查标准

| 条款号 | 评审项 | 评审因素 | 评审标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | 形式评审 | 投标人名称 | 与营业执照（或事业单位法人证书等证明材料）一致 |  |
|  |  | 投标文件签署 | 投标文件签字盖章符合招标文件规定 |  |
|  |  | 法定代表人（单位负责人）身份证明及授权委托书 | 法定代表人（单位负责人）身份证明及授权委托书符合招标文件规定的格式，按规定格式签字盖章 |  |
|  |  | 投标文件格式 | 符合招标文件给定格式要求，实质性内容齐全，关键内容、字迹清晰可辨 |  |
|  |  | 联合体投标 | 联合体协议书，并明确联合体牵头人（如允许） |  |
|  |  | 投标文件份数 | 符合招标文件要求 |  |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”规定 |  |
| 3.1.2 | 响应性评审 | 投标内容 | 符合招标文件要求 |  |
|  |  | 投标报价 | 投标报价不得超过采购预算（最高限价），只能有一个有效报价，不得提交选择性报价（按招标文件规定提交备选投标方案的除外） |  |
|  |  | 交货期、交货地点 | 符合招标文件的要求 |  |
|  |  | 质保期、付款方式 | 符合招标文件的要求 |  |
|  |  | 技术规格 | 符合实质性要求，偏离范围和项数符合招标文件规定 |  |
|  |  | 投标保证金 | 符合招标文件要求 |  |
|  |  | 投标有效期 | 符合招标文件要求 |  |
|  |  | 权利义务 | 符合招标文件合同条款要求，未另行设定采购人不能接受的采购人应承担的义务，未对投标人的义务予以削弱 |  |
|  |  | 进口产品 | 不接受进口产品投标的，投标产品不得为进口产品（执行财办库【2008】248号文件规定） |  |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”规定 |  |

- 详细评审标准

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1 | 分值构成 （总分100分） | 商务技术部分：70分 投标报价：30分 |  |
| 3.2.2 | 评标基准价计算方法 | 有效的投标报价中的最低价作为评标基准价 | 符合价格扣除政策的，用扣除后的价格参与计算、评分 |
| 条款号 | 评分因素 | 评分标准 |
| 3.2.3（1） 商务技术 部分 | 1 | 技术参数或要求的响应性（50分） | 根据技术参数及要求的响应情况进行综合打分， 所投产品全部参数及要求完全满足招标文件的， 得满分50分： 1、如所投产品技术参数及要求不满足招标文件中标注“★”的条款要求，每一项负偏离扣5分， 未标注“★”的条款要求，每一项负偏扣2 分，扣完为止； 注：★参数为核心参数，必须在生产厂家彩页和厂家官方技术文件上体现或者采用实物照片和软件截图进行证明，若递交的投标文件中无法体现，则按照负偏离处理。 |
|  | 2 | 综合评价（5分） | 根据投标人所投产品的技术先进性、设备性能、 稳定性、性价比、市场美誉度等情况由评标委员会进行综合评分： 1．综合评价情况优良，得5分； 2．综合评价情况较好，得3分； 3．综合评价情况一般，得1分。 |
|  | 3 | 供货安装（调试）实施方案 （5 分） | 投标人自行制定供货安装（调试）方案，评委对所有投标供应商的供货安装调试及技术培训方案进行比较，由评委酌情打分： 1.方案全面、组织架构科学、响应时间快、实施方案完善、针对性就可行性强、完全满足采购需求的得5分； 2.方案完整、组织架构合理、响应时间较快、实施方案较完善、针对性就可行性较强、完全满足采购需求的得 3 分； 3.方案不完整、组织架构不合理、响应时间慢、实施方案不完善、针对性就可行性不强、基本完全满足采购需求的得 1 分； 4．未提供的不得分。 注：投标文件中提供上述方案。 |
|  | 4 | 售后服务 （6 分） | 根据投标人售后服务方案，包含培训方案、免费维修时间、解决质量与操作问题的响应时间等方 案情况，由评标委员会进行综合评分： 1.售后服务方案科学完善，售后服务供货安装方案完善、免费维修时间响应快、解决问题快的，得6分； 2.售后服务方案完整，售后安装供货方案完整、免费维修时间响应较快、解决问题较快的，得4分； 3.售后服务方案不完整、免费维修时间响应及解决问题时间不太合理的，2分； 4.未提供的不得分。 注：投标文件中提供上述方案。 |
|  | 5 | 投标人业绩（4 分） | 根据投标人提供相似业绩情况，评标委员会进行综合打分： 1.投标企业提供相似业绩资料的每一份得2分，最多4分。 2. 投标企业提供的业绩资料至少包括项目采购合同和项目验收资料，缺少或者没有不得分。 注：投标文件中提供上述业绩合同的扫描件， 0-4分 |
| 3.2.3（2） 投标 报价 | 1 | 投标报价得分计算 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价的价格分为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30。 | 符合价格扣除政策的，用扣除后的价格参与计算、评分 |

## 1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分由高到低的顺序推荐中标候选人。如果综合总得分相同者，按投标报价由低到高排序；总得分且投标报价均相同的，则所投产品为节能或环境标志产品者优先；若前述均相同且所投产品同为节能或环境标志产品，则采取评标委员会抽签方式确定中标候选人排序。同时列入节能产品政府采购品目清单和环境标志产品政府采购品目清单的产品，优先于只列入其中一个清单的产品。

## 2. 评标委员会的组成和职责

2.1 评标委员会的组成

评标委员会由采购人依法组建。评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。

2.2 评标委员会的职责

根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准进行独立评审。评标委员会成员应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。对评标报告有异议的，应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意评标报告。

## 3. 评审标准

3.1 符合性审查标准

3.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

3.1.2 响应性评审标准：见评标办法前附表。

3.2 分值构成与详细评审标准

3.2.1 分值构成：见评标办法前附表。

3.2.2 评标基准价计算：见评标办法前附表。

3.2.3 评分标准：见评标办法前附表。

3.2.4 取评标委员会对各投标人评审得分的算术平均值作为投标人得分，其中投标报价得分按规定进行计算。

## 4. 评标程序

资格审查完成后，合格投标人不少于3家的，开始评标工作。评标先做准备工作，再进行符合性审查，然后进行详细评审。

4.1 评标准备工作

评标委员会熟悉评标工作情况：

（1）听取采购人或者其委托的采购代理机构对招标项目情况的介绍；

（2）阅读、研究招标文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据,至少应了解和熟悉以下内容：招标目的、采购范围、项目性质、招标文件规定的主要技术参数要求和主要商务条款；

（3）熟悉招标文件规定的评标标准和评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素；

（4）核对评标工作资料；

（5）使用电子评标方式的，还应当熟悉电子评标系统使用方法。

4.2 符合性审查

4.2.1 评标委员会依据本章规定的标准对投标文件进行符合性审查。有一项不符合评审标准的，按无效投标处理。

4.2.2 投标人有以下情形之一的，按照无效投标处理：

（1）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（2）未实质性响应招标文件的；

（3）投标文件中存在采购人不能接受的其它附加实质性条件的；

（4）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（5）法律、法规和规章规定的其他情形的。

4.2.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

中标后，按修正后的投标报价为基准，按同比例修正各单价。

4.2.4 评标委员会按照规定的原则对投标报价进行校核时，发现投标报价存在多处算术错误或漏项的，使得投标报价校核无法进行的，其投标按无效处理。

4.3 详细评审

4.3.1 评标委员会按本章4.2款规定的规定的标准进行评分，并计算各投标人综合评审得分。

4.3.2 评标委员会成员对投标人的价格分和客观评分项的评分应当一致。采购人、采购代理机构应当对评审数据进行校对、核对。

4.3.3 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

4.3.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.3.5 投标人有以下情形之一的，其投标按无效处理：

（1）参数、规格偏离超过招标文件规定的；

（2）其他未实质性响应招标文件的；

（3）投标文件中存在采购人不能接受的其它实质性条件；

（4）法律、法规和规章规定的其他情形的。

4.4 投标文件的澄清

4.4.1 评标过程中，评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

4.4.2 评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出。投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人（单位负责人）授权书。投标人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

4.4.4 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.5 评标结果

4.5.1 除第二章投标人须知前附表委托直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

4.5.2 完成评标后，评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（5）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（6）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

## 5. 其他

5.1 投标人提供的与投标有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性、合法性由投标人负全责。评标委员会一律不负责进行核查确认。评标时评标委员会发现投标人存在弄虚作假嫌疑的，或者由其他投标人和其他利害关系人投诉举报发现投标人存在弄虚作假行为的,提请有关监督部门另行立案调查，评标工作正常进行；有关监督部门调查确认弄虚作假情况属实的，如果该投标人已被确定为中标候选人的，由采购人按照法律法规相关规定取消其中标资格，并从其他中标侯选人中依照推荐次序确定中标人。

5.2 投标人提供业绩、荣誉证书、资质资格证书、相关证明材料等文件及资料均须在投标文件中提供，电子投标文件中提供扫描件。如未在投标文件中提供，则初审项目视为不通过；评分项目相应项不予计分。

# 第五章  合同条款及格式

甲方：

乙方：

（甲方）就         （项目名称）采用政府采购方式选择    （乙方）作为中标人。现甲乙双方协商同意签订本合同。

### 1. 合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）中标（成交）通知书；

（2）招标文件及附件；

（3）投标文件及附件；

（4）合同补充条款或说明；

（5）相关附件、图纸及电子版资料。

### 2. 合同范围

乙方向甲方提供的合同货物如下：

| 序号 | 合同货物名称 | 数量 | 规格型号 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### 3. 包装、运输和交付

3.1交付日期：

3.2交付地点：

3.3乙方交付的所有合同货物应具有适于运输的坚固包装，并且乙方应根据合同货物的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以确保合同货物安全无损地送达交货地点。

3.4凡由于乙方对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，乙方应负责免费修理或更换，并承担由此给甲方造成的一切损失。

3.5乙方负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。有关运输、保险和装卸等一切相关的费用由乙方承担。

3.6货物应运至甲方指定地点，并卸至甲方指定位置，开箱清点及初步检验时双方应派人员参加。

3.7所有货物运抵现场并且安装完毕经检验合格交付甲方，该日期为交付日期。双方签署交付收货单后为交付完毕。交付完毕货物所有权发生转移，此前货物毁坏的风险由乙方承担。

3.8乙方应当按照《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）的规定进行包装。

### 4. 技术服务和保修责任

4.1乙方对合同货物的质量保证期：          。

4.2如因乙方提供的货物硬件达不到合同要求，或乙方提供的技术资料有错误，或乙方在现场的技术人员指导有错误而使合同货物不能达到合同规定的指标和技术性能，乙方应负责按本合同相关条款规定修理或更换，使货物运行指标和技术性能以及相关服务达到合同规定，由此引起的全部费用由乙方承担。若以上原因导致或引起甲方损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均应由乙方承担。

4.3在质量保证期内，如果由于乙方更换、修理和续补货物或更换服务，而造成本合同不得不停止运行，质量保证期应依照停止运行的实际时间加以延长，如因此给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。

……

### 5.合同价格

5.1 合同价格为（大写）：                  元（￥         元）人民币。

5.2 合同价格包括的内容：

5.3 合同价格调整：  合同价格为固定价格，不予调整   。

### 6. 付款方式

6.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

6.2 预付款支付时间和额度：合同签订后，采购人将在合同生效后向成交人支付合同总价的70%作为预付款，（注：成交人须向采购人提交国有商业银行或全国性股份制商业银行等金融机构出具的金额为合同总价30%的余款保函作为担保（担保期限不得低于合同履行期限），采购人将在合同、担保措施生效以及具备实施条件后5个工作日内向成交人支付合同总价的70%）。在成交人提供与外贸公司的电汇单或者信用证底单复印件，加盖国有商业银行或全国性股份制商业银行等金融机构盖章水单（并提供金融机构的联系人电话验证用）作为凭证后，采购人支付剩余30%的合同价款。

6.3乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后7个工作日内支付采购资金：

（1）经甲方确认的发票；

（2）经甲乙双方确认签订的《验收报告》（或按项目进度阶段性《验收报告》）；

（3）其他材料。

6.4 合同款项的支付进度以采购文件的有关规定为准。如采购文件未作特别规定，则付款进度应符合如下约定：          。

### 7. 合同文件和资料的使用

7.1 没有甲方书面同意，乙方不得将甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、技术规格和要求、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

7.2如果甲方有要求，除了合同本身以外，乙方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给甲方。

7.3 乙方的技术秘密、商业秘密和声明需要保密的资料和信息，甲方不得为合同以外的目的泄露给他人。

### 8. 知识产权

8.1 乙方应保证，甲方使用本合同货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。

8.2 如果发生第三方就乙方向甲方提供的本合同项下所涉及的货物及服务对甲方进行侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切经济和法律责任。

8.3 乙方采用专利技术的，专利技术的使用费包含在合同总价内。

### 9.联络

9.1 甲方对乙方的合同履行情况进行督促和检查。

9.2 乙方应设乙方代表，负责业务协调以及与甲方的联络，并在合同生效后   天内向甲方书面提供乙方代表的姓名、职务、联系方式及授权书。

9.3 乙方代表的变更、撤销应获得甲方的书面认可。甲方有权根据乙方代表的工作情况，提出撤换人员的要求。乙方应根据第 9.2 款的要求尽快重新任命上述人员，在新任人员到位前原乙方代表继续承担第 9.2 款的职责。

9.4 甲乙双方通过代表联络与履行合同有关事宜均应采用书面形式。

### 10. 计划和报告

10.1 合同签订后    日内，乙方向甲方提供供货方案。如甲方认为需要调整，乙方应根据要求修改方案。

10.2 乙方应根据供应需求计划，按合同约定的时间向甲方提交进度报告。进度报告应包括：

（1）供货计划；

（2）实际完成进度与计划完成进度的比较；

（3）如果实际进度比计划进度滞后，应给出原因及改进措施。

### 11. 检测与验收

11.1 甲方有权要求乙方在合同签订后，将供货产品送至相关检测机构进行履约检测，检测结果符合合同要求的，检测费用由甲方承担。逾期不送检、送检产品与合同约定产品不符或送检不合格，由此产生的一切相关责任、费用均由乙方承担。

11.2 甲方应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对乙方履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

11.3 乙方应对提供的合同货物作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提供的合同货物交给甲方。

11.4 甲方应当在项目完成且收到乙方验收申请后5个工作日内组织开展履约验收。甲方验收时，应成立验收小组，明确责任，严格依照招标文件、中标通知书、合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。甲方可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

11.5 验收时，甲乙双方必须同时在场，乙方所提供的合同货物不符合合同内容规定的，甲方有权拒绝验收。乙方应及时按本合同内容规定和甲方要求免费进行整改，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成交货。验收合格的，由双方共同签订《验收报告》。在经过两次限期整改后，仍达不到合同文件规定的，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

11.6 甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及涉及专业内容的应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收。

11.7 涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

11.8 政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。对于采购人和使用人分离的采购项目，应当邀请实际使用人参与验收。

11.9 如项目实施情况需要分阶段验收，则根据实际情况分阶段出具《验收报告》。

11.10 如果合同双方对《验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后     天内给对方书面声明，以陈述理由及要求，并附有关证据。也可以邀请国家认可的质量检测机构或甲乙双方认可的第三方机构进行鉴定。经鉴定符合质量标准的，鉴定费由和误期责任甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由和误期责任乙方承担。

### 12. 分包、转包

12.1除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同义务。

12.2除甲方事先书面同意外，乙方不得改变在投标文件中提出的分包项目和建议的分包人（如果有）。

### 13. 违约

13.1 乙方违约

13.1.1 乙方所交付合同货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起    个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失或扣留履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价      ％的违约金/次。

13.1.2 乙方无正当理由逾期交付的，每逾期    天，乙方向甲方偿付合同总额的 1 ‰的违约金，但累计误期违约金总额不超过合同总额的   ％。如乙方逾期达   天或达到误期违约金最高限额时，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

13.2 甲方违约

13.2.1 甲方无正当理由拒收合同货物的，甲方应向乙方支付拒付合同价款    ％的违约金/次。

13.2.2 甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期  天甲方向乙方支付逾期价款的      ‰违约金，但累计违约金总额不超过逾期价款的     ％。

13.3 其它未尽事宜，以《民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

### 14. 合同解除

14.1 乙方违约时合同解除

14.1.1 发生下列情形时，在甲方对乙方违约提出警告无效的情况下，甲方可以书面形式通知乙方，提出解除合同。

（1）如果乙方未能在合同规定的时间内或未能在包括但不限于甲方同意延长的期限内提供部分或全部合同货物；

（2）如果乙方未能履行合同约定的义务；

14.2 乙方破产时解除合同

如果乙方破产或无清偿债务的能力，导致合同不能履行时，甲方可以以书面形式通知乙方解除合同而不对乙方进行任何补偿。同时该解除合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的任何权利。

14.3 甲方违约解除合同

如果甲方无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同，乙方可以书面形式通知甲方，提出解除合同。解除合同不免除甲方承担的违约责任。

14.4 甲方解除合同后的结清

因乙方违约或破产，甲方提出解除合同的，在甲方通知乙方解除合同    天内，乙方向甲方提交有关资料和凭证，按下列方式结清。

（1）乙方应将一切与合同有关的并已付款的文件、资料交付给甲方。

（2）甲方应清查各项付款和已扣款金额，包括按合同约定的违约扣款，以及由于解除合同给甲方造成损失的违约金额，并做详细说明。

（4）甲乙双方确认上述往来款项和违约金额后，结清合同价款。

（5）甲乙双方未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按合同约定办理。

14.5 乙方解除合同的结清

因甲方违约乙方提出解除合同的，在乙方通知甲方解除合同   天内，乙方向甲方提交有关资料和凭证，按下列方式结清。

（1）乙方应将一切与合同有关的并已付款的文件、资料交付给甲方。

（2）乙方应清查已交付的合同货物金额，甲方已支付的金额，甲方未支付的金额，以及由于解除合同给乙方造成损失的违约金额，并做详细说明。

（3）甲乙双方确认上述往来款项和违约金额后，结清合同价款，甲方应退还质量保证金和履约保证金。

（4）甲乙双方未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按合同约定办理。

### 15. 履约保证金

15.1 乙方应向甲方提交提交履约保证金，履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

履约保证金金额：

履约保证金形式：

履约保证金提交时间：

15.2履约保证金的有效期为合同货物最后一批交货验收合格后    天。

15.3履约保证金在合同货物最后一批交货验收合格后    天内无息退还。

15.4 履约保证金因乙方原因导致交货期限延长的，其履约保证金有效期应相应延长。

15.5 发生下列之一者，则不予退还履约保证金：

（1）乙方发生违约行为而完全终止合同；

（2）乙方不履行实质性承诺。

15.6 履约保证金的退还或不予退还并不免除乙方对已交付合同货物的质量责任。

### 16. 不可抗力

16.1 如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生通知合同另一方，并应在不可抗力事件发生后    天内书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

16.2 受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该合同方应尽快将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知合同另一方。双方由此产生的损失不得向对方提出索赔要求，也不承担误期赔偿或终止合同的责任。

16.3 合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后，立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应延长。如果不可抗力事件的影响持续超过    天，合同任何一方均有权以书面形式通知对方部分或全部终止合同。

16.4 因不可抗力终止合同的结清参照第 14.4 款规定办理。

### 17. 税费

17.1 按现行税法规定向甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负责。

17.2 按现行税法规定向乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负责。

### 18. 争议的解决

18.1 合同履行过程中出现争议时，甲乙双方应本着公平、合理的原则，及时友好协商解决。如在   天内未能解决，按下列第     种方式解决：

（1）向           仲裁委员会申请仲裁；

（2）向            人民法院起诉。

18.2 在争议期间，除存在争议的部分外，本合同其它部分应继续履行。

### 19. 适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

### 20. 合同生效

除法律另有规定外，甲方和乙方的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

### 21. 其他

本合同一式    份，甲、乙双方各执    份。

### 22. 补充条款

未经买方事先书面许可，乙方不得以履行本政府采购合同为由，以广告或其他形式宣称其是政府采购指定供应商或其产品是政府采购指定产品。

甲   方：                        乙   方：

名称：（盖章）                    名称：（盖章）

地址：                           地址：

法定代表人（签字）：              法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：                授权代表（签字）：

开户银行：                       开户银行：

银行帐号：                       银行帐号：

时间：         年     月     日

合同见证方：采购代理机构盖章

## 附件一：合同协议书

合同协议书

（甲方名称，以下简称“甲方”）为获得        	（采购项目名称）合同货物和相关服务，已接受     	（乙方名称，以下简称“乙方”）为提供上述合同货物和相关服务所作的投标，甲方和乙方共同达成如下协议：

1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标（成交）通知书；

（2）投标函；

（3）商务和技术偏离表；

（4）合同条款；

（5）采购需求；

（6）分项报价表；

（7）成交货物技术响应资料；

（8）技术服务和质保期服务计划；

（9）其他合同文件。

2.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3.签约合同价：人民币（大写）  	（¥ 	）。

4.乙方承诺保证完全按照合同约定提供合同货物和相关服务并修补缺陷。

5.甲方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向乙方支付合同价款。

6.本合同协议书一式  	份，合同双方各执  	份。

7.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

甲方：                                    （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：      （签字或盖章）

年  	月  	日

乙方：  	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：  	（签字或盖章）

年  	月  	日

## 附件二：履约保证金格式

履约保函

编号：

致受益人                       ：

因                （下称“被保证人”，地址：              ）与你方签订了           项目合同（项目编号：                ），我方愿就被保证人履行上述合同的义务向你方提供如下保证：

- 本保函项下我方承担的保证责任最高限额（下称“担保金额”）为(币种金额、大写)人民币                      。

二、我方在本保函项下提供的保证为  连带  责任保证。

三、本保函的有效期为以下第   1    种：

1.本保函有效期自生效之日起至       年      月      日止。

2.                                /                    。

四、在本保函的有效期内，如被保证人违反上述合同的约定给你方造成经济损失的，我方将在收到你方提交的本保函原件及符合下列全部条件的索赔通知后10个工作日内，以上述担保金额为限支付你方索赔金额：

（一）索赔通知必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章；代理人签署索赔通知的，应当同时提交法定代表人（负责人）签发的授权文件。

（二）索赔通知必须同时附有：

1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方；

2. 证明被保证人违反上述合同的约定以及有责任支付你方索赔金额的证据，包括但不限于已发生法律效力的法院判决书或仲裁裁决书等。

3.索赔资料应在有效期内送达我方，否则我方不承担责任。

（三）索赔通知必须在本保函有效期内到达以下地址                      。

五、本保函担保金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效；被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第（一）种方式解决：

（一）向      所在地的人民法院起诉。

（二）提交  /   仲裁委员会（仲裁地点为   /  ）,按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函有效期届满或提前终止，本保函失效，我方在本保函项下的责任消灭，受益人应立即将本保函原件退还我方；受益人未履行上述义务，本保函仍在有效期届至或提前终止之日失效。

十、本保函适用中华人民共和国法律。

十一、其他条款：

/              。

十二、本保函自我方负责人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效。

保证人（公章）：

负责人或授权代理人（签字）：

邮编：

电话：

传真：

签发日期         年     月     日

# 第六章  投标文件格式

注：1.投标人应按给定格式编制投标文件，相关格式可以扩展。评标办法、招标澄清修改等招标文件要求提供相关材料的，此处未给出格式、章节的，请投标人自定格式，编制在投标文件内。

2.采用全流程电子招标投标时，投标文件格式要求盖章的，可为电子签章，或盖章后的扫描件。投标文件格式要求签字的，电子投标文件中，应采用签字后的扫描件。

（项目名称）招标

投  标  文  件

投标人名称：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：

年        月        日

目  录

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、中小企业声明函（货物）

五、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

六、联合体协议书

七、投标保证金

八、资格证明文件

九、商务条款偏离表

十、技术规格偏离表

十一、技术响应资料

十二、样品

十三、投标人须知前附表规定的其他材料

十四、投标人认为应该提供的其他材料

## 一、投标函

致：                             （采购人名称)

安徽省招标集团股份有限公司  （采购代理名称)

1.我方已仔细研究了编号为      （招标编号）的       （项目名称）招标文件的全部内容，接受你方在招标文件中对投标人的约束条件。我方愿意以开标一览表中确定的投标总价，按照合同的约定履行合同义务。

2.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币¥          元。

4.我方已详细审查全部招标文件，包括全部澄清、修改、答疑补充文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金；

（4）我方承诺在合同约定的期限内提供并交付货物及服务，履行合同规定的各项义务。

7.我方同意按照你方要求提供与我方投标有关的一切数据或资料，完全理解你方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8.我方对投标文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性、合法性和有效性负责。

9.其他补充说明：

投标人：                                （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：            （签字或盖章）

地址                  邮编

电话                        传真

电子邮箱                  网址：

年     月   日

注：采用资格预审的，资格审查资料如有更新或补充，投标人应在第 9 条中说明。

## 二、开标一览表

货币单位：人民币

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 |  |
| 2 | 招标编号 |  |
| 3 | 分包号（无分包，不填写） |  |
| 4 | 投标总价 投标总价为表3-1、表3-2、表3-3汇总之和 |  |
| 5 | 备注 |  |

投 标 人：                       （单位盖章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：         （签字或盖章）

年   月   日

## 三、分项报价表

表3-1  分项报价表

招标编号：         标包号：     货币单位：人民币

| 序号 | 货物（服务）名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 制造商 | 品牌 | 产地 | 发货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 主机及标准附件 | 运输、保险、卸货 | 安装调试检验 | 培训及 技术服务 | 其他 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | / |

注：1.“单价”系指货物（服务）生产、包装、运输、保险、装卸（至指定地点）、安装（招标文件要求报价）、调试、检验、验收、试运行、技术服务、培训等所有应由投标人承担的各项费用及税金。

2. 投标总价=分项报价表合计+质保期内备件及易损件分项报价表合计+专用工具分项报价表合计。

表3-2  质保期内备件及易损件分项报价表

招标编号：         标包号：     货币单位：人民币

| 序号 | 货物（服务）名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 制造商 | 品牌 | 产地 | 发货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（此表价格含在投标总价内） |  | / |

表3-3  专用工具分项报价表

招标编号：         标包号：     货币单位：人民币

| 序号 | 货物（服务）名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 制造商 | 品牌 | 产地 | 发货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（此表价格含在投标总价内） |  | / |

表3-4  质保期外备件及易损件分项报价表

招标编号：         标包号：     货币单位：人民币

| 序号 | 货物（服务）名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 制造商 | 品牌 | 产地 | 发货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（此表价格不含在投标总价内） |  | / |

## 四、中小企业声明函（货物）

（不符合中小企业扶持政策的，无需提供）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1.监狱企业无需提供《中小企业声明函》，需要提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

2.残疾人福利性单位无需提供《中小企业声明函》，提供以下格式的《残疾人福利性单位声明函》。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：          （盖单位章）

日  期：

附：

工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知

（工信部联企业〔2011〕300号）

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部

国家统计局

国家发展和改革委员会

财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

## 五、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年   月    日

经营期限：

姓名：        性别：    年龄：   职务：

系                                      （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

投标人：           （盖单位章）

年   月    日

法定代表人（单位负责人）授权委托书

本人   （姓名）系   （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改   （项目名称）    （标包号。未分包的，此处不填写）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人：              性别：     年龄：

身份证号码：                    职务：

投标人：                            （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：                   （签字或盖章）

授权委托日期：            年        月       日

## 六、联合体协议书（如有）

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加     （项目名称）      的采购活动。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、       （某成员单位名称）为牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

（1）牵头人单位：         ，分工：

（2）成员单位一：         ，分工：

（2）成员单位二：         ，分工：

…

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式      份，联合体牵头人、成员和采购人各执一份。

牵头人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：                 （签字或盖章）

成员一名称：                                 （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：                 （签字或盖章）

成员二名称：                                 （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：                 （签字或盖章）

……

年       月       日

## 七、投标保证金

若采用转账或支票，投标人应在此提供汇款凭证的复印件。

## 八、资格证明文件

### （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 许可证及级别 | （如有） | 其中 | 高级职称人员 |  |
| 营业执照号 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 初级职称人员 |  |
|  |  |  | 其他人员 |  |
| 经营范围 |  |
| 关联企业 | 与本单位负责人为同一人的单位： 与本单位存在直接控股关系的单位： 与本单位存在管理关系的单位： |
| 备注 |  |

### （二）招标文件要求的相关资质证明

1、投标人相关符合要求的资质证明文件：

1-1企业法人营业执照副本(全本)复印件

注：投标人提供资料复印件。

1-2投标保证金凭证复印件

注：投标人提供资料复印件。

1-3资质证书副本(全本)复印件（如有）

注：资质证书包括但不限于投标货物生产（制造）、销售、服务（安装、改造、维修、保养）许可证及有关投标货物（产品）有效鉴定证明等材料。投标人提供资料复印件。

1-4财务状况报告

注：投标人提供资料复印件。

1-5社会保险登记证或缴纳凭证

注：投标人提供资料复印件。

1-6制造商的相关资质证明（如有）

注：投标人提供资料复印件。

1-7产品的相关资质证明文件

注：投标人提供资料复印件。

1-8其他要求的相关资质证书复印件（如有）

注：投标人提供资料复印件。

注意对照采购公告（邀请）及评审办法规定，提供各类资质证明材料

### （三）无重大违法记录声明函

致：       采购人名称

安徽省招标集团股份有限公司

本单位郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖单位章）

日  期：

### （四）近年财务状况表及财务报表

单位：万元，人民币

| 名称 | 单位 | 年 | 年 | 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、注册资金 | 万元 |  |  |  |
| 二、净资产 | 万元 |  |  |  |
| 三、总资产 | 万元 |  |  |  |
| 四、固定资产 | 万元 |  |  |  |
| 五、流动资产 | 万元 |  |  |  |
| 六、流动负债 | 万元 |  |  |  |
| 七、负债合计 | 万元 |  |  |  |
| 八、营业收入 | 万元 |  |  |  |
| 九、净利润 | 万元 |  |  |  |
| 十、现金流量净额 | 万元 |  |  |  |
| 十一、主要财务指标 |  |  |  |  |
| 1、净资产收益率 |  |  |  |  |
| 2、总资产报酬率 |  |  |  |  |
| 3、主营业务利润 |  |  |  |  |
| 4、资产负债率 |  |  |  |  |
| 5、流动比率 |  |  |  |  |
| 6、速动比率 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1、本表后应附财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。

2、本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致。如果有不一致之处，以不利于投标人的数据为准。

3、以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。

4、具体年份要求，以招标文件要求为准。

5、投标人开户行为其出具的资信证明的，可不提供此表及财务报告。

### （五）类似业绩证明材料

1、业绩承诺函

致：  采购人名称

我方承诺：投标文件中所提供的业绩均真实有效，若有质疑，我方承诺会将2个工作日内可就以下业绩信息提供(合同、对应的发票、验收报告或用户评价意见)原件供贵单位核对。若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我公司承担由此产生的一切后果。同时我方承诺贵方可就我方业绩进行公布。

投标人：              （盖单位章）

日  期：

业绩汇总表

| 序号 | 项目名称 | 合同主要内容 | 签约合同价金额 | 业主单位 及联系电话 | 合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：应附中标通知书（如有）和合同协议书，以及验收证表（验收证明文件）等材料（具体以评标办法章节、投标须知前附表要求为准），具体年份时间要求见评标办法章节、投标人须知前附表。

### （六）制造商授权书

致：              （采购人）

我单位                （制造商名称）是按         （国家/地区名称）法律成立的制造商，主要营业地点设在                      （制造商地址）。兹指派按中华人民共和国的法律正式成立的，主要营业地点设在             （投标人地址）的           （投标人名称）进行         （项目名称）投标活动。我单位同意按照成交合同供货，并对产品质量承担责任。

投标人名称               （盖单位章）  制造商名称               （盖单位章）

签字人职务                             签字人职务

签字人姓名                             签字人姓名

签字人签名                             签字人签名

## 九、商务条款偏离表

| 序号 | 项目 | 招标文件的条款 | 投标文件的条款 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货地点 |  |  | 无偏离 正偏离 负偏离 |  |
| 2 | 交货期 |  |  |  |  |
| 3 | 质保期 |  |  |  |  |
| 4 | 付款方式 |  |  |  |  |
| 5 | 售后服务 |  |  |  |  |

投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

## 十、技术规格偏离表

| 序号 | 设备名称 | 招标规格型号 | 投标规格 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 无偏离 正偏离 负偏离 |  |

投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

## 十一、技术响应资料

### 1、货物（服务）主要技术指标和性能的详细说明

| 设备名称 | 主要部件或功能配置名称 | 规格/型号 | 产地、品牌及制造商名称 | 主要技术指标及功能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应将投标产品拆分为相关主要部件分别描述。

### 2、货物（服务）说明（按此格式或者投标人自定格式）

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 供货范围 |
| 工艺、参数等货物（服务）详细说明 |

### 3、供货安装（调试）方案

### 4、维保、售后服务体系与维保方案

### 5、培训方案

### 6、所投货物（服务）的技术资料或样本或检测报告等

## 十二、样品（如有）

如招标文件要求提供样品的，请按规定提供。

## 十三、投标人须知前附表规定的其他材料

## 十四、投标人认为应该提供的其他资料