
安徽中医药大学

2023年PI实验室建设及条件改造项目
竞争性谈判文件

项目编号：FS34000120237094号002/ZF2023-36-0738
采   购   人：安徽中医药大学

采购代理机构：安徽省招标集团股份有限公司

2023年09月18日
目  录

2第一章  竞争性谈判公告


6第二章  供应商须知


35第三章  采购需求


58第四章  谈判和评审办法


65第五章  合同条款及格式


76第六章  响应文件格式




第一章  竞争性谈判公告
安徽中医药大学2023年PI实验室建设及条件改造项目竞争性谈判公告
项目概况
安徽中医药大学2023年PI实验室建设及条件改造项目招标项目的潜在供应商应在优质采云采购平台（http://www.youzhicai.com/）获取采购文件，并于2023年09月25日09点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况
项目编号：FS34000120237094号001/ZF2023-36-0738
项目名称：安徽中医药大学2023年PI实验室建设及条件改造项目
采购方式：竞争性谈判

预算金额：01包：30万元；02包：43万元； 03包：27万元；
最高限价：01包：30万元；02包：43万元； 03包：27万元；
采购需求：01包PI、学科实验室实验设备添置：为学科实验室购置新的实验设备，提升实验条件，满足实验需求；02包实验室门禁及门的改造：为了实验室安全，需对实验室的门进行改造，并加上门禁，以确保实验室的安全性；03包实验室吊顶：实验室尚未装修，灰尘多，不符合实验要求，对其进行吊顶，从而改善实验室条件。
合同履行期限：合同签订后30个日历日内完成安装、调试；
本项目不接受联合体。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本采购项目整体专门面向中小企业采购，供应商提供的货物由中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造。
3.本项目的特定资格要求：

3.1资质要求：/

3.2业绩要求：/

3.3信誉要求

截至提交首次响应文件截止时间，供应商（不含其不具有独立法人资格的分支机构）存在下列有效情形之一的，其响应文件按无效处理。

（1）被人民法院列入失信被执行人名单的；

（2）被税务机关列入重大税收违法案件当事人名单的；

（3）被财政部门列入政府采购严重违法失信名单的；

（4）被市场监督管理部门（或工商行政管理部门）列入经营异常名录或者严重违法失信企业名单的（未按照《企业信息公示暂行条例》（国务院令第654号）第八条规定的期限公示年度报告被列入经营异常名录的除外）。

注：“有效”是指“情形”规定的程度、起止期间处于有效状态。供应商为联合体的，对供应商的要求视同对联合体成员的要求。

3.4其他要求：/

三、获取采购文件
时间：2023年09月18日至2023 年09月22日，每天上午08:00至11:30，下午12:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：“优质采云采购平台”（http://www.youzhicai.com/） 

方式：在线下载    

售价：0元  

四、响应文件提交
截止时间：2023年09月25日09点30分（北京时间）

地点：电子响应文件线上提交方式：“优质采云采购平台”（http://www.youzhicai.com/）；

五、响应文件开启时间和地点

时间：2023年09月25日09点30分（北京时间）

地点：优质采云采购平台”（http://www.youzhicai.com/）
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1. 本项目相关信息同时在“安徽省政府采购网、安徽省招标投标信息网”等媒介上发布；

2.本项目需落实的节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策详见采购文件；

3.政府采购电子化交易要求：

（1）潜在投标人/供应商须登录“优质采云采购平台”（网址：www.youzhicai.com，以下称“优质采平台”）参与本项目招标采购活动。首次登录须办理注册手续，请务必选择注册为“投标人角色”类型。注册流程见优质采平台“用户注册”栏目，咨询电话：400-0099-555。因未及时办理注册手续影响参加招标采购活动的，责任自负。

（2）已注册的潜在投标人/供应商可登录优质采平台获取招标采购文件，本项目的招标采购文件及其他资料（含澄清、答疑及相关补充文件）通过优质采平台发布，采购人/代理机构不再另行书面通知，潜在投标人/供应商应及时关注、查阅优质采平台。因未及时查看导致不利后果的，责任自负。

（3）已注册的潜在投标人/供应商若注册信息发生变更（如：与初始注册信息不一致），应及时网上提交变更申请。因未及时变更导致不利后果的，责任自负。
（4）本项目采用全流程电子化招标采购方式，潜在投标人/供应商须办理CA数字证书（以下简称CA），CA用于电子投标/响应文件的签章及上传（上传投标/响应文件需使用CA进行加密）；CA办理详见《关于优质采平台数字证书办理的须知》（http://www.youzhicai.com/nd/a_8f80a7ec-911f-4c4d-a123-f8849880f045.html）；咨询热线：400-0099-555。
（5）电子投标/响应文件必须使用“优质采投标文件制作工具”制作生成并上传。下载地址：http://toolcdn.youzhicai.com/tools/BidderTools.zip，使用说明书及视频教程下载地址: http://file.youzhicai.com/files/BidderHelp.rar。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：安徽中医药大学

地 址：合肥市新站高新区前江路1号

联系方式： 曹老师15155915662
2.采购代理机构信息
名 称：　安徽省招标集团股份有限公司　

地 址：　合肥市包河大道236号　

联系方式：应急客服电话：0551-62220153（接听时间：8:30-12:00,13:30-17:30，节假日除外。潜在投标人应优先拨打项目联系人联系电话，无人接听时再拨打该“应急客服电话”）

3.项目联系方式

项目联系人：杨婉莹、方梦茹
电　话：0551-62220214、62220212、18715688316（无人接听可短信留言）
附件：招标文件
第二章  供应商须知
供应商须知前附表

本《供应商须知前附表》是对本章《供应商须知》的具体补充和修改，如有不一致，以本《供应商须知前附表》为准。
	条款号
	条款名称
	编  列  内  容

	1.1.2
	采购人
	见竞争性谈判公告

	1.1.3
	采购代理机构
	见竞争性谈判公告

	1.1.4
	采购项目名称
	见竞争性谈判公告

	1.1.5
	标段（包别）划分
	本项目共分为 3个包

	1.1.6
	采购预算
	见竞争性谈判公告

	1.1.7
	专门面向中小企业采购
	见竞争性谈判公告

	1.2.1
	资金来源及比例
	100%财政资金

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	采购需求
	01包PI、学科实验室实验设备添置：为学科实验室购置新的实验设备，提升实验条件，满足实验需求；02包实验室门禁及门的改造：为了实验室安全，需对实验室的门进行改造，并加上门禁，以确保实验室的安全性；03包实验室吊顶：实验室尚未装修，灰尘多，不符合实验要求，对其进行吊顶，从而改善实验室条件。具体采购需求详见第三章采购需求。

具体采购需求详见第三章采购需求。

	1.3.2
	进口产品采购
	(本项目不采购进口产品，拒绝进口产品参加竞争性谈判

□本采购项目已经财政部门审核同意购买进口产品，同时不限制满足竞争性谈判文件要求的国内产品参与竞争性谈判

□本项目为科研仪器设备采购，接受进口产品参加谈判，同时不限制满足谈判文件要求的国内产品参与谈判

进口产品按照财政部文件《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248号）认定，整机设备内元器件不做限制。

	1.3.3
	交货期
	交货期：

第1包，2包，3包：

(合同签订后，30个日历日内完成安装、调试。

□合同签订之日起     日历天货到现场，货到验收合格之日起    日历天完成安装调试。

是否接受负偏离：(不接受  

                □接受：允许偏离的幅度：

	1.3.4
	交货地点
	安徽中医药大学，采购人指定地点

	1.3.5
	质量要求
	合格

	1.3.6
	质量保证期
	质量保证期：详见第三章采购需求。采购需求中未明确的产品，质量保证期为验收合格后12个月。

是否接受负偏离：(不接受  

                □接受：允许偏离的幅度：

	1.3.7
	付款方式
	付款方式：合同生效以及具备实施条件后预付合同金额的50%；剩余款项在项目验收合格后一次性付清。

是否接受负偏离：(不接受  

                □接受：允许偏离的幅度：

	1.4.1
	供应商资格条件、能力和信誉
	见竞争性谈判公告

	1.4.2
	是否接受联合体响应
	(不接受
□接受，应当满足下列要求：

	1.4.3
	供应商不得存在的其他情形
	/

	1.4.4
	核心产品
	详见第三章采购需求各标包“▲”号项设备

	1.9.1
	是否组织现场考察
	(不组织，由供应商自行考察现场。

时间：2023年09月19日至9月21日
地点：安徽中医药大学中西医结合学院。

联系方式：18326643753。
□组织，时间：
 集中地点：
 联系方式：

	1.10.1
	谈判前答疑会
	(不召开
□召开，召开时间：
召开地点：
联系方式：

	1.10.2
	供应商在答疑会前提出问题
	时间：在答疑会召开前/天前（以收到日期为准）
形式：在优质采云采购平台提交疑问 

	1.10.3
	竞争性谈判文件澄清发出的形式
	发出时间：如澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，应当在提交首次响应文件截止之日至少3个工作日前发布澄清或修改
发出形式：在优质采云采购平台发布，供应商自行查看、下载，无需确认。其他方式发布的，供应商应书面确认

	1.11.1
	分包
	(不允许

□允许：

（1）允许分包的范围和内容：

（2）分包的金额和对分包人资质要求：

（3）根据政府采购支持中小企业发展政策规定，经采购人同意，获得政府采购合同的大型企业可根据采购文件和响应文件向中小企业分包。

（4）除上述情形外，本项目不允许分包。

	2.1
	构成竞争性谈判文件的其他材料
	图纸，另行发放（如有）。

	2.2.1
	供应商要求澄清竞争性谈判文件
	时间：在提交首次响应文件截止时间3日前（以收到日期为准）
形式：在优质采云采购平台提交疑问

	2.2.2
	竞争性谈判文件澄清发出的形式
	形式：对竞争性谈判文件进行的澄清，将在优质采云采购平台会员系统发布 

	2.2.3
	供应商确认收到竞争性谈判文件澄清
	在优质采云采购平台发布，供应商应主动上网查询，无需供应商书面确认。供应商未及时关注相关信息的，其责任自负。

对竞争性谈判文件进行的澄清或修改，通过其他方式发布的，供应商收到澄清、修改通知后 24小时 内书面确认（以发出时间为准），逾期未确认的，视为供应商完整收到。

	2.3.1
	竞争性谈判文件修改发出的形式
	同澄清发出形式的规定

	2.3.2
	供应商确认收到竞争性谈判文件修改
	同确认收到澄清的规定

	2.4.1
	供应商对竞争性谈判文件提出质疑的时间和形式
	时间：收到竞争性谈判文件之日或者竞争性谈判公告期限届满之日起7个工作日内
形式：见本章第9.2款规定

	3.1.1
	构成响应文件的其他资料
	/

	3.1.4
	样品
	是否要求供应商提交样品：

(否
□是，提交样品的具体要求：

	3.2.1
	响应报价包括的内容
	响应报价包括货物从设计、采购、制造、交货（包括运输至采购人指定地点卸车就位）至验收和售后服务的一切费用（如设计费、采购费、制造费、试验检测费、包装费、运输保险费、运输费、装卸费、验收费、其他技术服务及质保期服务费等）、管理费、利润和税金，以及采购合同中明示或暗示的所有责任、义务和风险。

	3.2.5
	最高限价
	采购包最高限价：01包：30万元；02包：43万元； 03包：27万元；

	3.2.6
	响应报价的其他要求
	(除竞争性谈判文件另有规定外，供应商所报的价格在合同执行过程中固定不变,不得以任何理由予以变更。

□采购人在“采购需求”中所提供的各种货物的数量是计划采购数量，仅作为响应报价的依据，不作为最终结算与支付的依据。在合同实施期间，采购人可以按照政府采购政策规定对货物数量适当增减。供应商不得以货物的实际供货数量有变化为理由要求对各种货物的单价进行变更。

	3.3.1
	响应文件有效期
	  90 日历天（从提交首次响应文件截止之日算起）

	3.4.1
	谈判保证金
	是否要求供应商提交谈判保证金：

(不要求。
□要求，谈判保证金的金额： / 。

谈判保证金的形式：□转账或电汇  □支票  □保函
□其他：/。

	3.4.5
	其他可以不予退还谈判保证金的情形
	/

	3.5.2
	近年财务状况的要求
	按第四章谈判和评审办法规定

	3.5.3
	近年类似项目的要求
	按第四章谈判和评审办法规定

	3.6.4（1）
	响应文件编制
	本项目采用全流程电子化招标采购方式，供应商须制作电子响应文件；响应文件制作工具下载地址：

http://toolcdn.youzhicai.com/tools/BidderTools.zip

响应文件制作工具使用说明书及视频教程下载地址:

http://file.youzhicai.com/files/BidderHelp.rar

	3.6.4（3）
	响应文件所附证书证件要求
	电子响应文件所附证书证件均应为供应商证书证件的原件扫描件

	3.6.4（5）
	响应文件份数及其他要求
	供应商应提交的响应文件：

（1）加密的电子响应文件：使用优质采云采购平台电子标书制作工具制作生成的加密响应文件，应在提交首次响应文件截止时间前通过优质采云采购平台会员系统上传；

（2）未加密的电子响应文件：生成加密响应文件时同时生成的版本，提供1份（光盘或U盘介质，格式为bzc格式），可密封提交（供应商自行确定是否提交）；

（3）纸质响应文件：加密响应文件的打印版，提供 / 份，密封提交（供应商自行确定是否提交）。

响应文件如不一致时，按以下顺序确定其响应文件效力：

（1）加密的电子响应文件；

（2）未加密的电子响应文件；

（3）纸质响应文件。

	4.1.1
	响应文件加密要求
	加密的电子响应文件需使用数字证书进行加密，详见http://www.youzhicai.com/HelpCenter/HelpCenterIndex

	4.1.2
	响应文件封套应载明的信息
	项目名称：         （多包采购的，还应注明包名称及包号）

供应商名称：       （联合体响应的，注明牵头人名称）

	4.2.1
	提交首次响应文件截止时间
	2023 年09月25日09时30 分

	4.2.2
	提交响应文件的电子交易平台
	优质采云采购平台（网址：http://www.youzhicai.com/）

提交首次响应文件截止时间前没有提交未加密的电子响应文件，视同放弃使用未加密的电子响应文件；提交首次响应文件截止时间前未提交纸质响应文件的，视同放弃使用纸质响应文件。

如未在竞争性谈判文件规定的提交首次响应文件截止时间前网上上传加密的电子响应文件，而只提交了未加密的电子响应文件或纸质响应文件的，其响应文件按无效处理。

	4.2.3
	是否退还响应文件
	(否，其中样品的退还规定按竞争性谈判文件规定
□是，退还安排：                         

	5.1
	响应文件开启时间和地点
	开启时间：同提交首次响应文件截止时间
开启地点：同响应文件提交地点

	5.2（3）
	开启程序
	解密时间要求：  30分钟以内，以电子交易平台时间为准           

其他要求：  响应文件解密可以采用网上远程方式，无需到开启现场进行解密。解密的CA锁必须与响应文件加密的CA锁一致，否则造成的后果由供应商自行承担  

	6.1.1
	谈判小组的组建
	谈判小组的组成：由采购人代表及专家库中抽取的专家组成

谈判小组的人数：3人及以上单数组成；达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，竞争性谈判小组应当由5人以上单数组成 

	6.2.1
	谈判顺序
	(随机顺序
□按通过电子交易平台递交响应文件的先后顺序

	6.2.3
	竞争性谈判文件可能变动的内容
	谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况，实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容

(可能实质性变动的内容见第三章、第五章中标注“※”的条款
□不得变动的条款见第三章、第五章中标注“※”的条款

	6.3.1
	确定提交最后报价的供应商
	(竞争性谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商家数不得少于3家，否则应当终止本次采购。符合本章第6.2.2项情形的，可以为2家

□竞争性谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐不少于3家供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价，否则应当终止本次采购。符合本章第6.2.2项情形的，可以推荐2家供应商的设计方案或者解决方案

	6.3.3
	报价轮次
	(报价轮次为两轮，响应文件中报价即为首轮报价，第二轮报价即为最后报价。未在规定时间未进行二轮报价，则以首轮报价为准。

□报价轮次由谈判小组确定，供应商在响应文件中报价即为首轮报价。最后一轮报价前,谈判小组告知供应商报价轮次安排。

	6.3.4
	最后报价的公布
	□最后报价结束后公布各供应商最后报价

□评审结束后公布各供应商最后报价

(在发布采购结果公告时公布成交供应商最后报价

	6.5.3
	谈判小组推荐成交候选人的人数
	谈判小组推荐的成交候选人数量：3名 

	7.1.1
	是否授权谈判小组确定成交供应商
	(否    □是

	7.1.2
	成交结果公告
	公告方式：在发布竞争性谈判公告的媒介上发布本项目成交结果公告

公告内容：按照财政部《政府采购公告和公示信息格式规范（2020年版）》中的“中标（成交）结果公告”格式及内容编制

	7.2
	成交结果质疑
	时间：成交结果公告期满之日起7个工作日内
形式：见本章第9.2款规定

联系方式：0551-62220214

采购代理机构：安徽省招标集团股份有限公司

地址：安徽省招标集团大厦10楼（法务办公室）

联系电话：0551-62220155

联系人：张怀远

	7.3.2
	采购代理服务费
	参照国家发展改革委发改价格[2011]534号文件、发改办价格[2003]857号文件、计价格[2002]1980号文件规定收费标准64%计取（最低3000元），由成交供应商在领取成交通知书时，向采购代理机构支付。

	7.4.1
	履约保证金
	履约保证金的形式：保函（格式：见本谈判文件）、转账/电汇、支票、汇票、本票、保险

履约保证金的金额：合同金额的2.5%。
履约保证金提交时间：合同协议书签署前7个日历天内。成交通知书发出之日起14 个日历天内。

履约保证金退还时间：验收合格后退还

未按规定提交履约保证金，采购人可取消其成交资格，并按谈判小组推荐的次序依次确定成交供应商，或者重新开展采购活动。

	7.5.1
	合同签订时间
	成交通知书发出之日起7个工作日内

	11.1.1
	是否有强制采购节能产品
	(没有

□有，具体要求强制采购的节能产品指：                     。
根据《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号、《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（市场监管总局2019年第16号），供应商提供的产品在规定认证机构范围内的节字标志认证证书，方予以认定其提供产品为节能产品。

	11.1.2
	环境标志产品政府采购清单
	根据《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知市场监管总局文件》（财库〔2019〕18号）、《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（市场监管总局2019年第16号），在规定的认证机构范围内，供应商提供的具备产品环境标志认证证书的，方予以认定其提供产品为环境标志产品。

	11.2.1
	中小企业认定标准
	根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照工业行业认定企业类型标准。

	11.2.3
	价格扣除标准
	未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包采购时，小微企业报价扣除比例：

（1）小型和微型企业：10%（10%-20%）

（2）对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%时，对联合体或者大中型企业的报价的扣除比例/ %（4%-6%）
注：1.价格扣除举例说明：某残疾人福利单位符合财库〔2017〕141号规定的政策支持单位，属于小微企业，其响应报价为100万元，“扣除后的价格”为：100万元-100万元×扣除比例，用扣除后的价格参与评审。 

2.本项目将对成交供应商提供的《中小企业声明函》，随成交结果一并公布。如提供虚假材料，将取消成交资格并报相关部门按有关规定处理，并计入不良记录。

	12
	
	需要补充的其他内容

	12.1
	电子采购
	□不采用电子采购

(采用电子采购，除竞争性谈判文件另有规定外，电子采购操作要求详见本章附件《全流程电子招标采购具体要求》。

	12.2
	原则规定与定义
	（1）供应商须知前附表是对供应商须知正文部分对应条款的补充、细化，供应商阅读时应与正文部分一并阅读，供应商须知前附表与正文部分不一致处，应以供应商须知前附表为准。
（2）“(”符号表示本竞争性谈判文件选定的内容；“□”符号表示本竞争性谈判文件未选定的内容；空格中的“/”表示没有具体内容。供应商请按“(符号”选定的内容和要求参加采购活动。
（3）与合同履行有关条款中注明的“甲方”、“买方”，在招标采购阶段按“采购人”理解；注明的“乙方”、“卖方”，按“供应商”理解。

	12.3
	知识产权
	（1）构成本竞争性谈判文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印和用于非本招标采购项目所需的其他目的。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。
（2）采购人在中华人民共和国境内使用成交货物（服务）、资料、技术、服务或其任何一部分时，履行合同义务后，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在响应报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。

	12.4
	投标专用章、业务专用章等效力规定
	竞争性谈判文件中明确要求加盖公章的，供应商必须加盖供应商公章。在有授权文件(原件)表明投标专用章、业务专用章等法律效力等同于供应商公章的情况下，可以加盖投标专用章或业务专用章，否则将导致响应文件无效。

	12.5
	参与多包竞争性谈判的规定
	(供应商可对本项目一个或多个包进行响应，也可成为多个包的成交供应商。

□供应商可对本项目一个或多个包进行响应，但只能成为一个包的成交供应商。如一个供应商在多个包评审中均排序第一，则以供应商在响应函中自行选择优先顺序确定成交标包。

	12.6
	相关提示
	（1）竞争性谈判文件中所称时间均指北京时间，采用电子采购时，以交易平台时间为准。

（2）供应商应注意规定的开启响应文件的地点和提交首次响应文件截止时间，为了使政府采购工作有条不紊进行，避免响应文件迟交的情况发生，建议供应商提前30分钟到达开启响应文件现场，做好响应文件提交和其它准备工作。

（3）本项目保证金账户采用虚拟账号，每个项目均不同，同一个项目不同标包也不同。参与谈判的标包应与谈判保证金相匹配。如项目采购失败再次采购时，保证金账号也会发生变化。请供应商仔细核对账户信息。

	12.7
	竞争性谈判文件的解释
	构成本竞争性谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，除竞争性谈判文件中有特别规定外，仅适用于竞争性谈判阶段规定的，按竞争性谈判公告、供应商须知、评审办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人和采购代理机构负责解释。


1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备政府采购条件，现以竞争性谈判方式进行政府采购。

1.1.2 采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 采购项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 标段（包别）划分：见供应商须知前附表。

1.1.6 采购预算：见供应商须知前附表。

1.1.7 专门面向中小企业采购：见供应商须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见供应商须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3 采购需求、交货地点、交货期和质量要求等
1.3.1 采购需求：见供应商须知前附表。

1.3.2 进口产品采购：见供应商须知前附表。

1.3.3 交货期：见供应商须知前附表。

1.3.4 交货地点：见供应商须知前附表。

1.3.5 质量要求：见供应商须知前附表。

1.3.6 质量保证期：见供应商须知前附表。

1.3.7 付款方式：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求
1.4.1 供应商应具备承担本采购项目的资质条件、能力和信誉：
（1）资质要求：见供应商须知前附表；
（2）财务要求：见供应商须知前附表；

（3）业绩要求：见供应商须知前附表；

（4）信誉要求：见供应商须知前附表；

（5）其他要求：见供应商须知前附表。

1.4.2 供应商须知前附表规定接受联合体响应的，除应符合本章第1.4.1项和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按竞争性谈判文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就成交项目向采购人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一标包的政府采购活动；
（4）联合体各方应分别按照本竞争性谈判文件的要求，填写响应文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给采购人；联合体牵头人所提交的响应文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；

（5）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在参加采购活动、签订合同与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

1.4.3 供应商（包括联合体各成员）不得存在下列情形之一：
（1）为本采购项目的采购代理机构的；
（2）为采购人不具有独立承担民事责任能力的附属机构的；

（3）与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性的；

（4）由本采购项目采购代理机构代理参加政府采购活动，或者接受过本采购项目的采购代理机构为本采购项目提供咨询的；

（5）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的；

（6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形的；
（7）与本项目其他供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商的；

（8）被依法禁止参加政府采购活动并在有效期内的；

（9）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，具体按财政部财办库〔2015〕295号文件规定；
（10）截至提交首次响应文件截止时间，被人民法院列入失信被执行人名单的（以信用中国www.creditchina.gov.cn、中国执行信息公开网http://zxgk.court.gov.cn/查询为准）；
（11）截至提交首次响应文件截止时间，被列入重大税收违法案件当事人名单的（以信用中国网站www.creditchina.gov.cn查询为准）；

（12）截至提交首次响应文件截止时间，被列入政府采购严重违法失信名单的（以信用中国网站www.creditchina.gov.cn、中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/查询为准）；

（13）截至提交首次响应文件截止时间，被市场监督管理部门（或工商行政管理部门）列入经营异常名录或者严重违法失信企业名单的（未按照《企业信息公示暂行条例》（国务院令第654号）第八条规定的期限公示年度报告被列入经营异常名录的除外）（以国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn/查询为准）；

（14）法律法规规定的其他情形；

（15）供应商须知前附表规定的其他情形。
以联合体方式参加采购活动的，联合体任一成员不得存在以上情形。

1.4.4 相同品牌产品参加竞争性谈判时，按以下方式计算供应商家数：

（1）单一产品采购项目中，同一标包中不同供应商提供同一品牌同一型号产品的，以一家供应商计算供应商数量；

（2）非单一产品采购项目中，同一标包中不同供应商提供的核心产品均为同一品牌同一型号产品的，以一家供应商计算有效供应商数量。

（3）核心产品：见供应商须知前附表。

1.5 费用承担
供应商准备和参加采购活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与竞争性谈判的各方应当对竞争性谈判文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应当承担相应的法律责任。
1.7 语言文字
除专用术语外，与竞争性谈判有关的语言均应当使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
除竞争性谈判文件另有规定外，所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 现场考察
1.9.1 供应商须知前附表规定组织现场考察的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商现场考察。采购人不组织统一现场考察的，由供应商自行考察现场。
1.9.2 供应商现场考察发生的费用自理。
1.9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在现场考察中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 采购人在现场考察中介绍的现场情况和周边相关的环境情况，仅作为供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.9.5 除非有特殊要求，竞争性谈判文件不单独提供供货使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

1.10 谈判前答疑会
1.10.1 供应商须知前附表规定召开谈判前答疑会（以下简称答疑会）的，采购人按照供应商须知前附表规定的时间和地点召开答疑会，澄清供应商提出的问题。
1.10.2 供应商应当在供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。
1.10.3 答疑会后，采购人应当在供应商须知前附表规定的时间内，对供应商所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买竞争性谈判文件的供应商。该澄清内容为竞争性谈判文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1 供应商拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，除供应商须知前附表规定的非主体、非关键性工作外，其他工作不得分包。 

1.11.2 成交供应商不得向他人转让成交项目。成交供应商应当就分包项目向采购人负责，分包承担主体就分包项目承担连带责任。

1.11.3 成交供应商享受政府采购扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
2. 竞争性谈判文件
2.1 竞争性谈判文件的组成
本竞争性谈判文件包括：
（1）竞争性谈判公告（或竞争性谈判邀请书）；
（2）供应商须知；
（3）采购需求；
（4）谈判与评审办法；

（5）合同条款及格式；
（6）响应文件格式。
对竞争性谈判文件所作的澄清、修改、补充通知，构成竞争性谈判文件的组成部分。当竞争性谈判文件、竞争性谈判文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。
2.2 竞争性谈判文件的澄清
2.2.1 供应商应仔细阅读和检查竞争性谈判文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，要求采购人对竞争性谈判文件予以澄清。
2.2.2 竞争性谈判文件的澄清将以供应商须知前附表规定的形式发给所有购买竞争性谈判文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的提交首次响应文件截止之日不足3个工作日的，并且澄清内容可能影响响应文件编制，将相应顺延提交首次响应文件截止时间。
2.2.3 供应商在收到澄清后，除供应商须知前附表另有规定外，应当在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。
2.3 竞争性谈判文件的修改
2.3.1 采购人供应商须知前附表规定的形式修改竞争性谈判文件，并通知所有购买竞争性谈判文件的供应商。如果修改竞争性谈判文件的时间距本章第4.2.1项规定的提交首次响应文件截止时间不足3个工作日的，且修改内容影响响应文件编制，将相应顺延提交首次响应文件截止时间。 

2.3.2 供应商收到修改内容后，除供应商须知前附表另有规定外，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

2.4 竞争性谈判文件的质疑

2.4.1 供应商认为竞争性谈判文件（包括对竞争性谈判文件澄清和修改的内容）使自己的权益受到损害时，应当按供应商须知前附表规定的时间和形式向采购人提出质疑。

2.4.2 采购人自收到质疑之日起在7个工作日内作出答复。逾期提出的，采购人可不予受理。质疑与答复应采取书面形式。

2.4.3 采购人对质疑的答复构成对竞争性谈判文件澄清或者修改的，采购人将按照本章第2.2款、第2.3款规定办理。

3. 响应文件
3.1 响应文件的组成
3.1.1 响应文件应包括下列内容：

（1）响应函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）谈判保证金；

（5）响应报价一览表；

（6）分项报价表；

（7）中小企业声明函（货物）；

（8）资格证明文件；

（9）商务条款偏离表；

（10）技术规格偏离表；

（11）技术响应资料；

（12）样品（如有）；

（13）供应商须知前附表规定的其他材料；

（14）供应商认为应该提供的其他材料。

供应商在谈判、评审过程中作出的符合法律法规和竞争性谈判文件规定的澄清确认，构成响应文件的组成部分。

3.1.2 供应商须知前附表规定不接受联合体响应的，或供应商没有组成联合体的，响应文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。
3.1.3 供应商须知前附表未要求提交谈判保证金的，响应文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的谈判保证金。
3.1.4 供应商须知前附表规定不要求提交样品的，响应文件不包括本章第3.1.1（12）目所指的样品，否则供应商应按照供应商须知前附表的规定提供样品。

3.2 响应报价
3.2.1 响应报价应当包括的内容见供应商须知前附表规定。供应商应当按竞争性谈判文件规定进行响应报价，并按给定格式填写响应报价表格。

3.2.2 供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响报价的其他要素。
3.2.3 提交两个或两个以上的响应报价，或者任何有选择性的报价或者有附加条件的报价的响应文件将按无效处理，供应商须知前附表允许提交备选方案的除外。

3.2.4响应报价为各分项报价之和。如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。供应商在提交首次响应文件截止时间前修改响应报价一览表中的响应报价总额，应同时修改响应文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.5 采购人设有最高限价的，响应报价不得超过最高限价，否则响应文件无效，最高限价在供应商须知前附表中载明。

3.2.6 响应报价的其他要求见供应商须知前附表。
3.3 响应文件有效期
3.3.1 在供应商须知前附表规定中的响应文件有效期内，响应文件保持有效，供应商不得要求撤销或修改其响应文件，否则应承担竞争性谈判文件和法律法规规定的责任。
3.3.2 出现特殊情况需要延长响应文件有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长响应文件有效期。供应商同意延长的，应当相应延长其谈判保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件失效，但供应商有权收回其谈判保证金。 

3.4 谈判保证金
3.4.1 供应商在提交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定提交谈判保证金，并作为其响应文件的组成部分。联合体响应的，其谈判保证金可以由牵头人提交，并应符合供应商须知前附表的规定。
3.4.2 谈判保证金用于保护免受因供应商的行为而引起的风险。

3.4.3 供应商不按本章第3.4.1项要求提交谈判保证金的，其响应文件无效。
3.4.4 自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交供应商的谈判保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内并支付采购代理服务费用后，退还成交供应商的谈判保证金。
3.4.5 有下列情形之一的，谈判保证金不予退还，供应商还应承担法律法规规定的其他责任：
（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）成交供应商在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照竞争性谈判文件要求提交履约保证金的；

（6）法律法规规定的其他情形；
（7）供应商须知前附表规定的其他情形。

3.5 资格审查资料
3.5.1 “供应商基本情况表”应按规定格式填写，并提供符合要求的相关证明材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求等见供应商须知前附表规定。供应商成立时间少于供应商须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年类似项目表”应附符合竞争性谈判文件规定的证明材料，具体年份要求见供应商须知前附表。

3.5.4 供应商须知前附表规定接受联合体响应的，本章第3.5.1项至第3.5.3项规定的表格和资料包括联合体各方成员相关情况。

3.6 响应文件的编制
3.6.1 响应文件应按竞争性谈判文件规定格式进行编写，如有必要，可以增加附页、扩展表格，作为响应文件的组成部分。
3.6.2 响应文件应当对竞争性谈判文件有关不可谈判的实质性内容做出响应。响应文件在满足竞争性谈判文件实质性要求的基础上，可以提出比竞争性谈判文件要求更有利于采购人的承诺。
3.6.3 供应商必须对其提交的资料的真实性负责，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。
3.6.4 （A）（1）响应文件应用不褪色的材料书写或打印，响应函以及对响应文件的澄清、说明和补正应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。由供应商的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“响应文件格式”的要求。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。响应文件签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。
（2）响应文件正本一份，副本份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。供应商应根据供应商须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

（3）响应文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，响应文件需分册装订的，具体分册装订要求见供应商须知前附表规定。响应文件的装订应牢固、不易拆散和换页。
3.6.4（B）响应文件的制作应满足以下规定：

（1）响应文件由供应商使用“电子交易平台”的“招标采购工具”制作生成，详见供应商须知前附表规定。

（2）供应商在编制响应文件时应建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容。

（3）除供应商须知前附表另有规定外，响应文件中证明资料的“复印件”均为原件扫描件。
（4）“响应文件格式”中要求盖单位章和（或）签字的地方，供应商均应使用CA数字证书加盖供应商的单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。联合体响应的，响应文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。

（5）响应文件制作完成后，供应商应使用CA数字证书对响应文件进行文件加密，形成加密的响应文件、非加密的响应文件，以及打印形成的纸质响应文件，非加密的响应文件及纸质响应文件的份数和形式见供应商须知前附表规定。

（6）响应文件制作的具体方法详见电子交易平台的帮助文档。

3.6.5（B） 因供应商自身原因而导致响应文件无法导入“电子交易平台”电子系统的，该响应文件视按无效处理，供应商自行承担由此导致的全部责任。

4. 响应文件的提交
4.1 响应文件的密封和标识

4.1.1 供应商应当按照竞争性谈判文件和电子交易平台的要求加密响应文件，具体要求见供应商须知前附表。

4.1.2 响应文件封套上应写明的内容见供应商须知前附表。

4.1.3 如响应文件由专人送交，供应商应将响应文件按第4.1.1项-第4.1.2项的规定进行密封和标记后，按时送达指定地点。

4.1.4 如果响应文件通过邮寄等物流方式提交，供应商应将响应文件用内、外两层信封密封，并符合以下要求：

（1）内层信封的封装与标记同第4.1.1项-第4.1.2项规定。

（2）外层信封注明项目编号、项目名称、采购代理机构收件人姓名、地址、邮政编码。同时应写明供应商的名称、地址、邮政编码、邮寄人，以便将迟交的响应文件原封退还。

4.1.5 未按照上述要求加密的响应文件，电子交易平台将予以拒收。

4.2 响应文件的提交
4.2.1 供应商应在供应商须知前附表规定的提交首次响应文件截止时间前提交响应文件。
4.2.2 供应商应当通过电子交易平台提交响应文件。供应商应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在提交首次响应文件截止时间前完成上传的，视为逾期送达，采购人（“电子交易平台”）将拒绝接收。详见供应商须知前附表规定。
4.2.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。
4.2.4 逾期送达的响应文件，电子交易平台将予以拒收。
4.3 响应文件的修改与撤回
4.3.1 在规定的提交首次响应文件截止时间前，供应商可以补充、修改或撤回已提交的响应文件，但应以书面形式通知采购人。
4.3.2 供应商修改或撤回已提交响应文件的通知，应按照本章第3.6.4项的要求加盖电子印章。电子交易平台收到通知后，即时向供应商发出确认回执通知。

4.3.3 供应商撤回响应文件的，采购人自收到供应商书面撤回通知之日起5日内退还已收取的谈判保证金。

4.3.4 补充、修改的内容为响应文件的组成部分，只需提供一份。补充、修改的响应文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和提交，并标明“补充”或“修改”字样。

5. 响应文件的开启
5.1 开启时间和地点
采购人在本章第4.2.1项规定的提交首次响应文件截止时间（响应文件开启时间），通过电子交易平台开启响应文件，所有供应商的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应当准时参加。

5.2 开启程序

主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布工作纪律；

（2）宣布相关工作人员等有关人员姓名；

（3）按供应商须知前附表规定的顺序解密各响应文件，宣布谈判、评审相关安排；

（4）开启程序结束。

6. 谈判与评审

6.1竞争性谈判小组

6.1.1谈判与评审由采购人依法组建的竞争性谈判小组（以下简称谈判小组）负责。谈判小组人数为3人以上单数，由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，谈判小组应当由5人以上单数组成。谈判小组成员技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）参与本项目进口产品论证的专家；

（4）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

6.1.3谈判与评审过程中，谈判小组成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续谈判与评审的，采购人有权更换。被更换的谈判小组成员作出的评审结论无效，由更换后的谈判小组成员重新进行谈判与评审。

6.2谈判

6.2.1谈判小组按供应商须知前附表规定的顺序分别与供应商进行谈判，给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

6.2.2参与竞争性谈判的供应商不得少于3家，但公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交响应文件或者经评审实质性响应采购文件要求的供应商只有两家时，经批准后采购人可以与该两家单位进行竞争性谈判。

6.2.3在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况，实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。可能实质性变动内容见供应商须知前附表。

6.2.4供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件或作出变动说明。

6.3最后报价

6.3.1谈判结束后，谈判小组按照供应商须知前附表规定的方式确定提交最后报价的供应商。

6.3.2已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，采购人将退还其谈判保证金。

6.3.3除供应商前附表另有规定外，最后报价轮次为两轮，谈判响应文件中报价即为首轮报价，第二轮报价即为谈判最后报价。

6.3.4采购人按照供应商须知前附表规定的方式公布供应商最后报价。

6.4评审原则

谈判小组应该按照客观、公正、审慎的原则，根据竞争性谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

6.5评审办法

6.5.1谈判小组按照竞争性谈判文件规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。竞争性谈判文件没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

6.5.2评审报告应当由谈判小组全体人员签字认可。谈判小组成员对评审报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

6.5.3评审完成后，谈判小组应当向采购人提交书面评审报告和成交候选供应商名单。谈判小组推荐成交候选供应商的家数见供应商须知前附表。

7. 合同授予

7.1 确定成交供应商
7.1.1 按照供应商须知前附表规定，采购人或采购人委托的评审委员在评审报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照竞争性谈判文件规定的方式确定成交供应商；竞争性谈判文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
7.1.2 采购人确定成交供应商后，按供应商须知前附表规定的公告成交结果，公告内容和期限符合供应商须知前附表规定。

7.2 成交结果质疑

供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的，应当在按供应商须知前附表规定的时间和形式向采购人或采购代理机构提出书面质疑。以联合体形式参加政府采购活动的，质疑应当由联合体所有成员共同提出。
7.3 成交通知
7.3.1 成交结果确定后，采购人以书面形式向成交供应商发出成交通知书。

7.3.2 成交供应商须按供应商须知前附表规定向采购代理机构支付采购代理服务费，其计取标准见供应商须知前附表。

7.4 履约保证金
7.4.1 在签订合同前，成交供应商应按供应商须知前附表规定的金额、形式向采购人提交履约保证金。除供应商须知前附表另有规定外，履约保证金为成交合同金额的10%。联合体成交的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。
7.4.2 除供应商须知前附表另有规定外，成交供应商不能按要求提交履约保证金的，视为放弃成交资格，其谈判保证金不予退还；给采购人造成的损失超过谈判保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。
7.5 签订合同
7.5.1 除供应商须知前附表另有规定外，采购人和成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，根据竞争性谈判文件和成交供应商的响应文件订立书面合同，所签订的合同不得对竞争性谈判文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。成交供应商无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照竞争性谈判文件要求提交履约保证金的，采购人有权取消其成交资格，其谈判保证金不予退还；给采购人造成的损失超过谈判保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。
7.5.2 因成交供应商原因未签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

7.5.3 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，按照相关规定予以处理。

7.5.4 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

8. 重新采购、变更采购方式与终止采购

8.1 重新采购

8.1.1 出现下列情形之一的，采购人将终止竞争性谈判，发布终止公告并说明原因，按原采购方式或变更采购方式重新采购：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除本章第6.2.2项规定可以为2家供应商的情形外，在提交响应文件的供应商不足3家，或者采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算或最高限价的供应商不足3家的。

8.1.2 除采购任务取消情形外，应当重新组织采购活动；需要采取其他方式采购的，需要批准的应当在采购活动开始前获得批准。

8.2终止采购

在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商。已经发售竞争性谈判文件或者已经收取谈判保证金的，采购人将及时退还所收取的竞争性谈判文件的费用，以及所收取的谈判保证金。
9. 询问与质疑

9.1 询问与质疑的提出

9.1.1 供应商对竞争性谈判文件、采购过程、成交结果有相关疑问的，可以向采购代理机构提出询问。认为其权益受到损害的，可以提出书面质疑。质疑材料应当采用中文，有关材料是外文的，应当同时提供其中文译本。

9.1.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的竞争性谈判文件的，可以对竞争性谈判文件提出质疑。
9.1.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑应当有具体的事项及根据，不得进行虚假、恶意质疑，扰乱政府采购活动正常的工作秩序。

9.2 质疑材料的要求

9.2.1 书面质疑材料应当包括以下内容：

（1）提起质疑的供应商名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）项目名称、项目编号及分包号（如有）；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）有效线索和相关证明材料等事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当加盖供应商单位公章，并由法定代表人（单位负责人）或者其授权代表签字或者盖章，并附法定代表人（单位负责人）及其委托联系人的有效身份证复印件。

9.2.2 质疑材料存在以下情形的，采购代理机构不予受理。

（1）提起质疑的主体不是参与该政府采购项目活动的供应商；

（2）提起质疑的时间超过规定时限的；

（3）质疑材料不完整的；

（4）质疑事项含有主观猜测等内容且未提供充分有效线索、难以查证的；

（5）质疑事项缺乏事实依据，质疑事项不成立的；

（6）捏造事实或者提供虚假材料；
（7）以非法手段取得证明材料。证明材料来源的合法性存在明显疑问，供应商无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料；

（8）对其他供应商的响应文件详细内容异议，无法提供合法来源渠道的。

9.3 质疑处理

9.3.1 供应商对评审过程或者成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原谈判小组协助答复质疑。
9.3.2 质疑答复以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。但答复的内容不得涉及商业秘密。

9.3.3 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（1）对竞争性谈判文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改竞争性谈判文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

9.3.4 供应商在答复期满前撤回质疑的，应由法定代表人或授权代表人签字确认。供应商不得以同一理由再次提出质疑。

9.3.5 因处理质疑发生的检验、检测、鉴定等费用，由提出申请的供应商先行垫付。质疑处理决定各方无异议后，按照“谁过错谁负担”的原则由承担责任的一方负担；双方都有责任的，由双方合理分担。
9.3.6 供应商不得以质疑为名进行虚假、恶意质疑，扰乱政府采购正常的工作秩序。供应商有下列情形之一的，属于虚假、恶意质疑，被质疑人应当驳回质疑，并向同级政府采购监督管理部门报告，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

（1）一年内三次以上质疑均查无实据的；

（2）捏造事实或者提供虚假质疑材料的；

（3）以非法手段取得证明材料。证明材料来源的合法性存在明显疑问，供应商无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
10. 纪律和监督

10.1 对采购人的纪律要求
采购人不得泄漏政府采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
10.2 对供应商的纪律要求
供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者谈判小组成员行贿谋取中标（成交），不得以他人名义参加采购活动或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。
10.3 对谈判小组成员的纪律要求
谈判小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，谈判小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。
10.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求
与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

11. 政府采购政策

11.1 节能与环保

11.1.1 采购标的在《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）清单内的，应当实行强制采购或优先采购。本次采购实行政府强制采购的节能产品详见供应商须知前附表，供应商所投该产品如不具备国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，其响应将被认定为响应无效。

11.1.2 采购标的在《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）清单内的，应当实行优先采购。供应商所投该产品如不具备国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，其响应不具有优先采购的条件。

11.2 促进中小企业发展

11.2.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财政部文件财库〔2020〕46号）规定，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本条规定的中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本条规定的中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动（如接受联合体响应时），联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业应当在响应文件中提供采购文件规定格式的《中小企业声明函》，并对其真实性负责。
中小企业认定标准见供应商须知前附表。

11.2.2供应商须知前附表第1.1.7项规定本项目属于专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）采购的，供应商应符合本章第11.2.1项规定外，还应符合本项目的资格要求。

11.2.3供应商须知前附表第1.1.7项规定本项目属于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购时，对小微企业的响应报价按照供应商须知前附表规定的比例给予扣除；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价按照供应商须知前附表规定的比例给予报价扣除。用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
11.2.4 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，无需提供《中小企业声明函》。

11.2.5 按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，在政府采购活动中，符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供采购文件规定格式的《残疾人福利性单位声明函》，无需提供《中小企业声明函》。

11.2.6 监狱企业、残疾人福利性单位属于小微企业的，不重复享受中小企业价格评审优惠政策。

12. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。
附件：全流程电子招标采购具体要求

说明：当采用非招标方式进行全流程电子采购活动时，按照本规定执行，其中本要求“投标人”按“供应商”理解，“投标文件”按“响应文件”理解，“招标文件”按“采购文件”理解，“投标文件递交截止时间”按“首次递交响应文件截止时间”理解，“开标”按“开启响应文件”理解，“评标委员会”按“评审小组”理解，“投标无效”按“响应文件无效”理解。
一、CA证书办理和注意事项
1.本项目采用全流程电子招标采购方式，潜在投标人应及时办理CA证书，用于对投标文件进行电子签章及加、解密。
2.CA证书办理详见《优质采平台CA数字证书办理说明》：
http://www.youzhicai.com/ActivityTopic/AdviceDetail/8f80a7ec-911f-4c4d-a123-f8849880f045。
3.CA证书到期或即将到期，须在递交投标文件前办理续期。
4.CA锁遗失、损坏等无法使用，须在递交投标文件前补办CA锁。
5.企业信息（包括但不限于企业名称和法定代表人信息）发生变更的，须在递交投标文件前变更CA证书。

6.投标人由于CA证书遗失、损坏、更换、续期、企业信息变更等情况导致投标文件无法解密的，由投标人自行承担责任；
7.加密和解密投标文件必须使用同一个CA证书。
二、制作、签章、加密、上传电子投标文件

8.本项目采用全流程电子化招标采购方式，潜在投标人需使用“优质采投标工具客户端”（以下简称“投标工具”）制作电子投标文件，投标工具及操作说明下载地址：https://toolcdn.youzhicai.com/tools/BidderTools.zip。

8.1.投标工具建议在window7或windows10操作系统下使用；


8.2.电子投标文件编制建议使用office2010版本。

9.潜在投标人制作电子投标文件后，需在投标工具对电子投标文件进行电子签章（项目有特殊说明的除外），并使用CA证书进行加密。在投标工具使用CA证书时需安装“优质采数字证书助手” （即数字证书驱动），下载地址：https://toolcdn.youzhicai.com/ca.zip。

10.潜在投标人完成制作、签章、加密投标文件后，需在招标文件规定的投标截止时间前在投标工具完成上传。投标截止时间以优质采云采购平台（www.youzhicai.com）系统的时间为准，如未在投标截止时间前完成电子投标文件上传，系统将自动关闭上传通道。潜在投标人未完成电子投标文件上传的，视为没有递交投标文件。
11.潜在投标人在投标文件递交截止时间前，可以对其所递交的电子投标文件进行撤回，修改后重新上传。
12.潜在投标人在制作、签章、加密、上传电子投标文件过程中，若存在技术操作问题，请及时联系优质采云采购平台客服人员，客服电话：400-0099-555，0551-62220164。
三、开标和解密

13.招标人或招标代理机构工作人员（以下简称工作人员）根据有关规定登录系统组织开标。投标文件递交截止时间后由投标人使用CA证书解密投标文件，工作人员导入已解密投标文件并公布开标结果。
14.投标文件可远程解密，投标人无需到达开标现场。招标文件“投标人须知”中另有规定的，从其规定。
15.潜在投标人须按照招标文件的要求在投标文件递交截止时间前登录投标工具并保持在线，关注开标互动大厅消息直到项目评审结束。
16.投标文件解密时限为投标文件递交截止时间后30分钟（招标文件“投标人须知”中另有规定的，从其规定）。潜在投标人须在投标文件解密时限内完成投标文件解密，未能成功解密的视为放弃投标。招标文件“投标人须知”中对投标文件解密设有线下补救方案的，执行该补救方案。
四、评标和询标

17.评标委员会通过优质采电子评标工具将需要澄清、说明或补正的内容以询标函的形式发送给投标人，投标人/供应商应登录投标工具并保持在线状态，以便及时接收评标委员会可能发出的询标函，并在询标函载明的时间内回复，若投标人未及时回复，视为放弃澄清。
五、异常情形
18.出现下列情形导致电子交易系统无法正常运行，影响招投标过程的公平、公正和信息安全，经第三方机构认定后，各方当事人免责：
(1)网络、服务器、数据库发生故障造成无法访问或使用的；
(2)电力系统发生故障导致电子服务系统或电子交易系统无法运行；
(3)出现网络攻击、病毒入侵以及电子服务系统或电子交易系统安全漏洞导致无法正常提供服务的；
(4)其他无法保证招投标过程公平、公正和信息安全的情形。
六、异常情形处理
19.出现上述情形，优质采平台及时组织相关方查明原因，排除故障。若能保证在开标前恢复系统运行的，招投标程序继续进行；若导致开评标程序无法按时开展，但能在原开标时间后2小时内恢复系统运行的，招投标程序继续进行；若导致开评标程序无法按时开展，在原开标时间后2小时内无法恢复系统运行的，按以下程序操作：
（1）项目中止，中止期限由招标人或招标代理机构根据项目具体情况确定。中止期限届满后中止情形尚未消除的，招标人或代理机构可以根据实际情况决定延长中止期限。决定延长中止期限的，应向投标人发出延长中止期限通知，并发布公布。
（2）项目恢复，导致项目中止的情形消除后，招标人或代理机构应当尽快恢复招投标程序，向投标人发出恢复交易通知，并发布公布；已发出延长中止期限通知的，按通知执行。

第三章  采购需求

一、采购需求一览表：

第01包 PI、学科实验室实验设备添置：

	序号
	名 称
	主要技术参数
	数量

	1
	脱水摇床
	1.电压：AC 110～240V；

2.输入功率：20W；

3.运转方式：圆周；

4.频率或速度：周转直径：20mm；

5.速度范围：10～220或40～300rpm；

6.承载量：3kg；

7.托盘尺寸：300×220mm；

8.外形尺寸：330×330×135mm；
	1台

	2
	WB电泳系统
	一、基础电泳仪

1、WB电泳仪配置：电源*1+垂直电泳槽*2+转印槽*2。用于核酸和蛋白电泳等

2、电压:10-300V、电流:4-400mA、功率:1-75W

3、输出: 4对电源输出，可同时运行4个电泳槽

4、定时:1min-99hr，59min

5、暂停功能:有

6、操作条件:0-40度，湿度0-95%，无冷凝水

7、安全标准:EN61010，EC

8、安全性能:经空载检测，突变负载检测，超载/短路保护，输入线保护，断电保护测试

9、编程方法:储存9个方法，每个最多9个步骤.

二、垂直电泳槽

1、功能要求：蛋白混合物分离、纯度鉴定等

2、电泳槽可同时进行 1-4 块凝胶电泳。

3、胶大小：预制胶：8.6×6.8CM、手罐胶：8.3×7.3CM

4、电泳槽可容纳 1-4 块手灌胶或 Ready Gel预制胶

5、制胶过程中，内置的脊可避免的空气接触，保证均一的凝胶聚合

6、标有厚度和孔数的玻板和电泳梳便于识别

7、平行排列的灌胶架能同时看到正在灌制的两块凝胶，弹簧杠杆设计使得软橡胶衬垫产生良好的密封性

8、含封边垫条的长玻板加厚，使得玻板不宜破碎

9、带有简单凸轮的制胶框确保在任何水平面上精确对齐

10、具有专利的盖装置可防止错误组装

11、封边垫条永久地固定在长玻板上，保证玻板精确对齐防止漏胶

三、湿转系统

1、功能要求：用于蛋白与核酸的转印

2、1小时内转印2 块7.5x10cm 凝胶；也可进行低强度的过夜转印；

3、电极丝相距4cm，以产生强电场保证有效的蛋白转印；

4、颜色标记的转印夹和电极，确保转印过程中凝胶的正确定向；

5、内置bio-ice冷却装置，快速吸收转移过程中产生的热量；

四、其他要求

1、整机质保≥三年；
2、在保修期内，正常使用和维护的情况下，仪器本身机件材料及工艺出现问题，发生故障公司将提供免费修理及更换零件。质保期外提供免费维修服务，零配件以优惠折扣收费；
3、响应时间：24小时；
4、如果不能解决，原仪器进行返修。修复期不超过25个工作日；
5、超过25个工作日仍不能修复，予调换同型号新设备；
6、在安徽有该型产品的专用零配件库和售后网点；
	1套

	3
	药品冷藏箱
	1、立式对开门设计，箱内有效容积650L；

2、箱内温度控制范围：2℃～8℃；

3、数字显示箱内温度，微电脑控制,显示精度0.1，带电源指示灯，可显示箱内上部、下部温度以及平均温度。
4、可实现超温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警，带远程报警接口。
5、配有12V 4AH电池，断电后可声光报警持续24小时以上。
6、双感温包设计，模拟存储物品的表面温度，而非感温探头处空气温度。
7、高精度5路传感器设计，可分别显示箱内上部温度、下部温度以及平均值；主传感器故障后副传感器替代主传感器控制制冷系统运行。 
8、名牌压缩机，碳氢制冷剂，品质保障，性能卓越。
9、蒸发风机采用2个ADDA轴流风机、冷凝风机采用1个EBM罩极风机，保证部件质量和整机性能可靠性； 
10、双层玻璃门体，采用电极式电加热设计，满足32℃，85%湿度无凝露。
11、门体可实现90°自动关门，防止用户忘记关门。
12、带有4个可移动脚轮和2个可锁定的平衡底脚，方便产品移动和固定使用；
13、所投产品的制造厂家通过ISO9001、ISO13485认证，具有医疗器械生产许可证。
14、冷凝水自动蒸发功能，无需人工倒水；
15、12V直流LED冷光源设计，光亮节能； 
16、门体带锁设计，且是一把钥匙一把锁结构，保证存储物品的安全；
17、产品配有测试孔，方便用户对箱内温度进行监测；
18、配置12个带价目条的搁架，可以根据实际使用情况调整搁架间距，保证箱内空间利用率；
19、产品具有医疗器械注册证;
20、产品内胆采用钢板喷涂设计；
21、响应文件中提供产品彩页扫描件。
	1台

	4
	超低温冰箱
	1、温度范围-10°C～-86°C可调节，适用范围在-40°C～-86°C 范围，控温精度0.1℃。
2、微电脑控制，10寸高性能LCD电容屏，直观显示箱内温度、环境温度、输入电压和温度曲线等数据，显示精度0.1℃，可连接wifi实现网络功能；（响应文件中提供产品彩页扫描件）
3、★冰箱内有效容积＞416L，整机装箱量（2ML冻存管容量）30000份样本；
4、具有运行指示灯，正常运行显示绿色，出现报警或故障显示红色或黄色；
5、具有多种故障报警，高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、开门报警、电池未连接报警；
6、具有三种以上报警方式，声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、APP短信推送报警；
7、多重保护功能，开机延时保护、过电流保护、过压保护、显示屏密码保护、断电记忆数据保护；
8、★采用HC环保制冷剂，制冷效率高，节能环保；
9、采用双级复叠制冷系统，高温级压机和低温级压机配合制冷，制冷效率高；
10、根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌或标签上要标注制冷剂的详细名称及装入量； 
11、符合《低温保存箱节能环保认证技术规范》要求，并获取节能、环保报告及证书； 提供中国质量中心节能证书和环保证书（提供CQC网站截图及网址备查）；
12、2个压缩机，整机稳定运行功率≤650W；

13、★25℃环温时，耗电量应≤9Kw.h/24h；需提供国家电子电器安全质量监督检验中心出具的耗电量报告（如提供其他国家级别第三方机构报告，需证明其实验室符合CNAS、ILAC资格）；
14、箱内温度均匀性要求，25℃环温，设定-80℃测试，每层5个测试点（四角及中心），整机≥20点测试，温度均匀度≤±4℃；
15、25℃环温，设定-80℃，降温速度≤6小时；
16、一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁（四把钥匙）及双挂锁，选配电磁锁（打卡或指纹）；
17、2个发泡内门并带密封条设计，外门4层密封，整机共计5层密封，保温效果好；
18、使用航空真空隔热材料VIP+PU整体发泡，VIP厚度≥15mm；
19、内胆为电锌板喷粉，防腐蚀，导热快；
20、具两个测试孔，方便实验使用和监控箱内温度。
21、具有内置5V冷链供电系统，确保用电安全，减少外部布线，降低故障风险。
22、电脑板配置大容量存储空间，实时保存箱内温度、输入电压、环温等数据，数据可永久保存，且可通过USB数据接口端口导出全部数据，实现数据的可追溯性；
23、标配RS485数据接口，可同计算机网线连接，实现数据通讯；
24、选配温度记录仪，单独从箱内采集温度；
25、选配物联模块,手机下载bio-link APP实时监控冰箱运行状态; 冰箱报警信息和事件记录会同步短信和APP推送；
26.具有留言/记事本功能，方便多用户共用一台冰箱时，相互之间留言，以及自己创建记事本，备忘，可实现无纸办公；
27、具有事件记录功能，产品能够记录开门事件、密码修改、设置修改、账户登录等信息，且所有记录信息能够下载到电脑上，实现数据分析存档；
28、25℃环温，冰箱断电，箱内温度从-80℃至-50℃，大于210min；
29、★标配单机版样本库管理软件，方便用户实现冰箱空间的简单管理；

30、超低温可选配物联模块，对接同一厂家智能显示平台。

响应文件中提供产品彩页扫描件。
	1台

	5
	鼓风干燥箱
	1、箱体内外采用优质钢板焊接而成，表面静电喷塑，工作室

内为镜面不锈钢或喷耐高温银漆，门带观察窗或双重门结

构，造型新颖、美观、节能。

2、微电脑智能数显控温仪、控温精确可靠，同时显示设定温

度和箱内温度，具有超温过热、漏电、传感器故障报警功

能，定时功能。（可选智能型液晶控温仪）

3、采用低噪声风机和合适风道组成热风循环系统，干热空气

直接经过受热物体干燥、灭菌。

4、升级型液晶显示控温仪除以上功能外，还具有可编程控制

温度，可配 RS-485 接口，可连接记录仪和计算机，能记

录温度参数的变化状况。

5、电容积：140L

6、功率：1500W

7、控温范围：RT+10-250℃

8、温度分辨率：0.1℃

9、温度波动度：±0.5℃

10、温度均匀度：±0.5℃

11、载物托架（块）（标配）：2

12、定时范围：1-9999min
	1台

	6
	万分之一天平
	一、运行环境

1.1
环境温度：5-40℃；

1.2
相对湿度：25%-85%RH；

1.3
适用电源：100～240VAC/ 50～60Hz±10%；

二、技术规格
2.1
功能：该设备用于样品称量。
2.2
量程：220g；

2.3
读数精度：0.1mg；

2.4典型稳定时间：5~8S；

2.5重复性误差：0.3mg；

2.6
线性误差:0.5mg；

2.7
秤盘尺寸：￠80mm；

2.8
LCD液晶显示屏：带背光点阵式液晶显示，中英文菜单；2.9
可拆卸无骨架风门，方便操作及清洗；

2.10上下壳体全铝合金制造，坚固耐用，抗干扰、抗腐；

2.11内置RS232等通讯接口，可将称量数据直接传输至Excel等开放式应用程序；
	1台

	7
	混匀仪
	1、偏心球轴承设计  ；

2、运行速度：2850r/min ；  
3、可拆卸模块头，方便更换 ；    
4、硅胶底座，外型小巧，超强防震；      
5、两种运行方式，短时间点动或连续运行；
	1台

	8
	制冰机
	1、制冰量：30kg/24h；
2、储冰量：10kg；
3、冷凝方式：风冷；
4、耗水量：≤1.2L/H；
5、压缩机、制冷剂：高效无氟R134a；
6、箱体外壳：304不锈钢；
7、输入功率：180W；
8、外形尺寸约：300X493X547mm
9、冰型：不规则的细小颗粒状的雪花碎冰
	1台

	9
	超声波清洗机
	1、外形尺寸：177*162*220mm ；                            
2、内槽尺寸：150*140*100mm；

3、容量：2L；

4、超声频率：40kHz；

5、超声功率：50W；

6、工作时间可调：1-60min/常开；

7、其他配置：降音盖、不锈钢网架、AC220V/50Hz电源；
	1台

	10
	液氮罐
	1、几何容积:L≥15；

2、口径：50±2mm；

3、外径：394±5mm；

4、高度：591±10mm；

5、提筒直径:38±1mm；

6、提筒数量：≥6个；

7、空重≤8.5KG；

8、静态液氮日蒸发量≤0.11L；

9、静态液氮保存期≥134天；

10、材质及表面喷涂工艺：内外胆均为铝合金材质，外表面采用耐低温且附着力极佳的喷塑工艺；
11、标配人造革保护皮套；
12、标配锁盖，方便加锁保护样本安全；
13、响应文件中提供产品彩页扫描件。
	1台

	11
	单人单面超净工作台
	1、洁净等级: 100级@≥0.5μm(美联邦209E）； 
2、菌落数 :≤0.5个/皿．时（Φ90㎜培养平皿）； 
3、平均风速: 0.25m～0.45/m/s(快、慢双速）； 
4、噪音: ≤62dB(A) ；

5、振动半峰值: ≤0.5μm(x.y.z方向） ；

6、照度 :≥300LX ；

7、电源 :AC单相220V/50Hz ；

8、功耗 :130W ；

9、重量 :<85㎏；

10、高效过滤器规格及数量 695×455×50×① 
11、荧光灯/紫外灯规格及数量 15W×①/15W×① 
12、适用人数 单人单面； 
13、外形尺寸 850×580×1600㎜

14、工作区尺寸 700×500×500㎜
	1台

	12
	金属浴
	1、温度范围：室温-15°C-100°C
2、多点运行：1-9段
3、模块尺寸：110*75*32mm
4、温度稳定性：±0.5°C
5、适用范围：2ml离心管*35
	1台

	13
	灭菌锅
	一.产品特点：
1. 微电脑控制，数字显示，灭菌温度、压力、时间可调
2. 电路板过压保护装置，温度达到上限，自动断电，安全性高
3. 移位式快开盖结构，使用安全方便
4. 安全联锁装置，有压力时上盖无法打开
5. 灭菌结束蜂鸣提醒，自动停机
二.产品参数：
1.输入电源：220V
2.频率：50HZ
3.功率：2KW
4.容积：24L
5.内筒尺寸：Φ260x380mm
6.外筒尺寸：Φ283x595mm
7.额定工作温度：126℃
8.额定工作压力：0.142MPa
9.最高工作压力：0.165MPa
10.加盖方式：快开式
11.灭菌时间设定范围：0-60min
12.净重：14Kg
	1台

	14
	冷冻高速离心机
	1.无刷交流变频电机驱动，运行宁静，清洁。

★2.TFT真彩大屏幕触控液晶显示，智能化控制，触摸/按键联用，大大提高工作效率

3.设有离心力切换专用键，运行中可随时更改参数，无需停机

4.采用自主研发的静音机电一体化电机门锁，避免传统电子门锁的高故障率

5.采用全钢结构，不锈钢离心腔，坚固耐用

★6.提供不少于20种工作模式，可自由编程调用。

7.法国泰康无氟制冷机组（冷媒R404a），制冷速度快，运行更加宁静。

8.预制冷功能：不用单独设置预制冷键，门盖关闭后自动预制冷，自动化程度高，避免误操作

9.最高转速≥16800/min

10.最大离心力≥19600x g

11.最大容量≥4×100

12.温控范围：-20℃—40℃

13.温控精度：±1℃

14.定时范围：0—99h59min

15.设有10档加速/减速速率控制，减速0档为自然降速，可达到分离的最佳效果。

16.设有超速、超温、不平衡等多种保护措施，特殊组合减震装置，是电机运行更加平稳。

17.配置

17.1主机1台

17.212*10ml   角转子      12*2ml角转子
18.提供厂家售后服务承诺函原件扫描件（加盖厂家公章）
	1 台

	15
	鼓风干燥箱
	箱体内外采用优质钢板焊接而成，表面静电喷塑，工作室内为镜面不锈钢或喷耐高温银漆，门带观察窗或双重门结构，造型新颖、美观、节能。
微电脑智能数显控温仪、控温精确可靠，同时显示设定温度和箱内温度，具有超温过热、漏电、传感器故障报警功能，定时功能。（可选智能型液晶控温仪）
采用低噪声风机和合适风道组成热风循环系统，干热空气直接经过受热物体干燥、灭菌。
升级型液晶显示控温仪除以上功能外，还具有可编程控制温度，可配RS-485接口，可连接记录仪和计算机，能记录温度参数的变化状况。
电容积：140L
功率：1500W
控温范围：RT+10-250℃
温度分辨率：0.1℃
温度波动度：±0.5℃
10、温度均匀度：±0.5℃
11、载物托架（块）（标配）：2
12、定时范围：1-9999min
	1 台

	16
	电泳仪
电源
	并联输出：4组
输出范围（显示分辨率）：6-600V(1V) 4-400mA (1mA) 240W
在工作状态中，可以实时微调；
微电脑智能控制；
液晶屏幕显示，同时显示电压、电流和定时时间；
采用开关电源输出；
具有存储记忆功能；
8.具有过压、过流、过载、变载、空载等多项报警保护功能；
	1 台

	17
	电泳槽（双垂直）
	凝胶板规格(L×W)：83×75mm；
试样格：10、15齿，1.0mm厚；10、15齿，1.5mm厚；10、15齿，0.75mm厚(选购)；
缓冲液总容量：约400ml
高透明度聚碳酸酯注塑成型，经久耐用，方便观察；
聚碳酸酯注塑成型制胶器，具备真正的原位制胶功能；
无缓冲液渗漏现象；
避免气泡渗入玻璃板之间；
凝胶底面与玻璃板平齐，避免形成气泡；
结构精巧，操作简便，满足不同厚度的凝胶需要；
制胶、电泳一体化设计，使用简单方便；
限位功能，操作准确；
可同时做双板胶，条带清晰；
高柔韧性导线，开盖断电设计，确保安全；
电极头可更换，方便维修。
	2台

	18
	电转仪
电源
	并联输出：4组
输出范围（显示分辨率）：2-300V(1V) 5-2000mA (2mA) 300W
电流最大输出2000mA
在工作状态中，可以实时微调；
微电脑智能控制；
液晶显示，同时显示电压、电流和定时时间；
连续可调
采用开关电源输出；
具有存储记忆功能；
10.具有过压、过流、过载、变载、空载等多项报警保护功能；
	1台

	19
	电转膜（槽）
	1.转印孔板规格：95×87mm *双板；
2.高透明度聚碳酸脂注塑成型；
3.颜色区别的转印夹，确保正确定向；转印耗时少，约需45-90分钟；
4.转印效率高。
5.适用于Western Blot等实验中将凝胶电泳的蛋白质分子转印到硝酸纤维素等薄膜上。
	2台

	20
	超微型翘板摇床
	1.电源：110-220V　
2.功率：30W
3.频率：10-80转/分
4.速度控制：无极调速
5.工作方式：上下15mm
6.工作台：165x165mm
7.外观尺寸：210x160x130mm
	2台

	21
	电热恒温双孔水浴锅
	采用不锈钢内胆、顶盖，造型新颖美观。
微电脑智能控温仪设定、测量同时显示，具有定时功能和超温断水报警功能。
容积：20L
电源电压：～220V 50Hz
消耗功率：2000W
控温范围：RT～100℃
温度分辨率：0.1℃
温度波动度：±0.5℃  备注：双列八孔
	1台

	22
	超声波细胞破碎仪
	1、显示屏： 7英寸触摸屏显示
2、可调功率：650 W（1%~100%）
3、随机变幅杆：6 mm
4、处理容量：0.5~500 mL
5、占空比：0.1~99.9 %
6、频率：20~25 KHz
7、电源机壳尺寸（长x宽x高）：430×245×300 mm
8、防噪外壳尺寸（长x宽x高）：345×345×535 mm
仪器重量：9.5 Kg
	1台

	23
	涡旋混合器
	振动方式点触或连续震动
转动幅度
回转直径 4.5mm（水平360°）
转速
200~3000rpm
平台尺寸
Φ76mm
环境温度
5℃~45℃
相对湿度
<80%
最大功耗
24W
电源
AC100V~220V 50Hz~60Hz
	1台

	24
	▲立式压力灭菌器
	一.基本参数
1.灭菌器厂家须具有特种设备制造许可证；
2.容量:60升,立式结构,底部带脚轮 
3.压力容器设计温度≥150度（生产厂家提供压力容器铭牌）；
4.灭菌工作温度105-138度；
5.压力容器设计使用年限达到10年（生产厂家提供压力容器容器数据表）；
6.干烧保护装置：灭菌腔底同时配备液胀式、铜质温度感应式、离子浓度式（水位传感器）三种不同干烧保护装置，避免了单一方式带来的误判；
7.开关盖方式：手轮平移式快开门结构，盖子装有防烫罩；
8.定时：灭菌时间1-6000分钟，保温时间1-9915分钟  预约灭菌时间0-6天；
9.六级排汽方式：灭菌结束可设定6种不同的排汽速度，通过控制电磁阀的开关，液体培养基灭菌结束排气降温而培养基不会溢出来；
10.集汽瓶：内部前置集汽瓶收集废水，倒水方便，同时节省仪器使用空间；
11.标配冷却风扇：灭菌结束可快速降低腔体温度；
12.压力保护装置：具有安全阀和压力开关两种以上压力保护装置；
13.安全装置：八柱均分、闭盖检查系统、电动式双内锁、冷却锁OPEN温度、缺水保护、过压双重保护、自动故障检测系统、后台安全测试程序、温度监控、 漏电保护、过流与短路保护；
14.附件:不锈钢提篮2个,冷却风扇1套；
15.验收：所投产品生产商与特种设备（压力容器）实际制造商一致，压力容器质量证明书与招标要求一致，实际产品与招标要求一致；
三，其它
1.配备两个不锈钢提篮，提供两年质保。
2.生产厂家具有医疗器械生产经营资格。
	1台

	25
	生物组织脱水机
	1.液缸数量：12只(9只液缸，3只蜡缸)
2.处理时间：1-9缸：0~99小时任意设定，10~12缸：0~24小时任意设定
3.蜡缸温度：室温~99°任意设定
4.加热方式：无水内加热式
5.单缸容量：1000m
6.温控精度：±2℃ 
7.搅拌次数：2/min
8.停电自动保护（停电后可连续工作＞6小时，无需接外电瓶）
9.环境温度：0～40℃
10.电源电压：220VAC  50Hz
11.功率：800W
12.整机尺寸：1000x420x450mm
13.整机重量：80kg
	1台

	26
	胶框
	配套电泳槽
	3个

	27
	玻璃片
	24DN-1.0MM
含凹玻和平板
	10片

	28
	玻璃板
干燥架
	架体采用注塑成型，方便清洗；
清洗后的垂直电泳槽的玻璃片可竖置在干燥架的夹内保存和晾干；
	4个

	29
	干式恒温器
	一、技术要求
1. 温度控制范围：室温+5℃~100℃；
2. 时间设置：≤99h59min ；
3. 温度稳定性@100℃：≤0.5℃；
4. 显示精度：≤0.1℃；
5. 升温时间：≤12min (从25℃升至100℃)；
6. 自动故障检测及蜂鸣器报警功能；
7. LCD液晶显示，人机友好的触摸式操作界面；
8. 即时温度显示、时间递减显示；
9. 13种模块可供选择，便捷的模块更换，便于清洁与消毒；
10. 模块有塑料安装框，具有隔热保护功能；
11. 外形尺寸：≤300×220×180mm；
二、其他要求（如有）
安装调试：中标方安排有经验的技术人员负责现场免费安装及调试，按生产商提供的技术指标及标书要求逐项测试设备；
技术培训：现场培训及免费公司培训名额；
本仪器自交货之日起1个月内，对因材料和制造方面的缺陷引起的故障，生产商负责包换；
4. 本仪器自交货之日起12个月内，对因材料和制造方面的缺陷引起的故障提供免费保修。保修期外修理，适当收取成本费，终身维修；
5. 中标商技术人员负责货物的安装、调试、技术培训并提供详细的技术文件：设备出现故障时，在两小时内响应；
6. 厂家每年最少有1-2次回访维护；
	1台

	30
	WB电泳仪
	一、技术要求
WB电泳仪配置：电源*1+垂直电泳槽*2+转印槽*2；
电源技术要求：
稳压/稳流控制；
4组输出（可同时连接四个电泳槽）；
输出定时/计时控制；
自动无负载输出保护；
自动过载和短路保护；
自动记忆工作状态；
3位数显，1位状态显示；
可层量防滑机箱；
电压：4~300 V，递增单位：1V；
电流：4~400 mA，递增单位：1mA；
定时：0~999分，递增单位：1分钟；
垂直电泳槽技术要求：
1.槽体采用高强度和高透明度的聚碳酸酯材料注塑成型，避免液体渗漏，便于观察电泳实验进程；
2.安全按钮式开盖设计，方便电泳槽盖的开启；
3.玻璃板与垫条采用一体化设计，确保垫条表面及垫条制胶密封端的平整，防止漏液；
4具有多种厚度间隔的垫条玻璃板和制胶梳子（0.75mm/1.0mm/1.5mm）可选，满足不同上样量的需要；
5.电极架与固定装置都为独立设计，方便操作；
6.专利设计的制胶玻璃板夹紧装置，双面软质材料设计更有利于固定及保护制胶玻璃板；
7.按压式制胶支架设计装置，采用专利设计的胶板可旋转、可替换结构，具有更好的尺寸兼容性及更好的操作体验；
8.可同时运行≥二块8.3cm×7.3cm的凝胶；
9.外槽容纳缓冲液最大体积：≤750ml；
10.内槽容纳缓冲液最大体积：≤130ml；
11.外型尺寸：≤16cm×11.5cm×15cm；
转印槽技术要求：
槽体采用高强度高透明度聚碳酸脂材料注塑成型，免除液体渗漏、便于观察电泳进程；
安全按钮式开盖设计，方便电泳槽盖的开启；
专用开启式转移胶架，操作简便；
可同时转印≥二块8.3×7.3cm胶；
专用槽内制冰盒，可预制冰块置于槽内，在转移电泳过程中起降温作用；
转印时间为60~90min，也可选择低电压过夜；
电泳槽承载凝胶面积：≥8.3X7.3cm；
最大电压负荷：≤200V；
最大电流负荷：≤500mA；
槽体容纳缓冲液最大体积：≤900ml；
外型尺寸：≤16X11.5X15cm；
二、其他要求（如有）
整机质保≥三年；
在保修期内，正常使用和维护的情况下，仪器本身机件材料及工艺出现问题，发生故障公司将提供免费修理及更换零件。质保期外提供免费维修服务，零配件以优惠折扣收费；
响应时间：24小时；
如果不能解决，原仪器进行返修。修复期不超过25个工作日；
超过25个工作日仍不能修复，予调换同型号新设备；
在上海有该型产品的专用零配件库；
可提供设备搬移的技术支持（含技术支持与搬运）；
	1套

	31
	水平摇床
	一、技术要求
电压 [VAC]：100-240；
频率 [Hz]：50/60；
功率 [W]：≤30；
电机类型：直流电机；
运行方式：圆周；
最大载重[kg]：≥3；
速度范围 [rpm]：40-200；
转速显示：LED；
计时器：有；
计时显示：LED；
时间设置范围 [min]：1-1199；
运转方式：定时/连续运行；
外形尺寸 [mm]：≤270×330×110；
盘面内尺寸 [mm]：≥240×300；
重量 [kg]：≤3；
环境温度 [℃]：5-40；
相对湿度 [%]：80；
保护级别(DIN EN 60529)：IP21；
其他要求
整机质保≥三年。
	1台

	32
	制冰机
	技术要求
制冰量 (kg/24h)：≥20；
储冰量 (kg)：≥5；
冷凝方式：风冷；
耗水量(L/H)：≤2.0；
压缩机/制冷剂：进口无氟/R290；
箱体外壳：不锈钢；
输入功率(w)：≤265；
箱体外形尺寸 (长X宽X高)(mm)：≤330*503*607；
包装外净尺寸 (长X宽X高)(mm)：≤390*560*640；
净 重(Kg)：≤32；
毛 重(Kg)：≤36；
冰　　型：不规则的细小颗粒状的雪花碎冰；
其他要求
整机保修≥三年。
	1台

	33
	台式低速离心机
	性能特点：
1、微机控制、交流变频电机驱动，运行平稳，宁静。
2、多彩LED显示转速、离心率、温度与时间等参数，运行中可随时更改参数，无需停机。
3、可分别设置离心力、RCF值，可相互换、可随时观察可设置升降速模式、提供转速、离心力设定模式，可一键相互转换转速\离心力数值。
4、10档加、减速控制,第9档自由停车时间可达540s以上,满足特殊分离品使用要求.
5、倒计时时间小于一分钟时以秒显示。
6、采用电子门锁，全钢制内腔保护套。
二、技术要求
1.最高转速：≥5500rpm；最大相对离心力：≥4390×g；
2.最大容量：≥4×250ml；离心腔直径：≥φ380mm；定时范围：1min～99min；
3.整机噪声：≤60dB（A）；外形尺寸(长×宽×高)：≤525×430×360mm；
4.转速精度：≤±20r/min；
5.转子配置：24*15ml水平转子；
二、其他要求
1、生产企业通过ISO9001：2015质量管理体系认证和ISO13485：2016医疗器械质量管理体系认证。投标文件中提供国家认监委网站证书查询截图。
2、质保期：≥三年。
	1台

	34
	高速冷冻离心机
	一、技术要求
采用大矩力变频电机，更快的加减速，提高使用效率；
最短加/速时间≤15S/15S；
多彩LED显示，操作简便，显示更为清晰、直观。
转子自动识别，并进行限速控制，离心更安全；
用户可根据不同实验要求任意设定转速，时间，离心力及升降速档位；
自动计算并同步显示离心力RCF值，具备一键预冷功能，冷冻离心更方便；
★≥10档加、减速控制，≥40组程序存储空间，用户可自由编程，调用；
有门盖保护，超速及不平衡保护，确保仪器运行安全；
进口高能效环保制冷系统，最高转速可保持-4℃以下；
生产企业通过ISO9001：2015质量管理体系认证和ISO13485：2016医疗器械质量管理体系认证。投标文件中提供国家认监委网站证书查询截图；
最高转速：≥16500rpm；最大相对离心力：≥18757×g；总功率：550W；
最大容量：≥12×5ml；离心腔直径：≥φ160mm；定时范围：1min～99min；
整机噪声：≤ 65dB（A）；温度设置范围：-20℃～40℃；
外形尺寸( 长×宽×高)：≤510×280×270mm；
温度精度：≤±1.0℃；转速精度：≤±20r/min；
★转子配置：角转子24*1.5ml；
二、其他要求
1、质保期：≥三年。
	1台

	35
	数显恒温水浴锅
	一、技术要求
输入电源：AC220V 50HZ；
功率：≤600W；
显示方式：数码管；
孔数：≥2个；
控温范围：室温~100℃；
控温精度：≤±1℃；
温度显示分辩率：≤0.1℃；
工作尺寸（L×W×H）mm：≤300*150*120mm；
内胆尺寸（L×W×H）mm：≤300*150*150mm；
水箱容积（L×W×H）mm：≤300×150×150mm；
净重KG：≤4.3；
产品尺寸（L×W×H）mm：≤430×170×200mm；
二、其他要求
1、质保期≥三年。
	1台

	36
	超纯水机
	一、技术要求
1. 进水水源：城市自来水，水温1—40℃，水压1—5㎏，TDS﹤400ppm；
2. ★出水水质：RO水电导率≤1-15μS/cm@25℃；采用脱盐率为98%的反渗膜，水质根据源水水质而定；
3. UP超纯水电导率≤0.055μS/cm@25℃；      
4. 电阻率：18.25ΜΩ·cm@25℃；
5. 水质标优于到中国国家实验室用水（GB6682-2008）一级水标准；优于多次蒸馏水；
6. 微粒子：大于0.05um≤1个/ml ；            
7. 微生物：≤1cfu/ml；
8. 总有机碳：0-10ppb；
9. 热源：≤0.005Eu/ml；
10. 金属阳离子：≤0.05ppb ；                  
11. 金属阴离子：≤0.05ppb ；
12. 制水量：≥10L/h ；   
13. 出水流速：1.5L-2L/min ； 
14. 系统采用“HOKEE”专用全自动控制系统，系统具备电阻率和电导率自动转换检测显示功能 ；
15. ★预处理采用内置式一体预处理包，水质在线液晶显示监测系统功能，系统配置四位一体安全保护滤波器，具备源水压力在线监测功能；
16. 系统配置的电极常数为0.01cm¯¹，具备温度自动补偿功能；        
17. 内置RO膜防垢反冲洗功能，系统具备水质、水量升级功能(提供第三方证明文件)；   
18. 系统具备缺水、制水、满水指示及系统缺水停机报警功能；                
19. 一机两用功能，可同时生产两种水；                     
20. 采用模块式、快接式设计，维护、保养更方便、快捷；
二、其他要求
整机质保≥三年(耗材除外) 。
	1台

	37
	冷藏箱
	一、技术要求
1．容积：≥456L；
2．冷藏室:≥283L；
3．冷冻室：≥173L；
4．噪音：≤36dB（A）；
5．产品尺寸：深*宽*高≤610*830*1785mm；
6．净重：≤70kg；
	1台

	38
	▲超低温冰箱
	一、技术要求
1.样式：立式。
2.容积≥340L。
3.净重：268kg。
4.运行功率：810W。
5.耗电量：13.09kW.h/24h。
6.气候类型：SN/N。
7.制冷方式：直冷。
8.温度范围：-40℃～-86℃。
9.工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz。
10.外部尺寸（宽*深*高）：854*1006*1907（mm）。
11.内部尺寸（宽*深*高）：488*607*1140（mm）。
12.噪音值：52dB。
13.噪音：特殊的降噪音设计，在每个可能产生噪音的部件间都装有特殊材质的减震材料，机组周围装有高密度防火吸音棉。
14.外部材料：喷涂钢板。
★15.内部材料：304不锈钢板。
16.保温材料：无CFC高密度聚氨酯发泡，150mm的保温材料厚度，可确保内部温度的稳定。
17.外门：1扇，喷涂钢板。
18.外门隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡。
★19.内门：2扇，材质为304不锈钢。
20.内门隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡。
21.搁板：3层,材质为304不锈钢，隔板挂条带刻度，可调节高度。
★22.把手：外门1个可拆卸式大门把手；内门2个压紧式小门把手，可根据使用情况来调节压紧小门的压力。
23.脚轮：4个，均可做为调平脚。
24.检测孔：1个，直径为25mm，方便用户选配温度记录仪。
25.门封条：整机共设计门封条数量为4层，保温效果更好；材质为硅胶，可耐受-86℃环境温度。
★26.压缩机：采用进口品牌SECOP压缩机。
27.制冷剂：采用自主研发的多元非共沸冷媒R4001。
28.制冷系统：采用自主研发的自动级联制冷技术，降温快速、节能省电、均匀性更好。
29.显示面板：
（1）屏幕尺寸为7英寸液晶触摸屏，可直观的进行操作及显示各种与设备相关的信息； 
（2）屏幕显示信息包括：箱内温度、环境温度、输入电压、显示消音、设备运行模式、日期时间、屏幕状态（是否锁屏）、设备运行状态（是否正常）； 
（3）屏幕可显示温度历史曲线，可直接实现历史温度曲线查询及下载；
（4）屏幕可显示异常信息，可直接查询最近半年出现的各种冰箱运行异常信息；
（5）屏幕可显示两种运行状态“节能模式”“高性能模式”，用户可根据实际需求选择运行状态；
（6）屏幕可显示两种权限管理方式“授权模式”“普通模式”，供用户选择，更科学的保障冰箱的运行安全；
（7）屏幕可显示开门信息以及下载。
30.温度控制：采用微电脑控制系统，可确保精确稳定的运行；精准的电子温度控制及显示，断电记忆，调节精度为0.1℃。
31.报警系统：具备高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏堵报警、环温异常报警、电压异常报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警、远程报警接口，所有的报警信息以及历史记录可在液晶屏查询。
32.报警方式：具备完善的声光报警方式；所有报警可通过预留的远程报警端口实现远程报警，也可选配短信通知等报警方式，特别设计的报警逻辑使蜂鸣器被静音后，报警状态持续存在的情况下，蜂鸣器会恢复工作。
33.电器安全：
（1）备用电池确保断电后报警及记录内部温度72小时，电池寿命提醒功能可在电池需更换前提示用户；
（2）键盘锁定、密码保护功能，防止随意调整运行参数；
（3）断电保护：在恢复供电时，所有设备的同时启动会对电网造成较大冲击，从而可能导致断路器跳闸；针对这种情况特别设计的设备延时启动功能可使设备在恢复期间延时数分钟启动，使设备平稳的重新运行；
（4）宽电压带适用：在198V～242V范围内正常使用。
34.特色功能：
（1）标配独立电源开关；
（2）标配远程报警接口；
（3）外观采用少钉化设计，简洁美观；
（4）易拆卸磁吸式冷凝器前面罩，方便清理维护；
（5）标配USB接口，相关数据可导出PDF和EXCEL格式；
（6）具备A4纸插槽功能，方便用户管理与设备相关的资料；
（7）具备自动式气压平衡孔，方便用户短时间内频繁开关门；
（8）专为生物样本库优化的内部容积，340升容积可装载19200份样本（2英寸冻存盒、2ml冻存管）。
35.选配件：液氮后备系统、冻存架、温度记录仪。
36.资格凭证：
（1）医疗器械生产许可证；
（2）医疗器械注册证；
（3）ISO9001质量管理体系认证；
（4）ISO13485医疗器械质量管理体系认证；                                                                       （5）ISO14001环境管理体系认证；
（6）ISO45001职业健康安全管理体系认证。
37.售后质保：整机质保五年。
	1台

	39
	▲酶标仪
	1.显示屏为高分辨电容触摸屏，尺寸≥7英寸（提供官网截图或者彩页）
2.光源：6V10W卤素灯，寿命≥2000h
★3.波长范围：340nm~750nm（提供官网截图或者彩页）
4.滤光片：标配405，450，562，630nm 4片滤光片，最多可装载8片滤光片
5.读数范围：0~4.000Abs
6.分辨率：0.001Abs
7.吸光度准确度（450nm）：[0-2)≦±0.005A；[2.0-3)≦±1%；[3.0-4)≦±1.5%
8.吸光度重复性（450nm）：[0-3)CV≦0.3%；[3-4)CV≦1%
9.测量速度：≤6s（96孔板快速测量模式），单波长<15s，双波长<28s（96孔板精确测量模式）
10.内存：可储存1000个测量程序和结果
11.接口：3个USB接口，可以连接电脑、打印机和U盘
12.电源：AC100-240V，50-60Hz，2A
13.宽度≤295mm
14.7英寸触屏显示器，操作便捷，无需连接电脑、键盘等就可以完成参数设置及样本测定操作
15.强大的软件功能：内置多种数据处理方式，包括标准曲线拟合、定性分析、定量分析、质控分析（提供官网截图或者彩页）
16.参比检测通道：内设参比通道，数据更加准确、稳定
17.ReaderIt-I软件，可搭配PC软件，操作方式任意选择（提供官网截图或者彩页）
18.可连接打印机，方便数据实时输出。
19.内置软件可以提供仪器的控制和数据分析，独立分析出结果（提供官网截图或者彩页）
20.标配触摸笔1支
21.标配鼠标，可以用鼠标完成布板，检测，数据计算               
22.拥有该产品CE证书、ISO13485证书、医疗器械生产许可证。

24.提供生产厂家售后承诺书原件扫描件
	1台


第02包 实验室门禁及门的改造：

	类别
	序号
	名称
	主要技术参数
	单位
	数量
	所属行业

	技 术 要 求
	[image: image1.png]


[image: image2.png]


门

	
	1
	单开门
	1.尺寸约：900×2100mm 平开门（含真空双层玻璃视窗，门上面做250mm单玻副窗）
2.材质：镀锌钢板整体喷涂制作，具有耐腐蚀性，门体表面门板无接缝，设双层中空玻璃观察窗，与门板平齐，双面门框钢板厚度≥1.2mm，门扇钢板厚度≥ 0.8mm；底边密封条只在门体关闭情况下弹出，确保不影响开、关门动作，且密封条可调节。防腐 USU304 不锈钢合页 3 付；防腐不锈钢执手锁把手。投标文件中提供第三方有权检测机构出具的关于以下内容的检测报告扫描件：
★（1）耐重物撞击性能 6 级，符合 GB/T 14155-2008 标准
★（2）视窗玻璃与门体保持平直（真空钢化玻璃视窗：
≥5mm 双层钢化玻璃），内含不锈钢窗带；气密性能最高级 8 级，符合 GB/T 7106-20197 标准
★（3）通过国家建筑材料中心严格检测，符合 GB/T 31433-2015 标准
★（4）符合 GB/T 7106-20198 标准，水密性能 3 级
3.安装工艺：对夹式安装（含辅材），颜色款式由采购人定。
	樘
	37樘
	工业

	
	2
	双开门
	1.尺寸：1400/1500×2350mm平开门（含真空双层玻璃视窗）                                                          
2.材质：镀锌钢板整体喷涂制作，具有耐腐蚀性，门体表面门板无接缝，设双层中空玻璃观察窗，与门板平齐，双面门框钢板厚度≥1.2mm，门扇钢板厚度≥ 0.8mm；底边密封条只在门体关闭情况下弹出，确保不影响开、关门动作，且密封条可调节。防腐 USU304 不锈钢合页 3 付；防腐不锈钢执手锁把手。
3.安装工艺：对夹式安装（含门上面做250mm单玻副窗，含辅材），色款式由采购人定。
	樘
	16樘
	工业

	
	3
	防火门双开门
	1.尺寸：1500×2100mm平开门（含玻璃视窗）                                                          
2.材质：镀锌钢板整体喷涂制作，具有耐腐蚀性，门体表面门板无接缝，设双层中空玻璃观察窗，与门板平齐，双面门框钢板厚度≥1.2mm，门扇钢板厚度≥0.8mm；防腐USU304不锈钢合页3付；防腐不锈钢执手锁把手。                                                                                                                                                                
3.安装工艺：对夹式安装
	樘
	4樘
	工业

	
	4
	玻璃隔断
	1.尺寸：1200×2800mm                                                                              
2.材质：12mm钢化玻璃，含双门、不锈钢包边，加固处理等辅材；                                                                                                                                                                                                                    
3.安装工艺：现场制作安装（含辅材）
	套
	1樘
	工业

	
	5
	拆除
	1.名称：原门拆除后搬运至指定地点；                                           2.含门框切割和修复，垃圾装袋清运至指定地点，并及时清运出。垃圾搬运过程应做好防护及卫生，垃圾处理必须符合环卫处理标准。                                      3.安装工艺：现场制作安装（含辅材）
	樘
	56樘
	/

	
	6
	LED灯
	1.尺寸：600*600mm
2.材质：220V洁净超薄LED平板灯；因实验环境环境需要，投标文件中提供第三方有权检测机构出具的关于以下内容的检测报告扫描件：                                                                          ★（1）具有耐酸性，经酸性盐雾测试检测合格                                               ★（2）符合国标：GB/T20145-2006《灯和灯光之间光生物安全性》标准要求
3.安装形式：吊顶内嵌式                                   
	盏
	10盏
	工业

	
	门禁、监控系统

	
	1
	超清屏幕
	1.名称：超清屏幕拼缝     
2.尺寸：55寸4块，可视角度：178°；投标文件中提供第三方有权检测机构出具的关于以下内容的检测报告扫描件并加盖厂商公章：
★（1）LCD显示单元采用超宽视角液晶屏，视角可达178°，亮度输出不低于500流明，对比度≥4500：1，亮度均匀性≥72%，画面的输出精确和稳定，色彩饱和靓丽，屏幕更加明亮。屏幕漏光度小于0.01cd/㎡，可抵抗太阳光等强光干扰,照度在95KLux能正常工作。
★（2）支持3840x2160@60Hz的输入信号无损解码和显示（HDMI2.0和DP1.2）；
★（3）支持8/10bit 、2/4Chanel 全高清LVDS液晶屏,支持90°、180°、270°旋转显示、支持10bit、8Lane超高清Vbyone 接口的UHD 4K 液晶屏；
★（4）为有效提升液晶拼接屏的安全性，防止客人使用遥控器误改拼墙数据，要求支持遥控锁定的功能，提高机器的安全性；
★（5）满足拼接屏幕墙亮度均匀性指标≥95%；
★（6）满足拼接墙的色温一致性指标≥97%；
★（7）具备“省电模式”功能，并支持多种时间节点选择，能实现有信号唤醒、无信号进入省电模式的功能。
★（8）要求支持超高速4K@60Hz DP数字接口输入和环出，每级环出的图像延时不超过100ms，支持50台以上DP无损级联环接，真4K拼接显示效果；                                          
3.安装：现场制作安装（含解码器）。
	套
	1套
	工业

	
	2
	核心交换机
	1.名称：交换机                                            2.规格：传输速率 10/100/1000Mbps，交换方式 存储-转发，端口数量 52个，端口描述 48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP，堆叠功能 能堆叠；                                                3.安装工艺：现场安装至控制柜内。
	套
	1套
	工业

	
	3
	控制器线路板
	1.名称：控制器线路板
2.规格、型号：可设置个人定时定点出入，可强制常开及常闭，可设置互锁状态；具有丰富的事件记录存储及上传功能，断网后可将数据存储在本地，网络恢复后继续上传；                                                 3.安装工艺：现场制作安装。
	个
	24
	工业

	
	4
	控制器电箱
	1.名称：控制器电箱
2.规格、型号：电源控制器（含门禁备用电源）。
3.安装工艺：现场制作安装。
	套
	24套
	工业

	
	5
	刷卡读头
	1.名称：刷卡读头（ICID双频）
2.规格、型号：尺寸：支持30000个用户和60000条用户刷卡记录；支持IC卡，读频13.56MHz；支持刷卡、密码以及组合模式开门；支持TCP/IP；支持接入韦根或RS-485接口的读卡器；支持门超时警报、入侵警报、胁迫警报和防假警报；支持防反潜、多卡开门；                   3.安装工艺：现场制作安装。
	个
	28个
	工业

	
	6
	门禁锁
	1.名称：门禁
2.规格、型号：单门磁力锁/双门磁力锁                           3.安装工艺：现场制作安装。
	个
	24个
	工业

	
	7
	支架
	1.名称：支架
2.规格、型号：280U型夹/280ZL支架
3.安装工艺：现场制作安装。
	付
	40付
	工业

	
	8
	出门开关
	1.名称：开关
2.材质：PVC  220V 10A；
3.安装工艺：现场制作安装。
	个
	24个
	工业

	
	9
	发卡器
	1.名称：发卡器                                  2.规格、型号：TCP/IP通讯方式，支持RS485协议和韦根协议；可多门互锁、多卡开门、防反潜、远程开门等功能；                                                       3.安装工艺：现场制作安装。
	套
	1套
	工业

	
	10
	网线
	1.六类网线
2.控制线（RVV2×1.0、RVV4×1.0，卷/100米）；                                               3.线路配管满足门禁所需；                                4.安装工艺：现场制作安装（线管铺设）
	项
	1项
	/

	
	11
	电源线
	1.名称：电源线                                            2.规格型号：2*1.5                                       3.安装工艺：现场制作安装（线管铺设）。
	项
	1项
	/

	
	12
	数字高清摄像机
	1.名称：数字高清摄像机   
2.规格、型号：200万1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机，最高分辨率可达1920×1080@25fps；                    3.安装工艺：现场制作安装。
	台
	38台
	工业

	
	13
	联网信息管理平台
	1.名称：联网信息管理平台                                           2.规格、型号：功能--个性化时段管理、强制常开或常闭、远程开门、时段控制可通过连接设定多个时段、刷卡开门、具备互锁功能；操作员分权限分部分分区域管理、后台管理系统的日志功能；实时监控信息、脱机运行等。可兼容IC卡片；ID卡（IC可扩展）、密码；投标文件中提供第三方有权检测机构出具的关于以下内容的检测报告扫描件：                                         ★（1）产品具有16个硬盘插槽，≥3个千兆网口，≥1个千兆管理网口，64位多核处理器，≥48GB内存，内置SSD固态硬盘；                                ★（2）内置3个风扇，可支持冗余温控智能调速，并支持热插拔；                                                                               ★（3）支持普通录像文件超过保存期限后，系统自动分析普通录像中含有人员目标、车辆目标或者报警触发的录像片断并将其迁移保存至重要录像区实现对重要录像片断的保存；                                                                              ★（4）自动提取本地录像中不同时间段出现的人员目标、车辆目标，并将多个目标叠加到同一 背景中进行播放，支持对目标叠加时间信息，可显示每个目标经过的轨迹，选中任一目标可弹窗播放该目标关联录像，可实现合并下载；                                              ★（5）样机不同的网络接口可实现局域网或互联网不同地址的访问（以公安部检测报告为准）                                     ★（6）支持GPU扩展，可为第三方提供接口                                                                                3.安装工艺：现场制作安装（可实现与原有平台对接）。
	套
	1套
	工业

	
	14
	汇聚交换机
	1.名称：交换机
2.规格、型号：源电压 100-240V AC，50/60Hz；工作温度：-5℃-45℃；传输速率 10/100/1000Mbps，背板带宽 336Gbps，包转发率 42Mbps；端口描述 24个10/100/1000BASE-T以太网电接口，4个千兆SFP。
	台
	5台
	工业

	
	15
	线材
	1.名称：六类网线
2.控制线（RVV2×1.0、RVV4×1.0，卷（100米）；）                                 3.线路配管。
	项
	1项
	/

	
	16
	远程监控
	1.名称：远程监控                                               2.规格、型号：半球摄像头，可实现手机端查看，存储时间7天；                                                  3.安装工艺：现场制作安装。
	套
	9套
	工业

	
	17
	辅材
	1.名称：辅材
2.规格、型号：胶布、水晶头、网线连接器、线卡等。
3.报价应包含且不限于完成此项施工所涉及的所有因素、要素。
	项
	1项
	工业


第03包 实验室吊顶：

	序号
	名 称
	主要技术参数
	数量

	1
	吸音板吊顶
	1.名称：吸音板                                                                

2.规格型号：600*600mm吸音板 

3.安装：轻钢龙骨支架吊装；

★4.单间实验教室 110²/20间（需现场勘查并与原有吊顶保持一致）
5.报价应包含且不限于完成此项施工所涉及的所有因素、要素。
	2200²

	2
	配套辅助龙骨
	1.名称：金属型材及挂件

2.材质：铝制、钢

3.规格：国标、8#国标（丝杆、花篮螺丝、膨胀螺丝、拉铆钉等辅材）

★4.单间实验教室 110²/20间（需现场踏勘并与原有吊顶保持一致）
5.报价应包含且不限于完成此项施工所涉及的所有因素、要素。
	2200²

	3
	LED灯
	1.品牌：超芯
2.尺寸：600*600mm

3.材质：220V洁净超薄LED平板灯48W节能LED平板灯（质保2年）；

4.安装形式：吊顶内嵌式

★5.单间实验教室 110²/20间（需现场踏勘并与原有吊顶保持一致）
6.报价应包含且不限于完成此项施工所涉及的所有因素、要素。
	240个

	7
	吸音板吊顶
	1.名称：吸音板                                                                

2.规格型号：600*600mm吸音板 

3.安装：轻钢龙骨支架吊装；

★4.五楼总面积（需现场踏勘并与原有吊顶保持一致）
5.报价应包含且不限于完成此项施工所涉及的所有因素、要素。
	740²

	8
	配套辅助龙骨
	1.名称：金属型材及挂件

2.材质：铝制、钢

3.规格：国标、8#国标（丝杆、花篮螺丝、膨胀螺丝、拉铆钉等辅材）

4.五楼总面积（需现场踏勘并与原有吊顶保持一致）
5.报价应包含且不限于完成此项施工所涉及的所有因素、要素。
	740²

	9
	LED灯
	1.尺寸：600*600mm

2.材质：220V洁净超薄LED平板灯48W节能LED平板灯（质保2年）；

3.安装形式：吊顶内嵌式  

★4.五楼总面积26间（需现场踏勘并与原有吊顶保持一致）        

5.报价应包含且不限于完成此项施工所涉及的所有因素、要素。
	120个

	10
	吸音板吊顶
	1.名称：吸音板                                                                

2.规格型号：600*600mm吸音板 

3.安装：轻钢龙骨支架吊装；

★4.单间准备间 20²/22间（需现场踏勘并与原有吊顶保持一致）
5.报价应包含且不限于完成此项施工所涉及的所有因素、要素。
	440²

	11
	配套辅助龙骨
	1.名称：金属型材及挂件

2.材质：铝制、钢

3.规格：国标、8#国标（丝杆、花篮螺丝、膨胀螺丝、拉铆钉等辅材）

★4.单间准备间 20²/22间（需现场踏勘并与原有吊顶保持一致）
5.报价应包含且不限于完成此项施工所涉及的所有因素、要素。
	440²

	12
	LED灯
	1.尺寸：600*600mm

2.材质：220V洁净超薄LED平板灯48W节能LED平板灯（质保2年）；

3.安装形式：吊顶内嵌式

★4.单间准备间 20²/22间（需现场踏勘并与原有吊顶保持一致）                         

5.报价应包含且不限于完成此项施工所涉及的所有因素、要素。
	44个

	13
	辅材
	1.名称：辅材

2.规格、型号：膨胀螺丝、螺母、螺杆、吊钩、卡扣、穿线管、胶布、螺帽等；                                                 3.含拆除后所需零配件等。
	1项

	14
	其他
	材料运输费及垂直搬运费；

原有灯具吊扇拆除、多媒体线路改造移位及垃圾清运费；

安装费；

4.人员施工及管理费；
	1项


注：上述带★的参数条款必须满足否则按无效标处理。

第四章  谈判和评审办法

评审办法前附表

本《评审办法前附表》是对本章《谈判和评审办法》的具体补充和修改，如有不一致，以本《评审办法前附表》为准。
1. 符合性审查标准
	条款号
	评审项
	评审因素
	评审标准
	备注

	3.1.1
	形式评审
	供应商名称
	与营业执照（或事业单位法人证书等证明材料）一致
	

	
	
	响应文件签署
	响应文件签字盖章符合竞争性谈判文件规定
	

	
	
	法定代表人（单位负责人）身份证明及授权委托书
	法定代表人（单位负责人）身份证明及授权委托书符合竞争性谈判文件规定的格式，按规定格式签字盖章
	

	
	
	响应文件格式
	符合竞争性谈判文件给定格式要求，实质性内容齐全，关键内容、字迹清晰可辨
	

	
	
	联合体响应
	联合体协议书，并明确联合体牵头人（如允许）
	

	
	
	响应文件份数
	符合竞争性谈判文件要求
	

	
	
	其他要求
	符合第二章“供应商须知”规定
	

	3.1.2
	资格评审
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	按响应函格式提供承诺
	

	
	
	书面声明
	按规定格式提供声明：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	提供原件扫描件

	
	
	资质条件
	符合第二章“供应商须知”规定
	提供原件扫描件

	
	
	业绩要求
	符合第二章“供应商须知”规定
	提供合同原件扫描件

	
	
	联合体资格
	符合第二章“供应商须知”规定（如允许）
	

	
	
	信用状况
	符合第二章“供应商须知”规定

信用状况只依据下述查询平台（网址）发布的信息：

（1）信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）；

（2）中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）；
（3）中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）；
（4）国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）
	

	
	
	不存在禁止参与竞争性谈判的情形
	不存在第二章“供应商须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
	

	
	
	其他要求
	如本项目为专门面向中小企业采购的，供应商及提供的产品（服务、货物、工程）应当符合第二章“供应商须知”第1.1.7项规定
	提供符合谈判文件规定格式的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

	3.1.2
	响应性评审
	供应商响应内容
	符合竞争性谈判文件要求
	

	
	
	响应报价
	响应报价不得超过采购预算（最高限价），只能有一个有效报价，不得提交选择性报价（按竞争性谈判文件规定提交备选方案的除外）
	

	
	
	谈判保证金
	符合竞争性谈判文件要求
	

	
	
	响应文件有效期
	符合竞争性谈判文件要求
	

	
	
	技术规格
	除可能实质性变动的条款外，符合实质性要求，偏离范围和项数符合竞争性谈判文件规定
	

	
	
	权利义务
	除可能实质性变动的条款外，符合竞争性谈判文件合同条款要求，未另行设定采购人不能接受的采购人应承担的义务，未对供应商的义务予以削弱
	

	
	
	进口产品
	不接受进口产品参加采购活动的，供应商提供的产品不得为进口产品（执行财办库【2008】248号文件规定）
	

	
	
	其他要求
	符合第二章“供应商须知”规定
	


2. 详细评审标准
	条款号
	条款内容
	编列内容
	

	3.2
	谈判内容的技术要求
	实质性参数及技术要求
	符合竞争性谈判文件规定
	

	
	
	一般参数及技术要求
	偏离项数或偏离度符合竞争性谈判文件规定
	

	
	谈判内容的服务要求
	实质性要求
	符合竞争性谈判文件规定
	

	
	
	一般性要求
	偏离项数或偏离度符合竞争性谈判文件规定
	

	
	谈判内容的合同草案要求
	主要要求
	符合谈判内容要求，未另行设定采购人不能接受的采购人应承担的义务，未对供应商的义务予以削弱
	

	
	最后报价评审
	响应报价评审
	报价的完整、格式符合规定，对计算错误进行修正，修正后未超过采购预算（最高限价）。
对满足采购文件全部实质性要求的响应报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格按照由低到高的顺序推荐成交候选供应商
	符合价格扣除政策的，用扣除后的价格参与计算、评审


1. 谈判与评审方法
本次评审采用经评审的最低价法。谈判小组与供应商谈判后，对响应文件满足竞争性谈判文件全部实质性要求的响应文件，按照最后报价（如有政策性扣除的，按扣除后价格）由低到高的顺序推荐成交候选供应商。最后报价相等的，则供应商提供的产品为节能或环境标志产品者优先；若前述均相同且产品同为节能或环境标志产品，则采取谈判小组抽签方式确定成交候选人排序。同时列入节能产品政府采购品目清单和环境标志产品政府采购品目清单的产品，优先于只列入其中一个清单的产品。

2. 谈判小组的组成和职责

2.1 谈判小组的组成

谈判小组由采购人依法组建。谈判小组应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。
2.2 谈判小组的职责

根据竞争性谈判文件规定的谈判程序、评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。谈判小组成员应当在评审报告上签字，对自己的谈判与评审意见承担法律责任。对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意评审报告。
3. 评审标准

3.1 符合性审查标准
3.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。

3.1.2 资格评审标准：见评审办法前附表。

3.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。

3.2 详细评审

详细评审标准：见评审办法前附表。

4. 谈判与评审程序

4.1初步评审

4.1.1谈判小组依据本章第3.1款规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，其响应文件按无效响应处理。
4.1.2供应商有下列情形之一的，其响应文件按无效响应处理：

（1）除竞争性谈判文件可能实质性变动的条款外，响应文件未对竞争性谈判文件的其他实质性条款做出响应，或者对竞争性谈判文件的偏差超过规定的偏差范围或最高项数；

（2）有恶意串通、弄虚作假、行贿等行为。

4.1.3响应报价有算术错误的，谈判小组按以下原则对响应报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其响应文件按无效响应处理。

（1）响应文件中响应报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以响应报价一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以响应报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效处理。

成交后，以成交价为基准，同比例修正分项单价。

4.1.4 谈判小组按照规定的原则对响应报价进行校核时，发现响应报价存在多处算术错误或漏项的，使得响应报价校核无法进行的，其响应文件按无效处理。

4.2谈判

4.2.1谈判小组按照第二章第6.2.1项确定的顺序分别与通过初步评审的供应商进行谈判。谈判时，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，供应商的委托代理人应按照谈判小组通知的时间和地点参加谈判。谈判轮次及每个供应商的谈判时间将由谈判小组根据谈判情况确定。
4.2.2谈判小组就技术方案、服务要求、合同条款等竞争性谈判文件规定的谈判内容与供应商进行谈判。谈判小组可要求供应商就谈判中的具体问题作出书面答复或承诺，书面答复或承诺应由供应商法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章，并将作为其响应文件的一部分。
4.2.3在谈判过程中，谈判小组可以按照第二章第6.2.3项规定的内容变动竞争性谈判文件，并要求供应商重新提交响应文件或作出变动说明。

4.2.4经谈判，供应商有下列情形之一的，其响应文件按无效响应处理：

（1）响应文件未对竞争性谈判文件的其他实质性条款做成响应，或者对竞争性谈判的偏差超过规定的偏差范围或最高项数；

（2）有恶意串通、弄虚作假、行贿等行为。
4.3最后报价
4.3.1谈判小组按照第二章第6.3.1项规定确定提交最后报价的供应商。

4.3.2谈判小组按照第二章第6.3.3项规定确定最后报价轮次。

4.3.3在采购内容不做实质性变更及重大调整的前提下，供应商下轮报价不得高于上一轮报价，否则按无效响应处理。
4.3.4最后报价有算术错误及其他错误的，谈判小组依据本章第4.1.3款进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其响应文件按无效响应处理。
4.3.5修正后的最后报价若超过最高限价（如有）或修正后的单价若超过竞争性谈判文件设定的单价最高限价（如有），其响应文件按无效响应处理。
4.4详细评审

4.4.1谈判小组按本章第3.2款规定的因素进行评审。
4.4.2谈判小组发现供应商的最后报价明显低于其他通过初步评审单位的最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由谈判小组认定该供应商以低于成本报价，其响应文件按无效处理。
4.5 响应文件的澄清

4.5.1 评审过程中，谈判小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

4.5.2 谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人（单位负责人）授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.5.3 谈判小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足谈判小组的要求。

4.5.4谈判小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

4.6 评审结果

4.6.1 除第二章供应商须知前附表委托直接确定成交供应商外，谈判小组按照供应商的最后报价（如有政策性扣除的，按扣除后价格）由低到高的顺序推荐成交候选人，并标明排序。

4.6.2 完成评审后，谈判小组根据全体谈判成员签字的原始谈判与评审记录和评审结果编写评审报告。评审报告应当包括以下内容：
（1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

（2）响应文件开启日期和地点；

（3）获取谈判文件的供应商名单和谈判小组成员名单；

（4）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、谈判情况、报价情况等；

（5）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

（6）其他需要说明的情况，包括评审过程中供应商根据谈判小组要求进行的澄清、说明或者补正，谈判小组成员的更换等。

5. 其他

5.1 供应商提供的与采购活动有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性、合法性由供应商负全责。谈判小组一律不负责进行核查确认。谈判小组发现供应商存在弄虚作假嫌疑的，或者由其他供应商和其他利害关系人投诉举报发现供应商存在弄虚作假行为的,提请有关监督部门另行立案调查，谈判与评审工作正常进行；有关监督部门调查确认弄虚作假情况属实的，如果该供应商已被确定为成交候选人的，由采购人按照法律法规相关规定取消其成交资格，并从其他成交侯选人中依照推荐次序确定成交供应商。

5.2 供应商提供业绩、荣誉证书、各种资质、资格证书以及证明材料等文件及资料均须在响应文件中提供，电子响应文件中提供扫描件，纸质响应文件中提供复印件。如未在响应文件中提供，则初审项目视为不通过；评分项目相应项不予计分。

第五章  合同条款及格式

甲方：                

乙方：                
                （甲方）所需          (项目名称)经      （采购方式）采购，确定      （乙方）为成交供应商。现甲乙双方协商同意签订本合同。

1. 合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）成交通知书；

（2）竞争性谈判文件及附件；

（3）响应文件及附件；

（4）合同补充条款或说明；

（5）相关附件、图纸及电子版资料。

2. 合同范围

乙方向甲方提供的合同货物如下：
	序号
	合同货物名称
	数量
	规格型号
	单价

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


3. 包装、运输和交付
3.1交付日期：             
3.2交付地点：              

3.3乙方交付的所有合同货物应具有适于运输的坚固包装，并且乙方应根据合同货物的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以确保合同货物安全无损地送达交货地点。

3.4凡由于乙方对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，乙方应负责免费修理或更换，并承担由此给甲方造成的一切损失。

3.5乙方负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。有关运输、保险和装卸等一切相关的费用由乙方承担。

3.6货物应运至甲方指定地点，并卸至甲方指定位置，开箱清点及初步检验时双方应派人员参加。

3.7所有货物运抵现场并且安装完毕经检验合格交付甲方，该日期为交付日期。双方签署交付收货单后为交付完毕。交付完毕货物所有权发生转移，此前货物毁坏的风险由乙方承担。

3.8乙方应当按照《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）的规定进行包装。

4. 技术服务和保修责任
4.1乙方对合同货物的质量保证期：          。

4.2如因乙方提供的货物硬件达不到合同要求，或乙方提供的技术资料有错误，或乙方在现场的技术人员指导有错误而使合同货物不能达到合同规定的指标和技术性能，乙方应负责按本合同相关条款规定修理或更换，使货物运行指标和技术性能以及相关服务达到合同规定，由此引起的全部费用由乙方承担。若以上原因导致或引起甲方损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均应由乙方承担。

4.3在质量保证期内，如果由于乙方更换、修理和续补货物或更换服务，而造成本合同不得不停止运行，质量保证期应依照停止运行的实际时间加以延长，如因此给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。

……
5.合同价格

5.1 合同价格为（大写）：                  元（￥         元）人民币。
5.2 合同价格包括的内容：                       

5.3 合同价格调整：  合同价格为固定价格，不予调整   。

……
6. 付款方式

6.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

6.2 预付款支付时间和额度：合同生效以及具备实施条件后预付合同金额的50%。
6.3乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后7个工作日内支付采购资金：

（1）经甲方确认的发票；
（2）经甲乙双方确认签订的《验收报告》（或按项目进度阶段性《验收报告》）；

（3）其他材料。
6.4 合同款项的支付进度以采购文件的有关规定为准。如采购文件未作特别规定，则付款进度应符合如下约定：剩余款项在项目验收合格后一次性付清。
7. 合同文件和资料的使用

7.1 没有甲方书面同意，乙方不得将甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、技术规格和要求、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

7.2如果甲方有要求，除了合同本身以外，乙方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给甲方。

7.3 乙方的技术秘密、商业秘密和声明需要保密的资料和信息，甲方不得为合同以外的目的泄露给他人。

8. 知识产权

8.1 乙方应保证，甲方使用本合同货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。

8.2 如果发生第三方就乙方向甲方提供的本合同项下所涉及的货物及服务对甲方进行侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切经济和法律责任。

8.3 乙方采用专利技术的，专利技术的使用费包含在合同总价内。

9.联络

9.1 甲方对乙方的合同履行情况进行督促和检查。

9.2 乙方应设乙方代表，负责业务协调以及与甲方的联络，并在合同生效后   天内向甲方书面提供乙方代表的姓名、职务、联系方式及授权书。

9.3 乙方代表的变更、撤销应获得甲方的书面认可。甲方有权根据乙方代表的工作情况，提出撤换人员的要求。乙方应根据第 9.2 款的要求尽快重新任命上述人员，在新任人员到位前原乙方代表继续承担第 9.2 款的职责。

9.4 甲乙双方通过代表联络与履行合同有关事宜均应采用书面形式。

10. 计划和报告

10.1 合同签订后    日内，乙方向甲方提供供货方案。如甲方认为需要调整，乙方应根据要求修改方案。

10.2 乙方应根据供应需求计划，按合同约定的时间向甲方提交进度报告。进度报告应包括：

（1）供货计划；

（2）实际完成进度与计划完成进度的比较；

（3）如果实际进度比计划进度滞后，应给出原因及改进措施。

11. 检测与验收

11.1 甲方有权要求乙方在合同签订后，将供货产品送至相关检测机构进行履约检测，检测结果符合合同要求的，检测费用由甲方承担。逾期不送检、送检产品与合同约定产品不符或送检不合格，由此产生的一切相关责任、费用均由乙方承担。
11.2 甲方应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对乙方履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

11.3 乙方应对提供的合同货物作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提供的合同货物交给甲方。

11.4 甲方应当在项目完成且收到乙方验收申请后5个工作日内组织开展履约验收。甲方验收时，应成立验收小组，明确责任，严格依照采购文件、成交通知书、合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

11.5 验收时，甲乙双方必须同时在场，乙方所提供的合同货物不符合合同内容规定的，甲方有权拒绝验收。乙方应及时按本合同内容规定和甲方要求免费进行整改，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成交货。验收合格的，由双方共同签订《验收报告》。在经过两次限期整改后，仍达不到合同文件规定的，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

11.6 甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及涉及专业内容的应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收。

11.7 涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

11.8 政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。对于采购人和使用人分离的采购项目，应当邀请实际使用人参与验收。
11.9 如项目实施情况需要分阶段验收，则根据实际情况分阶段出具《验收报告》。

11.10 如果合同双方对《验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后     天内给对方书面声明，以陈述理由及要求，并附有关证据。也可以邀请国家认可的质量检测机构或甲乙双方认可的第三方机构进行鉴定。经鉴定符合质量标准的，鉴定费由和误期责任甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由和误期责任乙方承担。

12. 分包、转包

12.1除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同义务。

12.2除甲方事先书面同意外，乙方不得改变在响应文件中提出的分包项目和建议的分包人（如果有）。

13. 违约

13.1 乙方违约

13.1.1 乙方所交付合同货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起    个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失或扣留履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价      ％的违约金/次。

13.1.2 乙方无正当理由逾期交付的，每逾期    天，乙方向甲方偿付合同总额的 1 ‰的违约金，但累计误期违约金总额不超过合同总额的   ％。如乙方逾期达   天或达到误期违约金最高限额时，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

13.2 甲方违约

13.2.1 甲方无正当理由拒收合同货物的，甲方应向乙方支付拒付合同价款    ％的违约金/次。

13.2.2 甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期  天甲方向乙方支付逾期价款的      ‰违约金，但累计违约金总额不超过逾期价款的     ％。

13.3 其它未尽事宜，以《合同法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

14. 合同解除

14.1 乙方违约时合同解除

14.1.1 发生下列情形时，在甲方对乙方违约提出警告无效的情况下，甲方可以书面形式通知乙方，提出解除合同。

（1）如果乙方未能在合同规定的时间内或未能在包括但不限于甲方同意延长的期限内提供部分或全部合同货物；

（2）如果乙方未能履行合同约定的义务；

14.2 乙方破产时解除合同

如果乙方破产或无清偿债务的能力，导致合同不能履行时，甲方可以以书面形式通知乙方解除合同而不对乙方进行任何补偿。同时该解除合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的任何权利。

14.3 甲方违约解除合同

如果甲方无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同，乙方可以书面形式通知甲方，提出解除合同。解除合同不免除甲方承担的违约责任。
14.4 甲方解除合同后的结清

因乙方违约或破产，甲方提出解除合同的，在甲方通知乙方解除合同    天内，乙方向甲方提交有关资料和凭证，按下列方式结清。

（1）乙方应将一切与合同有关的并已付款的文件、资料交付给甲方。

（2）甲方应清查各项付款和已扣款金额，包括按合同约定的违约扣款，以及由于解除合同给甲方造成损失的违约金额，并做详细说明。

（4）甲乙双方确认上述往来款项和违约金额后，结清合同价款。

（5）甲乙双方未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按合同约定办理。

14.5 乙方解除合同的结清

因甲方违约乙方提出解除合同的，在乙方通知甲方解除合同   天内，乙方向甲方提交有关资料和凭证，按下列方式结清。

（1）乙方应将一切与合同有关的并已付款的文件、资料交付给甲方。

（2）乙方应清查已交付的合同货物金额，甲方已支付的金额，甲方未支付的金额，以及由于解除合同给乙方造成损失的违约金额，并做详细说明。

（3）甲乙双方确认上述往来款项和违约金额后，结清合同价款，甲方应退还质量保证金和履约保证金。

（4）甲乙双方未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按合同约定办理。

15. 履约保证金

15.1 乙方应向甲方提交提交履约保证金，履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

履约保证金金额：                  

履约保证金形式：                  
履约保证金提交时间：              
15.2履约保证金的有效期为合同货物最后一批交货验收合格后    天。

15.3履约保证金在合同货物最后一批交货验收合格后    天内无息退还。

15.4 履约保证金因乙方原因导致交货期限延长的，其履约保证金有效期应相应延长。

15.5 发生下列之一者，则不予退还履约保证金：

（1）乙方发生违约行为而完全终止合同；

（2）乙方不履行实质性承诺。

15.6 履约保证金的退还或不予退还并不免除乙方对已交付合同货物的质量责任。

16. 不可抗力

16.1 如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生通知合同另一方，并应在不可抗力事件发生后    天内书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

16.2 受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该合同方应尽快将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知合同另一方。双方由此产生的损失不得向对方提出索赔要求，也不承担误期赔偿或终止合同的责任。

16.3 合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后，立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应延长。如果不可抗力事件的影响持续超过    天，合同任何一方均有权以书面形式通知对方部分或全部终止合同。

16.4 因不可抗力终止合同的结清参照第 14.4 款规定办理。

17. 税费

17.1 按现行税法规定向甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负责。

17.2 按现行税法规定向乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负责。

18. 争议的解决

18.1 合同履行过程中出现争议时，甲乙双方应本着公平、合理的原则，及时友好协商解决。如在   天内未能解决，按下列第     种方式解决：
（1）向           仲裁委员会申请仲裁；

（2）向            人民法院起诉。

18.2 在争议期间，除存在争议的部分外，本合同其它部分应继续履行。

19. 适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

20. 合同生效

除法律另有规定外，甲方和乙方的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

21. 其他

本合同一式    份，甲、乙双方各执    份。

22. 补充条款

        未经买方事先书面许可，乙方不得以履行本政府采购合同为由，以广告或其他形式宣称其是政府采购指定供应商或其产品是政府采购指定产品。                   

甲   方：                        乙   方：

名称：（盖章）                    名称：（盖章）

地址：                           地址：

法定代表人（签字）：              法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：                授权代表（签字）：

开户银行：                       开户银行：

银行帐号：                       银行帐号：

时间：         年     月     日

合同见证方：采购代理机构盖章
附件一：合同协议书
合同协议书


（甲方名称，以下简称“甲方”）为获得        
（采购项目名称）合同货物和相关服务，已接受     
（乙方名称，以下简称“乙方”）为提供上述合同货物和相关服务所作的谈判响应，甲方和乙方共同达成如下协议：
1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）成交通知书；
（2）响应函；
（3）商务和技术偏离表；
（4）合同条款；
（5）采购需求；
（6）分项报价表；
（7）成交货物技术响应资料；
（8）技术服务和质保期服务计划；
（9）其他合同文件。
2.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。
3.签约合同价：人民币（大写）  
（¥ 
）。
4.乙方承诺保证完全按照合同约定提供合同货物和相关服务并修补缺陷。
5.甲方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向乙方支付合同价款。
6.本合同协议书一式  
份，合同双方各执  
份。
7.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
甲方：                                    （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：      （签字或盖章）

年  
月  
日

乙方：  
（盖单位章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：  
（签字或盖章）

年  
月  
日

附件二：履约保证金格式

履约保函

编号：             

致受益人                       ：

因                （下称“被保证人”，地址：              ）与你方签订了           项目合同（项目编号：                ），我方愿就被保证人履行上述合同的义务向你方提供如下保证：
本保函项下我方承担的保证责任最高限额（下称“担保金额”）为(币种金额、大写)人民币                      。

二、我方在本保函项下提供的保证为  连带  责任保证。

三、本保函的有效期为以下第   1    种：

1.本保函有效期自生效之日起至       年      月      日止。

2.                                /                    。

四、在本保函的有效期内，如被保证人违反上述合同的约定给你方造成经济损失的，我方将在收到你方提交的本保函原件及符合下列全部条件的索赔通知后10个工作日内，以上述担保金额为限支付你方索赔金额：

（一）索赔通知必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章；代理人签署索赔通知的，应当同时提交法定代表人（负责人）签发的授权文件。
（二）索赔通知必须同时附有：

1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方；

2. 证明被保证人违反上述合同的约定以及有责任支付你方索赔金额的证据，包括但不限于已发生法律效力的法院判决书或仲裁裁决书等。

3.索赔资料应在有效期内送达我方，否则我方不承担责任。

（三）索赔通知必须在本保函有效期内到达以下地址                      。

五、本保函担保金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效；被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。
八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第（一）种方式解决：

（一）向      所在地的人民法院起诉。

（二）提交  /   仲裁委员会（仲裁地点为   /  ）,按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函有效期届满或提前终止，本保函失效，我方在本保函项下的责任消灭，受益人应立即将本保函原件退还我方；受益人未履行上述义务，本保函仍在有效期届至或提前终止之日失效。

十、本保函适用中华人民共和国法律。

十一、其他条款：

                 /              。

十二、本保函自我方负责人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效。

          保证人（公章）：                         
负责人或授权代理人（签字）：              
邮编： 

电话： 

传真： 

签发日期         年     月     日

第六章  响应文件格式

注：1.供应商应按给定格式编制响应文件，相关格式可以扩展。谈判与评审办法、竞争性谈判文件澄清修改等竞争性谈判文件要求提供相关材料的，此处未给出格式、章节的，请供应商自定格式，编制在响应文件内。

2.采用全流程电子招标采购时，响应文件格式要求盖章的，可为电子签章，或盖章后的扫描件。响应文件格式要求签字的，电子响应文件中，应采用签字后的扫描件。
             （项目名称）政府采购

响  应  文  件

供应商名称：                                   
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：                     

        年        月        日
目  录

一、响应函

二、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

三、联合体协议书

四、谈判保证金

五、响应报价一览表

六、分项报价表

七、中小企业声明函（货物）

八、资格证明文件

九、商务条款偏离表

十、技术规格偏离表

十一、技术响应资料

十二、样品

十三、供应商须知前附表规定的其他材料

十四、供应商认为应该提供的其他材料

一、响应函

致：                             （采购人名称)
  安徽省招标集团股份有限公司  （采购代理名称)

1. 我方已仔细研究了编号为      （项目编号）的       （项目名称）竞争性谈判文件的全部内容，接受你方在竞争性谈判文件中对供应商的约束条件。我方愿意以我方提交的最后报价，按照合同的约定履行合同义务。

2. 我方承诺在竞争性谈判文件规定的响应文件有效期内不修改、撤销响应文件，且随时准备接受你方发出的成交通知书。

3. 随同本响应函提交谈判保证金一份，金额为人民币¥          元。

4. 我方已详细审查全部竞争性谈判文件，包括全部澄清、修改、答疑和补充文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5. 我方在此声明，所提交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在竞争性谈判文件第二章“供应商须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6. 如我方被确定为成交供应商：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）我方承诺按照竞争性谈判文件规定向你方提交履约保证金；

（4）我方承诺在合同约定的期限内提供并交付货物及服务，履行合同规定的各项义务。

7. 我方同意按照你方要求提供与我方参与竞争性谈判有关的一切数据或资料。

8. 我方对响应文件中所提供资料. 文件. 证书及证件的真实性. 合法性和有效性负责。

9. 其他补充说明：                                               

供应商：                                （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：            （签字或盖章） 

地址                  邮编                            
电话                        传真                       
电子邮箱                  网址：                       
                               年     月   日

二、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

法定代表人（单位负责人）身份证明
供应商名称：                                                        

单位性质：                                                         

地    址：                                                         

成立时间：       年   月    日 

经营期限：                                                          
姓名：        性别：    年龄：   职务：        

系                                      （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

供应商：           （盖单位章）
       年   月    日
法定代表人（单位负责人）授权委托书

本人   （姓名）系   （供应商名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改      （项目编号）的       （项目名称）的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

代理人：              性别：     年龄：     

身份证号码：                    职务：      

供应商：                            （盖单位章）
法定代表人（单位负责人）：                   （签字或盖章）

授权委托日期：            年        月       日

三、联合体协议书（如有）

       （所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加     （项目名称）      的采购活动。现就联合体响应事宜订立如下协议。

1.        （某成员单位名称）为牵头人。

2. 联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本采购项目响应文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3. 联合体将严格按照竞争性谈判文件的各项要求，提交响应文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：

（1）牵头人单位：         ，分工：               

（2）成员单位一：         ，分工：               

（2）成员单位二：         ，分工：               

…

5. 本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 

6. 本协议书一式      份，联合体牵头人、成员和采购人各执一份。

牵头人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：                 （签字或盖章）

成员一名称：                                 （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：                 （签字或盖章）

成员二名称：                                 （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：                 （签字或盖章）

……

        年       月       日

四、谈判保证金

若采用转账或支票，供应商应在此提供汇款凭证的复印件。

五、响应报价一览表

货币单位：人民币
	序号
	项目
	内容

	1
	项目名称
	

	2
	项目编号
	

	3
	分包号（无分包，不填写）
	

	4
	响应报价
	

	…
	
	


供应商：                       （单位盖章）

或

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：         （签字或盖章）

      年   月   日

最后报价/第   次报价函

货币单位：人民币元

	序号
	项目
	内容

	1
	项目名称
	

	2
	项目编号
	

	3
	分包号（无分包，不填写）
	

	4
	响应报价

响应报价为表6-1、表6-2、表6-3汇总之和
	

	…
	
	


注：
本报价函由供应商依谈判情况填写，供应商可提前准备，在开标后二次报价环节上传到客户端。
供应商：                 （单位盖章）

或

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

      年   月   日

六、分项报价表（如有）

表6-1  分项报价表

项目编号：         标包号：     货币单位：人民币
	序号
	货物（服务）名称
	规格型号
	数量
	单位
	单价
	合价
	制造商
	品牌
	产地
	发货地点

	
	
	
	
	
	主机及标准附件
	运输、保险、卸货
	安装调试检验
	培训及

技术服务
	其他
	小计
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	/


注：1.“单价”系指货物（服务）生产、包装、运输、保险、装卸（至指定地点）、安装（按竞争性谈判文件要求报价）、调试、检验、验收、试运行、技术服务、培训等所有应由供应商承担的各项费用及税金。

2. 响应报价一览表中“响应报价”=分项报价表合计+质保期内备件及易损件分项报价表合计+专用工具分项报价表合计。

表6-2  质保期内备件及易损件分项报价表

项目编号：         标包号：     货币单位：人民币
	序号
	货物（服务）名称
	规格型号
	数量
	单位
	单价
	合价
	制造商
	品牌
	产地
	发货地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（此表价格含在响应报价总价内）
	
	/


表6-3  专用工具分项报价表

项目编号：         标包号：     货币单位：人民币
	序号
	货物（服务）名称
	规格型号
	数量
	单位
	单价
	合价
	制造商
	品牌
	产地
	发货地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（此表价格含在响应报价总价内）
	
	/


表6-4  质保期外备件及易损件分项报价表

项目编号：         标包号：     货币单位：人民币
	序号
	货物（服务）名称
	规格型号
	数量
	单位
	单价
	合价
	制造商
	品牌
	产地
	发货地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（此表价格不含在响应报价总价内）
	
	/


七、中小企业声明函（货物）

（不符合中小企业扶持政策的，无需提供）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：

日期：

注：1.监狱企业无需提供《中小企业声明函》，需要提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

2.残疾人福利性单位无需提供《中小企业声明函》，提供以下格式的《残疾人福利性单位声明函》。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               单位名称：          （盖单位章）

               日  期：                   

附：

工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知

（工信部联企业〔2011〕300号）

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部

国家统计局

国家发展和改革委员会

财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

八、资格证明文件

（一）供应商基本情况表
	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	法定代表人

（单位负责人）
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	许可证及级别
	           （如有）
	其中
	高级职称人员
	

	营业执照号
	
	
	中级职称人员
	

	注册资金
	
	
	初级职称人员
	

	其中实收资本
	
	
	其他人员
	

	经营范围
	

	关联企业
	与本单位负责人为同一人的单位：

与本单位存在直接控股关系的单位：

与本单位存在管理关系的单位：

	备注
	


（二）竞争性谈判文件要求的相关资质证明
1、供应商相关符合要求的资质证明文件：

1-1企业法人营业执照副本(全本)复印件

注：供应商提供资料复印件。

1-2谈判保证金凭证复印件

注：供应商提供资料复印件。

1-3资质证书副本(全本)复印件（如有）

注：资质证书包括但不限于货物生产（制造）、销售、服务（安装、改造、维修、保养）许可证及有关货物（产品）有效鉴定证明等材料。供应商提供资料复印件。

1-4财务状况报告

注：供应商提供资料复印件。

1-5社会保险登记证或缴纳凭证

注：供应商提供资料复印件。

1-6制造商的相关资质证明（如有）

注：供应商提供资料复印件。

1-7产品的相关资质证明文件

注：供应商提供资料复印件。

1-8其他要求的相关资质证书复印件（如有）

注：供应商提供资料复印件。

注意对照采购公告（邀请）及评审办法规定，提供各类资质证明材料

（三）无重大违法记录声明函

致：       采购人名称        

      安徽省招标集团股份有限公司
本单位郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                   供应商：       （盖单位章）

日  期：                   

（四）近年财务状况表及财务报表

单位：万元，人民币

	名称
	单位
	      年
	      年
	     年

	一、注册资金
	万元
	
	
	

	二、净资产
	万元
	
	
	

	三、总资产
	万元
	
	
	

	四、固定资产
	万元
	
	
	

	五、流动资产
	万元
	
	
	

	六、流动负债
	万元
	
	
	

	七、负债合计
	万元
	
	
	

	八、营业收入
	万元
	
	
	

	九、净利润
	万元
	
	
	

	十、现金流量净额
	万元
	
	
	

	十一、主要财务指标
	
	
	
	

	1、净资产收益率
	
	
	
	

	2、总资产报酬率
	
	
	
	

	3、主营业务利润
	
	
	
	

	4、资产负债率
	
	
	
	

	5、流动比率
	
	
	
	

	6、速动比率
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1. 本表后应附财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。

2. 本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致。如果有不一致之处，以不利于供应商的数据为准。

3. 以联合体形式参与采购活动的，联合体各成员应分别填写。

4. 具体年份要求，以竞争性谈判文件要求为准。

5. 供应商开户行为其出具的资信证明的，可不提供此表及财务报告。

（五）类似业绩证明材料

1、业绩承诺函

致：  采购人名称   

我方承诺：响应文件中所提供的业绩均真实有效，若有质疑，我方承诺会将2个工作日内可就以下业绩信息提供(合同、对应的发票、验收报告或用户评价意见)原件供贵单位核对。若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我公司承担由此产生的一切后果。同时我方承诺贵方可就我方业绩进行公示。

供应商：              （盖单位章）
日  期：                     
业绩汇总表

	序号
	项目名称
	合同主要内容
	签约合同价金额
	业主单位

及联系电话
	合同签订时间
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	


注：应附中标/成交通知书（如有）和合同协议书，以及验收证表（验收证明文件）等材料（具体以评审办法章节、供应商须知前附表要求为准），具体年份时间要求见评审办法章节、供应商须知前附表。

（六）制造商授权书

致：              （采购人）

我单位                （制造商名称）是按         （国家/地区名称）法律成立的制造商，主要营业地点设在                      （制造商地址）。兹指派按中华人民共和国的法律正式成立的，主要营业地点设在             （供应商地址）的           （供应商名称）参与         （项目名称）竞争性谈判活动。我单位同意按照成交合同供货，并对产品质量承担责任。

供应商名称               （盖单位章）  制造商名称               （盖单位章）

签字人职务                             签字人职务                             
签字人姓名                             签字人姓名                             
签字人签名                             签字人签名                             
九、商务条款偏离表

	序号
	项目
	竞争性谈判文件的条款
	响应文件的条款
	偏离说明
	备注

	1
	
	
	
	无偏离

正偏离

负偏离
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，供应商响应竞争性谈判文件的全部要求。
十、技术规格偏离表

	序号
	设备名称
	采购人要求规格型号
	供应商响应
	偏离说明
	备注

	
	
	
	
	无偏离

正偏离

负偏离
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，供应商响应竞争性谈判文件的全部要求。
十一、技术响应资料

1. 货物（服务）主要技术指标和性能的详细说明
	设备名称
	主要部件或功能配置名称
	规格/型号
	产地、品牌及制造商名称
	主要技术指标及功能描述
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：供应商应将提供产品拆分为相关主要部件分别描述。

2. 货物（服务）说明（按此格式或者供应商自定格式）

	设备名称
	

	供货范围

	工艺、参数等货物（服务）详细说明


3. 供货安装（调试）方案

4. 维保、售后服务体系与维保方案

5. 培训方案

6. 提供货物（服务）的技术资料或样本或检测报告等

十二、样品（如有）

如竞争性谈判文件要求提供样品的，请按规定提供。

十三、供应商须知前附表规定的其他材料

十四、供应商认为应该提供的其他资料

�注：除进口产品外，制造商授权书不作为资格条件。






