采购需求说明

1.供货期：10个日历天。

2.付款方式：验收通过后一次性付清。

采购需求一览表

| 序号 | 名称 | 技术参数和规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计价 | 所属行业（按工信部联企业【2011】300号） | 标的性质（货物/服务） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲直驱风力发电半实物仿真试验平台 | 一、直驱模拟风电机组 1.采用一台变频调速三相异步电机带动一台永磁同步发电机运行。 2.异步电动机功率≥7.5kw，转速≥1500转/分。双馈发电机的功率≥5kw，转速≥1500转/分，变频器≥7.5kw。 3.异步电动机和永磁发电机安装在同一个底座上，使用联轴器相连接。采用增量式光电编码器实时测量电机转速和转子位置，永磁发电机极数为8极。原动机的控制采用矢量变频器控制转速，用以模拟风速的变化，同时可以方便的通过计算机控制变频器实现三相异步电动机的转速、转矩调节模拟风机出力。 4.槽钢底座带专用的橡胶静音垫。 二、直驱风电机组模拟调速柜 1.采用品牌矢量变频器，配备中文面板，可实现本地控制和远程控制两种模式。 2.配备≥19寸触控一体机，一体机中运行风机调速软件，可方便进行风速控制调节。 3.配备保护开关，柜体尺寸（mm）≥1800*800*600。 三、风力发电模拟调速系统 调速软件需具备3种控制模型： 1.线性VF模型：电压和频率对应的控制模型，可设定典型几种风速曲线，支持导入实际测量得到的风速―时间数据； 2.定叶尖速比控制模型：根据给出桨距角、叶片半径等值后，调速器会根据最大风能利用系数推到出对应的发电机转速。即通过建立好的风速模型，风机模型（包括桨距角、叶片半径），按照最大风能利用系数即可得到发电机的最佳转速。 ★3.矢量控制模型： 采用变频器力矩模式输出带动机组，通过控制电机转速就可以改变发电机输出功率，从而实现风机的功率跟踪功能。即通过建立好的风速模型，风机模型（包括桨距角、叶片半径），按照最大风能利用系数即可得到发电机的最佳转速，从而获取最大输出功率。 四、直驱风机背靠背变流柜 1.采用背靠背一体化结构，机侧整流和网侧逆变集成到一起，PMSG发出的电能经定子PWM变换器转换为直流电，中间直流母线并联大电容起稳压和能量储存缓冲的作用，最后经过并网PWM变换器转换为与电网同频的交流电馈入电网。 2.变流柜功率≥5KW，保护功能完善，系统可靠性高，模块化设计便于安装维护。 3.需采用32位DSP芯片控制。 4.纯正弦波输出，自动同步并网，电流谐波含量小，对电网无污染、无冲击；配备RS232/RS485通信接口，实现远程数据采集和监视。 5.具备三相隔离型工频变压器，具备电气隔离特性，安全性更好。 6.采用开放式硬件架构，主控板、采集板、功率板、继电器板等板卡需各自独立封装，且柜体在板卡部分的封板需采用合页结构，使之可以方面打开进行更换板卡，并进行相关实验数据测试。 7.需要额外提供一块变流器的核心控制板，需可完全替换原控制板。开放控制板的JTAG仿真接口，开放控制板、采集板、驱动板和继电器等所有板卡的硬件接口定义，开放硬件结构设计。 五、风力发电能源监控软件 1.主界面，显示系统工作的运行信息以及运行状态、所有实验控件、系统的启停控件、以及实时的电压电流波形控件。 2.实时波形采集界面，显示发电机组输出电流波形、整流器输出直流电压和直流电流波形、逆变器输出交流电压和交流电流波形。 ★3.监控软件中具备算法研究界面，即电网定向矢量算法。通过所示界面用户可以非常清晰的了解算法的结构，同时可以获取每个步骤的计算结果值，包括克拉克变换/反变换、帕克变换/反变换的参数值，同时具备PI参数控制功能，通过改变PI参数从而观察算法变化，以便仿真分析。 4.实验数据界面，可根据登录用户和时间保存实验运行数据，包含所有的实时数据、状态量、故障信息、波形数据等，便于二次开发处理，支持各种曲线绘制、可数据可导出为mat格式，可在matlab软件中打开。 5.采用MODBUS TCP协议，可直接通过监控软件操作系统设备。 ★6.需实现且不限于以下实验：提供承诺函（承诺函格式自拟）并加盖投标单位公章。 （1）直驱式风力发电系统整体原理认知实验（基础）； （2）自然风模拟操作实验（基础）； （3）风力背靠背变流器操作实验（基础）； （4）发电机转速与输出电压关系实验（验证）； （5）背靠背式变流器电压采集实验（验证）； （6）发电机标量式定功率并网实验（验证）； （7）发电机矢量式MPPT并网实验（研究）； （8）背靠背变流器控制方法研究实验（创新）； （9）控制采集板、驱动功率板等板卡硬件原理（开源）； （10）DSP的入门、使用和烧写实验（开源）； （11）CCS软件使用（开源）； （12）软件开发流程讲解（开源）。 六、直驱风力变流开放式快速开发系统 1.提供变流器所有电路板硬件原理图（PDF）：控制板，电源板，信号板，电容板，驱动板。 2.开放控制板的debug接口，客户可以烧写自己的程序。 ★3.开放变流器全部软件的源代码代码，包含SVPWM算法、电机控制算法，不接受LIB库调用方式，包括但不限于程序主框架、硬件驱动功能、硬件配置功能、通讯功能、保护功能、编码器功能、采样功能（承诺在中标后签订合同前，提供适配本产品要求的变流器全部软件的源代码，可现场演示，提供承诺函（承诺函格式自拟）并加盖投标单位公章） 4.提供硬件原理图和源代码开放承诺书，并逐项列出原理图和源代码开放列表。 5.需具备常用快速原型控制器硬件接入接口，支持RCP控制器实时控制。 （承诺在中标后签订合同前，提供适配本产品要求的Simulink（仿真）模型，可现场演示，提供承诺函（承诺函格式自拟）并加盖投标单位公章）。 6.提供详尽的现场培训服务，针对开源资料进行逐一讲解。 七、快速原型控制器 1、支持Simulink代码自动生成和基于模型的程序设计；算法的Simulink模型可直接仿真下载到快速原型控制器的过程，能方便地使用Matlab/Simulink进行控制算法设计并在线实时仿真的功能，无需了解软硬件实现及编程过程，就能进行控制设计和调试。 ★2、控制器需采用双DSP+多组FPGA双核结构，T主控制器采用≥双核200MHZ*2主频，超快的运算速度、封装的底层驱动，方便进行电力电子、电机驱动复杂算法的研究。 3、具备自主编写的驱动库，可以直接导入到Simulink库中，用户可以直接在Matlab软件中拖动相应的硬件元件库，将模型中的数据直接与硬件对接，无需再花费时间去查询硬件映射。多种库文件，可适用于各种工程调试需求。 4、用户可以随意拖拽即可完成与硬件的连接，同时，配套了组态式的上位机，可以查看模型中任何的中间变量，可随时观测各种关键变量，从而做出相应参数上的更改。 5、需采用总线扩展方式，采用插卡方式，各个子板卡可进行扩展，不接受单板卡方式。用户根据实际功能需求，可以灵活配置板卡种类，基本配置是CPU板卡、模拟采集ADC板卡、模拟输出DAC板卡、数字输出DO板卡、数组输入DI板卡、脉宽调制PWM板卡。 6、板卡资源参数如下： 机箱插槽 ：6槽机箱 实时控制器：DSP+多组FPGA（针对简易控制算法，可实现20us仿真步长） PWM ：外扩12组，24通道，可配置PWM多种工作模式； 同步DO：外扩8路，TTL电平； 同步DI：外扩12路，TTL电平； 同步ADC：外扩24路，16位精度，最高采样率配置200KPSP，输入范围+-10V； 同步DAC：外扩8路，16位精度，最快建立时间10us，输出范围-10V-+10V； QEP/CAP：外扩一组QEP编码器接口/外扩3路CAP捕获接口；通讯接口：一路USB口、一路100M网口，一路RS232/RS485。 八、基于模型开发快速原型监控系统 1.将Simulink模型与快速原型控制器硬件结合在一起，下载到控制器中执行，控制器运行过程中，此软件可以将Simulink模型中想要查看的各类控制量直观显示，也可以随时修改各类控制参数，让控制器实时响应，从而实现了真正的在线仿真。 2.在线仿真运行界面，采用组态方式，科研者根据自己需求，可以随意添加控件，具备实时录波功能，可完整录制整体系统运行的波形数据，同时数据可以保存为mat和xls格式，波形数据可以通过matlab软件直接打开并查看。 3.软件具备三类设置，包括通信IP、板卡的数量设置；PWM设置，主要指示PWM的频率值，死区值，以及动作有效值，编码器精度值等；显示界面设置，用于最终的数据查看以及设置。显示界面中包括遥控、遥调、遥信、遥测、示波器控件。 4.组态化软件需具备遥控、遥调、遥信、遥测、示波器控件。 4.1、遥控控件，若DO控制源由RCP软件控制的话，可以通过此控件控制DO信号，OFF表示DO输出低，ON表示DO输出高。 4.2、遥调控件，此控件为浮点型控件，用户可以在线随时修改此控件值，传递给仿真机，此控件与simulink库中的GetData驱动配合使用。 4.3、遥信控件，可以监测仿真机外扩的DI信号，灯亮的时候表示DI接收为高电平信号，灯灭的时候表示DI接收为低电平信号。 4.4、遥测控件，可以查看仿真机上传的数据值，此值为慢速数据，不需要实时观察的变量，可以用此控件来显示。此控件与simulink库中的Static驱动配合使用。 4.5、示波器控件，通过此控件可以查看实时变化的数据，其传送速率可以与控制频率相等，不丢点的查看数据波形。同时此控件可以控制采集深度，方便用户更加清晰的查看仿真机的控制效果。此控件与simulink库中的Scope驱动配合使用。 5.系统需具备以下配置功能： （1）通讯设置，主要设置通信的IP地址； （2）PWM_A设置，对PWM_A板卡的PWM进行设置，主要设置PWM的频率值，死区值，倍频值，互补设置，相位使能等； （3）PWM_B设置，对PWM_B板卡的PWM进行设置，主要设置PWM的频率值，死区值，倍频值，互补设置，相位使能等； （4）DO设置，主要设置DO的控制源，要么由simulink模型控制，要么由rcp软件控制； （5）QEP设置，主要设置编码器的精度。 （6）开始通信：表示仿真机与RCP建立通信关系； （7）停止通信：表示仿真机与RCP断开通信关系； （8）复位：表示对仿真机整体进行复位操作； （9）保护：通过保护界面设置值，可以辅助仿真机按照极限值进行保护； （10）启动仿真：通知仿真机运行simulink模型； （11）开始录播：将仿真机上传的值保存，以便分析查看。 | 3 | 套 |  |  | 工业 | 货物 |  |
| 2 | 光伏发电系统半实物仿真平台 | 一、光伏PV阵列模拟源 1.可模拟太阳能电池板IV曲线输出特性。 2.功率≥10kW，输出直流电压0-1000V，直流电流0-12A。 3.标准3U可并联使用，单机使用或上仪器架都适用。 4.具备主动PFC功能，功率因数0.99。 5.最大工作效率≥95.8%，满载工作效率可达≥95.2%。 6.定电压（CV）/定电流（CC）自动切换，反应快速。 7.采用LCD显示屏。 8.全数位设计，输出电压、电流及功率测量显示功能。 9.支持输入过/欠压保护、输入过流保护。 10.支持输出过压，过流短路保护功能、以及过温度保护功能。 11.≥10组设定数据记忆。 12.RS-485通信。 13.直流输出ON/OFF开关。 二、光伏阵列模拟测试系统 1.可模拟太阳能电池板IV曲线输出特性。 2.可模拟不同光照和温度下的I-V曲线。 3.环境开路电压、短路电流、反向饱和电流、光照度、环境温度、温度系统等参数可调。 ★4.可测试静态和动态下的MPPT情况。 5.MPPT工作点实时显示于上位机软件上。 6.具备光伏曲线在线编辑功能，可按用户要求自行编译光伏运行曲线。 7.配备≥19寸触控一体机。 三、光伏并网逆变柜 1.变流器功率≥10kw，三相隔离输出，保护功能完善，系统可靠性高，模块化设计便于安装维护。 2.采用32位专用数字化DSP芯片控制。 3.开放RS232/RS485通信接口，实现远程数据采集和控制，接受微网控制器统一调度。 4.具备三相隔离型工频变压器，具备电气隔离特性，安全性更好。 5.采用开放式硬件架构，主控板、采集板、功率板、继电器板等板卡需各自独立封装，且柜体在板卡部分的封板需采用合页结构，使之可以方面打开进行更换板卡，并进行相关实验数据测试（投标文件中需提供产品网页截图并列明对应产品的官方查询网址或者产品彩页等有效证明材料）。 ★6.需要额外提供一块变流器的核心控制板，需可完全替换原控制板。开放控制板的JTAG仿真接口，开放控制板、采集板、驱动板和继电器所有板卡的硬件接口定义，提供硬件结构图纸。 四、光伏发电能源监控系统 1.主界面，显示系统工作的运行信息以及运行状态、所有实验控件、系统的启停控件、以及实时的电压电流波形控件。 2.实时波形采集界面，显示直流电压和直流电流波形、逆变器输出交流电压和交流电流波形。 3.SVPWM算法界面，用户在此界面可以进行SVPWM算法验证，同时可以对SVPWM算法结构一目了然。包括对整流测SVPWM算法结构和逆变侧SVPWM算法结构。 4.实验数据界面，可根据登录用户和时间保存实验运行数据，包含所有的实时数据、状态量、故障信息、波形数据等，便于二次开发处理，支持各种曲线绘制、可数据可导出为mat格式，可在matlab软件中打开。 ★5.监控软件中具备算法研究界面，即电网定向矢量算法。通过所示界面用户可以非常清晰的了解算法的结构，同时可以获取每个步骤的计算结果值，包括克拉克变换/反变换、帕克变换/反变换的参数值，同时具备PI参数控制功能，通过改变PI参数从而观察算法变化，以便仿真分析。 6.实现且不限于以下实验：提供承诺函（承诺函格式自拟）并加盖投标单位公章。 （1）光伏系统整体原理认知实验（基础）； （2）光伏模拟源操作实验（基础）； （3）光伏变流器操作实验（基础）； （4）模拟量电压采集实验（验证）； （5）光伏稳定直流电压实验（研究）； （6）光伏恒功率并网实验（研究）； （7）光伏最大功率点跟踪实验（研究）； （8）光伏并网运行控制策略实验（创新）； （9）控制采集板、驱动功率板等硬件原理实验（开源）； （10）DSP的入门、使用和烧写实验（开源）； （11）CCS软件使用（开源）； （12）软件开发流程讲解（开源）。 五、光伏变流开放式快速开发系统 1.提供变流器所有电路板硬件原理图（PDF）：控制板，电源板，信号板，电容板，驱动板。 2.开放控制板的debug接口，客户可以烧写自己的程序。 ★3.开放变流器全部软件的源代码，包含SVPWM算法和MPPT算法源代码，不接受LIB库调用方式，包括但不限于程序主框架、硬件驱动功能、硬件配置功能、通讯功能、保护功能、采样功能、SVPWM算法和MPPT算法（承诺在中标后签订合同前，提供适配本产品要求的变流器全部软件的源代码，可现场演示，提供承诺函（承诺函格式自拟）并加盖投标单位公章）。 4.提供硬件原理图和源代码开放承诺书，并逐项列出原理图和源代码开放列表。 ★5.需具备常用快速原型控制器硬件接入接口，支持RCP控制器实时控制。 6.提供适配本产品第5条要求的Simulink（仿真）模型。 六、快速原型控制器（RCP） 1、支持Simulink代码自动生成和基于模型的程序设计；算法的Simulink模型可直接仿真下载到快速原型控制器的过程，能方便地使用Matlab/Simulink进行控制算法设计并在线实时仿真的功能，无需了解软硬件实现及编程过程，就能进行控制设计和调试。 ★2、控制器需采用双DSP+多组FPGA双核结构，T主控制器采用≥双核200MHZ*2主频，超快的运算速度、封装的底层驱动，方便进行电力电子、电机驱动复杂算法的研究。 3、具备自主编写的驱动库，可以直接导入到Simulink库中，用户可以直接在Matlab软件中拖动相应的硬件元件库，将模型中的数据直接与硬件对接，无需再花费时间去查询硬件映射。多种库文件，可适用于各种工程调试需求。 4、用户可以随意拖拽即可完成与硬件的连接，同时，配套了组态式的上位机，可以查看模型中任何的中间变量，可随时观测各种关键变量，从而做出相应参数上的更改。 5、需采用总线扩展方式，采用插卡方式，各个子板卡可进行扩展，不接受单板卡方式。用户根据实际功能需求，可以灵活配置板卡种类，基本配置是CPU板卡、模拟采集ADC板卡、模拟输出DAC板卡、数字输出DO板卡、数组输入DI板卡、脉宽调制PWM板卡。 6、板卡资源参数如下： 机箱插槽 ：6槽机箱 实时控制器：DSP+多组FPGA（针对简易控制算法，可实现20us仿真步长） PWM ：外扩12组，24通道，可配置PWM多种工作模式； 同步DO：外扩8路，TTL电平； 同步DI：外扩12路，TTL电平； 同步ADC：外扩24路，16位精度，最高采样率配置200KPSP，输入范围+-10V； 同步DAC：外扩8路，16位精度，最快建立时间10us，输出范围-10V-+10V； QEP/CAP：外扩一组QEP编码器接口/外扩3路CAP捕获接口；通讯接口：一路USB口、一路100M网口，一路RS232/RS485。 八、基于模型开发快速原型监控系统 1.将Simulink模型与快速原型控制器硬件结合在一起，下载到控制器中执行，控制器运行过程中，此软件可以将Simulink模型中想要查看的各类控制量直观显示，也可以随时修改各类控制参数，让控制器实时响应，从而实现了真正的在线仿真。 2.在线仿真运行界面，采用组态方式，科研者根据自己需求，可以随意添加控件，具备实时录波功能，可完整录制整体系统运行的波形数据，同时数据可以保存为mat和xls格式，波形数据可以通过matlab软件直接打开并查看。 3.软件具备三类设置，包括通信IP、板卡的数量设置；PWM设置，主要指示PWM的频率值，死区值，以及动作有效值，编码器精度值等；显示界面设置，用于最终的数据查看以及设置。显示界面中包括遥控、遥调、遥信、遥测、示波器控件。 4.组态化软件需具备遥控、遥调、遥信、遥测、示波器控件。 遥控控件，若DO控制源由RCP软件控制的话，可以通过此控件控制DO信号，OFF表示DO输出低，ON表示DO输出高。 遥调控件，此控件为浮点型控件，用户可以在线随时修改此控件值，传递给仿真机，此控件与simulink库中的GetData驱动配合使用。 遥信控件，可以监测仿真机外扩的DI信号，灯亮的时候表示DI接收为高电平信号，灯灭的时候表示DI接收为低电平信号。 遥测控件，可以查看仿真机上传的数据值，此值为慢速数据，不需要实时观察的变量，可以用此控件来显示。此控件与simulink库中的Static驱动配合使用。 示波器控件，通过此控件可以查看实时变化的数据，其传送速率可以与控制频率相等，不丢点的查看数据波形。同时此控件可以控制采集深度，方便用户更加清晰的查看仿真机的控制效果。此控件与simulink库中的Scope驱动配合使用。 5.系统需具备以下配置功能： （1）通讯设置，主要设置通信的IP地址； （2）PWM_A设置，对PWM_A板卡的PWM进行设置，主要设置PWM的频率值，死区值，倍频值，互补设置，相位使能等； （3）PWM_B设置，对PWM_B板卡的PWM进行设置，主要设置PWM的频率值，死区值，倍频值，互补设置，相位使能等； （4）DO设置，主要设置DO的控制源，要么由simulink模型控制，要么由rcp软件控制； （5）QEP设置，主要设置编码器的精度。 （6）开始通信：表示仿真机与RCP建立通信关系； （7）停止通信：表示仿真机与RCP断开通信关系； （8）复位：表示对仿真机整体进行复位操作； （9）保护：通过保护界面设置值，可以辅助仿真机按照极限值进行保护； （10）启动仿真：通知仿真机运行simulink模型； （11）开始录播：将仿真机上传的值保存，以便分析查看。 | 3 | 套 |  |  | 工业 | 货物 |  |

本项目核心产品项目一览表

| 序号 | 核心产品名称 |
| --- | --- |
| 1 | 直驱风力发电半实物仿真试验平台 |

备注：1.本表序号为采购需求一览表中对应的序号；

2.上表应根据具体项目和评标办法合理填写