采购需求一览表
	序号
	货物名称
	技术要求（参数、图片等）
	单位
	数量
	单价
	总价
	所属行业（按工信部联企业【2011】300号）

	
	开放式虚拟仿真实验教学管理平台软件
	1、提供门户网站灵活配置功能。支持管理员自由编辑站点中的全局样式文件，更换不同风格样式的网站页面，并实时预览。
2、平台采用B/S架构设计，提供系统管理功能，包括用户、分组、角色、权限、日志的管理与维护。
3、自定义组织架构：支持自定义组织架构，支持3级组织架构定义（院，专业，班级）。管理员可以对学院、专业、班级进行增删改查、支持数据的批量操作。
4、用户数据管理：支持用户数据的批量导入/导出，批量禁/启用，批量删除/恢复。数据导入时，提供了用户模板，按照模板添加进行导入，并且在添加时可检索到数据的错误信息并进行提示，提供用户注册功能。
5、用户角色及权限管理：系统角色可灵活配置，可以根据学院的需求进行自主添加,给不同的角色配置不同的功能权限，满足教务管理、教师教学、学生学习的需求。
6、提供课程管理功能，可对课程进行编排。支持设置课程目录并添加各类课程资源，资源种类包括：文档课件、视频、虚拟仿真实验、习题练习和考试；支持选修与必修设置；支持按照列表或者图标的形式显示。
7、提供开课管理功能，支持面向班级和选课两种开课模式。面向班级形式，选择行政班级即可；选课方式，设定选课的时间以及选课人数上限。
8、支持的实验资源类型有虚拟实验、演示实验、应用虚拟化实验、客户端实验。
9、提供虚拟实验教学管理功能，包括虚拟实验资源信息的维护，虚拟实验安排、实验批改、成绩管理和实验报告管理。
10、提供实验课安排功能。教师可以根据实验教学大纲和自身的要求，设置实验的开始时间、截止时间、实验成绩和报告成绩占比并安排给学生，同时支持设置每个实验在总实验课中的所占比例。
11、提供学习资源的添加和维护功能。教师可根据自己的教学需求添加并布置文档、视频、试卷和虚拟实验四类课程资源。
★12、提供实验智能指导的规则制定功能。实验前，教师可以在实验台中自由选择拖动实验器件，将各器件连接成电路图，设置每个实验器件的参数，自主灵活搭建实验内容；系统可根据教师自由搭配的实验内容自动生成指导规则，对于生成的规则，教师可根据需要进行删减和修改规则内容、每条规则对应得分；确认无误后生成最终指导规则以及智能批改的得分要点。（该功能提供截图证明文件）
★13、提供实验过程的智能指导功能。实验中，学生可以随时请求指导，系统会根据学生的学习进度以及当前学习结果，给出对应的指导内容，指导内容可分粗略指导和详细指导，按照老师设定的规则逐步引导学生完成整个实验。（该功能提供截图证明文件）
★14、提供实验结果的自动批改功能。实验后，系统会将学生的学习结果与老师设定的指导规则逐条进行自动匹配，匹配无误，系统会自动给出对应得分；匹配有误，系统会自动给出错误状态，该点不得分。最终系统还会根据实验安排时设定的成绩占比，按照比例给出最终得分。教师可以看到每一个学生的每一步的得分情况，便于老师进行更好地监管和监控。（该功能提供截图证明文件）
★15、提供实验报告生成功能。支持教师预设实验报告模板，模板可分为：在线填写、本地word上传、在线编辑三种模式；实验报告模板可根据用户的需求参数化设置，预留虚拟仿真资源与报告模板对接元素，用于对接虚拟仿真资源回传数据，包括但不限于文本、图片、音频、视频几种类型；实验结束后可查看媒体及文本集一体的实验报告。（该功能提供截图证明文件）
★16、提供实验报告管理功能，支持学生在线提交实验报告，教师可使用批改工具在报告上进行在线批注和批改，增加/去除批改痕迹；支持实验报告上传WORD和PDF，支持WORD和PDF在线预览和批改。（该功能提供截图证明文件）
★17、提供实验报告导出功能，教师端可按HTML、WORD、PDF三种形式导出实验报告；学生端可以导出自己的实验报告，可查看教师的批改痕迹和评语。（该功能提供截图证明文件）
18、提供实验成绩统计结果的查询功能。教师批改实验后，学生可查看成绩。教师可按单/多个实验导出成绩。
★19、提供教学效果评估功能，教师设定评价标准和模式，可安排学生间相互评价打分，并查看最终的互评结果；评价标准分为评价细则及分数区间，单体评价模式以及分组评价模式，教师可以自由选择设定。（该功能提供截图证明文件）
★20、提供习题库功能，习题类型包括单选、多选、判断、排序、填空以及简答题，支持教师对习题进行编辑，题目内容支持文字、图片和视频等多媒体资源。
题目选项支持文字和图片相结合的方式，可以添加对选项的说明以及对题目的提示，支持选项的增、删、改和排序操作，也可以设置选项的显示形式（每行几列）。（该功能提供截图证明文件）
21、提供习题自动批改功能。支持单选、判断、多选、排序和填空题自动批改。
22、提供试卷库管理功能，支持策略组卷和手动组卷两种组卷方式。策略组卷，即通过选择章节、题型和题数，按照规则随机生成试卷；手动组卷，即通过选择章节、题型和题目组成试卷。
23、提供习题自测功能，支持顺序练习、随机练习、章节练习和题型练习4种方式。
★24、提供习题统计管理功能。支持查看每个实验课配套习题的整体平均得分以及每道题目的平均分；支持查看每道题目的答对人数、答错/未答人数；支持查看每个题目中每个选项的选择人数及占比并导出；支持以图表的形式统计出每个题目的答对答错人数、每个题目中选择每个选项的人数、整套试题的优秀、及格和不及格人数。（该功能提供截图证明文件）
25、提供实验项目的申报管理功能。支持添加实验名称、负责人、联系电话、资源简介、建设队伍、网络配置、简介视频、引导视频、操作步数、实验学时、实验缩略图、实验展示图片、项目负责人、联系电话、实验原理、实验要求、实验课件资料以及实验常见问题。
26、提供并发提醒功能。管理员可设置最大并发数，当进入实验时超过最大并发数，系统将提示当前排队人数。
27、提供网络环境带宽提醒功能。当该实验当前的网络带宽小于该实验所需的最小带宽时，系统会提示用户当前网络带宽不满足实验带宽要求。
28、提供留言评价管理功能，支持管理用户的留言评价，并进行删除、回复、审核操作。
29、支持全院范围内的虚拟仿真实验教学一流课程申报，按照《国家虚拟仿真实验教学课程技术接口规范（2020版）》（简称2.0接口）要求，与教育部实验空间（ilab-x.com）进行数据对接，可传递实验成绩、实验报告、实验开始时间、实验结束时间、实验时长数据、实验步骤数据，支持1.0接口与2.0接口任意切换兼容往年国家级项目对接。
30、支持实验步骤数据对接，虚拟仿真资源可通过接口将实验步骤的名称、开始时间、结束时间、成绩、操作次数、考察点和步骤评价数据上传至平台，平台可统计步骤数据是否正确并查看得分详情数据。
★31、提供实验总体成绩查询和统计功能。实验资源与系统按照接口对接后，可在坐标轴中以散点图的形式展示每个实验环节中每道题目的答题正误情况、每个实验环节总体题目答题情况（正误数）、每个环节答题明细（每道题目的答题人数、正确率、错误率）。（该功能提供截图证明文件）
32、提供学习记录查看的功能，可以看到用户的基本信息、分数、实验报告、访问次数、累计用时、起止时间。
33、提供评价和打分功能。用户可对学习的实验进行评价、打分，管理员可对其进行查看、删除、审核和回复管理。
34、提供论坛答疑功能，支持师生之间互动答疑，老师可以将沟通中比较好的问题和答案收录到问题库中，便于用户对相关问题进行自查。
35、提供消息推送功能。支持教师、学生实时收发消息，可通过消息信息快速到达指定页面。
★36、提供数据统计功能，包括对整个学院的专业、课程、资源、开课、实验安排、虚拟仿真实验、师资力量、在线用户、实验空间用户、临时用户数据进行集中统计。（该功能提供截图证明文件）
37、提供开课数据统计功能。支持统计学院内在各年度的开课数量，并以图表的形式进行显示。
38、提供课程资源统计功能。支持按照文档、视频、考试、虚拟仿真实验、理论学方式统计每个学院的课程资源数据，并以图表形式展示。
★39、提供优秀率和及格率统计功能。以饼状图的方式统计出每个实验的优秀率和及格率。（该功能提供截图证明文件）
40、提供全国范围内访问分布统计功能。支持以图、表的形式清晰地查看到每一个地区的实验访问情况。
41、提供成绩统计管理功能，通过饼状图的形式统计各个实验的及格率以及优秀率占比。
42、提供项目访问日志管理功能。可查看访问用户姓名、访问来源地、访问IP、访问时间，并实时刷新，并可对记录进行删除操作。
43、提供学习记录统计功能。支持查看用户学习记录并可查看实验空间用户学习记录，记录内容为学号、学生姓名、所在学院、分数、实验报告、访问次数、累计用时、当次开始时间、当次结束时间以及操作时间，并可对学习记录进行删除和批改操作。
44、提供申报项目使用数据统计功能。统计内容为：ilab开放、实验总时长、实验平均用时、实验总时长、平均实验次数、累计学习次数，并可查看各省的访问次数。
★45、提供平台及国家级实验项目联通监测服务，支持对平台及国家级虚拟仿真实验项目进行每周7*24*2的双倍智能监测，支持汇总检测项目的联通率、停滞率、总时长、联通时长、停滞时长、总测试数并将当月监测报告信息保存至本地。支持将联通异常的检测结果通过短信提醒至所有负责人员，为项目稳定运行提供技术支持保障。（该功能提供截图证明文件）
46、提供虚拟仿真资源云渲染服务功能。支持虚拟仿真资源通过云发布，为虚拟仿真实验资源提供快速访问通道，无需下载安装任何软件，保障虚拟仿真资源的快速访问。
★47、数据库监控：（该功能提供截图证明文件）
（1）通过对所有请求SQL进行分析统计给出相关数据：SQL语句、执行数、执行时间、最慢、事务中、错误数、更新行数、读取行数、执行中，最大并发，执行时间分布，执行+RS时分布，读取行分布，更新行分布等。
（2）可以对执行SQL进行安全防御，可通过系统查看：检查次数，、硬检查次数、非法次数、黑名单命中次数、黑名单长度，白名单命中次数、白名单长度，语法错误次数，表名，Select数,SelectInto数，Insert数，Update数，Delete数，Truncate数，Create数，Alter数，Drop数，Replace数，删除数据行数，更新行分布，更新数据行数，读取行数，读取行分布等。并可通过系统查看具体数据表访问次数，通过对数据分析查出表操作有问题的表对系统进行安全防护加固。
（3）通过系统查看系统运行情况包括：最大并发、请求次数、会话数、Jdbc执行数、Jdbc时间、读取行数、更新行数、操作系统访问统计（MacOSX、Windows、Linux、Symbian、FreeBSD、OpenBSD、Android、Windows98/XP/2000/Vista/7/8等）、浏览器访问统计（IE6/7/8/9/10、360浏览器、Firefox、Chrome、Safari、Opera等）、搜索引擎统计（Baidu、Google、SoSo、Sogou等）。
（4）通过对访问路径统计，可详细分析系统热点功能及压力集中路径，便于对系统优化升级，包括详细统计有：URI(路径)、请求次数、请求时间、最大并发、Jdbc执行数、Jdbc出错数、Jdbc时间等。
（5）系统可以详细跟踪系统每个会话状态，并给出统计信息：SESSIONID、Principal、创建时间、最后访问时间、访问IP地址、请求次数、最大并发等。
48、安全保障：
（1）提供域名白名单管理，防止平台接口被恶意调用，保障平台接口不被恶意程序攻击。
（2）平台可通过灵活配置，检测用户提交内容是否存在恶意代码，防止xss、sql注入等攻击，保障平台运行安全。
	项
	1
	
	
	软件和信息技术服务业

	
	仿真实验开发1
	一、系统参数描述

1、支持B/S，支持网页界面操作方式。
2、实验内容完整，三维场景提供全部实验相关的设备、人物等模型。
3、界面友好直观、仿真器材操作贴近实际，真实感强，人物动作高度仿真，符合真实人物运动状态。
4、实验场景内的全部模型需要采用法线贴图来描绘物体表面细节的凸凹变化、使用颜色贴图表现物体的颜色和纹理、使用高光贴图表现物体在光线照射条件下体现出的质感。
5、整个实验包含课前预习和剧情模拟两部分。
6、通过实验的课前预习对相关知识进行学习。
7、通过实验的剧情模拟，用三维交互的方式，对实验流程进行还原。

8、实验模型场景：三维室外操场场景（按需）、被施救人员、男性医务人员模型。
9、实验交互方式：键盘、鼠标。（支持后续扩展VR显示系统、定位追踪系统、互动系统的融合）
二、系统设计原则
1、稳定性：系统能够长时间运行稳定，具有较高的系统稳定性，不出现死机、蓝屏等现象。
2、流畅性：确保系统展示时过程流畅，平滑连续，响应及时。
3、易用性和友好性：系统提供操作帮助，言简意赅描述实验如何开展。软件采用面向对象设计，操作者通过对话框、菜单等简便的操作，能够对软件进行应用；U I界面设计：菜单栏、对话框、WEB浏览等设计合理，满足虚拟实验操作的需要。
三、内容设计

1、系统提供课前预习和剧情模拟两个模块，用户可自由选择；
2、课前预习模块，系统展示10-15道相关知识的选择题，用户通过答题，了解急救相关知识，选择正确或错误，系统自动给出判断（题目及答案需用户提供）；
3、剧情模拟模块，系统提供三维虚拟场景，并展示倒地的患者；
四、实验流程（按需定制）
1、模拟运动员在三维场景中的受伤情况，展示在运动现场如何快速的诊断伤（病）情，通过三维动画或UI文字描述，展示主诉过程，观察过程和检查过程；

2、通过UI和图片展示，介绍人体血液相关知识点以及出血的不同情况，可能产生的后果等；

3、通过三维动画或文字介绍，展示损伤现场，常用的现场止血方法，包括：指压动脉止血法、直接压迫止血法、加压包扎止血法（是一种目前最常用的止血方法）、填塞止血法、止血带止血法等；

4、通过 UI图片展示或文字描述，介绍每种止血方式，适用于的实际情况；

★5、通过三维动画及文字描述，展示骨折临时固定的方法：模拟将伤员鞋袜脱掉，并保存，观察末端血液循环、运动及感觉；（该功能提供截图证明文件）
★6、模拟包扎详细流程：在两下肢间加衬垫，移动健肢，将双下肢轻轻并拢；在未受伤腿分别固定骨折近心端（上端）、骨折远心端（下端），然后固定膝关节下，结打在右侧；（该功能提供截图证明文件）
7、模拟骨折突发场景，通过虚拟医生，用三维动画或图片展示为骨折伤员进行固定的详细流程，户外急救，没有专业的医疗设备，可能使用到的工具为树枝、雨伞、报纸卷等；

8、通过动画或文字描述，模拟伤员搬运得详细过程，使用UI及文字展示伤员搬运的具体事项。根据伤员具体情况，展示伤员搬运选择，包括：单人徒手搬运，常见为扶持法、抱持法、背法；双人搬运法，常见为椅托式、轿杠式、拉车式等；器械搬运法，将伤员放置在担架上搬运等。
	项
	1
	
	
	软件和信息技术服务业

	
	仿真实验开发2
	1、采用B/S架构开发，支持网页界面操作方式。

2、实验内容完整，三维场景提供全部实验相关的设备、人物等模型。

3、界面友好直观、仿真器材操作贴近实际，真实感强，人物动作高度仿真，符合真实人物运动状态。

4、实验场景内的全部模型需要采用法线贴图来描绘物体表面细节的凸凹变化、使用颜色贴图表现物体的颜色和纹理、使用高光贴图表现物体在光线照射条件下体现出的质感。

5、整个实验包含实验简介、实验操作两个部分。

6、通过实验简介部分需要对实验的目的、实验设备和用到的方法进行介绍。

7、通过与二维界面和三维模型的交互说明整个Dr.Wolff Back-check全身等长肌力检测系统实验的具体过程，并且要突出表现实验重点内容。

8、通过与二维界面和三维模型的交互对实验内容进行实验。

9、实验模型场景：三维实验室场景、Dr.Wolff Back-check全身等长肌力检测系统、人物模型。

10、实验交互方式：键盘、鼠标。

11、实验内容：

11.1观察实验环境及实验仪器

11.2 测试步骤：

上肢拉和推肌肉肌力测试：

★（1）让受试者正直站立，方向与设备长轴方向一致并朝向1号垫。（该功能提供截图证明文件）
★（2）让受试者双手抓握1号垫上的横杆，并使肩关节外展90度，肘关节屈曲90度。（该功能提供截图证明文件）
★（3）调整1号垫抵受试者的胸部。（该功能提供截图证明文件）
（4）上肢拉肌肉肌力测试开始时， 让受试者尽全力的压1号垫，共3次。（每次测试时间为10秒，但并不需要受试者进行10秒的发力过程，只要受试者的发力达到最大即可结束发力过程。）

★（5）让受试者旋转180度，双手抓握2号垫上的横杆，使肩关节外展90度，肘关节屈曲90度。（该功能提供截图证明文件）
★（6）调节1号垫，使高度与2号垫一致。（该功能提供截图证明文件）
（7）上肢推肌肉肌力测试开始时，让受试者尽全力的压1号垫，共3次。（每次测试时间为10秒，但并不需要受试者进行10秒的发力过程，只要受试者的发力达到最大即可结束发力过程。）
	项
	1
	
	
	软件和信息技术服务业

	
	高级自动电脑心肺复苏模拟人
	CPR模拟人功能：
1、瞳孔采用液晶屏模拟显示，可模拟瞳孔的缩小、正常、散大状态；抢救状态下瞳孔散大，抢救成功后瞳孔缩小对光反射恢复。
2、模拟人上肢关节可自由活动（旋前、旋后、展收、屈伸、旋内、旋外；腕关节和肘关节可屈伸、展收）模型肩关节可做屈伸及环转运动，可练习病人搬动。
3、设备故障自检功能：开机后，设备自动进入自检程序，检查设备是否有故障，如有故障，语音提示用户及时维护。
4、按键操作采用容错技术，并有语音提示按键操作错误，避免用户的误操作。
5、新增按压胸廓回弹不足检测，并有语音提示用户。
6、模拟生命体征：
1）初始状态时；颈动脉无搏动，模拟人瞳孔散大。
2）按压过程中；模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致。
3）抢救成功后；颈动脉自主搏动，模拟人瞳孔缩小，对光反射恢复。
7、可进行标准气道开放，气道指示灯亮。
8、可进行人工手位胸外按压和人工呼吸。
9、人工手位胸外按压时：
1）动态条码指示灯显示按压深度：按压深度正确（5-6cm区域）由条码绿灯显示、按压深度不够（小于5cm)由条码黄色、按压深度过深（大于6cm)由条码红色灯移动的动态反馈显示CPR按压深度。
2）液晶计数及频率的显示：详细记录按压错误的具体原因（按压力量过、按压力量过小、按压位置不对及按压频率的过快、过慢，正确的次数等）。
3）语言提示：中文语音提示，详细提示按压错误的具体原因，以便训练者及时改正。
10、人工口对口呼吸（吹气）时：
1）动态条码指示灯显示潮气量：吹入的潮气量正确（500ml-600ml-1000ml)由条码绿灯显示、吹入的潮气量过小或过大分别由条码黄色或条码红色指示灯移动的动态反馈显示潮气量度；
2）液晶计数显示：详细记录吹气错误的具体原因（按吹气量过大、吹气进胃、吹气力量过小、及吹气正确的次数）；
3）语言提示：中文语音提示，详细提示按压错误的具体原因，以便训练者及时改正。
按压与人工呼吸比：30：2（单人或双人）。
操作周期：有效30次按压及2次人工吹气，30：2五个循环周期CPR操作。
三种操作方式：可进行CPR训练、模拟考核和实战考核。
1）方式一：CPR训练，可进行按压和吹气。
2）方式二：模式考核，在规定的时间内，根据2015国际心肺复苏标准，按压和吹气30：2的比例，完成5个循环操作，统计数据成绩，自动评分系统。
3）方式三：实战考核，在设定的时间范围内，根据2015年国际心肺复苏标准，完成前期设定考核标准。老师可自行设定操作时间范围、循环次数的设定；统计数据打印成绩、自动评分系统。
CPR显示屏功能：
1、电子监测：电子监测气道开放和按压部位，显示人工呼吸和心外按压的正确次数和错误次数。
2、语音提示：训练和考核中全程中文语音提示，可开启和关闭语音，可调节音量。
3、操作时间，以秒为单位计时。
4、操作频率：100-120次/分以上。
5、检查瞳孔：缩小和散大对比。
6、电源状态：采用220V电源，经过稳定器稳压后输出电源12V。
打印机功能：
1、可选择操作结束后打印操作过程。
2、分长短打印两种，短打印记录整个操作过程按压和吹气的成绩，综合判定评分；长打印覆盖短打印的基础上显示按压和吹气的波形图。
	个
	3
	
	
	工业

	
	高级成人气道梗塞及CPR模型
	该高级成人气道梗塞及CPR模型系统可进行心肺复苏训练及成人海氏急救法操作。模拟人根据解剖特征和生理特点设计，适用于气管异物的急救。

功能特点：
1、正常的气道阻塞模拟；
2、可进行CPR操作、气道开放和胸部压近模拟；
3、气道贯通自主呼吸运动；
4、窒息、异物阻塞气道的模拟；
5、进行成人海氏急救法操作训练；
6、模拟颈动脉搏动，根据挤压用力程度大小，操作者可以分辨颈动脉的搏动程度和频率；
7、单独口鼻部件可更换，每套提供3个口鼻部件；
	个
	3
	
	
	工业

	
	教学演示平台
	一、硬件基础

1、整机外壳为金属材质，采用安全防撞设计，圆角转角设计，触摸框采用前维护结构，实现正面免工具拆装维护；

2、显示尺寸≥65英寸，整机厚度≤100mm，重量≤45kg，采用LED背光源液晶显示A规屏，屏幕分辨率≥3840×2160，显示比例为16:9，最大可视角度≥170 度，具有至少2种不同颜色产品外观，可根据教室布置环境搭配进行选择；

3、屏体亮度≥400cd/㎡，屏体对比度≥4000:1，背光采用去蓝光技术，屏幕显示屏灰度等级≥128灰阶，色彩覆盖率≥85%，色彩度不低于24位真彩色；

4、整机标准状态下功耗≤280W，待机状态下功耗≤0.5W，整机工作电压为AC100V-240V； 

5、屏幕表面采用≥3mm厚度的防眩钢化玻璃，透光率≥90%，表面硬度≥6H，雾度3%-9%；

★6、整机采用红外触摸感应方式，支持20点同时触控及书写，触摸分辨率≥32768×32768，触摸高度≤3.3mm，触摸响应时间≤6ms，定位精度≤1mm；（提供第三方机构检测报告）

7、整机具备书写保障措施，书写区域被手、书本等较大物体遮挡或某一条触摸边框完全失灵，仍可以正常书写、操作；

8、为满足教学应用需求，设备具备前置2×10W音箱；

★9、整机需采用插拔式电脑模块架构，接口严格遵循Intel®的OPS-C 相关规范，针脚数≤80Pin，屏体与插拔式电脑无单独接线；（提供第三方机构检测报告）
★10、为解决系统故障，整机前置具备带有中文丝印名称的电脑还原物理按键；（提供第三方机构检测报告）

11、整机不借助实体按键，通过手势调出触摸菜单，可实现信号源切换、图像设置、菜单设置以及系统音量调节等功能，方便操作；

★12、整机采用前置带中文丝印的接口，接口不少于1 路 USB 2.0 接口，1路 USB touch接口及 1 路 HDMI 高清输入非转接口；（提供第三方机构检测报告）
13、为节约用电，整机具备自动待机功能，在无操作或无信号输入状态下，自动进入待机节能状态，时间间隔可自定义； 

14、为方便教学，设备自动识别新接入的信号源，并自动切换到该信号源显示，在断开连接后返回之前信号源；

15、采用红外技术，遵循标准HID免驱协议，Window7/8/10系统下自动识别，无需额外安装驱动程序；

16、整机通过触摸菜单中“单独听”功能模式，可降低功耗80%以上；

17、整机在外接 windows 信号源和安卓信号源的情况下皆可实现触控功能，方便使用；

18、设备可通过遥控器、前置按键或虚拟按键，对整机进行锁定，并可通过遥控器或前置按键进行解锁；

19、整机具备带中文丝印识的前置快捷按键，数量≥5个, 其中包含电源、触控开关、音量增减、护眼、综合设置按键等，方便教学使用；

二、插拔式电脑模块

1、采用插拔式模块电脑架构，具备高效散热模组，超低静音侧出风散热设计，支持无盘启动、网络唤醒、上电开机、看门狗等功能，采用Intel core i5处理器，4G DDR4内存或以上配置，128G 固态硬盘及以上配置,具备独立非外扩展6个USB（至少包含3路USB3.0）接口、HDMI*1、DP*1满足教学拓展需求，提供软件、硬件一键电脑还原方案；
	台
	1
	
	
	软件和信息技术服务业

	
	无线表面肌电测试系统
	信息处理系统
★1、中文版软件，全中文操作界面；（提供软件截图）
★2、解剖肌肉图以及传感器位置图，可以方便快捷的选择每导的测量位置；（提供软件截图）
3、实时的数据处理功能，例如实时曲线显示、测量人员信息、测量模版协议等；
4、实时监测测试过程中肌肉微电信号的变化状况；
5、肌电信号时域分析：肌肉的活动时间（肌肉活动的开始，结束和持续期）；
6、 肌电信号频域分析：单一频谱、平均频谱分析中位频率（MF)、平均功率频率(MPF)、平均EMG(AEMG)、过零率(ZCR)和频谱面积(SPA)；
7、肌电频谱、肌肉疲劳分析、两侧运动肌肉发力的对称性、动作的协调性、肌肉的激活与失去活性顺序、肌肉发作时间、峰值、生理沟等；
★8、肌电数据可通过软件导出TXT文本格式，便于用户进行数据编辑；（提供软件截图）
9、可打印输出分析数据报告，系统开放的数据输出格式便于提取分析；
★10、设备可实现肌电信号采集和动作形态同步（提供第三方检测报告）

sEMG主机：
1、通道数量：16通道；
2、放大倍数：119倍；
3、肌电信号范围：±10mv；
4、通讯方式：USB连接；
5、共模抑制比＞100db。
6、输入阻抗＞106MΩ；
★7、提供模拟量输出接口（提供实物照片），便于导入第三方程序，模拟信号输出范围：0-2.5V；
8、分辨率：不低于12位；
★9、采样频率：100--2000hz可选，默认1000HZ；（提供软件截图）
10、硬件滤波器：高通滤波截止频率10HZ;低通滤波截止频率2000HZ；
11、本地储存能力：8Mb；本地最大存储信号量：20条；
12、连续采集时间：≥6小时
无线接口器：
1、发射功率：10mW；
2、接收灵敏度：-105db；
3、工作频点：433MHz；
4、数传速率：19.2kbps；
5、可靠工作距离：不小于30米。
无线同步器：
1、通过无线同步器实现2台8通道sEMG主机之间的同步连接，也可将sEMG主机与其他设备实现同步连接，如六维力测力台、六维力传感器、压力分布传感器等，时间同步误差不超过2ms；
2、充电电压：AC220V,50HZ；
3、触发/接收信号：TTL脉冲信号。
	套
	1
	
	
	软件和信息技术服务业


