招 标 文 件

（电子招标货物类）

项目名称：安徽省疾控中心医疗卫生机构能力建设项目

项目编号：FS34000120224419号/ZB202205317

采 购 人：安徽省疾病预防控制中心

采购代理机构：安徽鼎信项目管理股份有限公司

2022年6月

目  录

第一章  投标邀请（招标公告）	1

第二章  投标人须知	4

第三章  采购需求	24

第四章  评标方法和标准（综合评分法）	44

第五章  政府采购合同（仅供参考）	52

第六章  投标文件格式	61

附件1：安招采平台电子招标投标操作规程	83

附件2: 政府采购供应商质疑函范本	87

## 第一章  投标邀请（招标公告）

项目概况

安徽省疾控中心医疗卫生机构能力建设项目 招标项目的潜在投标人应在安招采全流程电子招标采购交易系统(www.52ngs.com)获取招标文件，并于 2022年07月08日14点30分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：FS34000120224419号/ZB202205317

项目名称：安徽省疾控中心医疗卫生机构能力建设项目

预算金额：500万元

最高限价：第1包：110万元；第2包233万元；第3包：157万元

采购需求：本项目共分3个包，分别为：

第1包：便携式彩色B超等，预算金额：110万元；

第2包：激光共聚焦扫描显微镜系统等，预算金额：233万元；

第3包：全自动蛋白表达定量分析系统等，预算金额：157万元，

具体详见采购需求。

合同履行期限：合同签订之日起，90个工作日内完成供货及安装调试工作。（如采购需求另有规定的，以采购需求为准）。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无；

4.投标人不得存在以下不良信用记录情形之一：

（1）投标人被人民法院列入失信被执行人的；

（2）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（3）投标人被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

三、获取招标文件

1.获取时间：2022年06月17日至2022年06月24日，每天上午9:00至12:00，下午13:30至17:00（北京时间，法定节假日除外）

2.获取地点：安招采全流程电子招标采购交易系统(www.52ngs.com)

3.获取方式：登录上述网站并下载招标文件及相关附件。

安招采技术支持电话：400-800-6335（法定节假日除外）

4.售价：本项目免收文件费。

四、投标文件提交

1.提交截止时间：2022年07月08日14点30分（北京时间）；

2.提交地点：安招采全流程电子招标采购交易系统(www.52ngs.com)；

五、开标时间及地点

1.开标时间：同投标文件提交截止时间。

2.开标地点：同投标文件提交地点。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目落实节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策。

2.本次招标公告同时在安徽省政府采购网(www.ccgp-anhui.gov.cn)、安招采全流程电子招标采购交易系统(www.52ngs.com)上发布。

3.潜在投标人必须在获取时间内完成招标文件获取（包括参与项目、缴纳费用、获取文件），否则可能导致投标无效。首次登录该系统需点击右上角“登录/注册”进行注册并实名认证后方可参与项目交易。因未及时办理注册手续影响参加招标采购活动的，责任自负；获取过程中有任何疑问或问题，请拨打安招采电子招标采购交易平台技术支持电话：400-800-6335（周一至周五，上午9:00至12:00，下午13:30至17:30）；其他与项目有关的问题，请与代理机构项目联系人联系。

4.潜在投标人应合理安排招标文件获取时间，特别是网络速度慢的地区防止在系统关闭前网络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障造成无法完成招标文件获取，责任自负。

5.本项目采用全流程电子化招标采购方式，潜在供应商须办理CA数字证书（以下简称CA），CA用于电子投标/投标文件的签章及上传（上传投标/投标文件需使用CA进行加密）；CA办理详见采购文件中“附件1：安招采平台电子招标投标操作规程”；咨询热线：400-800-6335。

6.电子投标/投标文件必须使用“投标文件制作工具”制作生成并上传。下载地址：https://www.52ngs.com/#/system-home。

7.提交方式：

加密的电子投标文件网上提交。投标人应当按要求通过电子交易平台提交投标文件，未在投标文件提交截止时间前完成上传的，视为逾期送达，采购人（“电子交易平台”）将拒绝接收。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人

名称：安徽省疾病预防控制中心

地址：安徽省合肥市蜀山区繁华大道与云外路交叉口

联系方式：0551-63674912

2.采购代理机构

采购代理机构：安徽鼎信项目管理股份有限公司

地址：安徽省合肥市经济技术开发区翡翠路港澳广场A座20层2001室

联系人：张春梅、许振文

电话：0551-65860136-8635、18655050590

3.项目联系方式

项目联系人：张春梅、许振文

电话：0551-65860136-8635、18655050590

邮箱：xzw@ahdxpm.com.cn

## 第二章  投标人须知

### 一、投标人须知前附表

注：本表是本项目的具体要求，是对投标人须知的具体补充和修改，如有不一致，以本表为准。

| 条款号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | 采购人 | 安徽省疾病预防控制中心 |
| 3.2 | 采购代理机构 | 安徽鼎信项目管理股份有限公司 |
| 3.3 | 政府采购监督管理部门 | 安徽省财政厅 |
| 3.4.4 | 是否允许采购进口产品 | 详见采购需求 |
| 3.4.5 | 是否为专门面向中小企业采购 | 是 否 |
| 3.5 | 是否允许联合体投标 | □是 否 |
| 7.3 | 现场考察 | 不组织，投标人自行考察 □统一组织 时间：年月日时分 地点： 现场考察联系人及联系电话： 备注：如投标人未参加采购人统一组织的现场考察，视同放弃现场考察，由此引起的一切责任由投标人自行承担。 |
| 8.1 | 询问截止时间 | 2022年6月24日17时00分 |
| 9.1 | 包别划分 | 不分包 分为3个包 投标人参加多个包投标的投标文件制作、密封、提交要求：按包别分别制作投标文件，分别密封、提交（上传）。 投标人参加多个包投标的中标包数规定：不做规定 |
| 13.1 | 投标保证金 | 本项目免收 |
| 13.3 | 其他不予退还投标保证金的情形 | 无 |
| 14.1 | 投标有效期 | 120日历日 |
| 15.1 | 投标文件要求 | 加密的电子投标文件： 使用安招采全流程电子招标采购交易系统“投标文件制作工具”制作生成的加密投标文件(AZCTF格式)，应在投标文件提交截止时间前通过安招采全流程电子招标采购交易系统投标供应商系统上传；开标完成后各投标单位应根据采购人需要提供纸质版投标文件用于存档。 邮寄地址：合肥市经开区港澳广场A座20楼2001，收件人 许振文，联系电话 18655050590。 |
| 15.3 | 开标现场提交的其他材料要求 | 无 |
| 16.1 | 投标截止时间及地点 | 投标截止时间：详见投标邀请（招标公告） 投标文件提交地点：同开标地点 |
| 17.3 | 加密电子投标文件解密时间 | 投标文件提交截止时间后60分钟内（以电子交易系统解密倒计时为准） |
| 18.1 | 开标时间 | 详见投标邀请（招标公告） |
|  | 开标地点 | 详见投标邀请（招标公告） |
| 19.1 | 资格审查 | 采购人审查或采购人出具委托函委托采购代理机构进行审查。 |
| 20.3 | 核心产品 | 详见采购需求 |
| 22.2 | 评标方法 | □最低评标价法 综合评分法 |
| 22.3 | 报价扣除 （适用于非专门面向中小企业采购项目） | （1）小型和微型企业价格扣除：10%。 （2）监狱企业价格扣除：同小型和微型企业。 （3）残疾人福利性单位价格扣除：同小型和微型企业。 （4）符合条件的联合体价格扣除： 4 %。 （5）符合条件的向小微企业分包的大中型企业价格扣除：4 %。（允许大中型企业向小微企业分包的项目适用） |
| 22.4 | 节能、环境标志产品采购 | 强制采购节能产品，必须符合招标文件要求及相关规定； 其他符合招标文件要求的，给予优先采购。 |
| 26.1 | 评标委员会推荐中标候选人的数量 | 1-3家 |
| 26.2 | 确定中标人 | 中标候选人并列时，采购人委托评标委员会确定 □采购人确定 |
| 28.3 | 随中标结果公告同时公告的中标人的投标文件内容 | （1）中小型企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明（如有） （2）招标文件中规定进行公示的其他内容。（如有） |
| 30.1 | 告知招标结果的形式 | 评标现场告知或投标人自行上网查看（公告或邮件） |
| 31.1 | 履约保证金 | □不收取 收取 （1）金额： 合同价的2.5% □定额收取：人民币元 （2）支付方式： 转账/电汇支票 汇票本票 保函 1.履约保证金缴纳账户信息如下： 中标供应商中标后需自行与采购人联系，以获得交纳履约保证金的账户信息。 2.如采用金融机构出具的保函（银行保函），应为银行出具的见索即付无条件保函。 3.如采用担保机构出具的保函（担保机构担保），应为经安徽省地方金融监督管理局审查批准，依法取得融资担保业务经营许可证的融资担保机构出具的无条件保函。 （3）缴纳时间：中标人应在中标通知书发出后，合同签订前，按照招标文件规定方式提交履约保证金。否则采购人可以取消其中标资格。 （4）退还时间：验收合格后至质保期满无息退还。 |
| 33.1 | 中标服务费 | □不收取 收取 定额收取：人民币元 按下列标准收取：代理服务费由中标人支付，含在投标人的投标报价中，不得单列。每包按国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）规定基数，100万元以上下浮20%,50-100万元下浮10%，50万元以下不下浮，按差额定率累进法进行计算，不足3500元按3500元收取。 （2）支付方式：转账/电汇 （3）收取单位：安徽鼎信项目管理股份有限公司 户名：安徽鼎信项目管理股份有限公司 开户银行：工商银行合肥市望江路支行 账号：1302010519200219520 （4）缴纳时间：领取成交通知书前 |
| 36.2 | 法定质疑期 | 知道或应当知道之日起7个工作日内 |
| 36.3 | 质疑函提交方式、接收部门、联系电话和通讯地址 | 提交方式：书面形式 接收部门：安徽鼎信项目管理股份有限公司 联系电话：0551-65860136-8635、18655050590 电子邮箱：xzw@ahdxpm.com.cn 通讯地址：合肥市经济技术开发区翡翠路188号港澳广场A座20层2001室 |
| 37 | 其他内容 | 无； |
| 37.1 | 关于联合体投标的相关约定（不要求） | （1）联合体投标的，招标文件获取手续由联合体中任一成员单位办理均可。 （2）联合体投标的须提供联合协议（见投标文件格式），相关证明材料由投标人根据联合协议分工情况及招标文件要求提供。 （3）联合体各成员单位均须提供营业执照（或事业单位法人登记证书）和投标有效性声明。 |
| 37.2 | 是否允许大中型企业向小微企业分包 （非专门面向中小企业采购项目及要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给中小企业的项目适用） | □是 否 |
| 37.3 | 社保证明材料（不要求） | 本项目招标文件中要求提供的社保证明材料为下述形式之一（投标文件中须提供影印件或复印件）： （1）社保局官方网站查询的缴费记录截图； （2）社保局的书面证明材料； （3）经投标人委托的第三方人力资源服务机构或与投标人有直接隶属关系的机构可以代缴社保，但须提供有关证明材料并经评标委员会确认。 （4）参与投标的院校，社保证明可以用以下任意一种： ①加盖投标人公章的教师证（须为本单位人员）； ②医保证明材料。 （5）其他经评标委员会认可的证明材料。 （6）法定代表人参与项目的，无需提供社保证明材料，提供身份证明材料即可。 |
| 37.4 | 本项目提供除电子版招标文件以外的其他资料 | 无 □图纸 □光盘 □ 获取方式： 上述资料请投标人在获取招标文件的同时下载本项目附件。 |
| 37.5 | 重要提示 | （1）中标人应在规定期限内领取《中标通知书》，若中标人未在规定期限内领取《中标通知书》，采购人有权取消中标人中标资格，并将相关违约行为报送监管部门，实施信用惩戒； （2）中标人应在规定期限内提交履约担保并与采购人签订合同，若中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同，采购人有权取消中标人中标资格，并将相关违约行为报送监管部门，实施信用惩戒； （3）合同签订后，中标人存在规定时间内不组织人员进场开工，不履行供货、安装或服务义务等情况，采购人有权解除合同，并追究违约责任，同时将相关违约行为报送监管部门，记不良行为记录，实施信用惩戒； （4）中标人中标后被监管部门查实存在违法行为，不满足中标条件的，由采购人取消中标资格，并做好项目后续工作； （5）中标人在中标项目发生投诉、信访举报案件、履约存在争议时，拒绝协助配合执法部门调查案件的，采购人可以取消其中标资格或解除合同，并追究其违约责任。 |
| 37.6 | 解释权 | （1）构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； （2）同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，除招标文件另有规定外，以编排顺序在后者为准； （3）如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； （4）除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按投标邀请、投标人须知、评标方法和标准、投标文件格式的先后顺序解释； （5）按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 38 | 注 | （1）本项目评标时将查询投标文件的机器识别码，如不同投标文件的机器识别码相同，相关投标将被认定为无效，并报监督管理部门处理。 （2）因电子服务系统或电子交易系统出现软件设计或功能缺陷、运行异常等情况，影响采购活动正常进行的，采购各方当事人免责。 |

### 二、投标人须知正文

#### 1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次公开招标所述的货物项目采购。

#### 2.定义

2.1货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.2时限（年份、月份等）计算：系指从开标之日向前追溯X年/月（“X”为“一”及以后整数）起算。

2.3业绩：业绩系指符合本招标文件规定的与最终用户签订的合同或招标文件要求的相关证明。投标人与其关联公司（如母公司、控股公司、分公司、子公司、同一法定代表人的公司等）之间签订的合同，均不予认可。

除非本招标文件中另有规定，否则业绩均为已供货（安装）完毕的业绩，业绩时间均以合同签订之日为追溯节点。

#### 3.采购人、采购代理机构及投标人

3.1采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人见投标人须知前附表。

3.2采购代理机构：是指从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知前附表。

3.3政府采购监督管理部门：各级人民政府指定的有关部门依法履行与政府采购活动有关的监督管理职责。本项目的政府采购监督管理部门见投标人须知前附表。

3.4投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。分支机构不得参加政府采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：

3.4.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国投标人。

3.4.2具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于投标人条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

3.4.3以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

3.4.4若投标人须知前附表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标人须知前附表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

3.4.5若投标人须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人提供的货物非中小企业制造的，其投标将被认定为投标无效。

3.5若投标人须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

3.5.1两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

3.5.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

3.5.3采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

3.5.4联合体各方应签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议作为投标文件的一部分提交。

3.5.5大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，联合体协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议投标总金额的比例。

3.5.6联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

3.5.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

3.5.8对联合体投标的其他资格要求见投标人资格。

3.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

3.7为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

#### 4.资金来源

4.1本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金。

4.2项目预算金额和分项（或分包）最高限价见投标邀请。

4.3资金来源：详见投标人须知前附表。

#### 5.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

#### 6.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

#### 7.招标文件构成

7.1招标文件包括下列内容：

第一章  投标邀请（招标公告）

第二章  投标人须知

第三章  采购需求

第四章  评标方法和标准

第五章  政府采购合同

第六章  投标文件格式

附件1  安招采平台电子招标投标操作规程

附件2  政府采购供应商质疑函范本

7.2招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准。

7.3现场考察及相关事项见投标人须知前附表。

7.4原则上采购人、采购代理机构不要求投标人提供样品。除仅凭书面方式不能准确描述采购需求，或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

如需提供样品，对样品相关要求见采购需求，对样品的评审方法及评审标准见招标文件第四章。

7.5投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。

#### 8.招标文件的澄清与修改

8.1投标人如对招标文件内容有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间以网上提问形式（安招采全流程电子招标采购交易系统）提交给采购人或采购代理机构。采购人对需要做出澄清的问题，以澄清和修改通知的方式予以答复。

8.2采购人可主动或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行澄清或者修改。采购代理机构将在安徽省政府采购网以发布更正公告的方式澄清或者修改招标文件，更正公告的内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。投标人应主动上网查询。采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

8.3任何人或任何组织向投标人提供的任何书面或口头资料，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

8.4对于没有提出疑问又参与了本项目投标的投标人将被视为完全认同本招标文件（含更正公告的内容）。

#### 9.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

9.1项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个或几个分包货物进行投标，除非在投标人须知前附表中另有规定。

9.2投标人应当对所投分包招标文件中“采购需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应所投包别中的部分内容，其所投包别的投标将被认定为投标无效。

9.3无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

9.4投标人与采购代理机构之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均用中文表述。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料出现差异时，以中文为准。

9.5除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 10.投标文件构成

10.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，具体内容详见本项目第六章投标文件格式的相关内容。

10.2上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

#### 11.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

11.1投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

11.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

11.2.1货物主要技术指标和性能的详细说明；

11.2.2货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

11.2.3对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

11.3投标人应注意采购人在采购需求中提供的工艺、材料和设备的参考品牌型号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标文件中可以选用替代品牌型号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，是否满足要求，由评标委员会来评判。

11.4本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

11.5为保证公平公正，除非另有规定或说明，投标人对同一项目投标时，不得同时提供备选投标方案。

#### 12.投标报价

12.1投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的服务和工程。所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

12.2投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价，其投标将被认定为投标无效。

12.3投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的价格（如适用）和总价。未标明的视同包含在投标报价中。

12.4投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

12.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，其投标将被认定为投标无效。

12.6采购人不接受具有附加条件的报价。

#### 13.投标保证金

13.1本项目免收。

#### 14.投标有效期

14.1投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数，投标有效期详见投标人须知前附表。

14.2在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

14.3因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

#### 15.投标文件的制作

15.1本项目要求提供的投标文件要求详见投标人须知前附表。投标文件的制作应满足以下规定：

（1）加密的电子投标文件由投标人使用安招采全流程电子交易系统提供的“投标文件制作工具”制作生成。“投标文件制作工具”可以通过电子交易系统中下载。投标人应当在互联网络通畅状态下启用最新版投标文件制作工具制作投标文件。

（2）非加密的投标文件包括电子投标文件和纸质投标文件，具体要求详见投标人须知前附表。

（3）在第六章“投标文件格式”中要求加盖投标人公章处，加密的电子投标文件应加盖投标人电子签章或公章；联合体参加投标的，除联合协议及招标文件规定须联合体各成员单位各自盖章的证明材料外，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子签章或公章。

（4）投标文件制作完成后，采用数字证书加密的，加密时投标文件的所有内容均只能使用同一把数字证书进行加密，否则引起的解密失败责任由投标人自行承担。

15.2因投标人自身原因而导致投标文件无法导入电子交易系统电子开标、评标系统的，将按照非加密的电子投标文件、纸质投标文件的先后顺序进行开启和评审，投标人自行承担由此导致的全部责任。。

15.3开标现场提交的其他材料要求详见投标人须知前附表。

#### 16.投标截止

16.1投标人应当在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，在网上提交加密电子投标文件，同时将非加密的电子投标文件和纸质投标文件密封送达至投标人须知前附表规定的投标文件接收地点。

16.2投标人在招标文件规定的投标截止时间前上传了网上加密电子投标文件，但未在规定时间内进行解密的，投标无效。

16.3采购人和采购代理机构有权按本招标文件的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

#### 17.投标文件的提交、补充、修改与撤回

17.1投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

17.2投标人在投标截止时间前未完成投标文件传输提交的，视为撤回投标文件。未按规定加密或投标截止时间后送达的投标文件，电子交易系统和采购人应当拒收。

17.3投标人在投标人须知前附表规定的解密时间（以电子交易系统解密倒计时为准）内完成电子投标文件的解密工作。

#### 18.开标

18.1采购人和采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的开标时间和地点组织公开开标。

18.2开标时，各投标人应在规定时间前（以电子交易系统解密倒计时为准）对本单位的投标文件进行解密。

18.3开标时，采购代理机构将通过网上开标系统公布开标结果，公布内容包括投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。

18.4采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。

#### 18.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

#### 19.资格审查及组建评标委员会

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标。

19.2采购人或采购代理机构将在投标截止时间后至评审结束前查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

19.2.1不良信用记录是指：（1）供应商被人民法院列入失信被执行人；（3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；（3）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2信用信息查询渠道：中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

19.2.3信用信息记录方式：采购人或采购代理机构工作人员将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

19.3按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责本项目评标工作。

#### 20.投标文件符合性审查与澄清

20.1符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.2.1如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标方法和标准规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为投标无效。

20.2.2如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标方法和标准规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

20.3如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知前附表中载明核心产品。核心产品超过一种产品的，核心产品中只要有一种产品为相同品牌，即认定为核心产品为相同品牌。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第20.2款规定处理。

20.4投标文件的澄清

20.4.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，在评标期间，评标委员会将以书面方式（询标）要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

如有询标，授权代表（或法定代表人）可通过远程登录的方式接受网上询标，也可凭本人有效身份证明参加询标。因授权代表联系不上、没有及时登录系统等情形而无法接受评标委员会询标的，投标人自行承担相关风险。

20.4.2投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.4.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

20.5投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.4条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

#### 21.投标无效

21.1根据本招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

无论何种原因，即使投标人投标时携带了证书材料的原件，但投标文件中未提供与之内容完全一致的影印件或复印件的，评标委员会视同其未提供。

21.2如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

（1）未按招标文件的规定提交投标保证金的（本项目不适用）；

（2）投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件不满足招标文件全部实质性要求的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

#### 22.比较与评价

22.1经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其投标文件作进一步的比较与评价。

22.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标方法和标准见招标文件第四章：

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

22.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价按照投标人须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体或者大中型企业的投标报价按照投标人须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

22.4按照<财政部 国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知>（财库〔2004〕185号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号）等规定，对满足节能、环保条件并提供了相关证明材料的产品，进行优先采购。

#### 23.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足规定数量的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

#### 24.保密要求

24.1评标将在严格保密的情况下进行。

24.2有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

#### 25.中标候选人的确定原则及标准

25.1评标委员会依据本项目招标文件所约定的评标方法，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。修正和扣除后的投标报价出现两家或两家以上相同者，则所投产品为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品者优先；若报价相同且所投产品同为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品的，则采取评标委员会抽签方式确定中标候选顺序。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的，则所投产品为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品者优先；若得分与投标报价均相同且所投产品同为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品的，则采取评标委员会抽签方式确定中标候选顺序。

#### 26.确定中标候选人和中标人

26.1评标委员会将根据评标标准，按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

26.2按投标人须知前附表中规定，由评标委员会或采购人确定中标人。

26.3因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

#### 27.编写评标报告

评标报告是根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。

#### 28.中标结果公告

28.1除投标人须知前附表规定由评标委员会直接确定中标人外，在评标结束后2个工作日内，采购代理机构将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

28.2自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构将在安徽省政府采购网（www.ccgp-anhui.gov.cn）上发布中标结果公告。

28.3中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限、评审专家名单以及投标人须知前附表中约定进行公告的内容。中标公告期限为1个工作日。

#### 29.中标通知书

29.1采购代理机构发布中标公告的同时向中标人发出中标通知书。

29.2中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

29.3中标通知书是合同的组成部分。

#### 30.告知招标结果

30.1在公告中标结果的同时，采购代理机构同时以投标人须知前附表规定的形式告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

#### 31.履约保证金

31.1中标人应按照投标人须知前附表规定缴纳履约保证金。

31.2如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格。在此情况下，采购人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

#### 32.签订合同

32.1采购人与中标人应当自发出中标通知书之日起7个工作日内签订合同。

32.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

32.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

32.4当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可依法与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

32.5依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

#### 33.中标服务费

33.1本项目中标服务费的收取按投标人须知前附表的规定执行。

#### 34.廉洁自律规定

34.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通。

34.2采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

#### 35.人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

#### 36.质疑的提出与接收

36.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

36.2质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购供应商质疑函范本》格式（详见招标文件附件2）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在投标人须知前附表规定的法定质疑期内以书面形式提出质疑，超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

36.3采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见投标人须知前附表。

#### 37.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容，见投标人须知前附表。

## 第三章  采购需求

前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

第1包：便携式彩色B超等

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 项目验收合格后一次性付款。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽省疾病预防控制中心，或其指定指点 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订之日起，90个工作日内完成供货及安装调试工作。 |
| 4 | 免费质保期 | 所有产品质保期不少于1年，自验收合格之日起计算。（如货物需求表中另有要求以货物需求表为准,此项负偏离视为投标无效） |
| 5 | 关键技术参数要求 | 标注●号的条款须满足技术参数及要求，否则投标无效； 注：以投标响应表及采购需求中要求提供的证明材料作为评审依据。 |
| 6 | 主要技术参数要求 | ★条款按评分标准进行评分，非★条款按以下要求进行评审： 非★条款有10条及以上负偏离的，投标无效。 注：以投标响应表及采购需求中要求提供的证明材料作为评审依据。 |

二、货物需求

（一）货物需求一览表

| 序号 | 名称 | 数量 | 所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲便携式彩色B超 | 1台 | 工业 | 进口 |
| 2 | 眼科光学生物测量仪 | 1台 | 工业 | 进口 |
| 3 | 人体成分分析仪 | 1台 | 工业 | 国产 |

（二）技术参数及要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲便携式彩色B超 | 一、货物名称 便携式笔记本彩色多普勒超声系统 二、用途说明： 腹部、心脏、小器官与浅表组织、血管、颅脑, 泌尿、系统、儿科、矫形外科、经直肠、超声引导下介入性治疗等全身超声应用。 三、系统技术参数 3.1 显示器:≥15.6寸高分辨率彩色液晶显示屏 3.2 主机内置探头接口≥1 个，可扩展至 3 个接口 3.3 二维灰阶模式 3.4 M 型成像单元 3.5 彩色多普勒成像单元 3.6 频谱多普勒成像单元 3.7 空间复合成像技术，作曲别针试验最多显示≥9 线扫描线 3.8 斑点噪声抑制技术或磁共振像素优化技术：支持所有探头，多级调节 3.9 组织多普勒成像,包括组织速度多普勒成像、组织能量多普勒成像、组织频谱多普勒成像、组织 M 型模式 ★3.10 机器内置智能的教学软件（非移动存储设备导入），提供全面及专业的操作步骤指导，内部提供标准超声声像图，解剖示意图、扫查手法图和扫查技巧，并支持以上帮助信息区域的单窗口放大功能，支持扫查和训练 3.11 一键优化功能，要求一键快速优化二维图像、彩色图像、彩色取样框位置和角度、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像采购项目名称 3.12 支持扩展成像功能，要求凸阵、线阵探头可用 3.13 二维/彩色取样框角度独立偏转技术 ★3.14 配备穿刺针增强显示功能专业软件包，要求具有双屏实时对比显示，增强前后效果，同时支持增强平面多角度可调，并具备实时图像状态下最佳穿刺角度的图标指示 3.15 可下载同品牌手机移动终端 APP（要求支持苹果系统和安卓系统），通过 APP 从超声机器传输图像至智能终端，方便进行图像查阅和诊断（须提供两种系统手机 APP 截图） ★3.16 造影成像模块，支持低机械指数照应，支持微血管造影增强，向后存储可存储高达≥480 秒的电影，向前存储电影时间高达≥120 秒，支持造影击碎功能，支持互换造影图像和组织图像在屏幕上显示的位置，具备造影定量分析软件，支持时间强度分析曲线，以表格形式显示数据，手动回执椭圆或圆，高达 8 个 ROI，支持动态追踪。（须提供技术资料予以佐证） 3.17 具有自动工作流协议，模板用户可自定义，具有 暂停, 停止, 替换, 重复, 忽略,插入单步, 返回和继续功能，支持设置 2 个注释,位置和大小可预设，具有体位图设置功能，可选择现有体位图, 探头标记可设定 四、测量、分析及软件包 4.1 全科测量包，自动生成报告 4.2 自动左室收缩功能测量软件，用于 Simpson 法自动描记心内膜分析左心功能 4.3 全心功能 TEI 指数测量软件，用于全心功能心肌指数测量分析 4.4 解剖 M 型模式 ，要求 M 取样线≥3 条，能 360 度任意旋转角度（须提供系统截图） ★4.5 曲线解剖 M 型，支持多段曲线连续对心肌取样分析。 4.6 ECG/RCG 功能（包括夹子式三导心电电缆，DC-In 信号接入线） 4.7 组织多普勒成像 4.8 组织多普勒定量分析，支持速度、应变、应标率定量分析，支持手绘 ROI(以样条的方法手动绘制取样框），高达 8 个 ROI 取样框，支持 ROI 追踪，提高分析精度，减少运动影响 4.9 组织追踪定量分析功能，实时跟踪室壁的连续运动，直观显示左心室各节段在纵向、 环向和径向上的力学变化，更准确有效地评价心肌运动状况，具有牛眼图分析，支持全域应变及应变率曲线 ★4.10 IMT 血管内中膜自动测量，具备前、后壁同屏独立测量显示，测量数据包括最大值，最小值、平均值、标准差、ROI 长度、测量长度及质量指标 7 个值、并具备 IMT 评估分析曲线（非手动绘制）（提供上述7个测量数据及评估分析曲线证明图片） 五、二维灰阶模式 5.1 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件 5.2 最大显示深度:≥39cm 5.3 最大帧率: ≥999 帧/秒 ★5.4 TGC: ≥8 段（TGC为实体按键） 5.5 LGC: ≥4 段（提供证明材料,体现机器型号） ★5.6 探头：标配线阵探头 2 把，线阵探头宽度≥50mm 线阵探头频率：3.5-16.0MHz ★5.7 可配备成人和小儿经食道探头（提供证明文件，并注明两种经食道探头型号） 六、彩色多普勒成像 6.1 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 6.2 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW 6.3 取样框偏转: ≥±30 度 (线阵探头)（提供仪器主机显示器的功能界面截图） 七、频谱多普勒模式 7.1 包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒 7.2 显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW 等等 7.3 显示控制：反转、零移位、B 刷新、D 扩展、B/D 扩展等 7.4 最大速度: ≥8.60m/s（连续多普勒速度: ≥35m/s） 7.5 最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号） 7.6 取样容积: 0.5-20mm 7.7 偏转角度：≥±30 度 (线阵探头) （提供仪器主机显示器的功能界面截图。） 7.8 支持频谱自动测量 八、存储 8.1 固态硬盘：≥240GB 九、其他 9.1 主机一台（含电池），线阵探头（宽度为≥50mm）2把，适用于主机的便携式提包或箱包1个，用于储存图像数据的移动硬盘2个（容量≥2T），配置同品牌可升降台车（台车具有钥匙锁定装置），机器操作全部为实体按键操作 ●9.2 供货前，中标人须无条件提供样机校验以上所有性能和参数，校验内容包括标配和选配功能，如实际机器参数与投标参数不符，采购人将上报安徽省财政厅按相关规定处理，并做相应处罚。已签订合同的，采购人有权单方面解除合同，一切责任由中标人承担。 |
| 2 | 眼科光学生物测量仪 | 一、技术要求 1、测量范围 ★眼轴长：14-38mm；（投标文件中提供产品彩页或技术说明书扫描件） 角膜曲率半径：5-10mm； 前房深度：1.5-6.5mm； 白到白距离：8-14mm 2、测量精度： ★眼轴0.01mm ；（投标文件中提供产品彩页或技术说明书扫描件） 角膜曲率半径：0.01mm； 前房深度：0.01mm； 白到白距离：0.1mm； ★3、采用组合信号处理技术测量眼轴；（投标文件中提供产品彩页或技术说明书扫描件） ★4、角膜曲率测量技术：远心光学测量技术；（投标文件中提供产品彩页或技术说明书扫描件） 5、具有左右眼自动识别功能； 6、测量模式可自动/手动切换； 7、配便携打印机或自带打印功能； 8、带电动升降台； 9、中文操作界面； 10、可用USB存储设备备份。 |
| 3 | 人体成分分析仪 | 一、技术要求 ★1、多频点测量：1-1000kHz之间范围,使用6频5段点测量（误差范围±5%，需提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告）； ★2、生物阻抗频段和测量范围：6频5段生物阻抗测量，10～1200Ω（测量误差范围±10%，需提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告）； 3、体重秤：量程10～250kg，（误差±1%，需提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告）； 4、分析项目包括：细胞内、外水分，蛋白质，无机盐，体脂肪，身体总水分、肌肉量，去脂体重，体重，BMI，体脂百分比，腰臀比，基础代谢，节段性肌肉分析，节段性脂肪分析，浮肿指数，内脏脂肪分析，营养评估，肥胖分析，体重管理，体重控制； 5、历史数据对比： 成人版：体重、体脂百分比、肌肉量、内脏脂肪面积历史数据变化曲线图，全方位监控身体健康； 儿童版：体脂百分比、肌肉量历史数据变化曲线图，儿童有生长发育曲线图，全方位监控身体健康； 6、电极：八点接触式； 7、测试年龄范围：3-99岁全人群； 8、测试程序具有语音导向功能； 9、测量时间：60-120秒； ★10、可通过输入ID号可储存结果（≥100万条检测记录）； ★11、可用USB存储设备备份（须能与EXCEL等软件兼容）； 12、具有USB和LAN两种接口，可通过USB接口与打印机连接（激光/喷墨打印机）； ★13、Ubuntu系统、中文操作软件。 |

三、报价要求

本项目报总价，报价即完成本项目所需内容的所有费用，中标后采购人不再另行支付任何费用。

第2包：激光共聚焦扫描显微镜系统等

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 项目验收合格后一次性付款。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽省疾病预防控制中心，或其指定指点 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订之日起，90个工作日内完成供货及安装调试工作。 |
| 4 | 免费质保期 | 所有产品质保期不少于1年，自验收合格之日起计算。（如货物需求表中另有要求以货物需求表为准,此项负偏离视为投标无效） |
| 5 | 主要技术参数要求 | ★条款按评分标准进行评分，非★条款按以下要求进行评审： 非★条款有20条及以上负偏离的，投标无效。 注：以投标响应表及采购需求中要求提供的证明材料作为评审依据。 |

二、货物需求

（一）货物需求一览表

| 序号 | 名称 | 数量 | 所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲激光共聚焦扫描显微镜系统 | 1套 | 工业 | 进口 |
| 2 | 不分光红外线CO分析仪 | 1台 | 工业 | 国产 |
| 3 | 不分光红外线CO2分析仪 | 1台 | 工业 | 国产 |
| 4 | 双路防爆粉尘采样器 | 10台 | 工业 | 国产 |
| 5 | 空气氨快速检测仪 | 1台 | 工业 | 国产 |
| 6 | 便携式空气臭氧检测仪 | 1台 | 工业 | 进口 |
| 7 | 辐射热计 | 1台 | 工业 | 国产 |
| 8 | 氡气测量仪 | 1台 | 工业 | 进口 |
| 9 | 定量采样机器人 | 1台 | 工业 | 国产 |
| 10 | 撞击式空气微生物采样器 | 3套 | 工业 | 进口 |
| 11 | 紫外辐照计 | 1台 | 工业 | 国产 |
| 12 | 通风橱 | 2台 | 工业 | 国产 |

（二）技术参数及要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲激光共聚焦扫描显微镜系统 | 1.激光光源系统 ★1.1配置至少四根激光器： 激光器：405nm，功率≥20mW 激光器：488nm，功率≥20mW 激光器：561nm，功率≥20mW 激光器：640nm，功率≥20mW ★1.2至少可增配至7根激光器，可本地化升级，无需返厂调试。 1.3配置一体化激光耦合器，无须调节光纤中心。 1.4所有激光谱线可实现连续调节激光强度，高速激光谱线切换，具有快速光闸控制功能，可进行局部的ROI成像、FRAP等实验应用； ★1.5激光强度调节范围：0.1%-100%，调节步进精度0.01%。 - 共聚焦扫描检测系统 2.1扫描系统和检测系统一体化设计，扫描检测系统与显微镜直接耦合，非光纤式导出。 2.2检测器数量：≥5个；不少于四个独立的荧光检测器和荧光检测通道，一个透射检测通道。 2.3荧光检测器：荧光检测器全部为光谱型检测器，检测范围调节精度≤1nm。所有通道可实时扫描、同时叠加。 2.4检测器：配备至少两个制冷型磷酸砷化镓检测器；检测器要求：量子效率≥45%。 ★2.5使用光栅分光系统，所有荧光检测通道光谱扫描、光谱检测和光谱拆分功能。 2.6光谱最小调节步进≤1nm。 2.7独立双扫描振镜，具有高反射率的镀膜； 2.8共聚焦扫描视野：≥18mm ★2.9扫描速度：512×512≥16帧/秒（全视野）。 2.10扫描分辨率≥2048×2048。 2.11旋转角度：360°自由旋转，旋转扫描时可同时进行DIC扫描观察。 2.12光学放大扫描：1×至40×光学放大，步进0.1×。 2.13扫描模式：点扫描，矩形扫描，任意线/面扫描，任意图形区域扫描，360o旋转扫描，光学变倍扫描，任意角度扫描，X，Y，Z，T，λ任意结合或同时组合。 3.全自动倒置显微镜系统 3.1.研究型全自动倒置显微镜，双层光路，齐焦距离≤45mm； 3.2.电动控制Z轴，最小Z轴步进精度≤10nm；电动光路切转与调节； 3.3.电动激发块转盘≥单层6孔，荧光激发块包括红、绿、蓝三种，LED长寿命荧光光源，寿命≥15000小时。 3.4.电动聚光镜：≥7孔位，数值孔径N.A.≥0.55，工作距离WD.≥27mm； 3.5.透射光源：长寿命LED冷光源，寿命≥15000小时； ★3.6六孔位电动物镜转盘，具有自动识别功能，物镜满足如下参数： 物镜1.25×，NA≥0.04，工作距离WD≥5.0mm 物镜4×，NA≥0.16, 工作距离≥13mm,色差校准范围400-1000nm。 物镜10×，NA≥0.4, 工作距离≥3.1mm，色差校准范围400-1000nm。 物镜20×，NA≥0.8, 工作距离≥0.6mm，色差校准范围400-1000nm。 物镜40×，NA≥0.95, 工作距离≥0.18mm，色差校准范围400-1000nm。 油浸物镜60×或63×，NA≥1.5, 工作距离≥0.11mm，色差校准范围400-1000nm。 ★3.7电动载物台，XY移动范围≥110mm×70mm，最大移动速度≥15mm/s，重复精度≤0.2um，分辨率≤0.01um，配有扫描台控制手柄，配套96孔板、75/25cm2培养瓶和切片三种专用样品夹适配器。 3.8配备全套微分干涉部件（DIC）。 3.9目镜一对：10X，视场数≥22。 3.10能够远程控制显微镜并显示工作状态。 3.11配有专业共聚焦显微镜系统防震装置。 4.超高分辨率成像系统 4.1超高分辨率成像可使用全部激光器波段； ★4.2超高分辨率荧光检测器：配置≥2个，或使用面阵列探测器； 4.3获取超高分辨率图像（含计算及处理）时间512X512，≤10秒； 4.4超高分辨率图像最大扫描分辨率≥4096X4096 4.5成像分辨率：XY分辨率≤120nm 4.6荧光样品选择：所有适合配置激光器激发的荧光样品都可以进行超高分辨率成像，无需选择特定的荧光染料； 4.7超高分辨率成像深度：具有与共聚焦相同的超高分辨率成像深度。 5.计算机工作站 CPU Intel Xeon E5-1620v或更高；内存≥ 32GB；硬盘≥ 1TB HDD x2；SSD固态硬盘≥256GB；显卡NVIDIA Quadro K620 2GB或更高；DVD writer；正版操作系统；配备正版office2019或专业版WPS；30英寸120HZ，4k液晶显示屏。 6. 共聚焦专用高级分析软件 6.1 图像采集和系统自动控制功能，光路全电动控制切换； 6.2根据染料或不同应用要求，软件可一键设置自动配置整个光路； 6.3 多维显微成像控制：X，Y，Z，T等控制； 6.4 三维/四维可视图象重建，具有不少于Alphablend，Isosurface，MIP等多种三维渲染模式，随意进行空间切割，交互立体显示，并在成像过程中实时三维重构； 6.5 具有Z轴补偿功能，可以随意线性或非线性调节激光强度和检测器灵敏度； 6.6 可控制和触发其他外部设备同步工作； 6.7 具有荧光强度测量，区域和周长等参量计算功能； 6.8 具有对于多标荧光图像进行共定位定量分析功能； 6.9 能够实时追踪荧光强度变化，提供离子浓度比例（Ratio）图像； ★6.10提供多种反卷积算法，至少含有近邻法、非近邻法、Wiener滤镜和2D反卷积、3D反卷积等国际公认计算模式； 6.11支持电动载物台进行切片和多孔板等全区域扫描，并提供整体图像相对位置的参照；可进行自动多点采集，大标本的高分辨率全视野图像采集，具备自动对焦地形图功能； 6.15 配备多孔板自动导航功能，适用于常规6孔板、12孔板、24孔板、96孔板等。 7工作环境 7.1电源220V±10%；50Hz±1%，环境温度5℃-40℃，环境相对湿度15-80%。 7.2其它：防尘，除湿，抗震动。 7.3电源插头符合中国制式，或提供转接插座。 8、配置 8.1激光共聚焦显微镜系统 1套 8.2超高分辨率模块 1套 8.3电脑工作站 1套 8.4气压专用防震台 1个 8.5稳压电源 1套 8.6电脑桌及激光器架 1套 8.7技术资料 1套 9、技术服务等其他要求 9.1在用户指定的安装地点，现场免费安装、调试； 9.2自用户验收合格当天起，整机质保期三年； 9.3维修响应时间≤24小时； 9.4提供一次移机服务。 |
| 2 | 不分光红外线CO分析仪 | 一、技术要求 1、本仪器符合GB/T18204.2-2014《公共场所卫生检验方法第2部分：化学污染物》、GBZ/T300.37-2017《工作场所空气有毒物质测定第37部分：一氧化碳和二氧化碳》和GB/T9801-1988《空气质量一氧化碳的测定非分散红外法》的国家标准； 2、★检定结果优于JJG635-2011《一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器》的二级标准；承诺在供货时提供中国计量科学研究院出具的检定证书（检定结论：合格，该仪器符合二级技术要求），格式自拟。 3、检测原理：不分光红外线气体分析法/非分散红外法（国标）； 4、检测气体：空气中的一氧化碳（CO）； 5、检测方式：内置泵吸式； 6、测量范围：0-200×10-6； 7、浓度显示mg/m3； 8、分辨率：0.1×10-6； 9、存储功能：约5000组测量数据； 10、内置式调零过滤器、六通阀切换调零与测量； 11、线性度：≤±2% 满刻度； 12、重复性：≤±1% 满刻度； 13、★零点漂移：≤±2%满刻度/h，量程漂移：≤±2%满刻度/3h； 14、★响应时间：t90≤45S； 15、预热时间：≤30min； 16、★流量范围：（0.5-1.0）L/min； 17、数字接口：USB，配数据传输软件； 18、供电电源：交直流两用，220AVC（±10%）或机内充电电池； 19、配置：取样器、电池、充电器、U盘、连接电缆、技术文件、便携箱 20、★具备一键自动调零功能。 |
| 3 | 不分光红外线CO2分析仪 | 一、技术要求 1、仪器符合GB/T18204.2-2014《公共场所卫生检验方法第2部分：化学污染物》和GBZ/T300.37-2017《工作场所空气有毒物质测定第37部分：一氧化碳和二氧化碳》的国家标准等标准； 2、★检定结果优于JJG635-2011《一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器》的二级标准；承诺在供货时提供中国计量科学研究院出具的检定证书（检定结论：合格，该仪器符合二级技术要求），格式自拟。 3、测量原理：不分光红外分析法/非分散红外法（NDIR）； 4、采样方式：内置泵吸式； 5、仪器内置式调零过滤器、六通阀切换调零与测量；6、测量范围： 0-1.000%； 7、分 辨 率：0.001%； 8、重 复 性：≤1% 满刻度； 9、★零点漂移：≤±2% 满刻度/h，跨度漂移：≤±2% 满刻度/3h； 10、温度附加误差：（在10℃～45℃）≤±2% 满刻度/10℃； 11、一氧化碳干扰：1250mg/m3CO≤±0.3% 满刻度； 12、预热时间：≤10min； 13、★响应时间：t90≤15S； 14、仪器可以显示mg/m3；测量结果包括平均值的测量功能； 15、★流量范围：（0.5-1.0）L/min； 16、存储功能：约5000组测量数据； 17、★仪器可具备一键式自动调零的功能； 18、数字接口：USB，配数据传输软件； 19、配置：取样器、电池、充电器、U盘、连接电缆、技术文件、便携箱等； 20、电源：交直流两用，220AVC（±10%），机内充电电池。 |
| 4 | 双路防爆粉尘采样器 | 一、技术要求 1、★流量范围：满足3-30L/min； 2、抽气负压:>3000Pa； 3、★采样范围：总尘和呼尘； 4、定时范围：99小时59分min内任意时间； 5、连续工作时间:>240 min； 6、★流量误差：≤±5%； 7、★计时误差：±0.1%； 8、★双路粉尘采样； 9、★防爆性能在ExibIIAT3GB以上； 10、采用容积式旋片泵； 11、仪器电池使用无记高性能锂电池，充电前无需放电，仪器电池电量可在液晶显示屏上显示； 12、具备短路限流保护以及低电量保护； 13、具备连续采样、间歇采样等功能； 14、每台设备配齐呼吸性切割器及采样头，可进行全尘和呼吸尘采样； 15、★噪 声：<70dB； 16、工作温度：满足－20℃～40℃； 17、相对湿度：≤85％； 18、工作电压：220V·AC50Hz或12V·DC； 19、配置：充电器、电池、三脚架、技术文件、便携箱等。 |
| 5 | 空气氨快速检测仪 | 一、技术要求 1、★检测原理：红外线的选择性吸收原理； 2、测量范围：满足0-100ppm； 3、检测方式：泵吸式； 4、★零点漂移：≤±3%F.S/4h，量程漂移：≤±3%F.S/4h； 5、线性度：≤±2%F.S； 6、重复性：：≤±1%； 7、测量精度：≤0.1ppm 7、预热时间：≤30min； 9、液晶显示，浓度数直读； 10、相应时间：≤60s； 11、配备便携仪器箱。 |
| 6 | 便携式空气臭氧检测仪 | 一、技术要求 1、★检测原理：双光束紫外光吸收法（须满足GB18204等标准）； 2. 浓度单位： ppb,ppm,μg/m3,mg/m3； 3. 动态范围：0.002～2mg/m3； 4. 检测限：≤0.002 mg/m3（2ppb-10s均值，0.9ppb-1min均值）； 5. ★检测范围：0～200 mg/m3； 6.分辨率：不低于0.001mg/m3； 7. 精度：±1.0ppb或读数的2%； 8. 延迟时间：≤15s； 9. 响应时间：≤15s； 10. ★测量时间：≤2s； 11. ★平均值时间：2秒（平均数据选项：2秒，10秒，1分钟，5分钟，1小时）； 12. ★零点漂移：≤1 ppb/天，≤3 ppb/周； 13. 跨度漂移：≤1%/周； 14. 重复性精密度：≤±0.002mg/m3； 15. 内置数据记录功能：≥ 14000行数据； 16. 时间、日期、臭氧浓度、仪器内温度、气压、外置温度、湿度及气压等数据可通过软件下载； 17. 操作的极限条件：0～50℃； 18. 电源：充电电源，交直流两用； 19. 配置：主机、电源适配器、蓄电池组、零空气过滤套件、外部粒子过滤器、出厂校准证书、仪器原厂生产证明书、中文使用说明书、便携箱等。 |
| 7 | 辐射热计 | 一、技术要求 1、★通道数：2个通道，同时测试辐射热及温度，同步采集、自动记录； 2、辐射热量程：0-100KW/m2; 3、★精度：±4%（计量院标定结果） 4、分辨率：1W/m2； 5、温度测量：-20-300℃； 6、数据存储功能：4000组； 7、存储时间间隔：1-255分钟，可自主设置存储时间间隔； 8、★可以测高温辐射； 9、可以通过计量检定，承诺供货时提供检定或校准证书，格式自拟； 10、配备数据分析软件，具有实时查看功能及统计功能，可生成电子表格和曲线； 11、普通电池供电，具有自动休眠功能，可连续开机＞15天； 12、显示部分采用汉字LCD亮屏智能显示； 13、传感器与主机可以分离； 14配备：温度传感器、辐射传感器、软件、便携箱等。 |
| 8 | 氡气测量仪 | 一、技术要求 1、★探测器原理：3Dα谱型脉冲电离室 HV = 750 VDC； 2、★量程范围2–2000000 Bq/m³ Rn-222； 3、测量模式：扩散式\泵吸式 \氡、钍射气测量模式 适用于环境水平和工作水平的氡测量； 4、功能：具有多参数分析功能 系统用于测量氡浓度、温度、湿度、气压： 5、★稳定性：保证设备5年内无需调整刻度系数； 6、电离室：脉冲电离室探测器有效灵敏体积 0.62 升，根据探测器填充的优化读取数据的周期设为1/10/60 分钟三档； 7、采用可编程的采样模式，仪器校准误差小于 3% (加上基准源的不确定度)； 8、★全量程系统线性误差 < 3%； 9、响应时间：氡测量的响应速度（扩散模式）10分钟 30% ，20 分钟70% ，30分钟90% 10、当为测氡模式时（含扩散式和泵吸式）的灵敏度: 1 CPM/20 Bq/m³； 11、当为氡钍射气模式时的灵敏度: 氡灵敏度1 cpm 在 60 Bq/m³ (1,6pCi/l) 钍射气灵敏度：1 cpm 在 200 Bq/m³ (5,5pCi/l) (1l/min 流速时)，1 cpm 在 140 Bq/m³ (3,8pCi/l) (2l/min 流速时)； 12、分别显示氡、钍射气的统计误差范围，有氡、钍射气1小时平均值显示功能； 13、★探头本底< 1 Bq/m³ (0,03 pCi/l)； 14、内置电池容量：扩散模式下支持10天连续操作； 15、★内置可调恒流泵0到2升连续可调； 16、存储量：不少于400天的测量结果在10分钟周期，60000个测量点的数据； 17、包含:温度、湿度、气压和振动（例如：改变安置地点）传感器， 也可输入其他传感器信号，显示界面展示数据和图表； 18、操作环境: -10 … +50 °C (+14 … 122°F) / 700 … 1.100 mbar / 0 … 99 %rH系统包含数据管理质量保证系统； 19、可支持与以太网、USB等连接，适合WIN10环境的软件系统； 20、氡析出率装置及中文界面的析出率测量自动计算软件； 21、配备氡子体过滤器及主动式适配器； 22、配水中氡和土壤中氡测量组件； 23、具备自动本地扣减，沾污通知等功能。 二、其他要求 1、原装进口的产品，需提供设备进口文书供查看 2、原厂刻度证书 3、仪器携带箱 4、中、英文说明书 |
| 9 | 定量采样机器人 | 一、技术要求 1、用途：专用于集中空调通风管道内部针对污染物的采样，符合《WS394-2012公共场所集中空调通风系统卫生规范》《WS/T395-2012公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》对空调风管内的污染物进行积尘量与微生物的采集需求； 2、设计：采用模块化设计，便于设备升级与维护； 3、整机95%的材料使用铝合金，表面阳极氧化亮黑钝化膜增厚，长时间使用酒精擦拭机体可保持不变色，机体移动模块一体成型； 4、控制平台：两种控制系统的控制软件均为标配，Windows10系统，安卓9.0 系统，使用者可根据单位配置的笔记本电脑，触控笔记本电脑或安卓平板，安卓平台手机之间自由选择控制平台； 5、★前置摄像头全视角云台：前置云台平行旋转360度，俯仰200度，前置自动对焦摄像头，后置广角定焦摄像头，数码摄像头CMOS感光，前置硬件不低于500万像素，后置硬件不低于300万像素； 6、录像与拍照：Windows系统操作软件可直接录制视频并存储在电脑中，安卓系统操作软件可直接录制视频并存储在平板电脑或手机中，可通过U盘或网络进行移动传输； 7、机器人内部所有动力电机和风机均为全新进口器件； 8、采样器使用3D打印技术制造气流回风道； 9、供电：机器人由4000毫安时动力电池供电，可提供连续5小时左右的运行时间，同时标配备同质备用电池1块电池，供现场长时间采样更换； 10、无线和有线通讯：2.4G WIFI 802.b/g/n 协议 500MB带宽，RJ45 数据传输，根据检测现场集中空调风管的材质选择不同的控制方式； 11、移动方向：前，后，左，右，四方向移动，原地旋转0半径； 12、移动速度：满足0-10米/每分钟可调； 13、行走距离：有线控制距离≥40米，40米线轴重≤2KG，无线控制无距离限制； 14、越障能力：可翻越7cm高度障碍物， 15、★爬坡能力：爬坡47度（爬坡测试使用底面为光滑玻璃板，表面不增加任何粗糙附着物或贴合物）； 16、灯光配置：前、后置灯光，led正白光，要包含随云台随动灯、远距离照射灯（＞3米）及近距离照射灯等功能灯； 17、采样方式：具备刮吸法采样和擦拭法采样功能，由客户根据采样需求选择相应采样功能； 18、★刮吸法采样：采样精度与标准方法之间相对误差＜4%，采样一致性＜3%，采尘效率≥97%，采样面积为50平方厘米，采样时间0-60秒可调，采样过程自动化一键采样； 19、★擦拭法采样：采样精度与标准方法之间相对误差＜4%，采样一致性＜3%，采尘效率≥95%，采样面积50平方厘米，采样时间0-60秒可调，采样过程自动化一键采样； 20、★机器人尺寸宽度宽度＜156，高度＜98采样机器人能够进入100×160毫米以上矩形铁皮风管内部自由进行采样； 21、★重量：含电池机器人主机重量＜4kg； 22、配备拉杆工程设备运输箱、40米数据线、说明书、控制软件（windows系统和安卓系统）、部分采样耗材等。 |
| 10 | 撞击式空气微生物采样器 | 一、技术要求 - 采样泵：流量：10～30 L/min 可调，采样时间可从1到999分钟选择，可以连续采样、间隔采样；重量小于2.5kg 工作噪音：≤60分贝； - 供电方式：锂电池供电，充满电后可以工作5小时；也可以连接 AC/DC 电源变换器用交流、直流供电； - 采样头：可以安装采样6块90厘米直径的标准平皿； - 数字流量校准器：配备与采样泵兼容的数字流量校准器，连续监测采样流量, 使采样更可靠，流量测量范围：2.5～300 L/min，连续监测采样流量精度：±2%读数或0.05STD L/min，二者中较大值； - 电源：7.5VDC±1.5V, 电流峰值 300mA； - 配件：配备采样托盘（可以放置至少一台采样器）、三脚架（可调节）、硬质便携箱、采样包。 - 其他要求 ★1. 承诺在供货时提供有资质的第三方检测机构出具的数字流量校准器检定或校准证书，且中标后厂家提供新设备的培训、售后服务（承诺函格式自拟） 2.采样器包括采样泵、6级采样头、流量校准器、支架、平台、采样箱、连接软管及接头等部分。 |
| 11 | 紫外辐照计 | 一、技术要求 ★1、配备两只探头：波长范围λ1，峰值波长λp（230～275）nm，λP＝254nm；波长范围λ2，峰值波长λp（275～330）nm，λP＝297nm， 2、辐照度测量范围：(0.1～199.9×103) μW/cm2 零值误差:满量程的±1% 3、紫外带外区杂光：UV254<0.1%，UV297<0.05% 相对示值误差:±8％（相对于NIM标准）线性误差、换档误差:±1%响应时间<1秒 4、短期不稳定性:±1%（开机30min后） 5、电源:6F22型9V积层电池（非充电电池） 6、整机功耗:＜0.2VA； 配备便携式手提箱。 二、其他要求 ★1、承诺在供货时提供有资质的第三方检测机构出具的检定或校准证书，且中标后厂家提供新设备的培训、售后服务（承诺函格式自拟）。 2、仪器验收后一年内，非使用和维护不当而产生的故障，应予以免费修理、调换或重新标定。对一年后需要复检或修理的仪器，应提供优惠服务。 3、提供专业防护眼镜。 |
| 12 | 通风橱 | 一、技术要求 1、尺寸：外部尺寸≤1600*800*1500mm；内部尺寸≥1500*700*1000mm ★2、材质：不锈钢，一次成型的不锈钢操作台面耐腐蚀，抗冲击，易清洁；全钢通风柜窗口：采用5mm厚的钢化玻璃视窗，升降自如，无噪音，无级变速平衡砝码设计，视窗高度可停在任意位置；配备水龙头，2个220V 10A插座，下面为储物柜。 3、照明：30W LED照明 4、排气量：不小于800m3/h 风速可调：面风速0.3-0.6m/s 管风速8-12m/s 5、噪声：不大于60dBA 6、集气罩：采用PP材质，耐酸碱腐蚀 7、电压：220V-240V 频率：50-60HZ 功率：不大于200W 二、其他要求 1、配备电动风阀，避免串风以及回风现象，可以通过调整风阀角度来调整风速。 2、提供2米PVC风管，通风橱包安装；提供设备培训和售后服务。 |

三、报价要求

本项目报总价，报价即完成本项目所需内容的所有费用，中标后采购人不再另行支付任何费用。

第3包：全自动蛋白表达定量分析系统等

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 项目验收合格后一次性付款。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽省疾病预防控制中心，或其指定指点 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订之日起，90个工作日内完成供货及安装调试工作。 |
| 4 | 免费质保期 | 所有产品质保期不少于1年，自验收合格之日起计算。（如货物需求表中另有要求以货物需求表为准,此项负偏离视为投标无效） |
| 5 | 关键技术参数要求 | 标注●号的条款须满足技术参数及要求，否则投标无效； 注：以投标响应表及采购需求中要求提供的证明材料作为评审依据。 |
| 6 | 主要技术参数要求 | ★条款按评分标准进行评分，非★条款按以下要求进行评审： 非★条款有10条及以上负偏离的，投标无效。 注：以投标响应表及采购需求中要求提供的证明材料作为评审依据。 |

二、货物需求

（一）货物需求一览表

| 序号 | 名称 | 数量 | 所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲全自动蛋白表达定量分析系统 | 1台 | 工业 | 进口 |
| 2 | 病毒富集系统 | 1套 | 工业 | 国产 |
| 3 | 便携式小型离心机 | 2台 | 工业 | 国产 |
| 4 | 涡旋振荡器 | 2台 | 工业 | 国产 |
| 5 | 超声波破碎仪 | 1台 | 工业 | 国产 |
| 6 | 超低温冰箱 | 2台 | 工业 | 国产 |

（二）技术参数及要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲全自动蛋白表达定量分析系统 | 一、技术参数 ★1、系统自动上样、分离、一抗二抗孵育，自动进行免疫和化学发光检测，以上步骤无需额外人工操作。 ★2、主机一体式设计：一体式主机同时满足蛋白上样、分离、固定、孵育和检测功能，无需其它辅助配套设备。 3、实时监控：蛋白质分离过程实时监控，每秒不小于10帧，并以影像的形式保存，可随时回放该分离过程。 ★4、总运行时间（指从蛋白样本加入到一抗、二抗孵育 到最终得到分子量结果总共用时）：≤3个小时。 ★5、单次可检测样品数量：≥ 24个；在保证不浪费耗材的前提下，单次可选择检测≤13个样本（含内参） 6、上机抗体体积：≤ 200μL，指稀释后的抗体体积。 ★7、进样体积：40～50 nL，40nL为宜。 8、无需制胶过程，也不用预制胶。 9、机械手自动完成样品的加样。 10、根据分子量大小分离，自动识别蛋白大小并完成分离。 11、固定时间：不大于200秒，蛋白分离后自动固定到样品管壁上。 12、无需转膜步骤。 13、抗体孵育：样品和抗体孵育是在每个独立的通道中完成，在同一次实验中，每个样本通道中均可以各自使用不同抗体孵育，各样本通道间互不干扰。 14、检测方法：化学发光法。 15、样品管内径：80～120μm. 16、样品管体积：300～500nL. 17、样品总蛋白量：0.6～1.2μg. 18、上样体积：3～5μL. ★19、结果具有高度重复性：CV≤15% . 20、实验结束后，无需人工分析，软件会自动给出蛋白分子量大小、信噪比、百分比和峰面积，也可以自动给出标准曲线，进行绝对定量分析。 21、结果呈现形式：化学发光成像结果，峰型图结果和泳道式结果。 22、分子量检测范围：5～400kDa. 23、自动生成报告，包含分子量，目的条带，内参，校准值，曝光时间等相关信息。 ★24、具有剥离重杂交功能，支持同一份样本进行两轮免疫孵育和定量分析，提高样本利用率并降低成本。 25、支持总蛋白均一化功能。 26、软件升级：免费升级，可安装在任意电脑上，没有拷贝数限制。 27、软件设置：可定义样品名称，设置检测流程，软件控制整个系统全自动运行，设备运行过程中无需人工分阶段操作软件。 ●28、配置及数量 28.1、 全自动蛋白质表达定量分析系统主机 1 套 28.2、 标准启动套装 1 套 28.3、 标准软件系统 1 套 28.4、 装机培训技术资料 1 套 28.5、 锂电池UPS,维持该设备系统正常运行不低于1小时 28.6、配套使用的品牌电脑 1 台 配套电脑配置：CPU性能不低于酷睿i7-12700，DDR5内存≥16G，固态硬盘≥512G，机械硬盘≥1T，独立显卡性能不低于GTX 1660Ti，24英寸2k高清液晶显示器。 二、售后服务 1、在设备安装6年内可根据用户需要提供5次免费上门维护保养服务; 2、承诺中标后在设备正常使用周期内享受厂家维护、维修服务，免费质保期内不收取任何费用，免费质保期过后只收取配件成本费；设备出现故障时，厂家技术人员可随时响应，并于48h内及时处理;（承诺函格式自拟） 3、承诺中标设备安装后，厂家需及时安排技术人员对本单位使用人员进行培训；在设备正常使用周期内，厂家可免费提供相关技术咨询服务或上门协助开展相关实验;（承诺函格式自拟） 4、产品在免费质保期内出现非人为损坏的，采购人有权要求更换新设备，且享受正常售后服务。 |
| 2 | 病毒富集系统 | 一、技术参数 ★1、用于大体积水样品病毒的浓缩过滤，最大可处理体积不小于40L，可自动加待测样品。 ★2、洗脱体积：200μL到1ml之间可调，浓缩比可达10000倍及以上。 3、密封圈性能好，耐高温、无毒、无渗漏。 4、采用快装式连接，折卸清洗方便。 5、浓缩后的病毒样品可直接用于核酸提取、后续培养等。 6、不锈钢筛板采用螺纹结构。 7、浓缩过滤系统采用不锈钢材质，直径160～200mm，适用于142mm直径滤膜与150mm直径垫片滤膜。 8、仪器必须与现有的富集过滤膜能完全匹配使用。 9、与样品直接接触部件均可高温高压灭菌。 ★10、蠕动泵分液器采用大屏幕触控屏显示，无需按键，最大转速不低于600rpm，最小转速不高于0.5rpm，多种工作模式：定量分装、连续传输、定量定时、定速定时等模式，分装量显示范围： 10µl～99999L，仪器在运行过程中可以调节参数，如分装量，流速、时间、回吸角度等。 11、蠕动泵分液器适合管道的内部直径：0.4mm～8mm，分液间隔时间0～6000秒，仪器可通过主机本身控制，脚踏开关控制、手动开关控制，可与自动化平台结合实现全自动定量分装，内部简单的校准程序可实现液体传输与分装量的精准。 12、管路使用带不锈钢头的硅胶管，能完全与病毒不锈钢富集浓缩装置配套使用。 13、高效振荡混匀器一次可同时剧烈振荡混匀不小于12个50mL离心管，振速​50～500rpm，振幅不小于1cm。 14、专用的50mL离心管平放夹具，最大装载量不小于2kg。 ●15、配置： 2套不锈钢浓缩装置（出入口适配器，泄压阀，密封和支持组件）； 1套4mm管路带不锈钢吸液头； 5盒150mm定量过滤纸，5盒142 mm混合纤维素酯膜； 1个便携式pH计（pH测量范围-2～16，显示分辨率0.01pH，精度±0.02pH，可5点校准；LCD多重显示屏，可同时显示pH、温度和时间）； 1台磁力搅拌器； 5个2L广口样品瓶，5个1L广口样品瓶，5个500mL广口样品瓶（所有广口瓶均需为耐高温、高压的优质玻璃瓶）； 1台数字式可调多功能蠕动泵； 1台50mL离心管（可放12个）高效振荡混匀器； 1台超声波清洗器（浴槽容积10L，温度范围：20～80℃，定时1～199min，触控显示屏，有排水口）； 1台电子天平（可读性≤0.1 mg，量程≥120 g）。 二、售后服务 1、设备安装时，厂家安排技术人员对本单位使用人员进行培训； 2、承诺中标后，在设备正常使用周期内，厂家可免费提供相关技术咨询服务。设备出现故障，供应商可在24h内响应，及时提供解决方案；免费质保期过后，维修、更换元器件只收取材料成本费；（承诺函格式自拟） 3、产品在免费质保期内出现非人为损坏的，采购人有权要求更换新设备，且享受正常售后服务。 |
| 3 | 便携式小型离心机 | 一、技术参数 1、速度：不小于6000rpm； 2、最大离心力：不小于1,800g； 3、离心机适配器规格：8×0.2/0.5/1.5/2.0mL试管，2×0.2mL条带； ★4、转角类型： 8孔圆形定角转子，适用于0.5/1.5/2.0试管； 条带类型： 32孔条带转子适用于0.2mLPCR条带或单管； 5、转速控制：自动/恒速； 6、安全装置：门跟开关； 7、产品尺寸：≤160×190×130mm。 二、配置清单 1、每台各配备转角型转子：8×0.2/0.5/1.5/2.0mL； 2、每台各配备条带型转子 32×0.2mL； 3、每台各配备离心管适配器 8×0.2mL、8×0.5mL。 |
| 4 | 涡旋振荡器 | 一、技术参数 ★1、振动与旋涡混合方式：可调速控制，能从低速振动到高速旋涡混合。可根据需要选择适合的混台方式; 2、多元功能：碗型振动台与平扳型振动的双重提供，可适应不同试管及容器的手动或自动的两种混合方式; 3、自动与点振混合方式：三点开关可选择自动或点振混合方式; 4、操作时机器能保持稳定。 |
| 5 | 超声波破碎仪 | 一、技术参数 1、 适合少量样品破碎，处理量：0.1～25mL 2、 高频发生器：输出功率不小于20W 3、 高频发生器尺寸（LxWxH）：不大于250 x 260 x 160mm 4、 超声转换器： UWmini20或与之相当规格、性能的超声转换器 5、 振幅控制：10～100% 可调 6、 自动增强控制：有，预选探针后 ★7、 脉冲：ON cycles 0.1～60 s/OFF cycles 0.2～ 60 s 8、 时间模式： 59分59秒连续运行或者定时 9、具有安全停止功能 10、 显示：LCD 显示屏（显示振动模式、时间、振幅、能量、温度） 11、 处理频率：20～30kHz（在此范围内即可） 12、 程序储存：≥ 9 个 13、 钛材质破碎头直径：1.5mm、2mm |
| 6 | 超低温冰箱 | 一、技术参数 1、外部尺寸：宽800～900mm、深850～950mm、高1800～2000mm； ★2、有效容积：≥450L； 3、 温度控制范围：设定范围-10℃～-86℃，适用范围-40℃～-86℃； 4、箱内温度均匀性：-80±5℃； 5、报警系统：多重故障报警，超温、断电、开门、温度等情况报警； ★6、制冷系统：碳氢制冷系统，制冷剂符合国家标准； 7、冷凝风机：≥2个；可根据环境和机体温度调节风机的运行情况； 8、压缩机：≥2个； 9、整体机构：立式，双外门设计，可实现独立使用； 10、门体机构：一体式门把手，可同时使用暗锁和双挂锁； ★11、配备温度采集模块，实时记录冰箱内温度； 12、配备LED显示屏，可显示实时温度； 13、箱内配置：多层搁架设计，搁架间距可调，充分利用箱内空间； 14、固定移动：配有脚轮和平衡底脚，移动方便。 二、配置清单 1、温度采集模块：每台各1个。 2、加配置：每台各1个滑轮支座和支架。 |

三、报价要求

本项目报总价，报价即完成本项目所需内容的所有费用，中标后采购人不再另行支付任何费用。

## 第四章  评标方法和标准（综合评分法）

### 一、总则

本项目将按照招标文件第二章投标人须知的相关要求及本章的规定评标。

### 二、评标方法

2.1资格审查

依据政府采购相关法律法规规定,由采购人或采购代理机构对投标人进行资格审查。资格审查表如下：

| 资格审查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审指标 | 评审标准 | 格式及材料要求 |
| 1 | 营业执照 | 合法有效 | 提供有效的投标人营业执照（或事业单位法人登记证书）复印件，应完整的体现出营业执照（或事业单位法人登记证书）的全部内容。联合体投标的联合体各方均须提供。 |
| 2 | 不良信用记录查询 | 投标人不得存在投标人须知正文第19.2.1条中的不良信用记录情形 | 详见投标人须知正文第19.2条要求 |
| 3 | 无重大违法记录声明函、无不良信用记录 声明函 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人公章 | 详见第六章投标文件格式 |
| 4 | 投标有效性声明 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人公章 | 详见第六章投标文件格式 |
| 5 | 投标人资质 | 符合投标人资格中的资质要求 |  |

资格审查指标通过标准：投标人必须通过资格审查表中的全部评审指标。

2.2符合性审查

评标委员会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查表如下：

| 符合性审查表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审指标 | 评审标准 | 格式及材料要求 |
| 1 | 开标一览表 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人公章 | 详见第六章投标文件格式 |
| 2 | 投标函 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人公章 | 详见第六章投标文件格式 |
| 3 | 授权书 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人公章 | 法定代表人参加投标的无需此件，提供身份证明即可。详见第六章投标文件格式 |
| 4 | 投标报价 | 符合招标文件投标人须知正文第12条要求 | 详见第六章投标文件格式 |
| 5 | 招标文件获取情况 | 在招标文件获取截止时间前完成招标文件获取 |  |
| 6 | 进口产品 | 符合招标文件及相关规定对于进口产品的要求 | 未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品 |
| 7 | 商务响应情况 | 符合招标文件采购需求中对付款方式、供货及安装期限、供货及安装地点、免费质保期的要求。 | 详见第六章投标文件格式 |
| 8 | 技术响应情况 | 符合招标文件采购需求中货物要求 | 详见第六章投标文件格式 |
| 9 | 联合体协议（本项目不要求） | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人公章 | 详见第六章投标文件格式 |
| 10 | 投标文件规范性 | 投标文件数量、签署、盖章符合招标文件要求；无严重的编排混乱、内容不全或字迹模糊辨认不清情况。 |  |
| 11 | 其他实质性要求 | 符合法律、行政法规规定的其他条件或招标文件列明的其他实质性要求 |  |

符合性审查指标通过标准：投标人必须通过符合性审查表中的全部评审指标。

第1包：便携式彩色B超等

2.3详细审查

2.3.1评标委员会按照下表对投标文件进行详细审查和评分。

2.3.2本项目综合评分满分为100分，其中：技术资信分值占总分值的权重为70%，价格分值占总分值的权重为30 %。具体评分细则如下：

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术资信分 （70 分） | 技术参数及要求的响应情况 | 评委会根据投标人所投产品技术参数及要求的响应情况进行评分： 标注★号的条款，每满足一项得 3分，共 17项，满分51 分； 注：以投标响应表及采购需求中要求提供的证明材料作为评审依据 | 0-51分 |
|  | 供货安装（调试）方案 | 投标时提供设备供货、安装、运行等方面的实施方案，其中方案详尽科学、详实细致，进度计划合理得3分，方案科学性相对普通，实施方案具体但可行性、进度计划刚好满足需求，得2分，方案科学性差，缺乏针对性，进度计划有待改善，得1分；未提供不得分。 | 0-3分 |
|  | 售后服务与维保方案 | 投标文件中提供针对本项目的售后服务方案，服务响应时间，服务人员配置情况进行综合评审。 1、售后服务及维保体系完善、合理，售后技术服务承诺、保修期、保修内容及优惠条件明确，服务人员配备齐全有利于本项目实施的，得5分； 2、售后服务及维保体系基本满足项目需求，售后服务中体现了售后技术服务承诺、保修期、保修内容及优惠条件等内容，服务人员基本满足需求的，得3 分； 3、售后服务及维保体系简陋，方案中售后技术服务承诺、保修期、保修内容有待改善，无优惠条件的，配备了相关服务人员得1分； 未提供的不得分。 | 0-5分 |
|  | ▲产品业绩 | 自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有▲产品（与所投产品为同一品牌）供货业绩，每提供一个业绩得1分，满分4分。 注： （1）投标文件中须提供合同及验收材料扫描件（须盖业主单位公章），如合同或验收材料中无法体现签订时间、产品品牌型号等评审因素的，须同时提供业主单位加盖公章证明材料扫描件，否则不得分。 （2）业绩为所投产品业绩，不限合同签订主体。 | 0-4分 |
|  | 原厂授权书 | 投标人具有所投便携式彩色B超、眼科光学生物测量仪的生产厂商或国内总代理商出具的针对本项目的授权书的，每提供一个产品得 1分，满分2分。 注：投标文件中须提供上述加盖厂家或国内总代理公章的授权书扫描件或复印件 | 0-2分 |
|  | 综合评价 | 评委会依据投标人对所投设备综合性能阐述进行评分，主要考虑制造工艺先进性、组装精度、使用和维修便利性：所投设备制造工艺先进、组装精度高、使用和维修便利的得 3 分； 制造工艺较先进、组装精度较高、使用和维修较便利的得 2 分；制造工艺基本满足要求符合标准、组装精度有待提高的得 1 分，未提供的不得分； 注：投标文件中可提供相关证明材料证明所投设备综合性能情况，具体形式不限，如产品说明书、产品彩页等。 | 0-3分 |
|  | 节能产品和环境标志产品 | 所投产品（采购需求中的产品）中属于政府采购优先采购的节能产品或环境标志产品的，每提供1项产品得1分，最高得2分。 注： （1）所投产品属于节能产品、环境标志产品的，投标文件中须提供市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》、《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件，否则评审时不予认可。（2）相同产品只记取一次。 | 0-2分 |
| 价格分 （30 分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30 分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30 ％×100 |  |  |

2.3.3分值汇总

（1）评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评分，并汇总每个投标人的得分。取各位评委评分之平均值，四舍五入保留至小数点后两位数，得到该投标人的技术资信分。

（2）将投标人的技术资信分加上根据上述标准计算出的价格分，即为该投标人的综合总得分。

第2包：激光共聚焦扫描显微镜系统等

2.3详细审查

2.3.1评标委员会按照下表对投标文件进行详细审查和评分。

2.3.2本项目综合评分满分为100分，其中：技术资信分值占总分值的权重为70%，价格分值占总分值的权重为30 %。具体评分细则如下：

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术资信分 （70 分） | 技术参数及要求的响应情况 | 评委会根据投标人所投产品技术参数及要求的响应情况进行评分： 标注★号的条款，每满足一项得 1 分，共 52项，满分52 分； 注：以投标响应表及采购需求中要求提供的证明材料作为评审依据 | 0-52分 |
|  | 供货安装（调试）方案 | 投标时提供设备供货、安装、运行等方面的实施方案，其中方案详尽科学、详实细致，进度计划合理得3分，方案科学性相对普通，实施方案具体但可行性、进度计划刚好满足需求，得2分，方案科学性差，缺乏针对性，进度计划有待改善，得1分；未提供不得分。 | 0-3分 |
|  | 售后服务与维保方案 | 投标文件中提供针对本项目的售后服务方案，服务响应时间，服务人员配置情况进行综合评审。 1、售后服务及维保体系完善、合理，售后技术服务承诺、保修期、保修内容及优惠条件明确，服务人员配备齐全有利于本项目实施的，得5分； 2、售后服务及维保体系基本满足项目需求，售后服务中体现了售后技术服务承诺、保修期、保修内容及优惠条件等内容，服务人员基本满足需求的，得3 分； 3、售后服务及维保体系简陋，方案中售后技术服务承诺、保修期、保修内容有待改善，无优惠条件的，配备了相关服务人员得1分； 未提供的不得分。 | 0-5分 |
|  | ▲产品业绩 | 自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有▲产品（与所投产品为同一品牌、同一型号）供货业绩，每提供一个业绩得1分，满分4分。 注： （1）投标文件中须提供合同及验收材料扫描件（须盖业主单位公章），如合同或验收材料中无法体现签订时间、产品品牌型号等评审因素的，须同时提供业主单位加盖公章证明材料扫描件，否则不得分。 （2）业绩为所投产品业绩，不限合同签订主体。 | 0-4分 |
|  | 原厂授权书 | 投标人具有所投激光共聚焦扫描显微镜系统、便携式空气臭氧检测仪、氡气测量仪、撞击式空气微生物采样器的生产厂商或国内总代理商出具的针对本项目的授权书，每提供一个产品得 1分，满分2分。 注：投标文件中须提供上述加盖厂家或国内总代理公章的授权书扫描件或复印件 | 0-2分 |
|  | 综合评价 | 评委会依据投标人对所投设备综合性能阐述进行评分，主要考虑制造工艺先进性、组装精度、使用和维修便利性：所投设备制造工艺先进、组装精度高、使用和维修便利的得3分； 制造工艺较先进、组装精度较高、使用和维修较便利的得2分；制造工艺基本满足要求符合标准、组装精度有待提高的得1分，未提供的不得分； 注：投标文件中可提供相关证明材料证明所投设备综合性能情况，具体形式不限，如产品说明书、产品彩页等。 | 0-3分 |
|  | 节能产品和环境标志产品 | 所投产品（采购需求中的产品）中属于政府采购优先采购的节能产品或环境标志产品的，每提供1项产品得1分，最高得1分。 注： （1）所投产品属于节能产品、环境标志产品的，投标文件中须提供市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》、《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件，否则评审时不予认可。（2）相同产品只记取一次。 | 0-1分 |
| 价格分 （30 分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30 分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30 ％×100 |  |  |

2.3.3分值汇总

（1）评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评分，并汇总每个投标人的得分。取各位评委评分之平均值，四舍五入保留至小数点后两位数，得到该投标人的技术资信分。

（2）将投标人的技术资信分加上根据上述标准计算出的价格分，即为该投标人的综合总得分。

第3包：全自动蛋白表达定量分析系统等

2.3详细审查

2.3.1评标委员会按照下表对投标文件进行详细审查和评分。

2.3.2本项目综合评分满分为100分，其中：技术资信分值占总分值的权重为70%，价格分值占总分值的权重为30 %。具体评分细则如下：

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术资信分 （70 分） | 技术参数及要求的响应情况 | 评委会根据投标人所投产品技术参数及要求的响应情况进行评分： 标注★号的条款，每满足一项得 3 分，共 16项，满分48 分； 注：以投标响应表及采购需求中要求提供的证明材料作为评审依据 | 0-48分 |
|  | 供货安装（调试）方案 | 投标时提供设备供货、安装、运行等方面的实施方案，其中方案详尽科学、详实细致，进度计划合理得5分，方案科学性相对普通，实施方案具体但可行性、进度计划刚好满足需求，得3分，方案科学性差，缺乏针对性，进度计划有待改善，得1分；未提供不得分。 | 0-5分 |
|  | 售后服务与维保方案 | 投标文件中提供针对本项目的售后服务方案，服务响应时间，服务人员配置情况进行综合评审。 1、售后服务及维保体系完善、合理，售后技术服务承诺、保修期、保修内容及优惠条件明确，服务人员配备齐全有利于本项目实施的，得5分； 2、售后服务及维保体系基本满足项目需求，售后服务中体现了售后技术服务承诺、保修期、保修内容及优惠条件等内容，服务人员基本满足需求的，得3 分； 3、售后服务及维保体系简陋，方案中售后技术服务承诺、保修期、保修内容有待改善，无优惠条件的，配备了相关服务人员得1分； 未提供的不得分。 | 0-5分 |
|  | ▲产品业绩 | 自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有▲产品（与所投产品为同一品牌）供货业绩，每提供一个业绩得1分，满分4分。 注： （1）投标文件中须提供合同及验收材料扫描件（须盖业主单位公章），如合同或验收材料中无法体现签订时间、产品品牌型号等评审因素的，须同时提供业主单位加盖公章证明材料扫描件，否则不得分。 （2）业绩为所投产品业绩，不限合同签订主体。 | 0-4分 |
|  | 原厂授权书 | 投标人具有所投全自动蛋白表达定量分析系统生产厂商或国内总代理商出具的针对本项目的授权书，得 2分，本项满分2分。 注：投标文件中须提供上述加盖厂家或国内总代理公章的授权书扫描件或复印件 | 0-2分 |
|  | 综合评价 | 评委会依据投标人对所投设备综合性能阐述进行评分，主要考虑制造工艺先进性、组装精度、使用和维修便利性：所投设备制造工艺先进、组装精度高、使用和维修便利的得 5 分； 制造工艺较先进、组装精度较高、使用和维修较便利的得 3 分；制造工艺基本满足要求符合标准、组装精度有待提高的得 1 分，未提供的不得分； 注：投标文件中可提供相关证明材料证明所投设备综合性能情况，具体形式不限，如产品说明书、产品彩页等。 | 0-5分 |
|  | 节能产品和环境标志产品 | 所投产品（采购需求中的产品）中属于政府采购优先采购的节能产品或环境标志产品的，每提供1项产品得1分，最高得1分。 注： （1）所投产品属于节能产品、环境标志产品的，投标文件中须提供市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》、《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件，否则评审时不予认可。（2）相同产品只记取一次。 | 0-1分 |
| 价格分 （30分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30 分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30 ％×100 |  |  |

2.3.3分值汇总

（1）评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评分，并汇总每个投标人的得分。取各位评委评分之平均值，四舍五入保留至小数点后两位数，得到该投标人的技术资信分。

（2）将投标人的技术资信分加上根据上述标准计算出的价格分，即为该投标人的综合总得分。

## 第五章  政府采购合同（仅供参考）

### 第一部分合同书

项目名称：安徽省疾控中心医疗卫生机构能力建设项目（分包项目须填写完整的分包号及分包名称）

项目编号：FS34000120224419号/ZB202205317

甲方（采购人）：安徽省疾病预防控制中心

乙方（中标人）：

签订地：

某采购单位（以下简称：甲方）通过安徽鼎信项目管理股份有限公司组织的公开招标方式采购活动，经评标委员会评定，（中标人名称）（以下简称：乙方）为本项目中标人，现按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

#### 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2中标通知书；

1.1.3投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5其他相关采购文件。

#### 1.2 货物

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 生产厂商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

#### 1.3 价款

本合同总价为：￥元（大写：人民币元）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |

#### 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：；

1.4.2发票开具方式：。

#### 1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1交付期限：；

1.5.2交付地点：；

1.5.3交付方式：。

#### 1.6 违约责任

1.6.1除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的%计算，最高限额为本合同总价的%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的%计算，最高限额为本合同总价的%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

#### 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第种方式解决：

1.7.1将争议提交仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2向人民法院起诉。

#### 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章时生效。

甲 方： （单位盖章）     乙方：    （单位盖章）

法定代表人                             法定代表人

或授权代表（签字）：                      或授权代表（签字）：

时间：年  月  日               时间：年  月  日

见证方：安徽鼎信项目管理股份有限公司（单位盖章）

法定代表人

或授权代表（签字）：

时间： 年  月  日

### 第二部分合同一般条款

#### 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1“合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2“合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3“货物”系指中标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4“甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5“乙方”系指根据合同约定交付货物的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6“现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

#### 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

#### 2.3 知识产权

2.3.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

#### 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

#### 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

#### 2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

#### 2.7 技术资料和保密义务

2.7.1乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

#### 2.8 质量保证

2.8.1乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

#### 2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

#### 2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

#### 2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项；

2.11.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

#### 2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包投标人就分包项目向甲方承担连带责任。

#### 2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

#### 2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

#### 2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

#### 2.16 合同中止、终止

2.16.1双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

#### 2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

#### 2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

#### 2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2合同适用中华人民共和国法律。

#### 2.20 履约保证金

2.20.1采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.20.2履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.20.3如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

#### 2.21 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

### 第三部分合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |

## 第六章  投标文件格式

【正/副本】

安徽省疾控中心医疗卫生机构能力建设项目（FS34000120224419号/ZB202205317）

投

标

文

件

第  包

投标人：（加盖投标人公章）

年  月  日

投标文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 页码范围 |
| --- | --- | --- |
|  | 开标一览表 |  |
|  | 投标函 |  |
|  | 无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函 |  |
|  | 投标有效性声明 |  |
|  | 授权书 |  |
|  | 投标分项报价表 |  |
|  | 投标响应表 |  |
|  | 供货安装（调试）方案 |  |
|  | 售后服务与维保方案 |  |
|  | 投标业绩承诺函 |  |
|  | 联合体协议 |  |
|  | 主要中标标的承诺函 |  |
|  | 中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及监狱企业证明 |  |
|  | 所投各产品属于政府采购节能产品、环境标志产品实施品目范围的证明文件 |  |
|  | 生产厂商授权（非进口产品无需提供） |  |
|  | 其他相关证明材料 |  |

### 一、开标一览表

| 项目名称 | 安徽省疾控中心医疗卫生机构能力建设项目 |
| --- | --- |
| 投标人全称 |  |
| 投标范围 | 第 包 |
| 投标报价 | 大写：（精确到小数点后两位） 小写：（精确到小数点后两位） |
| 其他 |  |

投标人公章：

备注：

1.此表用于开标唱标之用。

2.表中投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的投标报价，或者表中某一包别填写多个报价，均为无效报价。

### 二、投标函

致：安徽省疾病预防控制中心

安徽鼎信项目管理股份有限公司

根据贵方的招标公告和投标邀请，我方兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定提供交付的货物（包括安装调试等工作）的最终投标报价见开标一览表，如我方中标，我方承诺愿意按招标文件规定缴纳履约保证金和中标服务费。

2.我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成供货、安装及服务，并通过买方验收。

3.我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

4.我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次招标文件，并对招标文件各项条款、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

5.我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本招标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

6.我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效，企业运营正常。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

7.我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

投标人公章：

日期：

### 三、无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函

(联合体参加投标的，联合体各方均须提供）

1.本单位郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，且未在被禁止参加政府采购活动的处罚期限内。

2.本单位郑重声明，我单位无以下不良信用记录情形：

（1）投标人被人民法院列入失信被执行人的；

（2）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（3）投标人被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人公章：

日期：

### 四、投标有效性声明

(联合体参加投标的，联合体各方均须分别提供）

致：安徽省疾病预防控制中心

安徽鼎信项目管理股份有限公司

我单位参加本项目投标活动，郑重声明如下：

1.我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.我单位不是为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.我单位直接控股及管理关系如下表：

| 单位名称（全称） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人/单位负责人 | 姓 名 |  |
|  | 身份证号 |  |
| 股东/投资关系（按出资比例从高到低列明所有股东及投资人） | 股东（投资人）全称：，出资比例： %， 股东（投资人）全称：，出资比例： %， 股东（投资人）全称：，出资比例： %， ··· |  |
| 直接管理关系 | 管理关系单位 | 管理单位全称：， 管理单位全称：， ··· |
|  | 被管理关系单位 | 被管理单位全称：， 被管理单位全称：， ··· |
| 备注： |  |  |

注：（1）控股股东/投资人是指出资比例在50%以上，或者出资比例不足50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）。

（2）管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位。

（3）如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商公章：

日     期：

### 五、授权书

本授权书声明：（投标人名称）授权（投标人授权代表姓名、职务）代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证明复印件或影印件：

授权代表联系方式：（请填写手机号码）

特此声明。

投标人公章：

日期：

注：

1.本项目只允许有唯一的投标人授权代表，提供身份证明复印件；

2.法定代表人参加投标的无需提供授权书，提供身份证明复印件。

### 六、投标分项报价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型 号规格 | 原产地及 生产厂商 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 小计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人公章：

备注：

1.表中所列货物为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。

2.表中须明确列出所投产品的货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商，否则可能导致投标无效。

### 七、投标响应表

7.1商务响应表

| 序号 | 商务条款 | 招标文件要求 | 投标人承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 |  |  |  |
| 2 | 供货及安装地点 |  |  |  |
| 3 | 供货及安装期限 |  |  |  |
| 4 | 免费质保期 |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

7.2技术响应表

| 序号 | 货物名称 | 招标文件规定的技术参数要求 | 所投产品的品牌、型号及技术参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

7.3货物说明一览表

| 货物名称 |  | 品牌型号 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所投产品的技术参数及性能说明： |  |  |  |  |  |

投标人公章：

注：上述响应表中，投标人必须对招标文件规定的商务、服务及货物技术参数要求逐条进行响应和描述。投标人直接全部或部分复制招标文件规定的商务、服务及货物技术参数要求的，或只简单写上“响应”、“符合”、“达到”或“满足”等字样的，或提供有选择性的响应的（如同一项响应中出现两个或以上品牌/两种或以上技术规格/两种或以上付款方式等），均可能导致投标无效。

### 八、供货安装（调试）方案

(投标人可自行制作格式)

### 九、售后服务与维保方案

(投标人可自行制作格式)

### 十、投标业绩承诺函

我单位同意中标公告中公示以下业绩并承诺：投标文件中所提供的业绩均真实有效，若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我单位承担由此产生的一切后果。

投标人公章：

日期：

| 序号 | 项目名称 | 供货范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

备注：

1.表中所列业绩应为投标人满足招标文件要求的业绩；

2.中标人提供的以上业绩情况，如招标文件《投标人须知前附表》有约定的，将按约定随评审结果公告。

### 十一、联合体协议

（不允许联合体投标或未组成联合体投标，不需此件）

联合体成员一名称：；

联合体成员二名称：；

上述各成员单位经过友好协商，自愿组成联合体，共同参加本项目的投标，现就联合体投标事宜订立如下协议：

1.（某成员单位名称）为联合体牵头人。

2.在本项目投标阶段，联合体牵头人负责投标项目的一切组织、协调工作，并授权代理人以联合体的名义参加项目的投标，代理人在投标、开标、评标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与本次招标有关的一切事务，联合体各方均予以承认并承担法律责任。联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就本项目对采购人承担连带责任。

3.联合体各成员单位内部的职责分工及各方负责内容的合同金额占总合同金额的百分比如下：

联合体成员一名称：，承担工作，负责内容的合同金额占总合同金额的百分比：%；

联合体成员二名称：，承担工作，负责内容的合同金额占总合同金额的百分比：%；

4．投标工作和联合体在中标后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

5．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

6．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者合同履行完毕后自动失效。

联合体成员一：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

联合体成员二：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

…………

签订日期:年月日

### 十二、主要中标标的承诺函

我单位同意中标公告中公示以下主要中标标的并承诺：投标文件中所提供的主要中标标的均真实有效。若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我单位承担由此产生的一切后果。

| 序号 | 货物名称 | 品牌及规格型号 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人公章：

日期：

备注：

1.表中所列内容为满足本项目要求的主要中标标的；

2.中标人提供的以上承诺情况（含货物名称、品牌、规格、型号、数量、单价），将按约定随中标结果公告同时公告。

3.本页《主要中标标的承诺函》由投标人准确填写。

### 十三、中小企业声明函

（非中小企业投标，不需此件）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加安徽省疾病预防控制中心的安徽省疾控中心医疗卫生机构能力建设项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（请在三种类型中选择：中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（请在三种类型中选择：中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章：

日    期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

### 残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位投标，不需此件）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加安徽省疾病预防控制中心的安徽省疾控中心医疗卫生机构能力建设项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章：

日    期：

监狱企业证明

注：提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

### 十四、所投各产品属于政府采购节能产品、环境标志产品清单的证明文件

（非节能、环保产品，不需此件）

附件1.节能产品证明材料

| 强制节能产品 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 品牌 | 产品型号 | 备注 |
| ...... |  |  |  |
| 优先节能产品 |  |  |  |
| 产品名称 | 品牌 | 产品型号 | 备注 |
| ...... |  |  |  |

注：所投产品属于节能产品的，投标文件中须提供市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书影印件或复印件，否则评审时不予认可。

附件2.环境标志产品证明材料

| 产品名称 | 品牌 | 产品型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ...... |  |  |  |

注：所投产品属于环境标志产品的，投标文件中须提供市场监管总局发布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》中的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书影印件或复印件，否则评审时不予认可。

### 十五、生产厂商或国内总代理授权（非进口产品无需提供）

（如允许标后提供授权，或为自制产品，或不允许代理商/销售商投标，不需此件）

致：安徽省疾病预防控制中心

安徽鼎信项目管理股份有限公司

（生产厂商或国内总代理名称）是根据依法正式成立的，主营业地点在（生产厂商地址）。（被授权公司）公司是我公司正式授权经营我公司或我公司代理（产品名称）的商家，它有权提供安徽省疾病预防控制中心的安徽省疾控中心医疗卫生机构能力建设项目（FS34000120224419号/ZB202205317）所需的由我公司生产或制造或提供的货物。

我公司保证与投标人共同承担该项目的相关法律责任及义务。

贸易公司名称：

出具授权书的生产厂商或国内总代理名称：

授权人公章：

日期：

### 十六、其他相关证明材料

提供符合招标公告、采购需求及评标方法和标准规定的相关证明文件。

特别提示：如营业执照、产品彩页、证书、检测报告、产品图片等。

## 附件1：安招采平台电子招标投标操作规程

第一条制订依据

为进一步规范招标投标行为，提高招标投标效率，充分利用信息网络技术，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国电子签名法》和《电子招标投标办法》等有关规定，并结合工作实际，制订本规程。

第二条电子招标投标

本规程所指的电子招标投标，是指以数据电文形式，依托安招采全流程电子招投标交易平台（以下简称安招采平台）完成的全部或者部分招标投标交易活动。

第三条适用范围

本规程适用于安招采平台内发布的所有交易项目。

第四条职责分工

招标人或招标代理机构负责电子招标投标项目的组织实施，安徽安招采网络科技有限公司负责安招采平台的运行及服务保障。

第五条数字证书（CA锁）

参与全流程电子标项目的投标人需要使用CA锁对电子投标文件进行加密、签章、解密操作。投标人应提前办理并妥善保管好CA锁，由于未办理CA锁或CA锁遗失、损坏、更换、续期等情况导致投标文件无法加密、签章或解密，由投标人自行承担责任。加密和解密投标文件必须使用同一把CA锁。

参与全流程电子标项目的投标人需要在投标文件递交前办理CA锁（在生成投标文件时需要使用CA锁进行电子签章和加密）。

CA锁办理方式为：

访问http://online.aheca.cn/ocss/portal/self-service点击在线新办，选择安招采进入并注册账号申请办理，CA办理咨询热线：400-880-4959。

第六条招标文件获取

投标人注册并登录安招采平台找到对应公告后参与项目，并按照要求在线支付文件费后（如需），下载招标文件。

第七条投标保证金（如要求）

投标人应按照招标文件要求，按时、足额交纳投标保证金。在项目结束后，招标人或招标代理机构应及时原路退还投标保证金。

投标保证金的到账截止时间同投标截止时间（招标文件中另行规定的情况除外）。投标保证金应当从投标人基本账户汇入到指定账户，未到达指定账户的投标恕不接受。

第八条投标文件制作

投标人应在安招采平台（www.52ngs.com）资源与服务模块中下载投标文件制作工具软件制作投标文件，投标文件制作工具允许离线编制投标文件，并具备加密，签章等功能。

投标人应通过电子标书工具软件严格按招标文件要求制作投标文件，在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的投标文件（加密和解密须用同一把数字证书）。

不同投标人制作或上传投标文件电脑文件制作机器码一致的，视为投标人相互串通投标并对投标人依法进行相应的处理，其投标文件做无效标处理，不进入下一轮评审。

安招采平台电子标相关工具包下载方式：

（1）在平台官网首页下方，“资源与服务”模块点击“投标文件工具下载”按钮下载；

（2）以投标人身份登录进入安招采全流程电子招标采购交易系统后，在概要菜单中的“订阅/资源”模块下载“安招采电子标工具-投标人版”。

（3）工具安装过程有任何问题，请及时联系平台客服解决，客服电话：400-800-6335

第九条投标文件上传

投标人使用投标文件制作工具成功制作完成标书后，会生成加密和非加密文件各一份，投标人需要在招标文件规定的投标截止时间前通过安招采平台上传加密文件，逾期系统将自动关闭上传功能，未完成上传的投标文件将被拒绝。

投标人在投标截止时间前，可以对其所上传的投标文件进行修改并重新上传，但以投标截止时间前完成上传的投标文件为唯一有效投标文件。超过投标截止时间后，平台将不接受投标文件上传。

第十条开标环节

投标人须按照招标文件的要求，在投标文件递交截止时间（开标时间）前登陆安招采平台，进入投标作业模块并保持在线，直到项目评审结束。

招标（采购）文件约定须到达现场进行演示、答辩、磋商、谈判的情形，投标人应按照招标（采购）文件规定的时间到达现场。

第十一条投标解密

投标人必须在开标后的60分钟内完成投标文件解密。投标人未在规定时间内完成解密的视为其放弃投标。（招标文件中规定允许使用补救措施的项目除外）

投标文件解密需要安装“安徽省互联互通驱动”和“AIP多浏览器驱动”。注意安装顺序为先安装“安徽省互联互通驱动”，再安装“AIP多浏览器驱动”。两个驱动的下载地址为安招采平台首页（www.52ngs.com）-资源下载模块-CA驱动下载。注意安装时需要关闭360等安全软件。

未能成功解密的投标人，如招标文件中允许提交未加密文件作为补救的，投标人应及时提交与加密的投标文件同时生成的非加密投标文件，如果系统识别非加密文件与加密文件的识别码不一致，系统将拒绝导入。

第十二条评标环节

招标人或代理机构组织评标，评标委员会依据招标文件规定的评标办法进行电子评标，并对评标结果签字或电子签名确认。

评标过程中，评标委员会通过安招采平台将需要澄清、说明或补正的内容以询标函的形式发送给投标人，投标人应登录安招采平台进入投标作业模块，并保持在线状态，以便及时接收评标委员会可能发出的询标函，并在规定的时间内通过安招采平台进行回复，若投标人未及时回复，视为放弃澄清。

多轮报价应由投标人在安招采平台接收到评委会发出的报价指令后按要求进行报价。

项目评审中，投标文件如出现下列情况的，应终止对投标文件做进一步的评审，并作废标处理：

（一）投标文件无法打开或不完整的；

（二）投标文件中携带病毒并造成后果的；

（三）恶意递交投标文件，企图造成网络堵塞或瘫痪的；

（四）评审委员会认定的其他废标情形。

项目评审中，澄清文件如出现下列情况的，应终止对澄清文件做进一步的评审，视同放弃澄清：

（一）澄清文件无法打开或不完整的；

（二）澄清文件中携带病毒并造成后果的；

（三）恶意递交澄清文件，企图造成网络堵塞或瘫痪的；

（四）评审委员会认定的其他不予评审情形的。

第十三条结果公示

招标人和代理机构会在安招采平台和安招采门户网站中发布中标候选人公示或中标（成交）公告。

第十四条中标通知书

招标人确认中标人后，应通过安招采平台向中标人发出中标通知书，中标通知书发出即视为送达。

代理机构选择使用纸质中标通知书的，以纸质中标通知书为准。

第十五条意外情况

出现下列情形导致安招采平台无法正常运行，影响招投标过程的公平、公正和信息安全，各方当事人免责：

（一）网络、服务器、数据库发生故障造成无法访问或使用的；

（二）电力系统或云服务器供应商发生故障导致安招采平台无法运行；

（三）出现网络攻击、病毒入侵以及安招采平台安全漏洞导致无法正常提供服务的；

（四）其他无法保证招投标过程公平、公正和信息安全的情形。

出现上述情形，安招采网络科技有限公司应及时组织相关方查明原因，排除故障。若能保证在开标前或在原开标时间后1小时内恢复系统运行的，招投标程序继续进行；若在原开标时间后1小时内无法恢复系统运行，导致开评标程序无法按时开展的，按以下程序操作：

（一）项目中止，中止期限由招标人或招标代理机构根据项目具体情况确定。中止期限届满后中止情形尚未消除的，招标人或代理机构可以根据实际情况决定延长中止期限。决定延长中止期限的，应向投标人发出延长中止期限通知，并在安招采平台及安招采门户网站进行公布。

（二）项目恢复，导致项目中止的情形消除后，招标人或代理机构应当尽快恢复招投标程序，向投标人发出恢复交易通知，并在安招采平台及安招采门户网站进行公布；已发出延长中止期限通知的，按通知执行。

第十六条其他说明

竞争性谈判、竞争性磋商类型的政府采购项目使用全流程电子化政府采购时，按照本规定执行，其中本要求“投标人”按“供应商”理解，“投标文件”按“响应文件”理解，“招标文件”按“竞争性谈判（磋商）文件”理解，“投标文件递交截止时间”按“首次递交响应文件截止时间”理解，“开标”按“开启响应文件”理解，“评标委员会”按“谈判（磋商）小组”理解，“投标无效”按“响应文件无效”理解。

## 附件2: 政府采购供应商质疑函范本

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。