安徽省水上运动管理中心改造项目工程量清单编制说明

- 工程概况

工程地点：安徽省水上运动管理中心

建设单位：安徽省体育局

建筑规模：维修改造工程

- 招标范围

1、宿舍楼、食堂、浴室、划浆池、医疗康复楼、锅炉房外立面及屋面改造

2、体能训练房改造、室外停车场改造以及食堂、浴室公区改造。

- 编制依据

1、根据中城科泽工程设计集团有限责任公司设计的“安徽省水上运动管理中心改造建筑(建筑立面、屋面改造)20240527”、“安徽省水上运动管理中心公区改造建筑20240529”、“安徽省水上运动管理中心改造项目05.27”相关设计图纸；

2、图纸答疑资料；

3、《 2018 版安徽省建设工程计价依据 》等相关规定执行；

4、其他相关文件。

四、工程量清单编制界面说明

1、本次计算范围为体能训练房改造、室外停车场改造以及食堂、浴室公区改造，包括电气工程、给排水工程等，具体如下：

①、体能训练房改造：

A、电气工程：单体内AP1配电箱至室内末端用电点位的全部工作内容，包括配电箱、线缆、配管、灯具、插座等的采购安装和调试；其中AP1配电箱进线暂按50米预估，结算按实计取；

B、给排水工程：a、给水接卫生间已有给水管至用水点位的全部工作内容，包括原给水管接驳、管道及其附件等的采购安装和冲洗消毒；b、排水自室内各排水点位引至外墙1.5米处止的全部工作内容，包括管道、套管、开洞、封堵等的采购安装和试验；c、卫生洁具按图计取；

C、其它工程：本区域改造安装工程涉及的墙、地、顶面切槽及恢复的全部内容按项包干，投标人自行综合考虑后报价；

②、室外停车场改造：

A、电气工程：自室外箱变（不含箱变）至末端用电点位的全部预埋工作内容，包括配管、工井、车位均衡性施工等的采购安装和调试；不包含充电桩、电缆。

B、其它工程：本区域改造工程涉及的施工路面、绿化等现场原状开挖、恢复及管道垫层铺设、砂回填等全部内容按项包干，投标人自行综合考虑后报价；

③、食堂、浴室公区改造：

A、电气工程：单体内AP1配电箱至室内末端用电点位的全部工作内容，包括配电箱、线缆、配管、灯具、插座等的采购安装和调试；其中AP1配电箱进线暂按50米预估，结算按实计取；同时普通照明及应急照明接原回路的均按图示计取；

B、给排水工程：a、给水接卫生间已有给水管至用水点位的全部工作内容，包括原给水管接驳、管道及其附件等的采购安装和冲洗消毒；其中因给水管标高未标注，本次暂按3.6米计取；b、排水自室内各排水点位引至原排水立管（WL-1、2）处止的全部工作内容，包括接驳、管道等的采购安装和试验；c、卫生洁具按图计取；

C、其它工程：本区域改造安装工程涉及的墙、地、顶面切槽及恢复的全部内容按项包干，投标人自行综合考虑后报价；

2、电缆不在本次报价范围

五、清单编制及报价要求

1、工程量清单列出的每个细目已包括涉及与该细目有关的全部工程内容，投标人应将工程量清单与招标文件、合同通用条款、专用条款以及技术规范和图纸一起对照阅读。

2、除非合同另有规定，工程量清单中每一项单价均应已包括完成相应该项目的工程 内容所需的所有人工、设备、材料和其他伴随服务所发生的所有费用。

3、投标人应填写工程量清单中所有工程细目的价格，凡技术规范和图纸中注明的工程内容，如在清单中未列项，均应视为包含在其它相关项目中。

4、清单描述不明确的，以施工图设计文件和相关施工验收规范、图集为准；清单与图纸技术标准不一致的，以较优的技术标准为准。

5、投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该工程量清单已包括了招标范围的全部内容。

六、其它说明：

本工程设置暂列金额捌万元整。