## 工程项目总价表
工程项目总价表
合同编号：
工程名称：凤台局基层管理所管理设施改造提升项目
序号 | 工程项目名称 | 金额(元) | 备注
一 | 分类分项工程项目
1.1 | 凤台局基层管理所管理设施改造提升项目
二 | 措施项目
2.1 | 临时工程
2.2 | 安全生产费用
合计
投标报价（人民币大写)：
备注：1、除有明示外，分类分项工程部分单价承包，临时工程总价承包； 2、除有明示外，所有拆除工程（设备除外）均包含弃渣处置，设备运输至招标人指定地点，不得损毁，如有损坏，照价赔偿； 3、除有明示外，土方开挖包含清基、土方开挖、运输、卸载、空回、弃土场租赁、复耕以及表土剥离到指定地点等一切费用，投标人自行踏勘现场后报价，中标后单价不予调整； 4、除有明示外，土方回填包括清基、表土剥离、土方挖、运、填、土方翻晒、夯实、复耕、取土场租赁等一切费用，投标人自行踏勘现场后报价，中标后单价不予调整； 5、除有明示外，清单中所有现浇砼、钢筋砼、砌体等均包含拌制（或购置）、浇筑（或安装）、温度控制、模板等全部费用，且满足设计抗冻、防渗要求。自拌或采购商品砼均需满足环保要求，相关费用包含在单价中。

## 分部分项工程量清单计价表(所有标题)
1.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：凤台局基层管理所管理设施改造提升项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
焦岗管理所
宿舍楼
1 | 011610001001 | 门窗拆除 |  | 1、原铝合金推拉窗拆除 | m2 |  | 25.340
2 | 010807001001 | 金属窗 |  | 1、窗材质：型材1.4mm彩铝推拉窗 | m2 |  | 25.340
3 | 011210005001 | 成品隔断 |  | 1、隔断材料品种、规格、颜色：卫生间蹲位防水板隔断 | m2 |  | 7.500
4 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 |  | 1、拆除部位：职工宿舍楼楼梯间、室内墙面原墙面铲除 | m2 |  | 30.000
5 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 |  | 1、墙面找平， 水泥砂浆 20mm | m2 |  | 30.000
6 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 |  | 1、卫生间墙地面满涂防水两遍 | m2 |  | 40.000
7 | 011204003001 | 块料墙面 |  | 1.卫生间墙面400*800mm全瓷墙砖 2.专用粘结剂粘贴 | m2 |  | 30.000
8 | 011102003001 | 块料楼地面 |  | 1、面层材料品种、规格、颜色：卫生间地面300*300全瓷地砖 | m2 |  | 7.000
9 | 011406003001 | 满刮腻子 |  | 1、腻子种类：窗户四周批腻子两遍 | m2 |  | 16.000
10 | 011406001001 | 抹灰面油漆 |  | 1、部位：窗户四周乳胶漆一底两面 | m2 |  | 16.000
11 | 011302001001 | 吊顶天棚 |  | 1、面层材料品种、规格、：卫生间300*300铝板集成吊顶 | m2 |  | 7.000
12 | 011302001002 | 吊顶天棚 |  | 1、面层材料品种、规格、：过道600*600mm硅钙板 | m2 |  | 30.000
13 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 |  | 1、材质：304不锈钢地漏，边长100mm | 个（组） |  | 2.000
14 | 031004007001 | 小便器 |  | 1、名称：壁挂式小便器 手动开关 | 组 |  | 1.000
15 | 031004006001 | 大便器 |  | 1、名称：蹲式大便器安装 手动开关 | 组 |  | 1.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
1.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：凤台局基层管理所管理设施改造提升项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
16 | 031004013001 | 大便槽自动冲洗水箱 |  | 1、办公楼、宿舍楼卫生间冲水箱更换 | 套 |  | 6.000
17 | 031004010001 | 淋浴器 |  | 1、三功能淋浴器（顶喷、背喷、下出水）电镀工艺 | 套 |  | 1.000
18 | 031006012001 | 热水器 |  | 1、安装方式：3300w变频一级节能、容量80L | 台 |  | 1.000
19 | 030404017001 | 配电箱 |  | 1、名称：配电箱 2、规格：400*500*160mm | 台 |  | 1.000
20 | 030404034001 | 照明开关 |  | 1、名称：单联单控开关 | 个 |  | 1.000
21 | 030404035001 | 插座 |  | 1、名称：卫生间防水型插座 2、规格：250V,16A(防水型) | 个 |  | 2.000
22 | 030412001001 | 普通灯具 |  | 1、名称：600*600LED平板灯 | 套 |  | 4.000
23 | 030412001002 | 普通灯具 |  | 1、名称：300*300LED平板灯 | 套 |  | 1.000
24 | 030408001001 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-3*10 | m |  | 40.000
25 | 030411001001 | 配管 |  | 1、名称：镀锌钢管SC32 | m |  | 50.000
26 | 030411004001 | 配线 |  | 1、名称：BV-2.5mm2 | m |  | 100.000
27 | 030411004002 | 配线 |  | 1、名称：BV-4mm2 | m |  | 100.000
28 | 030411006001 | 接线盒 |  | 1、名称：接线盒 | 个 |  | 10.000
29 | 031001006001 | 塑料管 |  | 1、安装部位：PP-R冷水管 2、规格、压力等级：DN20，含管件 3、连接形式：热熔 | m |  | 60.000
30 | 031001006002 | 塑料管 |  | 1、安装部位：PP-R给水管 2、介质：热水 3、规格、压力等级：DN25，含管件 4、连接形式：热熔 | m |  | 60.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
1.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：凤台局基层管理所管理设施改造提升项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
31 | 031003001001 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN20 | 个 |  | 1.000
分部小计
化粪池
32 | 010101003001 | 挖沟槽土方 |  | 1、土壤类别：三四类土，人工开挖 2、挖土深度：6000*1500*1000mm | m3 |  | 9.000
33 | 010501004001 | 满堂基础 |  | 1、混凝土种类：加筋混凝土基础6000*1500*150mm | m3 |  | 1.350
34 | 010401003001 | 实心砖墙 |  | 1、墙体类型：240mm实心砖强 | m3 |  | 4.320
35 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板 |  | 1、C30加筋混凝土盖板1500*500*80mm | m3 |  | 0.600
36 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 |  | 1、墙面水泥砂浆 20mm | m2 |  | 21.000
37 | 031001006003 | 塑料管 |  | 1、规格、压力等级：PVC排水管 DN160 | m |  | 100.000
38 | 031001006004 | 塑料管 |  | 1、安装部位：卫生间、化粪池 2、规格、压力等级：PVC排水管 DN75 | m |  | 30.000
39 | 031001006005 | 塑料管 |  | 1、安装部位：卫生间、化粪池 2、规格、压力等级：PVC管 DN110 | m |  | 60.000
分部小计
车篷
40 | 011506001001 | 车篷 |  | 1、膜结构车篷：异形组合钢柱450*100*6*6、梁（260-120）*100*6*6，篷高3100mm宽5000mm，圆管：Φ89*3、Φ48*2，膜材型号：1100克PVDF膜材。 | m2 |  | 120.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
1.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：凤台局基层管理所管理设施改造提升项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
41 | 010101004001 | 挖基坑土方 |  | 1、土壤类别：三四类土，人工开挖 2、挖土深度：1000*1000*1000mm | m3 |  | 6.000
42 | 010501006001 | 车篷基础 |  | 1、混凝土种类： C30加筋混凝土基础1000*1000*1000mm | m3 |  | 6.000
43 | WB030404005001 | 交流充电桩 |  | 1、名称：电瓶车充电桩 2、规格：4个6孔充电口、1个扫码充电分配器或室外防水配电箱、充满自动断电保护、过载保护、温度检测、漏电保护、故障预警、防护等级IP54及配套配线配管 | 套 |  | 1.000
44 | 030408001002 | 电力电缆 |  | 1、名称：充电桩铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-4*10 | m |  | 50.000
45 | 030411001002 | 配管 |  | 1、名称：PVC管 2、规格：DN50 | m |  | 50.000
46 | 041001001001 | 拆除路面并恢复 |  | 1、电力电缆线槽混凝土路面开挖并恢复，线槽200mm*300mm深 | 项 |  | 1.000
分部小计
刘集管理所
宿舍楼
47 | 011610001002 | 门窗拆除 |  | 1、宿舍楼原塑钢窗、门全部拆除 | m2 |  | 44.200
48 | 010807001002 | 金属窗 |  | 1、宿舍楼彩铝1.4mm推拉窗 | m2 |  | 36.000
49 | 010808007001 | 成品木门窗套 |  | 1、木质门窗套(成品) | m |  | 278.600
50 | 010801001001 | 木质门 |  | 1、成品套装木门 单开 | 樘 |  | 4.000
51 | 010802001001 | 卫生间门 |  | 1、门材质：铝合金边框、双面钢化磨砂玻璃门 | 樘 |  | 1.000
52 | 010802004001 | 防盗门 |  | 1、门材质：品牌成品丙级防盗门 | m2 |  | 9.840
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
1.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：凤台局基层管理所管理设施改造提升项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
53 | 011210003001 | 玻璃隔断 |  | 1、玻璃品种、规格、颜色：δ12钢化玻璃浴房 | m2 |  | 6.000
54 | 011210006001 | 隔墙 |  | 1、宿舍楼轻钢龙骨隔墙间距300，18mm木工板基层，10mm石膏板面层 | m2 |  | 26.600
55 | 010401003002 | 实心砖墙 |  | 1、墙体类型：楼梯间封堵标准砖墙 墙厚240 | m3 |  | 1.080
56 | 010401003003 | 实心砖墙 |  | 1、墙体类型：卫生间隔墙标准砖墙 墙厚180 | m3 |  | 1.520
57 | 011604002002 | 立面抹灰层拆除 |  | 1、拆除部位：职工宿舍楼楼梯间、过道、室内墙面原墙面铲除 | m2 |  | 1212.000
58 | 011605002001 | 立面块料拆除 |  | 1、拆除的基层类型：职工宿舍楼过道瓷砖墙面原墙面铲除 | m2 |  | 46.000
59 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 |  | 1、宿舍楼过道、楼梯间、卫生间墙面、窗户四周找平， 水泥砂浆 20mm | m2 |  | 180.000
60 | 011406003002 | 满刮腻子 |  | 1、职工宿舍楼楼梯间、过道、室内墙面批腻子两遍 | m2 |  | 1212.000
61 | 011406001002 | 抹灰面油漆 |  | 1、职工宿舍楼楼梯间、过道、室内墙面乳胶漆两遍 | m2 |  | 1212.000
62 | 011302001003 | 吊顶天棚 |  | 1、面层材料品种、规格、：宿舍楼室内、过道600*600mm硅钙板 | m2 |  | 300.000
63 | 011204003002 | 块料墙面 |  | 1、面层材料品种、规格、品牌、颜色：卫生间墙面400*800mm全瓷墙砖 | m2 |  | 16.920
64 | 031004010002 | 淋浴器 |  | 三功能淋浴器（顶喷、背喷、下出水）电镀工艺 | 套 |  | 1.000
65 | 031006012002 | 热水器 |  | 1、安装方式：3300w变频一级节能、容量80L | 台 |  | 1.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
1.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：凤台局基层管理所管理设施改造提升项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
66 | 030404017002 | 配电箱 |  | 1、名称：配电箱 2、规格：400*500*160mm | 台 |  | 1.000
67 | 030404034002 | 照明开关 |  | 1、名称：单联单控开关 | 个 |  | 8.000
68 | 030404035002 | 插座 |  | 1、名称：卫生间防水型插座 2、规格：250V,16A(防水型) | 个 |  | 2.000
69 | 030404035003 | 插座 |  | 1、名称：宿舍楼普通插座安装 三相带接地 暗插座电流(A) ≤15 | 个 |  | 16.000
70 | 030408001003 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-3*16 | m |  | 70.000
71 | 030411001003 | 配管 |  | 1、名称：镀锌钢管SC50 | m |  | 80.000
72 | 030411001004 | 配管 |  | 1、名称：配管 2、材质：PVC管 DN25 | m |  | 80.000
73 | 030411004003 | 配线 |  | 1、名称：BV-2.5mm2 | m |  | 400.000
74 | 030411004004 | 配线 |  | 1、名称：BV-4mm2 | m |  | 400.000
75 | 030411006002 | 接线盒 |  | 1、名称：86接线盒 | 个 |  | 20.000
76 | 031001006006 | 塑料管 |  | 1、安装部位：PP-R冷、热水管 2、规格、压力等级：DN20，含管件 3、连接形式：热熔 | m |  | 100.000
77 | 031003001002 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN20 | 个 |  | 1.000
78 | 030412001003 | 普通灯具 |  | 1、名称：300*300LED平板灯 | 套 |  | 1.000
79 | 030412001004 | 普通灯具 |  | 1、名称：600*600LED平板灯 | 套 |  | 12.000
分部小计
车篷
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
1.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：凤台局基层管理所管理设施改造提升项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第7页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
80 | 011506001002 | 车篷 |  | 1、膜结构车篷：异形组合钢柱450*100*6*6、梁（260-120）*100*6*6，篷高3100mm宽5000mm，圆管：Φ89*3、Φ48*2，膜材型号：1100克PVDF膜材。 | m2 |  | 60.000
81 | 010101004002 | 挖基坑土方 |  | 1、土壤类别：三四类土、人工开挖 2、挖土深度：1000*1000*1000mm | m3 |  | 3.000
82 | 010501006002 | 车篷基础 |  | 1、混凝土种类： C30加筋混凝土基础1000*1000*1000mm | m3 |  | 3.000
83 | WB030404005002 | 交流充电桩 |  | 1、名称：电瓶车充电桩 2、规格：4个6孔充电口、1个扫码充电分配器或室外防水配电箱、充满自动断电保护、过载保护、温度检测、漏电保护、故障预警、防护等级IP54及配套配线配管 | 套 |  | 1.000
84 | 030408001004 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4*10 | m |  | 50.000
85 | 030411001005 | 配管 |  | 1、名称：配管 2、规格：PVC管 DN50 | m |  | 50.000
86 | 041001001002 | 拆除路面并恢复 |  | 1、电力电缆线槽混凝土路面开挖并恢复，线槽200mm*300mm深 | 项 |  | 1.000
分部小计
桂集管理所
宿舍楼
87 | 011610001003 | 门窗拆除 |  | 1、卷闸门拆除 | m2 |  | 30.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
1.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：凤台局基层管理所管理设施改造提升项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第8页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
88 | 011601001001 | 砖砌体拆除 |  | 1、原窗户位置拆除门洞1000mm*2100mm | m3 |  | 4.200
89 | 010807001003 | 金属窗 |  | 1、窗材质：成品推拉窗（含玻璃） | m2 |  | 22.680
90 | 010801001002 | 木质门 |  | 1、成品套装木门 单开 | 樘 |  | 8.000
91 | 010805005001 | 全玻地弹簧门 |  | 1、玻璃品种、厚度：餐厅地弹门 钢化玻璃12mm厚 | m2 |  | 6.600
92 | 010802001002 | 厨房推拉门 |  | 1、玻璃品种、厚度：铝合金边框、双层钢化玻璃门 | m2 |  | 4.400
93 | 010802001003 | 卫生间门 |  | 1、玻璃品种、厚度：铝合金边框、双层钢化磨砂玻璃门 | 樘 |  | 2.000
94 | 011210003002 | 玻璃隔断 |  | 1、玻璃品种、规格、颜色：δ12钢化玻璃浴房 | m2 |  | 8.600
95 | 010802004002 | 防盗门 |  | 1、品牌成品丙级防盗门 | m2 |  | 5.900
96 | 011210005002 | 成品隔断 |  | 1、定制，材质抗倍特板，现场组装 | m2 |  | 30.000
97 | 011604002003 | 立面抹灰层拆除 |  | 1、拆除部位：厨房贴砖区域原始乳胶漆铲除 | m2 |  | 46.000
98 | 011210006002 | 隔墙 |  | 1、轻钢龙骨隔墙间距300，18mm木工板基层，10mm石膏板面层双层 | m2 |  | 201.860
99 | 010401003004 | 实心砖墙 |  | 1、墙体类型：卫生间、厨房、门洞窗洞封堵标准砖墙 墙厚240 | m3 |  | 17.340
100 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 |  | 1、墙面 水泥砂浆 20mm | m2 |  | 122.880
101 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 |  | 1、防水膜品种：卫生间满涂涂膜防水 | m2 |  | 113.380
102 | 011204003003 | 块料墙面 |  | 1、面层材料品种、规格、品牌、颜色：厨房、卫生间墙面400*800mm全瓷墙砖 | m2 |  | 160.320
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
1.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：凤台局基层管理所管理设施改造提升项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第9页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
103 | 011102003002 | 块料楼地面 |  | 1、面层材料品种、规格、颜色：卫生间地面300*300全瓷地砖 | m2 |  | 29.640
104 | 011406003003 | 满刮腻子 |  | 1、刮腻子遍数：宿舍楼墙面批腻子两遍 | m2 |  | 416.510
105 | 011406001003 | 抹灰面油漆 |  | 1、油漆品种、刷漆遍数：宿舍楼墙面乳胶漆两遍 | m2 |  | 416.510
106 | 011302001004 | 吊顶天棚 |  | 1、面层材料品种、规格、：卫生间、厨房300*300铝板集成吊顶 | m2 |  | 59.280
107 | 011302001005 | 吊顶天棚 |  | 1、面层材料品种、规格、：600*600mm硅钙板 | m2 |  | 118.560
108 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 |  | 1、材质：304不锈钢地漏，边长100mm | 个（组） |  | 4.000
109 | 031004007002 | 小便器 |  | 1、壁挂式小便器安装 手动 开关 | 组 |  | 1.000
110 | 031004006002 | 大便器 |  | 1、蹲式大便器安装 手动开关 | 组 |  | 4.000
111 | 031004013002 | 大便槽自动冲洗水箱 |  | 1、卫生间冲水箱更换 | 套 |  | 4.000
112 | 031004003001 | 浴室柜 |  | 1、长度1000mm，台下盆 | 组 |  | 1.000
113 | 011501007001 | 厨柜 |  | 1、免漆板柜体、石英石台面 | m |  | 7.200
114 | WB081404002001 | 洗涤盆 |  | 1、材质：304不锈钢单槽盆 | 组 |  | 1.000
115 | 031004010003 | 淋浴器 |  | 1、三功能淋浴器（顶喷、背喷、下出水）电镀工艺 | 套 |  | 1.000
116 | 031006012003 | 热水器 |  | 1、安装方式：3300w变频一级节能、容量80L | 台 |  | 1.000
117 | 030404017003 | 配电箱 |  | 1、名称：配电箱 2、规格：400*500*160mm | 台 |  | 1.000
118 | 030404034003 | 照明开关 |  | 1、名称：单联单控开关 | 个 |  | 10.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
1.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：凤台局基层管理所管理设施改造提升项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第10页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
119 | 030404035004 | 插座 |  | 1、名称：卫生间防水型插座 2、规格：250V,16A(防水型) | 个 |  | 2.000
120 | 030404035005 | 插座 |  | 普通插座安装 三相带接地 明插座电流(A) ≤15 | 个 |  | 20.000
121 | 030412001005 | 普通灯具 |  | 1、名称：600*600LED平板灯 | 套 |  | 14.000
122 | 030412001006 | 普通灯具 |  | 1、名称：300*300LED平板灯 | 套 |  | 6.000
123 | 030408001005 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-3*16 | m |  | 40.000
124 | 030411001006 | 配管 |  | 1、名称：配管 2、材质：SC20 | m |  | 100.000
125 | 030411004005 | 配线 |  | 1、名称：BV-2.5mm2 | m |  | 200.000
126 | 030411004006 | 配线 |  | 1、名称：BV-4mm2 | m |  | 200.000
127 | 030411004007 | 配线 |  | 1、名称：BV-6mm2 | m |  | 100.000
128 | 030411006003 | 接线盒 |  | 1、名称：接线盒 | 个 |  | 22.000
129 | 031001006007 | 塑料管 |  | 1、安装部位：PP-R冷水管 2、规格、压力等级：DN20，含管件 3、连接形式：热熔 | m |  | 60.000
130 | 031001006008 | 塑料管 |  | 1、安装部位：PP-R给水管 2、介质：热水 3、规格、压力等级：DN25，含管件 4、连接形式：热熔 | m |  | 60.000
131 | 031003001003 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN20 | 个 |  | 1.000
132 | 031001006009 | 塑料管 |  | 1、介质：污水 2、规格、压力等级：PVC管DN160 | m |  | 100.000
133 | 031001006010 | 塑料管 |  | 1、介质：污水 2、规格、压力等级：PVC管 DN75 | m |  | 30.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
1.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：凤台局基层管理所管理设施改造提升项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第11页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
134 | 031001006011 | 塑料管 |  | 1、介质：污水管 2、规格、压力等级：PVC管 DN110 | m |  | 30.000
分部小计
车篷
135 | 011506001003 | 车篷 |  | 1、膜结构车篷：异形组合钢柱450*100*6*6、梁（260-120）*100*6*6，篷高3100mm宽5000mm，圆管：Φ89*3、Φ48*2，膜材型号：1100克PVDF膜材。 | m2 |  | 144.000
136 | 010101004003 | 挖基坑土方 |  | 1、土壤类别：三四类土，人工开挖 2、挖土深度：1000*1000*1000mm | m3 |  | 6.000
137 | 010501006003 | 车篷基础 |  | 1、混凝土种类： C30加筋混凝土基础1000*1000*1000mm | m3 |  | 6.000
138 | WB030404005003 | 交流充电桩 |  | 1、名称：电瓶车充电桩 2、规格：4个6孔充电口、1个扫码充电分配器或室外防水配电箱、充满自动断电保护、过载保护、温度检测、漏电保护、故障预警、防护等级IP54及配套配线配管 | 套 |  | 1.000
139 | 030408001006 | 电力电缆 |  | 1、名称：充电桩铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-4*10 | m |  | 50.000
140 | 030411001007 | 配管 |  | 1、名称：PVC管 2、规格：DN50 | m |  | 50.000
141 | 041001001003 | 拆除路面并恢复 |  | 1、电力电缆线槽混凝土路面开挖并恢复，线槽200mm*300mm深 | 项 |  | 1.000
分部小计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
1.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：凤台局基层管理所管理设施改造提升项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第12页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
钱庙管理所
宿舍楼
142 | 011610001004 | 门窗拆除 |  | 1、卷闸门拆除 | m2 |  | 30.000
143 | 011601001002 | 砖砌体拆除 |  | 1、拆除高度：原窗户位置拆除门洞1000mm*2100mm | m3 |  | 4.200
144 | 010807001004 | 金属窗 |  | 1、窗代号及洞口尺寸：成品推拉窗（含玻璃） | m2 |  | 22.680
145 | 010809004001 | 石材窗台板 |  | 1、窗台板材质、规格、颜色：办公楼窗户底部安装石材窗台石，宽度根据窗户实际 宽度安装 | m |  | 77.400
146 | 010801001003 | 木质门 |  | 1、成品套装木门（单开） | 樘 |  | 8.000
147 | 010805005002 | 全玻地弹簧门 |  | 1、玻璃品种、厚度：餐厅地弹门 钢化玻璃12mm厚 | m2 |  | 6.600
148 | 010802001004 | 厨房推拉门 |  | 1、玻璃品种、厚度：铝合金边框、双层钢化玻璃门 | m2 |  | 4.400
149 | 010802001005 | 卫生间门 |  | 1、玻璃品种、厚度：铝合金边框、双层钢化磨砂玻璃门 | 樘 |  | 2.000
150 | 011210003003 | 玻璃隔断 |  | 1、玻璃品种、规格、颜色：δ12钢化玻璃浴房 | m2 |  | 8.600
151 | 010802004003 | 防盗门 |  | 1、品牌成品丙级防盗门 | m2 |  | 5.900
152 | 011210005003 | 成品隔断 |  | 1、定制，材质抗倍特板，现场组装 | m2 |  | 30.000
153 | 011604002004 | 立面抹灰层拆除 |  | 1、拆除部位：厨房贴砖区域原始乳胶漆铲除 | m2 |  | 46.000
154 | 011210006003 | 隔墙 |  | 1、骨架、边框材料种类、规格：轻钢龙骨隔墙间距300，18mm木工板基层，10mm石膏板面层双层 | m2 |  | 201.860
155 | 010401003005 | 实心砖墙 |  | 1、墙体类型：卫生间、厨房、门洞窗洞封堵标准砖墙 墙厚240 | m3 |  | 17.340
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
1.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：凤台局基层管理所管理设施改造提升项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第13页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
156 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 |  | 1、墙面水泥砂浆 20mm | m2 |  | 122.880
157 | 010903002003 | 墙面涂膜防水 |  | 1、防水膜品种：卫生间满涂涂膜防水 | m2 |  | 113.380
158 | 011204003004 | 块料墙面 |  | 1、面层材料品种、规格、品牌、颜色：厨房、卫生间墙面400*800mm全瓷墙砖 | m2 |  | 160.320
159 | 011102003003 | 块料楼地面 |  | 1、面层材料品种、规格、颜色：卫生间地面300*300全瓷地砖 | m2 |  | 29.640
160 | 011406003004 | 满刮腻子 |  | 1、刮腻子遍数：宿舍楼墙面批腻子两遍 | m2 |  | 416.510
161 | 011406001004 | 抹灰面油漆 |  | 1、部位：宿舍楼墙面乳胶漆两遍 | m2 |  | 416.510
162 | 011302001006 | 吊顶天棚 |  | 1、面层材料品种、规格、：卫生间、厨房300*300铝板集成吊顶 | m2 |  | 59.280
163 | 011302001007 | 吊顶天棚 |  | 1、面层材料品种、规格、：600*600mm硅钙板 | m2 |  | 118.560
164 | 031004007003 | 小便器 |  | 1、壁挂式小便器安装 手动 开关 | 组 |  | 1.000
165 | 031004006003 | 大便器 |  | 1、蹲式大便器安装 手动开关 | 套 |  | 4.000
166 | 031004013003 | 大便槽自动冲洗水箱 |  | 1、卫生间冲水箱更换 | 套 |  | 4.000
167 | 031004014003 | 给、排水附（配）件 |  | 1、材质：304不锈钢地漏，边长100mm | 个（组） |  | 4.000
168 | 031004003002 | 浴室柜 |  | 1、长度1000mm，台下盆 | 组 |  | 1.000
169 | 011501007002 | 厨柜 |  | 1、免漆板柜体、石英石台面 | m |  | 7.200
170 | WB081404002002 | 洗涤盆 |  | 1、材质：304不锈钢单槽盆 | 组 |  | 1.000
171 | 031004010004 | 淋浴器 |  | 1、三功能淋浴器（顶喷、背喷、下出水）电镀工艺 | 套 |  | 1.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
1.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：凤台局基层管理所管理设施改造提升项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第14页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
172 | 031006012004 | 热水器 |  | 1、安装方式：3300w变频一级节能、容量80L | 台 |  | 1.000
173 | 030404017004 | 配电箱 |  | 1、名称：配电箱 2、规格：400*500*160mm | 台 |  | 1.000
174 | 030404034004 | 照明开关 |  | 1、名称：单联单控开关 | 个 |  | 10.000
175 | 030404035006 | 插座 |  | 1、名称：卫生间防水型插座 2、规格：250V,16A(防水型) | 个 |  | 2.000
176 | 030404035007 | 插座 |  | 1、名称：普通插座安装 三相带接地 明插座电流(A) ≤15 | 个 |  | 20.000
177 | 030412001007 | 普通灯具 |  | 1、名称：600*600LED平板灯 | 套 |  | 14.000
178 | 030412001008 | 普通灯具 |  | 1、名称：300*300LED平板灯 | 套 |  | 6.000
179 | 030408001007 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-3*16 | m |  | 40.000
180 | 030411001008 | 配管 |  | 1、名称：配管 2、材质：SC20 | m |  | 100.000
181 | 030411004008 | 配线 |  | 1、名称：BV-2.5mm2 | m |  | 200.000
182 | 030411004009 | 配线 |  | 1、名称：BV-4mm2 | m |  | 200.000
183 | 030411004010 | 配线 |  | 1、名称：BV-6mm2 | m |  | 100.000
184 | 030411006004 | 接线盒 |  | 1、名称：接线盒 | 个 |  | 22.000
185 | 031001006012 | 塑料管 |  | 1、安装部位：PP-R冷水管 2、规格、压力等级：DN20，含管件 3、连接形式：热熔 | m |  | 60.000
186 | 031001006013 | 塑料管 |  | 1、安装部位：PP-R给水管 2、介质：热水 3、规格、压力等级：DN25，含管件 4、连接形式：热熔 | m |  | 60.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
1.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：凤台局基层管理所管理设施改造提升项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第15页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
187 | 031003001004 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN20 | 个 |  | 1.000
188 | 031001006014 | 塑料管 |  | 1、介质：污水管 2、规格、压力等级：PVC管 DN160 | m |  | 100.000
189 | 031001006015 | 塑料管 |  | 1、介质：污水管 2、规格、压力等级：PVC管 DN75 | m |  | 30.000
190 | 031001006016 | 塑料管 |  | 1、介质：污水管 2、规格、压力等级：PVC管 DN110 | m |  | 30.000
分部小计
车篷
191 | 011506001004 | 车篷 |  | 1、膜结构车篷：异形组合钢柱450*100*6*6、梁（260-120）*100*6*6，篷高3100mm宽5000mm，圆管：Φ89*3、Φ48*2，膜材型号：1100克PVDF膜材。 | m2 |  | 72.000
192 | 010101004004 | 挖基坑土方 |  | 1、土壤类别：三四类土，人工开挖 2、挖土深度：1000*1000*1000mm | m3 |  | 3.000
193 | 010501006004 | 车篷基础 |  | 1、混凝土种类： C30加筋混凝土基础1000*1000*1000mm | m3 |  | 3.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
1.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：凤台局基层管理所管理设施改造提升项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第16页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
194 | WB030404005004 | 交流充电桩 |  | 1、名称：电瓶车充电桩 2、规格：4个6孔充电口、1个扫码充电分配器或室外防水配电箱、充满自动断电保护、过载保护、温度检测、漏电保护、故障预警、防护等级IP54及配套配线配管 | 套 |  | 1.000
195 | 030408001008 | 电力电缆 |  | 1、名称：充电桩铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-4*10 | m |  | 60.000
196 | 030411001009 | 配管 |  | 1、名称：PVC管 2、规格：DN50 | m |  | 60.000
197 | 041001001004 | 拆除路面并恢复 |  | 1、电力电缆线槽混凝土路面开挖并恢复，线槽200mm*300mm深 | 项 |  | 1.000
分部小计
城北管理所
车篷
198 | 011506001005 | 车篷 |  | 膜结构车篷：异形组合钢柱450*100*6*6、梁（260-120）*100*6*6，篷高3100mm宽5000mm，圆管：Φ89*3、Φ48*2，膜材型号：1100克PVDF膜材。 | m2 |  | 60.000
199 | 010101004005 | 挖基坑土方 |  | 1000*1000*1000mm | m3 |  | 3.000
200 | 010501006005 | 车篷基础 |  | C30加筋混凝土基础1000*1000*1000mm | m3 |  | 3.000
201 | WB030404005005 | 交流充电桩 |  | 4个6孔充电口、1个扫码充电分配器、充满自动断电保护、过载保护、温度检测、漏电保护、故障预警、防护等级IP54、 | 项 |  | 1.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
1.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：凤台局基层管理所管理设施改造提升项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第17页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
202 | 030408001009 | 电力电缆 |  | 充电桩铜芯电力电缆敷设 电缆截面4*10mm2 | m |  | 50.000
203 | 030411001010 | 配管 |  | 半硬质塑料管敷设 埋地敷设 外径(mm) 50 | m |  | 50.000
204 | 041001001005 | 拆除路面并恢复 |  | 电力电缆线槽混凝土路面开挖并恢复，线槽200mm*300mm深 | 项 |  | 1.000
分部小计
大山管理所
车篷
205 | 011506001006 | 车篷 |  | 1、膜结构车篷：异形组合钢柱450*100*6*6、梁（260-120）*100*6*6，篷高3100mm宽5000mm，圆管：Φ89*3、Φ48*2，膜材型号：1100克PVDF膜材。 | m2 |  | 48.000
206 | 010101004006 | 挖基坑土方 |  | 1、土壤类别：三四类土，人工开挖 2、挖土深度：1000*1000*1000mm | m3 |  | 3.000
207 | 010501006006 | 车篷基础 |  | 1、混凝土种类： C30加筋混凝土基础1000*1000*1000mm | m3 |  | 3.000
208 | WB030404005006 | 交流充电桩 |  | 1、名称：电瓶车充电桩 2、规格：4个6孔充电口、1个扫码充电分配器或室外防水配电箱、充满自动断电保护、过载保护、温度检测、漏电保护、故障预警、防护等级IP54及配套配线配管 | 套 |  | 1.000
209 | 030408001010 | 电力电缆 |  | 1、名称：充电桩铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-4*10 | m |  | 40.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
1.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：凤台局基层管理所管理设施改造提升项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第18页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
210 | 030411001011 | 配管 |  | 1、名称：PVC管 2、规格：DN50 | m |  | 40.000
211 | 041001001006 | 拆除路面并恢复 |  | 1、电力电缆线槽混凝土路面开挖并恢复，线槽200mm*300mm深 | 项 |  | 1.000
分部小计
马店管理所
厨房、洗浴间
212 | 011604002005 | 立面抹灰层拆除 |  | 1、拆除部位：职工宿舍楼楼梯间、室内墙面原墙面铲除 | m2 |  | 57.000
213 | 011610001005 | 门窗拆除 |  | 1、原厨房、卫生间钢窗、门全部拆除 | m2 |  | 7.940
214 | 010807001005 | 金属窗 |  | 1、窗代号及洞口尺寸：成品推拉窗（含玻璃） | m2 |  | 4.500
215 | 011201001006 | 墙面一般抹灰 |  | 1、墙面水泥砂浆 20mm | m2 |  | 57.000
216 | 010903002004 | 墙面涂膜防水 |  | 1、防水膜品种：卫生间满涂涂膜防水 | m2 |  | 57.000
217 | 011204003005 | 块料墙面 |  | 1、面层材料品种、规格、品牌、颜色：厨房、卫生间墙面400*800mm全瓷墙砖 | m2 |  | 57.000
218 | 011102003004 | 块料楼地面 |  | 1、面层材料品种、规格、颜色：卫生间地面300*300全瓷地砖 | m2 |  | 16.240
219 | 011302001008 | 吊顶天棚 |  | 1、面层材料品种、规格、：卫生间300*300铝板集成吊顶 | m2 |  | 16.240
220 | 031004014004 | 给、排水附（配）件 |  | 1、材质：304不锈钢地漏，边长100mm | 个（组） |  | 2.000
221 | 010802001006 | 卫生间门 |  | 1、玻璃品种、厚度：铝合金边框、双层钢化磨砂玻璃门 | 樘 |  | 2.000
222 | 031004003003 | 浴室柜 |  | 1、长度1000mm，台下盆 | 组 |  | 1.000
223 | 011501007003 | 厨柜 |  | 1、免漆板柜体、石英石台面 | m |  | 7.200
224 | WB081404002003 | 洗涤盆 |  | 1、材质：304不锈钢单槽盆 | 组 |  | 1.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
1.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：凤台局基层管理所管理设施改造提升项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第19页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
225 | 031004010005 | 淋浴器 |  | 1、三功能淋浴器（顶喷、背喷、下出水）电镀工艺 | 套 |  | 1.000
226 | 031006012005 | 热水器 |  | 1、安装方式：3300w变频一级节能、容量80L | 台 |  | 1.000
227 | 030404017005 | 配电箱 |  | 1、名称：配电箱 2、规格：400*500*160mm | 台 |  | 1.000
228 | 030408001011 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4*10 | m |  | 40.000
229 | 030404034005 | 照明开关 |  | 1、名称：单联单控开关 | 个 |  | 2.000
230 | 030404035008 | 插座 |  | 1、名称：卫生间防水型插座 2、规格：250V,16A(防水型) | 个 |  | 2.000
231 | 030404035009 | 插座 |  | 1、名称：普通插座安装 三相带接地 明插座电流(A) ≤15 | 个 |  | 6.000
232 | 030412001009 | 普通灯具 |  | 1、名称：300*300LED平板灯 | 套 |  | 2.000
233 | 030411001012 | 配管 |  | 1、名称：配管 2、材质：SC20 | m |  | 50.000
234 | 030411004011 | 配线 |  | 1、名称：BV-2.5mm2 | m |  | 100.000
235 | 030411004012 | 配线 |  | 1、名称：BV-4mm2 | m |  | 100.000
236 | 030411004013 | 配线 |  | 1、名称：BV-6mm2 | m |  | 30.000
237 | 030411006005 | 接线盒 |  | 1、名称：接线盒 | 个 |  | 8.000
238 | 031001006017 | 塑料管 |  | 1、安装部位：PP-R冷水管 2、规格、压力等级：DN20，含管件 3、连接形式：热熔 | m |  | 60.000
239 | 031001006018 | 塑料管 |  | 1、安装部位：PP-R给水管 2、介质：热水 3、规格、压力等级：DN25，含管件 4、连接形式：热熔 | m |  | 60.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
1.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：凤台局基层管理所管理设施改造提升项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第20页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
240 | 031003001005 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN20 | 个 |  | 1.000
分部小计
车篷
241 | 011506001007 | 车篷 |  | 1、膜结构车篷：异形组合钢柱450*100*6*6、梁（260-120）*100*6*6，篷高3100mm宽5000mm，圆管：Φ89*3、Φ48*2，膜材型号：1100克PVDF膜材。 | m2 |  | 60.000
242 | 010101004007 | 挖基坑土方 |  | 1、土壤类别：三四类土，人工开挖 2、挖土深度：1000*1000*1000mm | m3 |  | 3.000
243 | 010501006007 | 车篷基础 |  | 1、混凝土种类： C30加筋混凝土基础1000*1000*1000mm | m3 |  | 3.000
244 | WB030404005007 | 交流充电桩 |  | 1、名称：电瓶车充电桩 2、规格：4个6孔充电口、1个扫码充电分配器或室外防水配电箱、充满自动断电保护、过载保护、温度检测、漏电保护、故障预警、防护等级IP54及配套配线配管 | 套 |  | 1.000
245 | 030408001012 | 电力电缆 |  | 1、名称：充电桩铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-4*10 | m |  | 40.000
246 | 030411001013 | 配管 |  | 1、名称：PVC管 2、规格：DN50 | m |  | 40.000
247 | 041001001007 | 拆除路面并恢复 |  | 1、电力电缆线槽混凝土路面开挖并恢复，线槽200mm*300mm深 | 项 |  | 1.000
分部小计
大兴管理所
1.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：凤台局基层管理所管理设施改造提升项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第21页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
车篷
248 | 011506001008 | 车篷 |  | 1、膜结构车篷：异形组合钢柱450*100*6*6、梁（260-120）*100*6*6，篷高3100mm宽5000mm，圆管：Φ89*3、Φ48*2，膜材型号：1100克PVDF膜材。 | m2 |  | 48.000
249 | 010101004008 | 挖基坑土方 |  | 1、土壤类别：三四类土，人工开挖 2、挖土深度：1000*1000*1000mm | m3 |  | 3.000
250 | 010501006008 | 车篷基础 |  | 1、混凝土种类： C30加筋混凝土基础1000*1000*1000mm | m3 |  | 3.000
251 | WB030404005008 | 交流充电桩 |  | 1、名称：电瓶车充电桩 2、规格：4个6孔充电口、1个扫码充电分配器或室外防水配电箱、充满自动断电保护、过载保护、温度检测、漏电保护、故障预警、防护等级IP54及配套配线配管 | 套 |  | 1.000
252 | 030408001013 | 电力电缆 |  | 1、名称：充电桩铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-4*10 | m |  | 60.000
253 | 030411001014 | 配管 |  | 1、名称：PVC管 2、规格：DN50 | m |  | 60.000
254 | 041001001008 | 拆除路面并恢复 |  | 1、电力电缆线槽混凝土路面开挖并恢复，线槽200mm*300mm深 | 项 |  | 1.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
1.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：凤台局基层管理所管理设施改造提升项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第22页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
分部小计
合计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
合同编号:
工程名称： | 凤台局基层管理所管理设施改造提升项目
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
2.1 | 临时工程 | 项 | 1 |  |  | 总价承包，完成本工程所需要的全部临时工作，含综合脚手架、建筑垃圾外运、大型机械设备进出场及安拆等全部内容
2.2 | 安全生产费用 | 项 | 1 |  |  | 不低于26820元，专款专用，开工前报具体的措施方案，业主批复后实施，据实结算