## 工程项目总价表
工程项目总价表
合同编号：
工程名称：颍上基层管理所能力提升项目
序号 | 工程项目名称 | 金额(元) | 备注
一 | 分类分项工程项目
1.1 | 颍上基层管理所能力提升项目
二 | 措施项目
2.1 | 临时工程
2.2 | 安全生产费用
合计
投标报价（人民币大写)：
备注：1、除有明示外，分类分项工程部分单价承包，临时工程总价承包； 2、除有明示外，所有拆除工程（设备除外）均包含弃渣处置，设备运输至招标人指定地点，不得损毁，如有损坏，照价赔偿； 3、除有明示外，土方开挖包含清基、土方开挖、运输、卸载、空回、弃土场租赁、复耕以及表土剥离到指定地点等一切费用，投标人自行踏勘现场后报价，中标后单价不予调整； 4、除有明示外，土方回填包括清基、表土剥离、土方挖、运、填、土方翻晒、夯实、复耕、取土场租赁等一切费用，投标人自行踏勘现场后报价，中标后单价不予调整； 5、除有明示外，清单中所有现浇砼、钢筋砼、砌体等均包含拌制（或购置）、浇筑（或安装）、温度控制、模板等全部费用，且满足设计抗冻、防渗要求。自拌或采购商品砼均需满足环保要求，相关费用包含在单价中。

## 1.1 分部分项工程量清单计价表(所有标题)
1.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：颍上基层管理所能力提升项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
| 01 | 黄桥管理所
1 | 010807001001 | 金属窗 |  | 1、原有窗户拆除 2、窗材质：型材1.4mm彩铝推拉窗 | m2 |  | 90.000
2 | WB011614004003 | 院内黄砂碎石外运 |  | 1.院内黄砂、碎石 2.运距15公里 | m3 |  | 540.000
3 | 010401003013 | 实心砖墙 |  | 1、包含底座基础、墙柱，料池为矩形（具体长度和宽度根据现场确定），平均高度1.2m，用水泥砖或红砖砌筑，基础宽50cm，基础深50cm,墙厚24 cm，外面抹2cm厚 M10水泥。 | m3 |  | 27.740
4 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 |  | 1、院内电线杆拆除 2根 | m3 |  | 0.850
5 | 391501002001 | 变压器拆除 |  | 1、院内变压器及其他配件拆除 | 台 |  | 1.000
6 | 011601001003 | 砖砌体拆除 |  | 1、拆除围墙及基础 | m3 |  | 26.060
7 | 010401003014 | 实心砖墙 |  | 1、将大门南侧院倾斜院墙拆除，重新砌筑院墙，根据使用单位需求施工。 | m3 |  | 26.060
8 | 010401001001 | 砖基础 |  | 1.围墙基础 | m3 |  | 2.230
9 | 391201011001 | 外墙真石漆 |  | 1.具体部位按建设单位要求实施。 2.包含基层局部处理及修复 | m2 |  | 1290.500
10 | 020602004001 | 垂脊 |  | 1.围墙墙脊，双面落水，材质树脂，厚度及宽度达到建设单位要求。 | m |  | 258.100
分部小计
| 02 | 慎城管理所
11 | 010807001002 | 金属窗 |  | 1、原有窗户拆除 2、窗材质：型材1.4mm彩铝推拉窗 | m2 |  | 126.460
分部小计
| 03 | 杨湖管理所
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
1.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：颍上基层管理所能力提升项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
12 | 010807001003 | 金属窗 |  | 1、原有窗户拆除 2、窗材质：型材1.4mm彩铝推拉窗 | m2 |  | 47.200
分部小计
| 04 | 建颍管理所
13 | 010807001004 | 金属窗 |  | 1、原有窗户拆除 2、窗材质：型材1.4mm彩铝推拉窗 | m2 |  | 125.700
14 | 391201011002 | 外墙真石漆 |  | 1.具体部位按建设单位要求实施。 2.包含基层局部处理及修复 | m2 |  | 1450.000
15 | 011608002001 | 铲除涂料、裱糊面 |  | 1、铲除部位名称：厨房墙面墙皮清理、打毛 | m2 |  | 24.000
16 | 011204003002 | 块料墙面 |  | 1、面层材料品种、规格、品牌、颜色：厨房墙面400*800mm全瓷墙砖 | m2 |  | 24.000
17 | 011102003001 | 块料楼地面 |  | 1、面层材料品种、规格、颜色：厨房800*800全瓷地砖 | m2 |  | 25.000
18 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 |  | 1、淋浴间墙地面满涂防水两遍 | m2 |  | 50.000
19 | 011204003001 | 块料墙面 |  | 1.淋浴间墙面400*800mm全瓷墙砖 2.专用粘结剂粘贴 | m2 |  | 39.000
20 | 011102003002 | 块料楼地面 |  | 1、面层材料品种、规格、颜色：淋浴间地面300*300全瓷地砖 | m2 |  | 11.000
21 | 011302001001 | 吊顶天棚 |  | 1、面层材料品种、规格、：淋浴间600*600铝板集成吊顶 | m2 |  | 10.500
22 | 031004010001 | 淋浴器 |  | 1、三功能淋浴器（顶喷、背喷、下出水）电镀工艺 | 套 |  | 1.000
23 | 031006012001 | 热水器 |  | 1、安装方式：3300w变频一级节能、容量80L | 台 |  | 1.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
1.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：颍上基层管理所能力提升项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
24 | ZB010101001001 | 洗衣机 |  | 1、满足业主使用需求 | 台 |  | 1.000
25 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 |  | 1、地面专用柔性防水涂料，涂刷厚度不低于1.5mm | m2 |  | 90.000
26 | 011204003003 | 块料墙面 |  | 1、全瓷墙砖 2、规格、尺寸：400*800mm，颜色由双方商定 | m2 |  | 65.000
27 | 011102003003 | 块料楼地面 |  | 1、全瓷地砖 2、规格、尺寸：淋浴间及男女卫生间400*400mm，公共区域为800*800mm地砖，颜色由业主确定 | m2 |  | 25.000
28 | 031001006001 | 塑料管 |  | 1、管径、材质：DN110，U-PVC排水管 2、部位：蹲便器及主排水管 3、施工方法：地面开槽暗敷、接至室外化粪池，含恢复 | m |  | 50.000
29 | 031004006001 | 大便器 |  | 1、材质：全瓷釉面 2、水箱材质、规格：高强pp材质，厚度2mm，冲水量5/7L | 组 |  | 2.000
30 | 031004007001 | 小便器 |  | 1、名称：壁挂式小便器 手动开关 | 组 |  | 2.000
31 | 011210005001 | 成品隔断 |  | 1、隔断材料品种、规格、颜色：卫生间蹲位防水板隔断 | m2 |  | 30.000
分部小计
| 05 | 赵战管理所
32 | 391201011003 | 外墙真石漆 |  | 1.具体部位按建设单位要求实施。 2.包含基层局部处理及修复 | m2 |  | 1530.000
33 | 011101003002 | 地面硬化 |  | 1.6厚AC-13细粒式沥青混凝土 2.15厚水泥稳定碎石 | m2 |  | 554.000
分部小计
| 06 | 管理所停车棚
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
1.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：颍上基层管理所能力提升项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
34 | WB011207002003 | 杨湖所停车棚 |  | 1、膜结构斜拉杆停车棚，PVDF加厚膜布，基础预埋不小于1m，钢板厚度不小于6mm，包含制作安装。 | m2 |  | 30.000
35 | WB011207002004 | 慎城所停车棚 |  | 1、膜结构斜拉杆停车棚，PVDF加厚膜布，基础预埋不小于1m，钢板厚度不小于6mm，包含制作安装。 | m2 |  | 30.000
36 | WB011207002005 | 黄桥所停车棚 |  | 1、膜结构斜拉杆停车棚，PVDF加厚膜布，基础预埋不小于1m，钢板厚度不小于6mm，包含制作安装。 | m2 |  | 30.000
37 | WB011207002006 | 建颖所停车棚 |  | 1、膜结构斜拉杆停车棚，PVDF加厚膜布，基础预埋不小于1m，钢板厚度不小于6mm，包含制作安装。 | m2 |  | 20.000
38 | WB011207002007 | 八里河所停车棚 |  | 1、膜结构斜拉杆停车棚，PVDF加厚膜布，基础预埋不小于1m，钢板厚度不小于6mm，包含制作安装。 | m2 |  | 20.000
39 | WB011207002008 | 赵站所停车棚 |  | 1、膜结构斜拉杆停车棚，PVDF加厚膜布，基础预埋不小于1m，钢板厚度不小于6mm，包含制作安装。 | m2 |  | 20.000
40 | 040204002001 | 建颖所停车棚地面铺设 |  | 1、整形碾压 2、12CM厚水稳垫层 3、12CM C25混凝土垫层 4、面层为植草砖 | m2 |  | 40.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
1.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：颍上基层管理所能力提升项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
41 | 040204002002 | 八里河所停车棚地面铺设 |  | 1、整形碾压 2、12CM厚水稳垫层 3、12CM C25混凝土垫层 4、面层为植草砖 | m2 |  | 40.000
42 | 040204002003 | 赵站所停车棚地面铺设 |  | 1、整形碾压 2、12CM厚水稳垫层 3、12CM C25混凝土垫层 4、面层为植草砖 | m2 |  | 40.000
43 | WB030404005001 | 交流充电桩 |  | 1、名称：电瓶车充电桩 2、规格：5个6孔充电口(防水)、1个扫码充电分配器或室外防水配电箱、充满自动断电保护、过载保护、温度检测、漏电保护、故障预警、防护等级IP54及配套配线配管 | 套 |  | 6.000
分部小计
合计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
合同编号:
工程名称： | 颍上基层管理所能力提升项目
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
2.1 | 临时工程 | 项 | 1 |  |  | 总价承包，完成本工程所需要的全部临时工作，含综合脚手架、建筑垃圾外运、大型机械设备进出场及安拆等全部内容
2.2 | 安全生产费用 | 项 | 1 |  |  | 不低于21390元，专款专用，开工前报具体的措施方案，业主批复后实施，据实结算