## 工程项目总价表
工程项目总价表
合同编号：
工程名称：明光基层管理所能力提升项目
序号 | 工程项目名称 | 金额(元) | 备注
一 | 分类分项工程项目
1.1 | 明光基层管理所能力提升项目（装饰）
1.2 | 明光基层管理所能力提升项目（安装）
1.3 | 明光基层管理所能力提升项目（安装）-明光淮河河道管理局水文化暂估价 | 50000
二 | 措施项目
2.1 | 临时工程
2.2 | 安全生产费用
合计
投标报价（人民币大写)：
备注：1、除有明示外，分类分项工程部分单价承包，临时工程总价承包； 2、除有明示外，所有拆除工程（设备除外）均包含弃渣处置，设备运输至招标人指定地点，不得损毁，如有损坏，照价赔偿； 3、除有明示外，土方开挖包含清基、土方开挖、运输、卸载、空回、弃土场租赁、复耕以及表土剥离到指定地点等一切费用，投标人自行踏勘现场后报价，中标后单价不予调整； 4、除有明示外，土方回填包括清基、表土剥离、土方挖、运、填、土方翻晒、夯实、复耕、取土场租赁等一切费用，投标人自行踏勘现场后报价，中标后单价不予调整； 5、除有明示外，清单中所有现浇砼、钢筋砼、砌体等均包含拌制（或购置）、浇筑（或安装）、温度控制、模板等全部费用，且满足设计抗冻、防渗要求。自拌或采购商品砼均需满足环保要求，相关费用包含在单价中。

## 1.1分部分项工程量清单计价表(所有标题)
1.1分部分项工程量清单计价表
工程名称：明光基层管理所能力提升项目（装饰） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
| 01 | 室内改造工程
1 | 011605001001 | 平面块料拆除 |  | 1、原有块料面层拆除 | m2 |  | 102.060
2 | 011605002001 | 立面块料拆除 |  | 1、原有块料墙面拆除 | m2 |  | 68.860
3 | 011102003001 | 块料楼地面 |  | 1、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：20mm水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：300*300mm防滑地砖 | m2 |  | 13.500
4 | 011102003002 | 块料楼地面 |  | 1、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：20mm水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：地砖 600*600 | m2 |  | 88.560
5 | 011302001001 | 吊顶天棚 |  | 1、龙骨材料种类、规格、中距：普通轻钢龙骨，主龙骨间距900 ，副龙骨间距 600 2、面层材料品种、规格、：0.8mm厚铝板集成吊顶600*600mm | m2 |  | 120.000
6 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 |  | 1、1:2水泥砂浆 20mm厚 | m2 |  | 68.860
7 | 011204003001 | 块料墙面 |  | 1、面层材料品种、规格、品牌、颜色：300*600mm墙砖 2、结合层材料种类：专用粘结剂粘贴 | m2 |  | 68.860
8 | 011210005001 | 成品隔断 |  | 1、定制，2坑位，材质抗倍特板，现场组装 | m2 |  | 10.220
9 | 010903002001 | 防水 |  | 1、墙面刚性防水，地面柔性防水 | 项 |  | 1.000
10 | 011601001001 | 砖砌体拆除 |  | 1、砖砌体拆除外运 | 项 |  | 1.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
1.1分部分项工程量清单计价表
工程名称：明光基层管理所能力提升项目（装饰） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
11 | 010807001001 | 金属窗 |  | 1、窗代号及洞口尺寸：1500*1600mm、1600*1900mm 2、窗材质：80系列单体系统窗，壁厚1.8mm，35mm，pa66隔热条，鸭嘴等温条，等温线设计，一体折弯工艺，暖边条 3、玻璃品种、厚度：5mm+20A+5mm中空玻璃 4、防护材料种类：五金件，纱窗，三年以上质保。成品保护，按业主要求 | m2 |  | 60.000
12 | 010802001001 | 金属门 |  | 1、门名称、代号及洞口尺寸：（原尺寸3.2*2.5m）新作长4m，宽2.5m高2.7m包围式门 2、门材质：110系列门窗，壁厚2.20mm，35mm，pa66隔热条，鸭嘴等温条，等温线设计，一体折弯工艺，销钉注胶工艺，暖边条 3、玻璃品种、厚度：三玻两腔中空9-15mm,一层LOE-E玻璃， 4、防护材料种类：五金件，三年以上质保。成品保护，按业主要求 | m2 |  | 37.400
13 | WB011501001001 | 柜体 |  | 1、柜体规格：定制衣柜 2、五金种类、规格：柜身颗粒板，门板三胺板，带抽屉。成品保护。 | m2 |  | 28.400
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
1.1分部分项工程量清单计价表
工程名称：明光基层管理所能力提升项目（装饰） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
14 | 011501006001 | 书桌 |  | 1、台柜规格：定制书桌 2、材料种类、规格：颗粒板，门板三胺板，带抽屉。成品保护。 | m2 |  | 9.600
15 | 011501013001 | 卫生间镜面吊柜 |  | 1、台柜规格：镜子柜门780*300*530 2、材料种类、规格：颗粒板，定制。 3、五金种类、规格：配件安装，成品保护。 | 组 |  | 2.000
16 | 011501013003 | 卫生间洗漱柜 |  | 1、洗漱柜规格：1100*600*1000 2、材料种类、规格：台面材质，颗粒板，定制。 3、五金种类、规格：配件安装，成品保护，按业主要求。。 | 组 |  | 2.000
17 | 011501013002 | 卧室吊柜 |  | 1、台柜规格：卧室吊柜3220*400*600,1150*400*600各一组 2、材料种类、规格：颗粒板，定制，门板三胺板 3、五金种类、规格：配件安装，成品保护。 | m2 |  | 20.370
18 | 011501001001 | 阁楼台柜 |  | 1、台柜规格：定制柜 2、材料种类、规格：柜身颗粒板，门板三胺板，成品保护。 | m2 |  | 54.900
19 | 010801002001 | 木质门带套 |  | 1、门代号及洞口尺寸：成品套装门，包括锁、合页、门吸、厚木工板衬底制作安装，成品保护。 | 樘 |  | 4.000
20 | 011406003001 | 满刮腻子 |  | 1、腻子种类：防水腻子 2、刮腻子遍数：二遍 | m2 |  | 80.180
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
1.1分部分项工程量清单计价表
工程名称：明光基层管理所能力提升项目（装饰） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
21 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 |  | 1、喷刷涂料部位：内墙漆、手工滚刷、一底二面（含底漆.滚筒.羊毛刷） | m2 |  | 80.180
22 | 011210006001 | 其他隔断 |  | 1、骨架、边框材料种类、规格：龙骨安装（U型横龙骨75×35×0.6、C型竖龙骨75×45×0.6）→门洞口制作→安装一侧石膏板→管线、填充材料安装→安装另一侧石膏板→石膏板接缝处理。C型竖龙骨间距宜为300mm。 2、隔板材料品种、规格、品牌、颜色：175mm墙厚耐水纸面石膏板直线隔墙（双层双面C型竖向龙骨） | m2 |  | 28.180
23 | 011210003001 | 玻璃隔断 |  | 1、玻璃品种、规格、颜色：9mm厚钢化玻璃隔断加贴防爆膜，成品保护， | m2 |  | 8.220
24 | 010810001001 | 窗帘 |  | 1、窗帘材质：布艺，一楼走廊2个、二楼卧室8个 | m2 |  | 72.500
25 | 011607002001 | 防水层拆除 |  | 1、防水层种类：地面原防水层清理 | m2 |  | 21.230
26 | 010902001001 | 屋面卷材防水 |  | 1、卷材品种、规格、厚度：SBS防水卷材满铺 | m2 |  | 37.200
分部小计
| 02 | 室外改造工程
27 | 011405001001 | 健身器材刷漆翻新 |  | 1、刷漆翻新，除锈，刷防锈漆两遍 2、需满足建设单位及设计图纸及图片要求 3、满足设计图片成型一切做法 | 组 |  | 5.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
1.1分部分项工程量清单计价表
工程名称：明光基层管理所能力提升项目（装饰） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
28 | 050305006001 | 桌子 |  | 乒乓球桌，1、含球网2、需满足建设单位及设计图纸及图片要求，成品保护 | 组 |  | 1.000
29 | 011107001001 | 石材台阶面 |  | 1、找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：大理石 | m2 |  | 12.500
30 | 050304004001 | 木架 |  | 1、木材种类：防腐木 2、具体造型业主选定 | 套 |  | 1.000
31 | 011001001001 | 保温隔热屋面 |  | 1、保温隔热材料品种、规格、厚度：屋面保温 架空隔热层 钢架＋树脂瓦 安装 | m2 |  | 42.000
分部小计
合计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 1.2分部分项工程量清单计价表(所有标题)
1.2分部分项工程量清单计价表
工程名称：明光基层管理所能力提升项目（安装） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
1 | WB030701004001 | 通风机安装 |  | 1、名称：集成吊顶配套换气扇1台，按业主要求 | 台 |  | 1.000
2 | WB081405001001 | 离心泵 |  | 1、名称：增压泵1台，砖混窨井＋暗管＋电路改造；立式管道离心泵，全自动功率满足使用要求，含电、管件安装，按业主要求 | 台 |  | 1.000
3 | 030412001001 | 普通灯具 |  | 1、名称：集成吊顶配套LED灯 2、规格：300*600mm | 套 |  | 4.000
4 | 030412001002 | 普通灯具 |  | 1、名称：集成吊顶配套LED灯 2、规格：600*600mm | 套 |  | 6.000
5 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 |  | 1、材质：地漏安装 | 个 |  | 6.000
6 | 031004006001 | 大便器 |  | 1、组装形式：成套蹲便器（包括配套水管、水箱） 2、附件名称、数量：含水电砌筑安装，达到使用功能，按业主要求 | 套 |  | 3.000
7 | 031001007001 | 水改造 |  | 1、名称：水管重新铺设（包工包料），PVC套管，20ppr水管 | 项 |  | 1.000
8 | 031005005001 | 暖风机 |  | 1、型号、规格：取暖换气照明一体式浴霸，按业主要求， | 台 |  | 2.000
9 | 031007004001 | 燃气热水器 |  | 1、类型：海尔MC5电热水器3KW80L | 台 |  | 1.000
10 | 031004010001 | 淋浴器 |  | 1、材质、规格：全套手持花洒， | 套 |  | 2.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
1.2分部分项工程量清单计价表
工程名称：明光基层管理所能力提升项目（安装） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
11 | WB030508016001 | 液晶LED显示屏 |  | 1、名称：液晶LED显示屏3840*480单色 2、技术参数：具体按建设单位要求 3、含调试、支架等费用 4、具体详见图纸及智能化技术规范书 | 台 |  | 1.000
12 | 030507008001 | 监控摄像设备 |  | 1、名称：360度球型摄像机 含DC12V/2A专用电源及支架 2、技术参数：500万像素高清33倍变焦，红外夜视20m~25m背光补偿、强光抑制、3D降噪和图像翻转 3、具体按建设单位要求，达到使用功能 | 台 |  | 1.000
13 | 030507008002 | 监控摄像设备 |  | 1、名称：卡口摄像机 含DC12V/2A专用电源 2、技术参数：500万像素，20m~25m红外照射距离；支持三码流同时输出；支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪和图像翻转 3、按建设单位要求，达到使用功能 | 台 |  | 1.000
14 | 030507009001 | 8路NVR硬盘录像机 |  | 1、名称：硬盘录像机 2、规格型号：具体按建设单位要求，达到使用功能 | 台(套) |  | 1.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
1.2分部分项工程量清单计价表
工程名称：明光基层管理所能力提升项目（安装） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
15 | WB030404005001 | 交流充电桩 |  | 1、名称：电瓶车充电桩 2、规格：4个6孔充电口、1个扫码充电分配器或室外防水配电箱、充满自动断电保护、过载保护、温度检测、漏电保护、故障预警、防护等级IP54及配套配线配管 | 套 |  | 1.000
16 | WB030404005002 | 交流充电桩 |  | 1、名称：汽车充电桩7.7Kw 2、规格：配套配管配线 3、安装方式：按业主要求，达到使用功能 | 台 |  | 4.000
17 | ZB030101001001 | 弱电线路布设 |  | 1、监控设备配套配管配线 | 项 |  | 1.000
合计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 1.3专业工程暂估价计价表
1.3 专业工程暂估价计价表
工程名称：明光基层管理所能力提升项目（安装） |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 |  | 金额(元) |  | 备注
1 | 明光淮河河道管理局水文化 |  | 甲方提供内容、尺寸，乙方提供设计方案并施工。进场前需经管理单位审核确认后方可实施。据实结算 |  | 50000
合 计 |  |  |  |  | 50000.00
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：此表中“金额”由招标人填写。投标时，投标人应按招标人所列金额计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
合同编号:
工程名称： | 明光基层管理所能力提升项目
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
2.1 | 临时工程 | 项 | 1 |  |  | 总价承包，完成本工程所需要的全部临时工作，含综合脚手架、建筑垃圾外运、大型机械设备进出场及安拆等全部内容
2.2 | 安全生产费用 | 项 | 1 |  |  | 不低于8520元，专款专用，开工前报具体的措施方案，业主批复后实施，据实结算