安徽水利水电职业技术学院知行楼外墙维修项目答疑回复

1.请明确知行楼外墙面拆除层数及各层材料种类。

答复：底层耐水腻子+外层真石漆，均为2层。

2.请问变形缝处墙体本次是否需要改造？

答复：不需要。

3. 女儿墙内墙可需要改造？明确改造具体做法？

答复：女儿墙内墙不计入本次维修范围。