工程量清单编制说明

工程名称：安徽水利水电职业技术学院知行楼外墙维修项目

一、工程概况 安徽水利水电职业技术学院知行楼外墙维修项目,本项目位于合肥市肥东县境内，维修内容主要为外墙面真石漆维修等。 二、采购范围 详见本项目采购文件。 三、工程量清单编制依据 1.本项目采购文件； 2.委托人于2025年6月12日提供的安徽水利水电职业技术学院知行楼外墙维修项目维修内容及施工工艺方案、知行楼的原始建筑(结构)施工图纸、答疑回复等； 3.安徽省建设工程计价依据动态调整（第1期）、2018版安徽省建设工程计价依据及工程量清单计价规范等相关文件。 四、工程量清单报价要求 1.工程量清单列出的每个细目已包含涉及到与该细目有关的全部工程内容，投标人应将工程量清单与投标人须知、合同通用条款、专用条款以及技术规范、本项目维修内容及施工工艺方案和设计资料一起对照阅读。 2.本工程量清单项目特征只描述主要、关键特征，未描述或不完整之处，详见本项目维修内容及施工工艺方案、施工规范及相关验收要求。 3.除非合同另有规定，分部分项工程量清单中每一项综合单价均已包括完成一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械费及综合费，并考虑风险因素。投标人须认真阅读与本项目有关的采购文件、维修内容及施工工艺方案、设计资料等，必要时自行勘查现场，并考虑项目条件及可能产生的各项费用，包含在投标报价中。 4.本项目工程量清单中未列明的其他措施项目费，投标人可根据工程特点，在投标报价中综合考虑所需要的措施费用。 5.清单描述不明确的，以本项目维修内容及施工工艺方案、设计文件和相关施工验收规范、图集为准；清单、维修内容及施工工艺方案、技术标准不一致的，以（较优的）标准为准。 6.拆除的建筑垃圾及产生的所有杂物外运、消纳处置等，投标人自行踏勘现场，充分考虑各种影响因素，综合报价。 7.对已有设备、设施、装饰装修等应进行保护性施工，如因承包人原因造成的损毁需由承包人复原并承担相应费用。 8.本项目采用增值税一般计税方法。 9.本项目不设置暂列金额。