## 1.1 工程项目总价表3
工程项目总价表
合同编号： 工程名称：凤台基层管理所维修改造 |  | 第1页 共1页
序号 | 工程项目名称 | 金额（元）
一 | 分类分项
1 | 建筑工程
2 | 安装工程
二 | 措施项目
3.1 | 临时工程
3.2 | 安全生产费用
三 | 其他项目
4.1 | 暂列金 | 40000
合计

## 1.2 分类分项工程量清单计价表(建筑工程)3
分类分项工程量清单计价表(建筑工程)
工程名称：凤台基层管理所维修改造 | [5 empty] | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 合同技 术条款 章节号 | 备注
1 | 一 | 建筑工程
1.1 | 1.1 | 刘集所
1.1.1 | 500114001001 | 新建坡屋面（刘集所2F、门厅；门厅屋顶、屋顶新建钢结构骨架、树脂瓦屋面，颜色业主定） | m2 | 148.04
1.1.2 | 500114001002 | 屋面卷材防水（刘集所3F瓦屋面；卷材品种、规格、厚度：屋面4mmSBS沥青防水层施工,热熔法(满铺) 一层；屋面4mmSBS沥青防水层施工，热熔法(满铺) 一层） | m2 | 229.703
1.1.3 | 500114001003 | 重建坡屋面（刘集所3F瓦屋面；屋顶层重建陶土波形瓦屋面；按照原有颜色及样式重建；含20mm厚水泥砂浆瓦屋面找平层，粘合层；含原陶土瓦屋面拆除、清运） | m2 | 229.703
1.1.4 | 500114001004 | 钢天沟（1、3F、屋顶层外挂成品金属天沟；3mm厚，镀锌钢板） | m2 | 30.0360
1.1.5 | 500114001005 | 金属窗（窗户拆除清理及购安（窗户更换为90系列断桥铝合金窗，5+9A+5），含金刚网窗纱等全部费用，含清运） | m2 | 229.2850
1.1.6 | 500114001006 | 石材窗台板（天然大理石窗台石，详见图纸；含原窗台石拆除、清运） | m2 | 11.540
1.1.7 | 500114001007 | 窗帘（布艺窗帘成品定制，按照展开面积） | m2 | 256.2
分类分项工程量清单计价表(建筑工程)
工程名称：凤台基层管理所维修改造 | [5 empty] | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 合同技 术条款 章节号 | 备注
1.1.8 | 500114001008 | 防盗门（门材质：甲级钢质防盗门；门扇厚度90mm，门扇材质不低于1.0mm，门框材质不低于2.0mm；包含安装所需五金件；含拆除及清运） | 樘 | 1
1.1.9 | 500114001009 | 杂物间门（楼梯杂物间门，实木复合门，0.8m*2m，平开门，包含但不限于门套、门锁等全部内容，包含拆除及清运） | 樘 | 1
1.1.10 | 500114001010 | 吊顶（部分房间吊顶，轻钢龙骨硅钙板（600*600）） | m2 | 335.47
1.1.11 | 500114001011 | 拆除（拆除门厅女儿墙，含建筑垃圾清运） | m3 | 4
1.1.12 | 500114001012 | 美术字（围墙外侧油漆涂刷宣传标语字；1000*1000mm字体业主定） | 个 | 16
1.1.13 | 500114001013 | 铲除内墙（原有内墙涂料面铲除，含建筑垃圾清运） | m2 | 941.02
1.1.14 | 500114001014 | 墙面防水（内墙面水泥基渗透结晶型防水涂料，两遍） | m2 | 941.02
1.1.15 | 500114001015 | 抹灰面油漆（墙面破损处重新做白色涂料面层2遍；内墙满批腻子二遍，乳胶漆面漆二遍） | m2 | 941.02
1.1.16 | 500114001016 | 外墙涂料（围墙内外侧贴白色涂料、墙面、墙裙 水泥砂浆20mm，外墙挂网满批腻子二遍、外墙乳胶漆二遍） | m2 | 1006.1
1.1.17 | 500114001017 | 翻新旧围墙（旧围墙抹灰面铲除，含建筑垃圾清运） | m2 | 1006.1
分类分项工程量清单计价表(建筑工程)
工程名称：凤台基层管理所维修改造 | [5 empty] | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 合同技 术条款 章节号 | 备注
1.1.18 | 500114001018 | 更换围墙瓦（翻新围墙更换陶土釉面瓦，含20mm厚水泥砂浆瓦屋面找平层，粘合层，含旧围墙瓦铲除及清运） | m2 | 113.898
1.1.19 | 500114001019 | 段滑式电动平开移门（位置：刘集所；规格：铝合金、高度2米、配备自动开关、遥控控制、感应器；含电动门跑道C25混凝土200mm，预埋轨道，含原跑道拆除，清运） | m | 6.57
1.1.20 | 500114001020 | 拆除屋面栏杆（栏杆高度600mm，含拆除及清运） | m | 27
1.1.21 | 500114001021 | 拆除现状铁艺大门（含拆除及清运） | m2 | 26.5
1.1.22 | 500114001022 | 拆除砌体（现状门洞后墙，含拆除及清运） | m2 | 15
1.2 | 1.2 | 焦岗所
1.2.1 | 500114001023 | 屋面卷材防水（焦岗所；卷材品种、规格、厚度：屋面4mmSBS沥青防水层施工,热熔法(满铺) 一层） | m2 | 354.705
1.2.2 | 500114001024 | 重建坡屋面（焦岗所；屋顶层重建陶土波形瓦屋面；按照原有颜色及样式重建；含20mm厚水泥砂浆瓦屋面找平层，粘合层；含原陶土瓦屋面拆除、清运） | m2 | 354.705
分类分项工程量清单计价表(建筑工程)
工程名称：凤台基层管理所维修改造 | [5 empty] | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 合同技 术条款 章节号 | 备注
1.2.3 | 500114001025 | 段滑式电动平开移门（位置：刘集所；规格：铝合金、高度2米、配备自动开关、遥控控制、感应器；含电动门跑道C25混凝土200mm，预埋轨道，含原跑道拆除，清运） | m | 7
1.2.4 | 500114001026 | 拆除现状铁艺大门（含拆除及清运） | m2 | 26.5
1.2.5 | 500114001027 | 墙面拆除、铲除拆除（焦岗所宿舍楼等；外立面墙砖拆除，含清运） | m2 | 371.28
1.2.6 | 500114001028 | 涂料铲除，铲除至砂浆层（焦岗所宿舍楼等，含清运） | m2 | 52.4
1.2.7 | 500114001029 | 墙面一般抹灰（焦岗所宿舍楼；外立面墙面、墙裙 批抗裂砂浆(含网格布)） | m2 | 371.28
1.2.8 | 500114001030 | 焦岗外墙涂料（贴白色涂料、墙面、墙裙，水泥砂浆20mm，外墙挂网满批腻子二遍、外墙乳胶漆二遍） | m2 | 52.4
1.2.9 | 500114001031 | 外墙面喷液态花岗岩漆（含拆除面层、清理、防水、喷涂刷液态花岗岩漆等，含清运） | m2 | 371.28
1.3 | 1.3 | 大山所
1.3.1 | 500114001032 | 墙面拆除、铲除拆除（大山所门垛；外立面墙砖拆除，含清运） | m2 | 6.93
1.3.2 | 500114001033 | 墙面砖（大山所门垛；外立面800*800mm墙砖面层） | m2 | 6.93
分类分项工程量清单计价表(建筑工程)
工程名称：凤台基层管理所维修改造 | [5 empty] | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 合同技 术条款 章节号 | 备注
1.3.3 | 500114001034 | 滚轮更换（大门钢制滚轮更换直径12cm，原滚轮运送至业主指定位置） | 个 | 2
1.3.4 | 500114001035 | 轨道（大门钢制轨道更换，原轨道运送至业主指定位置） | m | 10
1.3.5 | 500109001001 | 混凝土地面（大门钢制轨道地面C25混凝土拆除并恢复，含清运） | 项 | 1
1.3.6 | 500114001036 | 金属面油漆（大门除锈、油漆，红丹防锈漆一遍、银粉漆二遍、调和漆面漆二遍） | m2 | 44.8
1.3.7 | 500101004001 | 沟槽开挖（位置：大山所排水沟；人工开挖深度800mm、宽度800mm；素土夯实） | m3 | 6.4
1.3.8 | 500105006001 | 砌砖（排水沟砌砖墙240；标准砖 ；240×115×53） | m3 | 3.84
1.3.9 | 500114001037 | 一般抹灰（排水沟水泥砂浆20mm面层） | m2 | 16
1.3.10 | 500109001002 | 基础（排水沟基础200mm厚；C20） | m3 | 1.6
1.3.11 | 500114001038 | 铸铁雨水篦（排水沟铸铁雨水篦500*500*40承重40T） | 套 | 20
1.3.12 | 500109001003 | 混凝土盖板（C25混凝土预制盖板700*700*50） | 个 | 16
1.4 | 1.4 | 大兴所
1.4.1 | 500114001039 | 新建坡屋面（大兴所宿舍楼；门厅屋顶、屋顶新建钢结构骨架、树脂瓦屋面；颜色业主定） | m2 | 243
分类分项工程量清单计价表(建筑工程)
工程名称：凤台基层管理所维修改造 | [5 empty] | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 合同技 术条款 章节号 | 备注
1.4.2 | 500114001040 | 屋面卷材防水（大兴所办公楼瓦屋面；卷材品种、规格、厚度：屋面4mmSBS沥青防水层施工,热熔法(满铺) 一层） | m2 | 365.75
1.4.3 | 500114001041 | 重建坡屋面（大兴所办公楼屋顶层重建陶土波形瓦屋面；按照原有颜色及样式重建；含20mm厚水泥砂浆瓦屋面找平层，粘合层；含原陶土瓦屋面拆除、清运） | m2 | 365.75
1.4.4 | 500114001042 | 墙面拆除、铲除拆除（大兴办公楼楼；外立面墙砖拆除，含清运） | m2 | 658
1.4.5 | 500114001043 | 墙面一般抹灰（大兴办公楼；外立面墙面、墙裙批抗裂砂浆（含网格布）） | m2 | 658
1.4.6 | 500114001044 | 外墙面喷液态花岗岩漆（含拆除面层、清理、防水、喷涂刷液态花岗岩漆等，含清运） | m2 | 658
1.4.7 | 500114001045 | 吊顶（部分房间吊顶，轻钢龙骨硅钙板（600*600）） | m2 | 302.45
1.4.8 | 500114001046 | 铲除内墙（原有内墙涂料面铲除，含建筑垃圾清运） |  | 663.04
1.4.9 | 500114001047 | 墙面防水（内墙面水泥基渗透结晶型防水涂料，两遍） |  | 663.04
1.4.10 | 500114001048 | 抹灰面油漆（墙面破损处重新做白色涂料面层2遍；内墙满批腻子二遍，乳胶漆面漆二遍） |  | 663.04
合计

## 1.3 分类分项工程量清单计价表(安装工程)3
分类分项工程量清单计价表(安装工程)
工程名称：凤台基层管理所维修改造 | [6 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 合同技 术条款 章节号 | 备 注
[5 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
2 | 二 | 安装工程
2.1 | 2.1 | 刘集所
2.1.1 | 500201016001 | 配电箱（AL总配电箱） | 台 | 1
2.1.2 | 500201016002 | 配电箱（AL1配电箱） | 台 | 1
2.1.3 | 500201016003 | 配电箱（AL2配电箱） | 台 | 1
2.1.4 | 500201017001 | 照明灯（LED平板灯600*600，规格：38W） | 套 | 46
2.1.5 | 500201017002 | 普通灯具（直径600吸顶灯；规格：40W） | 套 | 16
2.1.6 | 500201017003 | 照明开关（单联单控暗开关） | 套 | 15
2.1.7 | 500201017004 | 照明开关（三联单控暗开关） | 套 | 1
2.1.8 | 500201017005 | 照明开关（双联单控暗开关） | 套 | 12
2.1.9 | 500201018001 | 配管（RC电气配管；规格：DN20） | m | 80
2.1.10 | 500201018002 | 配管（RC电气配管；规格：DN32，含沟槽土方开挖及回填） | m | 80
2.1.11 | 500201018003 | 配管（名称：PC；规格：DN20） | m | 300
2.1.12 | 500201018004 | 电力电缆（YJV-3*6，含电缆头） | m | 80
2.1.13 | 500201018005 | 配线（名称：WDZ-BYJ-2.5） | m | 600
2.1.14 | 500201018006 | 配线（名称：WDZ-BYJ-4） | m | 160
分类分项工程量清单计价表(安装工程)
工程名称：凤台基层管理所维修改造 | [6 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 合同技 术条款 章节号 | 备 注
[5 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
2.1.15 | 500201017006 | 接线盒（名称：金属接线盒；规格：86型） | 个 | 2
2.1.16 | 500201017007 | 接线盒（名称：塑料接线盒） | 个 | 90
2.1.17 | 500201017008 | 凿槽、刨沟及恢复（规格：50*50墙面凿槽及恢复） | m | 100
2.1.18 | 500201016004 | 送配电装置系统（名称：电气调试；电压等级（KV)：1KV） | 系统 | 1
2.2 | 2.2 | 焦岗所
2.2.1 | 500201016005 | 配电箱（AL总配电箱） | 台 | 1
2.2.2 | 500201016006 | 配电箱（AL1配电箱） | 台 | 1
2.2.3 | 500201018008 | 配管（RC电气配管；规格：DN32，含沟槽土方开挖及回填） | m | 60
2.2.4 | 500201018009 | 电力电缆（YJV-3*6，含电缆头） | m | 60
2.2.5 | 500201017009 | 接线盒（名称：金属接线盒；规格：86型） | 个 | 1
2.2.6 | 500201017010 | 凿槽、刨沟及恢复（规格：50*50墙面凿槽及恢复） | m | 100
2.2.7 | 500201016007 | 送配电装置系统（名称：电气调试；电压等级（KV)：1KV） | 系统 | 1
2.3 | 2.1 | 大兴所
2.3.1 | 500201017011 | 照明灯（LED平板灯600*600，规格：38W） | 套 | 38
2.3.2 | 500201017013 | 照明开关（单联单控暗开关） | 套 | 11
分类分项工程量清单计价表(安装工程)
工程名称：凤台基层管理所维修改造 | [6 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 合同技 术条款 章节号 | 备 注
[5 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
2.3.3 | 500201018013 | 配管（名称：PC；规格：DN20） | m | 300
2.3.4 | 500201018015 | 配线（名称：WDZ-BYJ-2.5） | m | 600
2.3.5 | 500201017017 | 接线盒（名称：塑料接线盒） | 个 | 49
2.3.6 | 500201016011 | 送配电装置系统（名称：电气调试；电压等级（KV)：1KV） | 系统 | 1
合计

## 1.4 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：凤台基层管理所维修改造 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
3.1 | 临时工程
3.1.1 | 其他临时工程
3.2 | 安全生产费用
3.2.1 | 安全生产费用
合计

## 1.5 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：凤台基层管理所维修改造 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
4.1 | 暂列金 | 40000.00
| 合计 | 40000.00