## 1.1 工程项目总价表3
工程项目总价表
合同编号： 工程名称：2026年省淮河局堤防日常维护项目（第1包五河局） |  | 第1页 共1页
序号 | 工程项目名称 | 金额（元）
一 | 分类分项 | 702000
1 | 水闸保养保洁 | 74000
2 | 管理设施等维修改造 | 288000
3 | 工程管理区绿化 | 320000
4 | 垃圾围闸治理 | 20000
| 合计 | 702000

## 1.2 控制价-分类分项工程量清单计价表(建筑工程)3 (4)
分类分项工程量清单计价表(建筑工程)
工程名称：2026年省淮河局堤防日常维护项目（第1包五河局） |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 水闸保养保洁 |  |  |  | 74000
1.1 | 建筑工程 |  |  |  | 72122.4
1.1.1 | 中型水闸2座共7孔，启闭机形式为卷扬式启闭机（按照采购需求日常养护每月不少于6次，按甲方需求开展） | 孔*次 | 504 | 80.00 | 40320
1.1.2 | 中型水闸2座共7孔，启闭机形式为卷扬式启闭机（按照采购需求定期养护每年不少于2次。按甲方需求开展） | 孔*次 | 14.00 | 1201.6 | 16822.4
1.1.3 | 吊装及抢险应急演练（试吊装） | 孔 | 7 | 1000 | 7000
1.1.4 | 工程应急维修（包含水电应急维修，突击任务等，含维修零星材料） | 工日 | 57 | 140 | 7980
1.2 | 措施项目 |  |  |  | 1877.6
1.2.1 | 安全生产费用 | 项 | 1 | 1877.6 | 1877.6
| 合计 |  |  |  | 74000

## 1.2 控制价-分类分项工程量清单计价表(建筑工程)3
分类分项工程量清单计价表(建筑工程)
工程名称：2026年省淮河局堤防日常维护项目（第1包五河局） |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
2 | 管理设施等维修改造 |  |  |  | 288000
2.1 | 建筑工程 |  |  |  | 278305.35
2.1.1 | 砼面板拆除重铺（新集段、头铺段，含原砼路面拆除清运；断板衔接处植筋，间隔50cm；混凝土强度等级不低于C30，厚度20cm） | m2 | 400.00 | 116.63 | 46652
2.1.2 | 块石护坡整修（新集段、新集渡口、头铺段，含原块石护坡拆除清运，素土夯实；混合砂石垫层厚度10cm；块石护坡厚度30cm） | m2 | 180 | 111.03 | 19985.4
2.1.3 | 块石护坡勒脚浇筑（新集渡口，块石基础开挖，清基，素土夯实；混凝土勒脚浇筑，混凝土强度等级不低于C30，宽50cm，高度30cm） | m3 | 65 | 708.33 | 46041.45
2.1.4 | 砼护坡整修（头铺段，含原砼护坡拆除清运，基础夯实；混合砂石垫层厚度8cm；混凝土强度等级不低于C30，厚度10cm） | m2 | 25.00 | 119.62 | 2990.5
2.1.5 | 隔离网（沫河口所820m，新集所294m；隔离网材料购置、安装等，尺寸:1.8*3m，立柱:直径50圆管。边框:20*30方管。预埋钢管: 50圆管带底盘（含混凝土基座浇筑），具体样式见效果图） | m | 1300 | 118.32 | 153816
2.1.6 | 人行通道门（原大门拆除；新门材质：铝合金，管材壁厚≥1.5mm，门尺寸1.8m*1.4m；围栏材质：镀锌栏杆，管材壁厚≥1.5mm，围栏尺寸1.7m*1.4m，颜色需与门颜色一致。包含人脸识别系统、刷卡系统及遥控，门体连接线缆需与现有门卫室电脑连接） | 项 | 1 | 8820 | 8820
2.2 | 措施项目 |  |  |  | 9694.65
2.2.1 | 临时工程（完成本工程所需要的全部临时工作，包括但不限于临时房屋、施工交通、施工水电、施工期水保环保等全部内容） | 项 | 1 | 2494.65 | 2494.65 | 总价承包
2.2.2 | 安全生产费用 | 项 | 1 | 7200 | 7200
| 合计 |  |  |  | 288000

## 1.2 控制价-分类分项工程量清单计价表(建筑工程)3 (3)
分类分项工程量清单计价表(建筑工程)
工程名称：2026年省淮河局堤防日常维护项目（第1包五河局） |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
3 | 工程管理区绿化 |  |  |  | 320000
3.1 | 建筑工程 |  |  |  | 310468.9
3.1.1 | 修枝打杈（具体详见技术要求） | 棵 | 15176.00 | 2.78 | 42189.28
3.1.2 | 病虫害防治（包括不限于草履蚧防治） | 棵 | 20311.00 | 3.1 | 62964.1
3.1.3 | 树木刷白（具体详见技术要求） | 棵 | 20311.00 | 1.47 | 29857.17
3.1.4 | 栽植树木（樱花，2年生，无病虫害，胸径8cm以上，含养护、支撑等） | 棵 | 200.00 | 132.86 | 26572
3.1.5 | 栽植树木（高杆红叶石楠，2年生，无病虫害，胸径8cm以上，杆高2.9m以上，含养护、支撑等） | 棵 | 935 | 120.81 | 112957.35
3.1.6 | 栽植树木（红叶石楠球，高度1m，冠幅1m，包含栽植、养护确保成活率等） | 棵 | 300.00 | 55.73 | 16719
3.1.7 | 土地平整（含清表、清杂、植被清理、弃置等全部内容） | m2 | 17000 | 1.13 | 19210
3.2 | 措施项目 |  |  |  | 9531.1
3.2.1 | 临时工程（完成本工程所需要的全部临时工作，包括但不限于临时房屋、施工交通、施工水电、施工期水保环保、施工机具、吊车、悬臂车等全部内容） | 项 | 1 | 1531.1 | 1531.1 | 总价承包
3.2.2 | 安全生产费用 | 项 | 1 | 8000 | 8000
| 合计 |  |  |  | 320000

## 1.2 控制价-分类分项工程量清单计价表(建筑工程)3 (2)
分类分项工程量清单计价表(建筑工程)
工程名称：2026年省淮河局堤防日常维护项目（第1包五河局） |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
4 | 垃圾围闸治理 |  |  |  | 20000
4.1 | 建筑工程 |  |  |  | 19440
4.1.1 | 中型水闸2座垃圾围闸治理（按甲方需求开展，中型上下游300m范围内漂浮物清理，护坡范围内岸坡清理，保持常态化河面整洁、无漂浮物。每座中型水闸每次垃圾围闸治理不超过10工日（每天工作时间不少于8小时方为1工日），具体数量据实结算，超过工日数量不再计费，如单次水闸垃圾围闸治理作业不合格，则乙方无条件整改，直至整改合格方可支付本次费用。该工日单价为综合单价，包含人工、必备材料（包括不限于救生衣、安全绳、机械消耗油料等）、必备机械（挖掘机、船舶、运输车等）、意外保险、税金、临时工程等） | 工日 | 108 | 180.00 | 19440
4.2 | 措施项目 |  |  |  | 560
4.2.1 | 安全生产费用 | 项 | 1 | 560 | 560
| 合计 |  |  |  | 20000