## 1.1 工程项目总价表3 (2)
工程项目总价表
合同编号： 工程名称：2026年省淮河局堤防日常维护项目（第3包怀远局） |  | 第1页 共1页
序号 | 工程项目名称 | 金额（元）
一 | 分类分项 | 614000.0009
1 | 水闸保养保洁 | 108000
2 | 工程管理区绿化 | 140000
3 | 垃圾围闸治理 | 50000
4 | 水闸工程维修 | 316000.0009
| 合计 | 614000.0009

## 1.2 控制价-分类分项工程量清单计价表(建筑工程)3
分类分项工程量清单计价表(建筑工程)
工程名称：2026年省淮河局堤防日常维护项目（第3包怀远局） |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 水闸保养保洁 |  |  |  | 108000
1.1 | 建筑工程 |  |  |  | 105109.76
1.1.1 | 中型水闸3座共13孔，启闭机形式为卷扬式启闭机（按照采购需求日常养护每周不少于1次，按甲方需求开展） | 孔*次 | 676.00 | 80.00 | 54080
1.1.2 | 中型水闸3座共13孔，启闭机形式为卷扬式启闭机（按照采购需求定期养护每年不少于2次。按甲方需求开展） | 孔*次 | 26.00 | 600.8 | 15620.8
1.1.3 | 小型水闸5座共8孔，启闭机形式为螺杆启闭机（按照采购需求定期养护标准养护，每年不少于2次。按甲方需求开展） | 孔*次 | 16.00 | 420.56 | 6728.96
1.1.4 | 吊装及抢险应急演练（试吊装） | 孔 | 13 | 1000 | 13000
1.1.5 | 工程应急维修（包含水电应急维修，突击任务等，含维修零星材料） | 工日 | 112 | 140 | 15680
1.2 | 措施项目 |  |  |  | 2890.24
1.2.1 | 安全生产费用 | 项 | 1 | 2890.24 | 2890.24
| 合计 |  |  |  | 108000

## 1.2 控制价-分类分项工程量清单计价表(建筑工程)3 (4)
分类分项工程量清单计价表(建筑工程)
工程名称：2026年省淮河局堤防日常维护项目（第3包怀远局） |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
2 | 工程管理区绿化 |  |  |  | 140000
2.1 | 建筑工程 |  |  |  | 135078.98
2.1.1 | 龙亢所院内场地整理（场地机械整平，包括树蔸清除等） | m2 | 1900.00 | 1.59 | 3021
2.1.2 | 马尼拉草皮（满铺，含养护） | m2 | 1600 | 10.74 | 17184
2.1.3 | 丛生香樟（胸径8-10cm，树冠3m以上，包含栽植、养护、支撑，确保成活率等） | 棵 | 20.00 | 341.53 | 6830.6
2.1.4 | 桂花（胸径8-10cm，树冠3m以上，包含栽植、养护、支撑，确保成活率等） | 棵 | 20.00 | 505.03 | 10100.6
2.1.5 | 丛生紫薇（胸径8-10cm，包含栽植、养护、支撑，确保成活率等） | 棵 | 50.00 | 246.06 | 12303
2.1.6 | 红花继木球（球径80-100cm，包含栽植、养护、支撑，确保成活率等） | 棵 | 111.00 | 95.88 | 10642.68
2.1.7 | 茶梅球（球径60-80cm，包含栽植、养护、支撑，确保成活率等） | 棵 | 80.00 | 221.23 | 17698.4
2.1.8 | 大花月季（一年生苗，包含栽植、养护，确保成活率等） | 株 | 120.00 | 14.46 | 1735.2
2.1.9 | 大叶栀子花（株高80-100cm，带土球，包含栽植、养护，确保成活率等） | 株 | 30.00 | 9.01 | 270.3
2.1.10 | 桔子树（株高100-120cm，包含栽植、养护、支撑，确保成活率等） | 棵 | 20.00 | 66.67 | 1333.4
2.1.11 | 乌桕（胸径5-6cm，包含栽植、养护、支撑，确保成活率等） | 棵 | 200 | 72.1 | 14420
2.1.12 | 桃树（株高100-120cm，包含栽植、养护、支撑，确保成活率等） | 棵 | 20.00 | 64.49 | 1289.8
2.1.13 | 树干涂白（具体详见技术要求） | 棵 | 9000 | 1.47 | 13230
2.1.12 | 修枝打杈（具体详见技术要求） | 棵 | 9000 | 2.78 | 25020
2.2 | 措施项目 |  |  |  | 4921.02
2.2.1 | 临时工程（完成本工程所需要的全部临时工作，包括但不限于临时房屋、施工交通、施工水电、施工期水保环保、施工机具、吊车、悬臂车等全部内容） | 项 | 1 | 1421.02 | 1421.02 | 总价承包
2.2.2 | 安全生产费用 | 项 | 1 | 3500 | 3500
| 合计 |  |  |  | 140000

## 1.2 控制价-分类分项工程量清单计价表(建筑工程)3 (3)
分类分项工程量清单计价表(建筑工程)
工程名称：2026年省淮河局堤防日常维护项目（第3包怀远局） |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
3 | 垃圾围闸治理 |  |  |  | 50000
3.1 | 建筑工程 |  |  |  | 48600
3.1.1 | 中型水闸3座、小型水闸5座垃圾围闸治理（按甲方需求开展，中型上下游300m范围内漂浮物清理，小型上下游100m范围内漂浮物清理，护坡范围内岸坡清理，保持常态化河面整洁、无漂浮物。每座中型水闸每次垃圾围闸治理不超过10工日（每天工作时间不少于8小时方为1工日），每座小型水闸每次垃圾围闸治理不超过4工日（每天工作时间不少于8小时方为1工日），具体数量据实结算，超过工日数量不再计费，如单次水闸垃圾围闸治理作业不合格，则乙方无条件整改，直至整改合格方可支付本次费用。该工日单价为综合单价，包含人工、必备材料（包括不限于救生衣、安全绳、机械消耗油料等）、必备机械（挖掘机、船舶、运输车等）、意外保险、税金、临时工程等） | 工日 | 270 | 180.00 | 48600
3.2 | 措施项目 |  |  |  | 1400
3.2.1 | 安全生产费用 | 项 | 1 | 1400 | 1400
| 合计 |  |  |  | 50000

## 1.2 控制价-分类分项工程量清单计价表(建筑工程)3 (2)
分类分项工程量清单计价表(建筑工程)
工程名称：2026年省淮河局堤防日常维护项目（第3包怀远局） |  |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
4 | 水闸工程维修 |  |  |  | 316000.0009
4.1 | 建筑工程 |  |  |  | 302234.6609
4.1.1 | 涡右吴家沟涵 |  |  |  | 23876.946
4.1.1.1 | 栏杆更换（原栏杆拆除清理运出闸区，钢护栏；含护栏、防腐、钢筋砼基础、钢结构扶手、预埋件等全部费用；栏杆材料采用不锈钢；立柱采用Q235钢板，高度1.2m，表面镀锌后静电喷塑处理，喷塑外表面为蓝色；具体详见相关设计图纸） | m | 81.00 | 285.36 | 23114.16
4.1.1.2 | 窗户更换 （窗户拆除清理及购安，窗户更换为90系列断桥铝合金窗，5+9A+5，含金刚网窗纱等全部费用） | m2 | 1.80 | 423.77 | 762.786
4.1.2 | 西毛沟涵 |  |  |  | 31914.204
4.1.2.1 | 栏杆更换（原栏杆拆除清理运出闸区，钢护栏；含护栏、防腐、钢筋砼基础、钢结构扶手、预埋件等全部费用；栏杆材料采用不锈钢；立柱采用Q235钢板，高度1.2m，表面镀锌后静电喷塑处理，喷塑外表面为蓝色；具体详见相关设计图纸） | m | 95.80 | 285.36 | 27337.488
4.1.2.2 | 窗户更换 （窗户拆除清理及购安，窗户更换为90系列断桥铝合金窗，5+9A+5，含金刚网窗纱等全部费用） | m2 | 10.80 | 423.77 | 4576.716
4.1.3 | 钮家沟涵 |  |  |  | 80398.015
4.1.3.1 | 混凝土预制块护坡（基层处理：坡面清理、修整，铺设砂砾石垫层15cm,分层压实，保证排水防渗；预制块:采用C25混凝土制作，规格40cm*50cm*10cm） | m2 | 462.40 | 111.79 | 51691.696
4.1.3.2 | C25混凝土（镇脚40cm*65cm,压顶30cm*45cm,及栈桥维修等） | m3 | 31.85 | 690.08 | 21979.048
4.1.3.3 | 草皮铺植（清基，土方平整；铺设草皮（巴根草)，浇水养护） | m2 | 132.00 | 11.88 | 1568.16
4.1.3.4 | 屋顶瓦片维修（破损瓦片拆除、更换，与原有瓦片尺寸、颜色、厚度等相近） | 项 | 1.00 | 5000.00 | 5000
4.1.3.5 | 纱窗更换（金刚纱材质） | m2 | 4.15 | 38.34 | 159.111
分类分项工程量清单计价表(建筑工程)
工程名称：2026年省淮河局堤防日常维护项目（第3包怀远局） |  |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
4.1.4 | 涡左吴家沟涵 |  |  |  | 37740.745
4.1.4.1 | 栏杆更换（原栏杆拆除清理运出闸区，钢护栏；含护栏、防腐、钢筋砼基础、钢结构扶手、预埋件等全部费用；栏杆材料采用不锈钢；立柱采用Q235钢板，高度1.2m，表面镀锌后静电喷塑处理，喷塑外表面为蓝色；具体详见相关设计图纸） | m | 107.20 | 285.36 | 30590.592
4.1.4.2 | 步道大理石台阶（铲除原涂料清理运出闸区，铺设4cm厚1：3水泥砂浆结合层，2cm厚60cm*60cm灰色大理石防滑砖，填缝剂或水泥浆填缝） | m2 | 9.20 | 212.64 | 1956.288
4.1.4.3 | 窗户更换 （窗户拆除清理及购安，窗户更换为90系列断桥铝合金窗，5+9A+5，含金刚网窗纱等全部费用） | m2 | 4.50 | 423.77 | 1906.965
4.1.4.4 | 栈桥维修（栈桥局部脱皮等维修处理，墙皮铲除，重新粉刷水泥砂浆） | 项 | 1.00 | 3286.9 | 3286.9
4.1.4.5 | 唐家沟涵 |  |  |  | 762.5
4.1.4.5.1 | 窗户更换 （窗户拆除清理及购安，窗户更换为90系列断桥铝合金窗，5+9A+5，含金刚网窗纱等全部费用） | m2 | 1.80 | 423.77 | 762.5
4.1.4.6 | 新淝闸 |  |  |  | 77156.9206
4.1.4.6.1 | 护栏基础处理（基础下沉部位进行维修，重新浇筑混凝土） | m | 179.65 | 29.94 | 5378.721
4.1.4.6.2 | 栏杆更换（原栏杆拆除清理运出闸区，钢护栏；含护栏、防腐、钢筋砼基础、钢结构扶手、预埋件等全部费用；栏杆材料采用不锈钢；立柱采用Q235钢板，高度1.2m，表面镀锌后静电喷塑处理，喷塑外表面为蓝色；具体详见相关设计图纸） | m | 179.65 | 285.36 | 51264.924
4.1.4.6.3 | 窗帘（包括窗帘制作、安装及配套罗马杆、扣环、衬带、支架等，部位：三楼启闭机房、备用发电机房；清单按窗帘展开面积计，窗帘为卷帘升降式，向阳面为银色、内面为淡蓝色） | m2 | 171.76 | 57.91 | 9946.6216
4.1.4.6.4 | 地胶地面（密实底PVC地胶，3mm厚，耐磨款；部位：三楼桥头堡、启闭机房） | m2 | 138.67 | 76.2 | 10566.654
4.1.4.7 | 刘桥闸 |  |  |  | 50385.3303
分类分项工程量清单计价表(建筑工程)
工程名称：2026年省淮河局堤防日常维护项目（第3包怀远局） |  |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
4.1.4.7.1 | 栏杆更换（原栏杆拆除清理运出闸区，钢护栏；含护栏、防腐、钢筋砼基础、钢结构扶手、预埋件等全部费用；栏杆材料采用不锈钢；立柱采用Q235钢板，高度1.2m，表面镀锌后静电喷塑处理，喷塑外表面为蓝色；具体详见相关设计图纸） | m | 97.6 | 285.36 | 27851.136
4.1.4.7.2 | 窗帘（包括窗帘制作、安装及配套罗马杆、扣环、衬带、支架等，部位：三楼启闭机房、备用发电机房；清单按窗帘展开面积计，窗帘为卷帘升降式，向阳面为银色、内面为淡蓝色） | m2 | 170.13 | 57.91 | 9852.2283
4.1.4.7.3 | 地胶地面（密实底PVC地胶，3mm厚，耐磨款；部位：三楼桥头堡、启闭机房） | m2 | 166.43 | 76.2 | 12681.966
4.2 | 措施项目 |  |  |  | 13765.34
4.2.1 | 临时工程（完成本工程所需要的全部临时工作，包括但不限于临时房屋、施工交通、施工水电、施工期水保环保等全部内容） | 项 | 1 | 5865.34 | 5865.34 | 总价承包
4.2.2 | 安全生产费用 | 项 | 1 | 7900 | 7900
| 合计 |  |  |  | 316000.0009