## 1.1 工程项目总价表3
工程项目总价表
合同编号： 工程名称：2026年省淮河局水闸日常维护项目（第2包阜阳闸） |  | 第1页 共1页
序号 | 工程项目名称 | 金额（元）
一 | 分类分项 | 630000
1 | 水闸保养保洁 | 400000
2 | 垃圾围闸治理 | 200000
3 | 工程管理区绿化 | 30000
| 合计 | 630000

## 1.2 控制价-分类分项工程量清单计价表(水闸保养)
分类分项工程量清单计价表(建筑工程)
工程名称：2026年省淮河局水闸日常维护项目（第2包阜阳闸） |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 水闸保养保洁 |  |  |  | 400000
1.1 | 建筑工程 |  |  |  | 389840
1.1.1 | 日常保洁（用于启闭机、现地控制柜、备用发电机等设备日常保洁维护等；要求日常保洁每周至少1次，启闭机涂油防护每周至少1次，闸门清洗每月1次，具体以现场管理单位要求为准，含必要的材料支出，验收合格后据实结算） | 次 | 52.00 | 2950 | 153400
1.1.2 | 水闸定期养护（汛前） | 孔 | 16.00 | 13100 | 209600
1.1.3 | 水闸定期养护（汛后） | 孔 | 16.00 | 1100 | 17600
1.1.4 | 工程应急维修（包含水电应急维修，突击任务等,含维修零星材料） | 工日 | 66 | 140 | 9240
1.2 | 措施项目 |  |  |  | 10160
1.2.1 | 安全生产费用 | 项 | 1 | 10160 | 10160
| 合计 |  |  |  | 400000

## 1.2 控制价-分类分项工程量清单计价表(垃圾围闸治理)
分类分项工程量清单计价表(建筑工程)
工程名称：2026年省淮河局水闸日常维护项目-阜阳闸（垃圾围闸治理） |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
2 | 垃圾围闸治理 |  |  |  | 200000
2.1 | 建筑工程 |  |  |  | 194760
2.1.1 | 人工清理漂浮物、垃圾、淤泥等（按合同甲方需求开展，上下游500m范围内漂浮物清理，护坡范围内岸坡清理，保持常态化河面整洁、无漂浮物。每次垃圾围闸治理不超过90工日（每天工作时间不少于8小时方为1工日），具体数量据实结算，超过工日数量不再计费，如单次水闸垃圾围闸治理作业不合格，则乙方无条件整改，直至整改合格方可支付本次费用。该工日单价为综合单价，包含人工、必备材料（包括不限于救生衣、安全绳、机械消耗油料等）、必备机械（挖掘机、船舶、运输车等）、意外保险、税金、临时工程等） | 工日 | 1082 | 180.00 | 194760
2.2 | 措施项目 |  |  |  | 5240
2.2.1 | 安全生产费用 | 项 | 1 | 5240 | 5240
| 合计 |  |  |  | 200000

## 1.2 控制价-分类分项工程量清单计价表(工程管理)
分类分项工程量清单计价表(建筑工程)
工程名称：2026年省淮河局水闸日常维护项目（第2包阜阳闸） |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
3 | 工程管理区绿化 |  |  |  | 30000
3.1 | 建筑工程 |  |  |  | 28832
3.1.1 | 低矮灌木修剪（一年不少于6次） | m2*次 | 14400 | 0.50 | 7200
3.1.2 | 低矮灌木病虫害防治（一年不少于1次） | m2*次 | 2400.00 | 2.08 | 4992
3.1.3 | 管理区草坪养护（浇水、施肥、除杂等，一年不少于6次） | m2*次 | 27600 | 0.4 | 11040
3.1.4 | 灌木浇水、除杂、施肥、环境清理等劳务支出（含必备的机械、材料费） | 工日 | 40 | 140.00 | 5600
3.2 | 措施项目 |  |  |  | 1168
3.2.1 | 临时工程（完成本工程所需要的全部临时工作，包括但不限于临时房屋、施工交通、施工水电、施工期水保环保、施工机具、吊车、悬臂车等全部内容） | 项 | 1 | 418 | 418 | 总价承包
3.2.2 | 安全生产费用 | 项 | 1 | 750 | 750
| 合计 |  |  |  | 30000