## 1.1 工程项目总价表3
工程项目总价表
合同编号： 工程名称：2026年省淮河局堤防日常维护项目（第5包潘集局） |  | 第1页 共1页
序号 | 工程项目名称 | 金额（元）
一 | 分类分项 | 433000.002
1 | 水闸保养保洁 | 73000
2 | 垃圾围闸治理 | 60000
3 | 水闸工程维修 | 300000.002
| 合计 | 433000.002

## 1.2 控制价-分类分项工程量清单计价表(建筑工程)3
分类分项工程量清单计价表(建筑工程)
工程名称：2026年省淮河局堤防日常维护项目（第5包潘集局） |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 水闸保养保洁 |  |  |  | 73000
1.1 | 建筑工程 |  |  |  | 71129.28
1.1.1 | 中型水闸2座共4孔，启闭机形式为卷扬式启闭机（按照采购需求日常养护每周不少于1次，按甲方需求开展） | 孔*次 | 208.00 | 80 | 16640
1.1.2 | 中型水闸2座共4孔，启闭机形式为卷扬式启闭机（按照采购需求定期养护每年不少于2次。按甲方需求开展） | 孔*次 | 8.00 | 1201.6 | 9612.8
1.1.3 | 架河闸2孔，启闭机形式为卷扬式启闭机（按照采购需求日常养护每周不少于1次，按甲方需求开展） | 孔*次 | 104.00 | 80 | 8320
1.1.4 | 架河闸2孔，启闭机形式为卷扬式启闭机（按照采购需求定期养护标准养护，每年不少于2次。按甲方需求开展） | 孔*次 | 4.00 | 1201.6 | 4806.4
1.1.5 | 小型水闸8座共9孔，启闭机形式为螺杆启闭机（按照采购需求定期养护标准养护，每年不少于2次。按甲方需求开展） | 孔*次 | 18.00 | 420.56 | 7570.08
1.1.6 | 吊装及抢险应急演练（试吊装） | 孔 | 12 | 1000 | 12000
1.1.7 | 工程应急维修（包含水电应急维修，突击任务等，含维修零星材料） | 工日 | 87 | 140 | 12180
1.2 | 措施项目 |  |  |  | 1870.72
1.2.1 | 安全生产费用 | 项 | 1 | 1870.72 | 1870.72
| 合计 |  |  |  | 73000

## 1.2 控制价-分类分项工程量清单计价表(建筑工程)3 (3)
分类分项工程量清单计价表(建筑工程)
工程名称：2026年省淮河局堤防日常维护项目（第5包潘集局） |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
2 | 垃圾围闸治理 |  |  |  | 60000
2.1 | 建筑工程 |  |  |  | 58500
2.1.1 | 中型水闸2座、小型水闸9座垃圾围闸治理（按甲方需求开展，中型上下游300m范围内漂浮物清理，小型上下游100m范围内漂浮物清理，护坡范围内岸坡清理，保持常态化河面整洁、无漂浮物。每座中型水闸每次垃圾围闸治理不超过10工日（每天工作时间不少于8小时方为1工日），每座小型水闸每次垃圾围闸治理不超过4工日（每天工作时间不少于8小时方为1工日），具体数量据实结算，超过工日数量不再计费，如单次水闸垃圾围闸治理作业不合格，则乙方无条件整改，直至整改合格方可支付本次费用。该工日单价为综合单价，包含人工、必备材料（包括不限于救生衣、安全绳、机械消耗油料等）、必备机械（挖掘机、船舶、运输车等）、意外保险、税金、临时工程等） | 工日 | 325 | 180.00 | 58500
2.2 | 措施项目 |  |  |  | 1500
2.2.1 | 安全生产费用 | 项 | 1 | 1500 | 1500
| 合计 |  |  |  | 60000

## 1.2 控制价-分类分项工程量清单计价表(建筑工程)3 (2)
分类分项工程量清单计价表(建筑工程)
工程名称：2026年省淮河局堤防日常维护项目（第5包潘集局） |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
3 | 水闸工程维修 |  |  |  | 300000.002
3.1 | 建筑工程 |  |  |  | 283788.502
3.1.1 | 青年闸 |  |  |  | 105922.524
3.1.1.1 | 启闭机底座封底更换 |  |  |  | 1600
3.1.1.1.1 | 底座封底更换及观察孔安装 | 孔 | 2.00 | 700 | 1400
3.1.1.1.2 | 启闭机部分油漆修补（破损、开裂，含原油漆铲除） | 项 | 1.00 | 200 | 200
3.1.1.2 | 上下游护坡维修 |  |  |  | 97434.874
3.1.1.2.1 | 杉木桩（6m长，梢径10cm，根径14—15cm，碳化处理，含牵引绳） | 根 | 429.00 | 103.63 | 44457.27
3.1.1.2.2 | 混凝土浇筑（C25） | m3 | 17.84 | 564.5 | 10070.68
3.1.1.2.3 | 瓜子片摊铺、整平 | m3 | 42.48 | 211.72 | 8993.8656
3.1.1.2.4 | 混凝土预制人工铺设（C25，10cm厚） | m3 | 42.48 | 790.73 | 33590.2104
3.1.1.2.5 | 基础坡面土方整平 | m2 | 424.80 | 0.76 | 322.848
3.1.1.3 | 启闭机房吊顶更换 |  |  |  | 6887.65
3.1.1.3.1 | 原吊顶人工拆除（含吊顶及灯具、管线拆除及建筑垃圾清理外运） | 项 | 1.00 | 381.22 | 381.22
3.1.1.3.2 | 方型镀锌钢管顶棚骨架（壁厚2mm） | kg | 260.00 | 7.22 | 1877.2
3.1.1.3.3 | 铝塑板购安 | m2 | 42.47 | 83.81 | 3559.4107
3.1.1.3.4 | 照明灯具及管线购安 | m2 | 42.47 | 25.19 | 1069.8193
3.1.2 | 谢沟涵闸门维修 |  |  |  | 4948.748
3.1.2.1 | 闸门除锈（含表面腻子整平） | m2 | 19.86 | 5.56 | 110.4216
3.1.2.2 | 闸门金属门涂料中间漆漆防腐1遍 | m2 | 19.86 | 19.62 | 389.6532
3.1.2.3 | 闸门金属门涂料底漆防腐2遍 | m2 | 19.86 | 13.92 | 276.4512
3.1.2.4 | 闸门金属门涂料防腐面漆2遍 | m2 | 19.86 | 12.70 | 252.222
3.1.2.5 | 谢沟涵闸门吊装 | 项 | 1.00 | 2000.00 | 2000
3.1.2.6 | 闸门滚轮维修（方沟涵、谢沟涵） | 个 | 8.00 | 240.00 | 1920
分类分项工程量清单计价表(建筑工程)
工程名称：2026年省淮河局堤防日常维护项目（第5包潘集局） |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
3.1.3 | 利民新河闸 |  |  |  | 8109.55
3.1.3.1 | 利民新河闸启闭机重新油漆 |  |  |  | 1800
3.1.3.1.1 | 启闭机重新油漆 | 孔 | 2.00 | 200 | 400
3.1.3.1.2 | 启闭机封底(伸缩式) | 孔 | 2.00 | 700 | 1400
3.1.3.2 | 利民新河闸启闭机房吊顶 |  |  |  | 6309.55
3.1.3.2.1 | 原灯具、管线人工拆除（含建筑垃圾清理外运） | 项 | 1.00 | 156.80 | 156.8
3.1.3.2.2 | 方型镀锌钢管顶棚骨架（壁厚2mm） | kg | 240.00 | 7.22 | 1732.8
3.1.3.2.3 | 铝塑板购安 | m2 | 40.55 | 83.81 | 3398.4955
3.1.3.2.4 | 照明灯具及管线购安 | m2 | 40.55 | 25.19 | 1021.4545
3.1.4 | 架河闸 |  |  |  | 164807.68
3.1.4.1 | 架河闸启闭机重新油漆 |  |  |  | 400
3.1.4.1.1 | 启闭机重新油漆 | 孔 | 2.00 | 200 | 400
3.1.4.2 | 水闸护坡维修 |  |  |  | 164407.68
3.1.4.2.1 | 杉木桩（6m长，梢径10cm，根径14—15cm，碳化处理，含牵引绳） | 根 | 720.00 | 103.63 | 74613.6
3.1.4.2.2 | 混凝土浇筑（C25） | m3 | 30.24 | 564.5 | 17070.48
3.1.4.2.3 | 瓜子片摊铺、整平 | m3 | 72.00 | 211.72 | 15243.84
3.1.4.2.4 | 混凝土预制人工铺设（C25，10cm厚） | m3 | 72.00 | 790.73 | 56932.56
3.1.4.2.5 | 基础坡面土方整平 | m2 | 720.00 | 0.76 | 547.2
3.2 | 措施项目 |  |  |  | 16211.5
3.2.1 | 临时工程（完成本工程所需要的全部临时工作，包括但不限于临时房屋、施工交通、施工水电、施工期水保环保、钢管式脚手架及防护网等全部内容） | 项 | 1 | 8711.5 | 8711.5 | 总价承包
3.2.2 | 安全生产费用 | 项 | 1 | 7500 | 7500
| 合计 |  |  |  | 300000.002