## 1.1 工程项目总价表3
工程项目总价表
合同编号： 工程名称：2026年省淮河局堤防日常维护项目（第7包颍上局） |  | 第1页 共1页
序号 | 工程项目名称 | 金额（元）
一 | 分类分项 | 390000
1 | 水闸保养保洁 | 70000
2 | 工程管理区绿化 | 250000
3 | 垃圾围闸治理 | 70000
| 合计 | 390000

## 1.2 控制价-分类分项工程量清单计价表(建筑工程)3
分类分项工程量清单计价表(建筑工程)
工程名称：2026年省淮河局堤防日常维护项目（第7包颍上局） |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 水闸保养保洁 |  |  |  | 70000
1.1 | 建筑工程 |  |  |  | 68187.36
1.1.1 | 小型水闸9座共13孔，启闭机形式为螺杆启闭机（按照采购需求定期养护标准养护，每年不少于2次。按甲方需求开展） | 孔*次 | 26.00 | 420.56 | 10934.56
1.1.2 | 小型水闸4座共8孔，卷扬式启闭机（按照采购需求定期养护标准养护，每年不少于2次。按甲方需求开展） | 孔*次 | 16.00 | 600.8 | 9612.8
1.1.3 | 检修闸门锁止结构制作安装 | 座 | 3 | 1800 | 5400
1.1.4 | 管理设施拆除恢复，包括不限于屋檐等（宋沟涵、曹沟涵、王湾涵） | 座 | 3 | 3600 | 10800
1.1.5 | 吊装及抢险应急演练（试吊装） | 孔 | 18 | 1000 | 18000
1.1.6 | 工程应急维修（包含水电应急维修，突击任务等，含维修零星材料） | 工日 | 96 | 140 | 13440
1.2 | 措施项目 |  |  |  | 1812.64
1.2.1 | 安全生产费用 | 项 | 1 | 1812.64 | 1812.64
| 合计 |  |  |  | 70000

## 1.2 控制价-分类分项工程量清单计价表(建筑工程)3 (3)
分类分项工程量清单计价表(建筑工程)
工程名称：2026年省淮河局堤防日常维护项目（第7包颍上局） |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
2 | 工程管理区绿化 |  |  |  | 250000
2.1 | 建筑工程 |  |  |  | 240294
2.1.1 | 2026年工程管理区绿化养护项目（对淮左堤17+482-0+000、颍左堤0+000-63+362栾树、大叶女贞、冬青、榉树、紫叶李等林木进行修枝打杈、施肥等，具体详见技术要求） | 棵 | 55240.00 | 2.88 | 159091.2
2.1.2 | 2026年工程管理区绿化养护项目（对淮左堤17+482-0+000、颍左堤0+000-63+362栾树、大叶女贞、冬青、榉树、紫叶李等林木进行涂白，具体详见技术要求） | 棵 | 55240.00 | 1.47 | 81202.8
2.2 | 措施项目 |  |  |  | 9706
2.2.1 | 临时工程（完成本工程所需要的全部临时工作，包括但不限于临时房屋、施工交通、施工水电、施工期水保环保、施工机具、吊车、悬臂车等全部内容） | 项 | 1 | 3456 | 3456 | 总价承包
2.2.2 | 安全生产费用 | 项 | 1 | 6250 | 6250
| 合计 |  |  |  | 250000

## 1.2 控制价-分类分项工程量清单计价表(建筑工程)3 (2)
分类分项工程量清单计价表(建筑工程)
工程名称：2026年省淮河局堤防日常维护项目（第7包颍上局） |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
3 | 垃圾围闸治理 |  |  |  | 70000
3.1 | 建筑工程 |  |  |  | 68220
3.1.1 | 小型水闸13座垃圾围闸治理（按甲方需求开展，小型上下游100m范围内漂浮物清理，护坡范围内岸坡清理，保持常态化河面整洁、无漂浮物。每座小型水闸每次垃圾围闸治理不超过4工日（每天工作时间不少于8小时方为1工日），具体数量据实结算，超过工日数量不再计费，如单次水闸垃圾围闸治理作业不合格，则乙方无条件整改，直至整改合格方可支付本次费用。该工日单价为综合单价，包含人工、必备材料（包括不限于救生衣、安全绳、机械消耗油料等）、必备机械（挖掘机、船舶、运输车等）、意外保险、税金、临时工程等） | 工日 | 379 | 180.00 | 68220
3.2 | 措施项目 |  |  |  | 1780
3.2.1 | 安全生产费用 | 项 | 1 | 1780 | 1780
| 合计 |  |  |  | 70000