## 1.1 工程项目总价表3
工程项目总价表
工程名称：2026年省淮河局水闸工程维修（第3包蒙城局） |  | 第1页 共1页
序号 | 工程项目名称 | 金额（元）
一 | 分类分项 | 580275.6516
1 | 水闸机房维修 | 43552.928
2 | 水闸附属设施维修 | 333982.7236
3 | 水闸闸区堤坡维修 | 202740
二 | 措施项目 | 19724.3465
4.1 | 临时工程 | 4724.3465
4.2 | 安全生产费用 | 15000
| 合计 | 599999.9981

## 1.2 控制价-分类分项工程量清单计价表
分类分项工程量清单计价表(建筑工程)
工程名称：2026年省淮河局水闸工程维修（第3包蒙城局）
序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 水闸机房维修 |  |  |  | 43552.928
1.1 | 外墙真石漆修补（1.清基：原真石漆、乳胶漆漆面铲除至抹灰层， 局部砂浆修补2.喷刷抗碱底漆 3.喷真石漆，4.颜色双方确定） | m2 | 130 | 84.97 | 11046.1
1.2 | 地板革更换（1、原地板革拆除、基面清理 2、刷胶水铺设 3、pvc地板革厚度2mm） | m2 | 123 | 40.33 | 4960.59
1.3 | 集成铝扣板吊顶（轻钢龙骨，单板尺寸60cm*60cm） | m2 | 52 | 126.04 | 6554.08
1.4 | 集成灯具（60*60cm灯具，功率40w） | 个 | 3 | 83.05 | 249.15
1.5 | 张大桥闸启闭机座维修（原混凝土凿除，砂浆修补） | 座 | 2 | 16.35 | 32.7
1.6 | 机房门更换（1、防盗门（钢制），门型式、材质规格等与华阳沟涵一致，锁具为不锈钢材质） | m2 | 11.52 | 512.9 | 5908.608
1.7 | 不锈钢门窗套（不锈钢窗套购置安装，厚度1mm，单包套，颜色应经建设单位确认后实施，含原木窗套拆除清运） | m | 150 | 71.71 | 10756.5
1.8 | 不锈钢踢脚线（10cm高，不锈钢踢脚线购置安装，厚度1mm，颜色为黑色2、卡扣式连接） | m | 120 | 33.71 | 4045.2
2 | 水闸附属设施维修 |  |  |  | 333982.7236
2.1 | 涵闸护栏更换（含原护栏拆除清理运出闸区，栏杆材料采用不锈钢，上部扶手为直径80mm，壁厚2mm，下横杆为直径50mm，壁厚2mm；不锈钢钢管均采用手工氩弧焊接，其工艺要求参照Q/62089989-71-2000执行，焊接接头和焊缝必须满焊，焊透无缝隙、夹渣现象，表面打磨抛光处理。立柱采用Q235钢板，高1.2m，宽0.1m，厚12mm，间距2m，表面镀锌后静电喷塑处理，喷塑外表面为蓝色。） | m | 420 | 304.6 | 127932
2.2 | 水闸上下堤踏步及巡查便道（大炮台涵、郎庙涵、白洋沟涵、潘沟涵、许沟涵、马沟涵、沙沟涵、蔡桥涵、刘沟涵、代沟涵） |  |  |  | 111694.98
2.2.1 | 原砖砌踏步拆除、清基、基础碾压整平（按斜坡面积计量，宽度1.4m） | m2 | 595 | 15.87 | 9442.65
2.2.2 | C30现浇混凝土踏步及巡查便道（见施工图，含模板制安、混凝土制作运输、浇筑、养护、伸缩缝处理） | m3 | 129 | 702.87 | 90670.23
2.2.3 | 碎石垫层（10cm厚） | m2 | 510 | 22.71 | 11582.1
2.3 | 预制块护坡维修（张大桥闸） |  |  |  | 6100.32
2.3.1 | 原预制块护坡拆除（预制块护坡、垫层拆除清运处理，不得堆放管理范围内） | m2 | 48 | 8.76 | 420.48
2.3.2 | 基础整平压实 | m2 | 48 | 1.7 | 81.6
2.3.3 | 碎石垫层（厚度10cm碎石垫层） | m2 | 48 | 22.71 | 1090.08
2.3.4 | 预制块护坡（120厚C25砼预制块） | m2 | 48 | 93.92 | 4508.16
2.4 | 水闸干砌石护坡维修 |  |  |  | 85283.9936
2.4.1 | 护坡岸坡整修（岸坡清理、岸坡局部土方填筑） | m2 | 624 | 5.16 | 3219.84
2.4.2 | 水下抛石 | m3 | 124.8 | 198.39 | 24759.072
2.4.3 | 碎石垫层（10cm厚） | m2 | 208 | 22.71 | 4723.68
2.4.4 | C25预制六角块护坡（厚度120mm） | m2 | 208 | 93.92 | 19535.36
2.4.5 | 现浇C30砼格梗（宽0.4*高0.3）、压顶（宽0.4*高0.3）、镇脚（宽0.4*高0.6） | m3 | 49.92 | 661.98 | 33046.0416
2.5 | 水闸室外照明设施（阜蒙新河闸，华阳沟涵，蔡桥涵） |  |  |  | 2971.43
2.5.1 | 照明线路布设（BV-2.5mm2） | m | 270 | 3.66 | 988.2
2.5.2 | 照明线路线管（pvc阻燃穿线管DN32） | m | 120 | 7.88 | 945.6
2.5.3 | 照明设备时间控制开关购置安装 | 个 | 3 | 13.93 | 41.79
2.5.4 | 户外LED投光灯购置安装（IP66防水等级，功率100w） | 个 | 8 | 124.48 | 995.84
3 | 水闸闸区堤坡维修（潘沟涵、许沟涵、马沟涵、沙沟涵、马井沟涵、蔡桥涵、刘沟涵、代沟涵、白洋沟涵） |  |  |  | 202740
3.1 | 闸区堤坡整修（1、原堤坡修坡，草皮、腐殖物等清理外运；2、堤肩宽度按0.8m控制，堤坡平顺，坡比1:3） | m2 | 12000 | 3.89 | 46680
3.2 | 闸区堤坡土方填筑（1、土方外购（施工单位自行解决）、粘性土；2、土方晾晒、填筑、碾压；3、施工前后进行断面测量，作为土方结算依据，结算土方量以压实方计，压实度不低于0.93） | m3 | 1500 | 23.56 | 35340
3.3 | 闸区草皮栽植（1、狗牙根、黑麦草混播草皮满铺 2、包括浇水、除杂、打药、除虫等，养护期1年） | m2 | 12000 | 10.06 | 120720
4 | 措施项目 |  |  |  | 19724.3465
4.1 | 临时工程（包括但不限于临时房屋、施工交通、施工水电、施工期水保环保、施工机具等未列明的措施项目） | 项 | 1 | 4724.3465 | 4724.3465 | 总价承包
4.2 | 安全生产费用 | 项 | 1 | 15000 | 15000
| 合计 |  |  |  | 599999.9981