## 1.1 工程项目总价表3
工程项目总价表
工程名称：省淮河局、省临淮岗局基层管理所等维修改造及省怀洪新河局堤防养护项目（第5包颍上局） |  | 第1页 共1页
序号 | 工程项目名称 | 金额（元）
一 | 基层管理所维修改造 | 875640.1605
1.1 | 黄桥管理所维修改造 | 501260.8154
1.2 | 赵站管理所维修改造 | 374379.3452
二 | 措施项目 | 29359.8417
2.1 | 临时工程 | 6359.8416
2.2 | 安全生产费用 | 23000.0001
三 | 其他项目 | 15000
3.1 | 暂列金额 | 15000
| 合计 | 920000.0022

## 1.2 分类分项工程量清单计价表
分类分项工程量清单计价表(建筑工程)
工程名称：省淮河局、省临淮岗局基层管理所等维修改造及省怀洪新河局堤防养护项目（第5包颍上局）
序号 | 项目名称 | 清单特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 基层管理所维修改造 |  |  |  |  | 875640.1605
1.1 | 黄桥管理所维修改造 |  |  |  |  | 501260.8154
1.1.1 | 拆除工程 |  |  |  |  | 6340.4279
1.1.1.1 | 拆除门窗 |  | m2 | 65.88 | 4.57 | 301.0716
1.1.1.2 | 拆除女儿墙琉璃瓦 |  | m2 | 67.5 | 2.59 | 174.825
1.1.1.3 | 卫生间墙体拆除 |  | m3 | 2.592 | 48.64 | 126.0749
1.1.1.4 | 卫生间设备拆除 |  | 项 | 1 | 300 | 300
1.1.1.5 | 拆除窗帘 |  | m2 | 48.51 | 1.22 | 59.1822
1.1.1.6 | 拆除室内墙面饰面 |  | m2 | 811.5 | 1.83 | 1485.045
1.1.1.7 | 拆除顶棚油漆面 |  | m2 | 269.5 | 1.91 | 514.745
1.1.1.8 | 外墙饰面拆除 |  | m2 | 502.89 | 1.83 | 920.2887
1.1.1.9 | 楼地面拆除 |  | m2 | 61.25 | 4.87 | 298.2875
1.1.1.10 | 踢脚线拆除 |  | m | 32.5 | 3.68 | 119.6
1.1.1.11 | 屋面落水管拆除 |  | m | 50.4 | 1.52 | 76.608
1.1.1.12 | 屋面防水层及保护层拆除 |  | m2 | 348.25 | 3.8 | 1323.35
1.1.1.13 | 垃圾清运 |  | 项 | 1 | 641.35 | 641.35
1.1.2 | 装饰装修工程 |  |  |  |  | 93675.3732
1.1.2.1 | 窗洞封堵（砖砌） | 1、材料：MU10烧结砖 2、砂浆：M7.5水泥砂浆 | m3 | 2.3328 | 501.49 | 1169.8759
1.1.2.2 | 水泥砂浆抹面 | 1、部位：窗洞封堵 2、砂浆等级：M7.5水泥砂浆 3、厚度：20mm | m2 | 19.44 | 14.08 | 273.7152
1.1.2.3 | 内墙面涂料 | 1、喷涂环保乳胶漆一底二度 2、批腻子两遍 | m2 | 760.02 | 16.51 | 12547.9302
1.1.2.4 | 顶棚腻子 | 1、原顶棚涂料打磨清理干净(损毁严重的铲除到底,批腻子两道找平,按改造总面积的10%计量) | m2 | 27.196 | 12.43 | 338.0463
1.1.2.5 | 顶棚涂料 | 1、原顶棚涂料打磨清理干净 2、刷墙固一道 3、辊涂白色无机涂料一底二度 | m2 | 271.96 | 9.51 | 2586.3396
1.1.2.6 | 外墙真石漆 | 部位:老外墙全部维修(含一楼走廊处外墙)。 外墙构造做法: 1、喷涂真石漆与罩光面漆，分格600*400 2、辊涂底漆 3、专用腻子批底、找平、打磨两遍 4、如遇混凝土基层,刷界面剂一道 | m2 | 507.19 | 82.58 | 41883.7502
1.1.2.7 | 石材楼地面（一层走廊及楼梯下） | 1、材质：20厚芝麻灰磨面花岗岩 2、尺寸：300*600 3、20厚1:3 干硬性水泥砂浆结合层 4、原楼地面地砖和结合层均铲除 | m2 | 73.5 | 119.26 | 8765.61
1.1.2.8 | 踢脚线 | 1、踢脚线位置饰面层铲除干净,砂浆基层凿毛处理 2、100 宽黑色地砖踢脚线,满涂强力瓷砖胶粘贴 | m | 32.5 | 19.54 | 635.05
1.1.2.9 | 墙裙（二层走廊） | 1、二层走廊处竹木纤维板墙裙:10 厚木工板打底,做1200 高竹木纤维板 | m2 | 17 | 121.41 | 2063.97
1.1.2.10 | 外墙墙裙 | 1、贴青黑色蘑菇石,高度至窗台 2、 15厚聚合物防水砂浆找平 3、如遇混凝土基层,刷界面剂一道 4、原外墙饰面层、抹灰层铲除至基层墙体 | m2 | 107.25 | 137.03 | 14696.4675
1.1.2.11 | 厨房内墙面瓷砖 | 1、5厚300*600瓷砖贴3000高,白水泥擦缝。 2、4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实 3、8厚1:2.5水泥砂浆打底划出纹道 4、原瓷砖、抹灰层均铲除,至基层墙体 | m2 | 27 | 112.14 | 3027.78
1.1.2.12 | 厨房吊顶 | 1、现浇板底植入Ф10钢筋吊环,双向中距≤1200 2、Ф8钢筋吊杆,中距同上,上端与预留吊环固定 3、上层暗架龙骨中距≤1200,抄平后与钢筋吊杆固定 4、T型暗架龙骨中距≤600 5、安装 1.0厚 300*600 铝扣板面层(燃烧性能:A级) | m2 | 22.0376 | 152.04 | 3350.5967
1.1.2.13 | 窗台石 | 1、材质：20厚灰色大理石 2、强力瓷砖胶粘接 | m2 | 9.24 | 252.84 | 2336.2416
1.1.3 | 加坡屋顶（办公楼及附属楼） |  |  |  |  | 54075.7914
1.1.3.1 | 支墩 | 1、混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.83 | 613.05 | 508.8315 | 含模板
1.1.3.2 | 三级钢φ12 |  | t | 0.06 | 4462.97 | 267.7782
1.1.3.3 | 树脂瓦 |  | m2 | 374.14 | 57.84 | 21640.2576
1.1.3.4 | M14化学锚栓 |  | 个 | 192 | 8.08 | 1551.36
1.1.3.5 | 撑柱（Q235B） | 1、喷砂除锈 2、刷环氧富锌底漆底漆两度,氟碳面漆两度 | t | 0.19 | 5544.43 | 1053.4417
1.1.3.6 | 钢梁（Q235B） | 1、喷砂除锈 2、刷环氧富锌底漆底漆两度,氟碳面漆两度 | t | 1.61 | 5645.75 | 9089.6575
1.1.3.7 | 钢檩条（Q235B） | 1、喷砂除锈 2、刷环氧富锌底漆底漆两度,氟碳面漆两度 | t | 3.43 | 5594.24 | 19188.2432
1.1.3.8 | 预埋件 |  | t | 0.17 | 4566.01 | 776.2217
1.1.4 | 安装工程 |  |  |  |  | 39772.0062
1.1.4.1 | 窗帘 | 1、材质:淡蓝色卷拉式涤纶遮光帘 | m2 | 48.51 | 48.97 | 2375.5347
1.1.4.2 | 钢质防盗门 | 1、品牌钢制防盗门 2、尺寸：1000*2700mm（以实际测量为准） 3、防盗门等级：甲级 | m2 | 21.6 | 605.9 | 13087.44
1.1.4.3 | 防盗窗 | 1、材质：铝合金防盗窗 | m2 | 29.16 | 245.3 | 7152.948
1.1.4.4 | 铝合金推拉门 | 1、材质：铝合金推拉门 2、主型材壁厚：2.2mm 3、12 厚钢化玻璃 | m2 | 11.41 | 399.33 | 4556.3553
1.1.4.5 | 推拉门 | 1、材质：不锈钢拉闸门 2、壁厚：1.2mm | m2 | 10.432 | 418.06 | 4361.2019
1.1.4.6 | 雨篷 | 1、门上方设雨篷，门上300 处安装市购成品PC耐力板雨棚,铝合金支架 | m2 | 21.288 | 331.39 | 7054.6303
1.1.4.7 | 落水管（含管卡） | 1、材质：PVC 2、直径：110 | m | 50.4 | 23.49 | 1183.896
1.1.5 | 室外改造工程 |  |  |  |  | 278813.8093
1.1.5.1 | 场地硬化工程 |  |  |  |  | 163532.3607
1.1.5.1.1 | 场地平整 | 1、土料类别：综合考虑 2、平整方式：机械整平 | m2 | 321.25 | 0.65 | 208.8125
1.1.5.1.2 | 拆除原路侧石 |  | m | 180 | 4.98 | 896.4
1.1.5.1.3 | 路侧石铺设 | 1、材质：花岗岩路牙石 2、尺寸：700*300*150 3、1:2 水泥砂浆嵌缝 4、80 厚C15 素混凝土垫层 5、素土夯实 | m | 180 | 114.99 | 20698.2
1.1.5.1.4 | 沥青混凝土 | 1、素土夯实,压实系数0.94 2、50 厚碎石垫层 3、150 厚C25 混凝土 4、刷4厚乳化沥青透层(用量0.5L/m2)，6厚下封层,玻纤网格布 5、最薄处铺50厚细粒式沥青混凝土(AC-10）(向雨水收集井做1%找坡。路面检查井、雨水井等应做好保护,不得堵塞。) | m2 | 517.76 | 162.89 | 84337.9264
1.1.5.1.5 | 人行道板砖 | 1、素土夯实,压实系数0.94 2、150 厚C25 混凝土 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4、铺200*100*60灰色荷兰砖 | m2 | 49.41 | 133.38 | 6590.3058
1.1.5.1.6 | 景观道路 | 1、材质：18 厚芝麻深灰地铺石, 2、规格300*600 3、30厚1:3 干硬性水泥砂浆结合层 4、150 厚级配碎石 5、素土夯实 | m2 | 88 | 196.92 | 17328.96
1.1.5.1.7 | 景观原石 |  | 块 | 8 | 1500 | 12000
1.1.5.1.8 | 标线 | 1、100宽黄色聚氨酯划线漆 | m2 | 10.72 | 42.8 | 458.816
1.1.5.1.9 | 路灯 | 1、4m高中式仿古路灯（含土方开挖回填、基础、预埋等全部内容） | 个 | 5 | 952.92 | 4764.6
1.1.5.1.10 | 铁艺大门 | 1、材质：镀锌钢管烤漆铁艺大门 2、尺寸：4.5米宽,4米高,专业单位二次设计安装 | m2 | 18 | 347.13 | 6248.34
1.1.5.1.11 | 车棚迁移 |  | 项 | 1 | 3000 | 3000
1.1.5.1.12 | 定制防腐木葡萄架 | 1、尺寸：8*2*2.6m | 处 | 1 | 7000 | 7000
1.1.5.2 | 零星改造工程 |  |  |  |  | 14708.2
1.1.5.2.1 | 土方开挖及回填 | 1、土料类别：综合考虑 2、开挖方式：机械开挖 | m3 | 60 | 8.92 | 535.2
1.1.5.2.2 | 进户电缆（含电缆头） | 1、WDZ-YJY-0.6/1kV-3*16+1*6-SC50-FC-0.8m 2、材质：铜芯电缆3*16mm2+1*6mm2 | m | 100 | 65.61 | 6561
1.1.5.2.3 | 电缆保护管 | 1、材质：焊接钢管 2、管径：DN50 | m | 100 | 26.12 | 2612
1.1.5.2.4 | 旧变压器和支架、电线杆拆除 |  | 项 | 1 | 2000 | 2000
1.1.5.2.5 | 室外强电、弱电线路套管整理 |  | m | 300 | 10 | 3000
1.1.5.3 | 绿化工程 |  |  |  |  | 70703.7085
1.1.5.3.1 | 换填土（含土源费用） | 1、厚度：600mm | m3 | 173.25 | 30.13 | 5220.0225
1.1.5.3.2 | 红叶石楠球 | 1、高度：130-150cm 2、冠幅：150-160cm 3、养护等级：一年二级养护 | 株 | 26 | 100.96 | 2624.96
1.1.5.3.3 | 海桐球 | 1、高度：150-170cm 2、冠幅：190-200cm 3、养护等级：一年二级养护 | 株 | 17 | 157.45 | 2676.65
1.1.5.3.4 | 草坪 | 1、草皮卷宽度300，长度600-900 2、养护等级：一年二级养护 | m2 | 1557.2 | 13.68 | 21302.496
1.1.5.3.5 | 红叶石楠苗 | 1、高度：40-45cm 2、密度：36株/m2 3、冠幅：30-35cm 4、养护等级：一年二级养护 | m2 | 96 | 50.15 | 4814.4
1.1.5.3.6 | 金边黄杨 | 1、高度：35-40cm 2、密度：64株/m2，毛球 3、冠幅：15-20cm 4、养护等级：一年二级养护 | m2 | 92 | 107.11 | 9854.12
1.1.5.3.7 | 红花檵木球 | 1、高度：130-150cm 2、冠幅：150-160cm 3、养护等级：一年二级养护 | 株 | 2 | 168.39 | 336.78
1.1.5.3.8 | 重阳木 | 1、高度：600-650cm 2、冠幅：400-450cm 3、胸径：20cm 4、养护等级：一年二级养护 | 株 | 1 | 971.71 | 971.71
1.1.5.3.9 | 金森女贞球 | 1、高度：100-120cm 2、冠幅：120-130cm 3、养护等级：一年二级养护 | 株 | 16 | 151.95 | 2431.2
1.1.5.3.10 | 栀子花球 | 1、高度：100-130cm 2、冠幅：100-150cm 3、养护等级：一年二级养护 | 株 | 3 | 92.95 | 278.85
1.1.5.3.11 | 移栽紫荆 | 1、胸径：10cm 2、养护等级：一年二级养护 | 株 | 3 | 75.76 | 227.28
1.1.5.3.12 | 移栽紫薇 | 1、胸径：10cm 2、养护等级：一年二级养护 | 株 | 12 | 75.76 | 909.12
1.1.5.3.13 | 移栽桂花 | 1、胸径：15cm 2、养护等级：一年二级养护 | 株 | 10 | 195.14 | 1951.4
1.1.5.3.14 | 移栽桂花 | 1、胸径：20cm 2、养护等级：一年二级养护 | 株 | 1 | 297.58 | 297.58
1.1.5.3.15 | 移栽樱花 | 1、胸径：10cm 2、养护等级：一年二级养护 | 株 | 6 | 75.76 | 454.56
1.1.5.3.16 | 移栽樱花 | 1、胸径：15cm 2、养护等级：一年二级养护 | 株 | 2 | 202.7 | 405.4
1.1.5.3.17 | 移栽香樟 | 1、胸径：25cm 2、养护等级：一年二级养护 | 株 | 16 | 530.19 | 8483.04
1.1.5.3.18 | 移栽香樟 | 1、胸径：40cm 2、养护等级：一年二级养护 | 株 | 1 | 1396.32 | 1396.32
1.1.5.3.19 | 移栽柿树 | 1、胸径：20cm 2、养护等级：一年二级养护 | 株 | 2 | 305.14 | 610.28
1.1.5.3.20 | 移栽白玉兰 | 1、胸径：10cm 2、养护等级：一年二级养护 | 株 | 6 | 75.76 | 454.56
1.1.5.3.21 | 移栽紫叶李 | 1、胸径：10cm 2、养护等级：一年二级养护 | 株 | 1 | 75.76 | 75.76
1.1.5.3.22 | 移栽石榴树 | 1、胸径：10cm 2、养护等级：一年二级养护 | 株 | 1 | 75.76 | 75.76
1.1.5.3.23 | 移栽李子树 | 1、胸径：10cm 2、养护等级：一年二级养护 | 株 | 1 | 75.76 | 75.76
1.1.5.3.24 | 移栽广玉兰 | 1、胸径：20cm 2、养护等级：一年二级养护 | 株 | 5 | 195.14 | 975.7
1.1.5.3.25 | 健身器材 | 1、双杠（规格250*200*75cm）一套 2、单杠（规格150*270cm）一套 3、腹肌板一套 4、健骑机（70*100*120cm）一套 含基础及配套五金件 | 项 | 1 | 3800 | 3800
1.1.5.4 | 管网工程 |  |  |  |  | 29869.5401
1.1.5.4.1 | 土方开挖及回填 | 1、土料类别：综合考虑 2、开挖深度：1.5m内 | m3 | 142.824 | 8.92 | 1273.9901
1.1.5.4.2 | 雨水检查井（含井盖） | 1、直径：700 2、材质：MU10砖砌检查井 | 座 | 7 | 1356.53 | 9495.71
1.1.5.4.3 | 雨水口 | 1、型号：平篦式单箅雨水口 2、尺寸：400*700球墨铸铁 | 座 | 7 | 822.5 | 5757.5
1.1.5.4.4 | 塑料管 | 1、材质：HDPE双壁波纹管 2、管径：DN400 3、环刚度：SN8 4、连接方式：密封圈承插连接 5、砂垫层厚度：20cm | m | 95 | 135.42 | 12864.9
1.1.5.4.5 | 塑料管 | 1、材质：HDPE双壁波纹管 2、管径：DN200 3、环刚度：SN8 4、砂垫层厚度：20cm | m | 8 | 59.68 | 477.44
1.1.6 | 室内给排水工程 |  |  |  |  | 1010.838
1.1.6.1 | 成品混凝土水表井 | 1、尺寸：500*300 2、材质：混凝土 3、基坑开挖 | 个 | 1 | 500.4 | 500.4
1.1.6.2 | 成品PE隔油井 | 1、尺寸：400*400*400 2、材质：PE 3、基坑开挖 | 个 | 1 | 150.17 | 150.17
1.1.6.3 | 塑料管（给水管） | 1、材质：PPR 2、管径：DN25 3、S4系列 | m | 6.6 | 16 | 105.6
1.1.6.4 | 塑料管（排水管） | 1、材质：U-PVC 2、管径：DN75 | m | 3.8 | 19.96 | 75.848
1.1.6.5 | 止回阀 | 1、直径：DN25 | 个 | 1 | 42.8 | 42.8
1.1.6.6 | 截止阀 | 1、直径：DN25 | 个 | 2 | 47.9 | 95.8
1.1.6.7 | 水表 | 1、管径：DN25 2、材质：铜制 | 组 | 1 | 40.22 | 40.22
1.1.7 | 电气设备安装工程 |  |  |  |  | 27572.5694
1.1.7.1 | 厨房电器设备安装 |  |  |  |  | 6469.76
1.1.7.1.1 | 304不锈钢双槽洗菜盆（含水龙头） | 1、材质：304不锈钢双槽 2、尺寸：720*400 | 个 | 1 | 569.76 | 569.76
1.1.7.1.2 | 橱柜制作 | 1、20厚石英石台面，18厚实木颗粒板柜体 | 项 | 1 | 4000 | 4000
1.1.7.1.3 | 灶具安装1 | 双头5.2KW燃气灶 | 个 | 1 | 950 | 950
1.1.7.1.4 | 灶具安装2 | 900长，顶侧双吸油烟机 | 个 | 1 | 950 | 950
1.1.7.2 | 电气设备 |  |  |  |  | 18773.1404
1.1.7.2.1 | 土方开挖及回填 | 1、土料类别：综合考虑 2、开挖深度：1.5m内 | m3 | 40 | 8.92 | 356.8
1.1.7.2.2 | 电缆保护管（路灯） | 1、材质：焊接钢管 2、管径：DN32 3、敷设方式：埋地 | m | 98.3 | 19.31 | 1898.173
1.1.7.2.3 | 电缆（路灯电线，含电缆头） | 1、电缆类型;WDZ-YJY 2、电压等级：0.6KV/1KV 3、规格：铜芯电缆3*4mm2 | m | 98.3 | 17.19 | 1689.777
1.1.7.2.4 | 弱电配电端子箱 | 1、暗装距室内地坪450mm | 台 | 2 | 191.1 | 382.2
1.1.7.2.5 | 房间配电箱 | 1、型号：PZ30 2、暗装距室内地坪1.60m | 台 | 1 | 427.3 | 427.3
1.1.7.2.6 | 格栅LED（含线盒） | 1、规格：600*600 2、功率：36W 3、安装方式：嵌入式 | 套 | 2 | 59.09 | 118.18
1.1.7.2.7 | 节能防水灯（含线盒） | 1、功率：28W 2、安装方式：吸顶 | 套 | 15 | 60.77 | 911.55
1.1.7.2.8 | LED筒灯配套平板灯（含线盒） | 1、规格：30*60 2、功率：36W 3、安装方式：平顶 | 套 | 2 | 80.77 | 161.54
1.1.7.2.9 | LED方形吸顶灯（含线盒） | 1、尺寸：60*60 2、功率：48W 3、安装方式：平顶 | 套 | 18 | 69.25 | 1246.5
1.1.7.2.10 | 单极单控防漏电开关（含线盒） | 1、安装部位：距室内地坪1.40m | 个 | 4 | 13.22 | 52.88
1.1.7.2.11 | 双极单控防漏电开关（含线盒） | 1、安装部位：距室内地坪1.40m | 个 | 11 | 15.22 | 167.42
1.1.7.2.12 | 单相双联三极插座（含线盒） | 1、距离室内地面300，热水器室安装离地面大于等于2m | 套 | 5 | 10.83 | 54.15
1.1.7.2.13 | 单相空调插座（含线盒） | 1、20A 2、安装部位：距室内地坪1.80m | 套 | 10 | 14.57 | 145.7
1.1.7.2.14 | 吊扇调速开关（含线盒） | 1、86型 220V 10A 2、安装部位：嵌墙暗装1.30m | 套 | 9 | 19.21 | 172.89
1.1.7.2.15 | 单联网络插座（含线盒） | 1、安装部位：距室内地坪0.3m | 个 | 16 | 26.43 | 422.88
1.1.7.2.16 | 安全型插座（含线盒） | 1、安装部位：距室内地坪0.3m | 套 | 38 | 17.13 | 650.94
1.1.7.2.17 | 网线 | 1、 CAT6 *4超六类网线 2、暗敷 | m | 704.64 | 2.76 | 1944.8064
1.1.7.2.18 | 网线保护管 | 1、材质：PVC 2、规格：DN16 3、暗敷 | m | 78.6 | 3.4 | 267.24
1.1.7.2.19 | 电缆（含电缆头） | 1、材质：铜芯电缆 2、规格：5*6mm2 3、明敷 | m | 25 | 36.12 | 903
1.1.7.2.20 | 电缆保护管 | 1、材质：镀锌钢管 2、管径：DN32 | m | 25 | 21.62 | 540.5
1.1.7.2.21 | 配线 | 1、材质：铜芯 2、规格：BV-2.5mm2 3、暗敷 | m | 127.8 | 3.39 | 433.242
1.1.7.2.22 | 配线 | 1、材质：铜芯 2、规格：BV-4mm2 3、暗敷 | m | 548.19 | 4.65 | 2549.0835
1.1.7.2.23 | 配管 | 1、材质：PVC 2、规格：DN20 3、暗敷 | m | 75.11 | 4.37 | 328.2307
1.1.7.2.24 | 线槽 | PVC线槽50*25 | m | 153.71 | 19.18 | 2948.1578
1.1.7.3 | 屋面防雷设施 |  |  |  |  | 2329.669
1.1.7.3.1 | 接地母线 | 1、材质：不锈钢扁钢:50 *5*2500， 2、埋地深度大于1米接地电阻不大于1欧姆 | m | 10 | 17.05 | 170.5
1.1.7.3.2 | ‌接地极制作与安装‌ |  | 根 | 4 | 68.5 | 274
1.1.7.3.3 | 避雷引下线 | 1、50*4镀锌扁钢沿着柱体外墙下引至地面基础 | m | 28.8 | 14.03 | 404.064
1.1.7.3.4 | 屋面避雷带 | 1、屋面避雷带Ф10镀锌圆钢明敷,每1000mm设Ф10镀锌圆钢支架,避雷带高出檐口150,用支持卡固定，卡子间距为直线段1000mm,转弯处为4#0。防雷线与屋面金属构件(水.风管.等)相焊接 | m | 53.1 | 17.05 | 905.355
1.1.7.3.5 | ‌接地跨接线安装 |  | 处 | 1 | 128.41 | 128.41
1.1.7.3.6 | 等电位连接 |  | 处 | 1 | 7.87 | 7.87
1.1.7.3.7 | 接地系统测试 |  | 组 | 1 | 439.47 | 439.47
1.2 | 赵站管理所维修改造 |  |  |  |  | 374379.3452
1.2.1 | 拆除工程 |  |  |  |  | 14984.9208
1.2.1.1 | 拆除门窗 |  | m2 | 92.79 | 4.57 | 424.0503
1.2.1.2 | 拆除窗帘 |  | m2 | 60.48 | 1.22 | 73.7856
1.2.1.3 | 拆除室内墙面饰面 |  | m2 | 506.4 | 1.83 | 926.712
1.2.1.4 | 拆除顶棚油漆面 |  | m2 | 250.6 | 1.91 | 478.646
1.2.1.5 | 外墙饰面拆除 |  | m2 | 238.82 | 1.83 | 437.0406
1.2.1.6 | 楼地面拆除 |  | m2 | 86.8 | 4.87 | 422.716
1.2.1.7 | 踢脚线拆除 |  | m | 146.8 | 3.68 | 540.224
1.2.1.8 | 围墙内侧饰面拆除 |  | m2 | 66 | 1.83 | 120.78
1.2.1.9 | 一层瓦房拆除 | 按投影面积计入 | m2 | 270 | 35 | 9450
1.2.1.10 | 混凝土拱桥拆除 |  | m2 | 42.9 | 22.6 | 969.54
1.2.1.11 | 混凝土散水坡拆除 |  | m2 | 22.425 | 13.19 | 295.7858
1.2.1.12 | 砖砌体拆除 |  | m3 | 0.972 | 47.48 | 46.1506
1.2.1.13 | 垃圾清运 |  | 项 | 1 | 799.49 | 799.49
1.2.2 | 办公楼改造工程 |  |  |  |  | 136233.8204
1.2.2.1 | 装饰装修工程 |  |  |  |  | 98251.0882
1.2.2.1.1 | 窗洞封堵（砖砌） | 1、材料：MU10烧结砖 2、砂浆：M7.5水泥砂浆 | m3 | 2.448 | 501.49 | 1227.6475
1.2.2.1.2 | 砖砌体 | 1、材料：MU10烧结砖 2、砂浆：M7.5水泥砂浆 | m3 | 6.0696 | 501.49 | 3043.8437
1.2.2.1.3 | 水泥砂浆抹面 | 1、部位：窗洞封堵 2、砂浆等级：M7.5水泥砂浆 3、厚度：20mm | m2 | 76.5 | 14.08 | 1077.12
1.2.2.1.4 | 内墙面涂料 | 1、喷涂环保乳胶漆一底二度 2、批腻子两遍 | m2 | 551.58 | 16.51 | 9106.5858
1.2.2.1.5 | 顶棚腻子 | 1、原顶棚涂料打磨清理干净(损毁严重的铲除到底,批腻子两道找平,按改造总面积的10%计量) | m2 | 17.5 | 12.43 | 217.525
1.2.2.1.6 | 顶棚涂料 | 1、原顶棚涂料打磨清理干净 2、刷墙固一道 3、辊涂白色无机涂料一底二度 | m2 | 250.6 | 9.51 | 2383.206
1.2.2.1.7 | 外墙真石漆 | 部位:老外墙全部维修(含一楼走廊处外墙及东北侧老围墙)。 外墙构造做法: 1、喷涂真石漆与罩光面漆，分格600*400 2、辊涂底漆 3、专用腻子批底、找平、打磨两遍 4、如遇混凝土基层,刷界面剂一道 | m2 | 400 | 82.58 | 33032
1.2.2.1.8 | 块料楼地面（不含大办公室） | 1、材质：10厚灰色玻化全瓷地砖 2、尺寸：800*800 3、20厚1:3 干硬性水泥砂浆结合层 4、原楼地面地砖和结合层均铲除 | m2 | 179.14 | 80.34 | 14392.1076
1.2.2.1.9 | 石材楼地面（一层走廊） | 1、材质：20厚芝麻灰磨面花岗岩 2、尺寸：300*600 3、20厚1:3 干硬性水泥砂浆结合层 4、原楼地面地砖和结合层均铲除 | m2 | 27.24 | 119.26 | 3248.6424
1.2.2.1.10 | 楼地面（卫生间） | 1、10厚300*300防滑地砖,干水泥擦缝 2、20厚1:3 干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、1.5 厚聚氨酯防水涂料(两道),上翻1800 4、最薄20厚1:3 水泥砂浆找平找坡 5、原地砖、防水层、结合层、找坡层等均铲除,至基层 | m2 | 21.7 | 124.13 | 2693.621
1.2.2.1.11 | 踢脚线 | 1、踢脚线位置饰面层铲除干净,砂浆基层凿毛处理 2、100 宽黑色地砖踢脚线,满涂强力瓷砖胶粘贴 | m | 122.9 | 19.54 | 2401.466
1.2.2.1.12 | 踢脚线（大办公室） | 1、原踢脚线铲除 2、踢脚线位置饰面层铲除干净,砂浆基层凿毛处理 3.100宽实木踢脚线 | m | 22.9 | 37.7 | 863.33
1.2.2.1.13 | 墙裙（二层走廊） | 1、二层走廊处竹木纤维板墙裙:10 厚木工板打底,做1200 高竹木纤维板 | m2 | 22.344 | 121.41 | 2712.785
1.2.2.1.14 | 外墙墙裙 | 1、贴青黑色蘑菇石,高度至窗台 2、 15厚聚合物防水砂浆找平 3、如遇混凝土基层,刷界面剂一道 4、原外墙饰面层、抹灰层铲除至基层墙体 | m2 | 58.67 | 137.03 | 8039.5501
1.2.2.1.15 | 厨房、卫生间内墙面瓷砖 | 1、5厚300*600瓷砖贴3000高,白水泥擦缝。 2、4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实 3、8厚1:2.5水泥砂浆打底划出纹道 4、原瓷砖、抹灰层均铲除,至基层墙体 | m2 | 80.1 | 112.14 | 8982.414
1.2.2.1.16 | 厨房、卫生间吊顶 | 1、现浇板底植入Ф10钢筋吊环,双向中距≤1200 2、Ф8钢筋吊杆,中距同上,上端与预留吊环固定 3、上层暗架龙骨中距≤1200,抄平后与钢筋吊杆固定 4、T型暗架龙骨中距≤600 5、安装 1.0厚 300 X600 铝扣板面层(燃烧性能:A级) | m2 | 30.1 | 152.04 | 4576.404
1.2.2.1.17 | 窗台石 | 1、材质：20厚灰色大理石 2、强力瓷砖胶粘接 | m2 | 1 | 252.84 | 252.84
1.2.2.2 | 安装工程 |  |  |  |  | 37982.7322
1.2.2.2.1 | 钢质防盗门 | 1、品牌钢制防盗门 2、尺寸：1000*2700mm（以实际测量为准） 3、防盗门等级：甲级 | m2 | 5.4 | 605.9 | 3271.86
1.2.2.2.2 | 套装实木门 | 1、材质：实木门 2、主型材壁厚≥3cm | m2 | 4 | 893.58 | 3574.32
1.2.2.2.3 | 普通窗 | 1、型号：90#断桥铝,主型材壁厚1.8mm,5+9A+5中空玻璃 | m2 | 41.58 | 423.47 | 17607.8826
1.2.2.2.4 | 防盗窗 | 1、材质：铝合金防盗窗 | m2 | 20.52 | 245.3 | 5033.556
1.2.2.2.5 | 铝合金推拉门 | 1、材质：铝合金推拉门 2、主型材壁厚：2.2mm 3、12 厚钢化玻璃 | m2 | 15.154 | 399.33 | 6051.4468
1.2.2.2.6 | 台式洗手盆 |  | 组 | 1 | 302 | 302
1.2.2.2.7 | 陶瓷拖布池 |  | 套 | 1 | 166.57 | 166.57
1.2.2.2.8 | 石膏板隔墙（含两面石膏板） | 1、材质：石膏板 2、厚度：100mm 3、轻钢龙骨，内填岩棉 | m2 | 22.32 | 88.49 | 1975.0968
1.2.3 | 室外改造工程 |  |  |  |  | 5406.72
1.2.3.1 | 沟塘回填（含砖渣费用） | 1、回填方式：机械回填 2、砖渣回填 3、回填深度：暂按1m计 4、运距：暂按1km计 | m3 | 384 | 14.08 | 5406.72
1.2.4 | 室内给排水工程 |  |  |  |  | 4632.824
1.2.4.1 | 成品混凝土水表井 | 1、尺寸：500*300 2、材质：混凝土 3、基坑开挖 | 个 | 1 | 500.4 | 500.4
1.2.4.2 | 成品PE隔油池 | 1、尺寸：400*400*400 2、材质：PE 3、基坑开挖 | 个 | 1 | 150.17 | 150.17
1.2.4.3 | 5m3成品玻璃钢化粪池 | 1、材质：玻璃钢 2、基坑开挖 | 个 | 1 | 2413.44 | 2413.44
1.2.4.4 | 塑料管（给水管） | 1、材质：PPR 2、管径：DN40 3、S4系列 | m | 10.4 | 27.87 | 289.848
1.2.4.5 | 塑料管（给水管） | 1、材质：PPR 2、管径：DN20 3、S4系列 | m | 3.4 | 12.66 | 43.044
1.2.4.6 | 塑料管（给水管） | 1、材质：PPR 2、管径：DN32 3、S4系列 | m | 1.2 | 21.38 | 25.656
1.2.4.7 | 塑料管（给水管） | 1、材质：PPR 2、管径：DN25 3、S4系列 | m | 11.9 | 16 | 190.4
1.2.4.8 | 塑料管（排水管） | 1、材质：U-PVC 2、管径：DN200 | m | 9 | 51.13 | 460.17
1.2.4.9 | 塑料管（排水管） | 1、材质：U-PVC 2、管径：DN50 | m | 1.2 | 14.12 | 16.944
1.2.4.10 | 塑料管（排水管） | 1、材质：U-PVC 2、管径：DN110 | m | 10.4 | 28.66 | 298.064
1.2.4.11 | 塑料管（排水管） | 1、材质：U-PVC 2、管径：DN75 | m | 3.3 | 19.96 | 65.868
1.2.4.12 | 止回阀 | 1、直径：DN25 | 个 | 1 | 42.8 | 42.8
1.2.4.13 | 截止阀 | 1、直径：DN25 | 个 | 2 | 47.9 | 95.8
1.2.4.14 | 水表 | 1、管径：DN25 2、材质：铜制 | 组 | 1 | 40.22 | 40.22
1.2.5 | 电气设备安装工程 |  |  |  |  | 52104.7172
1.2.5.1 | 厨房设备安装 |  |  |  |  | 6469.76
1.2.5.1.1 | 304不锈钢双槽洗菜盆（含水龙头） | 1、材质：304不锈钢双槽 2、尺寸：720*400 | 个 | 1 | 569.76 | 569.76
1.2.5.1.2 | 橱柜制作 | 1、20厚石英石台面，18厚实木颗粒板柜体 | 个 | 1 | 4000 | 4000
1.2.5.1.3 | 灶具安装1 | 双头5.2KW燃气灶 | 个 | 1 | 950 | 950
1.2.5.1.4 | 灶具安装2 | 900长，顶侧双吸油烟机 | 个 | 1 | 950 | 950
1.2.5.2 | 电气设备 |  |  |  |  | 45634.9572
1.2.5.2.1 | MEB箱 |  | 台 | 1 | 59.65 | 59.65
1.2.5.2.2 | 弱电配电端子箱 | 1、暗装距室内地坪450mm | 台 | 2 | 191.1 | 382.2
1.2.5.2.3 | 房间配电箱 | 1、型号：PZ30 2、暗装距室内地坪1.60m | 台 | 2 | 427.3 | 854.6
1.2.5.2.4 | 格栅LED（含线盒） | 1、规格：600*600 2、功率：36W 3、安装方式：嵌入式 | 套 | 2 | 59.09 | 118.18
1.2.5.2.5 | 节能防水灯（含线盒） | 1、功率：28W 2、安装方式：吸顶 | 套 | 16 | 60.77 | 972.32
1.2.5.2.6 | LED筒灯配套平板灯（含线盒） | 1、规格：30*60 2、功率：36W 3、安装方式：平顶 | 套 | 5 | 80.77 | 403.85
1.2.5.2.7 | LED方形吸顶灯（含线盒） | 1、尺寸：60*60 2、功率：48W 3、安装方式：平顶 | 套 | 16 | 69.25 | 1108
1.2.5.2.8 | 单极单控防漏电开关（含线盒） | 1、安装部位：距室内地坪1.40m | 个 | 6 | 13.22 | 79.32
1.2.5.2.9 | 双极单控防漏电开关（含线盒） | 1、安装部位：距室内地坪1.40m | 个 | 6 | 15.22 | 91.32
1.2.5.2.10 | 单相双联三极插座（含线盒） | 1、距离室内地面300，热水器室安装离地面大于等于2m | 套 | 4 | 10.83 | 43.32
1.2.5.2.11 | 三极单控宽板防漏电荧光式按键开关（含线盒） | 220V 6A，距室内地坪1400 | 个 | 1 | 19.72 | 19.72
1.2.5.2.12 | 单联双控防水暗开关（含线盒） | 220V 6A，距室内地坪1400 | 套 | 5 | 18.32 | 91.6
1.2.5.2.13 | 单相空调插座（含线盒） | 1、20A 2、安装部位：距室内地坪1.80m | 套 | 6 | 14.57 | 87.42
1.2.5.2.14 | 单联网络插座（含线盒） | 1、安装部位：距室内地坪0.3m | 个 | 11 | 26.43 | 290.73
1.2.5.2.15 | 安全型插座（含线盒） | 1、安装部位：距室内地坪0.3m | 套 | 32 | 17.13 | 548.16
1.2.5.2.16 | LED照明风暖及换气扇(三合一，含线盒) | (300*600)500W，嵌入式安装与吊顶齐平 | 个 | 1 | 363.23 | 363.23
1.2.5.2.17 | 网线 | 1、 CAT6 *4超六类网线 2、暗敷 | m | 653.35 | 2.76 | 1803.246
1.2.5.2.18 | 网线保护管 | 1、材质：PVC 2、规格：DN16 3、暗敷 | m | 130.67 | 3.4 | 444.278
1.2.5.2.19 | 电缆（含电缆头） | 1、材质：铜芯电缆 2、规格：5*6mm2 3、明敷 | m | 10 | 36.12 | 361.2
1.2.5.2.20 | 电缆保护管 | 1、材质：镀锌钢管 2、管径：DN32 | m | 10 | 21.62 | 216.2
1.2.5.2.21 | 配线 | 1、材质：铜芯 2、规格：BV-2.5mm2 3、暗敷 | m | 2206.98 | 3.39 | 7481.6622
1.2.5.2.22 | 配线 | 1、材质：铜芯 2、规格：BV-4mm2 3、暗敷 | m | 2963.52 | 4.65 | 13780.368
1.2.5.2.23 | 配管 | 1、材质：PVC 2、规格：DN20 3、暗敷 | m | 574.5 | 4.37 | 2510.565
1.2.5.2.24 | 线槽 | PVC线槽50*25 | m | 705.1 | 19.18 | 13523.818
1.2.6 | 新建钢构房 |  |  |  |  | 132888.4888
1.2.6.1 | 土方工程 |  |  |  |  | 478.8894
1.2.6.1.1 | 场地平整 | 1、土料类别：综合考虑 2、平整方式：机械整平 | m2 | 50 | 0.65 | 32.5
1.2.6.1.2 | 基坑开挖及回填 | 1、土料类别：综合考虑 2、开挖方式：机械开挖 3、压实度：压实系数0.9以上 | m3 | 42.74 | 7.71 | 329.5254
1.2.6.1.3 | 余方弃置 | 1、运距：暂按1km计 | m3 | 8.3 | 14.08 | 116.864
1.2.6.2 | 砌体工程 |  |  |  |  | 20713.1203
1.2.6.2.1 | 砖砌实心墙 | 1、材质：240厚煤矸石实心砖 2、砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 | m3 | 35.99 | 549.41 | 19773.2659
1.2.6.2.2 | 砖砌室外台阶 | 1、20厚M7.5砂浆抹面 2、材质：MU10煤矸石烧结砖 | m2 | 8.24 | 114.06 | 939.8544
1.2.6.3 | 钢结构 |  |  |  |  | 51223.5954
1.2.6.3.1 | 钢楼承板 | 1、尺寸：（YX-70-200-600-1.0） 2、材质：轻型钢质 3、部位：楼地板及屋面 | m2 | 117.72 | 135.2 | 15915.744
1.2.6.3.2 | 钢柱（Q355B） | 1、喷砂除锈 2、刷环氧富锌底漆底漆两度,氟碳面漆两度 | t | 2.51 | 5544.43 | 13916.5193
1.2.6.3.3 | 钢梁（Q355B） | 1、喷砂除锈 2、刷环氧富锌底漆底漆两度,氟碳面漆两度 | t | 3.502 | 5645.75 | 19771.4165
1.2.6.3.4 | M24锚栓 |  | 套 | 32 | 23.21 | 742.72
1.2.6.3.5 | 化学锚栓M16 |  | 套 | 12 | 12.6 | 151.2
1.2.6.3.6 | 预埋件 |  | t | 0.159 | 4566.01 | 725.9956
1.2.6.4 | 钢筋及混凝土工程 |  |  |  |  | 16842.9459
1.2.6.4.1 | C15垫层 | 1、混凝土强度等级：C15 2、厚度：10cm | m3 | 1.16 | 490.65 | 569.154 | 含模板
1.2.6.4.2 | C30独立基础 | 1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：60cm | m3 | 4.73 | 528.27 | 2498.7171 | 含模板
1.2.6.4.3 | C30现浇板 | 1、混凝土强度等级：C30 | m3 | 5.31 | 728.01 | 3865.7331 | 含模板
1.2.6.4.4 | C30混凝土梁 | 1、混凝土强度等级：C30 | m3 | 2.65 | 845.15 | 2239.6475 | 含模板
1.2.6.4.5 | C25构造柱 | 1、混凝土强度等级：C25 | m3 | 1.2 | 823.35 | 988.02 | 含模板
1.2.6.4.6 | 矩形柱 | 1、混凝土强度等级：C30 | m3 | 0.76 | 655.64 | 498.2864 | 含模板
1.2.6.4.7 | 支墩 | 1、混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.38 | 613.05 | 232.959 | 含模板
1.2.6.4.8 | C35微膨胀细石砼二次浇灌层 |  | m3 | 0.12 | 867.82 | 104.1384 | 含模板
1.2.6.4.9 | 砌体加筋φ6 |  | t | 0.2 | 4438.21 | 887.642
1.2.6.4.10 | 现浇构件钢筋 | 1、直径：6mm 2、类型：HRB400 | t | 0.02 | 4696.11 | 93.9222
1.2.6.4.11 | 现浇构件钢筋 | 1、直径：8mm 2、类型：HRB400 | t | 0.488 | 4381.26 | 2138.0549
1.2.6.4.12 | 现浇构件钢筋 | 1、直径：12mm 2、类型：HRB400 | t | 0.264 | 4340.51 | 1145.8946
1.2.6.4.13 | 现浇构件钢筋 | 1、直径：16mm 2、类型：HRB400 | t | 0.119 | 4143.72 | 493.1027
1.2.6.4.14 | 现浇构件钢筋 | 1、直径：18mm 2、类型：HRB400 | t | 0.265 | 4104.43 | 1087.674
1.2.6.5 | 钢构房装饰工程 |  |  |  |  | 29551.1346
1.2.6.5.1 | 老楼梯拆除及垃圾清运 |  | 项 | 1 | 800 | 800
1.2.6.5.2 | 钢质防盗门 | 1、品牌钢制防盗门 2、尺寸：1000*2700mm（以实际测量为准） 3、防盗门等级：甲级 | m2 | 6.48 | 605.9 | 3926.232
1.2.6.5.3 | 普通窗（含二层走廊封窗） | 1、材质：90#断桥铝,主型材壁厚1.8mm,5+9A+5中空玻璃 | m2 | 17.36 | 423.47 | 7351.4392
1.2.6.5.4 | 防盗窗 | 1、材质：铝合金防盗窗 | m2 | 1.62 | 245.3 | 397.386
1.2.6.5.5 | 外墙抹灰 | 1、 20厚水砂浆抹面 2、基层墙体 | m2 | 81 | 14.08 | 1140.48
1.2.6.5.6 | 内墙涂料 | 1、喷涂环保乳胶漆一底二度 2、批腻子两遍 3、15 厚 1:2.5 水泥砂浆抹面 4、基层墙体 | m2 | 211.55 | 30.59 | 6471.3145
1.2.6.5.7 | 内墙涂料 | 1、部位：新老房连接处 2、喷涂环保乳胶漆一底二度 3、批腻子两遍 | m2 | 44.64 | 16.51 | 737.0064
1.2.6.5.8 | 顶棚乳胶漆 | 1、刷墙固一道 2、辊涂白色无机涂料一底二度 | m2 | 78.265 | 9.51 | 744.3002
1.2.6.5.9 | 一层楼地面 | 1、铺地砖10厚800X800玻化全瓷地砖 2、20 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层 3、150 厚C25砼 4、150 厚10%灰士 5、素土夯实 | m2 | 29.15 | 194.18 | 5660.347
1.2.6.5.10 | 二层楼面 | 1、铺地砖10厚800X800玻化全瓷地砖 2、20 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层 | m2 | 28.91 | 80.34 | 2322.6294
1.2.6.6 | 新建钢质楼梯 |  |  |  |  | 14078.8032
1.2.6.6.1 | 5厚花纹钢板 | 1、材质：钢板 2、厚度：5mm | t | 0.68 | 3943.71 | 2681.7228
1.2.6.6.2 | Φ5@200冷拔正交网片 |  | m2 | 17.37 | 10.53 | 182.9061
1.2.6.6.3 | 30mm厚C25细石混凝土 |  | m2 | 17.37 | 17.81 | 309.3597 | 含模板
1.2.6.6.4 | 20mm厚装饰层 | 1、材质：800*800瓷砖 | m2 | 17.37 | 94.74 | 1645.6338
1.2.6.6.5 | 楼梯栏杆 | 1、材质：不锈钢栏杆 2、做法详见相关图集 | m | 8.97 | 233.17 | 2091.5349
1.2.6.6.6 | 钢梯梁1(Q355B) |  | t | 0.3 | 4755.1 | 1426.53
1.2.6.6.7 | 钢梯梁2(Q235B) |  | t | 1.19 | 4119.42 | 4902.1098
1.2.6.6.8 | 楼梯基础 | 1、砼种类：商品砼 2、强度等级：C30 | m3 | 0.5 | 673.49 | 336.745 | 含模板
1.2.6.6.9 | 预埋件 |  | t | 0.11 | 4566.01 | 502.2611
1.2.7 | 屋面隔热层 |  |  |  |  | 24965.51
1.2.7.1 | 树脂瓦 |  | m2 | 188.77 | 57.84 | 10918.4568
1.2.7.2 | 钢梁（Q235B） | 1、喷砂除锈 2、刷环氧富锌底漆底漆两度,氟碳面漆两度 | t | 0.64 | 5645.75 | 3613.28
1.2.7.3 | 钢檩条（Q235B） | 1、喷砂除锈 2、刷环氧富锌底漆底漆两度,氟碳面漆两度 | t | 1.6 | 5594.24 | 8950.784
1.2.7.4 | 撑柱（Q235B） | 1、喷砂除锈 2、刷环氧富锌底漆底漆两度,氟碳面漆两度 | t | 0.08 | 5544.43 | 443.5544
1.2.7.5 | 预埋件 |  | t | 0.079 | 4566.01 | 360.7148
1.2.7.6 | 化学锚栓M14 |  | 套 | 84 | 8.08 | 678.72
1.2.8 | 屋面防雷设施 |  |  |  |  | 3162.344
1.2.8.1 | 接地母线 | 1、材质：不锈钢扁钢:50 *5 *2500， 2、埋地深度大于1米接地电阻不大于1欧姆 | m | 10 | 17.05 | 170.5
1.2.8.2 | ‌接地极制作与安装‌ |  | 根 | 4 | 68.5 | 274
1.2.8.3 | 避雷引下线 | 1、50*4镀锌扁钢沿着柱体外墙下引至地面基础 | m | 34.8 | 14.03 | 488.244
1.2.8.4 | 屋面避雷带 | 1、屋面避雷带Ф10镀锌圆钢明敷,每1000mm设Ф10镀锌圆钢支架,避雷带高出檐口150,用支持卡固定，卡子间距为直线段1000mm,转弯处为4#0。防雷线与屋面金属构件(水.风管.等)相焊接 | m | 97 | 17.05 | 1653.85
1.2.8.5 | ‌接地跨接线安装 |  | 处 | 1 | 128.41 | 128.41
1.2.8.6 | 等电位连接 |  | 处 | 1 | 7.87 | 7.87
1.2.8.7 | 接地系统测试 |  | 组 | 1 | 439.47 | 439.47
| 合计 |  |  |  |  | 875640.1605

## 1.3 控制价-措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：省淮河局、省临淮岗局基层管理所等维修改造及省怀洪新河局堤防养护项目（第5包颍上局） |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
2.1 | 临时工程 | 6359.8416
2.1.1 | 施工临时工程 | 6359.8416 | 总价承包，完成本工程所需要的全部临时工作，包括但不限于施工交通、施工房屋、施工水电、脚手架、施工机具等全部内容
2.2 | 安全生产费用 | 23000.0001
2.2.1 | 安全生产费用 | 23000.0001
| 合计 | 29359.8417

## 1.4 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：省淮河局、省临淮岗局基层管理所等维修改造及省怀洪新河局堤防养护项目（第5包颍上局） |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
3.1 | 暂列金额 | 15000
| 合计 | 15000