二、货物需求

本项目拟安装光伏组件450块，光伏组件总面积约为1630m2，总安装功率约321.75kW。

| 序号 | 名 称 | 型号/技术要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲太阳能电池组件 | N型单晶硅 | 450块 |  |
| 2 | ▲并网逆变器 | 110KW/80KW 与组件匹配 | 3台 | 含GPRS |
| 3 | ▲并网柜 | 与组件匹配 | 1台 |  |
| 4 | 支架系统 | 与组件匹配 | 1套 |  |
| 5 | 电缆1 | 直流线缆 |  | 根据现场实际 |
| 6 | 电缆2 | 交流线缆 |  | 根据现场实际 |
| 7 | 辅料 | 国标 | 1套 | 辅材、桥架等 |
| 8 | 其它 | 国标 |  | 含设备基础 |

三、技术要求

1、太阳能光伏发电系统设计总容量为321.75KW,用户侧并网，自发自用。

2、计量装置采用智能化电表,数据能与我校能耗管理平台对接、传输。

3、安装方式需满足：成交供应商单位根据施工图纸的布置方式进行施工，如需调整施工方案，必须经设计单位认可。安装运行后该部分符合建筑绿建二星要求。

4、设备清单中仅列出了主要设备数量，附属配件、辅材、管线、电源线、控制线等等均未列入，施工时以设计图纸、清单和实际需求为准，按照国家相关规范施工，请供应商单位响应时综合考虑，竣工结算时不予调整。