# 采购需求

| 序号 | 内容 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人员到岗及履约要求 | （1）供应商一旦成交，磋商时所报的本项目的项目经理、施工现场技术负责人、各专业负责工程师及施工机械等在整个项目施工期内必须在位，否则采购人有权终止合同。由此造成的损失，成交供应商自行承担并赔偿可能给采购人造成的损失。 （2）成交供应商不得擅自更换磋商时所报项目经理及项目部主要管理人员。确需更换时，须报采购人同意，更换后人员不得低于成交供应商磋商时所报人员资质和技术水平。采购人如认为有必要，可要求对上述人员中的部分人员作出更好的调整。 （3）成交供应商未能按照承诺到岗尽职的，采购人将视情况严重程度对其作出相应处理，给予警告并发出整改通知。如仍未及时整改，采购人有权责令其停工整改、直至终止合同，引进新的承包人。采购人还将停止支付工程款项，扣留任何未付的工程进度款项补偿建设单位的有关损失或工期延误的损失，并就此向承包人索赔。 |
| 2 | 材料要求 | 成交供应商自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。成交供应商选定的材料供应厂家和价格须经采购人和监理单位认可。如采购人和监理单位对某种或某些材料的质量有异议，有权提出停止使用的要求，成交供应商必须服从该要求。若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由成交供应商自负。因成交供应商自行采购的材料质量引起的工程质量问题由成交供应商承担所造成的一切损失。 |
| 3 | 工程施工重点难点 | / |
| 4 | 报价须知 | 供应商最后报价均不得高于谈判文件（公告）列明的项目预算、最高投标限价，否则其响应文件将被认定为响应无效。 |
| 5 | 重要说明 | 1、政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）： （1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。 （2）如涉及商品包装和快递包装，供应商应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。 |
| 6 | 项目经理 | 详见谈判邀请 |
| 7 | 本项目采购标的名称及所属行业 | 第 1 包： 标的名称：上汽大众校企合作区、博士工作站改造项目 所属行业：建筑业 第 2 包： 标的名称：致远楼气泵房及空气管路改造项目 所属行业：建筑业 |
| 8 | 付款方式 | 付款周期的约定：合同签订后15个工作日内，支付合同总金额的60%作为预付款，供应商须提供等额的预付款保函（见索即付）；完成工程施工建设，经阶段性验收合格后，支付至合同总金额的90%；项目整体验收合格满3个月且无质量问题，支付剩余10%尾款。 |
| 9 | 其他 | 1.采购需求中的“★”条款要求提供的证明材料由成交人在中标后提供，投标时不做要求。 2.响应文件中须提供承诺（承诺函格式详见响应文件格式），承诺中标后提供采购需求中“★”条款要求的证明材料供采购人核验，如不满足采购文件要求，采购人有权追究相关责任，成交供应商承担由此产生的一切后果及责任。响应文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，响应无效。 |

一、施工要求

1.供应商需在合同签订后 7 个工作日内，提交详细《施工安装方案》，内容包括但不限于：进度计划、人员配置（含项目经理及施工人员资质）、安全防护措施、现场保护方案（避免损坏学校现有设施），方案经学校项目组确认后方可施工；

2.施工需避开学校教学高峰期（如工作日 8:00-17:00、考试周），如需在非教学时间施工，需提前 24 小时书面报备学校后勤管理部门，经批准后方可实施；

3.安装过程中需做好现场防护：地面铺设防尘膜（厚度≥0.1mm），墙面易污染区域粘贴防护纸，施工区域设置警示标识及隔离带；

4.所有货物安装完成后，需逐一项开展功能测试（如气鼓 / 电鼓运行测试、尾气抽排效率测试、灯具亮度测试等）。

二、质保要求

整体项目免费质保期自整体验收合格之日起计算，不少于 2年；质保期内维修、更换部件的费用均由供应商承担；质保期内，若设备出现质量问题，供应商需在接到学校通知后48 小时内响应（书面或电话确认），24 小时内派专业技术人员到场维修；需更换部件的，更换周期不超过 7 个工作日，更换后的部件质保期自更换完成之日起重新计算。

三、售后服务要求

供应商需建立专项售后服务团队，配置至少 2 名固定售后技术人员（提供人员姓名、联系方式、资质证书），并提供 7×24 小时售后服务热线；

质保期结束后，供应商需提供终身维护服务，维护费用按成本价收取（需提前提供维护价目表），响应时间不超过 72 小时；

项目整体验收合格后 15 个工作日内，供应商需向学校提供《设备操作维护手册》（纸质版 2 份 + 电子版 1 份），内容包括设备参数、操作流程、日常维护方法、常见故障排查；并免费开展 1 次操作培训（覆盖学校教师、后勤管理人员，培训时长不少于 4 小时）。

四、其他要求

1.施工过程中产生的建筑垃圾需及时清理，做到 “工完场清”，垃圾处理需符合当地环保部门要求，不得随意堆放；

2.供应商需为所有施工人员购买足额人身意外伤害保险（提供保险单复印件），施工期间发生的安全事故（如人员受伤、设施损坏）由供应商全权负责，与学校无关；

3.项目验收时，需由项目组、供应商共同组成验收小组，验收标准以本需求表、项目整改方案及合同约定为准，验收不合格的需限期整改，整改费用由供应商承担。

五、工程量清单及控制价

| 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1包：上汽大众校企合作区、博士工作站改造项目 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 教室吊顶（硅钙板） | 1.用于理论教学区吊顶改造，需配合空间布局优化 2.基层材料种类：硅钙板。 3.规格:≥600*600mm，防潮性≥95%，无辐射，主副及天地龙骨； 4.采用国标型材，附件需采用不锈材质。 | ㎡ | 420 | 72 | 30240 |
| 2 | 教室顶灯 | 总体要求配套教室吊顶使用，满足理论教学区照明需求。 1.LED教室灯功率36W±3，功率因数＞0.98。建议灯具整体尺寸为：长1200±50mm、宽310±10mm、高130±10mm。整灯须通过国家强制性CCC认证。 | 个 | 105 | 235 | 24675 |
| 3 | 教室隔墙 | 划分理论教学区与其他功能区，实现功能独立。 ★新建隔墙采用加气块轻质建材墙体，预埋钢筋加固，墙面细砂浆抹平，环保腻子粉找平刷两遍乳胶漆。（需提供隔墙设计图纸） | ㎡ | 190 | 180 | 34200 |
| 4 | 软装（沙发*1、桌椅*2） | 放置于理论教学区，提供休憩及小型研讨空间。 1.三人位≥1960×800×860mm。 2.支撑系统：高强度蛇形弹簧+高密度海绵。 3.符合《人造板甲醛释放限量》（GB 18580-2017）标准。 | 套 | 3 | 3335 | 10005 |
| 5 | 地面（整平、环氧地坪漆） | - 采用优质环氧树脂，表干≤4h，实干≤24h，硬度 H4。抗压强度不低于21000Kgf/cm；抗拉强度不低于2400Kgf/cm；抗曲张强度不低于2500Kgf/cm。与水泥粘接强度≤0.5 Mpa， 收缩率0.1%，耐磨性1000g/1000 转。 2、依据地面状况做好打磨、修补、除污、除尘；采用渗透性及特强环氧底漆滚涂，增强表面附着力。 3、环氧砂浆采用环氧双组份加入适量石英砂，用镘刀均匀涂布。 4、面漆采用环氧面漆滚涂，使地面耐磨。 | ㎡ | 1450 | 85 | 123250 |
| 6 | 过道（方通） | 实践操作区过道装饰及防护，需符合工业风格。 1.U型方通。U型底部尺寸≥40mm，长度根据现场要求。 2.吊杆间距≥100mm。 | ㎡ | 450 | 167 | 75150 |
| 7 | 实训区喷黑 | 实践操作区墙面喷黑处理，体现工业风格 | ㎡ | 500 | 40 | 20000 |
| 8 | 过道顶灯（长条灯） | 配套过道方通使用，满足实践操作区过道照明。 1、方通 LED 灯具≥1200*100mm； | 个 | 90 | 222 | 19980 |
| 9 | 工位吊灯（长条灯） | 安装于实践操作区工位上方，保障实训照明。 1、定制 LED 造型灯光，发光面≥100mm。外框≥4000*2000mm长方体。内框≥3500*1500mm。 | 个 | 44 | 230 | 10120 |
| 10 | 下水道改造 | 实践操作区排水系统升级，解决实训排水需求。 需满足实践操作区汽车承重需求，避免因实训设备碾压导致破损。 | m | 60 | 165 | 9900 |
| 11 | 新媒体营销区域改造 | 含区域内地面、墙面、区域设计、照明及基础布线，满足新媒体教学等功能。 规格：≥10000mm*8400mm； | 项 | 1 | 55000 | 55000 |
| 12 | 一楼尾气抽排系统 | 一、总体要求 结构组成：本尾气抽排系统一套为 12米，每4米含滑动小车 1 台，采用 2 型铝合金滑轨滑动小车。滑动小车配置包括滑动小车一件， ≥75mm。长度 ≥8000mm 厂橡胶软管一条，标准吸咀或橡胶吸咀一件。 二、功能技术要求： 1、适用于小型车以及小型客车修理工位，8000mm 铝合金滑轨配置一套滑动小车。 2、风机功率 ≥2.2KW， 3、每<4m>的滑轨配置滑动小车、软管、吸咀一套 4、整套系统质量问题保修三年，主机保固五年。终身免费维修。 | 项 | 1 | 36000 | 36000 |
| 13 | 一楼气鼓、电鼓 | 实践操作区管线收纳，提升作业安全与效率； 1、绝缘等级 IP54，电缆规格 3×2.5mm²，电缆长度≥10m，具备过载保护功能。 2、输入管规格：≥6.5mm*10mm*1.0m，输出管规格：≥6.5mm*10mm*12m。 | 项 | 1 | 15000 | 15000 |
| 14 | 二楼气鼓、电鼓 | 实践操作区管线收纳，提升作业安全与效率； 1、绝缘等级 IP54，电缆规格 3×2.5mm²，电缆长度≥10m，具备过载保护功能。 2、输入管规格：≥6.5mm*10mm*1.0m，输出管规格：≥6.5mm*10mm*12m。 | 项 | 1 | 37000 | 37000 |
| 15 | 二楼尾气抽排系统 | 一、总体要求 结构组成：本尾气抽排系统一套为 12米，每4米含滑动小车 1 台，采用 2 型铝合金滑轨滑动小车。滑动小车配置包括滑动小车一件， ≥75mm。长度 ≥8000mm 厂橡胶软管一条，标准吸咀或橡胶吸咀一件。 二、功能技术要求： 1、适用于小型车以及小型客车修理工位，8000mm 铝合金滑轨配置一套滑动小车。 2、风机功率 ≥2.2KW， 3、每<4m>的滑轨配置滑动小车、软管、吸咀一套 4、整套系统质量问题保修三年，主机保固五年。终身免费维修。 | 项 | 1 | 15000 | 15000 |
| 16 | 硅钙板吊顶 | 用于博士工作站吊顶改造，需配合空间布局优化；1.用于理论教学区吊顶改造，需配合空间布局优化 2.基层材料种类：硅钙板。 3.规格:≥600*600mm，防潮性≥95%，无辐射，主副及天地龙骨； 4.采用国标型材，附件需采用不锈材质。 | ㎡ | 200 | 72 | 14400 |
| 17 | 顶灯 | 配套博士工作站吊顶使用，满足办公会议区照明需求。 LED 平板灯具，不低于600*600mm。 | 个 | 48 | 235 | 11280 |
| 18 | 隔墙 | 划分博士工作站办公区与会议区，实现功能独立。 新建隔墙采用加气块轻质建材墙体，预埋钢筋加固，墙面细砂浆抹平，环保腻子粉找平刷两遍乳胶漆,80平方米。 | 项 | 2 | 5000 | 10000 |
| 19 | 电路改造 | 1.保证工作站各工位的供电与网络畅通。 2.施工材料：主线4平方铜芯线、支线2.5平方铜芯线、86型5孔插座、网线、辅助等，按工位要求布线。 3.4个工位。 | 项 | 2 | 2000 | 4000 |
| 20 | 窗帘 | 1.用于工作站的遮光、保护隐私与空间装饰。 2.材料：遮光率不低于80%，材料需耐用、易清洁、阻燃，包含安装辅材。 3.规格：不低于110平方米 | 项 | 2 | 3000 | 6000 |
| 21 | 4工位桌（含4把椅子） | 用于工作站内部员工办公使用 1.配4把椅子； 2.桌面材质：实木颗粒板，厚度≥25mm，环保等级 E0 级（符合《人造板甲醛释放限量》GB 18583-2008）； 3.框架材质：冷轧钢，厚度≥1.2mm，表面静电喷涂防锈处理； 4.单工位承重≥50kg，整体承重≥150kg。 | 套 | 4 | 5000 | 20000 |
| 22 | 会议桌（含12把椅子） | 供小型研讨及接待访客使用 1.配12把椅子； 2.桌面材质：实木颗粒板，厚度≥25mm，环保等级 E0 级（符合《人造板甲醛释放限量》GB 18583-2008）； 3.框架材质：冷轧钢，厚度≥1.2mm，表面静电喷涂防锈处理； 4.会议桌整体承重≥200kg， | 套 | 2 | 4000 | 8000 |
| 23 | 三人沙发（含1个茶几） | 提供休憩及小型研讨空间 1.含1个茶几 尺寸≥2000*800*880mm。茶几尺寸≥1200*430mm。 | 套 | 2 | 5000 | 10000 |
| 24 | 茶水柜 | 提供便捷的饮品、物品存储与补给空间 尺寸≥1200*400*800mm | 套 | 2 | 500 | 1000 |
| 25 | 文件柜 | 用于文件和物品的有序存储与管理 尺寸≥1800*800*400mm，采用E1级环保板材 | 个 | 16 | 600 | 9600 |
| 26 | 文件矮柜（含8门柜） | 用于文件和物品的有序存储与管理 尺寸≥900*800*400mm，采用E1级环保板材 | 套 | 2 | 3000 | 6000 |
| 27 | 文化墙 | 博士工作站文化展示区核心标识，需体现企业形象 文化墙尺寸：≥3500*1500mm,具体根据现场定制。 | 面 | 4 | 1000 | 4000 |
| 28 | 大屏电视 | 提供信息的可视化共享，支持高效的会议演示与团队协作 一、硬件参数和安全性： 1.屏幕尺寸≥85英寸，4K | 台 | 2 | 5000 | 10000 |
| 29 | 荣誉成果展示墙/背景墙 | 致远楼入口西墙荣誉墙；大众LOGO墙、区域门头和校企合作荣誉墙；创新基地。 荣誉墙：E1级免漆生态板制作，内置线条灯，玻璃隔板、柜门，尺寸：8米*4米，具体以实际为准。 背景墙：需设计造型，尺寸约为8米*4米，具体以实际为准。 | 项 | 3 | 30000 | 90000 |
| 30 | 实训室文化装饰 | 多间实训室的文化标语、安全展示。 | 项 | 1 | 25000 | 25000 |
| 31 | 主题墙面造型 | 材质：亚克力标牌；尺寸：不低于4m×3m；风格：汽车工业风。 | 项 | 1 | 5200 | 5200 |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 750000 |

| 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第2包：致远楼气泵房及空气管路改造项目 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 螺杆式节能空压机 (30KW) | 一、整体要求 ★压缩机：主机采用高效主机，排气量大，超一级能效。主机满足不低于10年寿命周期，需满足不低于10年内损坏、故障免费维修，并能在技术规定的环境温度、压力条件下长期正常安全运行，满足规定的性能和要求。阴、阳转子设计寿命≥100000h,轴承设计寿命≥10000h,轴承座、壳体设计寿命≥100000h,油气筒的寿命不低于10年，配套电动机采用优质新型永磁节能电机产品。（需提供承诺书） 二、技术要求 1、控制系统，需满足全自动控制运行，启动后系统将自动运行、故障自诊断及报警，自动保护停机并在现场人机界面及微机上均能显示及控制，如根据实际用气量，自动计算、自动控制，再根据每小时允许的启动次数选择最佳停机时间，从而使机器节能运行,当达到机器设定的额定压力后，压缩机卸载运行。通过缩短卸载运行的时间并停机节能，同时可以保证不超过每小时的最多启动次数、需用气时机器可以立即重新启动。 2、报警功能，需具备针对不同设备与现场实际情况自定义设备报警条件；保养提醒：根据设备的开机运行小时,设定保养倒计时，同时提醒服务商及时上门更换耗材，有效增加设备使用寿命；故障远程诊断、快速维修：与空压机服务商共享是实现数据，对各项参数进行保存与分析，如遇故障科查看分析各项历史参数，快速维修恢复；远程数据监控系统通过物联网技术利用公共网络实现远程监。 3、触摸屏智能化控制系统，触摸屏微电脑逻辑控制系统，具有自我诊断及自我保护功能，良好的人机显示面板能显示机组实际运转情况，可实现启动前系统自检，并在运行中监测所有安全相关参数。如机组发生故障，电脑控制系统会根据不同情况作出相应的反应。电脑控制系统能及时提示用户更换，部件并作必要的维护。液晶面板显示，实时数据跟踪，历史数据记录，预防性保养。机组电脑系统留有备用输出，输入接线端可实现多台机组连锁控制及远程控制。 4、技术规格 （1）冷却方式: 风冷； （2）排气量/排气压力: 6.2/0.8m³/Min/MPa； （3）排气温度: 环境温度+15℃以下； （4）润滑油容量:18L； （5）气体含油量:≤3～5ppm； （6）噪音:72±3dB(A)； （7）传动方式 :直联传动； （8）安全阀设定压力:排气压力+0.1MPa ； （9）出气口尺寸：G1.5寸； （10）电动机功率：37±5KW； （11）电动机启动方式：变频启动； （12）电动机电压/频率：380V/3/50Hz； （13）电动机绝缘等级：F级； 5、空压机的远程控制系统 ★（1）远程控制，具有免费联机功能，分为PC和移动端以及机站本地三种方式都可监测运行状态(如运行电流、电压、排气压力、排气温度、滤状态记录、设备能耗、负载率等等)（需提供产品白皮书或第三方机构检验报告证明文件） （2）设备管理人员可以实时掌握设备运行状态、设备损耗、同时该系统提前预警设备维护时间，可以有效保障设备管理员巡检工作效率，功能；控制系统要求：压缩机组配套电脑控制调节系统，机器完全自动控制和自动运行，智能控制器、配Profinet通讯协议功能； ★（2）压缩机控制系统主要功能：（需提供产品白皮书或第三方机构检验报告证明文件） 1）实时时钟，可以预先设定开机运行和停机时间主动制定维护计划，避免意外停机； 2）控制算法最大限度地减小能耗、提高可靠性； 3）高分辨率彩色显示屏以中英文语言提供实用信息； 4）内置运行状态趋势图生成功能可视化操作，及时反馈机组信息，优化机组运行性能； 5）网页功能可使用任何现有的常用网页浏览器，远程访问关键数据并进行控制。 6、检测显示组件 （1）CPU规格：主频≥2.1GHz 、≥12核处理器20线程，三级缓存≥25MB。 （2）串口支持在S5（关机）状态下唤醒设备。 （3）可通过物理按键实现系统一键还原。 7、技术资料 1）提供设备安装及检修过程中的最大件外形尺寸及重量，提供设备检修过程中的最常检修件外形尺寸及重量。 2）设备资料包含设备总装图、基础荷载图、电控原理图等相关资料。图纸部分要求按比例绘制，基础荷载图应注明动、静载荷，各方向作用力，共振频率等参数。 3）所有设备资料应提供电子版1份及纸版盖章文件1份，图纸部分电子版格式要求为dwg格式。设备资料语言要求为中文，或中英文对照形式。 4）电气、仪表、自动化图纸要求 提供电控柜的电控原理图、接线图、外形尺寸图、荷载及安装要求。 | 个 | 1 | 29000 | 29000 |
| 2 | 冷冻式干燥机 | 1.冷干机配进气高温双筒型，双时控可调电子自动排水，为了机器的散热及运行稳定，机器采用侧部吸风冷却方式，控制系统为智能微机控制，故障报警，故障显示； 2.入口温度≤80℃； 3.周围温度≤45℃； 4.空气压力10Kg/cm²； 5.处理风量N/Min:6.8； 6.压力露点：-25～5℃； 7.冷媒：R22； 8.冷媒压缩机马达：≥1.5HP； 9.电源：AC1φ220V 50/60HZ； 10.空气出入管径内牙：1.5寸"； | 个 | 1 | 4500 | 4500 |
| 3 | 储气罐 | - 最高温度：≥150℃； 2.容器高度：≥2100mm； 3.容器内径DN：≥800mm； 4.进气口高H1:≥570mm； 5.进气口口径D1：1-1/2”； 6.进气口接口d1:Rp1 1/2”； 7.出气口高H2：≥1670mm； 8.出气口口径D2：1-1/2”； 9.出气口接口d2:Rp1 1/2”； 10.支座孔径d:≥24mm； 11.支座距离D:≥586mm； 12.安全阀接口：Rp1”； 13.排污口接口：≥R3/4”； 14.储气罐的设计标依照GB/T 19905-2016(石油天然气工业石油化工设备、支架和细部设计规范)进行； - 15. 质检：钢制储气罐制作与使用标准GB/T 19905-2016中规定了检验考核的标准，储气罐检验考核质量达到国家标准鉴定。 | 个 | 1 | 1820 | 1820 |
| 4 | 高效精密过滤器 | 配置过滤器一套，含滤芯级别材质：Q级1个、P级1个、S级1个。 | 个 | 1 | 690 | 690 |
| 5 | 空压机连接管路 | 连接空气压缩机与冷干机、储气罐,主气管不低于φ40不锈钢管材，承载压力不低于1.0Mpa，长度不低于3米。 | 套 | 160 | 25 | 4000 |
| 6 | 压缩空气主管路 | 1.供气压力：终端工作压力要求不低于0.8MPa,适配主流实训设备使用。 2.管路规格：主气管采用不低于φ40不锈钢管材/PVR管材。 ★3.排水要求：主管路坡度0.5°至-1°,低点设置自动排水装置，支管路终端配备手动排水阀及收集容器。（需提供管路设计图说明文件） | 米 | 1600 | 55 | 88000 |
| 7 | 压缩空气支管路 | 1.支管路采用φ20不锈钢管材/PVR管材，确保通气量满足实训需求。 | 米 | 800 | 18 | 14400 |
| 8 | 终端 | 终端须连接不低于2个快速接头，终端软管内径不小于10mm， | 个 | 160 | 300 | 48000 |
| 9 | 主管道阀门 | 1.阀门承载供气压力：工作压力要求不低于0.8MPa。 2.阀门内部规格：不低于φ40。 | 个 | 30 | 65 | 1950 |
| 10 | 排水 | 1.过滤精度：终端油水分离器过滤精度不低于5μm,满足压缩空气无油、无水、无杂质。 | 个 | 17 | 200 | 3400 |
| 11 | 90度主管直接弯头 | 1.弯头承载供气压力：工作压力要求不低于0.8MPa。 2.弯头规格：不低于φ40不锈钢管材/PVR管材。 | 个 | 600 | 60 | 36000 |
| 12 | 支管路阀门 | 1.阀门承载供气压力：工作压力要求不低于0.8MPa。 2.阀门内部规格：不低于φ20。 | 个 | 160 | 40 | 6400 |
| 13 | 支管路直接 | 1.承载供气压力：工作压力要求不低于0.8MPa。 2.管路规格：不低于φ40不锈钢管材/PVR管材。 | 个 | 160 | 10 | 1600 |
| 14 | 支管鹅颈管 | 1.鹅颈管连接设计：主管道与支路管道通过鹅颈管连接，可避免主管道的液态油和水进入终端供气工位，影响设备工具的使用寿命，整体设计需满足标准化实训场地需求。 | 个 | 160 | 14 | 2240 |
| 15 | 楼层及房间开孔费 | 根据现场进行开孔，满足气路布置，包含墙面修复等。 | 项 | 1 | 2500 | 2500 |
| 16 | 升降车租赁费用 | 根据施工量自行考量工程量。 | 项 | 1 | 5500 | 5500 |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 250000 |