# 安徽大学磬苑校区体育场馆维修项目

# 清单编制补遗

1. 本工程是否设置暂列金？

回复：本工程暂列金191676.11元（不计税）。

1. 本工程是否设置推荐品牌？

回复：具体详见招标文件。

1. 本次体育馆新增天窗漏水处理如何考虑？

回复：体育馆天窗玻璃之间的密封胶清理后重新打胶。

1. 本次体育馆及体育场维修是否需要对场馆及设施进行保护？

回复：维修作业时需对馆内及体育场下方座椅、地板、运动器材等进行防护，本次价格已综合考虑在内，施工单位综合考虑报价，中标后不予调整。

1. 本次体育馆及体育场维修高空作业措施如何考虑？

回复：本次价格已综合考虑在内，施工单位综合考虑报价，中标后不予调整。

1. 本次工程设计费用如何考虑？

回复：该设计费综合考虑在其对应的改造内容全费用报价中，价格不做调整。