安徽工程大学化环学院4号楼实验中心设备采购项目

招  标  文  件

项目编号：FSSD34000120224194号001

招   标   人：安徽工程大学

招标代理机构：安徽鼎信项目管理股份有限公司

二零二二年六月

目  录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 投标人要求

第四章 评分办法

第五章 合同

第六章 投标文件格式

# 第一章  安徽工程大学化环学院4号楼实验中心设备采购项目公开招标公告

项目概况 安徽工程大学化环学院4号楼实验中心设备采购项目招标项目的潜在投标人应在安招采电子交易平台获取招标文件，并于2022年6月23日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：FSSD34000120224194号001

项目名称：安徽工程大学化环学院4号楼实验中心设备采购项目

预算金额：99.21万元

最高限价：99.21万元

采购需求：采购中央台6组、中央台试剂架6组等，具体详见招标文件

合同履行期限：40个日历天

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目需落实的节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策详见招标文件。

3.本项目的特定资格要求：

3.1供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为中标供应商：

（1）供应商被信用中国列入失信被执行人的（信用中国：www.creditchina.gov.cn）；

（2）供应商被信用中国列入重大税收违法案件当事人名单的（信用中国：www.creditchina.gov.cn）；

（3）供应商被中国政府采购网列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（中国政府采购网：www.ccgp.gov.cn）。

三、获取招标文件

时间：2022年6月2日至2022年6月10日，每天上午9:00至12:00，下午12:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：安招采电子交易平台www.anzhaocai.com

方式：此项目为网上报名项目，请访问安招采电子交易平台www.anzhaocai.com进行登记报名、下载招标文件。网上报名技术支持电话：400-800-6335。（首次进行网上报名的投标人，需进行网上注册并通过审核，请自行合理安排报名时间）。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间：2022年6月23日14点30分（北京时间）

地点：芜湖市城市之光B2地块二期12#楼735（中江大道辅路诺克斯健身房旁）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金缴纳：本项目无须缴纳投标保证金

2.公告发布媒体：安徽省政府采购网（http://www.ccgp-anhui.gov.cn/）

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：安徽工程大学

地址：安徽省芜湖市北京中路

联系方式：仵老师 0553-2871413

2.采购代理机构信息

名称：安徽鼎信项目管理股份有限公司

地址：芜湖市城市之光B2地块二期12#楼722

联系方式：王工 18255378289

3.项目联系方式

项目联系人：王工

电话：18255378289

传真：/

邮箱：/

第二章 投标人须知

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 招标人 | 名称：安徽工程大学 地址：安徽省芜湖市北京中路 联系人：仵老师 电话：0553-2871413 |
|  | 招标代理机构 | 招标代理机构：安徽鼎信项目管理股份有限公司 地 址：芜湖市城市之光B2地块二期12#楼722 联系人：王工 电 话：18255378289 传 真：0553-5897716 |
|  | 项目名称 | 安徽工程大学化环学院4号楼实验中心设备采购项目 |
|  | 建设地点 | 安徽省芜湖市 |
|  | 招标范围 | 详见招标文件 |
|  | 付款方式 | 验收合格支付至合同价的95%，剩余的5%作为质保金，质保期限12个月，12个月无质量问题一次性付清。 |
|  | 投标人资格审查方式 | 资格后审 |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
|  | 踏勘现场 | 自行踏勘 |
|  | 投标人提出问题的递交方式、截止时间 | 在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑 |
|  | 提出问题截止时间和书面澄清时间 | 投标人须将疑问以书面或传真形式在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内送达招标代理机构（并把电子版发至895662746@qq.com），招标代理机构将以书面形式给予解答。 |
|  | 投标有效期 | 投标截止日期后60天。 |
|  | 供货期及交货地点 | 供货期：40个日历天 地点：安徽工程大学 |
|  | 履约保证金 | 履约保证金为中标价的5% |
|  | 投标文件份数 | 正本 壹 份，副本 肆 份，电子版 壹 份（正本扫描件）。 |
|  | 封套上写明 | 招标人名称：安徽工程大学安徽工程大学化环学院4号楼实验中心设备采购项目投标文件 在2022年 月 日 时前不得开启 |
|  | 投标截止时间 | 详见招标公告 |
|  | 递交投标文件地点 | 详见招标公告。 （投标人如放弃项目投标，须在开标前五天以书面形式告之代理公司，写明放弃原因并加盖单位公章。） |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 开标程序 | 密封情况检查：由投标人代表检查 开标顺序：按递交投标文件签到顺序 |
|  | 其他 | 评标委员会按照投标人排名顺序（按综合得分由高到低），推荐综合得分第一投标人作为首选中标候选单位， |
|  | 非专门面向中小企业采购货物的价格扣除 | 根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）及财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。 非专门面向中小企业采购货物，享受中小企业扶持政策的供应商应当满足下列条件： 1.供应商提供的货物（本项目涉及的服务不做要求）全部为小型企业、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 1.1.货物为小型企业、微型企业制造，投标供应商应当在投标文件中提供有效的《中小企业声明函》，并对其真实性负责。 1.2货物为监狱企业制造，投标供应商应当在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆建设生产兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再列入《中小企业声明函》，不重复享受政策。 （监狱企业：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制戒毒隔离所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。） 1.3货物为残疾人福利性单位制造，投标供应商应当在投标文件中提供由141号文规定的《残疾人福利性单位声明函》，不再列入《中小企业声明函》，不重复享受政策。 （残疾人福利性单位：根据财政部民政部《中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的规定） |
|  | 招标代理费及专家评审费 | 1、代理服务费：（1）支付方：中标人 （2）支付标准：中标价100万元以下的项目按照芜湖市公管局、芜湖市财政局等五部门发布的《关于招标采购代理服务费有关事项的通知》（公管[2016]139号）服务项目及收费标准收取；中标价100万元及以上的项目按照芜湖市公管局、芜湖市财政局等五部门发布的《关于招标采购代理服务费有关事项的通知》（公管[2016]139号）服务项目及收费标准的80%收取。 2、专家评审费由中标单位支付，暂定为3000元（不含税），具体金额以实际支付金额为准。投标人报价时综合考虑此费用（不单独列项）。 3、须在领取中标通知书前一次性付清。 |
|  |  | 本招标文件解释权归招标人/招标代理机构所有。 |

1.总则

1.1 本招标投标工作按国家和地方的有关规定进行。

1.2 投标单位的资质要求：

投标单位应具有圆满履行合同的能力,必须向招标单位购买招标文件，必须承认和履行招标文件中的各项规定。投标单位具体应符合下列条件：

1.2.1 投标人必须具有合法有效的营业执照；

1.2.2 本项目不允许联合体投标。

1.3 对投标人的要求：

1.3.1投标人不得直接或间接地与采购人或与受委托对本次招标货物进行设计、编制规范和其他文件的单位或其附属机构有任何关联。

1.3.2投标人必须为具有相应货物供货资质和能力。本项目应具备的专门资格条件见投标人须知前附表之规定。

1.3.3投标人应遵守国家有关法律、法规、规章，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

1.3.4 投标人必须认真阅读招标文件内容，按招标文件要求编写投标文件。

1.4 投标费用：

投标单位应承担其编制投标文件及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

2.招标文件

2.1 招标文件的组成

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  投标人要求

第四章  评标办法

第五章  合同

第六章  投标文件格式

2.2 投标单位应认真审阅招标文件中的所有内容，如果投标单位编制的投标文件不能响应招标文件的实质性要求，其投标文件将被招标单位拒绝。

2.3 凡获得招标文件者，无论投标与否,均应对招标文件保密。

2.4 招标文件的澄清

2.4.1 投标单位在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于投标文件递交截止日前15日前，以书面形式（包括书面文字、传真等，下同）向招标代理机构提出，招标代理机构在接到书面资料后3日内以书面形式的方式予以解答。

2.4.2 投标单位对本招标文件所做出的推论、解释和结论，招标单位概不负责。投标单位由于对招标文件的任何推论和误解以及招标单位对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标单位自负。

2.5 招标文件的修改

2.5.1 在投标截止时间15天前，招标单位可因任何原因，对招标文件进行修改。这种修改可能是业主主动做出的，也可能是为了解答投标单位要求澄清的问题而做出的。

2.5.2 修改书将以补充通知的书面形式发给所有获得招标文件的投标单位。修改书作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。投标单位收到补充通知后，应立即以电传、传真或电报方式通知招标单位，确认已收到修改书。

2.5.3 为使投标单位在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标单位可以按规定酌情延长投标截止时间（延长时间在补充通知中写明）。

3.投标报价

3.1 投标报价：单价计算，总价报价。

3.2本次招标采用公开招标方式。对未入围的原因招标单位无需说明和解释。

4.投标文件

4.1 投标文件的组成

4.1.1 投标函

4.1.2 法定代表人（或负责人）授权委托书

4.1.3投标文件签署授权委托书

4.1.4资格审查文件（格式）

4.1.5 售后服务方案或承诺

4.1.6 其它（评标办法中打分项涉及的相关证明资料，未提供格式的，投标人格式自拟。）

4.2 投标文件的语言 投标文件、与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

4.3 投标单位应充分理解招标文件中的全部内容，投标文件一经提交即表明投标单位已经充分理解，完全确认招标文件的全部内容。投标文件一经提交即具有法律效力，不可撤销。任何与招标单位任何人的口头协议，不影响投标文件的任何实质性条款和内容。

投标单位可使用招标文件提供的投标文件格式，但表格可以按同样格式扩展。

4.4 投标文件的份数和签署

4.4.1 投标单位须编制投标文件一式 5份，其中，正本 1 份，副本4份，并标明“正本”、“副本”字样。

4.4.2 投标文件的正本须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，其正副本分别装订成册。

4.4.3 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标单位指示进行的，或者是投标单位造成的必须修改的错误。但修改处应由投标文件签字人签字并加盖印鉴。

4.4.4投标文件应由投标人的法定代表人（或负责人）或其授权的代表签署。授权的代表人须将以书面形式出具的“授权委托书”附在投标书中。

4.5、投标文件的密封、递交、修改和撤回

4.5.1 投标文件的密封与标记

投标文件的正本和副本可以分别密封也可以一起密封，若分开密封应在密封袋上清楚地标明“正本”或“副本”，密封袋封口处应密封，并应加盖投标人公章或法定代表人（或负责人）印章。电子版文件随正本封装。

4.5.1.2投标文件密封袋上均应写明：

1）招标人名称；

2）项目名称；

3）项目编号；

4）    年    月    日     时    分开标，此时间以前不得开封；

5）投标人名称和地址。

4.5.1.3电子文件随投标文件正本封装。

如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标代理机构对投标文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

4.5.2 投标文件递交

投标单位须在前附表中规定的投标截止时间之前将投标文件递交给招标代理机构。

4.5.3 投标文件的修改与撤回

4.5.3.1 投标截止时间之前，投标单位可以对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志（在包封上标明：“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间）和递交，投标截止时间之后，投标单位不得修改或撤回投标文件。

4.5.3.2 投标单位不得在截止时间起至规定的投标文件有效期满前撤销投标文件，否则招标单位将按规定没收其投标保证金。

4.6 投标保证金

4.6.1 投标单位应向招标代理机构缴纳投标保证金，投标保证金为投标文件的组成部分之一。

4.6.2 投标保证金应于前附表规定的时间交至招标公告规定的帐号中，并确保到账。

4.6.3 未按规定时间、数额将投标保证金交到招标代理机构的投标单位，其投标文件将拒绝接收。

4.6.4 投标单位入围后未按招标单位指定时间、地点签订合同的，其投标保证金将被没收。

4.6.5未入围投标单位的投标保证金在定标后 5 日内予以退还；入围单位的投标保证金在与招标人签订合同后5 日内予以退还。

4.6.6 招标单位一经发现并有确凿证据表明投标单位有围标、串标等违规行为，将没收其全部或部分投标保证金。

4.7 投标有效期。

4.7.1 投标有效期为自投标截止时间起60天。

4.7.2 若遇到特殊情况，招标单位可于投标有效期满之前要求投标单位同意延长有效期。投标单位可以拒绝上述要求而投标保证金可被退还。如同意延长投标有效期，投标单位应书面同意延长投标保证金的有效期，但不能对投标文件进行修改。

4.8 不合格或无效的投标

投标文件有下列情况之一者将视为无效：

4.8.1投标文件未密封或密封不规范的；

4.8.2投标文件或投标保证金未按时递交至指定地点。

5.开标、评标

5.1开标

5.1.1 招标单位将按第一章招标书中规定的时间和地点举行开标会议，并按有关规定成立评标委员会，按照公正、公平、诚实信用的原则进行评标。

5.1.2开标由招标代理机构主持，并按下列程序进行：

(1) 主持人宣布开标会议开始；

(2) 主持人宣布出席开标会议的招标人代表；

(3) 主持人宣布出席开标会议的有关部门和代表；

(4) 由投标人代表检查投标文件的密封情况；

(5) 经确认无误后，开启符合招标文件规定要求的投标文件并唱标，宣读投标人名称、投标报价和投标文件的其他主要内容；

(6) 公布评审结果；

(7) 主持人宣布开标会议结束。

(8) 招标人或其委托的招标代理机构对开标过程进行记录，并存档备查。

5.2 评标

5.2.1 投标文件的初审

5.2.1.1 初审内容为投标文件是否符合招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全。

5.2.1.2 初审中，对价格的计算错误按下述原则修正：

1） 如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，应以文字为准修正数字。

2） 投标方不同意以上修正，则按投标文件撤回处理。

5.2.1.3 与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。

5.2.1.4 招标单位对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

5.2.2 招标单位依法组建评标委员会，对具备实质性相应的投标文件进行评估和比较。评标委员会由技术人员、商务人员和其他有关方面的代表组成。如需要，招标单位将安排答辩会要求投标单位对投标文件作澄清。

5.2.3 评标原则：按照“公正、公平、科学合理”和“竞争优选”的原则评标。

5.2.4 招标单位在评标时除考虑投标价格和服务外，还将考虑入围以后所能提供的优惠条件等因素。

5.2.5 投标文件的澄清

5.2.5.1 招标单位有权就投标文件中含混之处向投标方提出询问或澄清要求。

5.2.5.2 投标单位对投标文件的澄清，不能改变投标价格等实质性内容。

5.2.5.3 澄清的书面资料必须经法定代表人（或负责人）或法定代表人（或负责人）授权代表签字后方为有效，与投标资料具有同等的法律效应。

5.3 投标文件有下列情况之一者将视为无效：

5.3.1 未提供法定代表人（或负责人）授权委托书（法定代表人（或负责人）本人签署投标文件除外）。

5.3.2 未提供投标函。

5.3.3 未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清。

5.3.4 在投标文件中有两个以上报价，且未明确哪个报价有效。

5.3.5 未经法定代表人（或负责人）或投标授权代理人签署、未盖投标单位公章。

5.3.6 其它不符合招标文件要求的投标文件。

6.保密原则

6.1 从开标日起到授予合同时止，有关投标文件的审查、澄清、评议以及有关授予合同的意向等一切情况都不得透露给投标单位或与上述评审工作无关的人员。

6.2 投标单位以任何办法去影响招标单位进行投标评议或授予合同工作的行为，将导致其投标被废除。

7.入围通知

7.1 在投标有效期内，以书面形式通知所选定入围的投标单位。通知也可以电报、传真的形式，但需要以书面确认。

7.2 当招标单位与入围投标单位签订合同后,招标代理机构对未入围的投标单位不作落标原因的解释并退还其投标保证金。

7.3 入围通知书将是合同的一个组成部分。

8.签订合同

8.1 入围投标单位收到入围通知书或接到其他形式的通知后30日内派人员到招标单位商签合同及相关协议，逾期作违约论处，其投标保证金将予以没收。

8.2 招标单位与入围投标单位按《中华人民共和国合同法》签订合同。

9.招标文件的解释：招标文件的解释权归招标单位。

# 第三章  投标人要求

注：

1、以下《采购需求一览表》所列清单为招标人（采购人）所提招标（采购）需求，投标人（供应商）应认真仔细研究，投标时应慎重选择相应的产品及技术参数、规格型号等进行投标。

2、投标报价包括采购、运输、人工、安装、售后、验收、税费等所有费用。

3、中标单位的主要产品的名称、规格型号、数量、单价等将予以公示。标有“▲”的产品为核心产品（主要产品）。

采购需求说明

1、项目验收按照国家现行标准、规程、规范执行。

2、所有隐蔽工程、材料进场必须由我校相关人员现场验收合格后方可进入下道工序的施工，否则不予支付工程款。

3、按规范进行竣工资料整理和报验。

4、投标报价包括采购、运输、人工、安装、售后、验收、税费等所有费用。中标人必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收，所发生的验收费用由中标人承担；投标人应自行踏勘项目现场，如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果。

5、遵守校保卫处规定,制定严格的安全运输措施，严格履行进出校门的疫情防控规定，确保正常的教学秩序和师生的安全，如出现安全事故等意外,一切责任则由中标单位负责。

采购需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 所属行业（按工信部联企业【2011】300号） | 标的性质（货物/服务） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央台 | - 参考规格：边台（长L×宽750×高850mm）；中央台（长4500×宽1500×高850mm）； 2.实验台必须符合GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》国家规范要求； 3.台面：选用实验室专用 20mm 厚工业陶瓷台面，采用一体高温烧制成型，坯体颜色黑色高温一体煅烧，釉面颜色有黑色、蓝色、米灰色可选。台面能耐多种化学试剂腐蚀； ★(1)放射性要求：参照GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，检测结果必须符合：内照射指数≤0.5；须提供检测机构出具的辐射限量检测报告； ★(2)腐蚀性要求：SGS出具的能满足实验室常用的不少于49种化学试剂的耐腐蚀性检测报告，且至少48种检测结果为无变化； ★(3)抗冲击：提供第三方检测机构出具的抗冲击恢复系数检测报告，检验结果不低于0.85； ★(4)抗釉裂：提供第三方检测机构出具的检测报告，且检测结果为无釉裂； ★(5)耐香烟灼烧：参照GB/T26696-2011标准，检测结果不低于1级； ★(6)抗球冲击：参照GB/T26696-2011标准，检测结果为无裂纹或破损； ★(7)抗菌性：要求依据JC/897-2014《抗菌陶瓷制品抗菌性能》检测标准，提供检测结果为大肠杆菌抗菌率≥99.99%，金黄色葡萄球菌抗菌率≥99.99%； (8)上述性能参数可提供 CMA、CNAS 认可的国家机构检测报告，且为2018年后的版本； ★(9)陶瓷板台面需提中国国家强制性产品认证证书(3C)、CEC中国环境标志产品认证证书、低碳产品认证证书。 4.钢制柜体及门板： ★(1)钢制柜体主结构、抽屉、门板、活动层板、试剂架、水电管道功能立柱、装饰封板等钢材基本厚度≥1.0mm冷轧碳素钢板；表面使用环氧树脂粉末喷涂防腐处理；钢制件喷涂符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》标准，提供包括钡、铬、镉、铅、汞、硒、锑、砷等重金属物检测报告，提供喷塑后的钢板经24h盐雾试验后，其检验结果≧10级检测报告； (2)柜体门板为双层结构，内外面均经环氧树脂粉末静电喷涂，配置门扣组及缓冲垫； (3)抽屉面板为双层结构，内外面均经环氧树脂粉末静电喷涂；抽屉底部和四面抽墙为钢板一体成形设计，配置缓冲垫，以避免与柜体钢板碰撞，拆卸方便。 ★(4)活动层板：采用≥1.0mm厚冷连轧碳素钢板，表面使用环氧树脂粉末喷涂防腐处理；配暗扣拉手，不用辅助工具可手工拆卸；为便于储存设备，内部结构按需求设计（提供产品结构设计图纸）。 5.柜体五金及配件： ★(1)铰链：采用304及以上不锈钢材质合页铰链，180度开启。耐腐蚀性能通过48h中性盐雾测试（QB/T 4595.1-2013）（并提供检测报告）； ★(2)抽屉导轨：采用表面经环氧树脂粉末静电喷涂的钢制一体化高承载导轨；提供满足依据GB/T 10125-2012 人造气氛腐蚀试验、盐雾试验，技术满足≥72小时中性盐雾试验检测结果，至少达到10级。按照 GB/T 6461-2002标准的金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级，提供第三方机构出具的防腐三节静音导轨检测报告。 (3)把手：采用304及以上不锈钢材质把手或一体成型拉手； 层板支撑扣：采用厚1.2mm及以上的304及以上不锈钢材质； 6.其它要求： (1)所有底柜正面应为平装嵌入式结构设计，各端面板，上/侧/底部柜体边框及垂直支柱都必须在同一水平面不可有突出； (2)所有钣金表面接缝均应满焊，焊接处打磨平整以保持为连续的平滑表面，所有部件不得于安装现场焊接加工，以避免破坏表面环氧树脂涂层； (3)装饰封板材料、颜色要求与柜体相同，不得在现场直接以其它材料加工制作，所有装饰封板为可拆装式设计，其组装螺丝应以孔塞遮蔽不可外露； (4)所有钢制柜体、框架及支架等钢制家具按照标准工序采用环氧树脂粉末静电喷涂。 7.钢制实验台性能检测要求如下【投标文件中提供满足以下内容的检测报告复印件（实验台、中央台、边台、转角台、高温台、工作台、讲台其中任意一个）】： ★(1)耐划痕：加载1.5N，无整圈连续划痕，检测结果：符合要求； ★(2)力学性能：水平静载荷试验（600N，10次）、主桌面垂直静载荷试验（2000N，10次）、独立操作台垂直加载稳定性试验（有抽屉：750N），检测结果：符合要求； ★(3)金属喷漆涂层理化性能：硬度≥H，冲击强度：无剥落、裂纹、皱纹，检测结果：符合要求； ★(4)耐冷热循环：（80±2）℃，（120±10）min，（-20±3）摄氏度，（120±10）min，四个周期。无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色。检测结果：符合要求； ★(5)耐龟裂性：（20±2）℃，24H，应≥1级； (6)金属件外观要求：焊接件、喷涂层、冲压件，管材应无裂缝、叠缝、外露管口端面应封闭；焊接表面波纹均匀、高低之差不大于1mm，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅等现象；冲压件无脱层、裂缝现象；喷涂层应无漏喷、锈蚀，喷涂层光滑均匀、色泽一致、应无流挂、皱皮、飞漆等缺陷，检测结果：符合要求。 参考品牌：台面：榕德/科恩/欧神诺 | 6 | 组 | 工业 | 货物 |
| 2 | 实验边台 |  | 24.5 | 延米 | 工业 | 货物 |
| 3 | ▲中央台排风罩 | 1.规格:1200*1500*1500mm。 2.上柜架：采用1.2mm厚优质冷轧钢板烧焊而成，为排毒柜上方水平支撑结构。两侧预留水路、气路控制位。 3.视窗：采用5mm厚钢化玻璃，铝合金或钢制边框加强固定，其配重可使门停于任意位置。 4.集风罩：采用钢制风罩，顶排风，表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱。 5.日光灯：日光灯隐藏于面板下，不与排毒柜内气流接触，易更换。日光灯长度及瓦数以达到台面照度400LUX为准。 6.电路控制面板采用液晶显示屏面板（可设置快慢自由调节，可适应市场上大部分类似产品，支持电动风阀6秒快开）8个按键电源、设置、确定、照明、备用、风机、风阀+\-键。 | 24 | 个 | 工业 | 货物 |
| 4 | 中央台试剂架 | 1.规格：长4300×宽400×高800mm，双层，电源按功能需求设计。 ★2.提供由权威机构出具的试剂架检测报告复印件，检测报告中的检测符合GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》标准。 3.立柱：采用150*100*1.0mm优质冷轧钢板折弯焊接而成，表面磷化EOPXY粉末静电喷涂防腐处理，双侧模具冲孔，对试剂架侧翼起支撑作用，结构坚固。 4.层板：层板采用12.7mm厚理化板，防腐，易清洁。防止试剂瓶跌落。 5.护栏：外形尺寸 规格40x24mm，厚度1.0mm，底部带试剂架层板托边，两侧带固定孔位，采用不绣钢螺丝固定， 正面带装饰凹槽，可插入不同颜色的封边条装饰，铝合金型材经剪裁、定位打孔后成型，酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化，表面需附着力高、硬度耐腐蚀性强，外形美观。 6.电源盒：在试剂架立柱两侧设电源盒或电源直接设计在立柱上，采用1.0mm优质冷轧钢板机加工而成，表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理。电源线采用4mm2三芯软铜线。 7.插座：220V、10A五孔插座。 | 6 | 组 | 工业 | 货物 |
| 5 | 三口化验龙头 | ★主体加厚纯铜制作，涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，防酸碱、耐腐蚀，开关采用精密陶瓷阀心、耐磨、耐腐蚀，开关寿命要求可达50万次，静态最大耐压2.5MPa,鹅颈出水管可360度旋转，水嘴密封性能符合国家相关标准。水龙头总整高度555MM，主管直径26MM，弯头直径22MM，鹅颈管直径19mm,重量1700g。对实验室安全性，节水性要求的需要，水龙头配件好坏对实验尤为重要，投标人投标时须提供水龙头以下证书和检测报告复印件并加盖投标人公章； （1）提供化验水龙头CSA认证证书； （2）提供化验水龙头中国节水产品CQC认证； （3）提供化验水龙头认证报告； （4）实验室水龙头提供国家认可的第三方检测机构出具的主材铜含量测试报告； （5）提供国家认可的第三方检测机构出具的表面耐污染检验报告，检测项目包含50种以上有机无机试剂，表面停留24小时后检验结果为5级； （6）提供实验室化验水龙头有效的国内保险公司承保合同。 参考品牌：台面：科恩/台雄/博朗 | 30 | 套 | 工业 | 货物 |
| 6 | 双口化验龙头 | 主体加厚纯铜制作，涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，防酸碱、耐腐蚀，开关采用进口精密陶瓷阀心、耐磨、耐腐蚀，开关寿命要求可达50万次，静态最大耐压2.5MPa,鹅颈出水管可360度旋转，水嘴密封性能符合国家相关标准。 参考品牌：台面：科恩/台雄/博朗 | 24 | 套 | 工业 | 货物 |
| 7 | PP水盆（中） | 1.规格：550*450*350mm 2.为实验室重要的配件与水龙头搭配，用于实验室器具的盥洗。水槽边沿平整，契合台面。水槽需自带溢水功能，可防止在实验过程中无人看管时水漫过台面的情况。水槽材质为防腐蚀材质。主要搭配 PP存水器，防止虹吸现象。 （1）材质：采用高密度PP新料注塑成型，耐腐蚀耐酸碱； 稳定性强，并具弹性、韧性，不易老化耐划。 （2）厚度：根据强度要求设计厚度为5mm-8mm。 （3）附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼。 ★（4）耐化学性：经试剂10%醋酸。10% NaOH, 15%次氯酸钠，饱和NaCL溶液，70%乙醇分别试验，经试验后表面应无永久腐蚀或变形。提供水槽检测报告。 参考品牌：台面：科恩/台雄/博朗 | 10 | 套 | 工业 | 货物 |
| 8 | PP水槽 | - 规格：258*137*207 2.采用高密度PP新料注塑成型，耐腐蚀、耐酸碱和有机物，如王水等； 稳定性强，并具弹性、韧性，不易老化耐划。 3.厚度：根据强度要求设计厚度为5mm-8mm。 4.溢水管：新款溢水管与水盆一体注塑成型，防止废水溢出水盆及台面，保障是实验室的安全性。 5.附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼。 6.PP防臭器：接口ø50mm，瓶胆加大，胆径ø75mm，可以有效防止异物堵塞。 参考品牌：台面：科恩/台雄/博朗 | 48 | 套 | 工业 | 货物 |
| 9 | 塔式电源插座及配线 | 1.电源盒：采用1.2mm厚冷轧碳素钢板，模具冲压成型； ★2. 插座：采用国标220V 10A或者16A（由用户根据实际需求选择）五孔插座，安全耐用；采用施耐德、西门子、德力西同等知名品牌。获得国家强制性产品认证证书（CCC）产品，需提供认证证书复印件。 - 电线：采用（GB-5023-2008）标准BV电线，主电源线用4mm²以上三芯软铜线。分线根据需求采用4mm²或2.5 mm²三芯铜线。动力电源所选择的电线，要求是三相五线，并符合国家规定接线标准。 参考品牌：施耐德/西门子/ABB | 108 | 套 | 工业 | 货物 |
| 10 | 通风柜 | - 规格:1200*850*2350mm。 ★2.通风柜性能要求：通风柜面风速、气流形态视觉、示踪气体浓度、视窗移动效果测试符合ASHRAE110-2016测试标准，检测报告内容包括： （1）横向气流测量：横向气流速度在柜体开口附近不应超过0.15m/s(30fpm)。 （2）面风速测试：通风柜排风量应达到平均面风速0.5±0.1m/s(100+20fpm)执行测试。 （3）烟雾流动视觉测试：通风柜应能控制柜内产生的烟雾。 （4）示踪气体浓度测试和SME测试：假人静止放置在引射器正前方，在其呼吸区域检测5分钟，通风柜应能控制示踪气体泄露的平均浓度低于0.05PPM。 （5）周沿扫描测试：周沿扫描测试75秒内，通风柜应能控制示踪气体泄露的平均浓度低于0.05PPM。 （6）投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件，并能在报告中体现该功能。 ★3.通风柜要求：必须符合室GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》检验要求。钢制件喷涂符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》标准，提供包括钡、铬、镉、铅、汞、硒、锑、砷等重金属物检测报告，喷塑后的钢板经24h盐雾试验后，其检验结果≧10级，投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件，并能在报告中体现该功能。 4.台面采用25mm厚带一体釉面烧制工艺的碟形陶瓷台面，它可以有效防止液体外溢及防止清洗烧杯烧瓶意外滑动。 5.通风柜上柜体 （1）外壳：采用1.2mm厚优质冷轧钢板烧焊而成，经酸洗磷化后环氧树脂静电粉末喷涂处理，具有很强的防腐蚀性 。 （2）内衬板（包括导流板）：采用实验室专用耐酸碱6mm厚实芯抗倍特板。所有内衬板装配及固定，不得采用金属材料，使用高密度PP或ABS材料。导流板安装位置与角度须使排气分布均匀，无死角，在标准状况下，导流板上方与中、下方出风口排风量比例约50+10%，以确保不同比重气体均能有效排除。导流板上要有可装置试验架的仟孔。并可由柜内轻易拆下清理、检修及复原。 （3）视窗：采用6mm厚钢化安全玻璃活动式垂直拉升拉门，置于工作空间与操作者之间，以保护操作者安全，结合平衡位置，拉门可停于任意活动点，移动门在关闭时应设置限位，防止移动门全关，必须保持100～150mm的开启高度，并设有下通风口，优化通风性能。窗口滑槽：采用PP材质。拉手：采用冷轧板成型经EPOXY喷涂。 ★（4）传动方式：采用实验室专用PU传送带传动滑轮组件，PU传送带平均拉断力应＞2100N,1%拉伸强度平均值应＞235N，PU传送带在滴上硫酸40%、盐酸40%、氢氟酸40%、饱和氢氧化钠溶液12小时后应无明显变化（提供PU传送带拉断力、1%拉伸强度及耐化学试剂影响合格的测试报告）。 （5）集气风罩：要求集气罩具有良好的锥形集气角度及滑度，为一体模具成型，材质为高密度PP或有机玻璃钢；可以获得良好的集气平均性及低压损。 6.通风柜下柜体 采用1.2mm厚优质冷轧钢板烧焊而成，经酸洗磷化后环氧树脂静电粉末喷涂处理，可以移动拼装，附高低调整脚，并附有排风接口，可以与上部柜体的（实验室）排风系统连接。排风柜下部柜体门片结构及铰链强度，在门片向外开启90度货重50公斤情况下，不下垂变形或损伤。 7.水电配件要求 （1）通风柜控制器：采用国内的控制风机、照明等电源起停开关，简单耐用；或薄膜微电脑电子电路控制面板，标示电源、照明、马达、备用（开关）及LED运转指示灯等，工作电压：220V AC，50Hz 。 （2）保护装置：应有独立的电源、插座、漏电、过载、短路等故障保护装置。 （3） 插座：采用220V单相多用插座安装在柜体正面外侧，每个排风柜的插座要有2个及以上。 （4）照明装置：30W日光灯一支，必须外置式，检修时不必钻进柜体内。 （5）化验杯槽：采用实验室专用耐酸碱、抗腐蚀及耐高温，PP杯槽。 （6）供水考克：采用铜铸单口供水考克。每台排风柜有1个供水考克，安装于排风柜内左侧位置，控制阀门引到柜体外，可耐最大水压：250psi。 （7）下排水：采用进口高密度PP材质沉水弯，耐腐蚀、耐酸碱和有机物，具有过滤、堵臭功能。 8.五金配件要求： （1） 合页：采用304不锈钢材质，具有耐酸碱、抗腐蚀、承重力强，闭合循环寿命高达5万次。耐腐蚀性能通过48h中性盐雾测试（QB/T 4595.1-2013） （2）高低调整脚：螺杆采ф7.5mm（含）以上镀锌钢制作，并具高17mm，长30mm（含）以上六角型PVC防水底垫，其有效扬程为30mm（含）以上。 参考品牌：台面：榕德/科恩/欧神诺 | 8 | 台 | 工业 | 货物 |
| 11 | PP圆形风管 | ∅250，含弯头、三通，PP材质V2级阻燃，5mm厚PP制作 | 35 | 米 | 工业 | 货物 |
| 12 | PP方管 | 1.PP材质，厚度3-8mm 2.采用优质耐腐V2阻燃PP板材制作，机械碰焊成型专用设备及工程塑料热风焊接连接方式，板材厚度应符合GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》 ★3.风管阻燃性测试：垂直燃烧，测试方法UL94-2013Rev.9-2018第8节，阻燃等级需达到V-2级；（需提供第三方检测机构的阻燃板检测报告） ★4.风管抗紫外线试验：测试方法符合GB/T14522-93人工气候加速试验方法，试件光泽无明显变化，无斑点、无粉化；（需提供第三方检测机构出具的检测报告） ★5.风管耐液体测试：测试方法ISO 1817:2015全浸测试，不少于15项常用腐蚀性化学试剂，风管表面应无粉化，无裂纹；（需提供第三方检测机构出具的检测报告） ★6.风管破坏强度测试：测试方法应符合GB/T9341-2008，风管弯曲模量,应≥2100Mpa；风管悬臂无缺口冲击强度应≥35KJ/㎡；（需提供第三方检测机构出具的检测报告） ★7.风管强度试验：压风管应为1.2倍的工作压力，且不低于750Pa； 风管在试验压力保持5min及以上时，接缝处应无开裂，整体结构应无永久性的变形及损伤。（需提供第三方检测机构出具的检测报告） ★8.风管严密性试验：在工作压力下的中压风管允许漏风量应符合≤4.5m³/h.m²；（需提供第三方检测机构出具的检测报告） | 250 | ㎡ | 工业 | 货物 |
| 13 | 异型三通变径 | PP材质，V2级阻燃，厚度3-8mm | 45 | ㎡ | 工业 | 货物 |
| 14 | 不锈钢方管 | 不锈钢方管，法兰连接，1mm厚。 | 35 | ㎡ | 工业 | 货物 |
| 15 | 不锈钢异形方管 | 包含三通、弯头、变径等；法兰连接，1mm厚 | 15 | ㎡ | 工业 | 货物 |
| 16 | PP电动阀 | 1、∅250；2、PP材质一体成型。 | 32 | 个 | 工业 | 货物 |
| 17 | PP手动阀 | 1、∅250；2、PP材质一体成型。 | 8 | 个 | 工业 | 货物 |
| 18 | 手动阀 | 1、500*400mm；2、定制，碳钢制作，表面喷涂处理。 | 6 | 个 | 工业 | 货物 |
| 19 | 防火阀 | 1、1000*800mm；2、碳钢制作，表面喷涂处理。 | 2 | 个 | 工业 | 货物 |
| 20 | 玻璃钢离心变频风机 | 1.要求：风量:22000m3/h，风压:1600pa，转速:1450r/min，功率:18.5Kw，含防雨帽、电机防雨帽、平衡底座、4个减震器。 ★2.风机选用优质耐酸碱腐蚀的玻璃钢离心风机，风机性能曲线优良，满足风量、风压要求，风机其整体应为玻离纤维（FRP）耐酸碱树脂制作，其叶轮为翼型离心式，风机效率 75%以上；玻璃钢外壳抗紫外线需符合GB/T14522-93人工气候加速试验方法测试后，玻璃钢外壳光泽无明显变化，无斑点、无粉化。（需提供检测报告） ★3.由于大型离心风机在运行时振动较大，为使其在运行时的振动不至于影响周围环境，对风机采取减振措施：风机固定在水泥混泥土机座上，风机与基座之间采用弹簧减震器；风机叶轮动平衡试验按IS01940规范要求24小时连续运行状态下叶轮动平衡应≤2.5mm/s；转子动平衡试验按IS01940规范要求24小时连续运行状态下转子动平衡精度≥G2.5级（需提供检测报告）;风机噪声试验需按GB/T2888的规定进行试验，噪音距风机一米外≤85dB(A)（需提供检测报告） 4.风机全压效率与静压效率比值需小于10﹪内。 参考品牌：顶裕/双城/恒驰 | 2 | 台 | 工业 | 货物 |
| 21 | 排风机座 | 排风支架材质:碳钢，静电喷塑 。减震器：弹簧阻尼式减震器 | 2 | 套 | 工业 | 货物 |
| 22 | 防雨风帽 | 1.采用图集:T609 2.形式:圆伞形8mmPP材质风帽 | 2 | 套 | 工业 | 货物 |
| 23 | 风机柔性软接 | 采用法兰式连接。 | 2 | 套 | 工业 | 货物 |
| 24 | 活性炭吸附箱 | - 要求：处理风量：20000m3/h，板式双层活性炭过滤。 ★2.箱体采用优质实验室排风专用聚丙烯（PP）板材，壁厚≥8mm（提供聚丙烯板材密度≥0.927g/cm³、拉伸强度平均值≥28.6MPa、断裂伸长率≥67%、拉伸断裂应力≥28.6MPa、弯曲、拉伸模量≥1746MPa、负荷变形温度平均值≥133℃、微卡软化温度平均值≥154℃、垂直燃烧阻燃等级达到V1级、耐酸碱腐蚀应不少于6种化学试剂浸泡后无明显变化等项目的检测报告）；按国家规范要求设计制作，在不受外力的情况下，结构稳定，不易变形；废气处理箱采用卧式安装，处理实验室产生的废气，采用二级活性炭吸附； ★3.内填充物为优质活性炭，比表面积达到1000㎡/g、碘值应＞550mg/g；（提供活性炭比表面积、碘值检测报告） 4.设备应有放料口、检修口等设施，便于维护检修及更活性炭； ★5.活性炭吸附箱效果检测报告需包含：甲苯测试、苯胺类测试、硝基苯类测试、非甲烷总烃测试等项目的检测；废气经治理措施后需达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》。 | 2 | 套 | 工业 | 货物 |
| 25 | 控制箱 | 变频控制箱（室内箱/室外箱）；主要元气件选用西门子品牌；远控，变频调节风机，故障旁路切换，连锁启停，符合《低压配电设计规范》的相关规范，负责排风机的配电及控制。 | 2 | 套 | 工业 | 货物 |
| 26 | 监控面板 | 1.10寸人机界面（带RJ45接口支持以太网通讯协议），就地监控排风机组所有状态，如：过滤器堵塞报警，风机频率、运行状况等机组数据采集； 2.显示分辨率不小于800*480，LED背光，显示亮度（cd/m²）：350； 3.对比度：500：1；内建万年历； 4.内存：Flash：128MB,DRAM：64MB； 5.电源电压24±20% VDC，内置电源隔离； 6.I/0端口：配置USB2.0，支持RS485/232端口通信； 7.前面板防护等级需达到NEMA4/IP65标准； 8.符合CE认证标准； | 2 | 套 | 工业 | 货物 |
| 27 | 控制器 | 1.排风机组控制器包含控制器CPU及相关输入输出及通信等扩展模块，满足当前控制系统点位需求；用于排风机组控制，支持上位机及触摸屏对接。 2.CPU 模块本体集成3 路高速脉冲输出，频率高达100 kHz，支持PWM/PTO输出方式以及多种运动模式，可自由设置运动包络。配以方便易用的向导设置功能，快速实现设备调速、定位等功能。 3.集成Micro SD 卡插槽，使用市面上通用的Micro SD 卡即可实现程序的更新和PLC 固件升级。 4.集成以太网口和RS485接口，程序下载、设备组网更加方便。以太网口支持TCP/IP 协议、有效支持多种终端连接，RS485接口可以与变频器、触摸屏等第三方设备通信，RS485支持扩展； 5.通过 PC Access，操作人员可以轻松通过上位机读取控制器的数据，从而实现设备监控或者进行数据存档管理。 6.通信及运行状态指示灯，PLC工作状态一目了然；配备超级电容，断电情况下，依然能保证时钟正常工作。 | 2 | 套 | 工业 | 货物 |
| 28 | 排风机变频器 | 1.380V,4KW，微控制器控制，采用具有现代先进技术水平的绝缘栅双极型晶体管（IGBT）作为功率输出器件，脉冲宽度调制的开关频率可选，具有完善的保护功能。 2.两个独立的PID 控制器： PID 1和PID 2，PID 1 可设置两套参数。 3.按变频器的温度可随机分布开关频率，极大改善了降低变频器噪音并提高功效。 4.通过多种I/O连接和即插式可选件方便的连接到现场总线系统上。 5.内置RFI滤波器作为标准配置，用于第一和第二环境，不需要额外的外部滤波器。 6.变感电抗器，根据不同的负载匹配电感量因此抑制和减少谐波。 7.2个软功能键，功能随状态不同而改变；内置帮助键；可观察已修改过的参数列表。 8.分辨率：0.1%，精度：±1%。 9.符合CE 认证标准。 | 2 | 套 | 工业 | 货物 |
| 29 | 通风系统综合布线 | 根据需求选配,执行标准：GB/T5023.5-2008/IEC60227-5:2003，铜芯线，优质护线管 | 2 | 套 | 建筑业 | 货物 |
| 30 | 电气施工辅材（线盒、金属软管等） | 各选材均为合格产品,严格符合国家及行业标准，提供产品合格证书。 | 2 | 套 | 建筑业 | 货物 |
| 31 | 风管施工辅材 | 1、支吊架：材质为碳钢，规格符合规范要求，除锈后刷防锈漆两道，灰色调和漆两道。2、吊杠，螺栓等所需要的相关材料。 | 2 | 套 | 建筑业 | 货物 |
| 32 | 系统调试 | 整体系统调试包含施工图纸、设计参数、系统全貌、设备性能使用，外观检查、技术资料、培训等，提供技术服务承诺书。 | 2 | 套 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 33 | 水泥基础 | 1.根据风机设备底座尺寸设计，满足使用需求。 2. 基础采用钢筋混凝土，标号不低于250号，基础侧面的净距离一般不小于100mm。 3.垫铁于风机底座与混凝土基础之间，满足安装时调整风机的标高和横、纵水平度要求。 | 2 | 项 | 建筑业 | 货物 |
| 34 | 教学一体机 | 一、硬件基础要求 1.交互平板为V-0级防火金属材质外壳，采用UHD超高清液晶显示A规屏，安全防撞及圆角转角设计，具备书写保障措施； 2.显示尺寸≥86英寸，屏体亮度≥500cd/㎡，屏体对比度≥5000:1，显示比例为16:9，最大可视角度≥178 度，屏幕分辨率≥3840×2160； 3.屏幕表面采用≥3.2mm厚度的防眩钢化玻璃，透光率≥93%，表面硬度≥莫氏7级，雾度≤8%； 4.为方便教具摆放，整机采用前置通屏笔槽设计，可放置智能电子教鞭、粉笔笔等； 5.整机采用红外触摸感应方式，支持双系统20点同时触控及书写； 6.设备前置2.0声道音响，总功率≥30W音箱，可单独对高音、低音、平衡音进行调整； 7.整机可实现电源及电脑开关、辅助电脑系统还原、节能息屏多键合一功能； ★8.为解决系统故障，整机前置具备中文标识的针孔式电脑还原物理按键；（需在第三方权威机构出具的检测报告中体现功能描述并将检测报告复印件或扫描件放入投标文件中） 9.为便于教师教学操作，整机前拆式结构设计的按键面板具备带中文标识的前置物理快捷按键，数量≥5个，至少包含护眼、关闭窗口、多任务等按键； 10.整机具有具备ECO光感模块，在传统推拉式黑板和整机设备结合应用的教学场景下，关闭推拉黑板，可自动进入黑屏节能模式，并可自主选择时间间隔； ★11.整机采用前拆式结构设计的前置接口面板，其中不少于1路Type-C 接口、2路双通道USB3.0接口（Windows 和Android系统均能被识别）、1路HDMI IN高清（非转接）；（需在第三方权威机构出具的检测报告中体现功能描述并将检测报告复印件或扫描件放入投标文件中） 12.整机标配书写笔具备两种笔头直径，无需切换菜单，可自动识别粗细笔迹，方便教师板书及批注重点； ★13.屏体具有物理防蓝光功能，无需其他操作即可达到蓝光防护效果，通过扫描前置二维码即可获取产品防蓝光检测信息，在物理防蓝光功能下支持通过物理按键对现实色彩进行调节，使观感更加舒适；（需在第三方权威机构出具的检测报告中体现功能描述并将检测报告复印件或扫描件放入投标文件中） 14.整机前置具备标识的天线模块，包含 2.4G、5G 双频Wifi及蓝牙接发装置，Android与Windows均可无线上网；（需在第三方权威机构出具的检测报告中体现功能描述并将检测报告复印件或扫描件放入投标文件中） 15.为保证教学使用及安全，整机隐藏式设计的前置接口采用中文丝印标识，配备翻转式防护盖板，关闭盖板后与屏体齐平；（需在第三方权威机构出具的检测报告中体现功能描述并将检测报告复印件或扫描件放入投标文件中） 16.为提高安全性，整机具备供电保护模块，在插拔式电脑未固定的情况下，不给插拔式电脑供电；（需在第三方权威机构出具的检测报告中体现功能描述并将检测报告复印件或扫描件放入投标文件中） 二、教学应用拓展功能 1.为方便教师操作便捷，整机支持手势功能启闭操作，只需多指即可完成长按屏幕部分达到息屏和唤醒功能、抓取屏幕任意位置可调出多任务处理窗口，对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程； 2.任何信号源下可实现即时批注、屏幕截图、擦除等功能，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小； 3.整机可对截取锁定的画面可通过手势在屏体上任意调整大小并支持一键清理缓存截图画面，方便教师操作； 4.设备具备智能护眼功能，用户可自主选择护眼(进行色温调节)、柔光护眼、亮度护眼、书写护眼、光控护眼智能等多种护眼模式，兼顾师生视力保护与使用习惯； ★5.在任意信号源通道（如含 Windows、Android、TV、HDMI等常用通道）下均可调用触摸悬浮菜单，两指调用悬浮菜单到屏幕任意位置，菜单可进行自定义分组，可添加Windows和Android系统下的互动教学工具、书写白板、系统设置等≥20个应用；（需在第三方权威机构出具的检测报告中体现功能描述并将检测报告复印件或扫描件放入投标文件中） 6.触摸悬浮菜单支持快速开启与关闭，用户可自定义显示状态，在屏幕任意位置通过单根手指长按屏幕≤6s快速隐藏，双根手指长按屏幕召回； 7.悬浮菜单中的信号源通道可自定义，可固化到菜单中，一键直达常用信号源，并支持自定义信号源名称（中文、英文及数字）； 8.为方便教学应用，设备提供不少于五种联动模式供教师进行选择设置操作，包括系统、网络、快捷设置、书写、工具等联动模式； 9.在任意通道下可快速调取快捷设置，在不切换系统的情况下可对Android与windows的声音、设置、分辨率等进行单独调节； 10.悬浮菜单、Android白板、windows白板、演示助手等工具下所有书写笔可实现相互联动； 11.在windows 与Android 系统下网络设置、系统设置、书写批注、音量调节等可在同一页面下打开并进行设置； 12.悬浮菜单下可调用多种类型的书写笔，包括软笔、荧光笔、万能笔等，书写笔可分别提供不少于10种颜色、多种粗细供用户使用； 13.为方便教学，整机内置安卓系统，安卓系统主页面提供≥4个应用程序，并可随意替换且白板软件具备二维码分享功能； 14.整机根据GB/T 9254-2008标准，在30MHz-1GHz频率范围内，辐射骚扰限值达到A级要求；（需在第三方权威机构出具的检测报告中体现功能描述并将检测报告复印件或扫描件放入投标文件中） 三、插拔式电脑模块 1.整机架构:采用插拔式模块电脑架构，接口严格遵循Intel®相关规范,针脚数为≤80Pin,与大屏无单独接线； 2.散热处理:具备高效散热模组，超低静音侧出风散热设计； 3.主板规格:支持无盘启动、网络唤醒、上电开机、看门狗等功能； 4.处理器性能:采用i5处理器； 5.内存性能:8G内存或以上配置； 6.硬盘性能:存储空间256G SSD或以上配置,并具有防震功能； 7.拓展接口:具备独立非外扩展5个USB（至少包含3路USB3.0）接口、HDMI×1、DP×1满足教学拓展需求； 四、白板教学软件 1.提供互动教学应用软件统一入口，可整合互动应用软件，集中管理，软件菜单功能按钮/图标配备明确中文标识，方便老师在各软件之间切换和使用； 2.可通过账号、U盘和扫码方式登录，老师的每个个人账号提供不少于50G云端存储空间，无需用户通过完成特定任务才能获取，方便老师存储资料，用户在操作时智能窗口震动以提醒并提供不少于200个在线视频教程，支持免登录直接使用本地教学工具； 3.易用的文本编辑功能，支持文本输入并可快速设置字体、大小、颜色、粗体、可对文本的对齐、行间距、透明度等进行设置，方便用户编辑文字； 4.软件提供不少于8种与学科相关的页面背景如田字格、米字格、拼音本、英语本、笔记本、小楷本、五线谱、生字本等； 5.提供音、视频编辑功能，音、视频文件导入到软件中进行播放，可设置循环播放、跨页面播放，支持动态截图，截取图片可自动生成图片； 6.思维导图：提供多种思维导图模板如逻辑图、鱼骨图、组织结构图； 7.镜像设置：支持形状和图片向上、向下、向左、向右镜像设置； 8.工具箱：提供教学辅助工具，例如数学作图工具(直尺、圆规、三角板等)、放大镜、展台、草稿纸等； 9.教学专注平台： ①打开文件：通过访问本地电脑文件，可快捷打开各种类型的课件和文档，默认读取U盘内容； ②快捷功能：快捷打开白板软件，方便教师进行板书，可一键返回windows桌面，单击即可打开电脑上已安装的教学应用； ③界面设置：支持自行上传创建或通过选择适应不同学段的主题界面，每个主题均支持自定义修改欢迎语（标题）等内容； 10.为方便老师应用，配备与所投产品相关的微信公众号学习交流及售后平台，老师可通过关注厂家微信公众号在线自主学习产品使用，也可通过公众号在线提问及产品的报修； 五、多屏互动 ★1.支持手机移动端与PC端通过智能搜索或扫描二维码方式连接，可实现影像上传、投屏功能、课件播放、直播、U盘文件直读、电脑管理等功能； 2.影像上传功能：支持对上传的图片内容再次编辑如裁剪、旋转等操作，可同时上传多张照片进行同屏对比； 3.投屏功能：手机画面上传至PC端，PC端电脑画面同步至手机，可实现手机实时控制、随时批注PC端电脑桌面； 4.播放课件功能：支持播放电脑桌面的ppt/白板课件； 5.手机直播功能：同步直播手机摄像头画面至PC端，支持一键切换前后置摄像头； 六、微课录制 1.在微课应用首页，可选择录制的桌面视频区域、音频、摄像头； 2.在屏幕录制的情况下可以一键选择录制的开始、暂停和结束，该三个按键均可设置为键盘快捷键，屏幕录制显示录制时长，方便老师对视频长短进行把握； 3.视频剪辑状态下可对素材进行撤销、恢复、复制、剪切、粘贴、分割、删除、交换视频位置操作； 4.支持在制作过程中新建文件、保存项目、另存项目，保存项目可再次打开继续制作； 5.可选择录制画质清晰(码率4M)或流畅(码率2M），可导出（720×480）、（1280×720）及（1920×1080）三种分辨率视频，并可导出到云端； 七、其他要求： 1.交互软件需经过第三方检测认证，在投标文件中放入第三方检测报告证明文件复印件或扫描件并加盖投标人公章。 2.投标人需提供不低于三年免费售后服务承诺函。 | 5 | 台 | 工业 | 货物 |
| 35 | 推拉教学黑板 | 1.规格：左右推拉结构(内置轨道,外框和轨道一体化设计)； 外观基本尺寸：400cm*130cm*16cm(厚度根据一体机厚度结合)； 2.书写面颜色：墨绿色 3.书写面材质：材料采用优质烤漆钢板，板面基板厚度≥0.30mm,涂层硬度≥8H，涂层采用丙烯酸树脂漆；表面附有保护膜，用普通粉笔书写，笔迹均匀，字迹清晰，易写易擦，不反光、不变形，整板无拼接，有效保护学生视力。 4.表面粗糙度：1.6µm-3.2µm； 5．光泽度：光泽度≤6%，没有明显眩光 6．粉笔灰盒：安置在黑板边框两侧下方存储黑板粉笔末，可拆卸清洁； 7．黑板滑轮：每块移动黑板必须安装优质滑轮，数目≥12个，正吊滑轮双轨道上下均匀安装，看面不漏轨道、滑轮、螺钉； 8．缓冲垫：黑板左右两侧边框内部安装缓冲垫，隐藏式安装，活动板拉开闭合后与两侧外框无明显缝隙,每侧安装数目≥2个； 9．使用寿命：面板正常使用寿命≥8年 10．内芯材料：选用吸音、高强度、防潮阻燃聚苯乙烯板，厚度15mm； 11．背板：材料为优质镀锌蓝色彩涂板，厚度≥0.2mm,采用环保型双组份聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业，牵引、滴胶、刷胶、压固、切割下料一次完成，背板纵向间隔80mm压有加强筋，胶水60秒钟即100%固化定型，确保粘接牢固板面平整； 12．活动板：推拉顺畅（自如），无卡挤现象和尖锐的摩擦声，稳定性好 13．边框材料：高级磨砂香槟色铝合金；上轨道为双U型轨道使活动板滑动时受力均匀；活动板T型垂直吊装且后半部承重部分为管状，不接受其它轨道结构及偏装设计;两侧立框主框与侧封挡板卡扣式设计，结实美观；内边框≥38mm*20mm；连接可靠牢固，接缝平整、光滑； 14．包角材料：抗疲劳ABS工程塑料，模具成型 15.安全性：可以实现对活动黑板的锁定；统一锁，统一钥匙，一把钥匙开所有的锁 16.易写性：使用普通粉笔手感流畅、摩擦力适度，笔迹均匀、线条明显； 17.易擦性：用干式板擦往复擦拭两遍，没有明显的残留字迹，用干净的湿布擦拭，不留残迹 ★18.质保及售后:产品需通过国家级检验机构检验；产品符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》，JY0001-2003《教学设备产品一般质量要求》，GB21027-2007《学生用品的安全通用要求》,黑板甲醛释放量符合国家标准（检验报告体现）； | 6 | 套 | 工业 | 货物 |
| 36 | 万向排气罩 | 总体需求： 1.万向罩≥4套 2.配套管道：根据使用要求配置管道、接头、弯头、吊杆等，≥20米； 3.静音管道风机：风量≥2000m3/h、控制开关、线缆、固定支架等； 4、窗口开孔及复原1项 万象排气罩技术参数要求： 1.360°可旋转，以固定架为中心活动半径可达1600mm 2.PP材质，管道直径75mm，罩口直径：300mm； 3.罩口：拱型/杯型； 4.集气罩：高密度PP/PC，材质 罩口加装360°旋转装置，确保罩口能够360°旋转，做到无死角吸风； 5.关节：高密度PP材质，可360°旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗； 6.关节密封圈：不易老化之高密度橡胶； 7.关节连接杆：304不锈钢； 8.关节松紧旋钮：全铜材质确保螺纹不滑丝，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合； 9.气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量； 10.覆盖范围：长度2.6米以固定架为中心最大活动半径可达1600mm伸缩导管75mm/110mm 改性PP ； 11.固定底座：为高密度PP材质，由模具注塑一体成型，非粘接而成，牢度强，不脱底。材质厚实，安装更方便，且安装后外观平整度高，光滑无凹凸，不易变形； ★12.提供市级及以上质检部门出具的检验报告检测报告需包含：外观、尺寸、铆接、调节关节、风门、冲击强度、耐化学性、耐高温等项目的检测； ★13.性能需满足BS EN ISO 5167-1:2003进行静压差试验：当排风量为255m3/h时上游平均静压为253Pa，下游平均静压为477Pa，平均静压差为224Pa，提供检测报告 ★14.投标人在投标文件中提供承诺函加盖公章，承诺中标后向采购人提供国内保险公司产品承保合同复印件。 | 6 | 组 | 工业 | 货物 |
| 37 | 气瓶柜（双瓶） | 1.规格：900*450*1800mm ★2.气瓶柜需符合GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》国家规范要求。（提供投标人委托检测检测报告） 3.柜体：主体采用1.0mm冷连轧碳素钢板机加工而成，表面使用环氧树脂粉末喷涂防腐处理，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力； 4.面板：主体采用1.0mm冷连轧碳素钢板机加工而成，表面使用环氧树脂粉末喷涂防腐处理，其余材质同柜体，内侧设有防撞橡胶垫，对门板闭合起减震作用； 5.活动翻板：采用1.5mm冷连轧碳素钢板机加工而成，表面铺贴3mm厚防静电胶皮减少装卸钢瓶时产生火花也； 6.调整脚：钢制调整脚底部注塑，防水防锈承重性能优异； 7.把手：采用304及以上不锈钢材质把手； 8.铰链：采用304及以上不锈钢材质合页铰链，180度开启； | 2 | 个 | 工业 | 货物 |
| 38 | 氮气钢瓶 | 规格：40升，φ219mm,高度145cm； 主体材料：37MN(锰钢），使用环境温度：-20℃-60℃，执行标准：GB5099φ219mm,高度145cm； 主体材料：37MN(锰钢），使用环境温度：-20℃-60℃，执行标准：GB5099 | 4 | 个 | 工业 | 货物 |
| 39 | 供气系统手动切换器 | 包括: 2个开关阀 ,2个清洗阀 进气压力：0-230bar, 出气压力：0--16bar 接入/出：1/4"FNPT 流量：25Nm3/h 工作温度：-30℃-+40℃ | 2 | 套 | 工业 | 货物 |
| 40 | 一级减压阀 | 进气压力:0-40bar 出气压力 0-10bar 接入/出：1/4"FNPT 工作温度：-30℃-+40℃ | 4 | 套 | 工业 | 货物 |
| 41 | 氮气管线和阀门 | 1.气瓶接头：不锈钢材质4个； 2.管道：不锈钢316L材质、高压金属软管，根据使用需求配置，长度≥80米； 3.末端阀门、固定件：每组≥30套 | 2 | 套 | 工业 | 货物 |

# 第四章  评标办法

1.评标机构

1.1本次招标成立评标委员会。

1.2评标工作由评标委员会负责。

评标委员会由招标人依法组建，评委会由5人以上单数（含5人）组成。

2.评标原则及程序

2.1评标原则

2.1.1竞争优选；

2.1.2公正、公平、科学、择优；

2.1.3服务质量好、信誉高、价格合理、售后服务完善。

2.2评分程序

2.2.1评委对照评分标准和方法，进行打分，并完成评分表的计算和填写；

2.2.2评委填好各指标评分表后集中，由现场工作人员进行各项评分的计算和汇总。

3．评标内容

3.1阅读投标书及有关资料

3.2投标文件的符合性鉴定

3.2.1投标文件应实质上响应招标文件的要求。所谓实质上响应招标文件的要求，就是其投标文件应该与招标文件的所有条款、条件规定相符，无显著差异或保留。

3.2.2如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，招标单位将予以拒绝，并不允许投标单位通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

3.3对投标文件的评估

对投标单位所报的组织安排、工作人员和设备的配备，工作技术能力、以往履行合同情况、以往完成相关项目情况等进行评价。重点应在于资质、质量安全目标及措施、组织设计（包括方案、组织措施、进度计划及保证措施，人员配备，技术能力等）、以往履行合同情况、以往完成项目情况、财务状况和银行资信等。

评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行投标报价进行评审，在评价投标报价时应对报价进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误。

3.5综合评价与比较

评标由评标委员会评委根据评标细则，对投标服务质量、方案或组织措施、安全管理能力、以往业绩、信誉、优惠条件、承诺和财务状况等，评定打分，统计排序，推荐入围投标人。

3.6编制评标报告

评标委员会完成评标后，将编写评标报告。

3.7当下述情况发生时可以拒绝所有投标，宣布招标失败。

3.7.1投标人递交标书少于 3 个的；

若发生招标失败，招标单位做出合理修改后，经报批可以重新招标。

4.定 标

评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求或已经超出招标人接受范围的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人/招标代理机构将依法重新招标。 招标人举行会议进行定标，确定入围单位，向入围单位发入围供应商通知书，入围单位收到中标通知书后，在规定的日期、地点与中标单位进行合同谈判，并按招标文件规定的格式准备履约保证金。

5.合同谈判

投标单位收到入围通知书后，按规定的时间、地点派代表与招标单位进行合同谈判，若此时投标单位提出中标单位不能接受的合同条件以外的要求，或拒绝提交履约保证金，可以取消该单位的入围资格，并没收投标保证金。

6.保密纪律

6.1参与评标的人员应严格遵守国家有关保密的法律、法规的规定，严格自律，并接受上级招标管理机构和有关部门的审计和监督。

6.2参与定标和评标的人员在规定的时间和范围内，必须对评标情况和评标结果保密，不得泄漏。

6.3参加评标的专家不代表各自单位，没有向各自单位汇报评标情况的权利和义务。

6.4在评标期间，任何人不允许把投标文件及其汇总材料带出评标指定地点，该材料应有专人保管和发放，评标小组成员完成评标后如数交还。

6.5如违反上述规定，应追究有关人员的责任。

7.投标文件的初审和响应性的规定

7.1 开标后，评标委员会将审查投标人是否符合合格投标人的资格；投标文件是否完整；投标保证金是否按投标须知中条款要求已提交；文件是否恰当地签署。

7.2 在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将确认每一个投标人是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。

7.3 重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的供货范围、质量和性能或限制了招标人的权力和投标人的义务，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标的投标人公平竞争地位。

7.4 判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

7.5 评标委员会将不重视投标中有微小的不正规或不一致，而该微小之处不构成重大偏离。

7.6 招标人有权拒绝被确定为非实质性响应的投标,投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

8.评标细则

8.1资格审查

本次招标采用资格后审方式确定合格投标人，投标时应提交以下资格证明文件作为评审依据，投标人应确保能在投标文件中按以下要求提供相关材料，否则将不予通过资格后审，且投标文件不再参与后续评审。以下审查内容中任何一条不合格，均不予通过资格后审：

| 序号 | 审查内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标单位法定代表人（或负责人）授权书 | 提供原件 |
| 2 | 营业执照 | 提供营业执照复印件加盖投标人单位公章。 |
| 3 | 本项目不允许联合体投标 |  |
| 4 | 投标函、投标授权书 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标供应商公章 |
| 5 | 响应情况 | 付款响应、供货及安装期限、质保期响应等 |

以上资料复印件或扫描件加盖公章须装订于投标文件中。资格后审通过的投标人参与后续评审。

8.2 详细评审

采用综合评分法，满分100分

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术分 （40分） | 产品技术参数 | 根据技术参数的响应性进行综合打分： （1）全部产品全部参数完全响应招标文件要求的，得基本分35分； （2）与招标文件要求有非实质性负偏离的，有一项扣2分，扣完为止，最低得0分（在计算偏离项数时，同一参数不累加计算）； （3）产品技术参数优于招标文件要求的，每一项加1分,按0-5分进行加分，最多加5分（在计算偏离项数时，同一参数不累加计算，须在投标文件中提供相关证明资料复印件加盖公章（包括但不限于检测报告、产品检测、官网截图、产品彩页）进行佐证，未提供相关资料进行佐证的，不进行相应加分。 （4）与招标文件“★”要求有负偏离的，有一项扣4分，扣完为止，最低得0分（在计算偏离项数时，同一参数不累加计算，须在投标文件中提供相关证明资料复印件加盖公章（包括但不限于检测报告、产品检测、官网截图、产品彩页）进行佐证，未提供相关资料进行佐证的，则视为不满足。） | 0-40分 |
| 商务资信分 （20分） | 投标供应商业绩 | 投标供应商具有自开标之日起上推三年内（以合同签订时间为准）同类产品（通风设备及实验台等货物类）供货合同的，每一个得2分，满分8分。 备注：须提供下列材料复印件（原件中标后备查）： （1）采购合同； （2）中标（成交）通知书； 注：以上材料均须放入投标文件中，否则业绩不予加分。 | 0-8分 |
|  | 投标产品质量 | 评标委员会根据投标产品的生产工艺、质量管理制度、产品检测报告及用户关于产品质量的相关证明材料等内容进行综合评审。优，得3分；良，得2分；一般，得1分。 | 0-3分 |
|  | 安装、调试、验收方案 | 方案科学有效且具有可操作性的，得3分；方案一般且能满足需要的，得2分；方案不完整但能基本满足需要的，得 1分；方案存在明显缺陷的或无方案的，不得分。 | 0-3分 |
|  | 售后服务方案 | 有明确的“售后服务方案”，方案中保修内容与范围、维修响应时间等，满足招标文件要求得2分；优于招标文件要求的，有一项加0.5分，加满1分为止；与招标文件要求有非实质性负偏离的，有一项扣0.5分，扣完2分为止。 没有“售后服务方案”的，不得分。 | 0-3分 |
|  | 培训方案 | 有针对性的培训方案，培训方案应包括培训的时间、地点、目标、方式、内容、对象和措施。对方案的科学性可行性进行综合评比。优，得3分；良，得2分；一般，得1分；差或未提供，不得分。 | 0-3分 |
| 价格分 （40分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分40分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×40%×100 |  |  |

8.3评分汇总

8.3.1评标委员会成员按照招标文件和本办法上述有关规定,给各投标文件评分。

8.3.2各投标人的最终得分为各评委所评定分数的算术平均值。

8.3.3各项统计、评分结果均按四舍五入方法精确到小数点后二位。

评标委员会按照投标单位综合得分由高到低依次推荐综合得分第1名投标人作为首选中标候选人。

9．例外情况

9.1当出现投标人综合评审得分相等时，按下列顺序排序： “投标报价”得分高的优先；相同时，“商务资信分” 得分高的优先；依然相同时，由评标委员会现场抽签确定顺序。

9.2当评标委员会认为各投标报价均较高时，可以否决全部投标。

9.3招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

# 第五章  合同

## 采购合同（格式）

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：                                  签订地点：

项目名称：

项目编号：

本项目采用          采购方式，经本项目评标委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国民法典》之规定及本项目招标文件及附属材料、供应商提交的投标文件及补充承诺、中标通知书等相关资料的要求，经甲乙双方充分协商，特订立合同，以便共同遵守。

第一条  合同内容及服务标准

具体见采购需求

第二条  合同总价款

1.合同总价：（人民币或其他币种）大写                （¥        ）。

2.本合同价为固定不变价。

第三条  付款条件

本合同以人民币付款。

具体付款方式：                                      （约定预付款的，应于合同签订生效并具备实施条件后5个工作日内支付）

第四条  结算账户

乙方账户信息：户名：          开户银行：         账号：

是否为政府采购贷款业务银行账户：__________（注：填“是”或“否”；如填“是”，则该银行账户如需变更，须经政府采购放贷银行出具书面盖章变更意见，否则不得变更账户信息）

第五条  甲乙双方责任

（一）甲方责任

（二）乙方责任

第六条 违约责任及索赔

1.甲乙双方任何一方违反合同，造成对方经济损失的，应给予对方经济赔偿。

2.如果乙方无正当理由拖延管理或不按合同提供服务，将受到以下制裁：（1）没收履约保证金（2）加收违约损失赔偿。

3.乙方如给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4.乙方如迟延履行合同、不完全履行合同，除支付违约金外，乙方仍应实际履行合同；不履行或履行合同不符合约定，甲方均有权解除合同，并就乙方违约给甲方造成的损失向乙方索赔。

5.甲方不能及时按合同付款，则应当自逾付款第5日起，每天按当期应付未付服务费的0.5%向乙方支付滞纳金，甲方应付费用拖欠60天后，乙方有权终止本合同承担的管理目标及责任。

6.乙方未能履行合同义务（除不可抗力因素外），不能完成管理和服务目标，甲方有权要求乙方给予甲方经济赔偿。

7.乙方应对所提供的服务项目与合同要求不符、或服务过程出现的失误按下述情形及规定承担相应责任：

8.乙方未按要求维护保养设备致使设备损坏的；或因人为因素致使所检修的设备损坏的；或因监管不力致使被第三方损坏设备的，从而导致对甲方造成损害的，应负责修复损坏设备并按照第7条规定赔偿甲方损失。

9.如果甲方提出索赔通知后30天内或甲方允许的更长时间内乙方未能予以答复，该索赔应视为已经被乙方接受。甲方将从乙方提供的履约保证金或直接在服务费用中扣除索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利。

第七条 不可抗力

1.如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2.甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第八条  履约保证金

1.本项目履约保证金为             (人民币)，收受人为       ，期限至       。

2.乙方提供的履约保证金按规定格式以银行保函形式提供的，与此有关的费用由卖方承担。

3.如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

第九条 转让与分包

1.乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

2.乙方应在响应文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对甲方负总责。

第十条 合同文件及资料的使用

1.乙方在未经甲方同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。

2.除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用前款所列的任何文件和资料。

第十一条  其他

1.按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

2.本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，按以下第（ ）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向                  申请仲裁。②向合同签订地有级别管辖权的人民法院起诉。

第十二条  下列关于采购人名称  委托    代理机构名称     进行 项目名称、项目编号的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：①招标文件（谈判文件）；②乙方提供的投标文件（响应文件）；③服务承诺；④甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。

本合同一式   份，甲乙双方各执   份，交芜湖市公共资源交易管理局审核备案后，采购中心留存   份，自双方当事人签字盖章之日起生效。

本合同合计   页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

采购人（甲方）：    （公章）           供货人（乙方）：     （公章）

甲方(买方)：                         乙方(卖方)：

单位盖章：                           单位盖章：

代表签字：                           代表签字：

日    期：                           日    期:

# 第六章  投标文件格式

（项目名称）

投  标  文  件

项目编号：

项目名称：

投 标 人：                （盖公章）

法定代表人（或负责人）或其委托代理人：      （签字或盖章）

日  期：       年      月     日

一、投标函

（招标人名称）：

1.在研究了     项目名称及编号（如为分包项目注明包号或标段号）     招标文件（含补充文件）后，我们愿意按（大写*****元）（小写***元）的投标报价，遵照招标文件（含补充文件）的要求承担本招标项目的实施，完成本次招标范围的全部项目内容。

2.如果你单位接受我们的投标，我们将保证按照招标文件规定的供货期内完成本招标项目的全部工作内容，并达到招标规定的要求。

3.我们同意从规定的开标之日起60个日历天的投标书有效期内严格遵守投标文件的各项承诺。在此期限届满之前，本投标书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

4.在合同书正式签署生效之前，本投标书连同你单位的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

5.我们理解你单位不负担我们的任何投标费用。

6.根据投标人须知第1.3条规定，我方承诺，与对本次招标货物进行设计、编制规范和其他文件的单位或其附属机构均无关联。我方不是买方的附属机构。

7.随同本投标书，我们出具人民币共计0元的投标保证金。我们完全接受招标文件的规定。如有违反，你单位有权撤消我单位中标资格，另选中标单位。

投标人：(盖单位公章)

单位地址及邮政编码：

法定代表人（或负责人）（签字或盖章）：

联系电话（传真）：

年    月    日

二、法定代表人（或负责人）资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：             性别：           年龄：         职务：

系                          的法定代表人（或负责人）。为本项目签署上述投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：                      （盖公章）

日期：         年       月        日

三、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人（或负责人），现授权委托     （单位名称）    的          （姓名）为我公司签署本项目已递交的投标文件的法定代表人（或负责人）的授权委托代理人。代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托：

代理人姓名：           年龄：

身份证号码：                           职务：

投标人：                                         （盖公章）

法定代表人（或负责人）：                                   （签字或盖章）

授权委托日期：          年        月         日

四、资格审查文件

五、交货一览表

项目名称：

包号：

| 序号 | 货物名称及规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产品品牌 | 原产地 | 制造商名称 | 执行质量标准 | 交货期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标供应商（盖章）

时间：

备注：

1.本表和采购需求中的序号、货物名称及规格型号、数量等应一致。

2.供应商根据项目实际填写，表中单项，项目招标要求不涉及的可留空或自行调整。

六、技术规格偏离表

项目名称：

包号：

| 序号 | 货物名称 | 招标货物主要参数、技术规格 | 投标货物主要参数、技术规格 | 偏离（正或负或无） | 说明 | 备注：相关证明材料在投标文件中的具体位置（页码） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投标供应商（盖章）

时间：

备注：

1.本表填写时，招标货物主要参数、技术规格为招标文件采购需求中技术参数要求，投标货物主要参数、技术规格应据实填写，注意不得复制招标文件的技术参数要求。

2.供应商根据项目实际填写，表中单项，项目招标要求不涉及的可留空或自行调整。

七、售后服务方案或承诺

八、其它

（评标办法中打分项涉及的相关证明资料，未提供格式的，投标人格式自拟。）

九、享受政府采购优惠政策证明材料

中小企业投标价格计算表

本单位郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本单位参加   项目名称  采购活动（项目编号：      ），承诺：本单位投标文件中所提供的货物全部为小型、微型企业制造，若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我单位承担由此产生的一切后果。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

人民币：元

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单价 | 小计 | 折扣率 | 扣除价格 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 须提供《中小企业声明函》 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | / | / |  | / |  | / | / |

备注：

1、表中所列货物应为投标供应商满足本招标文件要求的小型、微型企业制造；投标供应商出具的中小企业声明函（见附件）须随本声明函同时提供，否则该产品不予认可为小型、微型企业制造的货物。

2、对排名第一的中标供应商提供的中小企业声明函（见附件），随评审结果一并公示。

企业名称（盖章）：

日      期：

示例：货物采购项目中某中小企业投标总价为180元，其中投标项目A、B、C、D   (A、B分别为小型企业和微型企业提供的货物，C、D 为大型企业或中型企业或小型企业或微型企业提供的服务)，则上表填写如下：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价 | 小计 | 折扣率 | 扣除价格 | 货物提供商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 1 | 50 | 50 | 6% | 3 | 某小型企业 | 《中小企业声明函》后附 |
| 2 | B | 2 | 60 | 120 | 6% | 7.2 | 某微型企业 |  |
| 合计 |  | / | / | 170 | / | 10.2 | / | / |

#### 投标供应商投标总价为180元，评审价格为180-10.2=589.8元。

#### （一）中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业丿行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为 	 万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：：

1、企业名称（盖章）即投标供应商（盖章）。

中小企业划分标准：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y<20000 | 50≤Y<500 | Y<50 |
| 工业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y<40000 | 300≤Y<2000 | Y<300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y<80000 | 300≤Y<6000 | Y<300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z<80000 | 300≤Z<5000 | Z<300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X<200 | 5≤X<20 | X<5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y<40000 | 1000≤Y<5000 | Y<1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X<300 | 10≤X<50 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y<20000 | 100≤Y<500 | Y<100 |
| 交通运输业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y<30000 | 200≤Y<3000 | Y<200 |
| 仓储业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X<200 | 20≤X<100 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y<30000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y<30000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 信息传输业 | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X<2000 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y<100000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y<10000 | 50≤Y<1000 | Y<50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y<200000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z<10000 | 2000≤Z<5000 | Z<2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X<1000 | 100≤X<300 | X<100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y<5000 | 500≤Y<1000 | Y<500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z<120000 | 100≤Z<8000 | Z<100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |

（二）监狱企业证明文件

（货物非监狱企业制造，不需提供）

备注：按招标文件要求提供加盖声明单位公章的省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆建设生产兵团）出具的属于监狱企业制造货物的证明文件，不再列入《中小企业声明函》，不重复享受政策。

附表2  监狱企业货物投标明细表（人民币单位：元）

| 序号 | 货物名称 | 数量/单位 | 单价 | 合价 | 价格扣除比例 | 扣除价格 | 制造商（填写制造商名称） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ··· |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | / | / |  | / |  | / | / |
| 以上本单位投标文件中提供的货物为监狱企业制造，如有虚假，我单位承担由此产生的一切后果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.表中所列产品应为投标供应商满足本招标文件要求的货物为监狱企业制造；

2.投标供应商提供的“监狱企业证明材料”与事实不符的，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任；

供应商名称（盖章）：

日 期：

#### 残疾人福利性单位声明函

（货物非残疾人福利性单位制造，不需提供）

本单位郑重声明，根据《中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的规定，本单位参加   （采购人全称 ）  的   （项目名称）  项目采购活动 （项目编号）    提供残疾人福利性单位制造的以下货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

声明人名称（盖章）：

日 期：

附表3    残疾人福利性单位产品投标明细表（人民币单位：元）

| 序号 | 货物名称 | 数量/单位 | 单价 | 合价 | 价格扣除比例 | 扣除价格 | 制造商（填写制造商名称） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ··· |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | / | / |  | / |  | / | / |
| 以上本单位投标文件中提供的货物为残疾人福利性单位制造，如有虚假，我单位承担由此产生的一切后果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.表中所列货物应为投标供应商满足本招标文件要求的残疾人福利性单位制造；

2.投标供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任；

供应商名称（盖章）：

日 期：