- 采购需求

前注：

1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人在投标文件中提供所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

- 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订、货物到场后付至合同价款的30%，安装调试并正常使用后付至合同价款的90%，经采购人验收合格后付至合同价款的100%。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 滁州市辖区，采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订之日起按采购人要求开始供货，60个日历天内供货、安装调试完毕。 |
| 4 | 免费质保期 | 不少于叁年（具体以投标人承诺的期限为准），中标后合同签订前提供原厂售后服务承诺函 。 |

- 二、货物需求

- （一）货物指标重要性表述

| 标识重要性 | - 标识符号 | 代表意思 |
| --- | --- | --- |
| - 关键性指标项 | - ★ | - 符合性审查项，负偏离或未响应，将导致投标无效。 |
| - 重要指标项 | - ■ | 评分项，详见评分细则 |
| - 无标识项 |  | - 符合性审查项，5项以上（不含5项，若需求包含子项以最小标号计项）负偏离或未响应，将导致投标无效。 |
| 注： 1.如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 - 2.“所属行业”栏标注为“/”的项为所投产品配套的工程或服务，无需在《中小企业声明函》中列明。 |  |  |

- （二）货物指标要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 （单位） | 所属 行业 | 是否为核心产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单扇平移门体 | - 门洞规格:宽970mm*高2070mm（尺寸根据现场勘查为准） 2、框架：镀锌方钢焊接框架,壁厚≥2.0mm，钢板抗拉强度≥345Mpa。 - 3、门板：Q235B冷轧钢板，壁厚≥1.5mm。 4、表面：所有金属构件表面应进行除锈防腐处理、喷塑(喷漆)表面应无气泡和其他杂质，电镀层色泽均匀，镀层无脱落。门扇内表面的凹凸变形应小于等于3mm;监室门的钢制骨架间应焊接牢固,填充物密实可靠。 5、视窗：采用上下栅栏结构。栅栏圆钢直径≥16mm，栅栏圆钢间距≤11cm。 ■6、关门过程中必备防夹功能，遇阻门自动倒退，三次遇阻报警，总控台显示门号:关门过程中必备防夹功能，门扇关闭时遇到不大于49N阻力时，门扇向反向运行。（投标文件中需提供具有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件，原件备查） 7、电动平移门应有门开报警功能。 ■8、监舍门应具有遇阻报警、防撬报警、紧急报警、超时报警功能。。（投标文件中需提供具有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件，原件备查） - 9、电动门应具有防冲撞能力，门扇承受30kg沙袋、9次冲击试验后，残余凹变形应小于等于1.5mm。 - ■10、监舍门关闭时锁具自动锁闭,门扇开启 - 时锁具自动开锁，可使用备用机械钥匙关 - 锁、开锁。安装牢固的监舍门专用机电一体 - 化勾锁，防拉，自动上锁，可以实现手动电 - 动两用的锁具,断电后可持续20min 电控自 由开启。（投标文件中需提供具有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件，原件备查） - 11、产品需符合GA526-2010监室门标准。 | 47樘 | 工业 | 是 | 投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息 |
| 2 | 带固定扇单扇平移门体 | - 门洞规格:宽970mm*高2070mm（尺寸根据现场勘查为准） ■2、框架：镀锌方钢焊接框架,壁厚≥2.0mm，钢板抗拉强度≥345Mpa。（投标文件中需提供具有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件，原件备查） 3、门板：Q235B冷轧钢板，壁厚≥1.5mm。 4、表面：所有金属构件表面应进行除锈防腐处理、喷塑(喷漆)表面应无气泡和其他杂质，电镀层色泽均匀，镀层无脱落。门扇内表面的凹凸变形应小于等于3mm;监室门的钢制骨架间应焊接牢固,填充物密实可靠。 5、视窗：采用上下栅栏结构。栅栏圆钢直径≥16mm，栅栏圆钢间距≤11cm。 6、电动平移门应配具断电闭锁和应急开启功能的电控锁具。 - ■7、电动平移门应有门开报警功能，在经过不小于10000次循环工作后，应能正常工作。（投标文件中需提供具有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件，原件备查） ■8、电动平移门门扇的防护能力应符合GB17565-2007表4中甲级防盗门的要求;门轨道应具有防冲击及防撬扒能力。使用普通机械手工工具对轨道实施冲击錾切破坏时，门轨道应能抵御传给轨道的冲击力和撬扒力矩，防破坏净工作时间应大于等于30min。（投标文件中需提供具有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件，原件备查） - ■9、电动门应具有防冲撞能力，门扇承受30kg沙袋、9次冲击试验后，残余凹变形应小于等于1.5mm。（投标文件中需提供具有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件，原件备查） 10、产品需符合GA526-2010监室门标准。 | 28樘 | 工业 | 否 | 投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息 |
| 3 | 电动平开门门体 | - 1、钢质监舍室门 - 2、规格：洞口尺寸900*2070 - 3、门板：Q235B冷轧钢板，壁厚≥1.5mm。 - 4、视窗：采用上下栅栏结构。栅栏圆钢直径≥25mm，栅栏圆钢间距≤11cm。 - 5、表面：所有金属构件表面应进行除锈防腐处理、喷塑(喷漆)表面应无气泡和其他杂质，电镀层色泽均匀，镀层无脱落。门扇内表面的凹凸变形应小于等于3mm;监室门的钢制骨架间应焊接牢固,填充物密实可靠。 - 6、门扇、门框钢板板材抗拉强度≥345MPa。 - 7、门整体构件及控制装置（含电控锁具）正常使用循环工作次数≧10000次。 8、门铰链防冲击力及防撬扒能力，防破坏净工作时间≥30min。 9、门扇防护能力，防破坏净工作时间≥30min。 10、整体制作符合《GA526-2010监室门》标准。 | 5樘 | 工业 | 否 | 投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息 |
| 4 | 电动门控制部分 | - 监舍门专用勾锁 ■1、符合GA 374-2019《电子防盗锁》的规定。（投标文件中需提供具有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件，原件备查） ■2、静态工作电流≤0.05A;开锁电流<0.7A。（投标文件中需提供具有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件，原件备查） 3、所有金属构件表面均应防腐蚀处理，漆层应有防锈底漆；漆层表面应无气泡，漆膜表面应平整光滑。 4、工作电压DC24V，避免门体导电造成的人员伤害。 - 5、锁定情况下，钩锁静态可承受拉力500公斤。 6、噪音评价：静音型 7、工作类型：掉电释放型（符合消防要求）；可以设置断电锁闭。 8、设计工作寿命：15年或10万次 9、满足监管安全的各种要求，电动锁闭、电动开启。与传动设备联动运行断电后可设置断电开或断电锁。 10、关门自动上锁，无需锁门动作，消除门关闭但未锁闭的监管安全隐患。 11、监舍门开启，同步联动锁具先开启，5毫秒后传动设备将门体移动，避免忘记开锁导致传动设备过载损坏。 12、平移门专用机电一体化勾锁，防拉，自动上锁，断电开锁，可以实现手动电动两用的电控锁。 二、单门分控器 采用TCP/IP信号传输,电压范围12V-36V,有多路输入和输出状态监测和控制功能。具备可扩展功能应可接入各类读卡器。 三、相关配套（指示灯、电机、吊轮、传动带、限位器、止摆轮） 依据门体建设部分的数量需求合理配备相应监舍门遥控（保证夜间值班可遥控开启）、门禁状态指示灯（三色显示开启、关闭、故障）等配套设施，以保证安徽省滁州监狱整个门禁管理系统应用的完整运行。 | 75套 | 工业 | 否 | 投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息 |
| 5 | 监舍门传动设备 | - 1、支持门重：单门150KG，双门2*120KG。 2、门扇宽度：单门0.7-1.3米。双门0.6-1.25米。 3、工作电压：DC24V；电动平移门采用DC24电源供电。 4、系统工作电压为直流24V，楼道布线的电源线也为直流24V。不使用强电，从根本上避免犯人破坏线路。并用于伤害他人的行为。 ■5、符合GB 16796-2022《安全防范报警设备安全要求和试验方法》。（投标文件中需提供具有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件，原件备查） ■6、电机运行速度：8-15cm/s（可调节）。（投标文件中需提供具有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件，原件备查） 7、平移门轨道采用上悬挂的形式，导轨安装在钢制悬挂背板上。 8、电动门遇有断电情况可手动推拉门体，满足消防安全需要。 9、关门过程中必备防夹功能，遇阻门自动倒退，三次遇阻报警，总控台显示门号。 ■10、传动系统工作时，电机的泄漏电流应≤0.03mA。（投标文件中需提供具有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件，原件备查） ■11、监舍门遇有断电情况可手动推拉门体，电动平移门的门扇应能在5s-8s内完成全开启或关闭，门扇启闭过程中的噪声声级应小于等于45dB（A）（投标文件中需提供具有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件，原件备查）。 ■12、传动系统的电源输入端与金属外壳之间绝缘电阻≥5MΩ。（投标文件中需提供具有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件，原件备查） - 13、传动设备支持按键开启、关闭和紧急锁闭电动平移门 | 75套 | 工业 | 否 | 投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息 |
| 6 | 平开门控制部分 | - 平开门专用插锁 1、工作电压DC24V，避免门体导电造成的人员伤害。 - 2、关门自动上锁，无需锁门动作，消除门关闭但未锁闭的监管安全隐患。 - ■3、在额定电压下，电控锁连续通电7s 不应损坏。（投标文件中需提供具有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件） ■4、机械钥匙密钥量不小于16000，弹子级差不小于0.5mm，钥匙互开率不大于0.03%。（投标文件中需提供具有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件） 5、锁定情况下，电控锁静态可承受拉力500公斤。 6、噪音评价：静音型 7、工作类型：掉电释放型（符合消防要求）；可以设置断电锁闭； ■8、电控锁耐久性：在额定电压下，电控锁经过40000 次开启试验后，仍能正常使用。（投标文件中需提供具有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件） 9、满足监管安全的各种要求，电动锁闭、电动开启。与传动设备联动运行断电后可设置断电开或断电锁。 10、监舍门开启，同步联动锁具先开启，5毫秒后传动设备将门体移动，避免忘记开锁导致传动设备过载损坏。 - 二、单门分控器 采用TCP/IP信号传输,电压范围12V-36V,有多路输入和输出状态监测和控制功能。具备可扩展功能应可接入各类读卡器，指纹仪，人脸识别仪等。 三、相关配套（指示灯、电机、吊轮、传动带、限位器、止摆轮） 依据门体建设部分的数量需求合理配备相应监舍门遥控（保证夜间值班可遥控开启），门禁状态指示灯（三色显示开启、关闭、故障）等配套设施，以保证安徽省滁州监狱整个门禁管理系统应用的完整运行。 | 5套 | 工业 | 否 |  |
| 7 | 平开门传动部分 | - 1、平开门电机：荷载≥150公斤； - 2、电机功率：65W电压：DC24V； - 3、额定轩速：3200（RPM）轩速输出：210（RPM）； - 4、移动速度：150mm/s； - 5、电动机模块:无刷直流电机，减速器使用蜗轮蜗杆结构； - 6、控制器模块:自动门的控制枢纽。采用内置微型计算机芯片，接收传感器检测信号，根据测定的门扇大小及重量经编程后能自动调节、设定控制过程，兼容双钩电锁； - 7、独立寻轨模块:独立式寻轨装置，便于更换和修整； - 8、安全传感装置：自动防夹功能，暴力推拉门扇，不会出现程序紊乱等现象； - 9、软起动：采用软起动技术，马达先慢速起动，在保证门体平稳的前提下，变频加速； - 10、自动复位：开关电源，把门推到开门位置，门自动恢复运行； - 11、安装深度：100MM； - 12、开门速度(渐进可调)：15-50CM/秒； - 13、关门速度(渐进可调)：15-45CM/秒； - 14、供电要求：AC200-250V 50/60HZ； - 15、工作环境温度：-20-+50 C； - 16、开启或关闭按钮对电机进行控制，电机转动单次正向或反向持续时间检验≤8s； - 17、门扇开启时遇到26N阻力时向总控台发出报警并反向运转； - 18、门扇应能在5S～8S内完全开启戒关闭，门扇启闭过程中噪声声级≤60dB(A)； - 19、应急开启功能，断电后，控制系统可通过应急开 - 启部件手动控制进行应急开启； - 20、电机安全性要求：抗电强度试验电机的泄漏电流，符合标准要求，绝缘电阻≥5MΩ,历时≥1min无击穿和飞弧现象。 | 5套 | 工业 | 否 |  |
| 8 | 智能监舍门中控 | - 通讯方式：RS485 2、工作电压：DC24V； 3、可控32樘电动平移门，10樘通道门。 4、监舍门中控板：可通过按钮板实现单开、单关、全开、全关，支持一键戒严；按钮板上有状态指示灯。 5、按钮板上的指示灯：开门灯常亮，关门灯灭，门报警时灯闪烁（可检测非法开门和故障状态）。 6、一键戒严：按下戒严按钮的时候，戒严灯常亮，同时所有监舍门关门。 ■7、开关方式:具备统一控制系统，可通过电脑实现远程控制单开、单关、全开、全关，支持一键戒严。门状态显示。（投标文件中需提供具有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件，原件备查） 8、可扩展由门禁控制系统平台控制，并可与视频监控联动。 - 9、系统应具有禁开时段设置功能，在禁开时段内门禁和控制台无法操作开关门。 - ■10、系统应具有门禁功能，应可设定通过门禁密码+指令、刷卡+指令或刷卡+密码+指令三种方式开启关闭电动门。门禁指令可操作开关停门、三档开门、呼叫开门、紧急报警、请求开门。（投标文件中需提供具有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件，原件备查） - ■11、系统应具有开门权限限定功能，应可通过人员登记权限管理设定功能，设开门权限设定定身份权限、门禁开门权限或开门指令操作权限。（投标文件中需提供具有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件，原件备查） | 10套 | 工业 | 否 |  |
| 9 | 人脸识别机 | - 1、设备应采用嵌入式linux系统。 - ■2、前面板防破坏能力应满足IK07的要求；结构后壳防破坏能力应满足IK10的要求；防水等级应满足IP66防护等级；应支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装。（投标文件中需提供具有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件） - ■3、1.LAN╳1，支持10M/100M/1000M网络自适应配置；2.RS-485串口╳1个；3.输入、输出韦根接口╳1个（平台可配置）；4.USB接口╳2个，包括type C接口、micro USB接口和普通USB连接口（需扩展线）；5.内置扬声器╳1个；6.门锁I/O输出╳1个；7.门磁I/O输入╳1个；8.开门按钮I/O输入╳1个；9.报警I/O输出╳1个；10.报警事件I/O输入╳2个；11.micro SIM卡槽╳1个；12.机械防拆开关╳1个；13.支持3.5mm音频输出接口╳1个；14.支持micro SD卡槽扩展；15.支持MIC音频输入采集。（投标文件中需提供具有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件） - ■4、屏幕应为7英寸触摸屏；应采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比≥90%。屏幕流明度≥600cd/m2；屏幕分辨率应为800╳1280；屏显下端应具有圆形指示灯，指示灯应支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示。（投标文件中需提供具有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件） - ■5、应能在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别，可在强光、逆光、暗光环境条件的人脸识别；在无可见光补光及低照度环境下实现全彩图输出预览图像；应支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、头模、3D模型攻击应能防伪；显示图像具有美颜功能，美颜功能开启后支持美白参数及磨皮参数配置；应支持5个人脸同时做人脸识别，并分别输出比对结果；人脸识别垂直及水平区域范围应能设置，应支持人脸在上下、左右角度偏转±45°范围内识别；应支持人脸识别角度调节范围0°～90°自由设置，应支持不低于5个人脸比对阈值设置。（投标文件中需提供具有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件） - 6、TCP/IP有线网络通信，支持10M/100M/1000M网络自适应配置，应支持局域网、互联网环境的网络通信；应支持TCP/IP有线网络通信，应支持通过IPV4或IPV6网络地址登录。 - ■7、应支持IC卡识读；支持识读模块的扩展功能，模块支持热插拔连接，形成一体化识别终端；应支持人脸、刷卡、指纹、二维码、蓝牙和密码认证；蓝牙识读区域直径范围应≥3米，基于蓝牙识读的开门时间应≤1秒；二维码模块应支持静态及动态二维码识读，应能对由512字符生成的二维码进行识读，支持格式应包括：QR Code、Micro QR、Code128、Code39、Codabar；应支持配置防卡第三方卡片或复制卡片可屏蔽识读；应支持刷卡+密码、指纹+密码、指纹+刷卡、人脸+指纹、人脸+密码、人脸+刷卡、指纹+刷卡+密码、人脸+二维码+蓝牙、人脸+指纹+刷卡、人脸+密码+指纹的复合认证。（投标文件中需提供具有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件） - ■8、应采用200W像素双目摄像头，帧率应≥25帧/s；应支持接入NVR设备，实现视频监控录像；\r应支持双码流技术，主码流和子码流均为1280×720@25fps输出；在IE浏览器下，视频编码格式具有H.265、H.264、MPEG-4、MJPEG设置选项；可将H.265、H.264格式设置为Baseline/Mai n/High Profile。（投标文件中需提供具有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件） - 9、设备离线应支持10000个用户（用户权限应能配置为管理员）、10000张人脸库、50000张卡片容量、150000笔记录存储、10000个密码 - 应支持通过文字转换为提示语音的TTS功能；应支持本地广告信息播放；应支持广告节目编排播放，播放时间可自定义；应支持图片、文字、视频广告节目播放；应支持在设备端查看人员信息、设备状态、显示模式（认证模式、广告模式和简洁模式）。 - 10、应支持佩戴口罩情况下的人脸识别功能，提示模式应分为提醒模式或强制模式；提醒模式下，未佩戴口罩时，应能做身份验证及考勤签到，身份验证通过后提醒佩戴口罩；强制模式下未佩戴口罩时，应无法做身份验证，并提醒佩戴口罩。 - 11、应支持根据比对结果，输出开关量信号联动门禁等设备；支持通过RS-485接口或Wiegand接口外接读卡器，实现刷卡功能；支持通过RS-485接口或Wiegand接口外接门禁一体机；支持通过网络或RS-485与电梯做联动控制；支持联动电梯实现呼梯和楼层权限控制。 - 12、应支持设备本地人脸注册；应支持远程下发人脸、APP采集人脸并注册下发；应支持本地U盘导入人员信息；支持中心下发黑名单信息，具有本地黑名单事件报警功能，报警信息应能上传至平台；设备支持本地U盘升级、在线远程升级功能。 - ■13、人脸比对平均时间应＜120ms（1:1对比方式）；最大人脸识别距离：＞4m；最小人脸识别距离：＜0.2m；认假率（FAR）=认假总次数/负样本对×100%；拒真率（FRR）= 拒真总次数/正样本对×100%；准确率=（正样本通过次数+负样本拒绝次数）/比对总次数×100%；FAR＜0.0002% ；FRR＜1%；准确率＞99.95%（投标文件中需提供具有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件） ★14、为保障监管安全，设备须与安徽省情报指挥大平台系统实现无缝数据对接，投标文件中提供承诺函。 | 80台 | 工业 | 否 | 投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息 |
| 10 | 电源 | - 1、输入电压：100-240VAC； 2、输出电压：12VDC； 3、输出电流：4.17A； 4、输出功率：50W； 5、工作温度：-10℃-+50℃； 6、工作湿度：＜95%； 7、尺寸：99*82*30mm； | 80台 | 工业 | 否 |  |
| 11 | 人脸录入仪 | - 1、设备采用3.97英寸LCD触摸显示屏，屏幕支持多点触控操作，屏幕流明度350cd/㎡，分辨率不小于480*800，屏幕防暴等级IK04。 - 2、采用200万双目摄像头，支持人脸采集，并具有照片视频防假功能。 - 3、内置发卡模块，符合ISO 14443 A/B标准，读卡频率13.56MHZ和125KHZ，支持读取ID卡、Mifare卡、CPU卡、二三代身份证序列号，每人最多10张卡。 - 4、支持有线网络和无线WiFi传输，同时也支持USB口接入到客户端或平台。 - 5、支持白光和红外补光。 - 6、在设备端离线采集方式下，支持输入工号或刷卡开始进行采集。 - 7、支持2000人员数据存储，含2000人脸图片、20000张卡片信息。 - 8、设备配置后台可设置5个管理员，分超级管理员权限和普通管理员权限。 - ■9、设备采用嵌入式Linux系统，具有用户卡号、人脸等用户信息采集登记。（投标文件中需提供具有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件） - ■10、设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN*1；WiFi*1；USB*1；TypeCUSB*1；扬声器*1；PSAM卡槽（小）*3；PSAM卡槽（大）*1；电源接口*1。（投标文件中需提供具有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件） - ■11.支持红外及白光灯补光；支持设置红外及可见光补光灯亮度；2.人脸采集距离：0.3~2m；3.人像采集时间：≤200ms。（投标文件中需提供具有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件） | 1台 | 工业 | 否 |  |
| 12 | 门禁管控系统 | - 门禁管理通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份确认、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用。本次采购包含100路门禁点授权。 一、提供门禁权限管理应用 1、支持按组织、人员、人员分组、门禁点维度配置权限； 2、支持设置权限有效期、计划模板、假日计划； 3、支持按人员特征属性生成人员分组，如证件类型、岗位等级、职称等； 4、支持权限增量下发、初始化下发； 5、支持按时段配置门的常开常闭状态； 6、支持认证方式设置，可按不同时段设置不同的认证方式，如刷卡+人脸、刷卡+指纹； 7、支持首卡常开，刷首卡可使门保持常开至常开时间段结束，若此期间再次刷首卡，门恢复正常状态； 8、支持特殊卡设置，黑名单卡（无法开门）、胁迫卡（正常开门并上报胁迫报警）、超级卡（不受限于门常闭、刷卡+密码认证需要密码确认的规则，刷卡直接开门）； 9、针对刷卡开门方式，即使卡片权限未同步到设备，也可通过中心平台完成权限认证开门。 10、支持调整已超出或即将超出设备容量的人员生物信息； 11、支持按门禁点、人员、组织、区域等多维度，综合查询权限配置、下发状态等信息； 12、要求支持根据用户业务需求，在基础目录基础上创建更有业务针对性的业务目录，支持自定义新建及修改业务目录的名称、关联资源类型及关联目录标识，并支持针对业务目录进行修改、编辑、排序等管理。（投标文件中需提供具有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件） 二、提供门禁事件管理应用 1、支持配置平台接收到事件类型； 2、支持配置事件保存时长； 3、支持查询人员出入事件和设备事件； 三、提供门禁状态查看及远程控制应用 1、支持查看门禁状态，包括开关状态、在离线状态； 2、支持对门禁点反控，包括对门进行开、关、常开、常闭的反控操作； 3、支持远程呼叫应用，门禁一体机呼叫中心发起开门请求，cs客户端弹窗显示一体机视频，中心可选择接听、拒绝、开门； 四、提供人员出入记录实时展示应用 1、支持人员进出事件实时展示，包括人员基础信息、抓拍图片、进出时间、设备名称等，可全屏展示 2、支持通过人证设备或人脸门禁一体机采集人脸信息，支持本地上传人脸照片。（投标文件中需提供具有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件） 3、支持从人员进行外出信息设置，包括外出时间、特殊说明等。（投标文件中需提供具有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件） 4、人脸库：本地支持不小于10万人脸库、5万张卡，15万条事件记录； ★五、为保障监管安全，设备须与安徽省情报指挥大平台系统实现无缝数据对接，提供对接接口（接口费用包含在报价中）投标文件中提供承诺函。 | 1套 | 软件和信息技术服务业 | 否 |  |
| 13 | 门禁管控终端 | - 1、设备为国产自主可控产品，整机和CPU核心部件必须为国产化品牌； - 2、处理器:配置1颗国产X86架构CPU，每颗CPU物理核心数≥8核，每颗CPU主频≥3.0GHz，最高加速频率可提升至≥3.3GHz，末级缓存≥16MB，支持超线程技术；投标时提供官网截图或厂家证明； - 3、配置内存容量≥16GB；本地存储≥512GB（NVME SSD）； - 4、减少桌面空间的占用，终端的主体尺寸≤10L； - 5、USB3.0接口≥8个，USB2.0接口≥2个，TYPEC接口≥1个，千兆网口≥1个，VGA接口≥1个，HDMI接口≥1个，投标时提供官网截图或厂家证明； - 6、为了外设扩展要求，还需要具备多个PCIE插槽，PCIEx1≥1个、PCIEx8≥1个,提供产品对应照片展示接口和位置说明，投标时提供官网截图或厂家证明； - 7、为确保原有数据有足够空间进行迁移，支持SATA硬盘接口≥1个进行扩展，M2插槽≥1个，支持内存扩展槽位≥1个； - 8、为保障所投设备质量优异，可靠性高，要求所投设备平均故障间隔时间（MTBF）≥300000小时。（投标文件中需提供具有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件） - 9、为避免设备运行时产生噪声污染，干扰办公要求设备噪声指标≤33dB。（投标文件中需提供具有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件） | 1台 | 工业 | 否 |  |
| 14 | 交换机 | - 1、24个千兆以太网端口，4个千兆光电复用口（4光4电） - 2、输入电压：AC100-240V 50/60Hz,30W - 3、产品尺寸（mm）：440×290×45 - 4、网络标准：以太网，MAC地址表：8K MAC - 5、包转发率126Mpps， - 6、交换容量：336Gbps。 - 7、支持128条目IPV4静态路由，支持ARP协议，最大1024条目。 - 8、灵活的端口带宽与流量配置，光口DDMI数字诊断功能，轻松实现网络的精细化管理。 - 9、支持IEEE 802.1Q VLAN，支持协议VLAN,支持QinQ VLAN，用户可以按需求灵活划分VLAN。 - 10、支持QoS，支持基于端口、基于802.1P和基于DSCP的三种优先级模式和Equ、SP、WRR、SP+WRR四种队列调度算法。 - 11、支持ACL，通过配置匹配规则、处理操作以及时间权限来实现对数据包的过滤，提供灵活的安全访问控制策略。 - 12、支持IGMP V1/V2组播协议，支持IGMP SnoopingV1/V2/V3，满足多终端高清视频监控和视频会议接入需求。 - 13、支持STP/RSTP/MSTP生产树协议和ERPS快速环网协议，消除二层环路、实现链路备份。 - 14、支持静态汇聚和动态汇聚（LACP），有效增加链路带宽，实现负载均衡、链路备份，提高链路可靠性。 - 15、支持Web网管、CLI命令行（Console，Telnet）、SNMP（V1/V2c/V3）等多样化的管理和维护方式。 - 16、支持HTTP/HTTPS、SSH等加密方式，管理更安全。 - 17、支持HTTP/TFTP实现固件更新/升级，支持配置文件上传/下载，一键还原系统配置。 - 18、支持RMON、系统日志、端口流量统计，便于网络优化和改造。 - 19、支持LLDP，方便网络管理系统查询及判断链路的通信状况。 - 20、支持CPU监控、内存监控、Ping检测、线缆检测。 - 上述功能须提供产品彩页以及官网截图 | 10台 | 工业 | 否 |  |
| 15 | 安装辅材 | - (1)电源线（RVV2*1.5）；525米；需提供有效的3C认证证书产品应符合国标GT/T5023.5-2008标准 (2)电源线（RVV2*2.5）；600米；需提供有效的3C认证证书产品应符合国标GT/T5023.5-2008标准 (3)通讯线（RVSP2*1.0）；1100米需提供有效的3C认证证书产品应符合国标GT/T5023.5-2008标准 (4)通讯线（RVV8*1.0）;400米需提供有效的3C认证证书产品应符合国标GT/T5023.5-2008标准 (5)六类非屏蔽网线PVC（UTP六类非屏蔽双绞线PVC外护套每箱305米）；3箱 (6)镀锌线管φ25：600米 注：原则上所有管线必须暗埋。 | 1批 | 工业 | 否 |  |
| 16 | 门体拆装、管线及施工 | - 含设备安装、调试、旧门体及配套设施拆除等 | 80套 | / | 否 |  |

- 三、报价要求

投标报价文件中的单价和总价全部采用人民币表示。投标人的报价应含有货物（服务）、安装、运输劳务、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、义务等，即为完成招标文件要求的货物（服务）内容所包含的一切应有费用，中标价格今后将不作任何调整，采购人后期不再追加费用，投标人自行考虑投标风险。

- 四、其他要求

（一）货物的生产、安装、维修、检验、验收等按照以下原则执行：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。

（二）如果在技术参数或配置中标明了品牌或产地，则仅供参考，并非指定，但投标人提供的货物必须满足主要技术参数及配置要求，投标人可以选用替代的方案，但这种替代整体上要优于或相当于招标文件的相关要求。

（三）供货时所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品，并完全符合国家质量标准，提供厂家出具的合格证书、有国家强制性认证要求的产品须提供相应证书，货物的技术参数及配置情况必须由投标人提供国家相关检测机构出具的检验报告、生产厂家公开发布的印刷资料等技术资料予以支持。没有技术资料支持的技术参数及配置不能视为响应。 (厂家出具的合格证书供货时提供)

（四）技术支持

1.中标人应向采购人提供全方位、及时而有效的技术支持和服务。

2.中标人负责供货、安装、调试。

3.中标人负责将货物的全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、施工图纸、资料、测试、验收报告等汇集成册交付采购人，涉及进口的产品或部件配件软件等须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料。

（五）质保及售后服务：

1.中标人须提供至少三年的免费质保服务，所有质保费用均已包含在投标报价中，质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。软件终身免费升级服务。

2.中标人须设有维修服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

3.售后服务响应时间：如货物出现故障，电话响应无法解决，中标人必须2小时以内响应。报修后故障修复时间：3个工作日，超过此时间需提供备用机。维保期内每年至少巡检2次。

（六）培训：中标人负责为采购人操作人员提供操作及维护培训，直至其能熟练独立操作及日常维护与保养，简单故障诊断与排除。

（七）交货期: 合同签订之日起按采购人要求开始供货，60个日历天内供货、安装调试完毕。

（八）交货地点：滁州市辖区，采购人指定地点。

（九）验收：

1.采购人和相关部门按照国家规定标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。

2.货物在验收时，投标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等, 涉及进口的产品、部件、配件等须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的操作规程和使用说明书，维护手册、保养修理所需的各种随机工具及相关设计、制造、检验、安装、技术性指导等文件和应由投标人提供的必要文件。

（十）付款方式：采购需求前附表。

- 五、样品要求

无