# 安徽省大别山中医药研究院优质种苗繁育基地建设项目图纸答疑

- 1.现状地面是否存在现状拆除、建筑垃圾外运、土堆开挖、池塘回填、苗木移栽保护等状况。

- 回复：无

- 2.本工程信息价采用哪一期？

- 回复：2025年六安地区2期信息价

- 3.本工程土方外运距离按多少考虑？

- 回复：10公里

- 4.建筑图纸说明中本工程配套外遮阳系统、内保温系统、自然通风系统、湿帘风机系统、环流风机系统、高压迷雾系统、栽培系统、加热补温系统、补光系统、照明系统、智能控制系统、电控系统等系统设备是否均在本次招标范围内？请业主确认。

- 回复：是的，除仿生态树桩,仿生态坡地卵石,树干支架（假山）外，其它均在范围内。

- 5.本工程钢结构是否均采用热镀锌处理？

- 回复：热镀锌

- 6.本工程钢结构是否有防火涂料？是否按照建筑说明耐火极限三级考虑？

- 回复：是

- 7.本工程钢结构表面是否刷防锈漆？如有请设计明确材质及厚度。

- 回复：热镀锌处理本身防锈，无需另喷防锈漆。

- 8.本工程50cm外挡墙内部墙面装饰采用何种做法？请设计明确。

- 回复：砂浆抹灰找平

- 9.外墙面采用5+9+5中空玻璃是否为钢化玻璃？请设计明确。

- 回复：都是钢化玻璃

- 10.栽培示范基地首层平面图中2轴处有内墙体，请设计明确该内墙做法及标高。

- 回复：参照外玻璃幕墙，高度至屋顶

- 11图纸中明确四周为240mm厚砖砌墙体50cm高，顶部是否需要设置混凝土通长压顶？如需要请设计明确具体做法既配筋大样。

- 回复：不需要压顶

- 12.组培中心卫生间、更衣室是否存在防水做法？如有请明确具体做法。

- 回复：不做防水

- 13.组培中心卫生间、更衣室中隔断、卫具是否在本次范围内？

- 回复：在本次范围内，成品防水隔断高度1.8m

- 14.最终版室外图纸【皖西学院石斛产业化示范中心-总图】中出入口部位与道路连接处分界线未画，是否按照道路侧石线为止？

- 回复：按照道路侧石连线为分界线。

- 15.建筑图纸说明立面通风系统中注明在温室两侧立面安装8组垂直开窗,其中1.8x8mx3组,1.8mx6mx3组，与立面图纸中此处开窗不符，以何为准请设计确认。

回复：设计说明改成1组

- 16.栽培示范基地2中图纸说明内系统配置与栽培示范基地1一致，但两个大棚内部使用功能不同，是否基地2仅有外遮阳系统？

- 回复：基地2（组培基地）不需要内遮阳

- 17.LED大屏采用何种参数？

- 回复：P2全彩屏。