安徽省大别山中医药研究院优质种苗繁育基地建设项目

工程量清单编制说明

- 一、工程概况 - 安徽省大别山中医药研究院优质种苗繁育基地建设项目地处六安市，位于皖西学院内。 - 本次建设内容为新建栽培示范基地及组培中心轻钢结构玻璃温室。温室大棚采用文洛式一跨三尖顶结构，跨度12.00m共4跨；开间4.00m共6个开间；长48.00m，宽为24.00m,肩高6.00m，顶高7.50m。总面积约2304m2，附属配套室外排水沟及内部道路工程。 - 二、编制范围 - 土建装饰：图纸设计的全部内容，新建轻钢结构玻璃温室，基础采用混凝土结构，上部为轻钢结构；其中栽培示范基地部分地面采用透水砖,内部轻钢龙骨隔墙，内部四周设置砖砌排水沟。组培中心地面为塑胶地板，部分地面为环氧树脂地坪；内隔墙及吊顶均采用机制岩棉洁净板。大棚四周采用预制混凝土排水沟，新建内部水泥道路。 - 水电安装：图纸设计范围栽培示范基地的顶开窗传动系统、外遮阳及传动系统、内保温系统、自然通风系统、湿帘风机系统、环流风机系统、高压迷雾系统、栽培系统、加热补温系统、补光系统、照明系统、智能控制系统、电控系统等，组培中心的外遮阳系统、节能空调温控系统、电气控制系统、LED大屏系统、给排水系统、弱电系统、防排烟系统、风淋室等，以及外水外电系统等。具体详见设计图纸和工程量清单、图纸疑问回复等。 - 三、编制依据 - 1、本工程招标文件； - 2、合肥皓嬴建筑设计有限公司设计的本工程图纸《石斛产业化示范中心预算图纸》、《皖西学院石斛产业化示范中心-总图》、《2024.09.26电气 皖西学院温室大棚》； - 3、本工程图纸疑问回复《安徽省大别山中医药研究院优质种苗繁育基地建设项目》； - 4、安徽省住房和城乡建设厅发布的《2018版安徽省建设工程计价依据》； - 5、安徽省住房和城乡建设通公告发布《2018版安徽省建设工程计价依据部分修编》内容； - 6、《关于调整我省现行建设工程计价依据增值税税率的通知》造价〔2019〕7号文； - 7、《关于调整安徽省建设工程不可竞争费构成及计费标准的通知》建标〔2021〕42号文； - 8、《关于规范我省建设工程人工价格信息发布工作的通知》建标〔2021〕46号文； - 9、相关图集、规范和技术标准等。 - 四、清单组价说明 - 1、工程量清单列出的每个细目已包括涉及与该细目有关的全部工程内容，供应商应将工程量清单与招标文件、合同通用条款、专用条款以及技术规范和图纸一起对照阅读。 - 2、除非合同另有规定，工程量清单中每一项单价均应已包括完成相应该项目的工程内容所需的所有人工、设备、材料和其他伴随服务所发生的所有费用。 - 3、投标人应填写工程量清单中所有工程细目的价格，凡技术规范和图纸中注明的工程内容，如在清单中未列项，均应视为包含在其它相关项目中。 - 4、清单描述不明确的，以施工图设计文件和相关施工验收规范、图集为准；清单与图纸技术标准不一致的，以较优的技术标准为准。 - 5、投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出。 - 五、其它说明 - 1、本工程不设置暂列金额； - 2、本工程所用砼均为商品砼，砂浆均为预拌砂浆； - 3、本工程涉及前期已完成装饰面的拆除工程，投标人应充分查验现场实际情况后综合报价，后期不予调整： - 4、门窗检测费、室内环境检测费等第三方检测的项目由投标人自行考虑投标报价，成交后不再额外支付费用；使用的材料必须符合环保要求。若达不到国家标准要求，由施工单位无条件返工，费用由承包人支付； - 5、本工程中对于主要装饰性材料，需符合推荐品牌及材料清单的要求，供应商应充分考虑投标报价并按发包人要求选择相应产品，颜色和样式需征得发包人和设计单位同意后方可采购。 - 6、若招标人在工程实施期间已建立材料供应目录库，承包人所使用的相应材料必须在库内选择，否则将禁止在工程中使用； - 7、本工程预留孔洞及封堵投标方应充分考虑此项费用并计入报价，工程结算时此项费用不作调整； - 8、所有材料及设备承包人在采购前应将拟采购的材料或设备的厂家、规格型号、质量等级、价格等参数递交给发包人及监理工程师，得到发包人及监理工程师同意后方可进行采购，否则，发包人和监理工程师不予认可，发包人有权勒令其材料或设备退场，承包人应承担由此产生的一切损失。承包人自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。如发包人和监理单位对某种或某些材料的质量有异议，有权提出停止使用的要求，承包人必须服从该要求。若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由承包人自负。因承包人自行采购的材料质量引起的工程质量问题由承包人承担所造成的一切损失； - 9、未尽事宜详见设计图纸、相关技术规范、招标文件、工程相关规定、图纸答疑及工程量清单项目特征描述及相关规定等。 - 安徽润泽项目管理有限公司 - 2025年3月27日