## 1 E.1 分部分项工程量清单计价表(所有标题)
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：射击馆空调改造（安装） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
| 1 | 空调设备
1 | WB030701004001 | 风机盘管 |  | 1．名称：风机盘管（自带回风箱3排管） 2．型号：FP-04 3．规格：风量:680m3/h 余压:30Pa 冷/热量:4.2/6.9kw 功率:64w 4．安装形式：吊装 5．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 |  | 1.000
2 | WB030701004002 | 风机盘管 |  | 1．名称：风机盘管（自带回风箱3排管） 2．型号：FP-05 3．规格：风量:850m3/h 余压:30Pa 冷/热量:5.16/8.1kw 功率:78w 4．安装形式：吊装 5．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 |  | 3.000
3 | WB030701004003 | 风机盘管 |  | 1．名称：风机盘管（自带回风箱3排管） 2．型号：FP-08 3．规格：风量:1360 m3/h 余压:30Pa 冷/热量:8.5/13.1kw 功率:137w 4．安装形式：吊装 5．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 |  | 32.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：射击馆空调改造（安装） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
4 | WB030701004004 | 风机盘管 |  | 1．名称：风机盘管（自带回风箱3排管） 2．型号：FP-12 3．规格：风量:2040 m3/h 余压:30Pa 冷/热量:11.3/18.3kw 功率:197w 4．安装形式：吊装 5．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 |  | 20.000
5 | WB030701004005 | 室外机 |  | 1．名称：风冷热泵室外机 2．型号：M-130D 3．规格：冷/热量:130/131.5kw 功率:41.9w 4．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 |  | 3.000
6 | 030404019001 | 控制开关 |  | 1．名称：模块控制器 2．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 套 |  | 1.000
7 | 030404019002 | 控制开关 |  | 1．名称：风机盘管控制面板 2．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 套 |  | 56.000
分部小计
| 2 | 空调风系统
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：射击馆空调改造（安装） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
8 | 030702001001 | 碳钢通风管道 |  | 1、材质：镀锌钢板 2、形状：矩形 3、厚度：0.75mm 4、接口形式：角钢法兰连接 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 |  | 25.650
9 | 030702001002 | 碳钢通风管道 |  | 1、材质：镀锌钢板 2、形状：矩形 3、厚度：1.0mm 4、接口形式：角钢法兰连接 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 |  | 302.400
10 | 030702001003 | 碳钢通风管道 |  | 1、材质：镀锌钢板 2、形状：矩形 3、厚度：1.2mm 4、接口形式：角钢法兰连接 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 |  | 264.000
11 | WB030702001001 | 软管接口 |  | 1．名称：帆布软接 2．材质：帆布 3．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 |  | 31.800
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：射击馆空调改造（安装） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
12 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1．名称：双层百叶送风口 2．规格：600*300 3．材质：喷塑铝合金 4．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 8.000
13 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1．名称：双层百叶送风口 2．规格：600*400 3．材质：喷塑铝合金 4．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 104.000
14 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1．名称：门铰式回风口(带过滤网) 2．规格：900*250 3．材质：喷塑铝合金 4．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 1.000
15 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1．名称：门铰式回风口(带过滤网) 2．规格：1000*250 3．材质：喷塑铝合金 4．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 3.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：射击馆空调改造（安装） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
16 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1．名称：门铰式回风口(带过滤网) 2．规格：1200*250 3．材质：喷塑铝合金 4．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 32.000
17 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1．名称：门铰式回风口(带过滤网) 2．规格：1500*250 3．材质：喷塑铝合金 4．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 20.000
18 | 031208002001 | 风管绝热 |  | 1、空调风管保温 2、绝热材料品种：不燃玻璃棉(外加铝箔) 3、绝热厚度：厚度为30mm 4、具体详见图纸、图集、技术规格书、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m3 |  | 18.510
分部小计
| 3 | 空调水系统
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：射击馆空调改造（安装） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
19 | 031001006001 | 塑料管 |  | 1．安装部位：室内 2．介质：冷凝水 3．材质：UPVC冷凝水管 4．型号、规格：DN25 5．连接形式：粘接 6．含保温、管卡等 7．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 132.000
20 | 031001006002 | 塑料管 |  | 1．安装部位：室内 2．介质：冷凝水 3．材质：UPVC冷凝水管 4．规格、压力等级：DN32 5．连接形式：粘接 6．含保温、管卡等 7．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 47.000
21 | 031001006003 | 塑料管 |  | 1．安装部位：室内 2．介质：冷凝水 3．材质：UPVC冷凝水管 4．规格、压力等级：DN50 5．连接形式：粘接 6．含保温、管卡等 7．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 185.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：射击馆空调改造（安装） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第7页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
22 | 031001006004 | 塑料管 |  | 1．安装部位：室内 2．介质：冷凝水 3．材质：UPVC冷凝水管 4．规格、压力等级：DN80 5．连接形式：粘接 6．含保温、管卡等 7．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 26.000
23 | 031001006005 | 镀锌钢管 |  | 1．安装部位：室内 2．介质：冷冻水 3．材质：镀锌钢管 4．型号、规格：DN20 5．连接形式：丝扣连接 6．压力试验及吹洗设计要求：满足设计规范要求 7．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 265.760
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：射击馆空调改造（安装） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第8页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
24 | 031001006006 | 镀锌钢管 |  | 1．安装部位：室内 2．介质：冷冻水 3．材质：镀锌钢管 4．型号、规格：DN32 5．连接形式：丝扣连接 6．压力试验及吹洗设计要求：满足设计规范要求 7．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 7.770
25 | 031001006007 | 镀锌钢管 |  | 1．安装部位：室内 2．介质：冷冻水 3．材质：镀锌钢管 4．型号、规格：DN40 5．连接形式：丝扣连接 6．压力试验及吹洗设计要求：满足设计规范要求 7．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 18.480
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：射击馆空调改造（安装） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第9页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
26 | 031001006008 | 镀锌钢管 |  | 1．安装部位：室内 2．介质：冷冻水 3．材质：镀锌钢管 4．型号、规格：DN50 5．连接形式：丝扣连接 6．压力试验及吹洗设计要求：满足设计规范要求 7．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 41.060
27 | 031001006009 | 无缝钢管 |  | 1．安装部位：室内 2．介质：冷冻水 3．材质：无缝钢管 4．型号、规格：DN70 5．连接形式：焊接 6．压力试验及吹洗设计要求：满足设计规范要求 7．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 44.210
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：射击馆空调改造（安装） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第10页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
28 | 031001006010 | 无缝钢管 |  | 1．安装部位：室内 2．介质：冷冻水 3．材质：无缝钢管 4．型号、规格：DN80 5．连接形式：焊接 6．压力试验及吹洗设计要求：满足设计规范要求 7．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 67.520
29 | 031001006011 | 无缝钢管 |  | 1．安装部位：室内 2．介质：冷冻水 3．材质：无缝钢管 4．型号、规格：DN100 5．连接形式：焊接 6．压力试验及吹洗设计要求：满足设计规范要求 7．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 414.130
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：射击馆空调改造（安装） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第11页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
30 | 031001006012 | 无缝钢管 |  | 1．安装部位：室内 2．介质：冷冻水 3．材质：无缝钢管 4．型号、规格：DN125 5．连接形式：焊接 6．压力试验及吹洗设计要求：满足设计规范要求 7．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 266.450
31 | 031001006013 | 无缝钢管 |  | 1．安装部位：室内 2．介质：冷冻水 3．材质：无缝钢管 4．型号、规格：DN150 5．连接形式：焊接 6．压力试验及吹洗设计要求：满足设计规范要求 7．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 47.140
32 | 031002002001 | 管道支架制作安装 |  | 1、名称：管道支架制作安装 2、.除锈、刷油设计要求:支架除锈、刷红丹防锈漆两遍，灰漆二道 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | kg |  | 572.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：射击馆空调改造（安装） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第12页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
33 | 031208002002 | 管道绝热 |  | 1、绝热材料品种：不燃B1级橡塑保温 2、绝热厚度：见保温材料厚度表 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m3 |  | 12.900
34 | 031208007001 | 防潮层、保护层 |  | 1．材料：铝制保护层 2．厚度：0.5mm厚铝质保护壳 3．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 |  | 53.260
35 | 031003011001 | 法兰 |  | 1．类型：专用法兰 2．规格、压力等级：DN80 3．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 副 |  | 12.000
36 | 031003011002 | 法兰 |  | 1．类型：专用法兰 2．规格、压力等级：DN100 3．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 副 |  | 2.000
37 | 031003011003 | 法兰 |  | 1．类型：专用法兰 2．规格、压力等级：DN125 3．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 副 |  | 2.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：射击馆空调改造（安装） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第13页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
38 | 031003011004 | 法兰 |  | 1．类型：专用法兰 2．规格、压力等级：DN150 3．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 副 |  | 12.000
39 | 031003001001 | 法兰阀门 |  | 1．类型：蝶阀 2．规格、压力等级：DN150 3．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 7.000
40 | 031003001002 | 法兰阀门 |  | 1．类型：蝶阀 2．规格、压力等级：DN125 3．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 2.000
41 | 031003001003 | 法兰阀门 |  | 1．类型：蝶阀 2．规格、压力等级：DN100 3．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 2.000
42 | 031003001004 | 法兰阀门 |  | 1．类型：蝶阀 2．规格、压力等级：DN80 3．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 6.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：射击馆空调改造（安装） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第14页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
43 | 031003001005 | 法兰阀门 |  | 1．类型：压差旁通阀 2．规格、压力等级：DN150 3．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 1.000
44 | 031003001006 | 螺纹阀门 |  | 1．类型：电动二通调节阀 2．规格、压力等级：DN20 3．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 56.000
45 | 031003001007 | 法兰阀门 |  | 1．类型：静态平衡阀 2．规格、压力等级：DN125 3．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 1.000
46 | 031003001008 | 法兰阀门 |  | 1．类型：静态平衡阀 2．规格、压力等级：DN100 3．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 1.000
47 | 031003001009 | 法兰阀门 |  | 1．类型：Y型过滤器 2．规格、压力等级：DN150 3．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 2.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：射击馆空调改造（安装） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第15页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
48 | 031003001010 | 法兰阀门 |  | 1．类型：Y型过滤器 2．规格、压力等级：DN80 3．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 3.000
49 | 031003001011 | 螺纹阀门 |  | 1．类型：Y型过滤器 2．规格、压力等级：DN20 3．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 56.000
50 | 031003001012 | 法兰阀门 |  | 1．类型：止回阀 2．规格、压力等级：DN150 3．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 2.000
51 | 031003001013 | 螺纹阀门 |  | 1．类型：闸阀 2．规格、压力等级：DN40 3．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 4.000
52 | 031003001014 | 螺纹阀门 |  | 1．类型：闸阀 2．规格、压力等级：DN50 3．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 3.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：射击馆空调改造（安装） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第16页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
53 | 031003001015 | 螺纹阀门 |  | 1．类型：闸阀 2．规格、压力等级：DN25 3．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 8.000
54 | 031003001016 | 螺纹阀门 |  | 1．类型：闸阀 2．规格、压力等级：DN20 3．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 112.000
55 | 031003010001 | 软接头（软管） |  | 1．材质：橡胶软接头 2．规格：DN150 3．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 4.000
56 | 031003010002 | 软接头（软管） |  | 1．材质：橡胶软接头 2．规格：DN80 3．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 6.000
57 | WB030801002001 | 金属软管 |  | 1．材质：金属软管 2．规格：DN20 3．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 根 |  | 112.000
58 | 030601002001 | 压力仪表 |  | 1．名称：压力表组件 2．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 15.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：射击馆空调改造（安装） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第17页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
59 | 030601001001 | 温度仪表 |  | 1．名称：温度计组件 2．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 支 |  | 6.000
60 | 031006008001 | 水处理在线监测仪表 |  | 1．类型：电子水处理仪 2．规格、型号：DN150 3．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 套 |  | 1.000
61 | 031006004001 | 气压罐 |  | 1．类型：定压补水罐 2．规格、型号：气压罐最小容积：0.45m3，补水泵一用一备，流量：4m3/h，水泵扬程25mH2O 3．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 |  | 1.000
62 | 031006008002 | 水处理器 |  | 1．类型：全自动软水器 2．规格、型号：标准处理水量:1.0m3/h 3．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 |  | 1.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：射击馆空调改造（安装） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第18页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
63 | 031006015001 | 水箱 |  | 1．材质、类型：不锈钢软化水箱 2．型号、规格：900*900*900 3．含钢架底座 阀门阀组 等附件 4．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 |  | 1.000
64 | 030113002001 | 空调循环水泵 |  | 1．名称：卧式单吸离心泵 2．技术参数：流量：80m3/h，水泵扬程:31mH2O 3．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 |  | 2.000
65 | 030113002002 | 系统调试 |  | 1．名称：系统调试 2．风机盘管室内机安装调试、模块机组室外机组等机房配套设备安装调试 3．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 项 |  | 1.000
分部小计
| 4 | 空调多联机系统
66 | WB030701001001 | 多联机拆除 |  | 1．名称：多联机拆除 2．10米手枪馆、25米手枪馆、决赛馆：多联机保护性拆除 3．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 |  | 17.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：射击馆空调改造（安装） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第19页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
67 | WB030701001002 | 利旧安装 |  | 1．名称：利旧安装 2．10米手枪馆：利旧安装 3．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 |  | 13.000
68 | 031001006014 | 冷媒管 |  | 1．名称：冷媒管 2．材质：铜管 3．规格：ϕ9.52*0.8mm 4．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 93.000
69 | 031001006015 | 冷媒管 |  | 1．名称：冷媒管 2．材质：铜管 3．规格：ϕ12.7*0.8mm 4．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 46.000
70 | 031001006016 | 冷媒管 |  | 1．名称：冷媒管 2．材质：铜管 3．规格：ϕ15.9*1.0mm 4．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 80.000
71 | 031001006017 | 冷媒管 |  | 1．名称：冷媒管 2．材质：铜管 3．规格：ϕ19.1*1.0mm 4．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 52.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：射击馆空调改造（安装） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第20页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
72 | 031001006018 | 冷媒管 |  | 1．名称：冷媒管 2．材质：铜管 3．规格：ϕ22.2*1.0mm 4．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 16.000
73 | 031001006019 | 冷媒管 |  | 1．名称：冷媒管 2．材质：铜管 3．规格：ϕ28.6*1.0mm 4．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 39.000
74 | 031001006020 | 冷媒管 |  | 1．名称：冷媒管 2．材质：铜管 3．规格：ϕ31.8*1.2mm 4．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 21.000
75 | 030411004001 | 配线 |  | 1．名称：信号线及配管 2．型号：RVVP-2*0.75mm 3．配线方式：穿管敷设 4．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 301.000
76 | 030804010001 | 低压铜及铜合金管件 |  | 1．名称：分歧管 2．材质：铜 3．规格：Q01 4．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 3.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：射击馆空调改造（安装） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第21页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
77 | 030804010002 | 低压铜及铜合金管件 |  | 1．名称：分歧管 2．材质：铜 3．规格：Q02 4．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 6.000
78 | 030804010003 | 低压铜及铜合金管件 |  | 1．名称：分歧管 2．材质：铜 3．规格：Q03 4．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 1.000
79 | 030804010004 | 加注冷媒 |  | 1．名称：加注冷媒 2．规格：R410 3．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | kg |  | 22.000
80 | 031208002003 | 管道绝热 |  | 1．名称：冷媒管保温 2．绝热材料品种：不燃B1级橡塑保温 3．绝热厚度：见保温材料厚度表 4．其他：其他未尽事宜，详见图纸、招标答疑、图集并满足法律法规及行业规范要求 | m3 |  | 0.820
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：射击馆空调改造（安装） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第22页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
81 | 031001006021 | 塑料管 |  | 1．安装部位：室内 2．介质：冷凝水 3．材质：UPVC冷凝水管 4．型号、规格：DN25 5．连接形式：粘接 6．含保温、管卡等 7．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 28.000
82 | 031001006022 | 塑料管 |  | 1．安装部位：室内 2．介质：冷凝水 3．材质：UPVC冷凝水管 4．型号、规格：DN40 5．连接形式：粘接 6．含保温、管卡等 7．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 77.000
分部小计
| 5 | 空调电系统
83 | 030408001001 | 电力电缆 |  | 1．名称：电力电缆 2．型号：YJV-4*150+1*70 3．敷设方式、部位：穿管敷设 4．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 65.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：射击馆空调改造（安装） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第23页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
84 | 030408001002 | 电力电缆 |  | 1．名称：电力电缆 2．型号：YJV-4*70+1*35 3．敷设方式、部位：穿管敷设 4．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 45.000
85 | 030408001003 | 电力电缆 |  | 1．名称：电力电缆 2．型号：YJV-3*2.5 3．敷设方式、部位：穿管敷设 4．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 320.000
86 | 030408001004 | 电力电缆 |  | 1．名称：电力电缆 2．型号：YJV-4*6+1*4 3．敷设方式、部位：穿管敷设 4．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 850.000
87 | 030408006001 | 电力电缆头 |  | 1．名称：电力电缆头 2．型号：240mm2以内 3．电压等级（kV)：10KV以下 4．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 4.000
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：射击馆空调改造（安装） | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第24页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
88 | 030408006002 | 电力电缆头 |  | 1．名称：电力电缆头 2．型号：70mm2以内 3．电压等级（kV)：10KV以下 4．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 |  | 4.000
89 | 030411001001 | 配管 |  | 1．名称：电气配管 2．规格：PC32 3．配置要求：明敷 4．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 620.000
90 | 030411001002 | 配管 |  | 1．名称：电气配管 2．规格：PC50 3．配置要求：明敷 4．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m |  | 80.000
分部小计
| 6 | 其他
91 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 1、名称：搭拆脚手架 2、其他：具体详见图纸、图集、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 项 |  | 1.000
分部小计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 2 附录F 措施项目清单计价表
附录F 措施项目清单与计价表
工程名称：射击馆空调改造（安装） |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | JC-01 |  | 夜间施工增加费 |  |  | 0.500
2 | JC-02 |  | 二次搬运费 |  |  | 1.000
3 | JC-03 |  | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0.800
4 | JC-04 |  | 已完工程及设备保护费 |  |  | 0.100
5 | JC-05 |  | 工程定位复测费 |  |  | 1.000
6 | JC-06 |  | 非夜间施工照明费
7 | JC-07 |  | 临时保护设施费 |  |  | 0.200
8 | JC-08 |  | 赶工措施费
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3 附录G 不可竞争项目清单与计价表
附录G 不可竞争项目清单与计价表
工程名称：射击馆空调改造（安装） |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基数 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | JF-01 |  | 环境保护费 |  |  | 3.280
2 | JF-02 |  | 文明施工费 |  |  | 5.120
3 | JF-03 |  | 安全施工费 |  |  | 4.130
4 | JF-04 |  | 临时设施费 |  |  | 8.100
5 | JF-05 |  | 环境保护税
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 4 H.1 其他项目清单与计价汇总表
H.1 其他项目清单与计价汇总表
工程名称：射击馆空调改造（安装） |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元)
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 5 H.2 暂列金额明细表
H.2 暂列金额明细表
工程名称：射击馆空调改造（安装） |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 6 H.3 专业工程暂估价计价表
H.3 专业工程暂估价计价表
工程名称：射击馆空调改造（安装） |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 |  | 金额(元) |  | 备注
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：此表中“金额”由招标人填写。投标时，投标人应按招标人所列金额计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 7 H.4 计日工表
H.4 计日工表
工程名称：射击馆空调改造（安装） |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
编码 | 项目名称 |  | 单位 |  | 数量 | 综合单价 |  | 合价（元）
一 | 人工
人工费小计
二 | 材料
材料费小计
三 | 施工机械
施工机械费小计
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：此表项目名称、数量由招标人填写，编制最高投标限价时，综合单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，综合单价由投标人自主报价，按招标人所列数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算。

## 8 H.5 总承包服务费计价表
H.5 总承包服务费计价表
工程名称：射击馆空调改造（安装） |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 项目价值(元) |  | 服务内容 | 费率(％) |  | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 9 附录I 税金计价表
附录I 税金计价表
工程名称：射击馆空调改造（安装） |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 费率(％) | 金额(元)
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  |  |  | 9.000
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 10 J.1 材料（工程设备）暂估单价一览表
J.1 材料（工程设备）暂估单价一览表
工程名称：射击馆空调改造（安装） |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 |  |  | 计量单位 | 数量 |  | 单价(元)
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：此表由招标人填写，投标人应将上述材料（工程设备）暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 11 J.2 发包人提供材料（工程设备）一览表
J.2 发包人提供材料（工程设备）一览表
工程名称：射击馆空调改造（安装） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 |  | 计量单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 备注
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。