- 安徽省射击运动管理中心射击馆电路设备、空调设备及体能房改造招标工程量清单、最高投标限价编制补疑

项目编号：HPZB-2025-071

# 一、重要提示

本工程取费和不可竞争费费率按“  建筑  工程取费标准”中费率计取》。

# 二、招标需求

（一）招标范围：

本项目共1个标段，位于合肥市，本项目安徽省射击原有25米、50米电路设备改造，变压器增容；射击馆更换大功率空调设备。体能房改造范围涉及地面、顶面、照明、电力管线等，体能房新增卫生间。

1.装饰工程：体能房地面、顶面等，新增卫生间；

2.安装工程：原有25米、50米电路设备改造，变压器增容；射击馆更换大功率空调设备、照明、电力管线等；

补充说明：图纸上已设计，但不计入本次招标范围的有：

无。

（二）暂定项目

1.以下项目按照业主要求，以暂定工程量计入分部分项工程量清单，投标人综合考虑报价，标后按实际工程量结算：无

2.本项目按照业主要求，暂列金额为  0  万元，计入“ ”单位工程其他项目清单，投标人应按招标人所列的金额计入投标总价。

3.执行暂估价的材料、设备、专业工程及其金额如下：无。

（三）按项列入清单的内容，标后不予调整：

以下项目按照业主要求，按项计入，投标人自行踏勘现场，综合考虑报价，中标后不予调整。

- 1.零星拆除1项计入卫生间改造（1F、3F土建）分部分项清单。

- 2.建筑垃圾外运按1项计入卫生间改造（1F、3F土建）分部分项清单。

- 3.其他构件拆除（三层）按1项计入卫生间改造（1F、3F土建）分部分项清单。

- 4.三楼吊顶拆除、恢复按1项计入卫生间改造（1F、3F土建）分部分项清单。

- 5.水管包管按1项计入卫生间改造（1F、3F土建）分部分项清单。

- 6.屋面雨水有组织排放、逃生通道外墙维修按1项计入射击馆西大门（土建）分部分项清单。

- 7.门头造型（环形）改造维修外墙饰面铝塑板按1项计入射击馆西大门（土建）分部分项清单。

- 8.装饰垂直运输按1项计入土建分部分项清单。

- 9.接地装置按1项计入箱变（安装）分部分项清单。

- 10.高压电力电缆震荡波试验按1项计入箱变（安装）分部分项清单。

- 11.带电接火费按1项计入箱变（安装）分部分项清单。

- 12.设计费按1项计入箱变（安装）分部分项清单。

- 13.供电报装协调费按1项计入箱变（安装）分部分项清单。

（四）温馨提示：投标人投标报价还须仔细阅读本项目招标文件，慎重报价。

1、专家评审费、论证费、深化设计费、幕墙检测费等（如有）清单控制价不单独列项，投标人综合考虑进行报价，费用含在投标报价中，中标后不予调整。

2、本工程所有材料、设备、成品、半成品均应经业主、监理等单位共同书面确认后方可实施。

3、施工场地内的临时设施（含工棚、料场、道路、给排水、供电等）布置须经发包人确认后方可实施，并在综合竣工验收后，按照发包人要求时限内清运出场。

4、施工期间的隔声、降噪措施费，施工场地周边有居民，施工期间需要考虑隔声、降噪等措施，避免造成噪声污染，影响周边居民正常休息，清单不单独列项，投标人综合考虑进行报价，费用含在投标报价中，中标后不予调整。

5、建设单位竣工验收资料扫描费，整个项目建设单位竣工验收资料扫描费，含扫描费、刻盘费、航拍费。须符合合肥市档案馆移交要求，清单不单独列项，投标人综合考虑进行报价，费用含在投标报价中，中标后不予调整。

6、施工单位中标后需无条件配合业主办理施工许可证直至竣工备案结束的一切相关手续所产生的费用，费用包含在投标总价中，投标人综合考虑，自行报价，标后不予调整。

7、投标单位应自行认真仔细踏勘现场，应做好安全防护工作，安全防护费用包含在投标报价中，中标后不予调整。

# 三、设计文件及技术补充说明

- 本次工程，设计图纸仅为示意图，图纸中未明确体现具体工程量，请明确。

- 回复：以工程量表为准