黄山学院2025年建筑、信息及化工科研平台设备

采购项目采购需求

第一包 采购需求
一、采购需求前附表

	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	1、项目安装调试完成后验收合格，向成交供应商一次性支付合同价款。

2、若中标供应商所投所有产品均为中小企业生产，合同签订后向成交供应商支付合同价款的40%，成交供应商须提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施（以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件），项目安装调试完成后验收合格，向成交供应商支付合同余款。

3、若中标供应商所投所有产品均为中小企业生产且供应商无需预付款，项目安装调试完成后验收合格，向成交供应商一次性支付合同价款。（供应商无需预付款，请在成交后签订合同前提供无需预付款的说明，格式自拟）。            

	2
	供货及安装地点
	黄山学院用户指定地点       

	3
	供货及安装期限
	合同签订后60个日历日内完成仪器设备供货及安装，并通过验收。                         

	4
	免费质保期
	1、验收合格后12个月。
2、质保期内在正常使用的情况下，若发现任何缺陷、故障、非正常损坏等，卖方应负责免费更换。质保期内每季度至少上门一次对相关设备进行巡检维护，日常检测使用中如出现突发设备故障，应在第一时间响应并派工程师到场进行处置。（若所投产品质保承诺超过需求年限，质保期按所投产品质保承诺时间计算。）                        

	5
	符合性审查业绩（如有）
	无


二、货物需求
（一）货物需求说明

	需求内容类别
	标识符号
	投标要求

	实质性要求
	★
	必须全部满足或正偏离，有1项不满足或负偏离的，投标无效。

	重要评审项
	■
	作为评分项，每满足一项得2分

	一般评审项
	●
	作为评分项，每满足一项得1分

	其他要求
	无标识项
	最大允许偏离5项，超过最大允许偏离项数的，投标无效。


（二）货物需求清单（标注“▲”为核心产品）
	序号
	货物名称
	技术参数及
要求
	数量
	单位
	所属行业
	备注（进口或强制节能）

	1
	▲多功能组合测试平台
	一、数字设计模组：

1.数字设计模组采用“系统核心板+功能场景底板”的结构。其中核心板与底板采用可插拔分离式设计。系统共提供一块8位微控制核心板、一块32位微控制核心板和一块FPGA核心板，核心板接口一致，可插拔，可替换。（投标文件提供功能截图证明材料，交付功能与证明材料一致）

2.实验实训系统采用项目化设计，预设四个完整项目场景，包括智能农业、智能小车、智能音箱、工业互联网。

★3.系统提供基于8位单片机、32位单片机、FPGA Verilog语言，包含但不限于底板各硬件单项实验、智能农业综合实验、智能小车综合实验、智能音箱综合实验、工业互联网综合实验。（投标文件提供功能截图证明材料，交付功能与证明材料一致）

二、硬件技术参数：

■1. 8位微控制核心板：核心芯片采用国产的STC15W4K56S4，板载256Kb外置SRAM存储器,板载2个100P BTB高速连接器用于与底板连接。

■2. 32位微控制核心板：核心芯片采用STM32F103ZET6，板载512Kb外置SRAM存储器,板载2个100P BTB高速连接器用于与底板连接。

■3.FPGA核心板：核心芯片采用XC7A35T-2FGG484C，板载2Gbit DDR3内存芯片，板载QSPI Flash用于存储固化FPGA程序，板载2个100P BTB高速连接器用于与底板连接。

4.底板：

1）底板硬件资源按预设项目场景划分为5个功能区，即智能农业区、智能小车区、智能音箱区、工业互联网区、公共资源区，并且在底板上印刷有直观的框图文字进行区分。用户可通过核心板上的硬件拨码开关选择相关的功能区开展实验，无需使用杜邦线进行硬件连接，方便快捷。

2）公共资源区：

一个核心板接口，2个100P BTB高速连接器母座用于与核心板连接；不少于一个3.5寸TFT液晶彩屏，板载，分辨率不小于320*480，16位真彩显示，自带电容式触摸屏，支持多点触摸；一颗EERPROM存储器芯片，AT24C256，容量256K字节；不少于一个 DS1302 时钟芯片，及后备电池接口；一路ISP下载接口，可用于8位/32位单片机程序下载；不少于一个TF卡接口，支持SPI和SDIO接口协议；4排扩展IO插座；不少于一个系统复位按键。

3)智慧农业区：

不少于一个光敏传感器；不少于一个DHT10温湿度传感器；不少于一个反射式红外对管传感器；两个4位联体数码管；一颗高亮可调光LED灯珠；不少于一个4相5线步进电机，及其驱动电路；不少于一个ASR语音识别芯片LD3320，及其外围电路，结合核心板可实现非特定人声语音识别；8个贴片led；不少于一个ESP32模块，wifi/蓝牙传输模块，支持Python编程开发。

4）智能小车区：两个直流减速电机，分别安装有码盘；不少于一个红外对管测速传感器，与码盘对应安装；不少于一个电位器；不少于一个DS18B20温度传感器；不少于一个蜂鸣器；不少于一个超声波测距传感器；不少于一个12864液晶模块。

5）智能音箱区：

不少于一个高性能音频编解码芯片VS1053，及其外围电路；不少于一个板载扬声器；一组4*4矩阵按键。

工业互联网区：

不少于一个百兆以太网接口，可通过8位/32位单片机进行控制；不少于一个千兆以太网接口，可通过FPGA进行控制；不少于一个板载摄像头，OV7670,可通过8位/32位单片机采集实时画面；一路继电器控制电路；不少于一个高速AD和高速DA接口，最大转换速率125MSPS(DA) 32MSPS(AD),配合FPGA核心板可完成虚拟示波器、虚拟信号发生器等实验。

三、其他硬件配置

1.样式：R4900 G5机架式；

■2.处理器：参照或优于Xeon® Gold 6330 28C 2.0G 56线程 205W *2；

●3.内存：≥64GB DDR4-3200 *8；

●4.固态硬盘：≥1.92T SSD *2；

●5.机械硬盘：≥2.4T 10K SAS*6；

6.阵列卡：12Gb 2端口SAS HBA卡(支持8个SAS口)  H460  PCI-E*1；

7.网卡：四口千兆X360T；

8.电源：800W，交流&240V高压直流电源模块*2；

9.配套耗材；

10.配套便携调试终端；

11.配套实验台：

1）≥1.5mm钢管；

2）配置防静电台面；

3）配置插座，日光灯；
	1
	套
	信息传输业
	

	2
	现场总线测试接口
	1.USB接口：符合 USB2.0； 

●2.协议：支持CAN2.0A 、B ,CANFD协议；

3.结构：≥2路CAN接口；

4.软件：兼容Vector 全家桶软件，CANoe 11-15、APE17、DELA、DIVA、VTEST等；

5.兼容性：兼容Peak PCAN FD PRO；

6.支持远程升级XA设备固件。
	5
	套
	工业
	

	3
	落地式除湿机
	■1.除湿量：≥58L/D ；

●2.制冷量：≥3.5KW；

●3.风量：≥850m³/h；

4.电源：220V/50HZ；

5.额定功率：≥0.98KW；

6.额定电流：≥4.5A；

8.进风过滤网：初效；

9.适用温度：5~38℃；

10.压缩机保护：支持三分钟延时；

11.控制方式：LED显示；

12.排水方式：支持连续排水。
	4
	套
	工业
	

	4
	悬挂式除湿机
	■1.除湿量：≥90L/D ；

●2.制冷量：≥3.51KW；

●3.风量：≥1000m³/h；

4.电源：≥220V/50HZ；

5.额定功率：≥1.5KW；

6.额定电流：≥7A；

7.进风过滤网：初效；

8.适用温度：5~38℃；

9.压缩机保护：支持三分钟延时；

10.控制方式：LED显示；

11排水方式：支持连续排水。
	2
	套
	工业
	

	5
	红外感应空气净化系统
	■1.感应方式：支持红外感应；

2.风量：≥2560m³/h；

3.净重：≤11.5kg；

4.功率：≥110w。
	2
	套
	工业
	

	6
	耗材存储消毒清洗柜
	一、不锈钢框架柜

●1.材质：不锈钢；

2.尺寸：≥2400mm*600mm*1800mm；

3.钢化玻璃移门；

二、消毒清洗设备

1.洗涤容量：≥10kg；

2.烘干容量：≥7kg；

3.除菌功能：支持。
	1
	套
	工业
	

	7
	实验室环境监控系统
	1.视频输出 ≥1路HDMI，1路VGA 

2.功耗： ≤10W （不含硬盘）

3.单盘容量：≥4TB； 

4.网络接口：≥1个；

5.USB接口：≥2个USB 2.0；

■6.录像模式：支持定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测和报警录像； 

7.回放模式：支持即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、外部文件回放 ；

8.备份模式：支持常规备份、事件备份； 

9.环境监控设备：温度监控、湿度监控、烟雾监控；

10.门窗封闭改造；

11.耗材及辅助设备。
	1
	套
	工业
	

	8
	手持便携示波器
	●1.带宽：≥200MHz； 

2.上升时间：≤1.75ns；

3.模拟通道数：≥2； 

●4.最高采样率：≥1GSa/s；

5.带宽限制：全带宽、低通（30Hz~最大带宽）； 

6.时基范围：2ns/div~1ks/div；

■7.支持测量：包含周期、频率、上升时间、下降时间、延迟、正占空比、负占空比、正脉冲宽度、负脉冲宽度、突发脉冲宽度、正向超调、负向超调、相位、峰峰值、值、高值、低值、最大值、最小值、均方根值、C均方根、平均值、C平均值；

8.接口：包含 Wi-Fi、USB 3.0/2.0、USB Type-C、HDMI；

9.垂直分辨率：≥8位；

10.存储：≥32G；

●11.显示：≥10.1 英寸触控一体屏，1280*800分辨率，11*10格；

12.电池：≥7.4V、7500mAh 锂离子电池。
	1
	套
	工业
	

	9
	程控电源
	1.配置USB和LAN接口，彩色液晶显示屏；

■2.电流：≥5A，功率：≥500VA；

3.频率范围：1Hz-999.9Hz；

4.输出模式：具有交流+直流，内部+外部信号等组合的9种输出模式。

●5.序列模式：有10组序列模式，每组序列设置max.999步,每个步长100μs- 999.9999s，可以在这个范围内设定时间。通过组合多个步骤，编辑所需DC成分以及复杂的波形。序列可以保存到内存或USB存储器中。

6.模拟功能：支持模拟不同的暂态波形，包括电源中断、电压增加、电压減少等。具有电容耐久性测试功能。支持本地存储器中存储不低于10个模拟波形。支持保存在USB存储器中。

7.显示模式：支持标准、简易、谐波三种显示模式，在标准显示模式中，显示不低于3个选定的设定值。在简易模式下，显示所有可用项目的测量值,支持切换显示有效值、平均值和峰值。在谐波模式下，支持显示40次谐波电压、谐波电流的测量值。
	1
	套
	工业
	

	10
	信号发生器
	●1.基本波形：包括正弦波、方波、脉冲波、锯齿波和不低于45种常用任意波形；

●2.频率范围：1μHz~25MHz（正弦波）；

3.通道数：≥2通道；

4.振幅范围：2mVpp~10Vpp；

5.直流偏置：±（5Vpk-幅度p-p/2）；

6.显示：≥3.5英寸；

7.分辨率：≥480*320；

8.通信接口：支持USB。
	1
	套
	工业
	

	11
	开关直流稳压电源
	●1.输出电压：0~30V；

●2.输出电流：0~5A；

3.尺寸：≤275*126*155mm；

4.输入电压： AC 220V+10% 50Hz；

5.工作温度：-10℃~40℃，相对湿度<80%；

6.储存温度：-10℃~40℃，相对湿度<90%；

7.电压稳压度：≤0.2%+2mv；

8.纹波噪声：≤0.3%Vp-p；

9.电流稳定度：≤0.1%+3mA；

10.显示精度：电压/电流3位LED显示±0.1%±1个字；

11.显示分辨率：电压0.1V,电流0.01A。
	5
	套
	工业
	


三、报价要求
本项目各包报总价，报价包含完成所投包别所需的一切费用（投标产品以及投标产品产生的采购、运输、人工、安装、售后、税费等所有费用），投标人报价时应充分考虑成本。中标结果确定后，中标人不得以任何理由要求增补项目费用或拒绝履约服务，采购人不接受任何追加费用的理由。
四、其他要求

投标人须提供包含相关指标项的证明材料，证明材料可以使用产品白皮书或具备资质的第三方机构检验报告或其他相关证明材料，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。
第二包 采购需求

一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	1、项目安装调试完成后验收合格，向成交供应商一次性支付合同价款。

2、若中标供应商所投所有产品均为中小企业生产，合同签订后向成交供应商支付合同价款的40%，成交供应商须提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施（以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件），项目安装调试完成后验收合格，向成交供应商支付合同余款。

3、若中标供应商所投所有产品均为中小企业生产且供应商无需预付款，项目安装调试完成后验收合格，向成交供应商一次性支付合同价款。（供应商无需预付款，请在成交后签订合同前提供无需预付款的说明，格式自拟）。 

	2
	供货及安装地点
	黄山学院用户指定地点

	3
	供货及安装期限
	合同签订后60个日历日内完成仪器设备供货及安装，并通过验收。

	4
	免费质保期
	1、验收合格后12个月。

2、质保期内在正常使用的情况下，若发现任何缺陷、故障、非正常损坏等，卖方应负责免费更换。质保期内每季度至少上门一次对相关设备进行巡检维护，日常检测使用中如出现突发设备故障，应在第一时间响应并派工程师到场进行处置。（若所投产品质保承诺超过需求年限，质保期按所投产品质保承诺时间计算。）


二、货物需求

（一）货物需求说明 

	需求内容类别
	标识符号
	投标要求

	实质性要求
	★
	必须全部满足或正偏离，有1项不满足或负偏离的，投标无效。

	重要评审项
	■
	作为评分项，每满足一项得3分

	一般评审项
	●
	作为评分项，每满足一项得2分

	其他要求
	无标识项
	最大允许偏离5项，超过最大允许偏离项数的，投标无效。


（二）货物需求清单（标注“▲”为核心产品）

	序号
	货物名称
	技术参数及
要求
	数量
	单位
	所属行业
	备注（进口或强制节能）

	1
	半自动粉灌装机
	1.该系列为半自动小剂量粉灌装机，采用人工放瓶，实现自动灌装的工序，广泛适用于各种瓶装/弹簧瓶药粉，化妆品粉，化工粉等的自动罐装，是各类行业理想灌装设备。

2.采用螺杆灌装计量实现粉体的定量灌装，灌装精度高，稳定可靠。

3.整机采用可编程逻辑控制器PLC，气动控制元件，智能控制系统，触摸屏操作，故障在线显示，操作简单方便；自动计数，自动化程度高。

4.电气元部件全部采用原装正品，稳定可靠，安全生产，经久耐用。

5.整机主要采用优质304不锈钢制造，美观耐用，便于清洁，符合国家标准卫生要求。

6.计量方式：单头螺杆计量

●7.灌装精度≤±5%（视物料特性而定） 

8.灌装量范围：0.2-3g

●9.生产能力10-15瓶/分钟（视人工操作速度）

10.气压：0.5-0.7Mpa

11.220V 50HZ 1P 0.75KW
	1
	台
	工业
	

	2
	半自动贴标机
	1.适用于各种规格的圆柱形物体贴标，小锥度圆瓶贴标，如木糖醇、化妆品圆瓶、酒瓶等。可实现全周/半周贴标、圆周正背面贴标，正背标间距可任意调整。广泛应用于食品、化妆品、化工、酿酒、医药等行业。

2.可选配圆周定位检测装置，实现圆周定位定点贴标。

3.可选配色带打码机和喷码机，贴标同时打印生产批号，生产日期，有效期至等信息，贴标，打码一步完成，大大提高生产效率。

4.适用范围：适用标签：不干胶标签、不干胶膜、电子监管码、条形码等。

适用产品：要求在圆周面、圆锥面上贴附标签的产品；可贴单标或双标贴标。

5.应用行业：广泛应用于食品、医药、酿酒、日化、化工、五金、塑胶等行业。

6.应用实例：口服液圆瓶贴标、西林瓶贴标、木糖醇贴标、洗发水瓶贴标、注射器贴标、保健品瓶贴标，玻璃及塑胶圆瓶贴标等。

四、工作过程  

7.操作过程：人工放产品—>贴标（设备自动实现）—>取出已贴标产品。

五、技术参数：以下为标准机型技术参数，其他特殊要求和功能，可量身订做

8.贴标精度：±1mm (不含产品、标签误差)；                                         

■9.贴标速度： 10～20件/分钟（与产品尺寸及员工熟练度有关）；                        

■10适用产品直径：Ø 15mm～Ø 130mm；高度约：50mm-300mm（根据瓶形及尺寸判断）

●11.适用标签尺寸：长度：20mm～300mm；

宽度：20mm～200mm；

12.整机尺寸：约950mm×560mm×520mm（长×宽×高）；

13. 适用电源：220V/50HZ；

14.适用标签内径：Ø76mm及以内  

适用标签外径：Ø300mm及以内
	1
	台
	工业
	

	3
	808 nm 红外激光器
	1.工作方式：连续

●2.光纤后输出功率2000 mW

3.功率稳定性：<1%

●4.光纤耦合输出：光纤芯径400μm，长度1m，SMA接口，带准直器可调节光斑大小

5.工作温度：10-35℃

6.电源：PSU-H-LED（功率可调节0-2000mW）

7.出光高度24.8mm(8）配置：激光头、电源、光纤、准直器、电源线
	1
	台
	工业
	

	4
	恒温水浴锅
	1.产品：外壳采用优质钢板制成，表面喷塑，内胆采用不锈钢板；

2.温控系统选用高精度传感器和集成元件，电路经过精心设计，使控温精确可靠；具有关键电子元器件诊断功能；

3.电源电压：220V 50Hz

4.控温范围：RT+5-95℃

5.温度精度：≤1℃

6.温度波动度：≤±1℃

7.类型：双列四孔
	1
	个
	工业
	

	5
	红外线灭菌器
	1.加热口径：≥35 mm

2.工作温度时间：≥10 min

3.尺寸：266*225*145 mm（±5mm）
	1
	台
	工业
	

	6
	恒温磁力搅拌水浴锅
	1.调速范围：0-2500转/分，无极调速数字显示

2.电机功率电机：40W，DC14-24V

3.加热功率：≥700W

4.控温方式：智能数显控温 可控硅控制

5.控温精度：≤±1℃

6.加热容积：Φ190×90mm

7.材质铝合金：特氟龙处理表面

8.搅拌容量：50—1000ml 烧瓶

9.尺寸约：325×215×175 mm
	2
	个
	工业
	

	7
	旋涡混匀仪
	1.漩涡混匀器，适合短时间（点动）或长时间连续工作；最大转速2500rpm/min，电机无级调速

2.振荡方式：圆周

3.周转直径约[mm]：4 

4.电机输入功率约[W]：58

5.电机输出功率约[W]：10

6.允许连续运转时间：≥10%

7.速度范围 [rpm]：0-2500

8.转速显示：刻度

9.运行方式：连续运转/点动

10.主机+标准头，用于直径小于30mm的试管和小容器
	1
	台
	工业
	

	8
	高功率数控超声波清洗器
	1.容量：≥10L

2.超声频率：≥40KHz

3.超声功率：≥400W

4.功率可调：40-100（%）

5.进水液位显示：有

6.加热功率：≥400W

7.温度设定范围：室温-80℃

8.时间可调：1-480（min）

9.外壳：不锈钢

10.降音盖：有

11.排水：手控

12.其他配置：清洗网篮、降音盖、手控进排水、220V/50Hz电源
	1
	台
	工业
	

	9
	▲冻干机
	1.性能特点
1.1本机采用压缩机制冷，制冷迅速，冷阱温度低。
1.2采用≥7寸真彩触摸液晶屏控制系统，操作简单方便，且功能强大。
■1.3工业嵌入式操作系统，核心控制电路设计，≥32M内存128M FLASH，操作响应速度快，存储数据量大。

1.4控制系统自动保存冻干数据，并能以实时曲线和历史曲线的形式查看，整个冻干过程清晰明了。
1.5干燥室采用无色透明一次注塑成型聚碳干燥室，耐腐蚀、不易碎、无粘接、透明度高、密闭性强、样品清楚直观，可观察冻干的全过程。
1.6真空泵与主机连接采用快速接头，简洁可靠。
1.7本机可存储多次冻干曲线，并用U盘提取数据到电脑，用上位机软件在电脑中浏览打印及多种选项。
1.8配置充气阀，可充干燥惰性气体。
1.9可设定冷阱温度，低于温度设定值时开启真空泵，保护真空泵使用寿命。
■1.10产品符合质量标准，投标时提供证明材料。
2.仪器参数
2.1冻干面积（㎡）：≥0.18
2.2捕水容量（kg/批）：≥6
2.3西林瓶装瓶量：Φ12mm：1320个；Φ16mm个：698个；Φ22mm：360个
2.4盘装溶液（L）：≥2
2.5板层尺寸（mm）：≥Φ240
2.6板层间距（mm）：≥70
2.7板层数量（块）：≥4
2.8冷阱尺寸约（mm）：Φ300×405
2.9冷阱最低温度：≤-80（空载）
2.10极限真空度（Pa）：≤5（空载）
2.11环境温度（℃）：≤25

■2.12真空系统：频率：50Hz，几何抽速：165L/min，极限压力：GV关：0.67 GV开：6.7，油雾分离。
2.13配置：主机一台，真空泵一台。

3.技术服务
3.1安装、校准与试运行：应对仪器设备的质量、规格、性能、数量进行详细和全面的检查。
3.2为用户培训使用仪器的工作人员。其培训内容指的是仪器设备的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。
3.3成交供应商为本项目提供固定对接的设备维护经验工程师（提供人员名单）。
	1
	台
	工业
	

	10
	烘箱
	●1.新颖的立式设计，箱体外壳采用优质钢板制作，表面经静电喷涂工艺处理，造型美观，防腐耐用。

 1.1四角呈圆弧过渡，隔板间距可调，风道侧板与底加热罩快拆式结构， 便于清洁。

 1.2涡轮离心式扇叶独特的底鼓风与底加热合理配合，立式双风道垂直热风循环设计，使工作室内温度分布更加均匀。

1.3开关式风机，可根据用户不同的实验要求，打开或者关闭风机，既保证工作室内的温度均匀性，又不会吹飞粉末状物品。        

1.4定时及超温报警功能，具有因停电，死机状态数据丢失而保护的参数记忆来电恢复功能。

1.5选配485接口，可连接计算机，能远程监控温度参数的变化状态。

1.6采用新型结构的箱门隔热效果好，中间装有双层钢化玻璃大视角观察窗，配以锁扣式松紧调节门锁，耐高温硅胶密封条，确保良好的密封性，防止热量流失。

2.电源电压：220V/50H

3.控温范围：RT+10-300℃

4.恒温波动度：±1.0℃

5.温度分辨率约：0.1℃

6.工作环境温度：+5-40℃

7.加热功率约：2300W

●8.工作区域尺寸： 宽×深×高（mm） 550×450×550（±10）

9.产品外形尺寸：宽×深×高（mm）：636×680×915（±10）

10.包装外形尺寸：宽×深×高（mm）：730×720×1000（±10）

11.搁板负荷：15kg/块 标配数2块

12.净重/毛重约：56/71kg

13.定时范围：1—9999min

14.热处理之用。       

●15.定时及超温报警功能，具有因停电，死机状态数据丢失而保护的参数记忆来电恢复功能。
	1
	台
	工业
	

	11
	一体式超声波细胞破碎机
	1.25KHz自动追频

●2.超声标称功率约：650W，
3.功率可调：0-100%

4.探头变幅杆约mm：Φ3（3mm），处理量2—10mL，功率比10-65%
	1
	台
	工业
	

	12
	鼓风干燥箱
	1.功率：≥1500W

2.温控范围：RT-300 ℃

3.控温精度：±1 ℃

●4.有效容积：不低于70 L

5.鼓风功能、不锈钢内胆
	1
	台
	工业
	

	13
	GMP系列无油隔膜真空泵
	1.功率：≥35W 

2.最大真空度约：0.085 MPa

3.正压力约：0.2 MPa

4.抽气速度约：15L/min
	1
	台
	工业
	

	14
	集热式磁力搅拌器
	1.功率：625W 
2.最大搅拌量：2000 mL
3.有效容积：不低于220*110
4.转数范围：0-2600 rpm
5.温控范围：室温～300 ℃
	2
	台
	工业
	


三、安装调试、质保及售后服务要求

1、提供壹年免费质保期，投标文件中需提供产品彩页及技术证明材料。安装后，中标商需对用户方进行完善的各项相关培训，培训内容包括但不限于：软件嵌入分析解决方案兼容性调试、仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护、注意事项等。

2、如果仪器在使用过程中出现故障，在接到用户维修服务的请求后，仪器公司工程师应在8小时内作出应答，进行电话指导，网上诊断协助排除故障，解决问题，必须在48小时内到达现场解决。

四、报价要求

本项目各包报总价，报价包含完成所投包别所需的一切费用（投标产品以及投标产品产生的采购、运输、人工、安装、售后、税费等所有费用），投标人报价时应充分考虑成本。中标结果确定后，中标人不得以任何理由要求增补项目费用或拒绝签约服务，采购人不接受任何追加费用的理由
五、其他要求
投标人须提供包含相关指标项的证明材料，证明材料可以使用产品白皮书或具备资质的第三方机构检验报告或其他相关证明材料，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。

第三包 采购需求

一、采购需求前附表

	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	1、项目安装调试完成后验收合格，向成交供应商一次性支付合同价款。

2、若中标供应商所投所有产品均为中小企业生产，合同签订后向成交供应商支付合同价款的40%，成交供应商须提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施（以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件），项目安装调试完成后验收合格，向成交供应商支付合同余款。

3、若中标供应商所投所有产品均为中小企业生产且供应商无需预付款，项目安装调试完成后验收合格，向成交供应商一次性支付合同价款。（供应商无需预付款，请在成交后签订合同前提供无需预付款的说明，格式自拟）。 

	2
	供货及安装地点
	黄山学院用户指定地点

	3
	供货及安装期限
	合同签订后30个日历日内完成供货和安装，并通过验收。

	4
	免费质保期
	1、验收合格后24个月，如果设备有单独保质期长于24个月的，按单套设备保质期计算。

2、质保期内在正常使用的情况下，若发现任何缺陷、故障、非正常损坏等，卖方应负责免费更换。质保期内每季度至少上门一次对相关设备进行巡检维护，日常检测使用中如出现突发设备故障，应在第一时间响应并派工程师到场进行处置。（若所投产品质保承诺超过需求年限，质保期按所投产品质保承诺时间计算。）


二、货物需求

（一）货物需求说明 

	需求内容类别
	标识符号
	投标要求

	实质性要求
	★
	必须全部满足或正偏离，有1项不满足或负偏离的，投标无效。

	重要评审项
	■
	作为评分项，每满足一项得2分

	一般评审项
	●
	作为评分项，每满足一项得1.5分

	其他要求
	无标识项
	最大允许偏离5项，超过最大允许偏离项数的，投标无效。


（二）货物需求清单（标注“▲”为核心产品）

	序号
	货物名称
	技术参数及
要求
	数量
	单位
	所属行业
	备注（进口或强制节能）

	1
	▲酶标仪
	酶标仪技术参数

1、≥7寸触屏控制，可以电脑和触摸屏两用控制；

■2、内置光栅单色器，检测波长范围：190 nm ~ 1000 nm（1 nm步进）；

■3、波长准确度：≤± 1.0 nm；

4、波长重复性：< 0.2 nm；

5、带宽：2.5 nm（2~10 nm可定制）；

6、杂散光：< 0.01% (@230 nm)；

●7、测定范围：0 ~ 4.000 OD；

●8、OD线性范围：≤1.0% + 0.003 OD (0 - 2.0 OD)； ≤2.0% (2.0 - 2.5 OD) @ 450 nm；

■9、OD准确度：≤1.0% + 0.003 OD (0 - 2.0 OD)； ≤2.0% (2.0 - 2.5 OD) @ 450 nm;

10、OD重复性：CV ＜ 0.5 % @ 450 nm；

●11、读取速度：96孔板 ≤20s；

12、微孔板类型：96孔板；

13、检测器：光电二极管/光电池，测试更准确，范围更广；非CMOS或CCD型检测器；

■14、可以进行动力学测试，实时监控测试OD变化；

15、可卧式比色皿适配架，拓宽应用场景；

●16、具有光谱扫描模式，可得出紫外-可见光谱，得出样品的最大吸收波长；

17、能够检测任何标准96孔或紫外透射96孔微孔板；

●18、具有单波长、双波长检测功能；双波长检测直接进行数据的扣除，得出直接结果；

19、具有单孔动力学分析模式，动力学法ELISA/酶学分析；

20、使用闪烁氙灯光源，寿命长、发光稳定；

21、可使用专用光吸收检测板可为设备进行校正认证；

22、使用USB数据接口，可以直接导出数据至U盘；

23、全中文界面，适合操作人员使用与教学；

24、主要组成：主机（包括光源、检测器、触控屏，台式控制电脑）；

25附件1：终端输出设备+显示器

25.1、类型：主机+显示器

25.2、屏幕尺寸：≥27英寸：

25.3、处理器：配置参照或优于intel i9

25.4、硬盘容量：1TB SSD+4TB HDD

25.5、显卡型号：参照或优于RTX 3060Ti

25.6、内存容量：≥32GB

25.7、适用场景：设计制图,数据处理

25.8、独立显卡

25.9、输入设备：鼠标；有线鼠标

25.10、键盘；有线键盘

25.11、屏幕刷新率：≥100Hz

25.12、分辨率：2560*1440（±10）

25.13、类型：直面屏

25.14、接口：DP，HDMI

26 负责安装调试：

26.1、工程师负责安装调试好设备；

26.2、负责培训使用单位人员两名；

26.3、提供免费咨询服务电话；

27、本表中未列参数详见《台式计算机政府采购需求标准(2023年版)》加“*”指标按采购需求标准最低要求满足且须满足对应配置的需要(如主板、电源适配性等)。
	1
	套
	工业
	

	2
	电化学工作站
	1、CV和LSV扫描速度：0.000001V/s至10,000 V/s，双通道同步扫描及采样至10,000 V/s

2、扫描时的电位增量：0.1 mV（当扫速为1,000 V/s时）

3、CA和CC的脉冲宽度：0.0001至1000 sec

■4、CA的最小采样间隔：1ms，双通道同步

5、CC的最小采样间隔约：1ms

6、CC模拟积分器

7、DPV和NPV的脉冲宽度：0.001 至10sec

8、SWV频率：1Hz至100 kHz

9、i-t的最小采样间隔约：1ms，双通道同步

10、ACV频率范围：0.1Hz至10kHz

11、SHACV频率范围：0.1Hz至5 kHz

12、FTACV频率范围：0.1Hz至50Hz，可同时获取基波，二次谐波，三次谐波，四次谐波，五次谐波，六次谐波的ACV数据

●13、交流阻抗：0.00001Hz至1 MHz

14、交流阻抗波形幅度：0.00001 V至0.7 V均方根值

15、附件1：终端输出设备+显示器

15.1、类型：主机+显示器

15.2、屏幕尺寸：≥27英寸：

15.3、处理器：配置参照或优于intel i9

15.4、硬盘容量：1TB SSD+4TB HDD

15.5、显卡型号：参照或优于RTX 3060Ti

15.6、内存容量：≥32GB

15.7、适用场景：设计制图

15.8、独立显卡

15.9、输入设备：鼠标；有线鼠标

15.10、键盘；有线键盘

15.11、屏幕刷新率：≥100Hz

15.12、分辨率：2560*1440（±10）

15.13、类型：直面屏

15.14、接口：DP，HDMI

16、附件2:2H 型可换膜电解池（相对密封）(数量2)

16.1、容积：不低于50 mL单层

17、附件3：银氯化银电极 （数量2）

18、附件4：铂片电极 

18.1、厚度约0.1mm，

18.2、规格约10*10 mm

18.3、数量2

19、附件4：铂片电极夹 （数量2）

20、负责安装调试：

20.1、工程师负责安装调试好设备。

20.2、负责培训使用单位人员两名

20.3、提供免费咨询服务电话。
	1
	套
	工业
	

	3
	全自动中药制丸抛光一体机（小型）
	1、型号：XW-26/XW-26S；

2、产量3-25kg/h；

3、总功率约1350W；

4、重量≤69.5kg；

5、尺寸：75*53*60cm（±3）；

6、膜具3-10毫米一套；

7、转速约2880转/分钟，铜芯电机，双条；

8、有过载保护；

9、有抛光功能。抛光机有热风管加热，正品保障；

10、余料器一个。

11、智能监控，风管温度调节；

12、抛光速度可调。抛光速度可调。

13、终生维护

14、负责安装调试：

14.1工程师负责安装调试好设备。

14.2 负责培训使用单位人员两名

14.3提供免费咨询服务电话。
	1
	台
	工业
	

	4
	小型药丸烘干机
	1、电机功率约1600w；

2、烘干产量1-5KG/次；

3、温度35℃-150℃；

4、烘盘直径约30cm，

5、尺寸41*41*96cm（±2）。

6、玻璃门设计，全封闭条密封；

7、多处设计排风口；

8、旋转烘干箱；

9、五段控温；

10、七层不锈钢筛网；

11、机器散热快，延长使用寿命；

12、万向轮；

13、材质304不锈钢。

15、提供合格证和使用说明书。
	1
	台
	工业
	

	5
	电子防潮柜
	1、适用电：AC220V/50HZ 

2、最大稳定功率约：120W, 平均功率：《6W

■3、温湿度精度：±3.0%RH, ±1.0℃ 温湿度分辨率0.1

4、湿度范围：10%RH-30%RH 可定点设置

5、容积:不低于 160L。
	1
	台
	工业
	

	6
	高效液相色谱(HPLC）配件1
	1、分离模式：反相十八烷基硅烷键合硅胶；

2、官能团：C18；

■3、亲水性：Venusil双层表面处理技术，在硅胶表面形成亲水层，降低硅胶酸性，提高硅胶表面纯度，增加表面硅羟基数量，100%亲水；

●4、粒径约：5um；

5、规格：4.6mm*250mm（±1）；

6、孔径约：100 Å；

7、碳载量约:18%；

8、封端：单封尾；

9、比表面积约：380㎡/g；

10、pH范围：1.5-9.0。
	1
	根
	工业
	

	7
	高效液相色谱（HPLC）配件2
	1、分离模式：反相十八烷基硅烷键合硅胶；2、官能团：C18；

■3、亲水性：双层表面处理技术，在硅胶表面形成亲水层，降低硅胶酸性，提高硅胶表面纯度，增加表面硅羟基数量，100%亲水；

●4、粒径约：5um；

5、规格约：10.0mm*250mm；

6、孔径约：100 Å；

7、碳载量约:18%;

8、封端：单封尾；

9、比表面积约：380㎡/g；

10、pH范围：1.5-9.0。
	1
	根
	工业
	

	8
	高效液相色谱（HPLC）配件3
	■1、分离模式：Biozen dSEC-2 体积排阻；

2、官能团：二醇基；

3、基质：单分散高纯硅胶微球；

●4、粒径约：3um；

5、规格约：7.8mm*300mm；

6、孔径约：200 Å；

7、耐压上限:4000 psi (5 μm)；

8、pH范围：1.5-9.0；

9、温度：50℃，最高耐90℃

10、分子量范围:1.5k-450kD。
	1
	根
	工业
	

	9
	高效液相色谱（HPLC）配件4
	■1、分离模式：Yarra SEC-2000 体积排阻；2、官能团：二醇基；

3、键合：亲水固定相配体；

4、粒径约：5um；

5、规格约：21.2mm*300mm；

6、孔径约：145 Å；

7、耐压上限:3000 psi (5 μm);

8、流速：最大1.5ml/min；

9、pH范围：2.5-7.5；

10、分子量范围:1k-300kD。
	1
	根
	工业
	

	10
	教学一体机多媒体触摸屏
	1、显示参数:尺寸不低于75英寸

2、面板等级 ≥A 级

3、VA面板技术

4、分辨率约3840 x2160

5、显示比例约16:9

6、刷新率约60Hz

7、亮度约350nit(typ.)

8、对比度 4000:1

9、响应时间约8ms

10、可视角 178°(H) / 178°(V)

11、色域  (% NTSC) ≥85%

12、色阶/灰度等级 256 级

13、色彩度：10.7 亿

14、背光类型：直下式背光 D-LED

15、防蓝光物理（硬件）防蓝光

16、无频闪：支持

17、使用寿命 ≥30000小时

18、使用时长不少于7 天×16小时

19、触摸参数

19.1、触摸技术：红外触控

19.2、红外边框：四边红外

19.3、贴合工艺：零贴合

19.4、支持系统：Windows11/10/8/7/XP ，Android ，Linux ， Mac OS X ，Chrome

19.5、书写方式：手指或红外触摸笔等不透光物体

19.6、插值分辨率约：32768(W) x 32768(D)

●19.6、触摸点数：不少于40点

19.7、触摸精度：±1mm

19.8、最小识别物：2mm

19.9、书写高度 ≤2mm

19.10钢化玻璃表面硬度：9H

20、扬声功能

20.1、位置：下边框位置，前向发声

20.2、声道：4.2 声道

20.3、伴音功率 60W（高音 10W ×2，中音 10W ×2，低音 10W ×2）

20.4、4WiFi：无线&有线网

20.5、有线网络：支持 10/100/1000Mbps

20.6、无线：WiFi 标配 内置 ，双路双频 WIFI，支持 AP 热点

20.7、蓝牙：标准 5.2

20.8、工作频率 2.4GHz
	1
	台
	工业
	


三、安装调试、质保及售后服务要求

保证产品为全新正品，提供免费安装调试及培训服务，自验收合格之日起质保2年。如采购需求中如有明确要求的，以采购需求要求为准。

四、报价要求
本项目各包报总价，报价包含完成所投包别所需的一切费用（投标产品以及投标产品产生的采购、运输、人工、安装、售后、税费等所有费用），投标人报价时应充分考虑成本。中标结果确定后，中标人不得以任何理由要求增补项目费用或拒绝签约服务，采购人不接受任何追加费用的理由
五、其他要求

投标人须提供包含相关指标项的证明材料，证明材料可以使用产品白皮书或具备资质的第三方机构检验报告或其他相关证明材料，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。

第四包 采购需求
一、采购需求前附表

	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	1、项目安装调试完成后验收合格，向成交供应商一次性支付合同价款。

2、若中标供应商所投所有产品均为中小企业生产，合同签订后向成交供应商支付合同价款的40%，成交供应商须提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施（以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件），项目安装调试完成后验收合格，向成交供应商支付合同余款。

3、若中标供应商所投所有产品均为中小企业生产且供应商无需预付款，项目安装调试完成后验收合格，向成交供应商一次性支付合同价款。（供应商无需预付款，请在成交后签订合同前提供无需预付款的说明，格式自拟）。 

	2
	供货及安装地点
	黄山学院用户指定地点

	3
	供货及安装期限
	合同签订后60个日历日内完成仪器设备供货及安装，并通过验收。

	4
	免费质保期
	1、验收合格后12个月。

2、质保期内在正常使用的情况下，若发现任何缺陷、故障、非正常损坏等，卖方应负责免费更换。质保期内每季度至少上门一次对相关设备进行巡检维护，日常检测使用中如出现突发设备故障，应在第一时间响应并派工程师到场进行处置。（若所投产品质保承诺超过需求年限，质保期按所投产品质保承诺时间计算。）


二、货物需求

（一）货物需求说明 

	需求内容类别
	标识符号
	投标要求

	实质性要求
	★
	必须全部满足或正偏离，有1项不满足或负偏离的，投标无效。

	重要评审项
	■
	作为评分项，每满足一项得1分

	一般评审项
	●
	作为评分项，每满足一项得0.5分

	其他要求
	无标识项
	最大允许偏离5项，超过最大允许偏离项数的，投标无效。


（二）货物需求清单（标注“▲”为核心产品）
	序号
	货物名称
	技术参数及
要求
	数量
	单位
	所属行业
	备注（进口或强制节能）

	1
	▲古建测绘无人机
	1.飞行器：

1.1裸机重量（带桨叶）约：915克；

1.2最大起飞重量约：1050克；

1.3尺寸：折叠（不带桨）：长221毫米，宽96.3毫米，高90.3毫米（±20毫米）；展开（不带桨）：长347.5毫米，宽283毫米，高107.7毫米（±20毫米）；

1.4轴距：对角线：380.1毫米（±20毫米）；

最大上升速度：6米/秒（普通挡），8米/秒（运动挡）；

1.5最大下降速度：6米/秒（普通挡），6米/秒（运动挡）；

1.6最大水平飞行速度（海平面附近无风）：

1.7 15 米/秒（普通挡），前飞：21米/秒，侧飞：20米/秒，后飞：19米/秒（运动挡）；

1.8最大抗风速度：12 米/秒；

1.9■最大起飞海拔高度：不小于6000 米（空载飞行）；

1.10●最长飞行时间（无风环境）：不小于45 分钟；

1.11最长悬停时间（无风环境）：不小于38 分钟；

1.12■最大续航里程：不小于32 公里；

1.13●最大可倾斜角度：30°（普通挡），35°（运动挡）；

1.14●最大旋转角速度：200°/s；

1.15GNSS：GPS和Galileo和BeiDou 和 GLONASS（仅在 RTK 模块开启时支持 GLONASS）；

1.16悬停精度（无风或微风环境）：垂直：±0.1 米（视觉定位正常工作时）；±0.5 米（GNSS 正常工作时）；±0.1 米（RTK 正常工作时），水平：±0.3 米（视觉定位正常工作时）；±0.5 米（高精度定位系统正常工作时）；±0.1 米（RTK 正常工作时）；

1.17工作环境温度：-10°C 至 40°C；

1.18电机符合JB/T 8680-1998标准；
1.19螺旋桨型号：参照或优于9453F行业版；

1.20夜航灯：无人机内置；

2.广角相机：

2.1■影像传感器：4/3 CMOS，有效像素不低于2000万；

2.2镜头：视角不低于：84°，等效焦距：不低于24 毫米，

2.3●光圈：f/2.8 至 f/11，对焦点：1 米至无穷远；

2.4ISO范围：100 至 6400；

2.5快门速度：电子快门：8 秒至 1/8000 秒，机械快门：8 秒至 1/2000 秒；

2.6最大照片尺寸约：5280×3956；

2.7照片拍摄模式：单张拍摄：不低于2000万像素，定时拍摄：不低于2000万像素，JPEG：0.7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 秒JPEG + RAW：3/5/7/10/15/20/30/60 秒

低光智能拍照：不低于2000万像素，全景拍照：不低于2000万像素（原始素材）；

2.8录像编码及分辨率不低于：H.264，4K不低于：3840×2160@30fps，FHD不低于：1920×1080@30fps；

2.9视频码率：4K：130Mbps，FHD：70Mbps；

2.10支持文件系统：exFAT；

2.11照片格式：JPEG/DNG（RAW）；

2.12视频格式：MP4（MPEG-4 AVC/H.264）；

3.长焦相机：

3.1■影像传感器：1/2" CMOS，有效像素 1200 万；

3.2●镜头：视角不低于：15°，等效焦距不低于：162 毫米，光圈：f/4.4，对焦点：3米至无穷远；

3.3感光度范围：100至6400；

3.4快门速度：电子快门：8秒至1/8000秒；

3.5最大照片尺寸不低于：4000×3000；

3.6照片格式：JPEG；

3.7视频格式：MP4（MPEG-4 AVC/H.264）；

3.8照片拍摄模式：单张拍摄：1200万像素，

3.9定时拍摄不低于：1200万像素，JPEG：0.7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 秒，

低光智能拍照不低于：1200万像素；

3.10视频编码及分辨率：H.264，4K：3840×2160@30fps，FHD：1920×1080@30fps；

3.11视频码率：4K：130Mbps，FHD：70Mbps；

3.12数字变焦：8倍（混合变焦56倍）。

4.热成像相机：

4.1●热成像传感器类型：非制冷氧化钒（VOx）；

4.2像元间距：12 微米；

4.3帧率：30 赫兹；

4.4●镜头：DFOV不低于：61°，等效焦距不低于：40 毫米，

4.5光圈：f/1.0，对焦距离：5 米至无穷远；

4.6噪声等效温差（NETD）：≤50 mK@F1.0；

4.7测温方式：点测温、区域测温；

4.8测温范围：-20℃ 至 150℃（高增益模式），0℃ 至 500℃（低增益模式）；

4.9调色盘：白热/黑热/描红/铁红/热铁/北极/医疗/熔岩/彩虹 1/彩虹 2；

4.10照片格式：JPEG（8 位），R-JPEG（16 位）；

4.11视频分辨率不低于：640×512@30fps；

4.12视频码率：6Mbps；

4.13视频格式：MP4（MPEG-4 AVC/H.264）；

4.14数字变焦约：28 倍；

4.15红外波长：8 微米至 14 微米；

4.16红外测温精度：±2℃ 或 ±2%，取较大值。

5.云台：

5.1■稳定系统：三轴机械云台（俯仰、横滚、平移）；

5.2结构设计范围：俯仰：-135°至 100°，横滚：-45°至45°，平移：-27°至 27°；

5.3可控转动范围：俯仰：-90°至 35°，平移：不可控；

5.4最大控制转速（俯仰）不低于：100°/s；

5.5角度抖动量：±0.007°。

6.感知：

6.1■感知系统类型：全向双目视觉系统，辅以机身底部红外传感器；（投标文件提供功能截图证明材料，交付功能与证明材料一致）。
6.2前视：测距范围：0.5 米至20米，可探测范围：0.5 米至200米，有效避障速度：飞行速度≤15 米/秒，视角（FOV）：水平不低于90°，垂直不低于103°；

6.3后视：测距范围：0.5 米至16米

有效避障速度：飞行速度 ≤12米/秒

视角（FOV）：水平不低于90°，垂直不低于103°；

6.4侧视：测距范围：0.5 米至 25 米

有效避障速度：飞行速度 ≤15 米/秒

视角（FOV）：水平 90°，垂直85°；

6.5上视：测距范围：0.2 米至10米，有效避障速度：飞行速度 ≤6 米/秒，视角（FOV）：前后不低于 100°，左右不低于90°；

6.6下视：测距范围：0.3米至 18米，有效避障速度：飞行速度 ≤6 米/秒，视角（FOV）：前后 130°，左右 160°；

6.7有效使用环境：前、后、左、右、上方：表面有丰富纹理，光照条件充足（>15 lux，室内日光灯正常照射环境），下方：表面为漫反射材质且反射率 >20%（如墙面，树木，人等），光照条件充足（>15 lux，室内日光灯正常照射环境）。

7.图传：

7.1实时图传质量：遥控器：1080p/30fps；

7.2工作频段：2.400 GHz 至 2.4835 GHz，5.725 GHz 至 5.850 GHz；

7.3●最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：FCC：不小于15 公里，CE：不小于8 公里，SRRC：不小于8 公里，MIC：不小于8 公里；

7.4●最大信号有效距离（有干扰）：强干扰（密集楼宇、居民区等）：1.5 公里至 3 公里（FCC/CE/SRRC/MIC），中干扰（城郊县城、城市公园等）：3 公里至 9 公里（FCC），3 公里至 6 公里（CE/SRRC/MIC），弱干扰（远郊野外、开阔农田等）：9 公里至 15 公里（FCC），6 公里至 8 公里（CE/SRRC/MIC）；

7.5最大下载速率约：15MB/s；

7.6延时（视乎实际拍摄环境及移动设备）约： 200毫秒；

7.7天线：4 天线，2 发 4 收；

7.8发射功率（EIRP）：2.4 GHz：<33 dBm（FCC），<20 dBm（CE/SRRC/MIC），5.8 GHz：<33 dBm（FCC），<30 dBm（SRRC），<14 dBm（CE）；

7.9其他：支持 DJI Cellular 模块。

8.参照或优于RC Pro 行业版：

8.1图传方案：高画质、低延迟，无干扰和无遮挡环境下，最大通信距离不低于15公里，至少支持1080p 30fps高清图传，有干扰或遮挡时，可自动切换到4G网络进行增强传输；

8.2最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：15 公里（FCC），8 公里（CE/SRRC/MIC）；

8.3图传工作频段：2.400 GHz 至 2.4835 GHz，5.725 GHz 至 5.850 GHz；

8.4天线：4 天线，2 发 4 收；

8.5图传工作频段和发射功率（EIRP）：2.4 GHz：<33 dBm（FCC），<20 dBm（CE/SRRC/MIC），5.8 GHz：<33 dBm（FCC），<14 dBm（CE），<23 dBm（SRRC）；

8.6Wi-Fi 协议：802.11 a/b/g/n/ac/ax，

支持 2×2 MIMO Wi-Fi；

8.7Wi-Fi 工作频段：2.400 GHz 至 2.4835 GHz，5.150 GHz 至 5.250 GHz，5.725 GHz 至 5.850 GHz；

8.8 Wi-Fi 工作频段和发射功率（EIRP）：2.4 GHz：<26 dBm（FCC），<20 dBm（CE/SRRC/MIC），5.1 GHz：<26 dBm（FCC），<23 dBm（CE/SRRC/MIC），5.8 GHz：<26 dBm（FCC/SRRC），<14 dBm（CE）；

8.9蓝牙协议：蓝牙 5.1；

8.10蓝牙工作频段：2.400 GHz 至 2.4835 GHz；

8.11蓝牙发射功率（EIRP）：<10 dBm；

8.12屏幕分辨率约：1920×1080；

8.13屏幕尺寸约：5.5 英寸；

8.14屏幕帧率约：60fps；

8.15屏幕亮度：不低于1000 尼特；

8.16屏幕触控：不低于10点触控；

8.17电池：锂离子电池（5000 毫安时，7.2 伏）；

8.18充电方式：使用标配的桌面充电器（100W），或规格为12伏或15伏的USB充电器；

8.19额定功耗：12 瓦；

8.20存储空间：机身内存（ROM）：≥64GB，支持使用 microSD 卡拓展存储容量；

8.21充电时间：约 1.5 小时（使用标配的 桌面充电器（100W）单独给遥控器充电时，或使用规格为 15 伏的 USB 充电器时测得），约 2 小时（使用规格为 12 伏的 USB 充电器时测得），约 2 小时 50 分钟（使用标配的桌面充电器（100W）同时为飞行器和遥控器充电时测得）；

8.22续航时间：约 3 小时；

8.23视频输出接口：Mini-HDMI 接口；

8.24工作环境温度：-10℃ 至 40℃；

8.25存放环境温度：-30℃ 至 60℃（一个月内），-30℃ 至 45℃（大于一个月小于三个月），-30℃ 至 35℃（大于三个月小于六个月），-30℃ 至 25℃（大于六个月）；

8.26充电环境温度：5℃ 至 40℃；

8.27GNSS：GPS + Galileo + GLONASS；

8.28尺寸：天线折叠，且未安装摇杆约：长183.27毫米，宽137.41毫米，高47.6毫米，天线展开，且已安装摇杆约：长183.27 毫米，宽203.35 毫米，高59.84 毫米；

8.29重量：约680 克；

9.存储：

9.1●支持存储卡类型：飞行器：请使用 U3/Class10/V30 及以上的存储卡，配备SanDisk Extreme 512GB V30 A2 microSDXC，遥控器：配备SanDisk Extreme 512GB V30 A2 microSDXC。

10.电池：

10.1容量：不小于5000 毫安时；

10.2标称电压约：15.4 伏；

10.3充电限制电压约：17.6 伏；

10.4电池类型：LiPo 4S；

10.5化学体系：钴酸锂；

10.6能量约：77 瓦时；

107重量约：335.5 克；

10.8充电环境温度：5℃ 至 40℃。

11.充电器：

11.1输入：100 伏至 240 伏（交流电），50赫兹至60赫兹，2.5安；

11.2输出功率：不低于100 瓦；

11.3输出：最大输出功率不低于 100 瓦（总计），同时使用时，其中一个接口的最大输出功率约 82 瓦，充电器会根据负载功率动态分配两个接口的输出功率。

12.充电管家：

12.1输入：USB-C：5 伏至 20 伏，5.0 安；

12.2输出：电池接口：12 伏至 17.6 伏，8.0 安；

12.3额定功率：100 瓦；

12.4充电方式：3块电池轮充；

12.5充电温度范围：5℃ 至 40℃。

●13.RTK 模块：

13.1尺寸约：长 50.2 毫米，宽 40.2 毫米，高 66.2 毫米；

13.2重量：24±2 克；

13.3接口：USB-C；

13.4功率：约 1.2 瓦；

13.5RTK 位置精度：RTK 固定解：水平约：1 cm + 1 ppm；垂直约：1.5 cm + 1 ppm。

14.喊话器：

14.1尺寸约：长 114.1 毫米，宽 82.0 毫米，高 54.7 毫米；

14.2重量：85±2 克；

14.3接口：USB-C；

14.4额定功率：3 瓦；

14.5最大响度：1 米处可达 110 分贝（110dB@1m）；

14.6有效广播距离：100 米@70 分贝（100m@70dB）；

14.7码流：16Kbps/32Kbps；

14.8工作温度：-10℃ 至 40℃。

●15.设备构成：包含但不限于以下设备：飞行器×1，智能飞行电池×1，microSD 卡512GB×1，云台保护罩×1，螺旋桨（对）×3，遥控器×1，螺丝刀（配套遥控器）×1，桌面充电器（100W）×1，100W 充电器 AC 线×1，USB-C 线×1，双头 USB-C 数据线×1，安全箱×1，三电一管（三块智能飞行电池+充电管家）×1，RTK×1。
	2
	套
	工业
	

	2
	古建测绘飞行器
	1.飞行器：

1.1起飞重量：≈724 克

1.2尺寸：折叠（不带桨）：长 214.19 毫米，宽 100.63 毫米，高 89.17 毫米（±2），

1.3展开（不带桨）：长 266.11 毫米，宽 325.47 毫米，高 106.00 毫米（±2）；

1.4最大上升速度：10 米/秒；

1.5最大下降速度：10 米/秒；

1.6最大水平飞行速度：海平面高度，无风环境：21 米/秒，海平面高度，6 米/秒顺风环境，无人机飞行方向与风向一致：27 米/秒；

1.7■最大起飞海拔高度：不小于6000 米；

1.8最长飞行时间：≥45 分钟；

1.9最长悬停时间：≥41 分钟；

1.10●最大续航里程：不小于32 公里；

1.11最大抗风速度：12 米/秒；

1.12最大可倾斜角度：不低于36°；

1.13工作环境温度：-10℃ 至 40℃；

1.14卫星导航系统：GPS和 Galileo 和BeiDou；

1.15悬停精度：垂直：±0.1 米（视觉定位正常工作时），±0.5 米（卫星定位正常工作时），水平：±0.3 米（视觉定位正常工作时），±0.5 米（卫星定位正常工作时）；

1.16机载内存：≥42GB；

2.相机：

2.1■影像传感器：广角相机：1 英寸 CMOS，有效像素不低于5000 万，中长焦相机：1/1.3 英寸 CMOS，有效像素不低于4800 万；

2.2●镜头：广角相机：视角：84°，等效焦距：24 mm，光圈：f/1.8，对焦点：0.5 米至无穷远，中长焦相机：视角：35°，等效焦距：70 mm，光圈：f/2.8，对焦点：3 米至无穷远；

2.3ISO 范围：视频：普通：100 至 12800（普通色彩），100 至 3200（D-Log M），100 至 3200（HLG），慢动作：100 至 6400（普通色彩），100 至 3200（D-Log M），100 至 3200（HLG），照片：100 至 6400（1200 万像素），100 至 3200（4800 万像素和 5000 万像素）；

2.4快门速度：广角相机：1200 万拍照：1/8000 秒至 2 秒（2.5 秒到 8 秒快门为模拟长曝光），5000 万拍照：1/8000 秒至 2 秒，中长焦相机：1200 万拍照：1/16000 秒至 2 秒（2.5 秒到 8 秒快门为模拟长曝光），4800 万拍照：1/8000 秒至 2 秒；

2.5最大照片尺寸：广角相机：不低于8192×6144，

中长焦相机：不低于8064×6048；

2.6照片拍摄模式及参数：广角相机：单张拍摄：1200万像素和5000万像素，多张连拍：不低于1200万像素，3/5/7 张；5000 万像素，3/5 张，自动包围曝光（AEB）：1200万像素，3/5/7 张；5000 万像素，3/5 张@0.7EV 步长，定时拍摄：1200 万像素，2/3/5/7/10/15/20/30/60 秒；

5000万像素，5/7/10/15/20/30/60 秒；

2.7中长焦相机：单张拍摄：1200万像素和4800万像素多张连拍：不低于1200万像素，3/5/7 张；4800 万像素，3/5 张，自动包围曝光（AEB）：1200 万像素，3/5/7 张；4800万像素，3/5 张@0.7EV 步长，定时拍摄：不低于1200万像素，2/3/5/7/10/15/20/30/60 秒；4800万像素，5/7/10/15/20/30/60 秒；

2.8图片格式：JPEG/DNG（RAW）；

2.9录像分辨率：广角相机及中长焦相机：

H.264/H.265，4K：3840 × 2160@24/25/30/48/50/60/120*fps，FHD：1920 × 1080@24/25/30/48/50/60/120*/240*fps，竖拍2.7K：1512 × 2688@24/25/30/48/50/60fps；

2.10视频格式：MP4（MPEG-4 AVC/H.264，HEVC/H.265）；

2.11视频最大码率：H.264/H.265 码率：130Mbps*；

2.12支持文件系统：exFAT；

2.13色彩模式与采样方式：广角相机及中长焦相机：普通（FHD/2.7K）：8 位 4:2:0（H.264）

普通（FHD/2.7K）：10 位 4:2:0（H.265）

HLG/D-Log M（FHD/2.7K）：10 位 4:2:0（H.264/H.265），普通/HLG/D-Log M（4K）：10 位 4:2:0（H.265）；

2.14数字变焦：广角相机：1 至 2.9 倍，中长焦相机：3 至 9 倍。

3.云台：

3.1稳定系统：三轴机械云台（俯仰、横滚、偏航）；

3.2结构设计范围：俯仰：-135°至 70°，横滚：-50°至 50°，偏航：-27°至 27°；

3.3可控转动范围：俯仰：-90° 至 60°，偏航：-5°至 5°；

3.4最大控制转速（俯仰）：100°/秒；

3.5角度抖动量：±0.0037°。

4.感知：

4.1■感知系统类型：全向双目视觉系统，辅以机身前视激光雷达和底部红外传感器；（投标文件提供功能截图证明材料，交付功能与证明材料一致）。
4.2前视：测距范围：0.5 米至 18 米，可探测范围：0.5 米至 200 米，有效避障速度：飞行速度 ≤15 米/秒，视角（FOV）：水平 90°，垂直 72°；

4.3后视：测距范围：0.5 米至 18 米，有效避障速度：飞行速度 ≤14 米/秒，视角（FOV）：水平 90°，垂直 72°；

4.4侧视：测距范围：0.5 米至 30 米，有效避4.5障速度：飞行速度 ≤14 米/秒，视角（FOV）：水平 90°，垂直 72°；

4.6上视：测距范围：0.5 米至 18 米，有效避障速度：飞行速度 ≤6 米/秒，视角（FOV）：前后 72°，左右 90°；

4.7下视：测距范围：0.3 米至 14 米，有效避障速度：飞行速度 ≤6 米/秒，视角（FOV）：前后 106°，左右 90°；

4.8有效使用环境：前、后、左、右、上方：

表面有丰富纹理，光照条件充足（大于 1 lux）。下方：地面有丰富纹理，光照条件充足（大于 1 lux），表面为漫反射材质且反射率大于 20%（如墙面、树木、人等）。

4.9●三维红外测距传感器：前视激光雷达：测距范围：夜间 0.5 米至 25 米（反射率大于 10% ），视角（FOV）：上下 60°，左右 60°；

下视红外测距传感器：测距范围：0.3 米至 8 米（反射率大于 10% ），视角（FOV）：前后 60°，左右 60°。

5.图传：

5.1图传方案：最大通信距离约20公里，支持最高1080p 60fps高清图传，支持2.4 GHz、5.8 GHz、5.1 GHz三个频段，可智能切换；

5.2实时图传质量：遥控器：1080p/30fps，1080p/60fps；

5.6工作频段：2.4000 GHz 至 2.4835 GHz，5.170 GHz 至 5.250 GHz，5.725 GHz 至 5.850 GHz；

5.4发射功率（EIRP）：2.4 GHz：<33 dBm（FCC）

<20 dBm（CE/SRRC/MIC），5.1 GHz：<23 dBm（CE），5.8 GHz：<33 dBm（FCC），<30 dBm（SRRC），<14 dBm（CE）；

5.5■最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：FCC：不小于20 公里，CE：不小于10 公里，SRRC：不小于10 公里，MIC：不小于10 公里；

5.6最大信号有效距离（有干扰、无遮挡）：强干扰：都市中心，约 1.5 至 4 公里，中干扰：近郊县城，约 4 至 10 公里，微干扰：远郊/海边，约 10 至 20 公里；

5.7最大信号有效距离（有干扰、有遮挡）：微干扰有建筑物遮挡：约 0 公里至 0.5 公里，微干扰有树丛遮挡：约 0.5 公里至 3 公里；

5.8最大下载速率：O4：10MB/s（搭配 DJI RC-N3 遥控器），10MB/s（搭配 DJI RC 2 带屏遥控器），Wi-Fi 5：30MB/s*；

5.9最低延时：飞行器 + 遥控器：约 120 毫秒；

天线：六天线，二发四收。

6.Wi-Fi：

6.1协议：802.11 a/b/g/n/ac；

6.2工作频率：2.400 GHz 至 2.4835 GHz，5.725 GHz 至 5.850 GHz；

6.3发射功率（EIRP）：2.4 GHz：<20 dBm（FCC/CE/SRRC/MIC），5.8 GHz：<20 dBm（FCC/SRRC），<14 dBm（CE）；

7.蓝牙：

7.1协议：蓝牙 5.2；

7.2工作频率：2.400 GHz 至 2.4835 GHz；

7.3发射功率（EIRP）：<10 dBm；

8.电池：

8.1●容量：不小于4276 毫安时；

8.2重量：约 247 克；

8.3标称电压约：14.6 伏；

8.4充电限制电压约：17.2 伏；

8.5电池类型：Li-ion 4S；

8.6能量约：62.5 瓦时；

8.7充电环境温度：5℃ 至 40℃；

8.8充电耗时：约 80 分钟（搭配65W 便携充电器），约 60 分钟（搭配100W 桌面充电器和充电管家）。

9.充电器：

9.1输入：65W 便携充电器：100 伏至 240 伏（交流电），50 Hz 至 60 Hz，2 安；100W 桌面充电器：100 伏至 240 伏（交流电），50 Hz 至 60 Hz，2.5 安；

9.2输出：65W 便携充电器：USB-C：5 伏，5 安，

9 伏，5 安，12 伏，5 安，15 伏，4.3 安

20 伏，3.25 安，5 伏至 20 伏，3.25 安，

USB-A：5 伏，2 安；100W 桌面充电器：最大输出功率 100 瓦（总计）；

9.3额定功率：65W 便携充电器：65 瓦，100W 桌面充电器：100 瓦。

10.充电管家：

10.1输入：USB-C：5 伏至 20 伏，最高 5 安；

输出（集电）：电池接口：12 伏至 17.2 伏，3.5 安；

10.2输出（充电）：电池接口：12 伏至 17.2 伏，最高 5 安；

10.3输出（USB）：USB-C：5 伏，3 安，9 伏，5 安，12 伏，5 安，15 伏，5 安，20 伏，4.1 安；

10.4充电方式：3 块电池轮充。

11.车充：

11.1输入：汽车电源接口：12.7 伏至 16 伏，6.5 安，额定电压 14 伏（直流电）；

11.2输出：USB-C：5 伏，5 安，9 伏，5 安，12 伏，5 安，15 伏，4.3 安，20 伏，3.25 安，5 伏至 20 伏，3.25 安；USB-A：5 伏，2 安；

11.3额定功率：65 瓦；

11.4充电温度范围：5℃ 至 40℃。

12.存储：配备存储卡：512GB V30 U3 A2 microSDXC。

13.遥控器

13.1最长续航时间：未给移动设备充电情况下：约3.5 小时，给移动设备充电情况下：约1.5 小时；

支持的最大移动设备尺寸约：长 180 毫米，宽 86 毫米，高 10 毫米；

13.2工作环境温度：-10℃ 至 40℃；

13.3充电环境温度：5℃ 至 40℃；

13.4充电时间约：2 小时；

13.5充电方式：使用5伏2安的充电器；

13.6电池容量：不低于9.36 瓦时（3.6 伏，2600 毫安时）；

13.7重量：约 320 克；

13.8尺寸：长 104.2 毫米，宽 150 毫米，高 45.2 毫米（±2）；

13.9支持的移动设备接口类型：Lightning，USB-C，Micro-USB；

13.10图传工作频率：2.4000 GHz 至 2.4835 GHz，5.170 GHz 至 5.250 GHz，5.725 GHz 至 5.850 GHz；

13.11图传发射功率（EIRP）：2.4 GHz：<33 dBm（FCC），<20 dBm（CE/SRRC/MIC），5.1 GHz：

<23 dBm（CE），5.8 GHz：<33 dBm（FCC）

<14 dBm（CE），<30 dBm（SRRC）。

●14.设备构成：

包含但不限于以下设别：

飞行器主机×1，遥控器×1,智能飞行电池×3,同系列备用降噪螺旋桨（对）×3,云台保护罩×1,Type-C to Type-C PD 快充线 ×1,配套单肩包×1，ND镜套装（ND8/32/128）×1，充电管家×1，128 GB 内存卡×1 ，增强图传模块×1，螺丝刀×1，束线器×1。
	1
	套
	工业
	

	3
	古建测绘摄影相机
	1.基本参数‌：

1.1类型‌：微单（手柄套装）

1.2‌有效像素‌：不低于2010万像素

1.3■‌传感器尺寸‌：不低于1英寸；（投标文件提供功能截图证明材料，交付功能与证明材料一致）。

1.4●‌影像处理器‌：参照或优于BIONZ X

1.5‌光学变焦倍数‌：不低于5倍光学变焦

1.6■‌镜头性能‌：伸缩式镜头，等效约35mm焦距24-200mm，光圈范围F2.8-F4.5‌

2.‌显示功能‌：

2.1‌显示屏尺寸‌：不低于3.0英寸液晶屏，不低于92万像素液晶屏

2.2●‌取景器类型‌：电子取景器，不低于235万像素XGA OLED Tru-Finder电子取景器‌

3.‌拍摄功能‌：

3.1‌连拍功能‌：支持20张/秒无黑屏高速连拍

3.2‌防抖性能‌：光学防抖

3.3‌视频拍摄‌：支持4K视频拍摄，具备“实时追踪”和“实时眼部对焦”功能‌

4.‌存储参数‌：

4.1‌存储介质‌：SD/SDHC/SDXC卡

4.2●‌机身内存‌：容量不小于512G‌

5.‌电池性能‌：

5.1‌电池类型‌：充电锂离子电池

5.2‌续航能力‌：约500张‌

6.‌外观设计‌：

6.2‌机身颜色‌：黑色

6.3‌外形尺寸‌：101.6×58×42.8mm（±2）
‌产品重量‌：约270g(仅机身)，1020g(包含电池、存储卡、手柄)‌

7.设备构成：

7.1包含但不限于以下设备：锂离子电池组（×1）、电源适配器（×1）、Micro USB 连接线（×1）、腕带（×1）、挂件适配器（×1）、512G存储卡（×1）、充电器（×1）、相机包（×1）、清洁套装（×1）、电池（×1）、SD读卡器（×1）。
	1
	套
	工业
	

	4
	高性能数据处理工作站1
	1.主体

1.1原装正品

1.2产品尺寸：长310mm、宽222mm、高13.5mm（±2mm）

1.3产品净重：0.98kg（±0.1kg）

1.4颜色：黑、白、蓝（多色可选）
●2.配置

2.1存储：≥2TB NVMe PCIe SSD

2.2内存：≥32G

2.3显卡：参照或优于MX150，支持智能指纹识别功能，前置隐藏式摄像头不少于100万像素

■3.处理器

3.1CPU型号：参照或优于Core Ultra9 185H

3.2处理器加速频率：不低于5.1GHz

3.3线程数：不低于22线程

3.4处理器基准频率：不低于2.3GHz

4.网络传输

4.1无线网卡：双天线Wi-Fi 6

4.2蓝牙连接：支持蓝牙

5.电池

5.1材料：锂聚合物

5.2容量：不小于 70Wh（额定容量）

6.端口

6.1USB-C接口数量：3个

6.2雷电/USB4接口：2个

7.屏幕

7.1屏幕刷新率约：120Hz

7.2屏幕分辨率约：3120*2080，264 ppi

7.3●屏幕色域：100% DCI-P3；100%sRGB

7.4●屏幕类型：OLED

7.5屏幕尺寸：≥14.2英寸

7.6■触摸屏：支持十点触控

7.7色准：平均△E<1，支持多屏同色显示

7.8色深：不低于10.7亿色彩显示

8.键盘与触控板

8.1触控板支持多点触控和压力触控

8.2 1.5mm键程

8.3全尺寸背光键盘

9.设备构成：

包含但不限于以下设备：PC×1、USB-C电源适配器×1、电源适配器线（USB-C）×1、USB-C OTG转接线×1、TypeC数字耳机×1。
	1
	套
	工业
	

	5
	高性能数据处理工作站2
	1、机型：移动工作站，

■2、处理器：14900HX,核心组成:8性能核+16能效核，核心/线程（24/32），TDP功耗（55W）；CPU频率：主频（22GHz），最高支持内存频率（Up to DDR5 5600 MT/s，Up to DDR4 3200 MT/s）,CPU缓存：三级缓存（36MB）,图形核心：核心频率≥1.65GHz，内核封装：封装尺寸45mm×37.5mm（±10mm），主频为2.2GHz；

●3、内存：不低于64G DDR5 5600MHz；

●4、硬盘：不低于6TB SSD固态硬盘（PCIe4.0）；

●5、显卡：流处理器数≥3072，晶体管数目≥189亿，，5nm TSMC 4N制程工艺，GPU频率≥1830MHz，Turbo（Boots）频率≥2460MHz，显存速率≥17Gbps，显存类型：GDDR6，显存容量：8192MB（±20MB），显存位宽≥128bit，显存接口：标准显示器接口（HDMI 接口、不少于3个DisplayPort接口），最高可支持4K240Hz或8K60Hz的视频输出，TBP（功耗）：115W（±10W），DirectX：12.2，同时还支持OpenGL4.6、OpenCL3.0、Vulkan1.3、CUDA8.9，L2缓存≥24MB，显存容量为8GB；

6、显示器：屏幕类型 IPS，屏幕分辨率不低于3200*2000，屏幕刷新率不低于165Hz，屏幕色域：100% DCI-P3，屏幕尺寸不低于16英寸，屏占比约93.4%，显示比例约16:10；

电池类型：4芯锂电池，80瓦时

电源适配器：100V-240V 300W 自适应交流电源适配器
	1
	套
	工业
	

	6
	高性能数据处理工作站3
	1、台式工作站：原装正品，

■2、处理器：参照或优于Intel Xeon Gold 6230，2颗，主频为2.1GHz；

3、内存：不低于256G ECC DDR4，最大支持2T；

4、硬盘：2T SSD，8TB 7.2K RPM SATA 6Gbps；

●5、显卡：参照或优于NVIDIA RTX 4090，显存容量约24GB；

6、键鼠：机械键盘、光电鼠标；

7、电源要求：支持功率：不小于1400W 92%；80PLUS：白金认证；

8、机箱要求：塔式机箱；

9、扩展性‌：5个PCIe x16插槽，3个PCIe x4插槽，2个PCIe SSD M.2插槽；

9、系统要求：出厂预装正版Windows11操作系统；

●10、显示器：原装正品，不低于31.5英寸4K NanoIPS HDR400 Type-C96W 卡尔曼芯片级校色 音箱 硬件低蓝光电脑显示器。

11、本表中未列参数详见《台式计算机政府采购需求标准(2023年版)》加“*”指标按采购需求标准最低要求满足且须满足对应配置的需要(如主板、电源适配性等)。
	1
	套
	工业
	

	7
	测绘图形工作站
	1、机型：台式工作站，

●2、处理器：CPU主频≥3.4G，核心数量≥16核，线程数量≥24线程，30M，DDR5 5600MHz（±50），功耗不高于125W；

3、内存：不低于32G DDR5 UDIMM NECC 4800，4个DIMM插槽；最大支持64GB；

●4、硬盘：1T M.2 NVMe SSD，2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5英寸 桌面级；

●5、显卡：核心频率1837MHz(±20)，显存频率≥15000MHz,显存容量不小于12GB，显存位宽≥192bit，最大分辨率：7680*4320（±50），散热方式：双风扇散热；

6、键鼠：USB防水抗菌键盘、光电鼠标；

7、电源要求：不小于500W高效电源（能效高达90%）；

8、机箱要求：不小于20L标准立式机箱

9、系统要求：出厂预装正版Windows11操作系统；

●10、显示器：不低于27英寸，2K高清，100Hz超频120Hz， IPS HDR10 HDMI，低蓝光，三边微边，节能电脑显示器。

11、本表中未列参数详见《台式计算机政府采购需求标准(2023年版)》加“*”指标按采购需求标准最低要求满足且须满足对应配置的需要(如主板、电源适配性等)。
	5
	套
	工业
	


报价要求

本项目各包报总价，报价包含完成所投包别所需的一切费用（投标产品以及投标产品产生的采购、运输、人工、安装、售后、税费等所有费用），投标人报价时应充分考虑成本。中标结果确定后，中标人不得以任何理由要求增补项目费用或拒绝履约服务，采购人不接受任何追加费用的理由。

其他要求

1、在货物到达使用现场后，中标人(技术人员)按采购人通知时间到达现场，采购人在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试(包括与原有设备、系统链接)，直至设备正常运行，中标人承担因此发生的一切费用。

2、投标人须提供包含相关指标项的证明材料，证明材料可以使用产品白皮书或具备资质的第三方机构检验报告或其他相关证明材料，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。

