一、磁饱和供电器10A，品牌：万隆，型号：KA6000A-10A

KA6000A-10A，磁饱和稳压器，电源工作范围宽，负载能力强，输出电压稳定，并具有短路保护和自动恢复功能。
性能特点

* 电源工作范围宽，负载能力强，输出电压稳定.

* 完善的防雷击,过流保护.短路保护功能。

* 室内、野外通用。

* 电压输入范围: 180～250V

* 电源频率: 50 Hz

* 外形尺寸: 310mm(L)×215mm(W)×210mm(H) 
* 额定输出电流：10A

- 磁饱和供电器6A，品牌：万隆，型号：KA6000A-6A

KA6000A-6A，磁饱和稳压器，电源工作范围宽，负载能力强，输出电压稳定，并具有短路保护和自动恢复功能。
性能特点

* 电源工作范围宽，负载能力强，输出电压稳定.

* 完善的防雷击,过流保护.短路保护功能。

* 室内、野外通用。

* 电压输入范围: 180～250V

* 电源频率: 50 Hz

* 外形尺寸: 310mm(L)×215mm(W)×210mm(H) 
* 额定输出电流：6A

二者就电流的差别，其他一样

要求质保一年