| 商品 | 要求 | 样式参考 |
| --- | --- | --- |
| 考场监控系统 | 1.覆盖所有考试终端机区域.监考机、服务器、交换机区域； 2.监控系统需支持远程WEB网页方式访问； 3.支持与鉴定考试监控系统集成，画面质量高清 4.考场内有可360°自由旋转的球形摄像机； 5.服务器机房区域至少安装1个固定视角的高清摄像机 |  |