附件：采购需求

| 品名 | 使用需求 | 数量（台） | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 血液透析室体重秤 | 双扶手款，可上轮椅； 材质：碳钢(高端工艺喷塑)或不锈钢 量程：300Kg； 25mm 仪表接口； 1*RS232串口； 台面尺寸：800*900mm； 电源：电源AC适配器和2000mAh电池组。 配连接电脑的数据线，提供接口协议。 | 2 |  |  |

建议品牌：上海鼎拓、上海志荣等

质保期：

报名公司（盖章）：

联系人及电话：