岳西县教育局2026年教室光环境改造护眼灯采购预算清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 预算价 | 预算总价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 护眼教室灯 | - 1.平均照度值不应低于 3001ux。 - 2.照度均匀度不应低于 0.7。 3.采用3300K-5500K色温的光源,光源的显色指数不宜小于 80。 4.统一眩光值(UGR)不宜大于19。 5.蓝光危害等级为RG0。 6.CCC/CQC节能认证。 | 台 | 900 | 330元/台 | 29.7万元 | 29.7万元 |