| 设备名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高精度GNSS平板 | 一、GNSS性能： 1、内置高精度GNSS定位模块，支持DS/GPS/GLONASS/Galileo/QZsS/SBAS； 2、单点定位：80cm（CEP）； 3、CORS：2.5cm+1ppm（CEP） 4、冷启动≤30s、热启动≤8s 5、GNSS天线：5星11频螺旋天线 二、系统配置 1、操作系统：Android11 2、CPU：8核2GHz 3、RAM：6GB 4、ROM：128GB 5、扩展：支持TF卡扩展，最高支持256GB 三、显示屏 1、尺寸：8.1英寸 2、分辨率：1920*1200FHDIPS 3、亮度：平均亮度不小于600nit 4、触摸屏：5点电容触控屏，FHD 5、点触笔：配备高精度绘图笔 四、摄像头 前置：800万、后置1600万、支持闪光灯、自动变焦。 五、物理性能 1、等级：IP67 2、防摔：1.5米自然跌落无损 3、湿度：5%RH-95%RH（无凝露） 4、尺寸：215.5*130*21.3mm（L×W×H） 5、重量（含电池）：660g（含电池） 6、工作温度：-20℃～+60℃ 7、储存温度：-40℃～+70℃ 六、数据通讯 1、WiFi：IEEE802.11a/b/g/n/ac2.4G/5G双频、802.11d/e/h/i/j/k/r/v支持快速漫游 2、移动通讯：4G全网通双卡双待，支持移动、联通、电信4G/3G/2G 3、蓝牙：BlueTooth5.1 4、USB接口：USBTYPE-C接口，支持OTG，支持快速充电，防尘塞 七、电源 1、电池容量：9000mAh 2、充电时长：支持快充，3.5小时充满 八、物理性能 支持NFC模块、重力感应、光线感应、距离感应、电子罗盘、陀螺仪 | 台 | 1 |  |
| 其他配件 | - 永久账号 - 4G移动网络卡：8年，36G/年 - 外置高精度天线，质保期内免费升级更换 | 套 | 1 |  |
| 服务要求 | 1、合同签订后质保一年； 2、提供原厂针对此项目的专项售后服务承诺函； 3、平板自带一套数据采集软件，免费升级服务； | 套 | 1 |  |