品牌：鑫豪斯，型号：AT0502AH 燃气报警器，产品数量：食堂一层5个燃气报警器，含主机联动，食堂二层2个燃气报警器，含1个主机联动，报价时，只报7个燃气报警器价格（含安装），要把2个主机联动的价格包含在7个燃气报警器价格内，安装验收合格付款。