参数说明

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 |
| 1 | 成人腕带 | 主要参数 颜色： 可定制 规格：26*260*0.225mm /条 取出后250.5*23*0.225mm/条， 打印区域:115*23mm 材质类型:热敏涂层+聚丙烯合成纸+纳米硅 打印方式:热敏打印 打印内容:1、支持文字、一维码、二维码、图片 2、条码、二维码可扫描期限： 60天 携带方式:锁扣型，一次性使用，使用过程中不会脱落和松动 防过敏:细胞毒性测试认证、皮肤致敏性测试认证 舒适:柔软、轻薄、透气、不粘皮肤 健康、环保: 甲醛含量测试、双酚A迁移量测试、多环芳香烃PHSs测试、FDA合格认证、腕带卤素含量测试、RoHS认证 字迹效果:防水、防酒精、耐磨，打印效果清晰持久 |
| 2 | 新生儿腕带 | 主要参数 颜色：可定制 规格：187*28mm/条，取出后180*20mm /条 增加标签厚度：整体厚度0.377mm，佩戴厚度0.266mm 打印区域：70mm*20mm 材质类型：热敏涂层+聚丙烯合成纸+纳米硅 打印方式：碳带打印，更持久 携带方式：锁扣型，一次性使用，使用过程中不会脱落和松动 防过敏：细胞毒性测试认证、皮肤致敏性测试认证 舒适：柔软、轻薄、透气、不粘皮肤 健康、环保：甲醛含量测试、双酚A迁移量测试、多环芳香烃PHSs测试、FDA合格认证、腕带卤素含量测试、RoHS认证 友好性：柔软、轻薄、透气、不粘皮肤 字迹效果：防水、耐磨，打印效果清晰持久测试 |
| 3 | 其他要求 | 1、各类型腕带需提供样品进行测试，测试通过后签订供货合同。 2、提供伴随服务：成人腕带打印机14台，新生儿腕带打印机6台，并配套碳带、腕带扣（各种颜色可选），包含在投标报价内。 3、提供打印机维保伴随服务，如出现维修故障，厂家必须30分钟内解决故障或者免费提供备机。 4、除腕带外的一切耗材的补充均包含在投标报价内。 5、打印机免测纸，首张即可成功信息至打印腕带空白处。 6、新生儿腕带锁扣颜色提供颜色区分，如蓝色（男孩）、粉色（女孩）。 |
| 4 | 特别说明 | 1、供应商根据医院使用量，按需供货，总量不超过采购量。 2、此采购数量中包含新生儿腕带（SK10B-T),按照实际需求量供货。 3、腕带纳入SPD管理，费用中包含1%SPD管理费。 |