合肥市瑶海青少年活动中心项目产品采购需求

- 合肥市瑶海青少年活动中心素质教育基地地面处理项目，在一楼楼道及连廊处铺设复合塑胶地板。本项目所需商品及货物，拟在安徽政府采购云平台(徽采云)进行公开竞价采购。为保证本次采购项目按时，并高质完成，竞价供应商必须满足以下条件：

一、服务内容为合肥市瑶海青少年活动中心本次产品采购的以下要求

（一）采购内容

1.产品名称：复合塑胶地板

2.产品特点：聚氯乙丙烯树脂复合卷材，加强PUR涂层。

3.产品规格：厚度2.5mm、颜色及纹理（具体以实际需求为准）

4.采购数量：约1150平方米，其中铝合金T型条收口约320平米（具体以实际测量为准）

（二）技术要求

1.耐磨性：依据相关耐磨测试标准，耐磨等级7。

2.防滑性：防滑要求R9，能提供良好防滑性能，保障使用安全。

3.环保指标：甲醛释放量达到E1级及以上标准。

4.防火性能：达到等级B1级，遇明火不助燃，离火后迅速自熄。

（三）质量要求

1.产品应附带质量检测报告，证明符合各项技术要求。

2.外观无明显瑕疵，如气泡、裂纹、色差等，拼接处紧密平整。

二、为保障我单位的合法权益，参与本项目竞价的供应商请认真阅读并接受以下条款

1.投标人自行勘察现场，中标产品含制作安装，辅材、人工等费用全部包含在中标总价内。

2.按照甲方要求提供产中标产品质检报告，条件不符合者采购人将不予接受并取消中标资格。

3.中标单位中标后需提供中标品牌质保及售后服务承诺函。中标人在免费质保期内，应随时响应招标人报修电话，并承诺在24小时内到场检修，解决问题，由此产生的一切费用，由中标人自行承担；

4.合同签订后，货物运达指定地点安装并验收合格后，乙方收集合同、验收报告等资料，提交采购单位办理结算手续，采购单位30天内支付95%合同金额，余5%合同金额作为质量保证金；合同乙方在质保期满后且无质量问题时，提交合同等结算资料，采购单位无息支付余款。

5.服务费用和年限：本项目质量保质期为2年，建设设施验收合格后2年内提供免费售后产品维护(修)等服务。