- 合肥市红星路小学国际部膜结构车棚采购清单描述

- 采购清单一：

1、场地内所有绿化移植至业主指定位置（国际部校区和北环阳光校区），包含乔木、灌木等，原有设施设备拆除，垃圾及土方外运，现场土方挖运厚度不低于80cm（保证成活）； 2、地面硬化：原土夯实后回填碎石不低于15cm；浇筑商品砼C30不低于15cm，要求地面不积水，新做排水沟排水至校园雨水管道。3、膜结构车棚设计安装：设计需提供有建筑设计乙级及以上资质的设计院出具的有法律效率的盖章图纸并经校方认可； 4、车棚电气安装（含外接电源、电源箱，外接电源采用不低于YJV3*10电缆，车棚采用鸿雁四眼插座，数量不低于80个）。 5、挡墙和防水，车棚西侧新建挡土墙，大理石贴面；6、现场施工过程中，所有垃圾和杂物均需做到工完场清，随后要进行卫生保洁工作。7、因施工期间学校有学生，须严格按学校规定要求，严禁学生在校时施工。8、施工区域存在各种物品，需进行搬运及成品保护，同时为确保人员安全，必须搭设脚手架及围挡等安全防护，施工人员必须佩戴施工安全防护设备，涉及电气设备施工内容的，需提供有效的专业施工人员证书且保证证书与实际施工人员一致，提供合理有效的施工安全专项方案，否则不允施工。9、施工过程中造成任何成品污染或损坏的，施工方无条件恢复，施工区域必须整体做成品保护措施，施工完成后施工现场物品及设施设备等所有事物恢复原样。10、质量要求：要求提供材料的相关检测报告，外观质量：型材装饰面上涂层应平滑、均匀，不允许有鼓泡、裂纹、夹杂物、发粘、划痕等缺陷，否则验收不予通过。11、技术要求：（1）提供的产品必须符合采购清单要求，并提供满足上述产品质量要求的第三方有权检测机构出具的含有“CMA”或“CNAS”标志的检测报告。（2）业主方将于中标后，施工前对上述检测报告真实性进行核查并保留施工中现场取样送检的权力。（3）中标单位须提供产品安装服务，在安装前需要先出具安装效果设计图和结构图，待采购方确认无误后方可进行安装。竞价成交后3个工作日内完成安装效果设计图和结构图并提交业主确认。（4）中标单位携带加盖公章的相关检测报告签订合同，若中标单位提供虚假资料或不能按约定提供设计图纸和供货，违背竞价约定条款，我方有权单方面终止采购合同，将上报监管部门，并保留追究相应责任的权利。（5）中标单位所供货物须为原装正品，产品使用过程中有任何质量问题，必须提供售后保障服务。