|  |
| --- |
| **安徽创新馆地面砖破损情况** |
| 位置 | 序号 | 品名 | 规格(8cm厚) | 数量（块） | 面积（m²） |
| 东门区域 | 1 | 大理石地面砖 | 90X60 | 18 | 9.72 |
| 东门区域 | 2 | 大理石地面砖 | 90X30 | 17 | 4.59 |
| 东门区域 | 3 | 大理石地面砖 | 90X15 | 16 | 2.16 |
| 东门区域 | 4 | 大理石地面砖 | 60X60 | 72 | 25.92 |
|  | 42.39 |
| 南门区域 | 1 | 大理石地面砖 | 90X60 | 45 | 24.3 |
| 南门区域 | 2 | 大理石地面砖 | 90X30 | 25 | 6.75 |
| 南门区域 | 3 | 大理石地面砖 | 90X15 | 28 | 3.78 |
| 南门区域 | 4 | 大理石地面砖 | 60X60 | 31 | 11.16 |
|  | 45.99 |
| 西门区域 | 1 | 大理石地面砖 | 90X60 | 57 | 30.78 |
| 西门区域 | 2 | 大理石地面砖 | 90X30 | 4 | 1.08 |
| 西门区域 | 3 | 大理石地面砖 | 90X15 | 5 | 0.675 |
| 西门区域 | 4 | 大理石地面砖 | 60X60 | 29 | 10.44 |
|  | 42.975 |
| 北门区域 | 1 | 大理石地面砖 | 90X60 | 80 | 43.2 |
| 北门区域 | 2 | 大理石地面砖 | 90X30 | 136 | 36.72 |
| 北门区域 | 3 | 大理石地面砖 | 90X15 | 69 | 9.315 |
| 北门区域 | 4 | 大理石地面砖 | 60X60 | 122 | 43.92 |
|  | 133.155 |
| 内街区域 | 1 | 大理石地面砖 | 90X60 | 18 | 9.72 |
| 内街区域 | 2 | 大理石地面砖 | 60X60 | 37 | 13.32 |
| 内街区域 | 3 | 大理石地面砖 | 60X45 | 8 | 2.16 |
| 内街区域 | 4 | 大理石地面砖 | 60X30 | 22 | 3.96 |
| 内街区域 | 5 | 大理石地面砖 | 60X15 | 25 | 2.25 |
| 内街区域 | 6 | 大理石地面砖 | 45X30 | 6 | 0.81 |
|  | 32.22 |
| 园区 | 1 | 大理石地面砖 | 90X60 | 218 | 117.72 |
| 园区 | 2 | 大理石地面砖 | 60X60 | 291 | 104.76 |
| 园区 | 3 | 大理石地面砖 | 60X45 | 8 | 2.16 |
| 园区 | 4 | 大理石地面砖 | 60X30 | 22 | 3.96 |
| 园区 | 5 | 大理石地面砖 | 60X15 | 25 | 2.25 |
| 园区 | 6 | 大理石地面砖 | 45X30 | 6 | 0.81 |
| 园区 | 7 | 大理石地面砖 | 90X15 | 118 | 15.93 |
| 园区 | 8 | 大理石地面砖 | 90X30 | 182 | 49.14 |
|  | 296.73 |
| 总面积 | 593.46 |