# 口腔科教学模型用牙采购公告

采购内容：经科教科申请，口腔科确认，拟采购一批口腔科用牙模型。

控制价：不超过3万元

成交原则：最低价（报价单密封，一次报价，报总价，不密封视为无效报价）。

资质要求：供应商应有相关合法经营资质，营业执照复印件盖章，否则不通过资格审查。

采购需求：

1、备牙练习模型（R28颗）：

可搭配本院牙模使用，牙冠为解剖形态，带单直根，螺纹固定，牙齿可替换，操作简便。要求：牙位46：600颗， 牙位11：500颗

2、根管练习模型:

可用于开髓术、根管扩大、根管充填等，32个牙位可选。要求：牙位26：500颗，牙位36：500颗。

以上牙粒需与科室牙模配套使用。

比价地点：马鞍山市人民医学秀山院区行政楼406

现场需提供样品。

比选时间：**2025年5月29日 9:00**

报名资料，样品提交截止时间：2025年5月29日 9:00

联系方式：19268975570 张老师

付款方式：合同签订后，供货期1周，验收合格后，支付合同全部价款。