空调技术参数

| 规格 | 型号 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 5P | 天井机 | 能效等级为2级或优于2级 制冷量：≥12650W 制冷功率：≤4700W 制热量：≥14200W 制热功率：≤4600W 电辅加热功率：≤2600 室内机噪音：35-48dB(A) 电源：380V，50HZ 循环风：≥2100m³/h |
| 铜管及其他辅材 |  | 4台吸顶机空调的安装预计额外需要铜管48米，以及4套支架，符合国家标准 |
| 总金额包含空调、辅材、安装费用等其他所有费用 |  |  |
| 1、为保障货源品质，供货商必须为厂家授权经销商，需提供厂家授权书（非本项目授权书）；2、依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期；3、供货和维修服务响应时间不能超过4小时。使用科室反映质量和服务问题应及时解决，因解决不及时造成投诉的，甲方有权要求乙方立即整改。如因乙方服务、解决响应不及时引起不良后果的，甲方有权约谈、处罚甚至终止合同；4、货物质量：中标人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。 |  |  |