一、品牌及参数：荣事达（Royalstar）RO反渗透膜五级过滤商用直饮水机净水机大型净水器烧开水器RSD-2AE+RO。水胆容量18L,出水方式触控，二个出水龙头是温水。

二、要求：要保证品牌和商品参数要求，必须是五级RO反渗透。定制成二个龙头出温水。

三、设备具体情况参数如下图：

选这一款